## 全球資訊網刪除品項(附件4)
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	許可證 / 有效期限	支付價	廠商名稱	展延成功 / 日期	備註說明	處理說明	生效日期	支付價	發文文號	刪除	保留	備註
1	CBC03AAA01CK	"曲克"蘭尼思腹主動脈瘤支架暨輸送引導系統	"COOK" ZENITH FLEX AAA ENDOVASCULAR GRAFT WITH THE H＆L-B ONE-SHOT INTRODUCTION SYSTEM	TFFB-22:36-82;96;111;125;140 / +;(TFLE-8:24-37:122自1030301刪除);(ZSLE-9:13-39:122-ZT; / ZSLE-16:24-39:90-ZT(2支);自1030301生效)	SET	衛署醫器輸字第017283號+023724號	110/08/16 / 106/06/05	405,000.00	台灣曲克股份有限公司	衛署醫器輸字第023724號不展延	註銷衛署醫器輸字第023724號	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
2	CDP01BCLN1CK	"曲克"多功能引流導管組	"COOK"MULTIPURPOSE DRAINAGE CATHETER SET	ULT5.0:22.0;16.5D-6.0:40;NT-22:100-P-NS;2S:32S-CLB;BCL-RHORHC	組	衛署醫器輸字第018111號	106/06/01	1,720.00	台灣曲克股份有限公司	展延申覆截止日107/01/11	展延申覆截止日107/01/11	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
3	CBC03ZSLE1CK	"曲克"腹主動脈瘤支架暨輸送系統:輔助配件	"COOK"ZENITH SPIRAL-Z AAA ILIAC LEG W/THE Z-TRAK INTRODUCTION SYS	ZSLE-9;11;13-39;56;74;90;107;122-ZT;ZSLE-16;20;24-39;56;74;90-ZT	EA	衛署醫器輸字第023724號	106/06/05	56,686.00	台灣曲克股份有限公司	不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
4	ACY01CFM01CK	"曲克"闕克芙爾導管轉接頭:氣球導管或導引管用接頭(單Y型)	"COOK"CHECK-FLO PERFORMER ASSEMBLY	CFM-100	EA	衛署醫器輸字第023732號	106/06/18	979.00	台灣曲克股份有限公司	展延申覆截止日106/12/24	展延申覆截止日106/12/24	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
5	CBA01C0DA4CK	"曲克"科達艾皮球囊導管	"COOK"CODA LP BALLOON CATHETER	CODA-2-9.0-35-100;120-32	EA	衛署醫器輸字第023750號	106/06/28	22,348.00	台灣曲克股份有限公司	不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
6	CGS0193001GQ	"葛貝可"帶閥撕裂式導引器	"GREATBATCH" OPTISEAL VALVED PTFE PEELABLE INTRODUCER (S+D+SY+N+G.W)	1000093-001:014;1000092-001:014	SET	衛署醫器輸字第024260號	106/12/17	785.00	六霖企業有限公司	停止代理	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
7	CBB01BTFLRQC	"清流"班特弗洛里安經皮穿刺血管成形術導管	"CLEARSTREAM"BANTAM FLORIAN PERCUTANEOUS TRANSLUMINAL ANGIOPLASTY(PTA)CATHETER	47804050:47804070;47806050:47806070	EA	衛署醫器輸字第024157號	106/11/5	5,398.00	巴德股份有限公司	不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
8	CBB01CPAC1QC	"清流"清派歐美加經皮穿刺血管成形術導管	"CLEARSTREAM"CLEARPAC PTA CATHETER	287;288-10;12;30:90-020; / 040;287;288-10;30:90-060; / 287;288-30:60-080;100; / 310-30:80-020;040;060; / 310-30:50-080;100	EA	衛署醫器輸字第024161號	106/11/8	5,398.00	巴德股份有限公司	不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
9	CBB01CPAC2QC	"清流"清派歐美加經皮穿刺血管成形術導管(下肢血管)	"CLEARSTREAM"CLEARPAC Ω PTA CATHETER	287;288-30:60-120;150;220; / 310-30:50-120;150;220	EA	衛署醫器輸字第024161號	106/11/8	11,140.00	巴德股份有限公司	不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
10	NES03TM14NGP	"格利尼" 穿刺針:自動彈簧切片針	"GALLINI" TZ SPRING-LOADED BIOPSY NEEDLE	TM14;18;21-7;11;16;20;25	EA	衛署醫器輸字第010167號	106/12/27	611.00	世新儀器有限公司	停止販售	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
11	NES03TM16NGP	"格利尼" 穿刺針:自動彈簧切片針	"GALLINI" TZ SPRING-LOADED BIOPSY NEEDLE	TM14;16;18;20;21-30;49	EA	衛署醫器輸字第010167號	106/12/27	611.00	世新儀器有限公司	停止販售	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
12	NES03TZ14NGP	"格利尼" 穿刺針:自動彈簧切片針	"GALLINI" TZ SPRING-LOADED BIOPSY NEEDLE	TZ14:16;18:21-6;10;16;20;25	EA	衛署醫器輸字第010167號	106/12/27	611.00	世新儀器有限公司	停止販售	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
13	FHFCDQ3267ST	"聖猷達"克卓亞速拉植入式心律去顫器-四極	"SJM" QUADRA ASSURA IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR	CD3267-40;CD3267-40Q	EA	衛署醫器輸字第024170號	106/11/19	609,212.00	台灣聖猷達醫療用品有限公司	許可證不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
14	CLPA11019NYP	"普羅斯"植入式動脈血管輸注器	"PEROUSE"POLYSITE IMPLANTABLE PORT(PORT+CATHETER)	1019	SET	衛署醫器輸字第024175號	106/11/20	9,285.00	永勝生醫股份有限公司	已自行註銷	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v		該特材核價類別CLPATS7，僅1項特材品項，但有其他類似特材品項可供替代。
15	WBB0703030QP	"披歐披"石膏繃帶(未滅菌):3"×3Y(2080CM2)	"POP"PLASTER OF PARIS BANDAGE(NON-STERILE):3"×3Y(2080CM2)	1033	EA	衛署醫器輸壹字第012489號	106/12/17	21.90	明惠貿易股份有限公司	許可證到期後不再展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
16	WBB0703050QP	"披歐披"石膏繃帶(未滅菌):3"×5Y(3467CM2)	"POP"PLASTER OF PARIS BANDAGE(NON-STERILE):3"×5Y(3467CM2)	1035	EA	衛署醫器輸壹字第012489號	106/12/17	30.90	明惠貿易股份有限公司	許可證到期後不再展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
17	WBB0704050QP	"披歐披"石膏繃帶(未滅菌):4"×5Y(4622CM2)	"POP"PLASTER OF PARIS BANDAGE(NON-STERILE):4"×5Y(4622CM2)	1045	EA	衛署醫器輸壹字第012489號	106/12/17	38.10	明惠貿易股份有限公司	許可證到期後不再展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
18	WBB0705050QP	"披歐披"石膏繃帶(未滅菌):5"×5Y(5778CM2)	"POP"PLASTER OF PARIS BANDAGE(NON-STERILE):5"×5Y(5778CM2)	1055	EA	衛署醫器輸壹字第012489號	106/12/17	48.80	明惠貿易股份有限公司	許可證到期後不再展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
19	WBB0706050QP	"披歐披"石膏繃帶 (未滅菌):6"×5Y(6934CM2)	"POP"PLASTER OF PARIS BANDAGE(NON-STERILE):6"×5Y(6934CM2)	1065	EA	衛署醫器輸壹字第012489號	106/12/17	50.10	明惠貿易股份有限公司	許可證到期後不再展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
20	NES0376501ZM	"美迪克"剖美克自動組織切片針	"MD TECH" PRO-MAG I AUTOMATIC BIOPSY NEEDLE	7650-14;18-100;120;160;200	SET	衛署醫器輸字第010147號	106/12/10	633.00	春菖貿易有限公司	停止販售	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
21	NES0376502ZM	"美迪克"剖美克自動組織切片針	"MD TECH" PRO-MAG I AUTOMATIC BIOPSY NEEDLE	7650-16;20-100;160;200	SET	衛署醫器輸字第010147號	106/12/10	633.00	春菖貿易有限公司	停止販售	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
22	NES0376511ZM	"美迪克"剖美克自動組織切片針	"MD TECH" PRO-MAG I AUTOMATIC BIOPSY NEEDLE	7651-14;16;18;20-080;120;160	SET	衛署醫器輸字第010147號	106/12/10	633.00	春菖貿易有限公司	停止販售	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
23	FBSF1CDH2TDA	"丹尼克" 脊椎矯正系統:二節前方固定	"SOFAMOR DANEK"CD HORIZON SPINAL SYSTEM:TWO LEVEL(SCREWX4+RODX2)	按組件型號組合	SET	衛署醫器輸字第008484號	106/12/20	23,886.00	美敦力醫療產品股份有限公司	不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
24	FBSF1CDH3TDA	"丹尼克" 脊椎矯正系統:三節	"SOFAMOR DANEK"CD HORIZON SPINAL SYSTEM:THREE LEVEL(SCREWX6+RODX2)	按組件型號組合	SET	衛署醫器輸字第008484號	106/12/20	34,118.00	美敦力醫療產品股份有限公司	不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
25	FBSF2855LTDA	"丹尼克" 脊椎矯正系統:固定桿(長節)	"SOFAMOR DANEK"CD HORIZON SPINAL SYSTEM:ROD	855712:855720;855011	EA	衛署醫器輸字第008484號	106/12/20	2,662.00	美敦力醫療產品股份有限公司	不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
26	FBSF2855STDA	"丹尼克" 脊椎矯正系統:固定桿(短節)	"SOFAMOR DANEK"CD HORIZON SPINAL SYSTEM:ROD	855704:855710	EA	衛署醫器輸字第008484號	106/12/20	919.00	美敦力醫療產品股份有限公司	不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
27	FBSF3961TMDA	"丹尼克" 脊椎矯正系統:固定鉤	"SOFAMOR DANEK"CD HORIZON SPINAL SYSTEM:HOOK	84101:190;96101:190	EA	衛署醫器輸字第008484號	106/12/20	3,311.00	美敦力醫療產品股份有限公司	不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
28	FBSF4807TMDA	"丹尼克" 脊椎矯正系統:固定螺釘	"SOFAMOR DANEK"CD HORIZON SPINAL SYSTEM:SCREW	8275:77;96055L30HT:96075L55HT	EA	衛署醫器輸字第008484號	106/12/20	5,380.00	美敦力醫療產品股份有限公司	不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
29	FBSF5DTT4TDA	"丹尼克" 脊椎矯正系統:橫向固定桿	"SOFAMOR DANEK"CD HORIZON SPINAL SYSTEM:CROSSLINK	96107DHT;96107CHT;96147HT	EA	衛署醫器輸字第008484號	106/12/20	6,108.00	美敦力醫療產品股份有限公司	不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
30	FHFCDC174AM4	"美敦力"康妥植入式心臟去顫器	"MEDTRONIC"CONCERTO IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR	C174AWK	EA	衛署醫器輸字第018467號	106/11/29	565,882.00	美敦力醫療產品股份有限公司	不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
31	FHPCDC164AM4	"美敦力"維多植入式心臟去顫器	"MEDTRONIC" VIRTUOSO IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR	D164AWG	EA	衛署醫器輸字第018468號	106/11/29	443,350.00	美敦力醫療產品股份有限公司	不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
32	FHPCDD164VM4	"美敦力"維多植入式心臟去顫器	"MEDTRONIC" VIRTUOSO IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR	D164VWC	EA	衛署醫器輸字第018468號	106/11/29	315,795.00	美敦力醫療產品股份有限公司	不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
33	CDD11NB12S2C	"柯惠"無刀刃可變式穿刺套管:內管×1+外管×1+可變轉接頭×1	"COVIDIEN"VERSAPORT BLADELESS AND VERSAPORT PLUS BLADELESS SINGLE USE BLADELESS TROCAR	NB5STF;NB5SHF;NB5LGF;NB8STF;NB11STF;NB11STS;NB12STF;NB12STS;NB12SHF;NB12LGF	SET	衛署醫器輸字第024344號	106/12/18	1,459.00	美敦力醫療產品股份有限公司	不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
34	CDD11NB15S2C	"柯惠" 無刀刃可變式穿刺套管 15MM(穿刺內管1+外管1+可變式轉接頭2+5mm轉接頭1)	"COVIDIEN" VERSAPORT BLADELESS AND VERSAPORT PLUS BLADELESS SINGLE USE BLADELESS TROCAR 15MM	NB15STF;NB15LGF	組	衛署醫器輸字第024344號	106/12/18	1,459.00	美敦力醫療產品股份有限公司	不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
35	CDD11NBFCS2C	"柯惠"無刀刃可變式穿刺套管:外管×1+固定式轉接頭×1	"COVIDIEN"VERSAPORT BLADELESS AND VERSAPORT PLUS BLADELESS SINGLE USE BLADELESS TROCAR	NBFCA5ST;NBFCA5SH;NBFCA11ST;NBFCA12ST	SET	衛署醫器輸字第024344號	106/12/18	917.00	美敦力醫療產品股份有限公司	不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
36	CDD11091PF2C	"柯惠"可變徑式V型安全穿刺套管:11-12MM (外管×1+固定轉接頭×1)	"COVIDIEN" VERSAPORT PLUS AUTOSUTURE V2 W/FIXATION CANNULA 11-12MM	177090PF;177091PF	SET	衛署醫器輸字第024359號	106/12/22	955.00	美敦力醫療產品股份有限公司	不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
37	CDD11096PF2C	"柯惠"可變徑式V型安全穿刺套管(穿刺內管+外管+可變轉接頭)	"COVIDIEN"VERSAPORT PLUS AUTOSUTURE V2 W/FIXATION CANNULA 5-12MM	179095PF;179096PF;(179097PF自1030901生效)	組	衛署醫器輸字第024359號	106/12/22	1,459.00	美敦力醫療產品股份有限公司	不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
38	CDD117093F2C	"柯惠"可變徑式V型安全穿刺套管:5MM (外管×1+固定轉接頭×1)	"COVIDIEN" VERSAPORT PLUS AUTOSUTURE V2 W/FIXATION CANNULA 5MM	177092F;177093F	SET	衛署醫器輸字第024359號	106/12/22	917.00	美敦力醫療產品股份有限公司	不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
39	CDD119093F2C	"柯惠"可變徑式V型安全穿刺套管:5MM (穿刺內管×1+外管×1+固定轉接頭×1)	"COVIDIEN"VERSAPORT PLUS AUTOSUTURE V2 W/FIXATION CANNULA 5MM	179093F;179094F	SET	衛署醫器輸字第024359號	106/12/22	1,116.00	美敦力醫療產品股份有限公司	不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
40	CDD114216U2C	"柯惠"可充氣穿刺套管:穿剌針×1+外管×2+固定轉接頭×2	"COVIDIEN" AUTO SUTURE THREADED TROCAR SLEEVES WITH WOODFORD SPIKE TROCAR AND INSUFFATION PORT	4216	EA	衛署醫器輸字第024368號	106/12/27	1,509.00	美敦力醫療產品股份有限公司	不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
41	CBA014300SLW	"樂脈"非氣球型閉塞導管	"LEMAITRE"THE UNBALLOON NON-OCCLUSIVE MODELING CATHETER	4300-02;4300-03;(4300-04:07自1030301生效)	EA	衛署醫器輸字第024172號	106/11/20	22,348.00	英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司	產品停產而許可證不再展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
42	NBS07150EQ2M	"愛美聖"注射筒及填充管:造影藥劑注射筒(含吸管)	"IMAXEON"SYRINGE AND QUICK FILL TUBE	150-EF-Q	EA	衛署醫器輸字第024169號	106/11/16	212.00	現代儀器股份有限公司	原廠已停產該品項，擬不予辦理展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
43	CBP03389XXSB	"波士頓科技"艾佩斯單軌氣球擴張導管(冠狀動脈)	"BOSTON SCIENTIFIC"APEX MONORAIL PTCA DILATATION CATHETER	H7493896108150:H7493896120150;H7493895908150:H7493895940400	EA	衛署醫器輸字第018443號	106/11/14	6,217.00	荷商波士頓科技有限公司臺灣分公司	產品於許可證到期後將停止販售，許可證不再展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
44	FHPCDT167DGU	"佳騰"維達第2代自動植入型心律去顫器:雙腔	"GUIDANT" VITALITY 2EL ICD	T167	EA	衛署醫器輸字第018465號	106/11/28	383,267.00	荷商波士頓科技有限公司臺灣分公司	產品於許可證到期後將停止販售，許可證不再展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
45	FHPCDT177DGU	"佳騰"維達第2代自動植入型心律去顫器:單腔	"GUIDANT" VITALITY 2EL ICD	T177	EA	衛署醫器輸字第018465號	106/11/28	315,795.00	荷商波士頓科技有限公司臺灣分公司	產品於許可證到期後將停止販售，許可證不再展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
46	FHFCD01701GU	"佳騰"康達克艾維塔心臟再同步治療用去顫器	"GUIDANT" CONTAK RENEWAL 4 AVT CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY DEFIBRILLATOR	M170;M175;M177;M179	EA	衛署醫器輸字第018492號	106/12/11	500,106.00	荷商波士頓科技有限公司臺灣分公司	產品於許可證到期後將停止販售，許可證不再展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
47	CXE0331000BA	"巴德"天蠍電燒電極導管	"BARD"SCORPION ABLATION CATHETER	31000-1:6;31001-0:5	EA	衛署醫器輸字第018452號	106/11/23	21,479.00	荷商波士頓科技有限公司臺灣分公司	產品於許可證到期後將停止販售，許可證不再展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
48	CXE033100TBA	"巴德"天蠍電燒電極導管	"BARD"SCORPION ABLATION CATHETER	31000-1:6-T;31001-0:5-T	EA	衛署醫器輸字第018452號	106/11/23	21,479.00	荷商波士頓科技有限公司臺灣分公司	產品於許可證到期後將停止販售，許可證不再展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
49	CGPG2GDLV2VS	"法斯樂舒順"第2代冠連導管	"VASCULAR SOLUTIONS "GUIDELINER V2 CATHETER	5570:5573	EA	衛署醫器輸字第024256號	106/12/13	18,208.00	揚通企業有限公司	不展延(已停產)	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
50	CHAT1PUNCHQT	"科斯特"主動脈打孔器(滅菌)	"QUEST" AORTIC PUNCH (STERILE)	RCL28;35;40;45;48;50;RCC28;35;40;45;48;50;RCB40;45;48;50	支	衛署醫器輸壹字第012423號	106/11/29	918.00	華億醫療儀器科技有限公司	不進行展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
51	TSS01PGS01GB	百捷益血糖試片	BENECHECK PLUS BLOOD GLUCOSE TEST STRIP	BKP-G-S001	片	衛署醫器製字第003691號	106/11/16	8.10	勤立生物科技股份有限公司	過期不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
52	SCV03CA500PA	"安培"腹腔鏡血管夾系統	"APPLIED"EPIX UNIVERSAL CLIP APPLIER	CA500	夾	衛署醫器輸字第024162號	106/11/13	175.00	達勝有限公司	產品無進貨銷售,不再展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
53	FBSFCFJ700AE	"雅氏" 前方頸椎融合術骨釘骨板:二節	"AESCULAP" ABC ANTERIOR CERVICAL PLATING SYSTEM:TWO LEVEL(PX1+SX4)	FJ740T:FJ853T	SET	衛署醫器輸字第010158號	106/12/18	18,623.00	臺灣柏朗股份有限公司	不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
54	FBSFCFJ790AE	"雅氏" 前方頸椎融合術骨釘骨板:骨釘	"AESCULAP" ABC ANTERIOR CERVICAL PLATING SYSTEM:SCREW	FJ790T:808T;810T:818T;851T:53T	EA	衛署醫器輸字第010158號	106/12/18	984.00	臺灣柏朗股份有限公司	不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
55	FBSFCFJ800AE	"雅氏" 前方頸椎融合術骨釘骨板:三節	"AESCULAP" ABC ANTERIOR CERVICAL PLATING SYSTEM:THREE LEVEL(PX1+SX6)	FJ740T:FJ853T	SET	衛署醫器輸字第010158號	106/12/18	20,591.00	臺灣柏朗股份有限公司	不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
56	CBP03RAF25HC	"海斯凱"旋風冠狀動脈氣球擴張導管	"HEXACATH"RAFALE PTCA DILATATION CATHETER	RAF1.5-10:25;RAF2.0:4.0-10:40	EA	衛署醫器輸字第018504號	106/12/17	6,217.00	鏵甡企業有限公司	不展延(已停產/停售)	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
57	CBC03AAA03CK	"曲克" 腹主動脈瘤支架暨輸送導引系統	"COOK"ZENITH AAA ENDOVASCULAR GRAFT WITH H＆L-B ONE-SHOT INTRODUCTION SYSTEM	TFFB-22:34-82;96;111;125; / 140;36-95;113;131;149+; / (TFLE-8:24-37:122自1030301刪除);(ZSLE-9:13-39:122-ZT; / ZSLE-16:24-39:90-ZT(2支);自1030301生效)	SET	衛署醫器輸字第011576號+023724號	106/06/05	405,000.00	台灣曲克股份有限公司	衛署醫器輸字第023724號不展延	刪除特材代碼	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071	v
58	CDD0401201ED	"愛德華"抽吸套管(引流管/雙腔)	"EDWARDS" SUCTION WAND	S-1201	EA	衛署醫器輸字第010176號	106/12/27	431.00	台灣愛德華生命科學股份有限公司	不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071		v	該特材核價類別CDD02A1僅此特材品項，且無替代品，暫予保留特材代碼
59	CDD0403300ED	"愛德華"抽吸套管(引流管/雙腔)	"EDWARDS" SUCTION WAND	S-033;S-066;S-077;S-099	EA	衛署醫器輸字第010176號	106/12/27	431.00	台灣愛德華生命科學股份有限公司	不展延	註銷許可證	許可證逾期，故取消給付。	107/02/01	0	1060066071		v	該特材核價類別CDD02A1僅此特材品項，且無替代品，暫予保留特材代碼