## 全球資訊網刪除品項
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	許可證效期	廠商名稱	處理說明	生效日期	支付價	發文文號
1	WBB0801020KB	德國百靈易速石膏繃帶(未滅菌):熱塑性/1"×2Y	KOBKOBRA CAST(NON-STERILE):POLYESTER CAST TAPE/1"×2Y	G1-40445007	EA	衛署醫器輸壹字第003047號	110/3/20	一協紀股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
2	WBB0802040KB	德國百靈易速石膏繃帶(未滅菌):熱塑性/2"×4Y	KOBKOBRA CAST(NON-STERILE):POLYESTER CAST TAPE/2"×4Y	G1-40445008	EA	衛署醫器輸壹字第003047號	110/3/20	一協紀股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
3	WBB0803040KB	德國百靈易速石膏繃帶(未滅菌):熱塑性/3"×4Y	KOBKOBRA CAST(NON-STERILE):POLYESTER CAST TAPE/3"×4Y	G1-40445009	EA	衛署醫器輸壹字第003047號	110/3/20	一協紀股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
4	WBB0804040KB	德國百靈易速石膏繃帶(未滅菌):熱塑性/4"×4Y	KOBKOBRA CAST(NON-STERILE):POLYESTER CAST TAPE/4"×4Y	G1-40445010	EA	衛署醫器輸壹字第003047號	110/3/20	一協紀股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
5	WBB0805040KB	德國百靈易速石膏繃帶(未滅菌):熱塑性/5"×4Y	KOBKOBRA CAST(NON-STERILE):POLYESTER CAST TAPE/5"×4Y	G1-40445011	EA	衛署醫器輸壹字第003047號	110/3/20	一協紀股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
6	CDD0503203SM	喜美傷口引流裝置(未滅菌):矽質引流管	SIL-MED CLOSED WOUND DRAINAGE SYSTEMS(NON-STERILE):EXTRA STRENGTH FLAT SUCTION DRAIN	3203	EA	衛署醫器輸壹字第003058號	110/3/21	大雅儀器有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
7	CDD0503204SM	喜美傷口引流裝置(未滅菌):矽質引流管	SIL-MED CLOSED WOUND DRAINAGE SYSTEMS(NON-STERILE):EXTRA STRENGTH FLAT SUCTION DRAIN	3204	EA	衛署醫器輸壹字第003058號	110/3/21	大雅儀器有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
8	CDD0603101SM	喜美傷口引流裝置(未滅菌):矽質吸引球	SIL-MED CLOSED WOUND DRAINAGE SYSTEMS(NON-STERILE):SUCTION RESERVOIR	3101	SET	衛署醫器輸壹字第003058號	110/3/21	大雅儀器有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
9	CLPA145455NL	娜維利斯特斐克希週邊導入中央靜脈導管	NAVILYST VAXCEL PERIPHERALLY INSERTED CENTRAL CATHETER (PICC) WITH PASV VALVE TECHNOLOGY	M001454-550;600	SET	衛署醫器輸字第014005號	110/2/22	六霖企業有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
10	CLPA145458NL	娜維利斯特斐克希週邊導入中央靜脈導管	NAVILYST VAXCEL PERIPHERALLY INSERTED CENTRAL CATHETER (PICC) WITH PASV VALVE TECHNOLOGY	M001454-560;580;610;630	SET	衛署醫器輸字第014005號	110/2/22	六霖企業有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
11	CLPA145470NL	娜維利斯特斐克希週邊導入中央靜脈導管	NAVILYST VAXCEL PERIPHERALLY INSERTED CENTRAL CATHETER (PICC) WITH PASV VALVE TECHNOLOGY	M001454-700;750	SET	衛署醫器輸字第014005號	110/2/22	六霖企業有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
12	CLPA145478NL	娜維利斯特斐克希週邊導入中央靜脈導管	NAVILYST VAXCEL PERIPHERALLY INSERTED CENTRAL CATHETER (PICC) WITH PASV VALVE TECHNOLOGY	M001454-710;730;780	SET	衛署醫器輸字第014005號	110/2/22	六霖企業有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
13	ACM012P200NL	娜維利斯特娜米克血管造影多路水接頭(2-PORT)	NAVILYSTNAMIC ANGIOGRAPHIC MANIFOLDS(2-PORT)	640-38200;38202;700-36;37;38;39-200;202;700-37212;38212;39212	EA	衛署醫器輸字第021129號	109/6/15	六霖企業有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
14	ACM013P700NL	娜維利斯特娜米克血管造影多路水接頭(3-PORT)	NAVILYSTNAMIC ANGIOGRAPHIC MANIFOLDS(3-PORT)	640-38301;700-36;37;38;39-301;303;700-37;38;39-313	EA	衛署醫器輸字第021129號	109/6/15	六霖企業有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
15	ACM014P200NL	娜維利斯特娜米克血管造影多路水接頭(4-PORT)	NAVILYSTNAMIC ANGIOGRAPHIC MANIFOLDS(4-PORT)	640-38402;404;700-37;38;39-402;404;700-37;38;39-414	EA	衛署醫器輸字第021129號	109/6/15	六霖企業有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
16	CDD048410NM5	邁克泰真空傷口引流套(滅菌):矽質引流管+PVC吸引球	MICROTEK EASY TOUCH WOUND-EVAC CLOSED WOUND SUCTION SYSTEM(STERILE)	8410;8411;8412	SET	衛署醫器輸壹字第002584號	110/2/6	世新儀器有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
17	CLPA1P1CC7CK	曲克特波傑特週邊導入中央靜脈導管組:單腔PICC	COOKTURBO-JECT PICC SET	UPICS-4.0;5.0-CT;UPICS-4.0;5.0-CT-NT;UPICS-4.0;5.0-CT-OTW	SET	衛署醫器輸字第019763號	113/4/3	台灣曲克股份有限公司	許可證註銷，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
18	CFD07WGS01CK	曲克威爾歐葛拜經皮胃造廔導管	COOKWILLS-OGLESBY PERCUTANEOUS GASTROSTOMY CATHETER	ULT12.0;14.0-38-35-P-12S-WOGS	SET	衛署醫器輸字第022197號	110/3/4	台灣曲克股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
19	FHG1106040QM	邁柯唯人工血管-4-8MM*40CM	MAQUET EXXCEL SOFT EPTFE VASCULAR GRAFT	481044;481046;(4810-45;47;48自1051101生效)	條	衛署醫器輸字第009630號	110/3/12	台灣悅廷和有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
20	FHG1106051QM	邁柯唯人工血管5:8MMX50CM	MAQUET EXXCEL SOFT EPTFE VASCULAR GRAFT	481055;56;57;58	條	衛署醫器輸字第009630號	110/3/12	台灣悅廷和有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
21	FHG1406C40QM	邁柯唯人工血管-6MM*40-45CM固定環	MAQUET EXXCEL SOFT EPTFE VASCULAR GRAFT	484456;(484406自1051101生效)	條	衛署醫器輸字第009630號	110/3/12	台灣悅廷和有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
22	FHG1506550QM	邁柯唯人工血管-6MM;10MM*50CM/RING(可移取環)	MAQUET EXXCEL SOFT EPTFE VASCULAR GRAFT	493056;(493051自1051101生效)	條	衛署醫器輸字第009630號	110/3/12	台灣悅廷和有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
23	FHG1506661QM	邁柯唯人工血管-6MM;60CM可移取環	MAQUET EXXCEL SOFT EPTFE VASCULAR GRAFT	493066	條	衛署醫器輸字第009630號	110/3/12	台灣悅廷和有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
24	FHG1506770QM	邁柯唯人工血管	MAQUET EXXCEL SOFT EPTFE VASCULAR GRAFT	493076;493077;493078;(493071自98.10.1擴增產品型號)	EA	衛署醫器輸字第009630號	110/3/12	台灣悅廷和有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
25	FHG1506881QM	邁柯唯人工血管-6MM;8MM;80CM可移取環	MAQUET EXXCEL SOFT EPTFE VASCULAR GRAFT	493086;493088	條	衛署醫器輸字第009630號	110/3/12	台灣悅廷和有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
26	FHG1606550QM	邁柯唯人工血管	MAQUET EXXCEL SOFT EPTFE VASCULAR GRAFT	483056;483058	EA	衛署醫器輸字第009630號	110/3/12	台灣悅廷和有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
27	FHG1606880QM	邁柯唯人工血管	MAQUET EXXCEL SOFT EPTFE VASCULAR GRAFT	483086;483088	EA	衛署醫器輸字第009630號	110/3/12	台灣悅廷和有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
28	FHFCDCD40QST	聖猷達植入式心律去顫器	SJM UNIFY IMPLANTABLE CARDIOVERTER/DEFIBRILLATOR(CRT-D)	CD3235-40Q	EA	衛署醫器輸字第022079號	110/3/8	台灣雅培醫療器材有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
29	TSS01EN001FY	愛科來葡萄糖檢測試紙II	ARKRAYGLUCOCARDTM TEST STRIP II	GLUCOCARD II	片	衛署醫器輸字第015924號	110/1/23	生展生物科技股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
30	CGUS100STNUR	“悠羅帖克”取石網 (滅菌)	“Urotech” Nitinol Stone baskets (Sterile)	STN-L254-090;STN-L254-120;STN-L304-090;STN-L304-120;STN-L404-090;STN-G254-120;STN-G304-120	組	衛部醫器輸壹字第016221號	110/3/3	汎英股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
31	WDD0809937HL	鶴牌親水性創傷覆蓋材(滅菌):藻酸鹽敷料/10×10CM	HOLLISTERHYDROPHILIC WOUND DRESSING (STERILE):10CM×10CM	9937	EA	衛署醫器輸壹字第009863號	110/1/27	佳醫健康事業股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
32	WDD0809939HL	鶴牌親水性創傷覆蓋材(滅菌):藻酸鹽敷料/10×20CM	HOLLISTERHYDROPHILIC WOUND DRESSING (STERILE):10×20CM	9939	EA	衛署醫器輸壹字第009863號	110/1/27	佳醫健康事業股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
33	CDD0616186C8	卡迪諾 真空傷口引流套 (滅菌):矽質吸引球	Cardinal Wound Drainage System (Sterile)	SU1301305D;SU130-1305;SU130-1000	個	衛部醫器輸壹字第016186號	110/2/24	明基三豐醫療器材股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
34	FBA0463005Z8	思迪硫酸鈣骨空腔填料:5CC	STIMULAN CALCIUM SULPHATE BONE GRAFT PRODUCT:5CC	600-30-005	BOX	衛署醫器輸字第013863號	110/1/5	冠亞生技股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
35	FBA0463010Z8	思迪硫酸鈣骨空腔填料:10CC	STIMULAN CALCIUM SULPHATE BONE GRAFT PRODUCT:10CC	600-30-010	BOX	衛署醫器輸字第013863號	110/1/5	冠亞生技股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
36	FBA0464010Z8	思迪硫酸鈣骨空腔填料:10CC	STIMULAN CALCIUM SULPHATE BONE GRAFT PRODUCT:10CC	600-48-010	BOX	衛署醫器輸字第013863號	110/1/5	冠亞生技股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
37	TKVC12405CZS	米睿玻璃體切割系統配件:切除刀(自103年8月1日已內含於支付標準醫令代碼86207B、86409B、86410B、86411B、86412B、86413B、86414B、86415B)	MID LABS VITREOUS CUTTING ACCESSORIES:VITREOUS CUTTER W/TUBING SET	2405CE	EA	衛署醫器輸字第013991號	110/2/17	科林儀器股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
38	FNP9101473CM	柯特曼人工腦膜	CODMANDURAFORM DURAL GRAFT IMPLANT	80-1473	EA	衛署醫器輸字第013984號	110/2/17	科舉顧問股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
39	FNP9101475CM	柯特曼人工腦膜	CODMANDURAFORM DURAL GRAFT IMPLANT	80-1475	EA	衛署醫器輸字第013984號	110/2/17	科舉顧問股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
40	FNP9101477CM	柯特曼人工腦膜	CODMANDURAFORM DURAL GRAFT IMPLANT	80-1477	EA	衛署醫器輸字第013984號	110/2/17	科舉顧問股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
41	FNP9101480CM	柯特曼人工腦膜	CODMANDURAFORM DURAL GRAFT IMPLANT	80-1480	EA	衛署醫器輸字第013984號	110/2/17	科舉顧問股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
42	CBC03316148X	安多羅腹主動脈瘤支架暨輸送治療系統-(主體+近端延伸支*2)	ENDOLOGIXAFX Endovascular AAA System-Body+Proximal Extension*2	BEA-[22;25;28-60;80;100;120/I13;I20-40];[22;25;28-50;70;90;110/I16;I20-30];[22;25;28-60;80;100;120/I16-40];[22;25;28-80;100/I16;I20-55]+CBC03316178X	組	衛部醫器輸字第031613號	113/6/21	英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司	許可證註銷，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
43	CBC03316158X	安多羅腹主動脈瘤支架暨輸送治療系統-(主體+分支延伸支*2)	ENDOLOGIXAFX Endovascular AAA System-Body+Limb Ext.*2	BEA-[22;25;28-60;80;100;120/I13;I20-40];[22;25;28-50;70;90;110/I16;I20-30];[22;25;28-60;80;100;120/I16-40];[22;25;28-80;100/I16;I20-55]+CBC03316188X	組	衛部醫器輸字第031613號	113/6/21	英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司	許可證註銷，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
44	CBC03316168X	安多羅腹主動脈瘤支架暨輸送治療系統-(主體+分支延伸支+近端延伸支)	ENDOLOGIXAFX Endovascular AAA System-Body+Limb Ext.+Proximal Ext.	BEA-[22;25;28-60;80;100;120/I13;I20-40];[22;25;28-50;70;90;110/I16;I20-30];[22;25;28-60;80;100;120/I16-40];[22;25;28-80;100/I16;I20-55]+CBC03316178X+CBC03316188X	組	衛部醫器輸字第031613號	113/6/21	英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司	許可證註銷，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
45	CBC03316178X	安多羅腹主動脈瘤支架暨輸送治療系統-近端延伸支(輔助配件)	ENDOLOGIXAFX Endovascular AAA System-Proximal Extension	A-[(22-22);(25-25);(28-28)/C-55;75;95];[(22-22);(25-25);(28-28)/C-55;75;95-O20];[(31-31);(34-34)/C-80;100];[(31-31);(34-34)/C-80;100-O20];[(22-22);(25-25);(28;28)/C-75;95-V;O20V];[(31-31);(34-34)/C-80;100-V;O20V]	組	衛部醫器輸字第031613號	113/6/21	英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司	許可證註銷，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
46	CBC03316188X	安多羅腹主動脈瘤支架暨輸送治療系統-分支延伸支(輔助配件)	ENDOLOGIXAFX Endovascular AAA System-Limb ext	I-[(16-16);(20-20)/C55;C55-F;FSA;SA];[16-16/C88;C88SA];[20-13/C70F;C88F;C70FSA;C88FSA];[S20-25/C55;C65;C55SA;C65SA];[F20-25/C65;C65SA]	組	衛部醫器輸字第031613號	113/6/21	英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司	許可證註銷，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
47	CDD0515488WJ	康德樂 傷口引流裝置 (滅菌):矽質引流管	Cardinal Wound Drainage Devices (Sterile)	SU130-1308:1311;SU130-1410:1411;SU130-1320;SU130-1321;SU130-1323;SU130-1325;SU130-0321;SU130-0323;SU130-0325	條	衛部醫器輸壹字第016053號	110/1/6	埃默高有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
48	CDD0616053WJ	康德樂 傷口引流裝置 (滅菌):矽質吸引球	Cardinal Wound Drainage Devices (Sterile)	SU1301305D;SU130-1305;SU130-1000	個	衛部醫器輸壹字第016053號	110/1/6	埃默高有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
49	FAD01000S2ZJ	壓滅青光眼用舒壓導流瓣膜	AHMED GLAUCOMA VALVE	MODELS2;MODELS3	BOX	衛署醫器輸字第013945號	110/2/7	益詮國際貿易有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
50	CBP01DVW35AS	朝日朵凡氣球擴張導管(冠狀動脈)	ASAHIDOUVAN PTCA DILATATION CATHETER	DVW-150;200;225;250;275;300;325;350-09;15;20	EA	衛署醫器輸字第022067號	110/2/23	理工科技顧問股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
51	FHPL127319SB	波士頓科技迎吉電極導線(含配件)	Boston ScientificINGEVITY Lead	76-31;32;35;36;40:42(配件為:500-3:5;501-2:4;6402;6506;6603)	組	衛部醫器輸字第027319號	109/6/8	荷商波士頓科技有限公司臺灣分公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
52	TSS01BA0067D	艾德福康血糖測試系統-艾德福康血糖試片(10片、25片、35片、50片/瓶/盒)	ADVOCATE Redi-Code+ Blood Glucose Monitoring System-Blood Glucose Test Strips	BMB-BA006A	片	衛部醫器製字第004933號	109/6/2	博通生技股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065
53	CBP01LCMLXHC	海斯凱海力士冠狀動脈支架系統	HexacathPremounted Coronary Stent HELIX	LICM-2.0:3.5-7LX;LICM-2.0:4.0-10LX;LICM-2.0:5.0-13LX;LICM-2.0:5.0-16LX;LICM-2.5:5.0-19LX;LICM-2.5:4.0-22LX;LICM-2.5:4.0-25LX;LICM-2.5:4.0-28LX;LICM-2.5:4.0-32LX;LICM-2.75:4.0-38LX	組	衛部醫器輸字第028152號	110/1/21	鏵甡企業有限公司	許可證逾期，故取消給付。	110/07/01	0	1100056065