## 刪除品項
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	許可證效期	廠商名稱	處理說明	生效日期	支付價	發文文號
1	WDD08101036L	珍舒敷 藻酸鈣手術傷口敷料(滅菌)	iDAHO Wound Dressing Alginate for Surgical Application (Sterile)10X10CM	i548583	片	衛部醫器製壹字第006951號	111/10/2	艾肯杜有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
2	CBB03BTMA1QC	"清流"班特阿爾發經皮穿刺血管成形術導管(下肢血管)	"CLEARSTREAM"BANTAM Α PERCUTANEOUS TRANSLUMINAL ANGIOPLASTY(PTA) CATHETER	500;501;502-15;20;25;30;35;40;50-040;080;100;500;501;502-15020;502-12515;15015	EA	衛署醫器輸字第024155號	111/11/5	巴德股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
3	CBB03BTMA2QC	"清流"班特阿爾發經皮穿刺血管成形術導管(下肢血管)	"CLEARSTREAM"BANTAM Α PERCUTANEOUS TRANSLUMINAL ANGIOPLASTY CATHETER	500;501;502-15;20;25;30;35;40;50-120;500;501;502-20;25;30-150;500;501;502-20;25;30-220	EA	衛署醫器輸字第024155號	111/11/5	巴德股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
4	CBB03RKRS2QC	"清流"銳克斯經皮穿刺血管成形術導管	"CLEARSTREAM"REEKROSS PERCUTANEOUS TRANSLUMINAL ANGIOPLASTY(PTA)CATHETER L:40:80MM	380-20:50-040;080(377-130:250-40;377-130:140;220:240-80;379-20:50-040;080自1040301生效)	條	衛署醫器輸字第024156號	111/11/5	巴德股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
5	CBB03RKRS3QC	"清流"銳克斯經皮穿刺血管成形術導管	"CLEARSTREAM"REEKROSS PERCUTANEOUS TRANSLUMINAL ANGIOPLASTY(PTA)CATHETER L:120:220MM	請參考檔案；	個	衛署醫器輸字第024156號	111/11/5	巴德股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
6	NES01AM18NGP	"格利尼" BIOMID型－可丟棄式骨髓吸取針	"GALLINI"BIOMID DISPOSABLE BONE MARROW ASPIRATION BIOPSY NEEDLE	AM18/28-AM15/43	EA	衛署醫器輸字第010118號	111/10/23	世新儀器有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
7	NES01BM00XGP	"格利尼"BIOMID型－可丟棄式骨髓吸取針	"GALLINI"BIOMID DISPOSABLE BONE MARROW ASPIRATION BIOPSY NEEDLE	BM-13/10;11/10;11/15;9/10; 9/15;8/10;8/15;7/10;7/15; BME-15/7;15/11;13/7;13/11; 11/9;11/13	EA	衛署醫器輸字第010118號	111/10/23	世新儀器有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
8	NES01BM13NGP	"格利尼" BIOMID型－可丟棄式骨髓吸取針	"GALLINI"BIOMID DISPOSABLE BONE MARROW ASPIRATION BIOPSY NEEDLE	BM13/10-BM7/15	EA	衛署醫器輸字第010118號	111/10/23	世新儀器有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
9	CKD0100950CK	"曲克"雙豬尾型輸尿管內置導管(組)	"COOK" DOUBLE PIGTAIL STENT AND SET	0095:98	SET	衛署醫器輸字第010163號	111/12/27	台灣曲克股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
10	HHM01CELECCK	"曲克"色列克特腔靜脈濾器	"COOK" CELECT VENA CAVA FILTER	IGTCFS-65-FEM-CELECT;IGTCFS-65-JUG-CELECT;IGTCFS-65-UNI-CELECT	SET	衛署醫器輸字第018453號	111/11/23	台灣曲克股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
11	FHFCDCA5HQBK	"百多力"安心可磁振造影植入式心臟去顫器(Intica5-四極+多點式節律)(CRTD)	"BIOTRONIK"Intica Implantable Defibrillator with a conditional intended use in a MRI environment	Intica 5 DF-1;DF4/IS4/IS-1 HF-T QP	個	衛部醫器輸字第030619號	111/12/15	台灣百多力有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
12	FHFCDCA7HQBK	"百多力"安心可磁振造影植入式心臟去顫器(Intica7-四極+多點式)(CRTD)	"BIOTRONIK"Intica Implantable Defibrillator with a conditional intended use in a MRI environment	Intica 7 DF-1;DF4/IS4/IS-1 HF-T QP	個	衛部醫器輸字第030619號	111/12/15	台灣百多力有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
13	FHPCDCA5DRBK	"百多力"安心可磁振造影植入式心臟去顫器(Intica5)-具3.0T(雙腔)	"BIOTRONIK"Intica Implantable Defibrillator with a conditional intended use in a MRI environment	Intica 5 DF-1;DF4/IS-1 DR-T	個	衛部醫器輸字第030619號	111/12/15	台灣百多力有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
14	FHPCDCA5VRBK	"百多力"安心可磁振造影植入式心臟去顫器(Intica5)-具3.0T(單腔)	"BIOTRONIK"Intica Implantable Defibrillator with a conditional intended use in a MRI environment	Intica 5 DF-1/IS-1 VR-T;VR-T DX;Intica 5 DF4/IS-1 VR-T	個	衛部醫器輸字第030619號	111/12/15	台灣百多力有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
15	FHPCDCA7DRBK	"百多力"安心可磁振造影植入式心臟去顫器(Intica7)具3.0T(雙腔)	"BIOTRONIK"Intica Implantable Defibrillator with a conditional intended use in a MRI environment	Intica 7 DF-1;DF4/IS-1 DR-T	個	衛部醫器輸字第030619號	111/12/15	台灣百多力有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
16	FHPCDCA7VRBK	"百多力"安心可磁振造影植入式心臟去顫器(Intica7)具3.0T(單腔)	"BIOTRONIK"Intica Implantable Defibrillator with a conditional intended use in a MRI environment	Intica 7 DF-1/IS-1 VR-T;VR-T-DX;Intica 7 DF4/IS-1 VR-T	個	衛部醫器輸字第030619號	111/12/15	台灣百多力有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
17	FHP01EMRSRBK	"百多力"艾維亞磁振造影植入式心律調節器(單腔)	"BIOTRONIK"Evia Implantable Cardiac Pacemakers with a conditional intended use in a MRI environment(SR)	371998;372034(371997;372033;自1031101生效)	個	衛署醫器輸字第024158號	111/11/5	台灣百多力有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
18	FHP02EMRDRBK	"百多力"艾維亞磁振造影植入式心律調節器:雙腔	"BIOTRONIK"Evia Implantable Cardiac Pacemakers with a conditional intended use in a MRI environment(DR PROMRI)	371995;372031	個	衛署醫器輸字第024158號	111/11/5	台灣百多力有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
19	FHP02EMRDTBK	"百多力"艾維亞磁振造影植入式心律調節器:雙腔	"BIOTRONIK"Evia Implantable Cardiac Pacemakers with a conditional intended use in a MRI environment(DR-T PROMRI)	371996;372032	個	衛署醫器輸字第024158號	111/11/5	台灣百多力有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
20	FHP01EFTDDBK	"百多力"艾飛塔植入式心律調節器(包含配件)	"BIOTRONIK"EFFECTA IMPLANTABLE CARDIAC PACEMAKERS INCL. ACCESSORIES-EFFECTA DDD	375429;375428	EA	衛署醫器輸字第024267號	111/12/20	台灣百多力有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
21	FHP01EFTDRBK	"百多力"艾飛塔植入式心律調節器(包含配件):雙腔	"BIOTRONIK"EFFECTA IMPLANTABLE CARDIAC PACEMAKERS INCL. ACCESSORIES:EFFECTA DDDR	371199;371201	個	衛署醫器輸字第024267號	111/12/20	台灣百多力有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
22	FHP01EFTSRBK	"百多力"艾飛塔植入式心律調節器(包含配件)	"BIOTRONIK"EFFECTA IMPLANTABLE CARDIAC PACEMAKERS INCL. ACCESSORIES-EFFECTA SR	371202;371203	個	衛署醫器輸字第024267號	111/12/20	台灣百多力有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
23	TSS01GPLUSBB	"柏朗"貝佳血糖機:血糖試紙	OMNITEST PLUS GLUCOSE MONITORING SYSTEM:TEST STRIPS	OMNITEST PLUS	EA	衛署醫器輸字第018647號	111/10/22	台灣柏朗股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
24	CGPW1PTGW9AB	"亞培"高鐸格寶特導線	"ABBOTT"HI-TORQUE POWERTURN GUIDE WIRE HYDROPHILIC COATING 0.014" 190CM	1044590;1044592;1044594;1044590J;1044592J;1044594J	EA	衛署醫器輸字第024177號	111/11/21	台灣雅培醫療器材有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
25	FBSF1911S2G0	"捷適"安力加脊椎固定系統-二節(免事前審查)	"GS"ANPLUS SPINAL FIXATION SYSTEM-2 LEVEL	(0911;0931-45;52-25;30;35;40; 45;50;55;60);(0911;0931-65;75; / 85-25;30;35;40;45;50;55;60;65; 70;75;80;85;90;95;00);(0963-00-40;50; 60;70;80;90);(0963-0100)	組	衛署醫器輸字第024224號	111/12/6	沛旭生技有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
26	FBSF1911S3G0	"捷適"安力加脊椎固定系統-三節(免事前審查)	"GS"ANPLUS SPINAL FIXATION SYSTEM-3 LEVEL	(0911;0931-45;52-25;30;35;40; 45;50;55;60);(0911;0931-65;75; / 85-25;30;35;40;45;50;55;60;65; 70;75;80;85;90;95;00);(0963-00-40;50;60;70;80;90);(0963-01-00;10;20;30;40;50;60;70;80;90);(0963-02;03-00;50);(0963-04;05;06-00)	組	衛署醫器輸字第024224號	111/12/6	沛旭生技有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
27	FBSF1921S2G0	"捷適"安力加脊椎固定系統-二節	"GS"ANPLUS SPINAL FIXATION SYSTEM-2 LEVEL	(0921;0941-45;55-25;30;35;40; 45;50;55;60);(0921;0941-65;75; / 85-25;30;35;40;45;50;55;60;65; 70;75;80;85;90;95;00);(0983-55-35;40;45;50;55;60);(0983-65;75-35;40;45;50;55;60;65;70);(GS0161-10-35;40;45;50;55;60;65;70;75;80; / 85;90;95);(GS0161-1100)	組	衛署醫器輸字第024224號	111/12/6	沛旭生技有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
28	FBSF1921S3G0	"捷適"安力加脊椎固定系統-三節	"GS"ANPLUS SPINAL FIXATION SYSTEM-3 LEVEL	(0921;0941-45;55-25;30;35;40; 45;50;55;60);(0921;0941-65;75; / 85-25;30;35;40;45;50;55;60;65; 70;75;80;85;90;95;00);(0983-55-35;40;45;50;55;60);(0983-65;75-35;40;45;50;55;60;65;70);(GS0161-10-35;40;45;50;55;60;65;70; 75;80;85;90;95);(GS0161-11-00;05;10;15;20;25;30;35;40;45;50)	組	衛署醫器輸字第024224號	111/12/6	沛旭生技有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
29	FBSF2963LRG0	"捷適"安力加脊椎固定系統-長節固定桿(免事前審查)	"GS"ANPLUS SPINAL FIXATION SYSTEM-LONG ROD	(0963-01-10;20;30;40;50;60;70; 80;90);(0963-02;03-00;50); / (0963-04;05;06-00)	支	衛署醫器輸字第024224號	111/12/6	沛旭生技有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
30	FBSF2963SRG0	"捷適"安力加脊椎固定系統-短節固定桿(免事前審查)	"GS"ANPLUS SPINAL FIXATION SYSTEM-SHORT ROD	(0963-00-40;50;60;70;80;90); (0963-0100)	支	衛署醫器輸字第024224號	111/12/6	沛旭生技有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
31	FBSF2G62LRG0	"捷適"安力加脊椎固定系統-長節固定桿	"GS"ANPLUS SPINAL FIXATION SYSTEM-LONG ROD	(GS0161-11-05;10;15;20;25;30; 35;40;45;50)	支	衛署醫器輸字第024224號	111/12/6	沛旭生技有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
32	FBSF2G62SRG0	"捷適"安力加脊椎固定系統-短節固定桿	"GS"ANPLUS SPINAL FIXATION SYSTEM-SHORT ROD	(GS0161-10-35;40;45;50;55;60; 65;70;75;80;85;90;95);(GS0161-1100)	支	衛署醫器輸字第024224號	111/12/6	沛旭生技有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
33	FBSF4911MSG0	"捷適"安力加脊椎固定系統-固定螺釘(免事前審查)	"GS"ANPLUS SPINAL FIXATION SYSTEM-PEDICLE SCREW	(0911;0931-45;52-25;30;35;40; 45;50;55;60);(0911;0931-65;75; / 85-25;30;35;40;45;50;55;60;65; 70;75;80;85;90;95;00)	支	衛署醫器輸字第024224號	111/12/6	沛旭生技有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
34	FBSF4921PSG0	"捷適"安力加脊椎固定系統-固定螺釘	"GS"ANPLUS SPINAL FIXATION SYSTEM-PEDICLE SCREW	(0921;0941-45;55-25;30;35;40; 45;50;55;60);(0921;0941-65;75; / 85-25;30;35;40;45;50;55;60;65; 70;75;80;85;90;95;00);(0983-55-35;40;45;50;55;60);(0983-65;75-35;40;45;50;55;60;65;70)	支	衛署醫器輸字第024224號	111/12/6	沛旭生技有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
35	FBSF5630CLG0	"捷適"安力加脊椎固定系統-連結器(免事前審查)	"GS"ANPLUS SPINAL FIXATION SYSTEM-CROSSLINK	1306-5530	個	衛署醫器輸字第024224號	111/12/6	沛旭生技有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
36	FBSF5635CLG0	"捷適"安力加脊椎固定系統-連結器	"GS"ANPLUS SPINAL FIXATION SYSTEM-CROSSLINK	1306-55-35;40;50	個	衛署醫器輸字第024224號	111/12/6	沛旭生技有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
37	FNP9102575N7	"因提寡"多利基腦膜防護墊	"INTEGRA" DURAGEN DURAL GRAFT MATRIX	ID-1301-1	EA	衛署醫器輸字第009943號	111/6/6	美麗康國際有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
38	CXE0321000BA	"巴德"史汀格除顫電極導管	"BARD" STINGER ABLATION CATHETERS	210001:6;210001M:6M; 210001S:6S;95.4起2100-07;29; 2100-01;06SM;2100-07;29S; M;SM;2185-01:07;23:29; / 2185-01:07;23:29S;M;SM	EA	衛署醫器輸字第010095號	111/10/2	荷商波士頓科技有限公司台灣分公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
39	HHM01500TWSB	"波士頓科技"血栓過濾網套	"BOSTON SCIENTIFIC" GREENFIELD VENA CAVA FILTER	M001504000;M001505010	EA	衛署醫器輸字第010119號	111/10/23	荷商波士頓科技有限公司台灣分公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
40	HHM0150300SB	"波士頓科技"血栓過濾網套	"BOSTON SCIENTIFIC" GREENFIELD VENA CAVA FILTER	50-300	SET	衛署醫器輸字第010119號	111/10/23	荷商波士頓科技有限公司台灣分公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
41	HHM0150301SB	"波士頓科技"血栓過濾網套	"BOSTON SCIENTIFIC" GREENFIELD VENA CAVA FILTER	50-301	SET	衛署醫器輸字第010119號	111/10/23	荷商波士頓科技有限公司台灣分公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
42	FAV01RN085RY	"銳能"瑞威視人工玻璃體	"RAYNER"RAYVISC OPHTHALMIC VISCOELASTIC	0.85CC	EA	衛署醫器輸字第018506號	111/12/19	鈦沅股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
43	WBB0402050MG	"愛民"繃帶(滅菌/未滅菌):2"×5Y(2311CM2)	"I-MING" BANDAGE(STERILE/NON-STERILE):2"×5Y(2311CM2)	F0004	ROLL	衛署醫器製壹字第001295號	115/4/20	愛民衛材股份有限公司二廠	許可證註銷，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
44	WBB0403050MG	"愛民"繃帶(滅菌/未滅菌):3"×5Y(3467CM2)	"I-MING" BANDAGE(STERILE/NON-STERILE):3"×5Y(3467CM2)	F0001	ROLL	衛署醫器製壹字第001295號	115/4/20	愛民衛材股份有限公司二廠	許可證註銷，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
45	WBB0404050MG	"愛民"繃帶(滅菌/未滅菌):4×5Y(4622CM2)	"I-MING" BANDAGE(STERILE/NON-STERILE):4×5Y(4622CM2)	F0002	ROLL	衛署醫器製壹字第001295號	115/4/20	愛民衛材股份有限公司二廠	許可證註銷，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
46	WBB0406050MG	"愛民"繃帶(滅菌/未滅菌):6×5Y(6934CM2)	"I-MING" BANDAGE(STERILE/NON-STERILE):6×5Y(6934CM2)	F0003	ROLL	衛署醫器製壹字第001295號	115/4/20	愛民衛材股份有限公司二廠	許可證註銷，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
47	CLS0502210BD	BD 藥物靜脈注射組件	BD ADMINISTRATION SETS	2210-0008	組	衛署醫器輸字第006643號	111/5/9	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
48	CLS0502230BD	BD 藥物靜脈注射組件	BD ADMINISTRATION SETS	2230-0008	組	衛署醫器輸字第006643號	111/5/9	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
49	CLS0502260BD	BD 藥物靜脈注射組件	BD ADMINISTRATION SETS	2260-0008;2264-0008	組	衛署醫器輸字第006643號	111/5/9	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
50	CLS0502280BD	BD 藥物靜脈注射組件	BD ADMINISTRATION SETS	2280-0008	組	衛署醫器輸字第006643號	111/5/9	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
51	CLS0602241BD	BD 藥物靜脈注射組件	BD ADMINISTRATION SETS	2241-0008	組	衛署醫器輸字第006643號	111/5/9	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
52	CLS0802277BD	BD 藥物靜脈注射組件(Y-TYPE BLOOD SET)	BD ADMINISTRATION SETS(Y-TYPE BLOOD SET)	2277-0008	組	衛署醫器輸字第006643號	111/5/9	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
53	FALSNWAVE2A1	"愛爾康"可舒銳視妥智慧型非球面多焦點單片型軟式人工水晶體(可濾部份藍光)	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL IOL	SN6AD3	EA	衛署醫器輸字第018456號	111/11/23	瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
54	FAV01C0100R9	"寇瑪"明佳人工玻璃體1CC	"CROMA"MEGACROM	1CC	EA	衛署醫器輸字第018371號	111/10/24	樺瑩企業股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
55	CBP02R7REVKE	"卡內卡"冠狀動脈氣球導管	"KANEKA"PTCA CATHETER IKAZUCHI REV	R7R-6-120;R7R-15-150; / R7R-15;20-200;225;250;275; 300;325;350	EA	衛署醫器輸字第024160號	111/11/8	興東藥品器材有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232
56	ACS01TS201SG	"十美牌" 三通連接閥	"SIGMA" 3-WAY STOPCOCK	SMTS0201	EA	衛署醫器製字第000973號	111/10/17	聯和醫療器材股份有限公司	許可證逾期，故取消給付。	112/04/01	0	1120670232