## 工作表2 (hidden)
支付點數 | 給付規定代碼 | 有效品項數
0.5 | 無 | 1
1 | 無 | 1
1.4 | 無 | 2
1.8 | 無 | 2
1.9 | 無 | 1
2 | 無 | 1
2.4 | 無 | 1
2.5 | 無 | 1
2.6 | 無 | 1
2.9 | 無 | 1
3 | 無 | 4
3.1 | 無 | 1
3.2 | 無 | 1
3.5 | 無 | 1
4 | 無 | 1
4.9 | 無 | 4
5.2 | 無 | 1
6.3 | 無 | 30
6.6 | 無 | 2
7.1 | 無 | 2
7.8 | 無 | 10
8.5 | 無 | 1
9 | G301-6 | 1
9.5 | 無 | 1
10.6 | E305-1 | 3
17 | 無 | 6
17.3 | 無 | 2
17.4 | 無 | 2
22 | 無 | 5
24.6 | 無 | 2
25 | A216-7 | 1
25.1 | E305-1 | 2
25.3 | 無 | 13
28.3 | E305-1 | 5
30.7 | E305-1 | 27
34 | E305-1 | 1
| 無 | 8
37.6 | E305-1 | 2
40 | 無 | 2
41 | 無 | 27
44.2 | E305-1 | 2
45.8 | 無 | 1
48 | 無 | 1
48.3 | 無 | 1
49 | E305-1 | 19
54.7 | E301-4 | 15
56.7 | E305-1 | 9
60 | 無 | 2
60.1 | 無 | 2
65.1 | 無 | 2
65.6 | E204-3 | 7
66 | 無 | 8
68.3 | 無 | 4
70 | I302-1 | 17
| 無 | 4
72 | E204-2 | 5
| 無 | 14
75 | E204-3 | 6
| E301-2 | 4
79.2 | 無 | 1
82.3 | 無 | 3
83.3 | 無 | 4
88 | 無 | 5
88.5 | E305-1 | 8
89.3 | A207-1 | 14
97.9 | D203-1 | 4
100 | E204-2 | 11
101 | 無 | 4
102 | 無 | 7
103 | 無 | 3
105 | A207-1 | 4
110 | 無 | 2
114 | 無 | 2
115 | E204-3 | 1
116 | A207-2 | 3
122 | E301-2 | 1
124 | 無 | 5
125 | E204-1 | 1
127 | 無 | 2
134 | I302-1 | 4
135 | 無 | 1
136 | 無 | 2
138 | 無 | 1
140 | 無 | 9
143 | A214-3 | 7
144 | 無 | 11
145 | 無 | 14
146 | 無 | 18
149 | 無 | 4
150 | E204-3 | 2
152 | E301-1 | 10
153 | 無 | 10
154 | 無 | 2
156 | 無 | 6
159 | A214-3 | 2
161 | 無 | 11
170 | A207-2 | 7
171 | 無 | 5
180 | 無 | 7
182 | 無 | 3
184 | 無 | 12
188 | A214-3 | 6
| 無 | 5
195 | E204-4 | 1
| E301-4 | 5
196 | 無 | 4
197 | E301-1 | 4
199 | A214-3 | 11
200 | A214-3 | 11
| 無 | 7
201 | 無 | 1
204 | I302-1 | 4
| 無 | 25
205 | 無 | 3
206 | 無 | 4
210 | 無 | 1
212 | 無 | 24
218 | 無 | 1
222 | E301-4 | 4
224 | 無 | 2
229 | 無 | 6
230 | 無 | 14
232 | 無 | 1
238 | E301-4 | 3
240 | 無 | 1
250 | 無 | 4
255 | 無 | 4
256 | 無 | 8
259 | 無 | 21
261 | 無 | 4
267 | 無 | 10
268 | 無 | 4
269 | 無 | 9
273 | E301-4 | 1
| 無 | 2
274 | D203-1 | 4
276 | 無 | 2
277 | 無 | 13
278 | A207-2 | 1
| 無 | 1
280 | 無 | 20
281 | 無 | 2
283 | E301-4 | 3
287 | E301-4 | 2
| 無 | 6
293 | D301-1 | 20
295 | 無 | 1
297 | E301-4 | 2
| 無 | 4
300 | A214-3 | 10
304 | 無 | 40
305 | 無 | 2
311 | I302-1 | 4
| 無 | 2
313 | A214-3 | 3
| 無 | 10
320 | 無 | 4
325 | 無 | 12
329 | 無 | 3
331 | 無 | 5
332 | 無 | 15
336 | 無 | 15
341 | D203-1 | 1
350 | 無 | 16
362 | 無 | 6
369 | 無 | 2
379 | 無 | 3
380 | 無 | 10
383 | 無 | 7
398 | 無 | 4
410 | 無 | 5
416 | 無 | 11
417 | 無 | 11
420 | 無 | 2
421 | D108-5 | 1
422 | E304-2 | 5
423 | 無 | 1
425 | D108-5 | 4
427 | 無 | 24
430 | 無 | 2
431 | I302-1 | 4
441 | 無 | 8
444 | 無 | 1
450 | E204-1 | 5
455 | 無 | 2
456 | 無 | 2
460 | 無 | 3
464 | 無 | 1
466 | D203-1 | 3
478 | 無 | 1
480 | E304-2 | 1
500 | 無 | 7
515 | 無 | 4
519 | 無 | 3
523 | 無 | 1
524 | 無 | 2
525 | 無 | 5
530 | 無 | 2
531 | 無 | 2
536 | 無 | 1
541 | 無 | 1
543 | 無 | 72
548 | E201-1 | 4
552 | I302-1 | 3
555 | D301-1 | 2
563 | 無 | 2
565 | 無 | 8
568 | 無 | 5
572 | D301-1 | 24
577 | 無 | 7
588 | 無 | 1
590 | 無 | 1
592 | 無 | 2
611 | 無 | 3
612 | 無 | 1
616 | 無 | 6
627 | D203-1 | 2
634 | 無 | 2
644 | 無 | 1
647 | 無 | 6
650 | 無 | 1
652 | 無 | 10
654 | A214-1 | 5
| E304-2 | 1
657 | B202-2 | 2
| 無 | 1
660 | 無 | 3
675 | 無 | 1
679 | 無 | 39
688 | D203-1 | 2
695 | 無 | 2
700 | A214-8 | 2
| 無 | 1
702 | 無 | 1
705 | D108-6 | 1
707 | 無 | 2
709 | D108-6 | 9
715 | 無 | 10
721 | 無 | 1
722 | 無 | 2
724 | 無 | 4
730 | 無 | 2
744 | 無 | 23
750 | 無 | 1
767 | 無 | 1
771 | 無 | 9
776 | 無 | 21
784 | 無 | 4
785 | 無 | 11
790 | 無 | 7
791 | 無 | 7
803 | 無 | 6
804 | 無 | 9
805 | A214-7 | 1
807 | D112-3 | 22
812 | A211-2 | 1
818 | 無 | 4
825 | 無 | 3
832 | B201-4 | 1
| 無 | 1
834 | 無 | 23
837 | 無 | 3
839 | 無 | 6
841 | 無 | 14
850 | 無 | 19
865 | D102-1 | 2
| 無 | 10
866 | D203-1 | 2
870 | 無 | 6
874 | D102-1 | 5
875 | 無 | 18
876 | 無 | 10
879 | 無 | 6
885 | 無 | 2
889 | B202-2 | 1
893 | 無 | 3
895 | 無 | 2
900 | A216-4 | 7
| G301-3 | 4
903 | 無 | 8
910 | D201-1 | 15
914 | B201-1 | 10
918 | 無 | 3
919 | D112-1 | 41
920 | A216-4 | 2
929 | 無 | 13
931 | 無 | 24
943 | 無 | 2
950 | 無 | 4
952 | 無 | 15
953 | 無 | 6
957 | D112-8 | 1
966 | 無 | 1
970 | D102-1 | 3
977 | 無 | 12
978 | 無 | 7
984 | 無 | 9
990 | 無 | 1
1002 | 無 | 6
1012 | E304-1 | 8
1014 | 無 | 4
1019 | 無 | 2
1023 | 無 | 3
1035 | B202-2 | 1
1036 | 無 | 1
1039 | 無 | 1
1042 | 無 | 9
1050 | 無 | 5
1067 | 無 | 2
1074 | 無 | 6
1098 | 無 | 6
1100 | 無 | 16
1101 | D201-1 | 15
1103 | E201-1 | 1
1104 | 無 | 2
1114 | 無 | 3
1118 | 無 | 3
1120 | A214-1 | 5
1128 | B201-4 | 1
1167 | 無 | 2
1173 | 無 | 8
1175 | D201-1 | 10
1198 | 無 | 1
1200 | T301-1 | 1
1208 | 無 | 7
1216 | A214-6 | 4
1221 | 無 | 1
1222 | 無 | 1
1228 | 無 | 12
1230 | D201-3 | 2
1235 | 無 | 14
1250 | 無 | 4
1257 | 無 | 1
1274 | 無 | 1
1281 | 無 | 1
1298 | D301-1 | 37
| F205-1 | 5
1306 | 無 | 2
1314 | 無 | 1
1319 | 無 | 12
1323 | 無 | 1
1337 | D203-1 | 3
| 無 | 1
1358 | 無 | 2
1359 | 無 | 20
1365 | 無 | 1
1379 | 無 | 45
1380 | D201-1 | 16
1386 | 無 | 3
1388 | 無 | 24
1400 | 無 | 8
1408 | 無 | 2
1414 | D201-3 | 1
1416 | D201-1 | 7
1417 | F205-1 | 1
1419 | 無 | 30
1459 | 無 | 8
1462 | E204-4 | 1
1464 | 無 | 8
1465 | F205-2 | 1
1470 | 無 | 4
1481 | 無 | 6
1482 | 無 | 2
1488 | 無 | 5
1490 | 無 | 6
1495 | 無 | 7
1500 | 無 | 34
1520 | E204-4 | 5
1532 | 無 | 5
1544 | 無 | 24
1560 | 無 | 9
1568 | 無 | 9
1573 | 無 | 8
1575 | 無 | 2
1600 | 無 | 3
1603 | 無 | 14
1610 | 無 | 3
1625 | 無 | 8
1626 | D201-1 | 1
1637 | 無 | 2
1644 | 無 | 1
1652 | 無 | 1
1655 | 無 | 6
1656 | 無 | 14
1663 | A218-2 | 3
1678 | 無 | 1
1692 | D203-1 | 1
1697 | 無 | 1
1707 | D201-3 | 4
1709 | 無 | 1
1714 | 無 | 5
1716 | B202-3 | 5
1720 | D201-1 | 11
| 無 | 19
1738 | 無 | 7
1750 | 無 | 1
1758 | A211-2 | 1
1775 | D111-1 | 19
1787 | A217-2 | 11
| E201-1 | 1
| 無 | 2
1813 | 無 | 1
1824 | 無 | 11
1833 | A214-6 | 2
1834 | D201-1 | 10
1836 | D201-1 | 2
1849 | 無 | 3
1857 | 無 | 1
1895 | 無 | 2
1897 | 無 | 4
1901 | E201-1 | 8
1903 | 無 | 1
1912 | 無 | 13
1948 | 無 | 1
1950 | D112-7 | 5
1951 | A214-5 | 2
1962 | 無 | 2
1965 | 無 | 1
1997 | D102-1 | 2
2001 | D201-1 | 1
2002 | A211-2 | 3
2005 | 無 | 2
2050 | 無 | 9
2068 | E201-6 | 2
2100 | 無 | 1
2127 | E201-1 | 1
2130 | 無 | 32
2143 | 無 | 7
2165 | 無 | 5
2178 | B202-1 | 4
2191 | 無 | 2
2200 | 無 | 3
2207 | D201-1 | 4
2230 | B101-2 | 1
2233 | 無 | 5
2256 | 無 | 35
2265 | I203-14 | 2
2288 | 無 | 1
2303 | 無 | 1
2319 | 無 | 2
2353 | B104-1 | 1
2355 | A217-2 | 10
2370 | 無 | 2
2396 | 無 | 1
2412 | 無 | 2
2418 | 無 | 1
2430 | 無 | 12
2431 | D201-1 | 19
2444 | D201-1 | 6
2451 | 無 | 1
2459 | 無 | 2
2466 | 無 | 1
2469 | D201-1 | 11
2482 | 無 | 20
2530 | 無 | 1
2562 | D201-1 | 15
2563 | D111-4 | 2
2580 | 無 | 4
2599 | D201-1 | 13
| 無 | 2
2601 | 無 | 1
2603 | A217-2 | 9
| 無 | 1
2606 | 無 | 3
2640 | 無 | 4
2643 | D203-1 | 2
2651 | 無 | 1
2652 | 無 | 1
2654 | I203-3 | 3
2661 | 無 | 28
2662 | D112-1 | 39
| D112-8 | 1
2665 | E204-5 | 1
2669 | 無 | 11
2686 | 無 | 12
2699 | 無 | 7
2700 | 無 | 3
2715 | A217-2 | 10
2716 | 無 | 21
2721 | 無 | 9
2725 | D112-1 | 1
2729 | 無 | 9
2738 | A216-2 | 11
2743 | 無 | 1
2744 | 無 | 136
2780 | 無 | 2
2803 | 無 | 3
2829 | 無 | 5
2858 | A216-2 | 1
2879 | I203-1 | 10
2908 | 無 | 1
2938 | 無 | 2
2958 | 無 | 6
2989 | D108-4 | 11
3000 | 無 | 4
3010 | A211-2 | 1
3014 | 無 | 2
3036 | D201-1 | 4
3039 | 無 | 3
3049 | A214-6 | 3
3071 | 無 | 2
3084 | 無 | 5
3096 | 無 | 2
3104 | 無 | 4
3112 | D111-1 | 39
3114 | 無 | 44
3121 | D111-4 | 2
3129 | 無 | 7
3151 | 無 | 1
3157 | 無 | 8
3173 | 無 | 4
3267 | A216-2 | 7
3268 | A216-5 | 5
| D102-3 | 10
3277 | E204-4 | 1
3281 | F205-1 | 1
3284 | D201-1 | 1
3300 | B203-2 | 1
3304 | 無 | 5
3311 | D112-1 | 12
3384 | B203-1 | 2
3389 | 無 | 7
3413 | D102-3 | 2
3433 | D201-1 | 19
3487 | 無 | 19
3493 | 無 | 6
3500 | 無 | 2
3509 | 無 | 11
3571 | F201-1 | 1
3600 | A224-1 | 3
3615 | 無 | 4
3622 | 無 | 2
3634 | E204-4 | 3
3639 | D201-1 | 14
3649 | D201-1 | 2
3669 | A214-2 | 7
3700 | D112-7 | 10
3721 | D203-1 | 3
3726 | B203-1 | 3
3748 | 無 | 2
3753 | D201-1 | 21
3767 | D203-1 | 2
3772 | 無 | 1
3789 | D111-1 | 49
3800 | A214-4 | 3
| 無 | 5
3804 | F205-1 | 5
3829 | 無 | 2
3862 | B202-6 | 1
3867 | D201-1 | 9
3869 | F205-1 | 2
3879 | D201-1 | 8
3882 | B203-3 | 1
3892 | 無 | 8
3941 | 無 | 10
3971 | D203-1 | 2
3974 | B203-1 | 1
3981 | D201-1 | 15
| 無 | 3
4000 | A214-2 | 3
| C101-1 | 1
| H206-2 | 1
4018 | 無 | 29
4023 | D102-2 | 17
4070 | 無 | 5
4079 | D102-4 | 1
4100 | 無 | 1
4110 | 無 | 1
4118 | B203-2 | 2
4137 | 無 | 3
4158 | B203-3 | 1
4179 | D201-1 | 17
4214 | 無 | 2
4243 | E204-4 | 2
4296 | 無 | 8
4310 | 無 | 1
4352 | 無 | 33
4364 | D201-1 | 15
4400 | 無 | 14
4446 | E204-4 | 7
4465 | D112-1 | 79
4474 | I203-17 | 15
4485 | A216-5 | 2
4500 | A214-5 | 2
4528 | D201-3 | 2
4579 | F205-1 | 2
4614 | D201-1 | 15
4633 | D201-1 | 7
4715 | A216-5 | 1
4734 | A225-3 | 8
4767 | D201-1 | 5
4770 | 無 | 2
4780 | E204-7 | 1
4793 | 無 | 1
4800 | D114-1 | 2
4817 | D112-8 | 1
4819 | D113-2 | 2
4826 | D201-1 | 15
4850 | 無 | 4
4895 | D201-1 | 7
4935 | 無 | 2
4940 | 無 | 3
5031 | H205-2 | 2
5068 | 無 | 10
5102 | F205-1 | 5
5121 | D112-8 | 1
5124 | D111-4 | 1
5130 | 無 | 54
5143 | 無 | 4
5207 | D201-3 | 1
5211 | D201-1 | 5
5218 | 無 | 5
5261 | A225-5 | 10
5286 | F205-1 | 2
5327 | D112-6 | 1
5348 | D108-1 | 16
5375 | D112-7 | 8
5500 | E201-4 | 1
5520 | 無 | 1
5546 | D201-1 | 21
5562 | A225-4 | 1
5568 | 無 | 4
5682 | D108-4 | 8
5723 | 無 | 1
5750 | D108-4 | 1
5775 | 無 | 3
5823 | D201-1 | 15
5857 | D112-8 | 1
5873 | D201-1 | 6
5886 | A204-1 | 1
5899 | A220-14 | 1
5905 | 無 | 2
5961 | D108-1 | 19
5975 | 無 | 1
6000 | 無 | 3
6067 | D201-1 | 10
6072 | 無 | 1
6108 | D112-1 | 41
6138 | 無 | 3
6170 | 無 | 5
6217 | C301-1 | 1
| 無 | 57
6219 | 無 | 3
6263 | 無 | 1
6270 | B201-2 | 1
6351 | I203-17 | 9
6373 | 無 | 3
6497 | A204-1 | 3
6500 | I203-14 | 4
6528 | C301-1 | 5
6558 | D201-1 | 16
6584 | D112-6 | 1
6586 | A213-2N | 3
6645 | 無 | 2
6658 | 無 | 17
6710 | 無 | 3
6714 | A216-1 | 13
6748 | 無 | 8
6796 | 無 | 9
6874 | D201-1 | 3
6976 | B101-1 | 2
6980 | D108-3 | 3
7038 | A216-1 | 1
7068 | 無 | 1
7080 | 無 | 2
7127 | 無 | 23
7143 | C101-2 | 1
7148 | A204-1 | 1
7181 | 無 | 2
7201 | A216-1 | 9
7204 | B101-1 | 9
7208 | D112-7 | 7
7237 | I203-17 | 25
7260 | B203-1 | 7
7269 | B101-1 | 7
7300 | D114-1 | 2
| E201-4 | 2
7315 | 無 | 2
7384 | D201-3 | 2
7400 | D112-7 | 1
7426 | 無 | 1
7455 | D111-1 | 26
7470 | A221-1 | 1
7502 | B101-1 | 2
7530 | 無 | 3
7544 | 無 | 1
7596 | A216-1 | 2
7671 | D101-1 | 16
7732 | 無 | 2
7733 | 無 | 6
7811 | 無 | 1
7829 | 無 | 2
7838 | 無 | 1
7854 | 無 | 1
8103 | A220-5 | 27
8169 | 無 | 3
8173 | A216-1 | 4
8237 | D112-7 | 5
8322 | 無 | 1
8335 | A216-1 | 11
8367 | 無 | 1
8395 | E201-7 | 1
8500 | B201-2 | 1
| A330-1 | 1
8563 | 無 | 6
8604 | 無 | 15
8621 | A222-1 | 1
8744 | D201-2 | 1
8750 | H205-1 | 2
8755 | D203-1 | 3
8951 | 無 | 1
9000 | 無 | 1
9006 | 無 | 11
9062 | B201-1 | 9
9098 | 無 | 2
9140 | 無 | 3
9500 | I203-14 | 4
| A330-1 | 1
9553 | 無 | 3
9563 | 無 | 1
9620 | D112-4 | 7
9782 | D201-1 | 10
9849 | 無 | 5
9982 | 無 | 1
10000 | I203-5 | 2
| I203-9 | 1
10026 | A216-1 | 2
10073 | 無 | 1
10075 | D201-1 | 9
10137 | A216-1 | 1
10151 | 無 | 5
10186 | D112-7 | 9
10190 | D101-2 | 2
| 無 | 3
10236 | D111-1 | 2
10334 | 無 | 16
10421 | B201-1 | 1
10437 | D201-1 | 15
10555 | 無 | 3
10660 | A220-5 | 34
10663 | D201-5 | 12
10795 | 無 | 14
10872 | 無 | 2
11091 | I203-16 | 8
11229 | A218-1 | 2
11283 | 無 | 3
11325 | D201-1 | 7
11342 | 無 | 1
11414 | 無 | 2
11572 | B201-4 | 4
11592 | 無 | 1
11630 | 無 | 1
11666 | 無 | 9
11812 | D112-1 | 1
11827 | D112-7 | 4
11843 | 無 | 3
12000 | A213-12 | 1
| A213-4 | 5
| A213-5 | 3
| D103-1 | 17
12062 | D111-1 | 8
12083 | 無 | 2
12087 | 無 | 2
12110 | D112-4 | 4
12155 | D203-1 | 1
12189 | B201-3 | 2
12255 | 無 | 1
12362 | 無 | 1
12404 | B201-4 | 4
12527 | 無 | 7
12594 | 無 | 1
12721 | 無 | 1
12913 | B201-3 | 1
13047 | B301-5 | 1
13109 | D108-1 | 20
13162 | 無 | 6
13250 | B301-3 | 14
13339 | 無 | 11
13400 | I203-17 | 15
13580 | 無 | 1
13582 | 無 | 10
13611 | D201-1 | 6
13816 | 無 | 32
14000 | D114-1 | 2
14010 | A213-4 | 3
14031 | D108-1 | 30
14079 | 無 | 1
14099 | A213-2N | 52
14140 | B101-1 | 2
14144 | 無 | 3
14150 | 無 | 4
14161 | D112-6 | 1
14352 | 無 | 1
14409 | B201-3 | 5
14495 | D201-1 | 7
14500 | 無 | 1
14524 | 無 | 2
14640 | 無 | 1
14657 | 無 | 1
14714 | 無 | 1
14735 | D108-3 | 5
14784 | 無 | 1
14824 | D112-6 | 2
14835 | 無 | 1
14946 | B101-1 | 12
14996 | 無 | 2
15000 | D106-4 | 2
15046 | B201-3 | 2
15081 | D201-1 | 4
15103 | I203-2 | 2
15287 | 無 | 4
15437 | B201-2 | 1
15600 | I203-9 | 2
15601 | 無 | 7
15700 | 無 | 1
15840 | D203-1 | 3
15842 | 無 | 1
16090 | 無 | 1
16099 | D112-3 | 21
16100 | D111-1 | 8
16306 | 無 | 6
16386 | I203-2 | 8
16542 | B201-3 | 1
16654 | 無 | 4
16657 | B201-5 | 3
16675 | D101-2 | 3
16730 | B201-3 | 3
16771 | B201-2 | 4
16800 | 無 | 7
16948 | 無 | 9
17016 | 無 | 1
17162 | 無 | 4
17332 | D112-3 | 20
17380 | 無 | 1
17500 | D203-1 | 4
17770 | I203-2 | 4
17990 | 無 | 2
18000 | D108-2 | 1
| A206-2 | 1
18040 | D203-1 | 2
18197 | D108-1 | 41
18207 | 無 | 1
18208 | A223-1 | 5
18230 | B201-2 | 7
18439 | 無 | 1
18454 | B104-1 | 8
18900 | D203-1 | 4
19000 | D114-1 | 2
| 無 | 2
19036 | D101-2 | 1
| D101-4 | 9
19094 | B104-1 | 4
19124 | B201-1 | 1
19456 | A225-1 | 8
19595 | B201-5 | 1
19607 | D112-3 | 1
19670 | D112-4 | 28
19900 | H204-1 | 2
19989 | D112-6 | 1
20000 | A225-2 | 5
| I203-8 | 2
20044 | 無 | 32
20100 | 無 | 11
20116 | 無 | 6
20292 | 無 | 6
20313 | B103-2 | 5
20567 | 無 | 2
20625 | D203-1 | 2
20692 | 無 | 22
20703 | B201-5 | 1
20764 | 無 | 10
20866 | D203-1 | 3
20954 | 無 | 11
21000 | D203-1 | 1
21017 | D112-4 | 23
21700 | 無 | 2
21795 | 無 | 1
22000 | I203-8 | 2
| 無 | 1
22007 | 無 | 5
22140 | D112-4 | 2
22226 | 無 | 1
22269 | 無 | 8
22284 | B201-5 | 4
22500 | B101-2 | 1
| D112-4 | 3
22548 | B201-2 | 3
22750 | A213-8 | 1
23000 | D108-2 | 1
| D114-1 | 2
23100 | D203-1 | 3
23228 | 無 | 2
23268 | D108-3 | 4
23358 | D112-1 | 48
23665 | D201-1 | 2
23826 | D201-1 | 1
23886 | D112-2 | 4
23968 | B201-5 | 2
24000 | A216-9 | 1
| D114-1 | 2
24210 | D112-8 | 1
24514 | D107-1 | 3
24750 | 無 | 2
24987 | A225-1 | 3
24990 | A213-8 | 3
25000 | D108-2 | 1
25015 | D108-1 | 6
25033 | D112-6 | 1
25266 | 無 | 8
25364 | 無 | 7
25564 | 無 | 3
25722 | D203-1 | 3
25845 | B201-2 | 1
26290 | 無 | 1
26400 | 無 | 1
26623 | B104-5 | 6
26974 | A220-2 | 21
27000 | D106-7 | 3
| I203-11 | 1
27400 | 無 | 1
27721 | 無 | 7
27902 | A220-1 | 5
28028 | B201-2 | 1
28330 | 無 | 2
28773 | A220-4 | 27
28984 | B201-1 | 1
29261 | I203-4 | 2
29858 | F201-1 | 1
30144 | D203-3 | 1
30460 | B201-2 | 1
30603 | 無 | 2
30615 | 無 | 2
31000 | D112-6 | 1
31063 | A220-8 | 5
31131 | A219-1 | 4
31526 | E205-1 | 5
31554 | I203-4 | 2
31733 | B301-2 | 3
32300 | D114-1 | 2
32580 | D203-1 | 3
32929 | 無 | 11
33000 | D108-2 | 1
33063 | D106-6 | 2
33079 | B301-4 | 2
33249 | I203-11 | 1
33466 | I203-6 | 3
33700 | 無 | 3
34000 | D114-1 | 2
34092 | 無 | 8
34118 | D112-1 | 46
34508 | 無 | 1
35000 | A213-6 | 2
35195 | 無 | 29
35346 | B201-2 | 1
35358 | D112-8 | 1
35692 | D107-1 | 3
36119 | 無 | 4
36660 | B201-2 | 1
36940 | D112-7 | 1
39396 | 無 | 61
39918 | D112-4 | 4
39951 | D203-4 | 3
40100 | D112-6 | 1
40196 | 無 | 4
40210 | C302-1 | 2
40550 | D108-7 | 2
40594 | D112-9 | 13
40747 | 無 | 1
40811 | C302-1 | 1
40854 | C302-1 | 2
41110 | A213-7 | 3
41182 | 無 | 3
41355 | D112-4 | 35
42000 | D114-1 | 4
42355 | B201-2 | 1
43537 | D108-1 | 11
43613 | 無 | 19
44002 | 無 | 6
44227 | D106-5 | 1
44293 | A220-4 | 15
44306 | B201-2 | 3
44419 | B201-2 | 2
44983 | D108-3 | 3
45000 | A224-2 | 15
| B105-1 | 1
45118 | 無 | 6
45372 | B102-5 | 1
46624 | D112-7 | 2
46894 | D108-7 | 2
47000 | A220-7 | 6
48000 | D114-1 | 4
48097 | B104-2 | 2
48206 | 無 | 4
49319 | 無 | 21
49500 | A213-3 | 2
50503 | 無 | 5
51297 | D108-1 | 16
51395 | 無 | 1
51883 | B201-2 | 2
52796 | 無 | 27
53460 | D112-7 | 1
53937 | 無 | 1
54633 | B101-1 | 2
55004 | 無 | 1
55116 | B104-2 | 1
55311 | B104-2 | 2
56028 | A206-1 | 6
56686 | A220-3 | 15
56715 | D201-6 | 8
57029 | B102-4 | 3
57071 | B201-2 | 1
60206 | D107-1 | 4
60756 | B101-1 | 12
60955 | B102-4 | 1
62000 | D114-1 | 2
62370 | A220-9 | 6
63204 | D108-1 | 6
63303 | D112-6 | 1
64147 | D112-6 | 1
64148 | D112-6 | 1
65000 | D114-1 | 6
66348 | D112-6 | 1
66941 | A213-5 | 6
67986 | D112-7 | 2
68000 | D114-1 | 2
70099 | D106-3 | 5
70200 | B104-2 | 25
| B104-3 | 1
71155 | D112-6 | 1
71725 | A220-9 | 2
72326 | B104-1 | 1
74425 | B103-1 | 9
76050 | A220-9 | 4
79200 | B101-1 | 16
79852 | A220-11 | 3
| A220-9 | 2
80838 | D112-6 | 1
84148 | D112-6 | 1
85000 | B102-4 | 2
| I203-8 | 2
87034 | 無 | 1
88048 | D112-6 | 2
89000 | D108-2 | 1
90744 | D201-6 | 7
91732 | B101-1 | 8
91800 | A220-9 | 1
93833 | B101-1 | 37
94000 | I203-7 | 7
95425 | T301-1 | 1
96390 | A220-11 | 3
| A220-12 | 1
98010 | B201-7 | 1
100000 | D113-3 | 1
100980 | A220-9 | 2
121679 | A213-10 | 4
| A213-12 | 3
122698 | I203-12 | 6
127134 | D201-6 | 2
138000 | A213-4 | 9
140000 | D101-3 | 1
144250 | D106-2 | 2
155000 | D113-1 | 1
160000 | D108-2 | 1
161601 | D113-5 | 1
173155 | B104-1 | 3
177137 | D108-2 | 2
180000 | I203-13 | 3
191314 | 無 | 2
224070 | I203-8 | 1
236112 | A220-10 | 1
252381 | H301-1 | 8
272170 | D203-2 | 2
290247 | D112-6 | 2
300221 | D112-6 | 2
305007 | A220-13 | 1
| A220-6 | 10
307721 | B103-1 | 3
317688 | H301-1 | 8
322477 | B103-1 | 9
326712 | D112-6 | 2
350000 | B201-6 | 2
363553 | I203-15 | 6
384053 | B103-3A | 4
405000 | A220-3 | 10
428468 | B201-6 | 1
448140 | I203-8 | 2
456363 | B103-1 | 11
468000 | A220-6 | 27
(空白) | A213-11 | 1
| A213-5 | 1
| B103-1 | 20
| D108-7 | 1
| D112-5 | 19
| D203-1 | 25
| E201-2 | 3
548074 | B103-2 | 14
552000 | B103-2 | 1
586077 | B103-2 | 13
472333 | B103-1 | 5
36264 | A220-15 | 1
82999 | I203-12 | 6
36090 | I203-12 | 1
3609 | I203-12 | 2
4253362 | B206-8 | 4
30930 | A220-16 | 1
88000 | A220-16 | 1
120000 | A220-16 | 2
35511 | B104-2 | 2
24050 | B104-2 | 2
21170 | 無 | 1
9867 | 無 | 1
10295 | 無 | 1
11996 | 無 | 1
105000 | I203-8 | 1
75296 | D108-8 | 1
77250 | D108-8 | 1
8277 | D201-4 | 11
4288 | D201-4 | 4
7820 | D201-4 | 5
1871 | D201-4 | 3
3742 | D201-4 | 3
7484 | D201-4 | 2
9598 | D201-4 | 3
36000 | D201-4 | 3
74800 | D201-4 | 2
15500 | D201-4 | 1
174636 | A220-12 | 1
361035 | A220-6 | 1
6283 | 無 | 10
15920 | I203-11 | 2
43.2 | 無 | 2
16.6 | 無 | 5
37.7 | 無 | 33
29.7 | 無 | 29
26.7 | 無 | 5
520 | 無 | 26
2694 | 無 | 4
595 | 無 | 1
1911 | 無 | 1
1122 | 無 | 1
1245 | 無 | 1
2277 | 無 | 1
1562 | 無 | 1
2892 | 無 | 1
3159 | 無 | 1
2177 | 無 | 1
1874 | 無 | 1
2489 | 無 | 1
1082 | 無 | 2
11313 | 無 | 13
1518 | A213-4 | 1
965 | E302-1 | 3
8506 | E302-1 | 1
3793 | E302-1 | 3
1320 | E201-1 | 8
315 | 無 | 7
30111 | B104-4 | 5
41618 | B104-4 | 4
73647 | B104-2 | 6
1448 | 無 | 1
1328 | 無 | 8
1539 | 無 | 32
80658 | D108-1 | 2
11684 | D108-1 | 2
116295 | D108-1 | 2
17992 | D108-1 | 2
9764 | 無 | 8
347341 | B103-1 | 8
190058 | B104-1 | 12
9355 | D201-4 | 1
11226 | D201-4 | 1
97.6 | 無 | 9
7425 | A213-9 | 1
2939 | 無 | 1
2324 | 無 | 1
2224 | 無 | 1
1292 | 無 | 1
1609 | 無 | 1
1169 | 無 | 1
5909 | D113-4 | 17
174600 | I203-13 | 3
327197 | I203-15 | 5
12568 | A214-9 | 1
8000 | A330-1 | 1
11000 | A330-1 | 1
71364 | B104-2 | 4
23960 | B104-5 | 6
5000 | H206-1 | 1
5530 | D109-2 | 2
2765 | D109-1 | 2
13953 | D201-4 | 3
10882 | D201-4 | 2
31164 | D201-4 | 2
327100 | B103-1 | 8
114362 | B105-1 | 1
1973 | 無 | 1
6789 | 無 | 1
5654 | 無 | 1
總計 |  | 7259

## 1 MICRO CATH (hidden)
健保收載「血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH)」品項(支付點數7,237點，訂有給付規定I203-17)
序號 | 核價類別 | 核價類別名稱 | 特材代碼 | 中文品名 | 英文品名 | 產品型號/規格 | 單位 | 支付點數 | 核定費用 | 生效日期 | 納入給付生效日期 | 事前審查 | 給付規定代碼 | 生效迄日 | 申請者簡稱 | 許可證字號 | 醫材仿單之產品用途/適應症所載 | 備註 | 醫材仿單連結網址
1 | 'CMV01B1 | 血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH) | CMV0218251TA | "波士頓科技"芮寧微細導管 | "BOSTON SCIENTIFIC" RENEGADE MICROCATHETER | 18-251;253;257;259;18-252 | EA | 7237 |  | 109/03/01 | 089/07/01 | N | I203-17 | 999/12/31 | 波士頓 | 衛署醫器輸字第011047號 | 為一般性血管內使用設計：包括神經、末梢與冠狀動脈血管分布區域。導管能以同軸形式沿著可控式導引線通過末梢彎曲血管區域。一旦通過細部血管區域，導管能將診斷、栓塞或治療之選擇性受控灌注藥物注入血管內。 |  | https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=06011047
2 | 'CMV01B1 | 血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH) | CMV0218284SB | "波士頓科技"芮寧微細導管 | "BOSTON SCIENTIFIC" RENEGADE MICROCATHETER | 18-284:18-289 | EA | 7237 |  | 109/03/01 | 092/01/01 | N | I203-17 | 999/12/31 | 波士頓 | 衛署醫器輸字第011047號 | 為一般性血管內使用設計：包括神經、末梢與冠狀動脈血管分布區域。導管能以同軸形式沿著可控式導引線通過末梢彎曲血管區域。一旦通過細部血管區域，導管能將診斷、栓塞或治療之選擇性受控灌注藥物注入血管內。 |  | https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=06011047
3 | 'CMV01B1 | 血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH) | CMV0218282SB | "波士頓科技"芮寧微細導管 | "BOSTON SCIENTIFIC" RENEGADE MICROCATHETER | 18-282;283;290;291 | EA | 7237 |  | 109/03/01 | 092/10/01 | N | I203-17 | 999/12/31 | 波士頓 | 衛署醫器輸字第011047號 | 為一般性血管內使用設計：包括神經、末梢與冠狀動脈血管分布區域。導管能以同軸形式沿著可控式導引線通過末梢彎曲血管區域。一旦通過細部血管區域，導管能將診斷、栓塞或治療之選擇性受控灌注藥物注入血管內。 |  | https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=06011047
4 | 'CMV01B1 | 血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH) | CMV0218251SB | "波士頓科技"芮寧微細導管 | "BOSTON SCIENTIFIC" RENEGADE MICROCATHETER | M00118-1250:1600;M00118-2470:2590 | EA | 7237 |  | 109/03/01 | 094/07/01 | N | I203-17 | 999/12/31 | 波士頓 | 衛署醫器輸字第011047號 | 為一般性血管內使用設計：包括神經、末梢與冠狀動脈血管分布區域。導管能以同軸形式沿著可控式導引線通過末梢彎曲血管區域。一旦通過細部血管區域，導管能將診斷、栓塞或治療之選擇性受控灌注藥物注入血管內。 |  | https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=06011047
5 | 'CMV01B1 | 血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH) | CMV02PNS13UF | "彼娜波"紐諾顱內導入系統-選擇導管 | "PENUMBRA"NEURON INTRACRANIAL ACCESS SYSTEM | PNS5F-130H1;130SIM;130BER;PNS35F-137H1;137SIM | EA | 7237 |  | 109/03/01 | 099/07/01 | N | I203-17 | 999/12/31 | 科達 | 衛署醫器輸字第020255號 | Neuron顱內導入系統旨在將介入器材導入至周邊、冠狀和神經脈管。 |  | https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=06020255
6 | 'CMV01B1 | 血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH) | CMV02MC172MS | "麥新"前進微導管 | "MICROVENTION"HEADWAY MICROCATHETER | MC172150-S;SX;MC212150S;(MC172150-STX;45X;90X;JX;AX;BX;CX;DX;WX;MC272150S自1020101生效) | EA | 7237 |  | 109/03/01 | 100/01/01 | N | I203-17 | 999/12/31 | 世新 | 衛署醫器輸字第021328號 | 適用於一般性血管內操作，包括周邊血管，冠狀動脈和神經血管內輸注診斷性製劑-如顯影劑，和治療性物質-如栓塞線圈。 |  | https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=06021328
7 | 'CMV01B1 | 血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH) | CMV01MF252CK | "曲克"坎塔塔微導管 | "COOK"CANTATA 2.5 AND CANTATA 2.8 MICROCATHETER | MCS-2.5;2.8-NT-100;110;135;150;-15-HP | EA | 7237 |  | 109/03/01 | 101/01/01 | N | I203-17 | 999/12/31 | 曲克 | 衛署醫器輸字第022845號 | 適用於對小血管或超選擇性解剖結構進行診斷及介入操作，包括周邊血管或冠狀動脈的使用。 |  | https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=06022845
8 | 'CMV01B1 | 血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH) | CMV02600XNCM | "柯特曼" 微細血管注射導管 | "CODMAN"TRANSIT INFUSION CATHETER | 600-340:330;350A;371;601-210:240;251;251X;271 | EA | 7237 |  | 109/03/01 | 101/04/01 | N | I203-17 | 999/12/31 | 壯生 | 衛署醫器輸字第009924號 | Cordis微細血管注射導管乃是用來作為一種將不同診斷性、栓塞性及治療性藥劑注射入神經、周邊、冠狀動脈血管以及用來對周邊與冠狀動脈分布作高選擇性血管造影的裝置。 |  | https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=06009924
9 | 'CMV01B1 | 血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH) | CMV016251NCM | "科特曼"保勒注射導管 | "CODMAN"PROWLER INFUSION CATHETER | 606-2511:2510;2511X;2510X;2311;2310;2711X | EA | 7237 |  | 109/03/01 | 101/04/01 | N | I203-17 | 999/12/31 | 壯生 | 衛署醫器輸字第014041號 | 用來作為將不同診斷性，栓塞性及治療性藥劑注射入動脈系統，以及用來對周邊血管及冠狀動脈等動脈系統以及用來對周邊與冠狀動脈分布作高選擇性血管造影的裝置。 |  | https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=06014041
10 | 'CMV01B1 | 血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH) | CMV01606XNCM | "科特曼"保勒注射導管 | "CODMAN"PROWLER INFUSION CATHETER | 606131;606-051FX:2511MX | EA | 7237 |  | 109/03/01 | 101/04/01 | N | I203-17 | 999/12/31 | 壯生 | 衛署醫器輸字第014041號 | 用來作為將不同診斷性，栓塞性及治療性藥劑注射入動脈系統，以及用來對周邊血管及冠狀動脈等動脈系統以及用來對周邊與冠狀動脈分布作高選擇性血管造影的裝置。 |  | https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=06014041
11 | 'CMV01B1 | 血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH) | CMV01606S2CM | "科特曼"保勒注射導管 | "CODMAN"PROWLER INFUSION CATHETER | 606S252;606S252-X;MX;FX;JX;606S255-X;MX;FX;JX;606S232;606S232-M;F;J;606S272X;606S292 | EA | 7237 |  | 109/03/01 | 101/04/01 | N | I203-17 | 999/12/31 | 壯生 | 衛署醫器輸字第014041號 | 用來作為將不同診斷性，栓塞性及治療性藥劑注射入動脈系統，以及用來對周邊血管及冠狀動脈等動脈系統以及用來對周邊與冠狀動脈分布作高選擇性血管造影的裝置。 |  | https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=06014041
12 | 'CMV01B1 | 血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH) | CMV01606S1CM | "科特曼"保勒注射導管 | "CODMAN"PROWLER INFUSION CATHETER | 606S152;606S152-X;MX;FX;606S154;606S154-X;MX;FX;JX;606S132;606S172X;606S112X;606S152JX;606S155;606S155-X;MX;FX;JX | EA | 7237 |  | 109/03/01 | 101/04/01 | N | I203-17 | 999/12/31 | 壯生 | 衛署醫器輸字第014041號 | 用來作為將不同診斷性，栓塞性及治療性藥劑注射入動脈系統，以及用來對周邊血管及冠狀動脈等動脈系統以及用來對周邊與冠狀動脈分布作高選擇性血管造影的裝置。 |  | https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=06014041
13 | 'CMV01B1 | 血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH) | CMV016061NCM | "科特曼"保勒注射導管 | "CODMAN"PROWLER INFUSION CATHETER | 606110:606170X | EA | 7237 |  | 109/03/01 | 101/04/01 | N | I203-17 | 999/12/31 | 壯生 | 衛署醫器輸字第014041號 | 用來作為將不同診斷性，栓塞性及治療性藥劑注射入動脈系統，以及用來對周邊血管及冠狀動脈等動脈系統以及用來對周邊與冠狀動脈分布作高選擇性血管造影的裝置。 |  | https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=06014041
14 | 'CMV01B1 | 血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH) | CMV016060NCM | "科特曼"保勒注射導管 | "CODMAN"PROWLER INFUSION CATHETER | 6060-10;30;40;50;51;71;6060-10;30;40;50;51;71-X | EA | 7237 |  | 109/03/01 | 101/04/01 | N | I203-17 | 999/12/31 | 壯生 | 衛署醫器輸字第014041號 | 用來作為將不同診斷性，栓塞性及治療性藥劑注射入動脈系統，以及用來對周邊血管及冠狀動脈等動脈系統以及用來對周邊與冠狀動脈分布作高選擇性血管造影的裝置。 |  | https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=06014041
15 | 'CMV01B1 | 血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH) | CMV013XT27S9 | "史賽克"微導管 | "STRYKER"EXCELSIOR XT-27 MICROCATHETER | M003XT27358-10:20;M003XT27508-10:20;M003XT27359-10:20;M003XT27509-10:20 | EA | 7237 |  | 109/03/01 | 103/03/01 | N | I203-17 | 999/12/31 | 史賽克 | 衛署醫器輸字第024474號 | 史賽克Excelsior XT-27微導管及預先塑型微導管用於協助醫生將診斷試劑(如造影劑)、 治療試劑和介入器械置入神經血管中。 |  | https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=06024474
16 | 'CMV01B1 | 血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH) | CMV0149181S9 | "史賽克" 超微細導管 | "Stryker" EXCELSIOR MICROCATHETER | 144181;144189; 168181;168189 | EA | 7237 |  | 109/03/01 | 103/11/01 | N | I203-17 | 999/12/31 | 史賽克 | 衛署醫器輸字第011812號 | 適用於輔助輸入診斷性藥物如顯影劑及治療性物品，如：閉塞捲，進入周邊、冠狀動脈及神經血管。 |  | https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=06011812
17 | 'CMV01B1 | 血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH) | CMV02MC150V9 | "恩提愛"歐蕊恩微導管 | "MTI" Orion Micro Catheter | 105-5098-150 | 條 | 7237 |  | 109/03/01 | 105/01/01 | N | I203-17 | 999/12/31 | 美敦力 | 衛部醫器輸字第025801號 | 適用於控制選擇性輸入醫師指定的治療藥物或造影劑於周邊血管系統和神經血管系統中。禁忌症為不適用於輸送液態栓塞劑(如Onyx)進入神經血管系統。 |  | https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=56025801
18 | 'CMV01B1 | 血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH) | CMV02NSM029G | “艾康蒂”諾斯萊微導管 | “Acandis” NeuroSlider Microcatheter | 01-000272;01-000273;01-000274 | 條 | 7237 |  | 109/03/01 | 107/01/01 | N | I203-17 | 999/12/31 | 興東 | 衛部醫器輸字第029810號 | 本產品用於控制選擇性輸入醫師指定的藥物或顯影劑至周邊血管或腦血管。 |  | https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=56029810
19 | 'CMV01B1 | 血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH) | CMV0101827AS | "朝日"瑪仕特微導管系列 | ASAHI MASTERS PARKWAY MICROCATHETER | (WMST105;125;150;45A-18PWSF);WMST45A-18PWSSF;(WMST105;125;150-27HF) | 條 | 7237 |  | 109/03/01 | 108/04/01 | N | I203-17 | 999/12/31 | 杏昌生技 | 衛部醫器輸字第026249號 | 適用於超選擇性血管造影的各種物質，包括診斷，使用適當的導引管和導線栓塞治療末梢血管和/或輸液的醫療設備。不要在神經和/或冠狀動脈血管使用本產品。 |  | https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=56026249
20 | 'CMV01B1 | 血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH) | CMV0101719AS | “朝日”培露&泰勒斯微導管 | “ASAHI” Veloute & Tellus Microcatheter | VEL105-16K;VEL105-16AK;VEL125-16K;VEL125-16AK;VEL150-16K;TLS105-16K;TLS105-16AK;TLS125-16K;TLS125-16AK;TLS150-16K;TLS125-16SLK;TLS125-16SRK | 條 | 7237 |  | 109/03/01 | 108/04/01 | N | I203-17 | 999/12/31 | 杏昌生技 | 衛部醫器輸字第030260號 | 本產品適用於血管造影的醫療裝置和/或輸注治療性物質包含診斷性製劑和使用適當的導引導管和導線栓塞治療末梢血管。不要在神經、冠狀動、下肢血管及頸動脈使用本產品。 |  | https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=56030260
21 | 'CMV01B1 | 血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH) | CMV0124110MR | "美瑞特"微細導管 | "Merit"Maestro Microcatheter | (28MC24-110;130;150-ST;45;SN);(28MC28-110;130;150-ST;45;SN);(29MC29-110;130;150-ST;45;SN) | 條 | 7237 |  | 109/03/01 | 108/04/01 | N | I203-17 | 999/12/31 | 科達 | 衛署醫器輸字第023951號 | 適合於一般血管內使用，包括周邊血管及冠狀動脈血管。一旦進入到次選擇性區域，本產品可用來控制與選擇性地注射診斷、栓塞或治療性物質至血管內。本產品不適用於腦血管。 |  | https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=06023951
22 | 'CMV01B1 | 血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH) | CMV02DREXNSB | “波士頓科技”德瑞森微導管 | “Boston Scientific” Direxion Torqueable Microcatheter | (M001195-20:35-0);(M001195-40:51-0) | 組 | 7237 |  | 109/03/01 | 108/05/01 | N | I203-17 | 999/12/31 | 波士頓 | 衛部醫器輸字第027855號 | 適用於周邊血管。微導管可以有選擇、有控制地將診斷、栓塞和治療物質輸注到血管。 |  | https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=56027855
23 (本案特材) | 'CMV01B1 | 血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH) | CMV0160172A7 | “埃普特”微導管 | “APT” Microcatheter | 60172301;60172302;60172303;60192401;60192402;60192403;60192404;60192405;60212701;60212702;60212703;60212704;60242701;60242702;60242703;60242704;60262801;60262802;60262803;60263001;60263002;60273001;60273002 | 條 | 7237 |  | 109/05/01 | 109/05/01 | N | I203-17 | 999/12/31 | 弘祐 | 衛部醫器陸輸字第001025號 | 本產品目的為提供通道讓導線通過複合性病灶，以及冠狀動脈或周邊血管系統的介入性手術。 |  | https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=92001025
24 | 'CMV01B1 | 血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH) | CMV01BSP19PS | “派爾勒斯”畢夏普微導管 | “PIOLAX” Micro Catheter BISHOP | ' MC16-S110BY;MC16-S130BY;MC16-A130BY;MC16-D130BY;MC16-S150BY | 條 | 7237 |  | 109/05/01 | 109/05/01 | N | I203-17 | 999/12/31 | 維斯生物 | 衛部醫器輸字第032811號 | 適用於一般血管內使用，包括周邊血管及冠狀動脈血管，用於施打藥物溶劑例如顯影劑、抗癌藥物及血栓溶解劑及栓塞治療中用來注射栓塞物到目楆血管位置。 |  | https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=56032811
25 | 'CMV01B1 | 血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH) | CMV01MC1S3CK | "曲克"多側孔注射導管組 | "COOK"MULTI-SIDEPORT CATHETER INFUSION SET | 'MCIS-5.0-35-100-15.0;MCIS-5.0-35-100-7.0;MCIS-5.0-35-130-15.0;MCIS-5.0-35-130-20.0;MCIS-5.0-35-130-7.0;MCIS-5.0-35-40-11.0;MCIS-5.0-35-40-15.0;MCIS-5.0-35-40-7.0;MCIS-5.0-35-65-15.0;MCIS-5.0-35-65-7.0 | 組 | 7237 |  | 109/05/01 | 109/05/01 | N | I203-17 | 999/12/31 | 曲克 | 衛署醫器輸字第017011號 | 多側孔注射導管組適用於血管內治療藥液的可控制灌注。 |  | https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=06017011
26 | 'CMV01B1 | 血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH) | CMV01PC241TM | "泰爾茂"普羅葛萊特血管攝影導管 | "TERUMO"PROGREAT MICRO CATHETER SYSTEM | MC-PC241;271-0;1;3 | 條 | 7237 | 109/11/01 | 091/01/01 | 091/01/01 | I203-17 | 999/12/31 | 泰爾茂 | 泰爾茂 | 衛署醫器輸字第009737號 | 本製品係供四肢等血管部位的血管造影劑注入、動脈注射療法的藥劑注入、栓塞術時注入栓塞材所使用的導管。請勿使用於其他目的及腦血管。 |  | https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=06009737
27 | 'CMV01B1 | 血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH) | CMV01PG201TM | "泰爾茂"普羅葛萊特血管攝影導管 | "TERUMO" PROGREAT MICRO CATHETER SYSTEM | MC-PC2011;MC-PC2013;MC-PC2015；MC-PC2011Y;MC-PC2013Y;MC-PC2015Y | 條 | 7237 | 109/11/01 | 109/11/01 | 109/11/01 | I203-17 | 999/12/31 | 泰爾茂 | 泰爾茂 | 衛署醫器輸字第009737號 | 本製品係供四肢等血管部位的血管造影劑注入、動脈注射療法的藥劑注入、栓塞術時注入栓塞材所使用的導管。請勿使用於其他目的及腦血管。 |  | https://www.fda.gov.tw/MLMS/H0001D.aspx?Type=Lic&LicId=06009737

## 品項表 (公告附件)
| 全民健康保險特殊材料給付規定異動情形明細表(計3項) | [9 empty] | 附件2
項次 | 特材代碼 | 中文品名 | 英文品名 | 產品型號/規格 | 單位 | 許可證字號 | 廠商簡稱 | 支付點數 | 原給付規定 | 變更後 給付規定 | 健保給付生效日期
1 | HHM02GTRS1CK | "曲克"血栓過濾網回收組 | "Cook" Gunther Tulip Vena Cava Mreye Filter Retrieval Set | GTRS-200-RB | 組 | 衛署醫器輸字第015770號 | 曲克 | 19000 | 無 | B301-6 | 111/03/01
2 | HHM02SRK357S | "賀芮斯"巴德圈套器取回套組 | "Heraeus" Bard Snare Retrieval Kit | SRK35 | 組 | 衛部醫器輸字第027590號 | 巴德 | 19000 | 無 | B301-6 | 111/03/01
3 | HHM02VRS60CK | "曲克"克羅浮四圈血管異物取出環 | "COOK" CloverSnare 4-Loop Vascular Retriever | VRS-6.0-90 | 組 | 衛部醫器輸字第034547號 | 曲克 | 19000 | 無 | B301-6 | 111/03/01

## 工作表1
衛署醫器製字 | 05
衛署醫器輸字 | 06
衛署醫器陸輸字 | 42
衛署醫器製壹字 | 43
衛署醫器輸壹字 | 44
衛署醫器陸輸壹字 | 46
衛部醫器製字 | 55
衛部醫器輸字 | 56
衛部罕醫器輸字 | 74
衛部醫器輸壹字 | 94
衛部醫器陸輸字 | 92
衛署醫器陸輸壹字 | 46