## 附件1-1既有
全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表					附件1
一、新增既有功能類別特材品項共120項（項次1~項次120，詳頁次1-1~1-14）
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商 / 簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至111年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付 / 生效日期
1	CDD110000389	"施愛德"一次性腹腔鏡用穿刺器;3mm(穿刺內管1+穿刺外管1+轉接頭1)	"Surgaid"Single Use Sterile Laparoscopic Trocar Kit	(NGCSA;NTCSA;NPCMA;NPCSA-50;70;90-1-3);(NPCS;NPCM;NGCS;NTCS-70-1-3);(NGCS-50-1-3)	組	衛部醫器陸輸字第001354號	智鼎	1,100	依CDD11A4(內視鏡安全穿刺套管≦6MM(穿刺內管OBTURATORX1)+穿刺外管1支+固定式轉接頭1支)全組拋棄式)同功能類別品項(如特材代碼CDD11NB5LP2C)之支付點數暫予支付。	14	無	111/11/01
2	CDD110051589	"施愛德"一次性腹腔鏡用穿刺器;5~15mm(穿刺套管1支+穿刺針1支+可變式轉接頭1支)	"Surgaid"Single Use Sterile Laparoscopic Trocar Kit	請參考圖檔(詳頁次1-22)	組	衛部醫器陸輸字第001354號	智鼎	1,379	依CDD11A3(內視鏡安全穿刺套管5-15MMTROCARKIT(穿刺內管X1OBTURATOR+穿刺外管X1SLEEVE+可變轉接頭X1)全組拋棄式)同功能類別品項(如特材代碼CDD110612NL7)之支付點數暫予支付。	41	無	111/11/01
3	CDD11FPB0593	"風和醫療"一次性內視鏡穿刺器5mm(穿剌針1+外管1+固定轉接頭1)	"Fengh"Disposable Endoscopic Trocar	FLPC5;BLTC5;F5LP;B5LT	組	衛部醫器陸輸字第001355號	埃默高	1,100	依CDD11A4(內視鏡安全穿刺套管≦6MM(穿刺內管OBTURATORX1)+穿刺外管1支+固定式轉接頭1支)全組拋棄式)同功能類別品項(如特材代碼CDD11NB5LP2C)之支付點數暫予支付。	14	無	111/11/01
4	CEE01VS351Q4	“尼得立斯”計量點滴輸液套-幫浦輸液套/無針式接頭*1/避光/過濾器)	“Needleless” Administration Set	PVS351;PVS851	組	衛部醫器製字第005721號	尼得立斯	255	依CLS06A4(PUMPSET/FOR避光藥品/FILTER/1個或2個無針式接頭)同功能類別品項(如特材代碼CLS06C5088U2)之最後收載品項之支付點數暫予支付。	0	E301-4	111/11/01
5	CGDW1SSSH190	“鐵克諾武” 三愛司血管攝影導線	“Technowood” SSS Angiographic Guide Wire	H503-3508A;H503-3508BK1.5;H503-3508AM;H503-3508BK1.5M	條	衛部醫器輸字第035347號	博宣寧	647	依GWAB21A(GUIDEWIRE/彈性合金(NITINOL)，D=0.016"-0.052"，L<=100CM，有塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGDW1VHUQ1AS)之支付點數暫予支付。	5	無	111/11/01
6	CGDW1SSSH290	“鐵克諾武” 三愛司血管攝影導線	“Technowood” SSS Angiographic Guide Wire	H502-3515S;H503-3515S;H503L-3515S;H502-3518S;H503-3518S;H503L-3518S;H502-3520S;H503-3520S;H503L-3520S;H502-3515A;H503-3515A;H503L-3515A;H502-3518A;H503-3518A;H503L-3518A;H502-3520A;H503-3520A;H503L-3520A;H502-3515P2;H503-3515P2;H503L-3515P2;H502-3518P2;H503-3518P2;H503L-3518P2;H502-3520P2;H503-3520P2;H503L-3520P2;H502-3515P3;H503-3515P3;H503L-3515P3;H502-3518P3;H503-3518P3;H503L-3518P3;H502-3520P3;H503-3520P3;H503L-3520P3;H502-3515BK1.5;H503-3515BK1.5;H503L-3515BK1.5;H502-3518BK1.5;H503-3518BK1.5;H503L-3518BK1.5;H502-3520BK1.5;H503-3520BK1.5;H503L-3520BK1.5;H502-3515AM;H503-3515AM;H503L-3515AM;H502-3518AM;H503-3518AM;H503L-3518AM;H502-3520AM;H503-3520AM;H503L-3520AM;H502-3515BK1.5M;H503-3515BK1.5M;H503L-3515BK1.5M;H502-3518BK1.5M;H503-3518BK1.5M;H503L-3518BK1.5M;H502-3520BK1.5M;H503-3520BK1.5M;H503L-3520BK1.5M	條	衛部醫器輸字第035347號	博宣寧	744	依GWAB210(GUIDEWIRE/彈性合金(NITINOL)，D=0.016"-0.052"，L=101-200CM，有塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGDW1VHUQ2AS)之支付點數暫予支付。	20	無	111/11/01
7	CGDW1SSSH390	“鐵克諾武” 三愛司血管攝影導線	“Technowood” SSS Angiographic Guide Wire	H502-3522S;H503-3522S;H503L-3522S;H502-3526S;H503-3526S;H503L-3526S;H502-3522A;H503-3522A;H503L-3522A;H502-3526A;H503-3526A;H503L-3526A;H502-3522P2;H503-3522P2;H503L-3522P2;H502-3526P2;H503-3526P2;H503L-3526P2;H502-3522P3;H503-3522P3;H503L-3522P3;H502-3526P3;H503-3526P3;H503L-3526P3;H502-3522BK1.5;H503-3522BK1.5;H503L-3522BK1.5;H502-3526BK1.5;H503-3526BK1.5;H503L-3526BK1.5;H502-3522AM;H503-3522AM;H503L-3522AM;H502-3526AM;H503-3526AM;H503L-3526AM;H502-3522BK1.5M;H503-3522BK1.5M;H503L-3522BK1.5M;H502-3526BK1.5M;H503-3526BK1.5M;H503L-3526BK1.5M	條	衛部醫器輸字第035347號	博宣寧	1,359	依GWAB310(GUIDEWIRE/彈性合金(NITINOL)，D=0.016"-0.052"，L=201-300CM，有塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGDW1VHUQ3AS)之支付點數暫予支付。	14	無	111/11/01
8	CGPG1CS126AS	“朝日”科塞爾微導管	“ASAHI” CORSAIR MICRO CATHETER	CSW135-26N;CSW150-26N;CSR135-26P;CSR150-26P	條	衛署醫器輸字第021465號	日商朝日英達科	11,536	依CGPG1A4(單腔微導管/用於冠狀動脈完全阻塞(CTO))同功能類別品項(如特材代碼CGPG1T0R02AS)之支付點數暫予支付。	2	A225-6	111/11/01
9	CGPW124954SB	“波士頓科技”艾裘帝靜脈導線	“Boston Scientific”Acuity Strait-Trak and Mailman Venous Guide Wires	7081;7082	組	衛署醫器輸字第024954號	荷商波士頓	2,353	依GWBA610(GUIDEWIRE(CRT)/不鏽鋼，D<=0.014"，L=90-190CM，有塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGPW1ACUMMSB)之最後收載品項之支付點數暫予支付。	0	B104-1	111/11/01
10	CGPW185261A7	“埃普特”蘇黎世導引線	“APT”susrail Guidewire	42118261;42135261	條	衛部醫器陸輸字第001333號	蘭波灣	2,669	依GWBB310 (GUIDEWIRE(周邊血管介入治療)/彈性合金，D=0.014"-0.052"，L>=201CM，塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGPW1LW26EMR)之支付點數暫予支付。	9	無	111/11/01
11	CGPW1AHW03AS	朝日冠狀動脈導引線	ASAHI PTCA Guide Wire	AHW14R013S;AHW14R013P	條	衛部醫器輸字第034095號	日商朝日英達科	4,734	依GWBA420(GUIDE WIRE(PTCA)/不鏽鋼，D=0.0078-0.014【[縮細2段式或3段式Tapered tip]或[多重編織線圈(Multi Stranded Coil)]】/L>=101CM/有塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGPW1AHW14AS)之支付點數暫予支付。	6	A225-3	111/11/01
12	CGPW1S8181A7	“埃普特”蘇黎世導引線	“APT”susrail Guidewire	42118181	條	衛部醫器陸輸字第001333號	蘭波灣	2,669	依GWBB210(GUIDEWIRE(周邊血管介入治療)/彈性合金，D=0.014"-0.052"，L<=200CM，塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGPW1LWS35MR)之支付點數暫予支付。	8	無	111/11/01
13	CGS0126441SB	“波士頓科技”艾裘帝導引導管	“Boston Scientific” Acuity Pro Guide Catheter	(90810799-02;06;10;14;18;22;26;30;34;38;42;46;50;54;58;62);(90810798-02;06;10;14)	組	衛部醫器輸字第026441號	荷商波士頓	6,528	依CGS01A3(配合心臟整流去顫器結合心房同步雙心室節律器使用左心室傳送系統/具整合式止血閥)同功能類別品項(如特材代碼CGS01ATT62M4)之支付點數暫予支付。	3	C301-1	111/11/01
14	CHF06MEFKA95	“賽耐司”美德思股動靜脈導管	“Xenios” Medos Femoral Cannulae	(MEFKA-16;18;20;22;24-L);(MEFKV-18;20;22;24;26;28-L)	組	衛署醫器輸字第018553號	興東	16,771	依CHF06A2(動脈或靜脈人工心肺導管套(ECMO))同功能類別品項(如特材代碼CHF06MEFKAML)之支付點數暫予支付。	4	B201-2	111/11/01
15	CLS05110VNBB	”柏朗”史倍斯輸液套-幫浦輸液套/卡榫式/附無針式接頭1個	”B. Braun”Infusomat Space Line	8700110SP	組	衛部醫器輸字第035319號	台灣柏朗	195	依CLS05A7(PUMP SET/卡榫式/附無針式接頭1個)同功能類別品項(如特材代碼CLS05110HUBB)之支付點數暫予支付。	5	E301-4	111/11/01
16	CLS05118VNBB	”柏朗”史倍斯輸液套-幫浦輸液套/卡榫式/附無針式接頭1個(含AirStop)	”B. Braun”Infusomat Space Line	8700118SP	組	衛部醫器輸字第035319號	台灣柏朗	195	依CLS05B7(PUMPSET/卡榫式/附無針式接頭1個(含Airtrap或Airstop))同功能類別品項(如特材代碼CLS0511943HR)之支付點數暫予支付。	1	E301-4	111/11/01
17	CLS05140VNBB	”柏朗”史倍斯輸液套-幫浦輸液套/卡榫式/WITH BURETTE(含AirStop)	”B. Braun”Infusomat Space Line	8700140SP	組	衛部醫器輸字第035319號	台灣柏朗	197	依CLS05B1(PUMPSET/FOROTHERDRUG/WITHBURETTE/卡榫式(含Airtrap或Airstop))同功能類別品項(如特材代碼CLS0611706HR)之支付點數暫予支付。	1	E301-1	111/11/01
18	CLS05350VNBB	”柏朗”史倍斯輸液套-幫浦輸液套/WITHOUT BURETTE/卡榫式	”B. Braun”Infusomat Space Line	8270350SP	組	衛部醫器輸字第035319號	台灣柏朗	152	依CLS05A2(PUMP SET/FOR OTHER DRUG/WITHOUT BURETTE/卡榫式)同功能類別品項(如特材代碼CLS05350HUBB)之支付點數暫予支付。	10	E301-1	111/11/01
19	CLS05710VNBB	”柏朗”史倍斯輸液套-幫浦輸液套/卡榫式/附無針式接頭2個	”B. Braun”Infusomat Space Line	8250710SP	組	衛部醫器輸字第035319號	台灣柏朗	229	依CLS05A8(PUMP SET/卡榫式/附無針式接頭2個)同功能類別品項(如特材代碼CLS05ST420KG)之支付點數暫予支付。	4	E301-4	111/11/01
20	CLS05PVS21Q4	“尼得立斯”計量點滴輸液套-NTG幫浦輸液套	“Needleless” Administration Set	PVS201;PVS202	組	衛部醫器製字第005721號	尼得立斯	230	依CLS06A1(PUMP SET/FOR NTG)同功能類別品項(如特材代碼CLS0543650KG)之支付點數暫予支付。	2	無	111/11/01
21	CRT02CUF1F94	“維立”氣切套管-有氣囊	“Well Lead”Tracheostomy Tube-Cuffed	A02A05-65;70;75;80;85;90;95;96-1F	支	衛部醫器陸輸字第001330號	博宣寧	332	依CRT02T1(氣切套管(單管,有氣囊))同功能類別品項(如特材代碼CRT02CUF659W)之支付點數暫予支付。	10	無	111/11/01
22	CRT02PAE1394	“維立”氣切套管-小兒用	“Well Lead”Tracheostomy Tube-Paediatric	(A02A05-30;35;40;45;50;55;60-1F);(A02A06-30;35;40;45;50;55;60-3F)	支	衛部醫器陸輸字第001330號	博宣寧	893	依CRT01T3(小兒氣切套管)同功能類別品項(如特材代碼CRT02PAE309W)之支付點數暫予支付。	4	無	111/11/01
23	CRT02UCF3F94	“維立”氣切套管-無氣囊	“Well Lead”Tracheostomy Tube-Uncuffed	A02A06-65;70;75;80;85;90;95;96-3F	支	衛部醫器陸輸字第001330號	博宣寧	325	依CRT02T2(氣切套管(單管,無氣囊))同功能類別品項(如特材代碼CRT02UCF659W)之支付點數暫予支付。	8	無	111/11/01
24	CVC01NAV7190	“鐵克諾武” 索芙娜血管攝影導管	“Technowood” SoftNAV Angiographic Catheter	(H710-FL;SL-418;518;420;520;422;522;419;519;421;521;423;523);(H710-FL;SL-418;420;422;419;421;423-JSH);(H710-FL;SL-518;520;522;519;521;523-TJ);(SVH3-FL;SL-418;518;420;520;419;519;421;521-SH);(H710-FL;SL-4060;5060;4013;5013;4012;5012;4011;5011;4361;5361;4363;5363;4362;5362;4122;5122;4123;5123;445SH;545;446SH;546;401SH;548;4601;5601;4661;5661;4662;5662;4671;5671;4672;5672;5307;5308;5309);(H710-FL;SL-4711;5711;4713;5713;4731;5731;4733;5733;4741;5741;4743;5743;4751;5751;4753;5753-M)	組	衛部醫器輸字第035349號	博宣寧	543	依CVA01A1(房室，心臟血管及周邊血管攝影導管／ANGIOGRAPHIC CATHETER ANY CURVE)同功能類別品項(如特材代碼CVC01CAPGTMR)之支付點數暫予支付。	56	無	111/11/01
25	FBHBA1000AS2	"好美得卡-奧斯得寧"人工雙極式髖關節系統	"HOWMEDICA-OSTEONICS" Accolade HIP SYSTEM:HA BIPOLAR SYSTEM	由以下特材代碼組合:FBHB1UH10NS2;FBHH11260NS2;FBHH16269NS2;FBHS1672XNS2	組	衛署醫器輸字第021427號+衛署007998+衛部029701 +衛部029020號	史賽克	35,195	依FBHBAA1(雙極式人工髖關節組(BIPOLARHIPSYSTEM/STEM+HEAD+CUP+INSERT))同功能類別品項(如特材代碼FBHBA2000NS2)之支付點數暫予支付。	14	無	111/11/01
26	FBHH16269NS2	"史賽克" 股骨頭	"Stryker" LFIT V40 Femoral Head	(6260-9-1:3-22);(6260-9-0:4-26;28;32)	個	衛部醫器輸字第029701號	史賽克	4,352	依FBHH1A1(全人工髖關節股骨頭 TOTAL HIP FEMORAL HEAD)同功能類別品項(如特材代碼FBHS11170NS2)之支付點數暫予支付。	14	無	111/11/01
27	FBHPA1000AS2	"好美得卡奧斯得寧"全人工髖關節系統	"HOWMEDICA OSTEONICS"Accolade HIP SYSTEM	由以下特材代碼組成:FBHS1672XNS2;FBHC154NXNS2;FBHH16260NS2;FBHH16269NS2;FBHL16200NS2;FBHL16201NS2;FBHL11236NS2	組	衛部醫器輸字029020+衛署010293 +衛署019147+衛部029701+衛署011235+衛署022771+衛署019314號+衛署024932號	史賽克	39,396	依FBHPAA1(全人工髖關節組(PRIMARY HIP SYSTEM/STEM+HEAD+CUP+INSERT))同功能類別品項(如特材代碼FBHPA1000NS2)之支付點數暫予支付。	21	無	111/11/01
28	FBHS1672XNS2	"好美得卡 奧斯得寧"愛克雷股骨柄	"Howmedica Osteonics" Accolade II Stem	(6720-0027;0127;0230;0330;0435,0535;0635;0737;0837;0937;1040;1140);(6721-0027;0127;0230;0330;0435,0535;0635;0737;0837;0937;1040;1140)	個	衛部醫器輸字第029020號	史賽克	20,692	依FBHS1A1(人工髖關節股骨柄 (TOTAL HIP STEM 或 BIPOLAR HIP STEM))同功能類別品項(如特材代碼FBHS11170NS2)之支付點數暫予支付。	23	無	111/11/01
29	FBKA2AGMNT46	羅斯霸膝關節置換系統：加強塊	LOSPA Total Knee Replacement System：augment	(K4.FD2.-03:09;11:14;16-05;10;15-ASY);(K4.TH2.-03:09;11:14;16-05;10;15-ASY);(K4.FP2.-03:09;11:14;16-05;10-ASY)	個	衛部醫器輸字第035398號	立鼎	2,989	依FBKA2A1(REVISION KNEE WEDGE(FEMORAL、TIBIAL))同功能類別品項(如特材代碼FBKA215230DP)之支付點數暫予支付。	13	D108-1	111/11/01
30	FBKE2STEM146	羅斯霸膝關節置換系統：延伸幹	LOSPA Total Knee Replacement System：stem extension	(K2.C-09:15.0-010;020;030;060;090;120;150;180);(K2.C-16:20.0-030;060;090;120;150;180);(K2.BXP.1510)	個	衛部醫器輸字第035398號	立鼎	5,682	依FBKE2A1(STEM EXTENSION(TIBIAL、FEMORAL))同功能類別品項(如特材代碼FBKE215121DP)之支付點數暫予支付。	13	D108-1	111/11/01
31	FBKF1CRPSC46	羅斯霸膝關節置換系統：股骨組件	LOSPA Total Knee Replacement System：femoral component	(01.10.00-1;3:9;B;C;D;E;G);(01.10.02-1;3:9;B;C;D;E;G);(01.10.04-1;3:9;B;C;D;E;G);(01.10.06-1;3:9;B;C;D;E;G)	個	衛部醫器輸字第035398號	立鼎	18,197	依FBKF1A1(TOTAL KNEE/FEMORAL COMPONENT(PRIMARY、REVISION))同功能類別品項(如特材代碼FBKF10410NJJ)之支付點數暫予支付。	39	D108-1	111/11/01
32	FBKF2FMC0146	羅斯霸膝關節置換系統：組合式股骨組件	LOSPA Total Knee Replacement System：modular femoral component	K2.FB-L.;R.-4553;5159;5462;5765;6065;6068;6368;6371;6674;6974;6977;7277	個	衛部醫器輸字第035398號	立鼎	18,197	依FBKF1A1(TOTAL KNEE/FEMORAL COMPONENT(PRIMARY、REVISION))同功能類別品項(如特材代碼FBKF26001NJJ)之支付點數暫予支付。	39	D108-1	111/11/01
33	FBKT1TB00146	羅斯霸膝關節置換系統：脛骨組件	LOSPA Total Knee Replacement System：tibial baseplate	01.10.50-1;3:9;B;C;D;E;G	個	衛部醫器輸字第035398號	立鼎	14,031	依FBKT1A1(TOTAL KNEE/TIBIAL BASE COMPONENT)同功能類別品項(如特材代碼FBKT15321NZ1)之支付點數暫予支付。	31	D108-1	111/11/01
34	FBKT2TMC0146	羅斯霸膝關節置換系統：組合式脛骨組件	LOSPA Total Knee Replacement System：modular tibial baseplate	K2.BFN.-3655;4061;4264;4467;4570;4672;4872;4874;5076;5281;5484;5684;5886-ASM	個	衛部醫器輸字第035398號	立鼎	14,031	依FBKT1A1(TOTAL KNEE/TIBIAL BASE COMPONENT)同功能類別品項(如特材代碼FBKT286000JJ)之支付點數暫予支付。	31	D108-1	111/11/01
35	FBKUA1800NS2	"美酷" 單側人工膝關節系統	"MAKO" RESTORIS MCK Unicompartmental Knee System	由以下特材代碼組合：FBUF41805FS2;FBUF41806TS2;FBUF41807NS2	組	衛部醫器輸字第026336號	史賽克	44,983	依FBKUAA1(UNI KNEE SYSTEM半膝關節組(FEMORAL+TIBIAL+INSERT))同功能類別品項(如特材代碼 FBKUA1592USN)之支付點數暫予支付。	3	D108-3	111/11/01
36	FBP0621016Y2	“亞太醫療”正童小兒骨板系統-8字型骨板+骨釘	“SYNTEC” Pediatric Plate System-8 Plate+Screw	【Plate:(PDT-220-12;14;16;18;20;22;024);(Screw:204-010:045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100;105;110);(214-620;622;624;626;628;630;632;634;636;638;640;642;644;646;648;650;652;654;656;660;664;668;672)】	組	衛部醫器製字第007183號+衛署醫器製字第000728號	亞太醫療	39,951	依FBP06B1(兒童長骨畸形矯正骨板系統)同功能類別品項(如特材代碼FBP06305704K)之支付點數暫予支付。	3	D203-4	111/11/01
37	FBPR1S240P78	“潔和”亞理士胸骨及肋骨固定系統-肋骨骨板	“Jeil” ARIX Sternal system-Sternal and Rib Plates-rib locking plate	(S24-STRB-004;006;008;010);(S24-CVRB-004;006;008)	個	衛部醫器輸字第033826號	橋河	38,151	依FBPR1P1(肋骨固定骨板)同功能類別品項(如特材代碼FBPR1RFBRPWR)之支付點數暫予支付。	10	D203-5	111/11/01
38	FBS0173583V2	“鐿鈦”胸肋骨板系統-皮質自攻骨釘2.9mm	“INTAI” RIB Fixation System-Cortical Screw2.9mm	4B2070-10;12	支	衛部醫器製字第007358號	鐿鈦	182	依FBS01T1(TITANIUM CORTEX SCREW SMALL AND MINI FRAGMENTS(3.5,2.7,2.0,1.5MM))同功能類別品項(如特材代碼FBS0141006V2)之支付點數暫予支付。	4	無	111/11/01
39	FBSF1NS20146	“羅斯霸”脊椎固定系統二節	“LOSPA” IS Spinal Fixation System(S*4+R*2)	由以下特材代碼組合:FBSF4NPS0146、FBSF2NRS0146	組	衛部醫器輸字第035183號	立鼎	13,816	依FBSF12T(TITANIUM SPINAL PLATE SYSTEM二節(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF108SP14J)之支付點數暫予支付。	29	無	111/11/01
40	FBSF1NS30146	“羅斯霸”脊椎固定系統三節	“LOSPA” IS Spinal Fixation System(S*6+R*2)	由以下特材代碼組合:FBSF4NPS0146、FBSF2NRS0146、FBSF2NRL0146	組	衛部醫器輸字第035183號	立鼎	20,044	依FBSF13T(TITANIUM SPINAL PLATE SYSTEM三節(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF108SP24J)之支付點數暫予支付。	27	無	111/11/01
41	FBSF1PS20146	“羅斯霸”脊椎固定系統二節	“LOSPA” IS Spinal Fixation System(R*2+S*4)	由以下特材代碼組合:FBSF4PPS0146、FBSF2PRS0146	組	衛部醫器輸字第035183號	立鼎	23,358	依FBSF1T2(TITANIUM SPINAL SYSTEM 二節(SCREWX4+RODX2))同功能類別品項(如特材代碼FBSF101626B0)之支付點數暫予支付。	42	D112-1	111/11/01
42	FBSF1PS30146	“羅斯霸”脊椎固定系統三節	“LOSPA” IS Spinal Fixation System(R*2+S*6)	由以下特材代碼組合:FBSF4PPS0146、FBSF2PRS0146、FBSF2PRL0146	組	衛部醫器輸字第035183號	立鼎	34,118	依FBSF1T3(TITANIUM SPINAL SYSTEM 三節 (SCREWX6+RODX2))同功能類別品項(如特材代碼FBSF148233S9)之支付點數暫予支付。	42	D112-1	111/11/01
43	FBSF1SFP2L85	健寶脊椎固定系統-二節(SX4+RX2)	JBone Spinal Fixation System-2 Level	由以下特材代碼組合：FBSF43103285；FBSF23107S85	組	衛部醫器製字第007367號	健寶生技	23,358	依FBSF1T2(TITANIUM SPINAL SYSTEM 二節(SCREWX4+RODX2))同功能類別品項(如特材代碼FBSF1000021A)之支付點數暫予支付。	42	D112-1	111/11/01
44	FBSF1SFP3L85	健寶脊椎固定系統-三節(SX6+RX2)	JBone Spinal Fixation System-3 Level	由以下特材代碼組合：FBSF43103285；FBSF23107L85	組	衛部醫器製字第007367號	健寶生技	34,118	依FBSF1T3(TITANIUM SPINAL SYSTEM 三節(SCREWX6+RODX2) )同功能類別品項(如特材代碼FBSF1000031A)之支付點數暫予支付。	42	D112-1	111/11/01
45	FBSF1SFS2L85	健寶脊椎固定系統-二節(SX4+RX2)(免事前審查)	JBone Spinal Fixation System-2 Level	由以下特材代碼組合：FBSF43101285；FBSF23105S85	組	衛部醫器製字第007367號	健寶生技	13,816	依FBSF12T(TITANIUM SPINAL PLATE SYSTEM二節(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF1ESS2LM4)之支付點數暫予支付。	29	無	111/11/01
46	FBSF1SFS3L85	健寶脊椎固定系統-三節(SX6+RX2)(免事前審查)	JBone Spinal Fixation System-3 Level	由以下特材代碼組合：FBSF43101285；FBSF23105L85	組	衛部醫器製字第007367號	健寶生技	20,044	依FBSF13T(TITANIUM SPINAL PLATE SYSTEM三節(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF1ESS3LM4)之支付點數暫予支付。	27	無	111/11/01
47	FBSF23105L85	健寶脊椎固定系統-長節固定桿(115:600mm)(免事前審查)	JBone Spinal Fixation System: Rod(L)	(3105.55-115;120;125;130;135;140;145;150;155; 160;165;170;175;180;185;190;195;200;205;210;215;220;225;230;235;240;245;250;300;350;400;450;500;550;600-2)	支	衛部醫器製字第007367號	健寶生技	1,419	依FBSF2S3(TITANIUM SPINAL ROD(長節110MM(含)以上)(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF2000F41A)之支付點數暫予支付。	25	無	111/11/01
48	FBSF23105S85	健寶脊椎固定系統-短節固定桿(40:110mm)(免事前審查)	JBone Spinal Fixation System: Rod(S)	(3105.55-040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100;105;110-2)	支	衛部醫器製字第007367號	健寶生技	679	依FBSF2S2(TITANIUM SPINAL ROD(短節〈110MM)(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF2050605H)之支付點數暫予支付。	26	無	111/11/01
49	FBSF23107L85	健寶脊椎固定系統-長節固定桿	JBone Spinal Fixation System: Long Rod	(3105.57-115;120;125;130;135;140-2)	支	衛部醫器製字第007367號	健寶生技	2,662	依FBSF2TL(TITANIUM SPINAL ROD(長節))同功能類別品項(如特材代碼FBSF2G62LRG0)之支付點數暫予支付。	36	D112-1	111/11/01
50	FBSF23107S85	健寶脊椎固定系統-短節固定桿	JBone Spinal Fixation System: Short Rod	(3105.57-040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100;105;110-2)	支	衛部醫器製字第007367號	健寶生技	919	依FBSF2TR(TITANIUM SPINAL ROD OR PLATE(短節))同功能類別品項(如特材代碼FBSF2G62SRG0)之支付點數暫予支付。	36	D112-1	111/11/01
51	FBSF2NRL0146	“羅斯霸”脊椎固定系統:長固定桿	“LOSPA” IS Spinal Fixation System:ROD	SA.R55.01-10;20;30;40;50;60;70	個	衛部醫器輸字第035183號	立鼎	1,419	依FBSF2S3(TITANIUM SPINAL ROD(長節110MM(含)以上)(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF216002XP)之支付點數暫予支付。	25	無	111/11/01
52	FBSF2NRS0146	“羅斯霸”脊椎固定系統:短固定桿	“LOSPA” IS Spinal Fixation System:ROD 40:100MM	SA.R55.0-040;050;060;070;080;090;100	個	衛部醫器輸字第035183號	立鼎	679	依FBSF2S2(TITANIUM SPINAL ROD(短節〈110MM)(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF255160DP)之支付點數暫予支付。	26	無	111/11/01
53	FBSF2PRL0146	“羅斯霸”脊椎固定系統:固定桿長節	“LOSPA” IS Spinal Fixation System:ROD	SA.R-1;2-6.0-110;120;130;140;150	個	衛部醫器輸字第035183號	立鼎	2,662	依FBSF2TL(TITANIUM SPINAL ROD(長節))同功能類別品項(如特材代碼FBSF2785NLY2)之支付點數暫予支付。	36	D112-1	111/11/01
54	FBSF2PRS0146	“羅斯霸”脊椎固定系統:固定桿短節	“LOSPA” IS Spinal Fixation System:ROD 30:100MM	SA.R-1;2-6.0-030;040;050;060;070;080;090;100	個	衛部醫器輸字第035183號	立鼎	919	依FBSF2TR(TITANIUM SPINAL ROD OR PLATE(短節))同功能類別品項(如特材代碼FBSF248232S9)之支付點數暫予支付。	36	D112-1	111/11/01
55	FBSF33109H85	健寶脊椎固定系統-固定鉤	JBone Spinal Fixation System: HOOK	(3109.104;108;209;308;408-052;072;092)	支	衛部醫器製字第007367號	健寶生技	3,311	依FBSF3TH(TITANIUM SPINAL HOOK)同功能類別品項(如特材代碼FBSF3BA001RK)之支付點數暫予支付。	14	D112-1	111/11/01
56	FBSF43101285	健寶脊椎固定系統-萬向中空皮質螺釘(免事前審查)	JBone Spinal Fixation System: Poly cannulated screw	(3101.45;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95;10-030;035;040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100-2)	支	衛部醫器製字第007367號	健寶生技	3,114	依FBSF4S3(TITANIUM SPINAL SCREW(免事前審查)同功能類別品項(如特材代碼FBSF412361XP))之支付點數暫予支付。	37	無	111/11/01
57	FBSF43103285	健寶脊椎固定系統-萬向中空皮質長螺釘	JBone Spinal Fixation System: Poly cannulated long-arm screw	(3103.45;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95;10-030;035;040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100-2)	支	衛部醫器製字第007367號	健寶生技	4,465	依FBSF4TS(TITANIUM SPINAL SCREW)同功能類別品項(如特材代碼FBSF44009TWG)之支付點數暫予支付。	70	D112-1	111/11/01
58	FBSF43111887	鈦亞脊椎固定系統-萬向骨鬆皮質螺釘	TiA Spinal Fixation System:Poly fenestrated screw	(3111.45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95;10-030;035;040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100-8)	支	衛署醫器製字第007368號	健寶生技	11,812	依FBSF4TP(鈦合金脊椎內固定釘(適用於經診斷為骨質疏鬆症之患者))同功能類別品項(如特材代碼FBSF41600NB0)之支付點數暫予支付。	20	D112-5	111/11/01
59	FBSF4NPS0146	“羅斯霸”脊椎固定系統:脊椎骨釘多軸向	“LOSPA” IS Spinal Fixation System:POLY-AXIAL U TYPE	(SA.225.-40;45;50;55;60;65;70;75-25;30;35;40;45;50;55);(SA.225.-4020;4520;5020;5520);(SA.225.85-30;35;40;45;50;55)	個	衛部醫器輸字第035183號	立鼎	3,114	依FBSF4S3(TITANIUM SPINAL SCREW(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF44006TV2)之支付點數暫予支付。	37	無	111/11/01
60	FBSF4PPS0146	“羅斯霸”脊椎固定系統:脊椎骨釘引導中空U型	“LOSPA” IS Spinal Fixation System:GUIDED/CANNULATED PEDICLE SCREW U TYPE	(SA.227.-40;45;50;55;60;65;70;75-25;30;35;40;45;50;55);(SA.227.-40;45;50;55-20);(SA.227.85-30;35;40;45);(SA.60-7:8.-55;65;75-25;30;35;40;45;50;55)	個	衛部醫器輸字第035183號	立鼎	4,465	依FBSF4TS(TITANIUM SPINAL SCREW)同功能類別品項(如特材代碼FBSF412261XP)之支付點數暫予支付。	70	D112-1	111/11/01
61	FBSF53107585	健寶脊椎固定系統-橫向連接器	JBone Spinal Fixation System: Transverse link	(3107.55-040;050;060;070;080;090;000-2)	個	衛部醫器製字第007367號	健寶生技	6,108	依FBSF5TC(TITANIUM SPINAL CROSSLINK )同功能類別品項(如特材代碼FBSF517022XP)之支付點數暫予支付。	44	D112-1	111/11/01
62	FBSF53107685	健寶脊椎固定系統-橫向連接器(免事前審查)	JBone Spinal Fixation System: Transverse link	(3107.60-040;050;060;070;080;090;000-2)	個	衛部醫器製字第007367號	健寶生技	2,661	依FBSF5S2(TITANIUM SPINAL CROSSLINK(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF517021XP)之支付點數暫予支付。	27	無	111/11/01
63	FBSFAPLF0146	“羅斯霸”脊椎椎間融合器系統(後開型)	“LOSPA” IS Spinal Cage System(PLIF)	SC.B04.22-08:16;SC.B08.22-09:16;SC.B04.25-09:16;SC.B08.25-10:16	個	衛部醫器輸字第035159號	立鼎	21,017	依FBSFAA5(PLIF PEEK CAGE 脊椎後開型間體護架)同功能類別品項(如特材代碼FBSFA1000NZ1)之支付點數暫予支付。	22	D112-4	111/11/01
64	FBSFATLF0146	“羅斯霸”脊椎椎間融合器系統(側開型)	“LOSPA” IS Spinal Cage System(TLIF)	SC.B04.28-09:16;SC.B08.28-10:16;SC.B04.31-09:16;SC.B08.31-10:16;SC.B00.3408;SC.B04.34-09:16;SC.B08.34-12:16	個	衛部醫器輸字第035159號	立鼎	41,355	依FBSFAA3(TLIF PEEK SYSTEM (脊椎側開型,每節椎體置放一個))同功能類別品項(如特材代碼FBSFA045233Z)之支付點數暫予支付。	37	D112-4	111/11/01
65	FBSFC88801Y2	“亞太醫療”龍頸柱系統-枕頸椎多軸釘	“SYNTEC” Occipital-Cervical-Upper Thoracic Fixation System-Occipital Polyaxial Screw	(888-008;010;012;014;016;018;020;022;024;026;028;030;108;110;112;114;116;118;120;122;124;126;128;130)	支	衛部醫器製字第007380號	亞太醫療	10,186	依FBSFCS3(頸椎後側固定系統-多軸頸椎骨釘)同功能類別品項(如特材代碼FBSFC08318S1)之支付點數暫予支付。	9	D112-7	111/11/01
66	FBSFC88802Y2	“亞太醫療”龍頸柱系統-枕骨板	“SYNTEC” Occipital-Cervical-Upper Thoracic Fixation System-Occlpital Plate	(888-231;237;245)	支	衛部醫器製字第007380號	亞太醫療	11,827	依FBSFCCP(頸椎後側固定系統-T型或蝴蝶型枕骨固定板)同功能類別品項(如特材代碼FBSFCSW200BB)之支付點數暫予支付。	4	D112-7	111/11/01
67	FBSFC88803Y2	“亞太醫療”龍頸柱系統-枕頸椎骨釘	“SYNTEC” Occipital-Cervical-Upper Thoracic Fixation System-Occipital Screw	(888-306:316;406:416)	支	衛部醫器製字第007380號	亞太醫療	8,237	依FBSFCS1(頸椎後側固定系統-枕骨骨釘)同功能類別品項(如特材代碼FBSFC04CTSS1)之支付點數暫予支付。	5	D112-7	111/11/01
68	FBSFC88804Y2	“亞太醫療”龍頸柱系統-萬向連接器	“SYNTEC” Occipital-Cervical-Upper Thoracic Fixation System-Universal Link	(888-550;560;570)	支	衛部醫器製字第007380號	亞太醫療	7,208	依FBSFCC1(頸椎後側固定系統-橫連結器組)同功能類別品項(如特材代碼FBSFCSW005BB)之支付點數暫予支付。	7	D112-7	111/11/01
69	FBSFC88805Y2	“亞太醫療”龍頸柱系統-直刃椎板鉤	“SYNTEC” Occipital-Cervical-Upper Thoracic Fixation System-Laminar Hooks	888601;888602	支	衛部醫器製字第007380號	亞太醫療	5,375	依FBSFCH1(頸椎後側固定系統-骨鉤,固定夾)同功能類別品項(如特材代碼FBSFC07189S1)之支付點數暫予支付。	8	D112-7	111/11/01
70	FBSFC88807Y2	“亞太醫療”龍頸柱系統-連接桿(110mm:250mm)	“SYNTEC” Occipital-Cervical-Upper Thoracic Fixation System-Connect Rod(110mm:250mm)	(888-700;811;812;815)	支	衛部醫器製字第007380號	亞太醫療	3,700	依FBSFCRL(頸椎後側固定系統-長固定桿,長固定板)同功能類別品項(如特材代碼FBSFCSW198BB)之支付點數暫予支付。	10	D112-7	111/11/01
71	FBSFC88808Y2	“亞太醫療”龍頸柱系統-皮質自攻骨釘	“SYNTEC” Occipital-Cervical-Upper Thoracic Fixation System-Cortex Screw	888-910:916	支	衛部醫器製字第007380號	亞太醫療	807	依FBSFCSA(TITANIUM ANTERIOR CERVICAL SCREW)同功能類別品項(如特材代碼FBSFC4020NS9)之支付點數暫予支付。	20	D112-3	111/11/01
72	FBSR1S2XLS78	“潔和”亞理士胸骨及肋骨固定系統-肋骨骨釘	“Jeil” ARIX Sternal system-Sternal and Rib Plates-rib locking screw	【(S24L-SA-006:018-TA);(S24L-SA-006:018-T);(S24L-SA-S06:S18-TA);(S27L-SA-006:018-TA);(S27L-SA-006:020-T); (S27L-SA-S06:S20-TA)】;【(S24L-SA-006:018-TA-2);(S24L-SA-006:18-T-2);(S24L-SA-S06:S18-TA-2);(S27L-SA-006:018-TA-2);(S27L-SA-006:020-T-2); (S27L-SA-S06:S20-TA-2)(1包2支裝，本特材支付以「支」為單位)】;【(S24L-SA-006:018-TA-4);(S24L-SA-006:018-T-4);(S24L-SA-S06:S18-TA-4);(S27L-SA-006:018-TA-4);(S27L-SA-006:020-T-4); (S27L-SA-S06:S20-TA-4)(1包4支裝，本特材支付以「支」為單位)】	支	衛部醫器輸字第033826號	橋河	5,100	依FBSR1A1(肋骨鎖定骨釘)同功能類別品項(如特材代碼FBSR1RFBRSWR)之支付點數暫予支付。	10	D203-5	111/11/01
73	FBT01RF0019A	關樂關節腔注射劑	Rekneef Intra-articular Injection	3毫升/支	支	衛部醫器製字第007391號	永信	2,626	依FBT01A5(關節內注射劑(每個療程1次，療效6個月)同功能類別品項(如特材代碼FBT01AB305LB)之支付點數暫予支付。	3	D109-1	111/11/01
74	FBT01VK001V0	飛捷益關節腔注射劑	VEJOKNEE Synovial Fluid Supplement	3.0ml	支	衛部醫器製字第007392號	科妍	2,626	依FBT01A5(關節內注射劑(每個療程1次，療效6個月))同功能類別品項(如特材代碼FBT01HYRN2LJ)之支付點數暫予支付。	3	D109-1	111/11/01
75	FBUF41805FS2	“美酷”單側人工膝關節系統-股骨組件	“MAKO” RESTORIS MCK Unicompartmental Knee System-FEMORAL COMPONENT	(18050-1:8);(18051-1:8)	個	衛部醫器輸字第026336號	史賽克	23,268	依FBKUFA1(UNI KNEE FEMORAL)同功能類別品項(如特材代碼FBUF422371SN)之支付點數暫予支付。	4	D108-3	111/11/01
76	FBUF41806TS2	“美酷”單側人工膝關節系統-脛骨盤	“MAKO” RESTORIS MCK Unicompartmental Knee System-Tibial Baseplate	(18060-1:8);(18061-1:8)	個	衛部醫器輸字第026336號	史賽克	14,735	依FBKUTA1(UNI KNEE TIBIAL)同功能類別品項(如特材代碼FBUT422431SN)之支付點數暫予支付。	5	D108-3	111/11/01
77	FBUF41807NS2	“美酷”單側人工膝關節系統-脛骨襯墊	“MAKO” RESTORIS MCK Unicompartmental Knee System-Tibial Insert	(18070-1:8-1:9)	個	衛部醫器輸字第026336號	史賽克	6,980	依FBKULA1(UNI KNEE INSERT)同功能類別品項(如特材代碼FBUL422241SN)之支付點數暫予支付。	4	D108-3	111/11/01
78	FBUF45610FS2	“好美得卡 奧斯得寧”三項能局部人工膝關節系統-股骨組件	“Howmedica Osteonics” Triathlon Partial Knee Resurfacing-Femofral Component	5610-F-101:102;201:202;301:302;401:402;501:502;601:602	個	衛部醫器輸字第030018號	史賽克	23,268	依FBKUFA1(UNI KNEE FEMORAL)同功能類別品項(如特材代碼FBUF422371SN)之支付點數暫予支付。	4	D108-3	111/11/01
79	FBUF45620BS2	“好美得卡 奧斯得寧”三項能局部人工膝關節系統-脛骨盤	“Howmedica Osteonics” Triathlon Partial Knee Resurfacing-Tibial baseplate	5620-B-101:102;201:202;301:302;401:402;501:502;601:602	個	衛部醫器輸字第030018號	史賽克	14,735	依FBKUTA1(UNI KNEE TIBIAL)同功能類別品項(如特材代碼 FBUT422431SN)之支付點數暫予支付。	5	D108-3	111/11/01
80	FHX04MEH2C95	“賽耐司”美德思管路組(ECMO長效型人工心肺套含OXYGENATOR+PUMP HEAD+TUBING SET+CUVETTE+TRANSDUCER*3+IV SET)	“Xenios” Medos Tubing Sets	MEH2C3792;MEH2C3793	組	衛署醫器輸字第022065號	興東	57,071	依FHX04AR(長效型人工心肺套W/OXYGENATOR+PUMPHEAD+TUBINGSET(ECMO)+TRANSDUCER+CUVETTE)同功能類別品項(如特材代碼FHX04MEH2CML)之支付點數暫予支付。	1	B201-2	111/11/01
81	FHX04XYTFL95	“賽耐司”美德思管路組(ECMO長效型人工心肺組)	“Xenios” Medos Tubing Sets:OXYGENATOR+DISPOSABLE PROBE+TUBING SET	MEH2C2805	組	衛署醫器輸字第022065號	興東	36,660	依FHX04AL(人工心肺套W/長效型人工心肺+DISPOSABLE PROBE+TUBING SET(ECMO))同功能類別品項(如特材代碼FHX04XYTFLML)之支付點數暫予支付。	1	B201-2	111/11/01
82	FHX04XYTUB95	“賽耐司”美德思管路組(ECMO長效型人工心肺組)	“Xenios” Medos Tubing Sets:OXYGENATOR+TUBING SET	MEH2C3667;MEH2C2380;MEH2C2752	組	衛署醫器輸字第022065號	興東	35,346	依FHX04AK(人工心肺套W/長效型人工心肺+TUBING SET(ECMO))同功能類別品項(如特材代碼FHX04XYTUBML)之支付點數暫予支付。	1	B201-2	111/11/01
83	FPP0250383S1	“信迪思”下顎固定系統-下顎下關節骨板	“Synthes”MatrixMANDIBLE System-Subcondylar Plate	(04.503.830:834)	個	衛署醫器輸字第020324號	壯生	4,895	健保收載品項並無與本案特材相同之骨板類別，目前臨床上針對下顎下關節骨折之固定方式為使用2支健保鈦金屬mini plates(核價類別FPP02A1)，健保支付點數計5,124點(2,562*2)，廠商建議本案特材比照另一核價類別「MRS RECONSTRUCTION、COMPRESSION PLATE 6:10HOLE ANGLE(FPP02A3)」之支付點數4,895點納入健保給付，經請本署遴聘之2位臨床專家審查表示，本特材具有簡易操作及省時的優點，相較於現行使用2支mini plates，整體而言較為優異，廠商建議以較低的支付點數納入健保給付，爰同意新增核價類別「MRS MANDIBLE SUBCONDYLAR PLATE 4:7 HOLE特殊型(FPP02A5)」，支付點數以4,895點暫予支付。	0	D201-1	111/11/01
84	FPP07NBP01AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微鑽孔蓋骨板5/6孔;0.4mm厚	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-BURR HOLE PLATE 5/6 Hole	NBP304S06A;NBP304M06A;NBP304L06A;NBP304X06A;NBS304S05A;NBS304M05A;NBS304L05A;NBS304X05A;NBC304M06A;NBC304L06A	個	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	5,823	依FPP0700(MICRO BURR HOLE PLATE)同功能類別品項(如特材代碼FPP07FM971AE)之支付點數暫予支付。	16	D201-1	111/11/01
85	FPP07NDS01AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微方形骨板3x2孔;0.4mm厚	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-Double Square Plate 6 Hole	NDS304M06A	個	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	4,826	依FPP07BB(MICRO BONE PLATE 3X2 HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP07FM969AE)之支付點數暫予支付。	15	D201-1	111/11/01
86	FPP07NDY01AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微雙Y型骨板6孔;0.4mm厚	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-Double Y Plate 6 Hole	NDY304M06A;NDY304L06A	個	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	5,546	依FPP07YD(MICRO X-PLATE(DOUBLE Y)4:10HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP07FM966AE)之支付點數暫予支付。	21	D201-1	111/11/01
87	FPP07NME01AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微網狀型骨板;0.4mm厚	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-Mesh Plate	NME103S00;NME103M00	個	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	10,663	依FPP07EC(MICRO MESH PLTAE)同功能類別品項(如特材代碼FPP07FM973AE)之支付點數暫予支付。	12	D201-5	111/11/01
88	FPP07NQD01AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微方形骨板4×2孔;0.4mm厚	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-Matrix Plate 8 Hole	NQD304M08A;NQD304L08A	個	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	6,558	依FPP07BC(MICRO BONE PLATE 4X2 HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP07FM970AE)之支付點數暫予支付。	16	D201-1	111/11/01
89	FPP07NSQ01AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微方形骨板2x2孔;0.4mm厚	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-Square/Rectangular Plate 4 Hole	NSQ304M04A;NSQ304L04A;NSQ304X04A;NRE304M04A	個	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	3,433	依FPP07BA(MICRO BOX PLATE 2X2 HOLES)同功能類別品項(如特材代碼FPP07FM968AE)之支付點數暫予支付。	19	D201-1	111/11/01
90	FPP07NST01AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微直型骨板 2-5 孔;0.4mm厚	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-Straight Plate 2-5 Hole	NST304L02A;NST304X02A;NST304L04A;NST304X04A;NST304M05A	個	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	2,431	依FPP07SA(MICRO PLATE 2:5HOLE STR)同功能類別品項(如特材代碼FPP07F1005WR)之支付點數暫予支付。	18	D201-1	111/11/01
91	FPP07NST02AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微直型骨板6/10 孔;0.4mm厚	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-Straight Plate 6/10 Hole	NST304M06A;NST304M10A	個	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	2,599	依FPP07SB(MICRO PLATE 6:10HOLE STR)同功能類別品項(如特材代碼FPP07N7050WR)之支付點數暫予支付。	13	D201-1	111/11/01
92	FPP07NST03AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微直型骨板20孔;0.4mm厚	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-Straight Plate 20 Hole	NST304M20A	個	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	3,981	依FPP07SC(MICRO PLATE 11:24HOLE STR)同功能類別品項(如特材代碼FPP075032NS1)之支付點數暫予支付。	13	D201-1	111/11/01
93	FPP07NXP01AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微X型骨板4孔;0.4mm厚	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-X Plate 4 Hole	NXP304M04A	個	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	5,546	依FPP07YD(MICRO X-PLATE(DOUBLE Y)4:10HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP07FM966AE)之支付點數暫予支付。	21	D201-1	111/11/01
94	FPP07NYP01AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微Y型骨板5孔;0.4mm厚	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-Y Plate 5 Hole	NYP304M05A	個	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	4,614	依FPP07YA(MICRO Y-PLATE 4:13HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP07FM964AE)之支付點數暫予支付。	15	D201-1	111/11/01
95	FPP07TCN11AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微直型骨板2孔*3+骨釘*6	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-Sterile Kit(straight plate 2 hole*3+screw*6)	TCN-011;TCN-021	組	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	15,081	依FPP07SE(MICRO PLATE 2 HOLE STR*3+SCREW*6)同功能類別品項(如特材代碼FPP0718001EJ)之支付點數暫予支付。	3	D201-1	111/11/01
96	FPP07TCN12AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微直型骨板2孔*5+骨釘*10	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-Sterile Kit(straight plate 2 hole*5+screw*10)	TCN-012;TCN-022	組	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	25,135	依下列組件支付點數及數量合併計算暫予支付： / 1、FPP07SA「MICRO PLATE 2:5HOLE STR」(支付點數2,431點)*5 / 2、FPS01MS「MICRO SCREW(ANY SIZE)」(支付點數1,298點)*10	0	D201-1	111/11/01
97	FPP07TCN31AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微鑽孔蓋骨板6孔*1+直型骨板2孔*2+骨釘*10	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-Sterile Kit(Burrhole plate 6 hole*1+straight plate 2 hole*2+screw*10)	TCN-031	組	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	23,665	依FPP07SH(BURR HOLE *1+MICRO PLATE 2 HOLE STR*2+ SCREW*10)同功能類別品項(如特材代碼FPP0717310WR)之支付點數暫予支付。	2	D201-1	111/11/01
98	FPP07TCN41AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微鑽孔蓋骨板6孔*1+骨釘*6	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-Sterile Kit(Burrhole plate 6 hole*1+screw*6)	TCN-041	組	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	13,611	依FPP0702(MICRO BURR HOLE PLATE SYSTEM(含PLATE*1+SCREW*6))同功能類別品項(如特材代碼FPP0718009EJ)之支付點數暫予支付。	6	D201-1	111/11/01
99	FPP07TCN51AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微鑽孔蓋骨板5孔*1+骨釘*5	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-Sterile Kit(Burrhole plate 5 hole*1+screw*5)	TCN-051	組	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	12,313	依下列組件支付點數及數量合併計算暫予支付： / 1、FPP0700「MICRO BURR HOLE PLATE」(支付點數5,823點)*1 / 2、FPS01MS「MICRO SCREW(ANY SIZE)」(支付點數1,298點)*5	0	D201-1	111/11/01
100	FPS01TSN06AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件-顯微骨釘	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-Micro Screw	TSN-013:016(1盒6支裝，本特材支付以「支」為單位)	支	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	1,298	依FPS01MS(MICRO SCREW(ANY SIZE))同功能類別品項(如特材代碼FPS01FM940AE)之支付點數暫予支付。	37	D301-1	111/11/01
101	FUS0100411SB	“波士頓科技” 尿控系統	“Boston Scientific” AMS 800 Artificial Urinary Sphincter	(7240-0098;0023:0025;0160:0168;0170;0172;0174;1685);720133-01	組	衛署醫器輸字第021254號	荷商波士頓	155,000	原特材代碼FUS0100411AM，因更改廠牌，故變更特材代碼。	1	D113-1	111/11/01
102	NBS0732477LF	歐得利３２０造影劑:造影劑注射筒	OPTIRAY 320, IOVERSOL INJECTION 68%	125ML	支	衛署藥輸字第020493號	台灣古爾貝特	212	依NBS07A1(造影藥劑注射筒/ANY SIZE)同功能類別品項(如特材代碼NBS071010TTY)之支付點數暫予支付。	9	無	111/11/01
103	SAS03GAEEA93	"風和醫療"一次性管型縫合器(端對端)	"Fengh"Disposable Circular Staplers	FAEEA-21;25;26;29;32	支	衛部醫器陸輸字第001309號	埃默高	5,196	依SAST31C(端對端自動縫合器附鈦金屬縫釘/彎型,21-33MM)同功能類別品項(如特材代碼SAS03SCS25EG)之支付點數暫予支付。	4	A101-4	111/11/01
104	SAU07LCR4593	"風和醫療"一次性內視鏡直線型切割縫合器及釘匣-釘匣/45mm	"Fengh"Disposable Endoscopic Linear Cutter Stapler & Reloads	(FA-CU;CV;CS;CM;CT;CH-45);(FR-CU;CV;CS;CM;CT;CH-45)	匣	衛部醫器陸輸字第001357號	埃默高	4,843	依SAU07A2(鈦金屬釘匣/旋轉式鈦金屬釘匣(手術切割縫合用)45mm～59mm(4排釘/6排釘))同功能類別品項(如特材代碼SAU07SDU45EG)之支付點數暫予支付。	14	無	111/11/01
105	SAU07LCR6093	"風和醫療"一次性內視鏡直線型切割縫合器及釘匣-釘匣/60mm	"Fengh"Disposable Endoscopic Linear Cutter Stapler & Reloads	FACU60;FR-CU;CV;CS;CM;CT;CH-60	匣	衛部醫器陸輸字第001357號	埃默高	5,891	依SAU07A3(鈦金屬釘匣/旋轉式鈦金屬釘匣(手術切割縫合用)≧60mm(4排釘/6排釘)同功能類別品項(如特材代碼SAU07SDU60EG)之支付點數暫予支付。	12	無	111/11/01
106	SAU08DRE4693	"風和醫療"一次性內視鏡直線型切割縫合器及釘匣-縫合器	"Fengh"Disposable Endoscopic Linear Cutter Stapler & Reloads	DRES45;DRES60;DREM45;DREL45	支	衛部醫器陸輸字第001357號	埃默高	9,000	依SAU08A1(直線型自動縫合器)同功能類別品項(如特材代碼SAU08S12M0EG)之支付點數暫予支付。	11	A101-1	111/11/01
107	TFTMCSM00882	“倍爾曼” 體溫調節系統-嬰孩包覆墊	“Belmont” Thermo Regulation System	(35-48;41;36;31;25;21;18);(31-31;36;41;48);(31-18;21;25)	組	衛部醫器輸字第027026號	嘉杏	23,400	原特材代碼TFTMCSM0089Y，因更改廠牌，故變更特材代碼及新增型號。	3	T201-1	111/11/01
108	TFTMCXL00882	“倍爾曼” 體溫調節系統-治療包覆墊	“Belmont” Thermo Regulation System	3500	組	衛部醫器輸字第027026號	嘉杏	25,000	原特材代碼TFTMCXL0089Y，因更改廠牌，故變更特材代碼及刪除型號。	3	T201-1	111/11/01
109	WBB0402051MG	"愛民" 繃帶 (滅菌)-2"X5Y	"I-M" Bandage (Sterile)	2"X5Y	捲	衛部醫器製壹字第005745號	愛民衛材	5.3	依WBB4A1(彈性繃帶/2"X5Y(2311CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0402050G)之支付點數暫予支付。	8	E309-1	111/11/01
110	WBB0402052MG	“愛民” 繃帶 (未滅菌)-2"X5Y	“I-M” Bandage (Non-Sterile)	2"X5Y	捲	衛部醫器製壹字第005346號	愛民衛材	5.3	依WBB4A1(彈性繃帶/2"X5Y(2311CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0402050G)之支付點數暫予支付。	8	E309-1	111/11/01
111	WBB0403051MG	"愛民" 繃帶 (滅菌)-3"X5Y	"I-M" Bandage (Sterile)	3"X5Y	捲	衛部醫器製壹字第005745號	愛民衛材	11	依WBB04A2(彈性繃帶/3"X5Y(3467CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0403050G)之支付點數暫予支付。	11	E309-1	111/11/01
112	WBB0403052MG	“愛民” 繃帶 (未滅菌)-3"X5Y	“I-M” Bandage (Non-Sterile)	3"X5Y	捲	衛部醫器製壹字第005346號	愛民衛材	11	依WBB4A2(彈性繃帶/3"X5Y(3467CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0403050G)之支付點數暫予支付。	11	E309-1	111/11/01
113	WBB0404051MG	"愛民" 繃帶 (滅菌)-4"X5Y	"I-M" Bandage (Sterile)	4"X5Y	捲	衛部醫器製壹字第005745號	愛民衛材	11	依WBB04A3(彈性繃帶/4"X5Y(4622CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0404050G)之支付點數暫予支付。	14	E309-1	111/11/01
114	WBB0404052MG	“愛民” 繃帶 (未滅菌)-4"X5Y	“I-M” Bandage (Non-Sterile)	4"X5Y	捲	衛部醫器製壹字第005346號	愛民衛材	11	依WBB4A3(彈性繃帶/4"X5Y(4622CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0404050G)之支付點數暫予支付。	14	E309-1	111/11/01
115	WBB0406051MG	"愛民" 繃帶 (滅菌)-6"X5Y	"I-M" Bandage (Sterile)	6"X5Y	捲	衛部醫器製壹字第005745號	愛民衛材	17.7	依WBB04A5(彈性繃帶/6"X5Y(6934CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0406050G)之支付點數暫予支付。	10	E309-1	111/11/01
116	WBB0406052MG	“愛民” 繃帶 (未滅菌)-6"X5Y	“I-M” Bandage (Non-Sterile)	6"X5Y	捲	衛部醫器製壹字第005346號	愛民衛材	17.7	依WBB4A5(彈性繃帶/6"X5Y(6934CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0406050G)之支付點數暫予支付。	10	E309-1	111/11/01
117	WDD081106097	怡適敷 水凝膠傷口敷料(滅菌)-110X60MM	EASTDERM hydrogel wound dressing (Sterile)	HWD-110060	片	衛部醫器製壹字第008446號	沃康	83.8	依WDD08H3(人工生物化學覆蓋物／HYDROCOLLOID DRESSING,面積約75cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD00442532H)之支付點數暫予支付。	2	A217-1	111/11/01
118	WDD081313097	怡適敷 水凝膠傷口敷料(滅菌)-130X130MM	EASTDERM hydrogel wound dressing (Sterile)	HWD-130130	片	衛部醫器製壹字第008446號	沃康	207	依WDD08H7(人工生物化學覆蓋物／HYDROCOLLOID DRESSING,面積約151cm2-200cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD08S1020RW)之最後收載品項之支付點數暫予支付。	0	A217-1	111/11/01
119	WDD081606097	怡適敷 水凝膠傷口敷料(滅菌)-160X60MM	EASTDERM hydrogel wound dressing (Sterile)	HWD-160060	片	衛部醫器製壹字第008446號	沃康	119	依WDD08H4(人工生物化學覆蓋物／HYDROCOLLOID DRESSING,面積約100cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD00442552H)之支付點數暫予支付。	13	A217-1	111/11/01
120	WDD082106097	怡適敷 水凝膠傷口敷料(滅菌)-210X60MM	EASTDERM hydrogel wound dressing (Sterile)	HWD-210060	片	衛部醫器製壹字第008446號	沃康	143	依WDD08H5(人工生物化學覆蓋物／HYDROCOLLOID DRESSING,面積約125cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD0820674F4)之支付點數暫予支付。	1	A217-1	111/11/01

## 附件1-2既有自付差額
全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表					附件1
二、新增既有功能類別特材自付差額品項共12項（項次121~項次132，詳頁次1-15~1-16）
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商 / 簡稱	適用自付差額條件	健保支付點數	說明	給付 / 規定	健保給付 / 生效日期
121	CBC04LX181BA	"路透尼斯"路透尼斯018經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管	"Lutonix"Lutonix 018 Drug Coated Balloon PTA Catheter	(LX18-75;100;130;150-4-40;60;80;100;120;150-4F)(LX18-100;130;150-4-220-4F)(LX18-75;100;130;150-5:7-40;60;80;100;120;150-5F)(LX18-100;130;150-5-220-5F)	支	衛部醫器輸字第035427號	巴德	改善血管直徑，減少病灶再次狹窄機率。	28,773	自付差額品項，依CBC04C1(塗藥氣球導管用於淺股動脈及近端膕動脈狹窄-直徑≧4.0mm)近似功能類別品項(如特材代碼CBC0490204BA)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	A220-4	111/11/01
122	CBC04SPSMLE7	"優科德" 石坡特紫杉醇塗藥周邊血管擴張導管	"EucaTech" SUPPORT Paclitaxel Coated PTA Catheter	SPS-0400-020;030-138	支	衛部醫器輸字第035348號	匯悅	改善血管直徑，減少病灶再次狹窄機率。	28,773	自付差額品項，依CBC04C1(塗藥氣球導管用於淺股動脈及近端膕動脈狹窄-直徑≧4.0mm)近似功能類別品項(如特材代碼 CBC04PASLXBK)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	A220-4	111/11/01
123	CBP06BFC11BS	"百爾森"百芙登艾塔冠狀動脈塗藥支架系統	"BIOSENSORS" BioFreedom Drug Coated Coronary Stent System	(BFC1-22;40-09;14;19;24;29)(BFC1-25;27;30;35-09;14;19;24;29;33;36)	組	衛部醫器輸字第035504號	科舉	長度較長，可減少病人傳統方式治療之手術時間。	14,099	自付差額品項，依CBP06A2(冠狀動脈塗藥支架(雙抗血小板藥物3個月以下))近似功能類別品項(如特材代碼CBP06BFR11BS)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	A213-2N	111/11/01
124	FALSNAT7197Z	“蔡司” 托比散光矯正親水性後房人工水晶體	“ZEISS” AT TORBI toric Hydrophilic Acrylic Posterior Chamber Intraocular Lens	AT TORBI 719M;AT TORBI 719MP	片	衛部醫器輸字第035445號	卡爾蔡司	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效，並具散光矯正功能。	2,744	自付差額品項，依FALSNB2(特殊人工水晶體(單焦點、非球面、散光(含黃片)))近似功能類別品項(如特材代碼FALSNAT7097Z)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	111/11/01
125	FALSNAVE16HY	豪雅預載式單片型人工水晶體	HOYA Nanex multiSert+ Preloaded Intraocular Lens	NC1-SP	片	衛部醫器輸字第035318號	維州	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效。	2,744	自付差額品項，依FALSNB1(特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片)))近似功能類別品項(如特材代碼FALSNAVE13HY)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	111/11/01
126	FBHBCCERA3S2	"好美得卡-奧斯得寧"陶瓷雙極式人工髖關節組	"HOWMEDICA-OSTEONICS" Accolade HIP SYSTEM: CERAMIC BIPOLAR SYSTEM	由以下特材代碼組合:FBHB1UH10NS2; FBHHCCERA1S2; FBHS1672XNS2	組	衛署醫器輸字第021427號+衛署010293 +衛部029020號	史賽克	1.增加耐久性。2.陶瓷人工髖關節系統，可增加使用年限。	35,195	自付差額品項，依FBHBCB1(雙極式人工髖關節整組(陶瓷股骨頭+健保給付髖臼杯、髖臼杯內襯、股骨柄))近似功能類別品項(如特材代碼FBHBCCERA1S2)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	111/11/01
127	FBHBCCERA4S2	"好美得卡-奧斯得寧"陶瓷雙極式人工髖關節組	"HOWMEDICA-OSTEONICS" Accolade HIP SYSTEM: CERAMIC BIPOLAR SYSTEM	由以下特材代碼組合:FBHB1UH10NS2; FBHHCCERA4S2; FBHS1672XNS2	組	衛署醫器輸字第021427號+衛部028991號+衛部029020號	史賽克	1.增加耐久性。2.陶瓷人工髖關節系統，可增加使用年限。	35,195	自付差額品項，依FBHBCB2(雙極式人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+健保給付髖臼杯、髖臼杯內襯、股骨柄))近似功能類別品項(如特材代碼FBHBCCERA2S2)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	111/11/01
128	FBHHCCERA4S2	"好美得卡-奧斯得寧"陶瓷股骨頭	"Howmedica Osteonics" Biolox delta Ceramic Femoral Head	(6570-0-0:3-28);(6570-0-0:2-32);(6570-0-0:2;4:5;7-36)	個	衛部醫器輸字第028991號	史賽克	1.增加耐久性。2.陶瓷人工髖關節系統，可增加使用年限。	4,352	自付差額品項，依FBHHCB2(複合物強化陶瓷股骨頭)近似功能類別品項(如特材代碼FBHHCCERA2S2)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	111/11/01
129	FBHPCCERA4S2	"好美得卡奧斯得寧"陶瓷髖關節組(陶瓷HEAD+陶瓷LINER)	"HOWMEDICA OSTEONICS"Accolade Ceramic HIP SYSTEM	由以下特材代碼組成:FBHS1672XNS2;FBHC154NXNS2;FBHHCCERA1S2;FBHLCCERA1S2	組	衛部醫器輸字029020+衛署010293號	史賽克	1.增加耐久性。2.陶瓷人工髖關節系統，可增加使用年限。	39,396	自付差額品項，依FBHPCB3(全人工髖關節整組(陶瓷股骨頭+陶瓷髖臼杯內襯+健保給付髖臼杯、股骨柄))近似功能類別品項(如特材代碼FBHPCCERA1S2)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	111/11/01
130	FBHPCCERA7S2	"好美得卡奧斯得寧"陶瓷全人工髖關節組(陶瓷HEAD)	"HOWMEDICA OSTEONICS"Accolade Ceramic HIP SYSTEM	由以下特材代碼組合:FBHS1672XNS2;FBHC154NXNS2;FBHHCCERA4S2;FBHL16200NS2;FBHL16201NS2;FBHL11236NS2	組	衛部醫器輸字029020+衛署010293+衛部028991+衛署019314號+衛署024932號+衛署011235號+衛署022771號	史賽克	1.增加耐久性。2.陶瓷人工髖關節系統，可增加使用年限。	39,396	自付差額品項，依FBHPCB2(全人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+健保給付髖臼杯、髖臼杯內襯、股骨柄))近似功能類別品項(如特材代碼FBHPCCERA2S2)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	111/11/01
131	FBHPCCERA8S2	"好美得卡奧斯得寧"陶瓷全人工髖關節組(陶瓷HEAD)	"HOWMEDICA OSTEONICS"Accolade Ceramic HIP SYSTEM	由以下特材代碼組合:FBHS1672XNS2;FBHC154NXNS2;FBHHCCERA1S2;FBHL16200NS2;FBHL16201NS2;FBHL11236NS2	組	衛部醫器輸字029020+衛署010293 +衛署019314號+衛署024932號+衛署011235號+衛署022771號	史賽克	1.增加耐久性。2.陶瓷人工髖關節系統，可增加使用年限。	39,396	自付差額品項，依FBHPCB1(全人工髖關節整組(陶瓷股骨頭+健保給付髖臼杯、髖臼杯內襯、股骨柄))近似功能類別品項(如特材代碼FBHPCCERA3S2)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	111/11/01
132	FHVD1DDLAMQR	"渼瑞爾"多佛都生物性人工心臟瓣膜	"Meril"Dafodil Pericardial Bioprosthesis	(DDL-19;21;23;25;27-A)(DDL-23;25;27;29;31-M)	個	衛部醫器輸字第035316號	建律	減少瓣膜鈣化，延長使用時間。	43,613	自付差額品項，依FHVD1B3(牛心材質瓣膜)近似功能類別品項(如特材代碼FHVD137TFXED)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	111/11/01

## 附件1-3擴增產品型號
全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表					附件1
三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共30項（項次133~項次162，詳頁次1-17~1-21）
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商 / 簡稱	支付 / 點數	說明	給付 / 規定	健保給付 / 生效日期
133	ACA0100CDVPW	"普惠"注射帽(免針安全型)	"PERFECT"I.V LOCK(NEEDLESS SAFETY)	C型;D型;(型號重整為TYPE C;TYPE D自1111101生效)	個	衛署醫器輸字第016679號	普惠	37.7	型號重整為TYPE C;TYPE D。	無	111/11/01
134	ACA01AB00NPW	"普惠"注射帽	"PERFECT"I.V LOCK	A型、B型；(型號重整為TYPE A;TYPE B自1111101生效)	個	衛署醫器輸字第016679號	普惠	3	型號重整為TYPE A;TYPE B。	無	111/11/01
135	CBP06BFR11BS	"百爾森"百芙登冠狀動脈塗藥支架系統	"BIOSENSORS" BioFreedom Drug Coated Coronary Stent System	(BFR1-22-08;11;14;18;24;28);(BFR1-25-08;11;14;18;24;28;33;36);(BFR1-27-08;11;14;18;24;28;33;36);(BFR1-30-08;11;14;18;24;28;33;36);(BFR1-35-08;11;14;18;24;28;33;36);(BFR1-40-08;11;14;18;24;28)(新增產品型號BFR1-25;27;30;35-42;48自1111101生效)【型號重整(BFR1-22;40-08;11;14;18;24;28)(BFR1-25;27;30;35-08;11;14;18;24;28;33;36;42;48)自1111101生效】	組	衛部醫器輸字第031840號	科舉	14,099	自付差額品項，擴增產品型號BFR1-25;27;30;35-42;48	A213-2N	111/11/01
136	CDD11ZT00058	"濾容"濁必隱穿刺套管(穿剌針×1+外管×1+轉接頭×1+內建過濾網)	"Zerone"Tropian Laparoscopic Trocar	ZT-12F;ZT-22F(擴增產品型號NZT-30F;NZT-40F自1111101生效)	組	衛部醫器輸字第034959號	橋河	1,379	擴增產品型號NZT-30F;NZT-40F	無	111/11/01
137	CDP0104015SB	"波士頓科技"經鼻膽道引流管	"BOSTON SCIENTIFIC" FLEXIMA NASOBILIARY CATHETER	M00540-150:180;(刪除M00540150自1111101生效);(型號重整為M00540160;M00540170;M00540180自1111101生效)	組	衛署醫器輸字第011779號	荷商波士頓	5,143	刪除產品型號M00540150並重新整理型號。	無	111/11/01
138	CEP0108314P2	"太平洋" 壓力延長管	"PAHSCO" PRESSURE TUBE	I08314:6;I08322;I08327:8(刪除I08314;I08315;I08322;I08328自1110501生效);(I08427;I08428;I08401:I08405;I08417自1110501生效);(刪除I08316;I08327;I08427:8;I08401:5;I08417自1111101生效);(I08313:4;I08326;I08346;I08400;I08407:9;I08413;I08423;I08315;I08328;I08410:2;I08416;I08420:1;I08422;I08425;I08414自1111101生效)	個	衛署醫器製字第000996號	太平洋	6.3	刪除產品型號I08316;I08327;I08427:8;I08401:5;I08417並擴增產品型號I08313:4;I08326;I08346;I08400;I08407:9;I08413;I08423;I08315;I08328;I08410:2;I08416;I08420:1;I08422;I08425;I08414。	無	111/11/01
139	CGPG134356SB	"波士頓科技"馬克導引導管	"BOSTON SCIENTIFIC" MACH 1 GUIDE CATHETER	請參考圖檔(詳頁次1-23~1-28)	條	衛署醫器輸字第009962號	荷商波士頓	1,500	刪除產品型號H7493435-6760;61230;65450;65460;65480;65490;66470;7440;7760;71070;71180;71230;71300;72490;74700;74710;74720;74730;8120;8150;8570;8970;81070;81230;81300並重新整理產品型號，請參考圖檔。	無	111/11/01
140	CGUS188010W6	"威德" 取石網 (滅菌)	"well Lead" Stone baskets (Sterile)	SB4NS-22120;SB4NS-18090;SB4TL-25120;SB6NL-25120;(SB4NS-22120;SB4NS-18090自1090901刪除生效);(SB4NS-22120;SB4NS-18090;SB4NS-18120;SB3NS-17130-8;SB3NS-17130-11自1111101生效)	組	衛部醫器陸輸壹字第003188號	康成生醫	5,598	擴增產品型號SB4NS-22120;SB4NS-18090;SB4NS-18120;SB3NS-17130-8;SB3NS-17130-11。	D113-4	111/11/01
141	CHF06MEFKAML	"美德思"股動靜脈導管	"MEDOS"FEMORAL CANNULAE	MEFKA16:26;MEFKA16:26L;MEFKV18:28;MEFKV18:28L；(MEFKA16:26;MEFKA26L;MEFKV18:28自1111101刪除)	組	衛署醫器輸字第018553號	興東	16,771	刪除型號MEFKA16:26;MEFKA26L;MEFKV18:28。	B201-2	111/11/01
142	CLS05NVB34Q4	“尼得立斯”計量點滴輸液套-幫浦計量輸液套(2免針)	“Needleless” Administration Set	IVB634;(IVB834自1111101生效)	組	衛部醫器製字第005721號	尼得立斯	283	擴增產品型號IVB834。	E301-4	111/11/01
143	CLS05PVS35Q4	“尼得立斯”計量點滴輸液套-幫浦輸液套(1免針)	“Needleless” Administration Set	PVS034;(PVS534自1111101生效)	組	衛部醫器製字第005721號	尼得立斯	195	擴增產品型號PVS534。	E301-4	111/11/01
144	CMV02F0TREBK	"百多力"和期思導引鞘系統(導引套管+導引鞘)	"BIOTRONIK" Fortress Introducer Sheath System	(3588-13:15)(3865-90:95)(新增產品型號444481;444482;444483;444484;444485;444486自109年3月1日生效(新增產品型號4523-82:89自1111101生效)【型號重整為(3588-13:15)(3865-90:95)(4444-81:86)(4523-82:89)自1111101生效】	組	衛部醫器輸字第029122號	百多力	6,351	擴增產品型號4523-82:89。	I203-17	111/11/01
145	CMV03SYNCHS9	“史賽克”新格導引線	“Stryker” Synchro Guidewires	2601;2611;2641;2642;2631;2632;2651;2652;(刪除產品型號2601;2611;2641;2642;2631;2632;2651;2652自1100901生效);(型號重整為M00326010;M00326110;M00326410;M00326420;M00326310;M00326320;M00326510;M00326520;M00313010;M00313020;M00313310;M00313320;M00313410;M00316310;M00316330自1100901生效);【(S2SP-S14215;P14215;S14300;P14300);(SSTD-215STR;215PRE;300STR;300PRE);(SSFT-215STR;215PRE;300STR;300PRE);(SSUP-215STR;215PRE;300STR;300PRE)自1111101生效】	組	衛署醫器輸字第020895號	史賽克	4,474	擴增產品型號(S2SP-S14215;P14215;S14300;P14300);(SSTD-215STR;215PRE;300STR;300PRE);(SSFT-215STR;215PRE;300STR;300PRE);(SSUP-215STR;215PRE;300STR;300PRE)。	I203-17	111/11/01
146	CMV04HESVXMS	"麥新"親水性線圈栓塞系統	"MICROVENTION"HYDROCOIL EMBOLIC SYSTEM	100202HES-V:182020HES-V(100152H2HS-V:101030H2HS-V;100306HFRM-V:182048HFRM-V;100202HFIL-V:102450HFIL-V自104/1/1生效);【(10-0202;0204;0206;0304;0306;0404;0406;0408;0410;0506;0508;0510;0606;0608;0610-HES-V);(14-0203;0205;0305;0307;0407;0410;0510;0515;0610;0615;0620;0710;0715;0720;0815;0820;0915;0920;1015;1020-HES-V);(18-0610;0710;0810;0815;0915;1015;1215;1220;1415;1420;1620;1820;2020-HES-V)自1111101刪除】;(10-0102:0103;0152:0154;0202:0204;0206;0208;0254;0256;0258;0304;0306;0308;0310-HFRM-V自1111101生效);【型號重整為(10-0152;0154;0201;0202;0203;0204;0206;0208;0254;0256;0304;0306;0308;0310;0404;0406;0408;0410;0508;0510;0515;0520;0608;0610;0615;0620;0720;0820;0930;1030-H2HS-V);(10-0405;0408;0510;0515;0612;0619;0715;0728;0817;0833-HFRM-V);(18-0619;0723;0827;0931;1036;1139;1243;1347;1445;1644;1850;2048-HFRM-V);(10-0102;0103;0152;0153;0154;0202;0203;0204;0206;0208;0254;0256;0258;0304;0306;0308;0310-HFRM-V)自1111101生效】	個	衛署醫器輸字第018960號	世新	17,770	刪除及擴增產品型號，並重新整理產品型號為(10-0152;0154;0201;0202;0203;0204;0206;0208;0254;0256;0304;0306;0308;0310;0404;0406;0408;0410;0508;0510;0515;0520;0608;0610;0615;0620;0720;0820;0930;1030-H2HS-V);(10-0405;0408;0510;0515;0612;0619;0715;0728;0817;0833-HFRM-V);(18-0619;0723;0827;0931;1036;1139;1243;1347;1445;1644;1850;2048-HFRM-V);(10-0102;0103;0152;0153;0154;0202;0203;0204;0206;0208;0254;0256;0258;0304;0306;0308;0310-HFRM-V)。	I203-2	111/11/01
147	CVA02ABCDGTM	"泰爾茂"歐帝克血管攝影導管	"TERUMO"RADIFOCUS OPTITORQUE ANGIOGRAPHIC CATHETER	請參考圖檔(詳頁次1-29~1-33)	條	衛署醫器輸字第024181號	台灣泰爾茂	543	擴增產品型號，請參考圖檔。	無	111/11/01
148	FBHL16201NS2	"好美得卡奧斯得寧"采登特髖臼內墊系統(超耐磨髖臼內墊)	"HOWMEDICA OSTEONICS"TRIDENT ACETABULAR COMPONENT SYSTEM(UHMWPE)	623-00;10-22A:22J;26B:26J;28C:28J;32D:32J;36E:36J;36D;40E;44F:44J(643-00-28D:28I;32E:32I;36E:36I自105.11.01生效)【(623-00;10-26B自1111101刪除);(623-00-28A:28B);(623-00-32B:32C)(723-00;10-22A:22J);(723-10-26C:26J);(723-00-28A;28B);(723-00;10-28C:28J);(723-00-32B;32C);(723-00;10-32D:32J);(723-00-36D);(723-00;10-36E:36J);(723-00-40E:40J;723-00-44F:44J);(743-00-28C:28J);(743-00-32E:32J);(743-00-36E:36J)自1111101生效】;【型號重整為(623-00;10-22A:22J);(623-00;10-26C:26J);(623-00;10-28C:28J);(623-00;10-32D:32J);(623-00;10-36E:36J); (623-00-28A:28B);(623-00-32B:32C);(623-00-36D);(623-00-40E:40J);(623-00-44F:44J);(643-00-28D:28I);(643-00-32E:32I);(643-00-36E:36I);(723-00;10-22A:22J);(723-10-26C:26J);(723-00-28A;28B);(723-00;10-28C:28J);(723-00-32B;32C);(723-00;10-32D:32J);(723-00-36D);(723-00;10-36E:36J);(723-00-40E:40J);(723-00-44F:44J);(743-00-28C:28J);(743-00-32E:32J);(743-00-36E:36J)自1111101生效】	個	衛署醫器輸字第010293號+019314號	史賽克	4,018	【刪除產品型號(623-00;10-26B);擴增產品型號(623-00-28A:28B);(623-00-32B:32C);(723-00;10-22A:22J);(723-10-26C:26J);(723-00-28A;28B);(723-00;10-28C:28J);(723-00-32B;32C);(723-00;10-32D:32J);(723-00-36D);(723-00;10-36E:36J);(723-00-40E:40J);(723-00-44F:44J);(743-00-28C:28J);(743-00-32E:32J);(743-00-36E:36J)】;【型號重整為(623-00;10-22A:22J);(623-00;10-26C:26J);(623-00;10-28C:28J);( 623-00;10-32D:32J);(623-00;10-36E:36J);(623-00-36D);(623-00-40E:40J);(623-00-44F:44J);(623-00-28A:28B);(623-00-32B:32C);(643-00-28D:28I);( 643-00-32E:32I);( 643-00-36E:36I); (723-00;10-22A:22J);(723-10-26C:26J);(723-00-28A;28B);(723-00;10-28C:28J);(723-00-32B;32C); (723-00;10-32D:32J);(723-00-36D);(723-00;10-36E:36J);(723-00-40E:40J;723-00-44F:44J);(743-00-28C:28J);(743-00-32E:32J);(743-00-36E:36J)自1111101生效】	無	111/11/01
149	FBHRCCERA1S2	"史賽克"采登特髖臼杯系統:重建型(陶瓷HEAD+陶瓷LINER)	"STRYKER"TRIDENT POLY ACETABULAR SYSTEM:CERAMIC REVISION HIP SYSTEM	(1726;28;32;3600E;05E)(1728;32;3E;365E;625OT-28D;32E;F;36G;H;I(65650028:0236;20472844E:3264;E970701生效)(STEM及CUP傳統);【(1726-00E;05E);(20472844E:3264;E)自1111101刪除】;【(FBHS2601XNS2;FBHS2130LNS2自1111101生效)】;【型號重整(17-28;32-3-E);(17-36-5-E)(17-28;32;36-00;05-E);(625-OT-28D;32E;32F;36G;36H;36I);(6565-0-028;032;036;128;132;136;228;232;236);(STEM及CUP傳統);(FBHS2601XNS2;FBHS2130LNS2自1111101生效)】	SET	衛署醫器輸字第010293號+021713號+021427號	史賽克	52,796	【(1726-00E;05E);(20472844E:3264;E)自1111101刪除】;【(FBHS2601XNS2;FBHS2130LNS2自1111101生效)】;【型號重整(17-28;32-3-E);(17-36-5-E)(17-28;32;36-00;05-E);(625-OT-28D;32E;32F;36G;36H;36I);(6565-0-028;032;036;128;132;136;228;232;236);(STEM及CUP傳統);(FBHS2601XNS2;FBHS2130LNS2自1111101生效)】	無	111/11/01
150	FBN05RAFN0S1	"信迪思"萬向髓內釘股骨系統-中空逆向性股骨髓內釘	"Synthes"Expert Retrograde/Antegrade Femoral Nail System-Retrograde Femoral Nail	【Nail:(04.013.-3:9-12;16;20;24;28;32;36;40;44;48;52;56;60;64;68;72;76-S);(04.013.-3:9-12;16;20;24;28;32;36;40;44;48;52;56;60;64;68;72;76自111.11.01生效)】;【End cap:(04.003.000:004);04.013.000;(04.003.000:004-S自111.11.01生效)】;【Spiral blade:(04.013.-041:052-S);(04.013.-041:052)】;【Screw:(04.005.-5;6-16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;54;58;62;66;70;75;80;85;90-S);(04.005.6-16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;54;58;62;66;70;75;80;85;90);(04.005.-5-16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58;60;62;64;66;68;70;75;80;85;90自1110501生效)】	組	衛署醫器輸字第018793號+衛署018775號+衛署019808號	壯生	19,036	擴增產品型號(04.013.-3:9-12;16;20;24;28;32;36;40;44;48;52;56;60;64;68;72;76);(04.003.000:004-S)	D101-8	111/11/01
151	FBS0141006V2	"鐿鈦"骨釘骨板植入物(皮質骨釘鈦2.0/2.4/2.7/3.5mm)	"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(CORTEX SCREW T6A14V 2.0/2.4/2.7/3.5mm)	(41100-06;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40);(40200-06;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;45;50;55);(4040-010;012;014;016;018;020;022;024;026;028;030;032;034;036;038;040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100;105;110;115;120;125);(40420-12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;45;55);(40175-06:18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58;60自111.11.01生效)	支	衛署醫器製字第002074號	鐿鈦	182	擴增產品型號40175-06:18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58;60	無	111/11/01
152	FBSFCB0004RK	瑞寶億頸椎前路骨板系統:頸椎骨板	REBORN ESSENCE ANTERIOR CERVICAL PLATE SYSTEM：CERVICAL PLATE	465-26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;58;62;66;70;74;78;82;84;86;90;(465-20;22;24;36C;38C;56;60;64;68;72自1111101生效)	個	衛署醫器製字第002798號	寶億生技	3,389	擴增產品型號465-20;22;24;36C;38C;56;60;64;68;72	無	111/11/01
153	FBSFCBA001RK	"瑞寶億"頸椎前路骨板系統:二節(PX1+SX4)	REBORN ESSENCE ANTERIOR CERVICAL PLATE SYSTEM:2 LEVEL(PX1+SX4)	465-26K:38K;422-12;14;16;423-12;14;16(465-26:38;424-14;自990701刪除);(465-26A:38A;26B:38B;422;423-18;422-3012A:3018A;3512A:3518A自104.03.01生效);【(465-20-K);(465;22;24-A;K);(465-36;38-KC;AC);(422-40-12;14;16;18-A)自1111101生效】;【型號重整為(465-20-K);(465-22;24-A;K);(465-26;28;30;32;34;36;38-A;B;K);(422;423-12;14;16;18);(465-36;38-KC;AC);(422-30;35;40-12;14;16;18-A)自1111101生效】	組	衛署醫器製字第002798號	寶億生技	16,099	擴增產品型號(465-20-K);(465;22;24-A;K);(465-36;38-KC;AC);(422-40-12;14;16;18-A);產品型號重新整理為465-20-K;(465-22;24-A;K);(465-26;28;30;32;34;36;38-A;B;K);(422;423-12;14;16;18);(465-36;38-KC;AC);(422-30;35;40-12;14;16;18-A)。	D112-3	111/11/01
154	FBSFCBA002RK	"瑞寶億"頸椎前路骨板系統:三節(PX1+SX6)	REBORN ESSENCE ANTERIOR CERVICAL PLATE SYSTEM:3 LEVEL(PX1+SX6)	465-40K:90K;422;423-12;14;16;(465-40:90;424-14;16自990701刪除);(465-40A:90A;40B:90B;422;423-18;422-3012A:3018A;3512A:3518A自104.03.01生效);【(465-56;60;64;66;68;72-A;K);(422-40-12;14;16;18-A)自1111101生效】;【型號重整為(465-40;42;44;46;48;50;52;54;58;62;66;70;74;78;82;84;86;90-A;B;K);(465-56;60;64;68;72-A;K);(422;423-12;14;16;18);(422-30;35;40-12;14;16;18-A)自1111101生效】	組	衛署醫器製字第002798號	寶億生技	17,332	擴增產品型號(465-56;60;64;66;68;72-A;K);(422-40-12;14;16;18-A);產品型號重新整理為(465-40;42;44;46;48;50;52;54;58;62;66;70;74;78;82;84;86;90-A;B;K);(465-56;60;64;68;72-A;K);(422;423-12;14;16;18);(422-30;35;40-12;14;16;18-A)。	D112-3	111/11/01
155	FBSFCBA003RK	"瑞寶億"頸椎前路骨板系統:頸椎螺釘	REBORN ESSENCE ANTERIOR CERVICAL PLATE SYSTEM:CERVICAL SCREW	422-12;14;16;423-12;14;16;(422;423-18;422-3012A:3018A;422-3512A:3518A自104.03.01生效);(422-40-12;14;16;18-A自1111101生效);【型號重整為(422;423-12;14;16;18);(422-30;35;40-12;14;16;18-A)自1111101生效】	支	衛署醫器製字第002798號	寶億生技	807	擴增產品型號422-40-12;14;16;18-A;產品型號重新整理為(422;423-12;14;16;18);(422-30;35;40-12;14;16;18-A)。	D112-3	111/11/01
156	FHV04EVLTPM4	"美敦力"柯普經導管主動脈瓣膜及"美敦力"柯普經導管主動脈瓣膜輸送及裝載系統(含瓣膜、裝載/輸送系統、導引器)	"Medtronic"CoreValve Evolut PRO Transcatheter Aortic Valve and"Medtronic"CoreValve EnVeo PRO Delivery Catheter and Loading System	整組含[(EVOLUTPRO-23;26;29)+(ENVPRO-16;ENVEOR-N)+(L-ENVPRO-1623;L-ENVPRO-16)+(CGS01SENSHM4;擴增型號CMV02SENSHM4自1110501生效)]；刪除CGS01SENSHM4自1111101生效	組	衛部醫器輸字第034231號+034201號+034322號	美敦力	1,077,458	刪除產品型號CGS01SENSHM4。	B102-8	111/11/01
157	FHV04EVLTRM4	"美敦力"柯法經導管主動脈瓣膜及“美敦力”經導管主動脈瓣膜輸送及裝載系統(含瓣膜、裝載/輸送系統、導引器)	"Medtronic"CoreValve Evolut R Transcatheter Aortic Valve;Delivery Catheter and Loading System	整組含[(EVOLUTR-23;26;29;34)+(LS-ENVEOR-23;2629;34;擴增產品型號L-ENVPRO-14;16)+(ENVEOR-L;N；擴增產品型號ENVPRO-14;16)+(CGS01SENSHM4;擴增產品型號CMV02SENSHM4自1110501生效)]；刪除型號CGS01SENSHM4自1111101生效	組	衛部醫器輸字第029410號+029415號+034322號	美敦力	1,077,458	刪除產品型號CGS01SENSHM4。	B102-8	111/11/01
158	FHX04XYTUBML	"美德思"管路組(ECMO長效型人工心肺組)	"MEDOS" TUBING SETS:OXYGENATOR+TUBING SET	MEH2C2380;MEH2C2392;MEH2C2393;MEH2C2751;MEH2C2752;(MEH2C3667自1030701生效);(MEH2C2392;MEH2C2393;MEH2C2751自1111101刪除)	組	衛署醫器輸字第022065號	興東	35,346	刪除型號MEH2C2392;MEH2C2393;MEH2C2751。	B201-2	111/11/01
159	FSP710BTR2SB	“波士頓科技”歐碧翠系統(2個輸送裝置+1個網狀結構)	“Boston Scientific” Obtryx II System	M0068504110;M0068504111;M0068505110;M0068505111;(刪除M0068504111;M0068505111自1111101生效)	組	衛部醫器輸字第026612號	荷商波士頓	13,582	刪除產品型號M0068504111;M0068505111	無	111/11/01
160	HEF03PLA40E9	"美蒂佳"血漿過濾器	"MEDICA" PLASMAFILTERS	PLASMART40;(刪除產品型號PLASMART40自1111101生效);(Plasmart200;Plasmart400;Plasmart600;Plasmart700自1111101生效)	個	衛署醫器輸字第014029號	明基透析	4,296	刪除產品型號PLASMART40;並擴增產品型號Plasmart200;Plasmart400;Plasmart600;Plasmart700。	無	111/11/01
161	NBS070539J3N	"根本"顯影注射筒套組:50;100;150;200CC注射筒(含填充管)	"NEMOTO"DISPOSABLE SYRINGE KIT:SYRINGE+J TUBE	TM0539J;TM0539O;TM0539S;TM0539U;(TM0539AU自1111101生效)	支	衛部醫器製字第004916號	太平洋	212	擴增產品型號TM0539AU。	無	111/11/01
162	NES01M1806AG	"亞康恩" 穿刺針	"ARGON" FINE NEEDLE ASPIRATION (FNA) BIOPSY NEEDLES	MCN1803;MCN1806;MCN1803US;MCN1806US;MFN1803;MFN1806;MFN1803US;MFN1806US;(擴增型號MCN1808;MCN2003;MCN2006;MCN2008;MCN2203;MCN2206;MCN2208;MCN1808US;MCN2003US;MCN2006US;MCN2008US;MCN2203US;MCN2206US;MCN2208US;MFN1808;MFN2003;MFN2006;MFN2008;MFN2203;MFN2206;MFN2208;MFN1808US;MFN2003US;MFN2006US;MFN2008US;MFN2203US;MFN2206US;MFN2208US;MSPN1803;MSPN1806;MSPN2003;MSPN2006;MSPN2203;MSPN2206;MSPN2208;MSPN2003US;MSPN2006US;MSPN2203US;MSPN2206US;MWN2003;MWN2006;MWN2008;MWN2203;MWN2206;MWN2208;MWN2003US;MWN2006US;MWN2008US;MWN2203US;MWN2206US;MTN1806;MTN1808自1111101生效)	支	衛署醫器輸字第010398號	春菖	331	擴增型號MCN1808;MCN2003;MCN2006;MCN2008;MCN2203;MCN2206;MCN2208;MCN1808US;MCN2003US;MCN2006US;MCN2008US;MCN2203US;MCN2206US;MCN2208US;MFN1808;MFN2003;MFN2006;MFN2008;MFN2203;MFN2206;MFN2208;MFN1808US;MFN2003US;MFN2006US;MFN2008US;MFN2203US;MFN2206US;MFN2208US;MSPN1803;MSPN1806;MSPN2003;MSPN2006;MSPN2203;MSPN2206;MSPN2208;MSPN2003US;MSPN2006US;MSPN2203US;MSPN2206US;MWN2003;MWN2006;MWN2008;MWN2203;MWN2206;MWN2208;MWN2003US;MWN2006US;MWN2008US;MWN2203US;MWN2206US;MTN1806;MTN1808。	無	111/11/01

## 'file:///D:/%23%23-B2共同擬訂會議作業檔(待提會報告及討論案件)/%2310711既有品項暫置區(受理0701-0831)-主辦/(10711)共擬會議報告案-既有品項核價檔.xlsx'#行政註記
1-月生效
2-季生效
3-專案生效

## 'file:///D:/%23%23-B2共同擬訂會議作業檔(待提會報告及討論案件)/%2310711既有品項暫置區(受理0701-0831)-主辦/(10711)共擬會議報告案-既有品項核價檔.xlsx'#10711
01-依同功能類別品項(特材代碼 )之支付點數暫予支付
11-本署同意擴增產品型號。
25-本署同意刪除，並自年月日生效。
32-本署同意更改廠牌代碼，並自年月日生效。
35-本署同意更改產品型號
71-本署同意刪除部分產品型號。
72-改廠牌，原代碼給予刪除
1A-1特殊情況自行使用;如價量協議……