## 附件1-1既有(A)
全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表					附件1
一、新增既有功能類別特材品項共71項（項次1~項次71，詳頁次1-1~1-9）
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商 / 簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至110年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付 / 生效日期
1	ACS017001568	"美得靈"三方向娜米克摩斯活塞	"Medline" 3-WAY NAMIC MORSE STOPCOCK	H965700150001;H965700150011;H965700150021;H965700150031	個	衛署醫器輸字第010409號	六霖	7.8	原特材代碼ACS0170015NL，因更改廠牌，故變更特材代碼。	11	無	110/11/01
2	ACS017003568	"美得靈"三方向娜米克摩斯活塞:中壓接頭	"Medline" 3-WAY NAMIC MORSE STOPCOCK:MEDIUM PRESSURE STOPCOCK	H965700350081;H965700350091	個	衛署醫器輸字第010409號	六霖	34	原特材代碼ACS0170035NL，因更改廠牌，故變更特材代碼。	3	無	110/11/01
3	ACS017005568	"美得靈"三方向娜米克摩斯活塞:高壓接頭	"Medline" 3-WAY NAMIC MORSE STOPCOCK:HIGH PRESSURE	H965700550031;H965700550081;H965700550091	個	衛署醫器輸字第010409號	六霖	70	原特材代碼ACS0170055NL，因更改廠牌，故變更特材代碼。	5	無	110/11/01
4	CBC02DYNETBK	“百多力”黛納緹35周邊球囊擴張支架系統	“BIOTRONIK” Dynetic 35 Peripheral Balloon Expandable Stent System	(Dynetic-35-5:8/18/90;130);(Dynetic-35-5:10/28;38;58/90;130);(Dynetic-35-5:10/38/170);(Dynetic-35-7:10/78/90;130);(Dynetic-35-6:9/28;58/170);(Dynetic-35-7:8/78/170)	組	衛部醫器輸字第034529號	百多力	26,974	依CBC02A1(腸骨血管支架及支架傳輸裝置)同功能類別品項(如特材代碼CBC02DYNMCBK)之支付點數暫予支付。	20	A220-2	110/11/01
5	CBS02TREVSAB	安普拉茲翠菲絲遞送導管系統	Amplatzer Trevisio Intravascular Delivery System	(9-ATV-06;07;08-F45/60);(9-ATV-07;08;09;10;12;13-F45/80)	組	衛部醫器輸字第034511號	雅培	12,000	依CBS02A4((ASD)SEPTAL OCCLUDER之DELIVERY SYSTEM)同功能類別品項(如特材代碼CBS029DELTAB)之支付點數暫予支付。	4	A213-4	110/11/01
6	CDDF1PULFK26	“細基白奧”負壓傷口治療敷料	“CG Bio” CuraVAC Negative Pressure Wound Dressing	Cura PULFk2	組	衛部醫器輸字第031684號	芮弗士科技有限公司	2,715	原特材代碼CDDF1PULFKNP，因更改廠牌，故變更特材代碼。	11	A217-2	110/11/01
7	CDDF1PUMFK26	“細基白奧”負壓傷口治療敷料	“CG Bio” CuraVAC Negative Pressure Wound Dressing	Cura PUMFk2	組	衛部醫器輸字第031684號	芮弗士科技有限公司	2,603	原特材代碼CDDF1PUMFKNP，因更改廠牌，故變更特材代碼。	10	A217-2	110/11/01
8	CDDF1PUSFK26	“細基白奧”負壓傷口治療敷料	“CG Bio” CuraVAC Negative Pressure Wound Dressing	Cura PUSFk2	組	衛部醫器輸字第031684號	芮弗士科技有限公司	2,355	原特材代碼CDDF1PUSFKNP，因更改廠牌，故變更特材代碼。	11	A217-2	110/11/01
9	CDDF1R011026	“細基白奧”負壓傷口治療敷料	“CG Bio” CuraVAC Negative Pressure Wound Dressing	CUVR0110	組	衛部醫器輸字第031684號	芮弗士科技有限公司	2,355	原特材代碼CDDF1R0110NP，因更改廠牌，故變更特材代碼。	11	A217-2	110/11/01
10	CDDF1R031026	“細基白奧”負壓傷口治療敷料	“CG Bio” CuraVAC Negative Pressure Wound Dressing	CUVR0310	組	衛部醫器輸字第031684號	芮弗士科技有限公司	2,603	原特材代碼CDDF1R0310NP，因更改廠牌，故變更特材代碼。	10	A217-2	110/11/01
11	CDDF1R051026	“細基白奧”負壓傷口治療敷料	“CG Bio” CuraVAC Negative Pressure Wound Dressing	CUVR0510	組	衛部醫器輸字第031684號	芮弗士科技有限公司	2,715	原特材代碼CDDF1R0510NP，因更改廠牌，故變更特材代碼。	11	A217-2	110/11/01
12	CEP01ETP02M6	"宇仁"高壓延長管	"IMM"PRESSURE TUBE	(ETP1-001:ETP1-006);(ETP2-001:ETP2-012);(ETP3-001:ETP3-008)	個	衛署醫器製字第001057號	宇仁	25.3	依CEP01A1(壓力連接管/中壓(300-799PSI)/ANY SIZE/附M-F接頭)同功能類別品項(如特材代碼CEP01PT501GJ)之支付點數暫予支付。	14	無	110/11/01
13	CGPG1CRV19AS	“朝日”卡拉維爾微導管	“ASAHI” Caravel Microcathete	CRV135-19P;CRV150-19P	條	衛部醫器輸字第030186號	理工	7,237	依CMV01B1(SINGLE CHANNEL CATHETER(單腔微導管))同功能類別品項(如特材代碼CGPG1STD74AS)之支付點數暫予支付。	43	I203-17	110/11/01
14	CGPW1MSW26MR	“美瑞特”史普勒斯親水性導引導線	“Merit”SPLASHWire Hydrophilic Guide Wire	【MSWST-(DA35;DS35;FA35;FS35-220);(DA35;DS35;FA35;FS35;DA38;DS38;DA25;DS25;DA18;DS18-260EX)】	條	衛部醫器輸字第034514號	美瑞特	2,669	依GWBB310(GUIDEWIRE(周邊血管介入治療)/彈性合金，D=0.014"-0.052"，L>=201CM，塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGPW1LW26EMR)之支付點數暫予支付。	7	無	110/11/01
15	CGPW1MSWSTMR	“美瑞特”史普勒斯親水性導引導線	“Merit”SPLASHWire Hydrophilic Guide Wire	【MSWST-(DA35-80;150;180);(DS35-80;150;180);(FA35-80;150;180);(FS35-80;150;180);(DA38-80;120;150;180);(DS38-150;180);(FA38-80;150;180);(FS38-150;180);(DA25-150;180);(DS25-150;180);(DA18-80;150;180);(DS18-150;180)】	條	衛部醫器輸字第034514號	美瑞特	2,669	依GWBB210(GUIDEWIRE(周邊血管介入治療)/彈性合金，D=0.014"-0.052"，L<=200CM，塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGPW1LWS35MR)之支付點數暫予支付。	6	無	110/11/01
16	CGPW1PCDW1AB	高鐸格波西血管導線	HI-TORQUE Proceed Guide Wire	1030901;1030903	條	衛部醫器輸字第034549號	雅培	2,256	依GWBA410(GUIDEWIRE(PTCA/D<=0.014"或SmallVessel/不鏽鋼，D=0.014"-0.018")，L<=200CM，有塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGPW1WNGW9AB)之支付點數暫予支付。	46	無	110/11/01
17	CGPW1PCDW3AB	高鐸格波西血管導線	HI-TORQUE Proceed Guide Wire	1030902;1030904	條	衛部醫器輸字第034549號	雅培	2,721	依GWBA310(GUIDEWIRE(PTCA/D<=0.014"或SmallVessel/不鏽鋼，D=0.014"-0.018")，L>=201CM，有塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGPW1WNGW3AB)之支付點數暫予支付。	26	無	110/11/01
18	CGS01SH001BQ	"邦特"導引鞘	"BIOTEQ"SHEATH INTRODUCER KIT	【BT-SI-(1:2)-04(0:8)-450-(18;21;25;35)-(045;060;068;070;080;090;120;150)-(11:16;22:26;31:36;42:46;51:56;62:66)】;【BT-SI-(1:2)-05(0:8)-450-(18;21;25;35;38)-(045;060;068;070;080;090;120;150)-(11:16;21:26;31:36;41:46;51:56;61:66)】;【BT-SI-(1:2)-06(0:8)-450-(18;21;25;35;38)-(045;060;068;070;080;090;120;150)-(11:16;21:26;31:36;41:46;51:56;61:66)】;【BT-SI-(1:2)-07(0:8)-450-(25;35;38)-(045;060;068;070;080;090;120;150)-(11:14;21:25;31:34;41:45;51:54;61:65)】;【BT-SI-(1:2)-08(0:8)-450-(35;38)-(045;060;068;070;080;090;120;150)-(11:12;21:23;31:32;41:43;51:52;61:63)】;【BT-SI-(1:2)-09(0:8)-450-(35;38)-(045;060;068;070;080;090;120;150)-(11:12;21:23;31:32;41:43;51:52;61:63)】	組	衛部醫器製字第005198號	邦特	1,400	依CGA3A00(SHEATH(w/dilator)/長度41-60cm,sidearm+valve+3 WAY或40公分60度心肌切片使用)同功能類別品項(如特材代碼CGS01BVK31TM)之支付點數暫予支付。	8	無	110/11/01
19	CLS07D040VPW	"普惠"輸血套-免針安全型(Y型)	"PERFECT"DISPOSABLE TRANSFUSION SET-SAFETY NEEDLE FREE(Y TYPE)	D03;D04;D07;D08;D11;D12	組	衛署醫器輸字第014356號	普惠	65.1	依CLS07A4(Y TYPE BLOOD TRANSFUSION SET/1個無針式接頭)同功能類別品項(如特材代碼CLS09D030TPW)之支付點數暫予支付。	1	無	110/11/01
20	CMV01FG111M4	“美敦力”費納導管	“Medtronic” Phenom Catheter	FG11150-0615-2J;FG11150-0615-2R;FG11150-0615-2S;FG11150-0615-2X;FG11160-0615-1S;FG11160-0615-2J;FG11160-0615-2R;FG11160-0615-2S;FG11160-0615-2X;FG13150-0615-2J;FG13150-0615-2R;FG13150-0615-2S;FG13150-1015-2X;FG13150-1015-2S;FG13160-0615-1S;FG15135-0615-1S;FG15150-0615-1S;FG15150-0630-1S;FG15160-0615-1S;FG19105-0615-1S;FG19105-0630-1S;FG19120-0630-1S;FG19120-1015-1S;FG19120-1030-1S;FG19135-0615-1S;FG19135-1030-1S	組	衛部醫器輸字第033953號	美敦力	7,237	依CMV01B1(SINGLECHANNELCATHETER(單腔微導管))同功能類別品項(如特材代碼CMV013XT27S9)之支付點數暫予支付。	43	I203-17	110/11/01
21	CXE06EPSEKAB	"雅培"電極貼片組"	"ABBOTT"ENSITE PRECISION SURFACE ELECTRODE KIT	EN0020-P	組	衛部醫器輸字第029688號	雅培	23,960	原特材代碼為CXE06EPSEKST，因變更許可證，故變更特材代碼。中英文品名變更為"雅培"電極貼片組"ABBOTT"ENSITE PRECISION SURFACE ELECTRODE KIT。	5	B104-5	110/11/01
22	FAV01C0700R9	“寇瑪”艾飛人工玻璃體	“Croma” Eyefill S.C. Viscoelastic Solution	Eyefill S.C.	支	衛署醫器輸字第022896號	樺瑩	1,539	依FAV01A3(玻璃體替代物/0.75ML_-1.0ML)同功能類別品項(如特材代碼FAV01AP080B9)之支付點數暫予支付。	24	無	110/11/01
23	FAV01CT055Y6	“泰克諾” 優緹眼科人工黏彈體-0.55ml	“Teknomek” Hyotek Sodium Hyaluronate	CT18V55M;CT3V55M	支	衛部醫器輸字第034736號	康毅	1,328	依FAV01A2(玻璃體替代物/0.5ML_-_0.74ML)同功能類別品項(如特材代碼FAV01P0055A1)之支付點數暫予支付。	9	無	110/11/01
24	FAV01CT100Y6	“泰克諾” 優緹眼科人工黏彈體-1ml	“Teknomek” Hyotek Sodium Hyaluronate	CT18V1M;CT3V1M	支	衛部醫器輸字第034736號	康毅	1,539	依FAV01A3(玻璃體替代物/0.75ML_-1.0ML)同功能類別品項(如特材代碼FAV01A02007Z)之支付點數暫予支付。	24	無	110/11/01
25	FAV01CT200Y6	“泰克諾” 優緹眼科人工黏彈體-2ml	“Teknomek” Hyotek Sodium Hyaluronate	CT18V2M;CT3V2M	支	衛部醫器輸字第034736號	康毅	1,539	依FAV01A4(玻璃體替代物>1.0ML以上)同功能類別品項(如特材代碼FAV01CM20031)之支付點數暫予支付。	8	無	110/11/01
26	FAV01PF02017	“博爾達” 愛微視眼內黏彈性溶液	“Bio-Tech” EYEVISC PFS Ophthalmic Viscoelastic Solution	EYEVISC PFS	支	衛部醫器輸字第034532號	樺瑩	1,539	依FAV01A4(玻璃體替代物>1.0ML以上)同功能類別品項(如特材代碼FAV01CM20031)之支付點數暫予支付。	8	無	110/11/01
27	FAV03SLSS109	“萊美” 斯瑪特矽油(含矽油及輔助管)	“Rumex” SmartSil	【矽油：SmartSil 1000;SmartSil 5000】；【輔助管：VCE210O;VCE210;VCE211】	組	衛部醫器輸字第034513號+衛部醫器輸壹字第019985號	康毅	5,031	依FAV03A1(矽油(silicone oil)(含輔助管或連接管))同功能類別品項(如特材代碼FAV03SLS571Z)之支付點數暫予支付。	2	H205-2	110/11/01
28	FAV04340447A	“眼氣明” 視藍內界膜眼用染劑	“Alchimia” viewILM Retinal Dyes	RMB 003-00	組	衛部醫器輸字第034044號	正杏	5,000	依FAV04A1(眼用染劑(玻璃體視網膜手術用))同功能類別品項(如特材代碼FAV04316038K)之支付點數暫予支付。	1	H206-1	110/11/01
29	FAV04340457A	“眼氣明” 雙藍網膜眼用染劑	“Alchimia” TWIN Retinal Dyes	RMB 004-00	組	衛部醫器輸字第034045號	正杏	5,000	依FAV04A1(眼用染劑(玻璃體視網膜手術用))同功能類別品項(如特材代碼FAV04316038K)之支付點數暫予支付。	1	H206-1	110/11/01
30	FBEF110004D1	壯衛士非動力式環形骨科牽引器及配件(未滅菌)-股骨基本組(全環+半環+連結桿+螺帽+螺栓+墊片+桿座+鉸)	Trauma-Fix Nonpowered orthopedic traction apparatus and accessories(Non-Sterile)	(TD-1-140;160;180;200);(TD-1-142;162;182;202);(TD-70-08;10;12;15;17;20;25);TD-7481;TD-7320;TD-7750;(TD-77-92;93;94);(TD-73-65;75;85);按組件組合	組	衛署醫器製壹字第000921號	寶楠	18,900	依FBEF1A1(Femoral Basic Frame/SET(雙側))同功能類別品項(如特材代碼FBEF1D0001RK)之支付點數暫予支付。	2	D203-1	110/11/01
31	FBEF110005D1	壯衛士非動力式環形骨科牽引器及配件(未滅菌)-股骨延長組(全環+半環+連結桿+螺帽+螺栓+墊片+桿座+延長桿+鉸)	Trauma-Fix Nonpowered orthopedic traction apparatus and accessories(Non-Sterile)	(TD-1-140;160;180;200);(TD-1-142;162;182;202);(TD-70-08;10;12;15;17;20;25);TD-7481;TD-7320;TD-7750;(TD-77-92;93;94);TD-7610;(TD-73-65;75;85);按組件組合	組	衛署醫器製壹字第000921號	寶楠	25,722	依FBEF1A2(Femoral Lengthening/SET(雙側))同功能類別品項(如特材代碼FBEF1D0002RK)之支付點數暫予支付。	3	D203-1	110/11/01
32	FBEF110006D1	壯衛士非動力式環形骨科牽引器及配件(未滅菌)-股骨移位組(全環+半環+連結桿+螺帽+螺栓+墊片)	Trauma-Fix Nonpowered orthopedic traction apparatus and accessories(Non-Sterile)	(TD-1-140;160;180;200);(TD-1-142;162;182;202);(TD-70-08;10;12;15;17;20;25);TD-7481;TD-7320;TD-7750;按組件組合	組	衛署醫器製壹字第000921號	寶楠	18,900	依FBEF1A4(Femoral Bone Transport /SET(雙側))同功能類別品項(如特材代碼FBEF1D0003RK)之支付點數暫予支付。	2	D203-1	110/11/01
33	FBEF220006D1	壯衛士非動力式環形骨科牽引器及配件(未滅菌)-脛骨基本組(全環+半環+連結桿+螺帽+螺栓+墊片+桿座)	Trauma-Fix Nonpowered orthopedic traction apparatus and accessories(Non-Sterile)	(TD-1-140;160;180;200);(TD-1-142;162;182;202);(TD-70-08;10;12;15;17;20;25);TD-7481;TD-7320;TD-7750;(TD-77-92;93;94);按組件組合	組	衛署醫器製壹字第000921號	寶楠	15,840	依FBEF2A1(Tibial Basic /SET)同功能類別品項(如特材代碼FBEF2D0004RK)之支付點數暫予支付。	3	D203-1	110/11/01
34	FBEF220007D1	壯衛士非動力式環形骨科牽引器及配件(未滅菌)-脛骨移位組(全環+半環+連結桿+螺帽+螺栓+墊片)	Trauma-Fix Nonpowered orthopedic traction apparatus and accessories(Non-Sterile)	(TD-1-140;160;180;200);(TD-1-142;162;182;202);(TD-70-08;10;12;15;17;20;25);TD-7481;TD-7320;TD-7750;按組件組合	組	衛署醫器製壹字第000921號	寶楠	20,625	依FBEF2A4(Tibial Bone Transport/SET)同功能類別品項(如特材代碼FBEF2D0005RK)之支付點數暫予支付。	2	D203-1	110/11/01
35	FBEF220008D1	壯衛士非動力式環形骨科牽引器及配件(未滅菌)-脛骨延長組(全環+半環+連結桿+螺帽+螺栓+墊片+桿座+延長桿+鉸)	Trauma-Fix Nonpowered orthopedic traction apparatus and accessories(Non-Sterile)	(TD-1-140;160;180;200);(TD-1-142;162;182;202);(TD-70-08;10;12;15;17;20;25);TD-7481;TD-7320;TD-7750;(TD-77-92;93;94);TD-7610;(TD-73-65;75;85);按組件組合	組	衛署醫器製壹字第000921號	寶楠	23,100	依FBEF2A2(Tibial Single Lengthening /SET)同功能類別品項(如特材代碼FBEF2D0006RK)之支付點數暫予支付。	3	D203-1	110/11/01
36	FBEF220009D1	壯衛士非動力式環形骨科牽引器及配件(未滅菌)-脛骨雙層延長組(全環+半環+連結桿+螺帽+螺栓+墊片+桿座+延長桿)	Trauma-Fix Nonpowered orthopedic traction apparatus and accessories(Non-Sterile)	(TD-1-140;160;180;200);(TD-1-142;162;182;202);(TD-70-08;10;12;15;17;20;25);TD-7481;TD-7320;TD-7750;(TD-77-92;93;94);TD-7610;按組件組合	組	衛署醫器製壹字第000921號	寶楠	32,580	依FBEF2A3(Tibial Double Lengthening /SET)同功能類別品項(如特材代碼FBEF2D0007RK)之支付點數暫予支付。	3	D203-1	110/11/01
37	FBEF220010D1	壯衛士非動力式環形骨科牽引器及配件(未滅菌)-脛骨變形組(全環+半環+連結桿+螺帽+螺栓+墊片+桿座+鏈+鉸)	Trauma-Fix Nonpowered orthopedic traction apparatus and accessories(Non-Sterile)	(TD-1-140;160;180;200);(TD-1-142;162;182;202);(TD-70-08;10;12;15;17;20;25);TD-7481;TD-7320;TD-7750;(TD-77-92;93;94);(TD-73-60;70;80);(TD-73-65;75;85);按組件組合	組	衛署醫器製壹字第000921號	寶楠	18,040	依FBEF2A5(Tibial Deformity /SET)同功能類別品項(如特材代碼FBEF2D0008RK)之支付點數暫予支付。	2	D203-1	110/11/01
38	FBEF330002D1	壯衛士非動力式環形骨科牽引器及配件(未滅菌)-踝骨基本組(全環+半環+連結桿+螺帽+螺栓+墊片+桿座+鏈)	Trauma-Fix Nonpowered orthopedic traction apparatus and accessories(Non-Sterile)	(TD-1-140;160;180;200);(TD-1-142;162;182;202);(TD-70-08;10;12;15;17;20;25);TD-7481;TD-7320;TD-7750;(TD-77-92;93;94);(TD-73-60;70;80);按組件組合	組	衛署醫器製壹字第000921號	寶楠	20,866	依FBEF3A1(Ankle Basic/ SET)同功能類別品項(如特材代碼FBEF3D0009RK)之支付點數暫予支付。	3	D203-1	110/11/01
39	FBEF440003D1	壯衛士非動力式環形骨科牽引器及配件(未滅菌)-肱骨基本組(全環+半環+連結桿+螺帽+螺栓+墊片+桿座)	Trauma-Fix Nonpowered orthopedic traction apparatus and accessories(Non-Sterile)	(TD-1-140;160;180;200);(TD-1-142;162;182;202);(TD-70-08;10;12;15;17;20;25);TD-7481;TD-7320;TD-7750;(TD-77-92;93;94);按組件組合	組	衛署醫器製壹字第000921號	寶楠	17,500	依FBEF4A1(Humeral Basic /SET)同功能類別品項(如特材代碼FBEF4D0010RK)之支付點數暫予支付。	2	D203-1	110/11/01
40	FBEF440004D1	壯衛士非動力式環形骨科牽引器及配件(未滅菌)-肱骨移位組(全環+半環+連結桿+螺帽+螺栓+墊片)	Trauma-Fix Nonpowered orthopedic traction apparatus and accessories(Non-Sterile)	(TD-1-140;160;180;200);(TD-1-142;162;182;202);(TD-70-08;10;12;15;17;20;25);TD-7481;TD-7320;TD-7750;按組件組合	組	衛署醫器製壹字第000921號	寶楠	17,500	依FBEF4A2(Humeral Bone Transport/SET)同功能類別品項(如特材代碼FBEF4D0011RK)之支付點數暫予支付。	2	D203-1	110/11/01
41	FBEF5S25P4D1	壯衛士手腕外固定組	Trauma-Fix Wrist Fixator Set	S-250P-4	組	衛署醫器製字第002440號	寶楠	7,069	本產品為骨外固定系統，整組包含手腕固定組及半針，參考組件【FBEF5A5(Colles Forearm /SET)x1】+【FBEFPAB (Half Pin - dia.2-3MM,3 -4mm/EA)(粗細兩截)x4】同功能類別品項合計之支付點數，以整組支付點數暫予支付，新增核價類別。	0	D203-1	110/11/01
42	FBKA215230DP	“帝富”愛強重建型人工膝關節系統-脛骨填補材	“DePuy” ATTUNE Revision Knee System-Tibial Augment	1523-03-001;1523-05-001;1523-07-001;(1523-03-102;202);(1523-05-102;202);(1523-07-102;202);(1523-03-103;203);(1523-05-103;203);(1523-07-103;203)	個	衛部醫器輸字第032727號	壯生	2,989	依FBKA2A1(REVISION KNEE WEDGE(FEMORAL、TIBIAL))同功能類別品項(如特材代碼FBKW286010JJ)之支付點數暫予支付。	12	D108-1	110/11/01
43	FBKA215479DP	“帝富”愛強重建型人工膝關節系統-股骨填補材	“DePuy” ATTUNE Revision Knee System-Femoral Augment	(1547-03-001:003);(1547-04-001:003);(1547-05-001:003);(1547-06-001:004);(1547-07-001:004);(1547-08-001:004);(1549-03-001;002);(1549-04-001;002);(1549-05-001;002);(1549-06-001;002);(1549-07-001:003);(1549-08-001:003)	個	衛部醫器輸字第032727號	壯生	2,989	依FBKA2A1(REVISION KNEE WEDGE(FEMORAL、TIBIAL))同功能類別品項(如特材代碼FBKA296080JJ)之支付點數暫予支付。	12	D108-1	110/11/01
44	FBKE215121DP	“帝富”愛強重建型人工膝關節系統-延長炳(cemented)	“DePuy” ATTUNE Revision Knee System-Cemented stem	(1512-14-030;080;130);(1512-16-080;130)	個	衛部醫器輸字第032727號	壯生	5,682	依FBKE2A1(STEM EXTENSION(TIBIAL、FEMORAL))同功能類別品項(如特材代碼FBKE286960JJ)之支付點數暫予支付。	10	D108-1	110/11/01
45	FBKE215131DP	“帝富”愛強重建型人工膝關節系統-延長炳(Press-fit)	“DePuy” ATTUNE Revision Knee System-Press-fit stem	(1513-10;12;14;16;18;20;22;24-060);(1513-10;12;14;16;18;20;22;24-110);(1513-10;12;14;16;18;20;22;24-160)	個	衛部醫器輸字第032727號	壯生	5,682	依FBKE2A1(STEM EXTENSION(TIBIAL、FEMORAL))同功能類別品項(如特材代碼FBKE286960JJ)之支付點數暫予支付。	10	D108-1	110/11/01
46	FBKF215044DP	“帝富”愛強重建型人工膝關節系統-股骨組件	“DePuy” ATTUNE Revision Knee System-Femoral component	(1504-40-101:110);(1504-40-201:210)	個	衛部醫器輸字第032727號	壯生	80,658	依FBKF2A2(NEXGEN ROTATING HINGEKNEE FEMORAL COMPONENT)同功能類別品項(如特材代碼FBKF25881TZ1)之支付點數暫予支付。	1	D108-1	110/11/01
47	FBKT115064DP	“帝富”愛強重建型人工膝關節系統-固定式承軸脛骨基底	“DePuy” ATTUNE Revision Knee System-Tibial base(FB)	1506-40-002:010	個	衛部醫器輸字第031265號	壯生	14,031	依FBKT1A1(TOTAL KNEE/TIBIAL BASE COMPONENT)同功能類別品項(如特材代碼FBKT15982NZ1)之支付點數暫予支付。	32	D108-1	110/11/01
48	FBKT215066DP	“帝富”愛強重建型人工膝關節系統-旋轉平台脛骨基底	“DePuy” ATTUNE Revision Knee System-TIBIAL COMPONENT	1506-60-003:008	個	衛部醫器輸字第031265號	壯生	17,992	依FBKT2A3(NEXGEN ROTATING HINGEKNEE TIBIAL PLATE)同功能類別品項(如特材代碼FBKT25881NZ1)之支付點數暫予支付。	1	D108-1	110/11/01
49	FBN0871571V2	“鐿鈦”彈性髓內釘系統	“INTAI” Elastic Titanium Nail System	(4N4200-20;25;30;35;40);(4N500A-01;02)	組	衛部醫器製字第007157號	鐿鈦	8,165	依FBN08A1(彈性髓內釘)同功能類別品項(如特材代碼FBN0847592S1)之支付點數暫予支付。	4	D101-6	110/11/01
50	FBS0107072V2	“鐿鈦”骨髓內釘系統-髓內釘4.5皮質釘	“INTAI” Intramedullary Nailing System-4.5 Cortex Screw For Nail	(4N4020-26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58;60;62;64;66;68;70;72;74;76;78;80;82;84;86;88;90)	支	衛部醫器製字第007072號	鐿鈦	161	依FBS01A2(Cortex Screw, Large Fragments(4.5MM))同功能類別品項(如特材代碼FBS01214NNS1)之支付點數暫予支付。	11	無	110/11/01
51	FBS08000207Y	“帕可適”鈦因特螺釘	“Parcus” Titanium Interference Screws	10001;10002;10003;10004;10005;10006;10007;10008;10009;10010;10011;10012;10014;10015;10016;10163;10164;10165;10018;10019;10020	支	衛部醫器輸字第034445號	傑奎	4,023	依FBS08A1(中空十字韌帶固定螺絲)同功能類別品項(如特材代碼FBS081370TAW)之支付點數暫予支付。	6	D102-2	110/11/01
52	FBSF44002TWG	"威創"脊椎固定系統:脊椎骨釘U型(免事前審查)	"WILTROM" SPINAL FIXATON SYSTEM:PEDICLE SCREW U TYPE	(400280-25;30;35;40);(400290-30;35;40;45);(400310-30;35;40;45;50);(400320-30;35;40;45;50;55);(400330-30;35;40;45;50;55;60;65;70);(400340-30;35;40;45;50;55;60;65;70);(400350-30;35;40;45;50;55;60;65;70);(400360-35;40;45;50;55;60;65;70)	支	衛署醫器製字第003123號	台灣微創	3,114	依FBSF4S3(TITANIUM SPINAL SCREW(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF44004TWG)之支付點數暫予支付。	43	無	110/11/01
53	FBSF44005TWG	"威創"脊椎固定系統:脊椎骨釘中空折斷U型	"WILTROM" SPINAL FIXATON SYSTEM:CANNULATED REDUCTION PEDICLE SCREW U TYPE	(400500-25;30;35;40);(400510-30;35;40;45);(400520-30;35;40;45;50);(400530-30;35;40;45;50;55);(400540-30;35;40;45;50;55;60;65;70);(400550-30;35;40;45;50;55;60;65;70);(400560-30;35;40;45;50;55;60;65;70);(400570-35;40;45;50;55;60;65;70)	支	衛署醫器製字第003123號	台灣微創	4,465	依FBSF4TS(TITANIUM SPINAL SCREW)同功能類別品項(如特材代碼FBSF44009TWG)之支付點數暫予支付。	76	D112-1	110/11/01
54	FBSF44013TWG	"威創"脊椎固定系統:脊椎骨釘中空U型	"WILTROM" SPINAL FIXATON SYSTEM:CANNULATED PEDICLE SCREW U TYPE	(401310-25;30;35;40);(401320-30;35;40;45);(401340-30;35;40;45;50);(401350-30;35;40;45;50;55);(401360-30;35;40;45;50;55;60;65;70);(401370-30;35;40;45;50;55;60;65;70);(401380-30;35;40;45;50;55;60;65;70);(401390-35;40;45;50;55;60;65;70)	支	衛署醫器製字第003123號	台灣微創	4,465	依FBSF4TS(TITANIUM SPINAL SCREW)同功能類別品項(如特材代碼FBSF44009TWG)之支付點數暫予支付。	76	D112-1	110/11/01
55	FHFCDDTPAQM4	“美敦力”庫柏磁振造影植入式心臟整流去顫器-四極及多點式(具3.0T)	“Medtronic” Cobalt XT MRI SureScan Implantable Cardioverter Defibrillator-Quad CRT-D (MRI compatible)	DTPA2QQ	個	衛部醫器輸字第034336號	美敦力	586,077	依FHFCDA6(四極心臟整流去顫器結合心房同步雙心室節律器(或具MRI相容功能)-具ATP(Anti-Tachycardiapacing)及Capture-management及減少不恰當電擊辨識功能及具多點式節律(Multi-point-pacing)功能)同功能類別品項(如特材代碼FHFCDGAHF5AB)之支付點數暫予支付。	12	B103-2	110/11/01
56	FHPCDDDPA2M4	“美敦力”庫柏磁振造影植入式心臟整流去顫器-雙腔(具3.0T)	“Medtronic” Cobalt XT MRI SureScan Implantable Cardioverter Defibrillator-Dual chamber (MRI compatible)	DDPA2D4	個	衛部醫器輸字第034336號	美敦力	472,333	依FHPCDB2(雙腔型植入式去纖維顫動器-同時具3.0T核磁共振相容，ATP(Anti-Tachycardiapacing)及心房自動電擊功能及減少不恰當電擊辨識功能)同功能類別品項(如特材代碼FHPCDGADR5AB)之支付點數暫予支付。	6	B103-1	110/11/01
57	FHPCDDVPA2M4	“美敦力”庫柏磁振造影植入式心臟整流去顫器-單腔(具3.0T)	“Medtronic” Cobalt XT MRI SureScan Implantable Cardioverter Defibrillator-Single chamber (MRI compatible)	DVPA2D4	個	衛部醫器輸字第034336號	美敦力	327,100	依FHPCDB1(第二代單腔型植入式去纖維顫動器-同時具3.0T核磁共振相容，ATP(Anti-Tachycardiapacing)及Capture-management及減少不恰當電擊辨識功能)同功能類別品項(如特材代碼FHPCDGAVR5AB)之支付點數暫予支付。	8	B103-1	110/11/01
58	FPP0201269WR	"拜而美"顱顏頜面骨重建系統-髁頭重建植入物	"Biomet Microfixation" TraumaOne Plating System - Recon Add-on Condyles	(01-26-91;92)	個	衛部醫器輸字第030316號	捷邁	6,874	依FPP0200(MRS CONDYLAR PLATE)同功能類別品項(如特材代碼FPP0204449S1)之支付點數暫予支付。	3	D201-1	110/11/01
59	HFF02C3229U2	“艾希優”靜脈輸液延長管(含過濾器)	“ICU”IV EXTENSION SET(WITH FILTER)	011-C32029	個	衛部醫器輸字第034341號	艾希優	68.3	依HFF02A1(TPN FILTER)同功能類別品項(如特材代碼HFF02CET15LL)之支付點數暫予支付。	4	無	110/11/01
60	LEE01PEDPZZ2	“佐爾”電擊去顫器-電擊貼片(兒童)	“ZOLL” DEFIBRILLATOR-Pediatric Multi-Function Pacing/Defibrillation Pedi-padz	8900-2061	PAIR	衛署醫器輸字第021575號	卓爾	1,050	依LEE01A3(非侵入性暫時心律調節之電極貼片(小孩))同功能類別品項(如特材代碼LEE013504AHP)之支付點數暫予支付。	4	無	110/11/01
61	NDN041304114	“邁斯” 靜脈留置針	“Mais India” MaisFlex I.V. Cannula with Flip Top Injection Port Cap & Colour Wings	I0130413-14;16;17;18;20;22;24;26	支	衛部醫器輸字第034489號	德瑪凱	14.4	依NDN04AD(靜脈留置針+免針加藥座)同功能類別品項(如特材代碼NDN0442689BB)之支付點數暫予支付。	21	無	110/11/01
62	SAS06FSS31U7	"普威"拋棄式皮膚縫合器(滅菌))-寬釘	"UNIMAX"Disposable skin stapler(sterile)	FSS312000	個	衛部醫器製壹字第005859號	普威國際	210	依SASS62W(皮膚自動縫合器附不繡鋼縫釘/35針寬針)同功能類別品項(如特材代碼SAS06DP0SWQW)之支付點數暫予支付。	5	A101-2	110/11/01
63	TSS010000162	金準鈀金血糖測試系統-血糖試片(25片、50片/罐)	Pd-1 GDH Blood Glucose Monitoring System Glucose Test Strips	90067(25pcs);90068(50pcs)	片	衛部醫器製字第006281號	銀武生醫	8.1	依TSS01A1(第一型糖尿病血糖試紙)同功能類別品項(如特材代碼TSS01UPFLXFZ)之支付點數暫予支付。	85	T101-1	110/11/01
64	CGPG1FCRSSTM	“泰爾茂”梵蔻思麥奇冠狀動脈微導引導管	“TERUMO”FINECROSS MG Coronary Micro-Guide Catheter	NC-F863A;NC-F865A	條	衛署醫器輸字第018630號	泰爾茂	7,237	依CMV01B1(SINGLE CHANNEL CATHETER(單腔微導管))同功能類別品項(如特材代碼CGPG1MZKMCKE)之支付點數暫予支付。	43	I203-17	110/11/01
65	FBS08234SCZ8	"百康"前十字韌帶介面固定螺釘	"Biocomposite" Biosteon ACL Interference Screw	234-010-160:168;170;172;173;177:180	支	衛部醫器輸字第029057號	埃默高	4,023	依FBS08A2(可吸收中空十字韌帶固定螺絲(一般長度或加長型))同功能類別品項(如特材代碼FBS08ACL417H)之支付點數暫予支付。	11	D102-2	110/11/01
66	FBSFA365CC19	"葛柔波絲"可柔尼頸椎融合器	"GLOBUS" COLONIAL ACDF SPACER	365.-005:014;105:114;205:212;305:314;405:414;505:512;545:552;565:572;805:812;705:714;905:912;945:952;965:972;045:052;065:072;085:092	個	衛部醫器輸字第034568號	科舉	19,670	依FBSFAA6(CERVICAL PEEK CAGE 頸椎間體護架)同功能類別品項(如特材代碼FBSFATRYKC1C)之支付點數暫予支付。	29	D112-4	110/11/01
67	FBSFCB00033F	泰德頸椎前路骨板系統:頸椎螺釘	TEND ANTERIOR CERVICAL PLATE SYSTEM：CERVICAL SCREW	424-14;16	支	衛部醫器製字第007088號	寶億生技	156	依FBSFCS2(TITANIUM CERVICAL SCREW/ANY SIZE(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSFCASS02AQ)之支付點數暫予支付。	6	無	110/11/01
68	FBSFCB00043F	泰德頸椎前路骨板系統:頸椎骨板	TEND ANTERIOR CERVICAL PLATE SYSTEM：CERVICAL PLATE	465-26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58;60;62;64;66;68;70;72;74;78;82;84;86;90	個	衛部醫器製字第007088號	寶億生技	3,389	依FBSFCTP(TITANIUM CERVICAL PLATE/ANY SIZE(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF661302Y2)之支付點數暫予支付。	7	無	110/11/01
69	FBSFCBA0013F	泰德頸椎前路骨板系統:二節(PX1+SX4)	TEND ANTERIOR CERVICAL PLATE SYSTEM：2 LEVEL (PX1+SX4)	(465-26;28;30;32;34;36;38-K;A;B);(422;423-12;14;16;18);(422-30;35-12;14;16;18-A)	組	衛部醫器製字第007088號	寶億生技	16,099	依FBSFCT2(TITANIUM CERVICAL IMPLANT(二節)(SCREWX4+RODX2或PLATEX1))同功能類別品項(如特材代碼FBSFC2485NS9)之支付點數暫予支付。	21	D112-3	110/11/01
70	FBSFCBA0023F	泰德頸椎前路骨板系統:三節(PX1+SX6)	TEND ANTERIOR CERVICAL PLATE SYSTEM：3 LEVEL (PX1+SX6)	(465-40;42;44;46;48;50;52-K;A;B);(465-54;58;62;66;70;74-K;A;B);(465-78;82;84;86;90-K;A;B);(422;423-12;14;16;18);(422-30;35-12;14;16;18-A)	組	衛部醫器製字第007088號	寶億生技	17,332	依FBSFCT3(TITANIUM CERVICAL SYSTEM(三節)(SCREWX6+RODX2或PLATEX1))同功能類別品項(如特材代碼FBSFC27553B0)之支付點數暫予支付。	20	D112-3	110/11/01
71	FBSFCBA0033F	泰德頸椎前路骨板系統:頸椎螺釘	TEND ANTERIOR CERVICAL PLATE SYSTEM：CERVICAL SCREW	(422;423-12;14;16;18);(422-30;35-12;14;16;18-A)	支	衛部醫器製字第007088號	寶億生技	807	依FBSFCSA(TITANIUM ANTERIOR CERVICAL SCREW)同功能類別品項(如特材代碼FBSFC3402NZ1)之支付點數暫予支付。	22	D112-3	110/11/01

## 附件1-2既有自付差額(B)
全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表					附件1
二、新增既有功能類別特材自付差額品項共9項（項次72~項次80，詳頁次1-10~1-11）
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商 / 簡稱	適用自付差額條件	健保支付點數	說明	給付 / 規定	健保給付 / 生效日期
72	FALSNPLGF17P	“法西歐”銳視三焦距延長焦段遠中近老花人工水晶體	“Physiol” FineVision POD L GF Trifocal Hydrophobic Intraocular Lenses	POD L GF	片	衛部醫器輸字第034230號	九和科技	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效，並具老花矯正功能。	2,744	依FALSNB7(特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面(含黃片)))同功能類別品項(如特材代碼FALSNZFRV1JJ)之支付點數暫予支付。	無	110/11/01
73	FALSNT1R1C10	“克麗蘭斯”單焦點散光人工水晶體	“Cristalens” Monofocal Toric Intraocular Lens	Artis T PL E	片	衛部醫器輸字第034248號	樺瑩	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效，並具散光矯正功能。	2,744	依FALSNB2(特殊人工水晶體(單焦點、非球面、散光(含黃片)))同功能類別品項(如特材代碼FALSNAT7097Z)之支付點數暫予支付。	無	110/11/01
74	FALSNTF60C6C	愛視睫三焦點人工水晶體	aspicio Trifocal Soft Hydrophobic Intraocular Lens	TF60C	片	衛部醫器製字第007122號	應用奈米	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效，並具老花矯正功能。	2,744	依FALSNB7(特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面(含黃片)))同功能類別品項(如特材代碼FALSNSERV17P)之支付點數暫予支付。	無	110/11/01
75	FALSNTF60Y6C	愛視睫三焦點人工水晶體	aspicio Trifocal Soft Hydrophobic Intraocular Lens	TF60Y	片	衛部醫器製字第007122號	應用奈米	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效，並具老花矯正功能。	2,744	依FALSNB7(特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面(含黃片)))同功能類別品項(如特材代碼FALSNSERV17P)之支付點數暫予支付。	無	110/11/01
76	FBNG107072V2	“鐿鈦”骨髓內釘系統-股骨近端髓內釘組	“INTAI” Intramedullary Nailing System-Proximal Femoral Nail Asia set	(4F0-90;10;11-200;220;240;260;280);(4F-09;10;11-L;R-300;320;340;360;380;400);(5N544-060;065;070;075;080;085;090;095;100;105;110;115;120);(5N500A-00;05;10;15;20)	組	衛部醫器製字第007072號	鐿鈦	長度較長，可減少病人傳統方式治療之手術時間。	19,036	自付差額品項，依FBNG1B1(鈦合金加長型髓內釘組（Cephalomedullary nail))近似功能類別品項(如特材代碼FBNG118785S1)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	D101-4	110/11/01
77	FBNG13576X34	“西曼”骨髓內釘系統-西菲恩近端股骨鎖定髓內釘組/加長型	“ChM” Intramedullary Nail System-ChFN2 Trochanteric nail/Long	3.56-51:53-.200;3.57-61:66-.340;.360;.380;.400;.420;3.5804.-080;085;090;095;100;105;110;115;120;3.5159.-030;035;040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090	組	衛部醫器輸字第029615號	華威生技	長度較長，可減少病人傳統方式治療之手術時間。	19,036	自付差額品項，依FBNG1B1(鈦合金加長型髓內釘組（Cephalomedullary nail))近似功能類別品項(如特材代碼FBNG118785S1)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	D101-4	110/11/01
78	FBNG175201SN	“史耐輝”髓內釘系統- 髖部聯合加壓交鎖髓內釘	“Smith & Nephew” Trigen IM Nail System – INTERTAN Nails	716422-25;30;35;40;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95;00;05;10;716752-01:99;71675300;716754-01:44;716765-01:20;23:64;67:99;716766-00:08;10:32;7167-5040;2030;5030;71677-070;075;080;085;090;095;100;105;110;115;120;125;71678-070;075;080;085;090;095;010;005;011;015;012;025;71645-020;022;025;027;030;032;035;037;040;042;045;047;050;052;055;057;060;062;065;067;070;072;075;077;080;085;090;095;100;105;110	組	衛署醫器輸字第022213號	史耐輝	長度較長，可減少病人傳統方式治療之手術時間。	19,036	自付差額品項，依FBNG1B1(鈦合金加長型髓內釘組（Cephalomedullary nail))近似功能類別品項(如特材代碼FBNG118785S1)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	D101-4	110/11/01
79	FBNG175213SN	“史耐輝”髓內釘系統- 髖部聯合加壓交鎖髓內釘	“Smith & Nephew” Trigen IM Nail System – INTERTAN Nails	716422-25;30;35;40;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95;00;05;10; 716752-01:99;71675300; 716754-01:44; 716765-01:99;716766-00:32;71677-070;075;080;085;090;095;100;105;110;115;120;125; 71678-070;075;080;085;090;095;010;005;011;015;012;025; 71645-020;022;025;027;030;032;035;037;040;042;045;047;050;052;055;057;060;062;065;067;070;072;075;077;080;085;090;095;100;105;110	組	衛署醫器輸字第022212號	史耐輝	長度較長，可減少病人傳統方式治療之手術時間。	19,036	自付差額品項，依FBNG1B1(鈦合金加長型髓內釘組（Cephalomedullary nail))近似功能類別品項(如特材代碼FBNG118785S1)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	D101-4	110/11/01
80	FBNG175501SN	“史耐輝”髓內釘系統- 髖部聯合加壓交鎖髓內釘	“Smith & Nephew” Trigen IM Nail System – INTERTAN Nails	716422-30;35;40;45;60;65;70;75;80;85;90;95;10;716752-01:12;716450-20;22;25;27;30;32;35;37;40;42;45;47;50;52;55;57;60;62;65;67;70;72;75;77;80;85;90;95;716451-00;05;10;716753-83:86;716752-13:20;29:42;51:64;73:86;95:99;71675300;716754-01:44;716755-01:44;716765-01:99;716766-00:32	組	衛署醫器輸字第023541號	史耐輝	長度較長，可減少病人傳統方式治療之手術時間。	19,036	自付差額品項，依FBNG1B1(鈦合金加長型髓內釘組（Cephalomedullary nail))近似功能類別品項(如特材代碼FBNG118785S1)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	D101-4	110/11/01

## 附件1-3擴增產品型號(C)
全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表					附件1
三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共28項（項次81~項次108，詳頁次1-12~1-14）
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商 / 簡稱	支付點數	說明	給付 / 規定	健保給付 / 生效日期
81	BBP0418612CA	“康樂保”造口術用袋及其附件(未滅菌):雙片式便袋(造口≦70mm)	“Coloplast” Ostomy pouch and Accessories (Non-Sterile)	18612;(18610;18611;18612;18613自1101101起生效)	個	衛部醫器陸輸壹字第003790號	康樂保	30.7	擴增產品型號18610;18611;18613	E305-1	110/11/01
82	CBC07VR05NGX	"戈爾"威爾棒周邊血管支架-含生物表面肝素塗層(L:2.5;5.0cm)	"Gore"VIABAHN Endoprosthesis with Heparin Bioactive Surface(L:2.5;5.0cm)	[VBH;VBHR-(05-02;05-02W);(06;07;08-02;05-01;02-W)];(VBH-09-05-02W);(VBH-10;11;13-02;05-02W);(VBJR-05:08-02;05-02W);(VBHR-09;10;11;13-05-01;02-W，自1090701生效);(刪除VBHR-09;10;11;13-05-01;02-W，自1100101生效);(擴增產品型號VBHR-09;10;11;13-05-01;02-W，自1101101生效)	組	衛部醫器輸字第031607號	戈爾	64,552	擴增產品型號VBHR-09;10;11;13-05-01;02-W。	A220-9	110/11/01
83	CBC07VR10NGX	"戈爾"威爾棒周邊血管支架-含生物表面肝素塗層(L:10cm)	"Gore"VIABAHN Endoprosthesis with Heparin Bioactive Surface(L:10cm)	(VBH-05;09;10;11;13-10-02W);(VBHR-05-10-02W);(VBH;VBHR-06:08-10-01;02-W);(VBJR-05:08-10-02W);(VBHR-09;10;11;13-10-01;02-W，自1090701生效);(刪除VBHR-09;10;11;13-10-01;02-W，自1100101生效);(擴增產品型號VBHR-09;10;11;13-10-01;02-W，自1101101生效)	組	衛部醫器輸字第031607號	戈爾	76,050	擴增產品型號VBHR-09;10;11;13-10-01;02-W。	A220-9	110/11/01
84	CBC07VR15NGX	"戈爾"威爾棒周邊血管支架-含生物表面肝素塗層(L:15cm)	"Gore"VIABAHN Endoprosthesis with Heparin Bioactive Surface(L:15cm)	(VBH-05;09;10-15-02W);(VBHR-05-15-02W);(VBH;VBHR-06;07;08-15-01;02-W);(VBJR-05:08-15-02W);(VBHR-09;10-15-01;02-W，自1090701生效);(刪除VBHR-09;10-15-01;02-W，自1100101生效);(擴增產品型號VBHR-09;10-15-01;02-W，自1101101生效)	組	衛部醫器輸字第031607號	戈爾	91,800	擴增產品型號VBHR-09;10-15-01;02-W。	A220-9	110/11/01
85	CDD04SS100WN	"世運"真空傷口引流套(滅菌):矽質引流管+矽質吸引球	"SEWOON" CLOSED WOUND DRAINAGE SYSTEM (STERILE):SILICONE DRAIN WITH RESERVOIR	SS100M;SS100L;SS100JP;(SS100XL;SS100MA;SS100LA;SS100XLA;SS100JPL;SS100JPXL;SS100JPA;SS100JPLA;SS100JPXLA自1101101生效)	組	衛署醫器輸壹字第003344號	明惠	350	擴增產品型號SS100XL;SS100MA;SS100LA;SS100XLA;SS100JPL;SS100JPXL;SS100JPA;SS100JPLA;SS100JPXLA。	無	110/11/01
86	CDD04SS200WN	"世運"真空傷口引流套(滅菌):矽質引流管+矽質吸引球	"SEWOON" CLOSED WOUND DRAINAGE SYSTEM (STERILE):SILICONE DRAIN WITH RESERVOIR	SS200M;SS200L;SS200JP;(SS200XL;SS200MA;SS200LA;SS200XLA;SS200JPL;SS200JPXL;SS200JPA;SS200JPLA;SS200JPXLA自1101101生效)	組	衛署醫器輸壹字第003344號	明惠	350	擴增產品型號SS200XL;SS200MA;SS200LA;SS200XLA;SS200JPL;SS200JPXL;SS200JPA;SS200JPLA;SS200JPXLA。	無	110/11/01
87	CDD060S100WN	"世運"真空傷口引流套(滅菌):矽質吸引球	"SEWOON" CLOSED WOUND DRAINAGE SYSTEM (STERILE):ALL SILICONE BAROVAC RESERVOIR	S100;(刪除S100自1101101生效);(S100M;S100L自1101101生效)	個	衛署醫器輸壹字第003344號	明惠	146	刪除產品型號S100，並擴增產品型號S100M;S100L。	無	110/11/01
88	CGS04SLE3DBK	"百多力"勝能特電極導入系統導管(特殊心律調節導線使用)	"BIOTRONIK"Selectra 3D Catheter for Lead Introducer System	(Selectra 3D-40;55;65-32;39);(Selectra 3D-40;55;65-42自1101101生效)	組	衛部醫器輸字第033605號	百多力	2,230	擴增產品型號Selectra 3D-40;55;65-42。	B101-2	110/11/01
89	CHG0294006M4	"美敦力" 帝普逆向冠狀動脈竇灌流套管	"MEDTRONIC" DLP RETROGRADE CORONARY SINUS PERFUSION (RCSP) CANNULA	(94006；94113T；94215T；94523；94625；94745；94895；94945；94010；94115LK；94315T；94525；94665；94835；94913；94965；94015；94115T；94415T；94533；94715；94845；94913L；94975；94106；94515；94535；94725；94885；94915；94985；94110；94615；94735；94885K；94935；94995);(刪除型號94115LK自1101101生效);【產品型號重新整理，由以下特材代碼組合：(94006;94010;94015;94106;94110;94113T;94115T;94215T;94515;94525;94615;94625;94665;94715;94725;94913;94913L;94915;94965;94975;94315T;94415T;94523;94533;94535;94735;94745;94835;94845;94885;94885K;94895;94935;94945;94985;94995)自1101101生效】	支	衛署醫器輸字第010004號	美敦力	3,129	刪除產品型號94115LK。產品型號重新整理，由以下特材代碼組合：(94006;94010;94015;94106;94110;94113T;94115T;94215T;94515;94525;94615;94625;94665;94715;94725;94913;94913L;94915;94965;94975;94315T;94415T;94523;94533;94535;94735;94745;94835;94845;94885;94885K;94895;94935;94945;94985;94995)，另因變更許可證，同時變更中英文品名為"美敦力" 帝普逆向冠狀動脈竇灌流套管"MEDTRONIC" DLP RETROGRADE CORONARY SINUS PERFUSION (RCSP) CANNULA。	無	110/11/01
90	CMB02AXS01S9	"史賽克"卡得樂遠端引導導管	"Stryker" AXS Catalyst Distal Access Catheter	M003IC058115A0;M003IC058132A0;M003IC060132A0;(擴增產品型號IC068115A;IC068125A;IC068132A自1101101生效)	條	衛部醫器輸字第029991號	史賽克	82,999	擴增產品型號IC068115A;IC068125A;IC068132A。	I203-12	110/11/01
91	CMV0124110MR	"美瑞特"微細導管	"Merit"Maestro Microcatheter	(28MC24-110;130;150-ST;45;SN);(28MC28-110;130;150-ST;45;SN);(29MC29-110;130;150-ST;45;SN);(28MC21-110;130;150-ST;45;SN自1101101生效)	條	衛署醫器輸字第023951號	美瑞特	7,237	擴增產品型號28MC21-110;130;150-ST;45;SN。	I203-17	110/11/01
92	FBHC1306XNU0	"聯合"優磨二代全髖臼植入物:全髖臼外帽	"UNITED"HIP SYSTEM:U-MOTION II CUP	(1306-1044;1046;1048;1050;1052;1054;1056;1058;1060;1062;1064;1066;1068;1070;1072;1074;1076;1078;1080);(1306-1244;1246;1248;1250;1252;1254;1256;1258;1260;1262;1264;1268;1270;1272;1274;1276;1278;1280);(1306-1444;1446;1488;1450;1452;1454;1456;1458;1460;1464;1466;1468;1470;1472;1474;1476;1478;1480);(1306-3044;3046;3048;3050;3052;3054;3056;3058;3060;3062;3064;3066;3068;3070;3072;3074;3076;3078;3080);(1306-3244;3246;3248;3250;3252;3254;3256;3258;3260;3262;3264;3266;3268;3270;3272;3274;3276;3278;3280);(1306-3444;3446;3448;3450;3452;3454;3456;3458;3460;3462;3464;3466;3468;3470;3472;3474;3476;3478;3480)【(5206-1015;1020;1025;1030;1035;1040;1050;1055;1060);(1306-1001)自110.11.01生效】	個	衛署醫器製字第003977號	聯合	10,334	擴增產品型號(5206-1015;1020;1025;1030;1035;1040;1050;1055;1060);(1306-1001)	無	110/11/01
93	FBKF15950TZ1	“捷邁”耐適健人工膝關節-CR股骨組件	“Zimmer”NexGen Complete Knee Solution-CR-FLEX Femoral Component	00-5950;5952;5956-011-01:;00-5950;5952;5956-18-06;(00-5950;5952;5956-011:018;-01:06自1030501刪除);(00-5950;5952;5956-012:017;-01:06自1030501生效);(00-5952-012:017-01:06自1101101刪除);【型號重整為(00-5950-012-01:02);(00-5950-013:017-01;02;05;06);(00-5956-012-01:02);(00-5956-013:017-01;02;05;06)自1101101生效】	個	衛署醫器輸字第007513號	捷邁	18,197	型號重整為【(00-5950-012-01:02);(00-5950-013:017-01;02;05;06);(00-5956-012-01:02);00-5956-013:017-01;02;05;06)】。	D108-1	110/11/01
94	FBKL19059NZ1	"西美"人工膝關節(高灣曲度):脛骨CR-Flex襯墊	"ZIMMER" NEXGEN COMPLETE KNEE SOLUTION-CR-FLEX TIBIAL ARTICULAR SURFACE	90-5970-20-09:;90-5970-50-20;【(90-5970-020-09;10;12;14;17;20);(90-5970-021-09);(90-5970-031-09;10;12;14;17;20);(90-5970-40-09);(90-5970-041-09;10;12;14;17;20);(90-5970-050-09;10;12;14;17;20)自1101101刪除】;(型號重整為90-5970-021;030;040-10;12;14;17;20自1101101生效)	個	衛署醫器輸字第007513號	捷邁	13,109	型號重整為90-5970-021;030;040-10;12;14;17;20	D108-1	110/11/01
95	FBKPA8000TZ1	"西美"人工膝關節:全人工膝關節組(高彎曲度)	"ZIMMER" NEXGEN COMPLETE KNEE SOLUTION:NEXGEN LPS-FLEX COMPLETE KNEE SYSTEM	5960-020-10:51-20;5964-012-01:018-02;5972-61:67;5980-27:57;5982-27:57;5986-27:57(00-59640-20;22;30:32;40;42;50;51-10:23自1040101生效)；5960-020-10:51-20;5964-012-01:018-02;5972-61:67;5980-27:57;5982-27:57;5986-27:57(00-59640-20;22;30:32;40;42;50;51-10:23自1040101生效);(產品型號重新整理，由以下特材代碼組合:FBKF15964TZ1;FBKT15982NZ1;FBKL15960NZ1;FBKP15973NZ1自1100501生效);(FBKF15000TZ1自1101101生效)	組	衛署醫器輸字第007513號+衛部醫器輸字第025302號+衛部醫器輸字第031058號	捷邁	51,297	擴增產品型號FBKF15000TZ1。	D108-1	110/11/01
96	FBKPA8100TZ1	"西美"人工膝關節:全人工膝關節組(高彎曲度)	"ZIMMER" NEXGEN COMPLETE KNEE SOLUTION:NEXGEN MIS COMPLETE KNEE SOLUTION(LPS-FLEX)	00-5950-027;037;047;057-01:04;5964-012-01:018-02;011:18-5152;5960-020-10:51-20;5972-61:67(00-59640-20;22;30:32;40:42;50;51-10:23自1040101生效);(產品型號重新整理，由以下特材代碼組合:FBKF15964TZ1;FBKT15950NZ1;FBKL15960NZ1;FBKP15973NZ1;FBKF15000TZ1自1101101生效)	組	衛署醫器輸字第007513號+衛部醫器輸字第025302號+衛部醫器輸字第031058號	捷邁	51,297	產品型號重新整理，由以下特材代碼組合：FBKF15964TZ1;FBKT15950NZ1;FBKL15960NZ1;FBKP15973NZ1;FBKF15000TZ1。	D108-1	110/11/01
97	FBKPA9000TZ1	"西美"人工膝關節:全人工膝關節組(CR-Flex高彎曲度)	"ZIMMER" NEXGEN COMPLETE KNEE SOLUTION:NEXGEN CR-FLEX COMPLETE KNEE SOLUTION(CR-Flex)	自100.12.01重新整理;由以下特材組合;FBKF15950TZ1;FBKL19059NZ1;FBKT15982NZ1;FBKP15973NZ1;(FBKF15020TZ1自1101101生效)	組	衛署醫器輸字第007513號+衛部醫器輸字第025302號+衛部醫器輸字第031058號	捷邁	51,297	擴增產品型號FBKF15020TZ1。	D108-1	110/11/01
98	FBKT15950NZ1	"西美"人工膝關節-微創人工脛骨板	"ZIMMER" NEXGEN COMPLETE KNEE SOLUTION-MIS TIBIA PLATE	00-5950-027;037;047;057-01;02;03;04;【型號重整為(00-5950-027;037;047-01:02);(00-5950-057-01:04)自1101101生效】	個	衛署醫器輸字第007513號	捷邁	14,031	型號重整為(00-5950-027;037;047-01:02);(00-5950-057-01:04)	D108-1	110/11/01
99	FEC01M12008M	"美樂迪"人工電子耳	"MED-EL" SYNCHRONY Cochlear Implant	Mi1200 SYNCHRONY PIN+STANDARD;Mi1200 SYNCHRONY PIN+MEDIUM;Mi1200 SYNCHRONY PIN+COMPRESSED;Mi1200 SYNCHRONY PIN+FLEXsoft;Mi1200 SYNCHRONY PIN+FLEX28;Mi1200 SYNCHRONY PIN+FLEX24;Mi1200 SYNCHRONY PIN+FLEX20;Mi1200 SYNCHRONY+STANDARD;Mi1200 SYNCHRONY+MEDIUM;Mi1200 SYNCHRONY+COMPRESSED;Mi1200 SYNCHRONY+FLEXsoft;Mi1200 SYNCHRONY+FLEX28;Mi1200 SYNCHRONY+FLEX24;Mi1200 SYNCHRONY+FLEX20;(Mi1200 SYNCHRONY PIN+FLEX26;Mi1200 SYNCHRONY +FLEX26;Mi1200 SYNCHRONY PIN+FORM24;Mi1200 SYNCHRONY +FORM24;Mi1200 SYNCHRONY PIN+FORM19;Mi1200 SYNCHRONY +FORM19自1101101起生效)	組	衛部醫器輸字第028811號	美樂迪	317,688	擴增產品型號Mi1200 SYNCHRONY PIN+FLEX26;Mi1200 SYNCHRONY +FLEX26;Mi1200 SYNCHRONY PIN+FORM24;Mi1200 SYNCHRONY +FORM24;Mi1200 SYNCHRONY PIN+FORM19;Mi1200 SYNCHRONY +FORM19。	H301-1	110/11/01
100	FPP02T1018WR	"拜而美"顱顏頜面骨重建系統-雙邊角度骨板(6+17+6孔)(6+23+6孔)(6+25+6孔)	"Biomet Microfixation" TraumaOne Plating System - Double Angle plate (6+17+6 Hole)(6+23+6Hole)(6+25+6 Hole)	46-10-18;22-T;(44-10-02;03;18;22自1080501起生效);(SP-22-76;77自1101101起生效)	個	衛部醫器輸字第030316號	捷邁	14,495	擴增產品型號SP-22-76;77	D201-1	110/11/01
101	FPP02T1021WR	"拜而美"顱顏頜面骨重建系統-角度重建骨板(6+19孔)(6+21孔)	"Biomet Microfixation" TraumaOne Plating System - Angle plate(6+19Hole)(6+21Hole)	46-1021T;(44-10-01;05;21;23;SP-2623自1101101起生效)	個	衛部醫器輸字第030316號	捷邁	6,067	擴增產品型號44-10-01;05;21;23;SP-2623	D201-1	110/11/01
102	NAN15AN72SMR	"美瑞特" 血管攝影穿刺針	"MERIT" MAJESTIK SERIES ANGIOGRAPHY NEEDLES	AN18T72S(AN18T;20T;21T52C;18T52;72-MC;1952C;21T32C;19U52MC;16T;19U72S;18T52;72-SH;18T72SC;3311-11;21;31自970701生效)(型號重整:AN18T52C;AN18T52MC;AN18T72MC;AN18T72SC;AN18T72SH;AN18T72S-25;AN19U52MC自1101101生效)	組	衛署醫器輸字第013603號	美瑞特	124	產品型號重新整理為AN18T52C;AN18T52MC;AN18T72MC;AN18T72SC;AN18T72SH;AN18T72S-25;AN19U52MC。	無	110/11/01
103	WDD0831100CA	"康樂保"康惠爾親水性敷料(滅菌):10×10CM	"COLOPLAST" COMFEEL PLUS DRESSING (STERILE):HYDROCOLLOID DRESSING 10CM×10CM	3110;(3110自1101101刪除);(33110自1101101生效)	片	衛署醫器輸壹字第009554號	康樂保	119	刪除產品型號3110，並擴增產品型號33110。	A217-1	110/11/01
104	WDD0831150CA	"康樂保"康惠爾親水性敷料(滅菌):15×15CM	"COLOPLAST" COMFEEL PLUS DRESSING (STERILE):15CM×15CM	3115;(3115自1101101刪除);(33115自1101101生效)	片	衛署醫器輸壹字第009554號	康樂保	236	刪除產品型號3115，並擴增產品型號33115。	A217-1	110/11/01
105	WDD0831200CA	"康樂保"康惠爾親水性敷料(滅菌):親水性敷料/20×20CM	"COLOPLAST" COMFEEL PLUS DRESSING (STERILE):HYDROCOLLOID DRESSING 20×20CM	3120;(3120自1101101刪除);(33120自1101101生效)	片	衛署醫器輸壹字第009554號	康樂保	393	刪除產品型號3120，並擴增產品型號33120。	A217-1	110/11/01
106	WDD0835330CA	"康樂保"康惠爾親水性敷料(滅菌):10×10CM(薄)	"COLOPLAST" COMFEEL PLUS DRESSING (STERILE):10×10CM(THIN)	3533;(3533自1101101刪除);(33533自1101101生效)	片	衛署醫器輸壹字第009554號	康樂保	49.1	刪除產品型號3533，並擴增產品型號33533。	A217-1	110/11/01
107	WDD0835390CA	"康樂保"康惠爾親水性敷料(滅菌):15×15CM(薄)	"COLOPLAST" COMFEEL PLUS DRESSING (STERILE):15×15CM(THIN)	3539;(3539自1101101刪除);(33539自1101101生效)	片	衛署醫器輸壹字第009554號	康樂保	114	刪除產品型號3539，並擴增產品型號33539。	A217-1	110/11/01
108	FBSFAHC001AQ	雷蒙頸椎植入物	Redmond Cervical Implants	(1051-55:59;50:52-5:6-28;38;48;58;68-H);(1053;1054;1057-12:18;20-8);〔(1051-05-4:6-22;32;42;52;62-H);(1051-55:59;50:52-7-28;38;48;58;68-H)自110.11.1生效〕	組	衛部醫器製字第006025號	冠亞生技	40,594	擴增產品型號(1051-05-4:6-22;32;42;52;62-H);(1051-55:59;50:52-7-28;38;48;58;68-H)。	D112-9	110/11/01

## 'file:///D:/%23%23-B2共同擬訂會議作業檔(待提會報告及討論案件)/%2310711既有品項暫置區(受理0701-0831)-主辦/(10711)共擬會議報告案-既有品項核價檔.xlsx'#行政註記
1-月生效
2-季生效
3-專案生效

## 'file:///D:/%23%23-B2共同擬訂會議作業檔(待提會報告及討論案件)/%2310711既有品項暫置區(受理0701-0831)-主辦/(10711)共擬會議報告案-既有品項核價檔.xlsx'#10711
01-依同功能類別品項(特材代碼 )之支付點數暫予支付
11-本署同意擴增產品型號。
25-本署同意刪除，並自年月日生效。
32-本署同意更改廠牌代碼，並自年月日生效。
35-本署同意更改產品型號
71-本署同意刪除部分產品型號。
72-改廠牌，原代碼給予刪除
1A-1特殊情況自行使用;如價量協議……