## 報告1-1既有(A)
全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表 附件1
一、新增既有功能類別特材品項共94項（項次1~項次94，詳頁次1-1~1-15）
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商 / 簡稱	初核 / 支付點數	初核結果說明	截至108年10月同功能核價類別之有效品項數	給付 / 規定	健保給付 / 生效日期
1	CBA01078007T	"東海"銳思克閉塞球囊導管-臨時封堵大血管或人造內置血管擴張(含導線GUIDE WIRE)	"TMP"Rescue Balloon Occlusion Catheter	RB-167080-E	支	衛部醫器輸字第032086號	杏昌生技	22,007	依CBA01A5(主動脈氣球/非氣球型導管／血管的臨時封堵或人造內置血管擴張)同功能類別品項(如特材代碼CBA01C0DA2CK)之支付點數暫予支付。	4	無	109/01/01
2	CBC02ASTSEBK	"百多力"艾思壯自擴型周邊鎳鈦合金支架系統-腸骨血管支架	"BIOTRONIK"Astron Peripheral Self-Expanding Nitinol Stent System-iliac stent	(Astron7;8;9/30;40;60;80/70;120);(Astron10/40;60;80/70)	組	衛部醫器輸字第032781號	百多力	26,974	依CBC02A1(腸骨血管支架及支架傳輸裝置)同功能類別品項(如特材代碼CBC02PXP35M4)之支付點數暫予支付。	20	A220-2	109/01/01
3	CBP01CATN4VT	"傳路彌那"凱西弗冠狀動脈氣球擴張導管	"Translumina"Cathy No 4 PTCA Balloon Catheter	T-CCC15-09;15;20;T-CCC20;225;25;275;30;35;40-12;15;20;30	條	衛部醫器輸字第032773號	興東	6,217	依CBP01A1(PTCA BALLOON CATHETER(Rapid-exchange))同功能類別品項(如特材代碼CBP01RD3ZEKE)之支付點數暫予支付。	54	無	109/01/01
4	CBP01MTRL2HC	"海斯凱"敏追第二代半順應性/非順應性冠狀動脈氣球擴張導管	"Hexacath"PTCA Dilation Catheter MISTRAL 2SC/ MISTRAL 2NC	MTL2N-2.0;2.25;2.5;2.75;3.0;3.25;3.5;3.75;4.0-8;11;15;20;MTL2S-1.25;1.50;2.0;2.25;2.5;2.75;3.0;3.5;4.0-10;15;MTL2S-1.50-20;MTL2S-2.0;2.25;2.5;2.75;3.5;4.0-20;30;MTL2S-3.0-30	條	衛部醫器輸字第032642號	凱薩琳	6,217	依CBP01A1(PTCA BALLOON CATHETER(Rapid-exchange))同功能類別品項(如特材代碼CBP01MTLSCHC)之支付點數暫予支付。	54	無	109/01/01
5	CDD11176672C	“柯惠” 可視式腹腔鏡穿刺器式(手槍握把式可視性穿刺內套管*1+VISIPORT PLUS穿刺器套管元件×1+VISIPORT PLUS自調節通用密閉片*1)	“Covidien” Auto Suture VISIPORT Plus RPF Optical Trocar	176673P;176674P	組	衛署醫器輸字第013611號	美敦力	1,379	依CDD11A3(內視鏡安全穿刺套管5-15MMTROCARKIT(穿刺內管X1OBTURATOR+穿刺外管X1SLEEVE+可變轉接頭X1)全組拋棄式)同功能類別品項(如特材代碼CDD11NB12F2C)之支付點數暫予支付。	44	無	109/01/01
6	CGPG2EXPMAA7	“埃普特”導引延伸導管	“APT” EXPRESSMAN Guiding Extension Catheter	20505201;20505202;20505601;20505602;20556101;20556102;20606601;20606602;20657101;20657102;20707601;20707602;20758701;20758702;20505603;20505604;20606603;20606604	條	衛部醫器陸輸字第001059號	巴迪	18,208	依CGPG2A1(延伸導引導管)同功能類別品項(如特材代碼CGPG2GDLV3VS)之支付點數暫予支付。	3	A223-1	109/01/01
7	CLPA141320BA	"巴德"皮優導管組	"BARD"PER-Q-CATH BASIC TRAY	4132005	組	衛署醫器輸字第008636號	巴德	3,268	依醫療器材許可證變更功能類別及特材代碼(原為CPC0141320BA)，功能類別由CPC01BB(SILICONE 1 LUMEN L-CATH,PER-Q CATH(PEDIATRIC)(CATH+STYLE+INTR NEEDLE))變更為CLPA1S5(INFANT SINGLE LUMEN PICC(含INTRODUCER+GUIDEWIRE)≧24Gauge(或≦2Fr))，並依CLPA1S5同功能類別(如CLPA1P1CC3VY)調整支付點數及訂定給付規定A216-5(原本無)。	3	A216-5	109/04/01
8	CLPA14132NBA	"巴德"皮優導管組	"BARD"PER-Q-CATH BASIC TRAY	4132105	組	衛署醫器輸字第008636號	巴德	3,268	依醫療器材許可證變更功能類別及特材代碼(原為CPC014132NBA)，功能類別由CPC01BB(SILICONE 1 LUMEN L-CATH,PER-Q CATH(PEDIATRIC)(CATH+STYLE+INTR NEEDLE))變更為 CLPA1S5(INFANT SINGLE LUMEN PICC(含INTRODUCER+GUIDEWIRE)≧24Gauge(或≦2Fr))，並依CLPA1S5同功能類別(如CLPA1P1CC3VY)調整支付點數及訂定給付規定A216-5(原本無)。	3	A216-5	109/04/01
9	CLPAT44371BB	“柏朗”紓賽安全性靜脈血管注射系統(P+C+N+I)	“B. Braun” Celsite Safety Venous Access Port System	(44376-00;01;03;07;12;17;20);(44378-00;03;09;13;17;22)	組	衛部醫器輸字第032803號	台灣柏朗	8,335	依CLPATP1(HIGH PRESSRUE SINGLE LUMEN TITANIUM、PLASTIC PORT(PORT+CATH+N+I)/Veins)同功能類別品項(如特材代碼CLPATPPR71HJ)之支付點數暫予支付。	10	A216-1	109/01/01
10	CLPAT44372BB	“柏朗”紓賽安全性靜脈血管注射系統(P+C+N)	“B. Braun” Celsite Safety Venous Access Port System	(44375-53;56;65;73;81;90);(44377-53;58;68;80;73;86)	組	衛部醫器輸字第032803號	台灣柏朗	8,173	依CLPATP3(HIGH PRESSRUE SINGLE LUMEN TITANIUM、PLASTIC PORT(PORT+CATH+N)/Veins)同功能類別品項(如特材代碼CLPATPPR70HJ)之支付點數暫予支付。	3	A216-1	109/01/01
11	CMB02AT880V9	“恩提愛”瑞普泰抽吸系統(抽吸管+收集罐)	“MTI” Riptide Aspiration System(Aspiration Tubing+Collection Canister with Intermediate Tubing)	AT-88-110;MAC-1200	條	衛部醫器輸字第032522號	美敦力	3,609	依CMB02A3(顱內血管抽吸取栓裝置 Aspiration Tubing+Supplies Set)同功能類別品項(如特材代碼CMB02PST20UF)之支付點數暫予支付。	1	I203-12	109/01/01
12	CMB02REACTV9	“恩提愛”瑞普泰抽吸系統(導管)	“MTI” Riptide Aspiration System(Catheter)	REACT-68;REACT-71	條	衛部醫器輸字第032522號	美敦力	82,999	依CMB02A1(顱內血管抽吸取栓裝置 Reperfusion Catheter(大管徑>＝5FR))同功能類別品項(如特材代碼CMB02ACE13UF)之支付點數暫予支付。	4	I203-12	109/01/01
13	CMV01327529G	“艾康蒂”艾榭兒支架	“Acandis” Accero Stent	01-000800;01-000801;01-000802;01-000806;01-000807;01-000808;01-000841;01-000813;01-000814;01-000842	組	衛部醫器輸字第032752號	興東	94,000	依CMV01A3(血管栓塞輔助支架及傳輸裝置)同功能類別品項(如特材代碼CMV0129356S9)之支付點數暫予支付。	6	I203-7	109/01/01
14	CMV01327579G	“艾康蒂”艾奇諾支架	“Acandis” Acclino flex plus Stent	(01-001-122:126);(01-001-132:136);(01-001-142:146);(01-001-152:156);(01-001-173:176);(01-001-193:196)	組	衛部醫器輸字第032757號	興東	94,000	依CMV01A3(血管栓塞輔助支架及傳輸裝置)同功能類別品項(如特材代碼CMV0129356S9)之支付點數暫予支付。	6	I203-7	109/01/01
15	CMV01FREDJMS	“麥新”微型孚瑞德血液流向重定腔內裝置	“MicroVention” FRED Jr. Flow Re-Direction Endoluminal Device	(FREDJR25-08;13;20;26);(FREDJR30-09;14;21;27)	組	衛部醫器輸字第032754號	世新	363,553	依CMV01A4(分流支架栓塞裝置)同功能類別品項(如特材代碼CMV01FRED3MS)之支付點數暫予支付。	4	I203-15	109/01/01
16	CMV02DF10NGX	“戈爾”密封閥福瑞克斯導鞘	“Gore” DrySeal Flex Introducer Sheath	DSF1033;DSF1133;DSF1233;DSF1333;DSF1433;DSF1533;DSF1633;DSF1733;DSF1833;DSF1933;DSF2033;DSF2133;DSF2233;DSF2333;DSF2433;DSF2533;DSF2633;DSF1045;DSF1145;DSF1245;DSF1345;DSF1445;DSF1545;DSF1645;DSF1745;DSF1845;DSF1945;DSF2045;DSF2145;DSF2245;DSF2345;DSF2445;DSF2545;DSF2645;DSF1065;DSF1165;DSF1265;DSF1365;DSF1465;DSF1565;DSF1665;DSF1765;DSF1865;DSF1965;DSF2065;DSF2165;DSF2265;DSF2365;DSF2465;DSF2565;DSF2665	組	衛部醫器輸字第032612號	戈爾	6,351	依CMV01D1(血管栓塞微導引管/ Guiding CATH)同功能類別品項(如特材代碼CMV02KSAW3CK)之支付點數暫予支付。	6	I203-1	109/01/01
17	CMV034TFGWMR	“美瑞特”楚鋒可塑形導引導線	“Merit” True Form Reshapable Guide Wire	TF14145S;TF14165S;TF14180S;TF14180A	組	衛部醫器輸字第032779號	美瑞特	4,474	依CMV01C1(血管栓塞微導管導引線/MICRO GUIDE WIRE(含TORQUE))同功能類別品項(如特材代碼CMV0346802SB)之支付點數暫予支付。	13	I203-1	109/01/01
18	CMV07P1719TM	“泰爾茂”普羅葛萊特血管攝影導管	“Terumo” Progreat Micro Catheter System	CC-M1711S;CC-M1711A;CC-M1711D;CC-M1713S;CC-M1713A;CC-M1713D;CC-M1715S;CC-M1715A;CC-M1715D;CC-M1911S;CC-M1911A;CC-M1911D;CC-M1913S;CC-M1913A;CC-M1913D;CC-M1915S;CC-M1915A;CC-M1915D	組	衛部醫器輸字第032666號	泰爾茂	11,283	依CMV07A2(液態栓塞系統之輸送微導管)同功能類別品項(如特材代碼CMV0755055V9)之支付點數暫予支付。	2	無	109/01/01
19	CMVTNDGS56TM	“泰爾茂”諦思迪迅導引套	“Terumo” Destination Guiding Sheath	GS-F6ST1C45F;GS-K6ST1C90B;GS-F5ST1C45F;GS-F5MP1C45	EA	衛部醫器輸字第032078號	泰爾茂	6,351	依CMV01D1(血管栓塞微導引管/ Guiding CATH)同功能類別品項(如特材代碼CMV02DEF68TM)之支付點數暫予支付。	6	I203-1	109/01/01
20	FBA04GA0055Y	擎力美賽納美人工替代骨-0.5cc	XeliteMed CeraMatrix Bone Graft Substitute-0.5cc	BB-51005	瓶	衛部醫器製字第006513號	擎睿	1,775	依FBA04A1(人工骨/塑膠陶磁類<=1ML)同功能類別品項(如特材代碼FBA041000NS1)之支付點數暫予支付。	17	D111-1	109/01/01
21	FBA04GA0105Y	擎力美賽納美人工替代骨-1.0cc	XeliteMed CeraMatrix Bone Graft Substitute-1.0cc	BB-51010;BB-52010;BG-05010;BG-10010;BG-20010	瓶	衛部醫器製字第006513號	擎睿	1,775	依FBA04A1(人工骨/塑膠陶磁類<=1ML)同功能類別品項(如特材代碼FBA041000NS1)之支付點數暫予支付。	17	D111-1	109/01/01
22	FBA04GA0155Y	擎力美賽納美人工替代骨-1.5cc	XeliteMed CeraMatrix Bone Graft Substitute-1.5cc	BB-51015	瓶	衛部醫器製字第006513號	擎睿	3,112	依FBA04A2(人工骨/塑膠陶磁類/1.01-4.00ML)同功能類別品項(如特材代碼FBA0400106W2)之支付點數暫予支付。	32	D111-1	109/01/01
23	FBA04GA0205Y	擎力美賽納美人工替代骨-2.0cc	XeliteMed CeraMatrix Bone Graft Substitute-2.0cc	BB-51020;BB-52020	瓶	衛部醫器製字第006513號	擎睿	3,112	依FBA04A2(人工骨/塑膠陶磁類/1.01-4.00ML)同功能類別品項(如特材代碼FBA0400106W2)之支付點數暫予支付。	32	D111-1	109/01/01
24	FBA04GA0255Y	擎力美賽納美人工替代骨-2.5cc	XeliteMed CeraMatrix Bone Graft Substitute-2.5cc	BB-51025;BG-05025;BG-10025;BG-20025	瓶	衛部醫器製字第006513號	擎睿	3,112	依FBA04A2(人工骨/塑膠陶磁類/1.01-4.00ML)同功能類別品項(如特材代碼FBA0400106W2)之支付點數暫予支付。	32	D111-1	109/01/01
25	FBA04GA0305Y	擎力美賽納美人工替代骨-3.0cc	XeliteMed CeraMatrix Bone Graft Substitute-3.0cc	BB-51030;BB-52030	瓶	衛部醫器製字第006513號	擎睿	3,112	依FBA04A2(人工骨/塑膠陶磁類/1.01-4.00ML)同功能類別品項(如特材代碼FBA0400106W2)之支付點數暫予支付。	32	D111-1	109/01/01
26	FBA04GA0355Y	擎力美賽納美人工替代骨-3.5cc	XeliteMed CeraMatrix Bone Graft Substitute-3.5cc	BB-51035	瓶	衛部醫器製字第006513號	擎睿	3,112	依FBA04A2(人工骨/塑膠陶磁類/1.01-4.00ML)同功能類別品項(如特材代碼FBA0400106W2)之支付點數暫予支付。	32	D111-1	109/01/01
27	FBA04GA0405Y	擎力美賽納美人工替代骨-4.0cc	XeliteMed CeraMatrix Bone Graft Substitute-4.0cC	BB-51040;BB-52040	瓶	衛部醫器製字第006513號	擎睿	3,112	依FBA04A2(人工骨/塑膠陶磁類/1.01-4.00ML)同功能類別品項(如特材代碼FBA0400106W2)之支付點數暫予支付。	32	D111-1	109/01/01
28	FBA04GA0455Y	擎力美賽納美人工替代骨-4.5cc	XeliteMed CeraMatrix Bone Graft Substitute-4.5cC	BB-51045	瓶	衛部醫器製字第006513號	擎睿	3,789	依FBA04A3(人工骨/塑膠陶磁類/4.01-9.00ML)同功能類別品項(如特材代碼FBA040C05BWG)之支付點數暫予支付。	39	D111-1	109/01/01
29	FBA04GA0505Y	擎力美賽納美人工替代骨-5.0cc	XeliteMed CeraMatrix Bone Graft Substitute-5.0cc	BB-51050;BB-52050;BG-05050;BG-10050;BG-20050	瓶	衛部醫器製字第006513號	擎睿	3,789	依FBA04A3(人工骨/塑膠陶磁類/4.01-9.00ML)同功能類別品項(如特材代碼FBA040C05BWG)之支付點數暫予支付。	39	D111-1	109/01/01
30	FBA04GA0605Y	擎力美賽納美人工替代骨-6.0cc	XeliteMed CeraMatrix Bone Graft Substitute-6.0cc	BB-52060	瓶	衛部醫器製字第006513號	擎睿	3,789	依FBA04A3(人工骨/塑膠陶磁類/4.01-9.00ML)同功能類別品項(如特材代碼FBA040C05BWG)之支付點數暫予支付。	39	D111-1	109/01/01
31	FBA04GA0705Y	擎力美賽納美人工替代骨-7.0cc	XeliteMed CeraMatrix Bone Graft Substitute-7.0cc	BB-52070	瓶	衛部醫器製字第006513號	擎睿	3,789	依FBA04A3(人工骨/塑膠陶磁類/4.01-9.00ML)同功能類別品項(如特材代碼FBA040C05BWG)之支付點數暫予支付。	39	D111-1	109/01/01
32	FBA04GA0755Y	擎力美賽納美人工替代骨-7.5cc	XeliteMed CeraMatrix Bone Graft Substitute-7.5cc	BB-51075	瓶	衛部醫器製字第006513號	擎睿	3,789	依FBA04A3(人工骨/塑膠陶磁類/4.01-9.00ML)同功能類別品項(如特材代碼FBA040C05BWG)之支付點數暫予支付。	39	D111-1	109/01/01
33	FBA04GA0805Y	擎力美賽納美人工替代骨-8.0cc	XeliteMed CeraMatrix Bone Graft Substitute-8.0cc	BB-52080	瓶	衛部醫器製字第006513號	擎睿	3,789	依FBA04A3(人工骨/塑膠陶磁類/4.01-9.00ML)同功能類別品項(如特材代碼FBA040C05BWG)之支付點數暫予支付。	39	D111-1	109/01/01
34	FBA04GA0905Y	擎力美賽納美人工替代骨-9.0cc	XeliteMed CeraMatrix Bone Graft Substitute-9.0cc	BB-52090	瓶	衛部醫器製字第006513號	擎睿	3,789	依FBA04A3(人工骨/塑膠陶磁類/4.01-9.00ML)同功能類別品項(如特材代碼FBA040C05BWG)之支付點數暫予支付。	39	D111-1	109/01/01
35	FBA04GA1005Y	擎力美賽納美人工替代骨-10.0cc	XeliteMed CeraMatrix Bone Graft Substitute-10.0cc	BB-51100;BB-52100;BG-05100;BG-10100;BG-20100	瓶	衛部醫器製字第006513號	擎睿	7,455	依FBA04A4(人工骨/塑膠陶磁類/9.01-12.00ML)同功能類別品項(如特材代碼FBA041002NS1)之支付點數暫予支付。	23	D111-1	109/01/01
36	FBA04GA1505Y	擎力美賽納美人工替代骨-15.0cc	XeliteMed CeraMatrix Bone Graft Substitute-15.0cc	BG-05150;BG-10150;BG-20150	瓶	衛部醫器製字第006513號	擎睿	10,236	依FBA04A5(人工骨/塑膠陶磁類/12.01-18.00ML)同功能類別品項(如特材代碼FBA0411500M4)之支付點數暫予支付。	1	D111-1	109/01/01
37	FBA04GA2005Y	擎力美賽納美人工替代骨-20.0cc	XeliteMed CeraMatrix Bone Graft Substitute-20.0cc	BG-05200;BG-10200;BG-20200	瓶	衛部醫器製字第006513號	擎睿	12,062	依FBA04A6(人工骨/塑膠陶磁類/18.01-29.00ML)同功能類別品項(如特材代碼FBA0422302Z6)之支付點數暫予支付。	6	D111-1	109/01/01
38	FBA04GA3005Y	擎力美賽納美人工替代骨-30.0cc	XeliteMed CeraMatrix Bone Graft Substitute-30.0cc	BG-05300;BG-10300;BG-20300	瓶	衛部醫器製字第006513號	擎睿	16,100	依FBA04A7(人工骨/塑膠陶磁類/29.01ML以上)同功能類別品項(如特材代碼FBA04B06191U)之支付點數暫予支付。	6	D111-1	109/01/01
39	FBFJ14701NW2	“瑞德”史旺森人工指(趾)植入物-人工指關節(矽膠)	"Wright" Swanson Implants-Swanson Finger Joint Implant(silicone)	4700-001;002;010;020	個	衛部醫器輸字第028850號	傑奎	14,144	依FBFJ1A2(人工手指關節植入物/Silicone)同功能類別品項(如特材代碼FBFJ1G470NW2)之支付點數暫予支付。	1	無	109/01/01
40	FBHU112991W1	"托尼爾"艾奎利斯-艾森德弗萊克斯人工肩系統-全肩關節	"TORNIER" AEQUALIS ASCEND FLEX SHOULDER SYSTEM-TOTAL SHOULDER	由以下特材代碼組合:FBHU112993W1;FBHU112994W1;FBHU112995W1	組	衛部醫器輸字第031299號	傑奎	48,206	依FBHU1A1(TOTAL SHOULDER(STEM+HEAD+GLENOID))同功能類別品項(如特材代碼FBHU110400Z1)之支付點數暫予支付。	3	無	109/01/01
41	FBHU112992W1	"托尼爾"艾奎利斯-艾森德弗萊克斯人工肩系統-半肩關節	"TORNIER" AEQUALIS ASCEND FLEX SHOULDER SYSTEM-HEMI SHOULDER(STEM+HEAD)	由以下特材代碼組合:FBHU112993W1;FBHU112994W1	個	衛部醫器輸字第031299號	傑奎	36,119	依FBHU1A2(TOTAL SHOULDER(STEM+HEAD))同功能類別品項(如特材代碼FBHU110401Z1)之支付點數暫予支付。	3	無	109/01/01
42	FBHU112993W1	"托尼爾"艾奎利斯-艾森德弗萊克斯人工肩系統-人工肱骨柄	"TORNIER" AEQUALIS ASCEND FLEX SHOULDER SYSTEM-STEM	DWF-601:609;611:619;702:709;712:719-A:C	個	衛部醫器輸字第031299號	傑奎	25,564	依FBHU1B1(TOTAL SHOULDER STEM)同功能類別品項(如特材代碼FBHU11040NZ1)之支付點數暫予支付。	3	無	109/01/01
43	FBHU112994W1	"托尼爾"艾奎利斯-艾森德弗萊克斯人工肩系統-人工肱骨頭	"Tornier" Aequalis Ascend Flex Shoulder System-HUMERAL HEAD	DWF-037;039;041;043;046;048;050:055;137;139;141;143;146;148;150:155	個	衛部醫器輸字第031299號	傑奎	10,555	依FBHU1B2(TOTAL SHOULDER HEAD)同功能類別品項(如特材代碼FBHU11041NZ1)之支付點數暫予支付。	3	無	109/01/01
44	FBHU112995W1	"托尼爾"艾奎利斯-艾森德弗萊克斯人工肩系統-人工肩盂	"TORNIER" AEQUALIS ASCEND FLEX SHOULDER SYSTEM-GLENOID	DWE-301:303;311:313;321:323;331:333;401:403;411:413;421:423;431:433;501:503;511:513;521:523;531:533	個	衛部醫器輸字第031299號	傑奎	12,087	依FBHU1B4(TOTAL SHOULDER GLENOID(METAL,PLASTIC))同功能類別品項(如特材代碼FBHU11042NZ1)之支付點數暫予支付。	2	無	109/01/01
45	FBKE25989NZ1	"捷邁"耐適健人工膝關節組件-延長桿	"Zimmer" NexGen Complete Knee Solution-Stem Extension	5988-10-10;11;12;14	個	衛部醫器輸字第024442號	捷邁	5,682	依FBKE2A1(STEM EXTENSION(TIBIAL、FEMORAL))同功能類別品項(如特材代碼FBKE25988NZ1)之支付點數暫予支付。	7	D108-4	109/01/01
46	FBKF25881TZ1	"捷邁"新世紀旋轉樞紐型人工膝關節-股骨組件	"Zimmer" NexGen Rotating Hinge Knee-Femoral Component	(5880-12:16-01:02)	個	衛部醫器輸字第032517號	捷邁	80,658	依FBKF2A2(NEXGEN ROTATING HINGEKNEE FEMORAL COMPONENT)同功能類別品項(如特材代碼FBKF25880TZ1)之支付點數暫予支付。	1	D108-1	109/01/01
47	FBKL25881NZ1	"捷邁"新世紀旋轉樞紐型人工膝關節-襯墊組件	"Zimmer" NexGen Rotating Hinge Knee-Articular Surface Component	(5880-20:60-12;14;17;20;23;26)	個	衛部醫器輸字第032517號	捷邁	11,684	依FBKL2A2(ROATING HINGEKNEE TIBIAL INSERT)同功能類別品項(如特材代碼FBKL25880NZ1)之支付點數暫予支付。	1	D108-1	109/01/01
48	FBKRA5001TZ1	"捷邁"新世紀旋轉樞紐型人工膝關節	"ZIMMER" NEXGEN ROTATING HINGE KNEE	由以下特材代碼組合:FBKF25881TZ1;FBKT25881NZ1;FBKL25881NZ1;FBKP15973NZ1	組	衛部醫器輸字第032517號+衛部醫器輸字第007513號	捷邁	116,295	依FBKRAA3(NEXGEN ROTATING HINGE REVISION KNEE SYSTEM)同功能類別品項(如特材代碼FBKRA5000TZ1)之支付點數暫予支付。	1	D108-1	109/01/01
49	FBKT25881NZ1	"捷邁"新世紀旋轉樞紐型人工膝關節-脛骨組件	"Zimmer" NexGen Rotating Hinge Knee-Tibial Component	(5880-02:06);(5880-01:03-02)	個	衛部醫器輸字第032517號	捷邁	17,992	依FBKT2A3(NEXGEN ROTATING HINGEKNEE TIBIAL PLATE)同功能類別品項(如特材代碼FBKT25880NZ1)之支付點數暫予支付。	1	D108-1	109/01/01
50	FBSF2RD05TWG	"台微醫"脊椎固定系統：連接桿	"Willtrom" Spinal Fixation System：TITANIUM ROD 25:100MM	(400470-25;30;35;40;45;50;60;70;80;90);40047100	支	衛部醫器製字第006349號	台灣微創	919	依FBSF2TR(TITANIUM SPINAL ROD OR PLATE(短節))同功能類別品項(如特材代碼FBSF248232S9)之支付點數暫予支付。	38	D112-1	109/01/01
51	FBSF2RD06TWG	"台微醫"脊椎固定系統：連接桿	"Willtrom" Spinal Fixation System：TITANIUM ROD 110:500MM	(400471-10:90);(400472-00;50);(400473-00;50);(400474-00;50);40047500	支	衛部醫器製字第006349號	台灣微創	2,662	依FBSF2TL(TITANIUM SPINAL ROD(長節))同功能類別品項(如特材代碼FBSF216004XP)之支付點數暫予支付。	36	D112-1	109/01/01
52	FBSF44352TWG	"台微醫"脊椎固定系統：脊椎骨釘-中空多軸向	"Willtrom" Spinal Fixation System：Polyaxial Pedicle Screw, Cannulated	(435250-30;35;40;45);(435255-30;35;40;45;50);(435260-30;35;40;45;50;55);(435265-30;35;40;45;50;55;60;65;70);(435270-30;35;40;45;50;55;60;65;70);(435275-30;35;40;45;50;55;60;65;70)	支	衛部醫器製字第006349號	台灣微創	11,812	依FBSF4TP(鈦合金脊椎內固定釘(適用於經診斷為骨質疏鬆症之患者))同功能類別品項(如特材代碼FBSF4CSSCWZ6)之支付點數暫予支付。	12	D112-5	109/01/01
53	FBSF44353TWG	"台微醫"脊椎固定系統：脊椎骨釘-多軸向	"Willtrom" Spinal Fixation System：Polyaxial Pedicle Screw	(435350-30;35;40;45);(435355-30;35;40;45;50);(435360-30;35;40;45;50;55);(435365-60;65;70);(435370-30;35;40;45;50;55;60;65;70);(435375-30;35;40;45;50;55;60;65;70);(435550-30;35;40;45);(435555-30;35;40;45;50);(435560-30;35;40;45;50);(435560-30;35;40;45;50;55;60;65;70);(435570-30;35;40;45;50;55;60;65;70);(435575-30;35;40;45;50;55;60;65;70);(435750-30;35;40;45);(435755-30;35;40;45);(435760-30;35;40;45;50;55);(435765-30;35;40;45;50;55;60;65;70);(435770-30;35;40;45;50;55;60;65;70);(435775-30;35;40;45;50;55;60;65;70)	支	衛部醫器製字第006349號	台灣微創	4,465	依FBSF4TS(TITANIUM SPINAL SCREW)同功能列別品項(如特材代碼FBSF44011TV2)之支付點數暫予支付	82	D112-1	109/01/01
54	FBSF50005TWG	"台微醫"脊椎固定系統：橫向連結鉤組合	"Willtrom" Spinal Fixation System：Cross-Link Assembly	400571-40:90	支	衛部醫器製字第006349號	台灣微創	6,108	依FBSF5TC(TITANIUM SPINAL CROSSLINK)同功能類別品項(如特材代碼FBSF517022XP)之支付點數暫予支付。	37	D112-1	109/01/01
55	FBSFAC2300DP	"帝富脊椎"康赫脊椎護架系統:碳纖複合(後開型)	"DePuy Spine"Concorde Bullet Spinal System: CARBON FIBER COMPOSITE(PLIF)	(187823-107:113;212;213;408:413;512;513);(187823-107:111;212;213;408:411-S)	個	衛署醫器輸字第020284號	壯生	22,500	依FBSFAA8(碳聚纖維護架PLIF CAGE)同功能列別品項(如特材代碼FBSFA173NNDP)之支付點數暫予支付。	2	D112-4	109/01/01
56	FEC02CP9107C	“可立耳”人工耳蝸聲音處理器及附件	“Cochlear” Nucleus Sound Processors & Accessories	CP910;CP920;CR210;CR230(含以下品項1.聲音處理器;2.線圈;3.連接線;4.電子除濕盒;5.其他配件及工具等)	組	衛部醫器輸字第026766號	鎂德康	252,381	依FEC02A1(人工電子耳-聲音處理器(含聲音處理器+線圈+連接線+電子除濕盒+其他配件及工具))同功能類別品項(如特材代碼FEC02CP8107C)之支付點數暫予支付。	7	H301-1	109/01/01
57	FHFCDCN7HFBK	"百多力"新安心可磁振造影植入式心臟去顫器-CRTD	"BIOTRONIK"Intica Neo Implantable Defibrillators with a conditional intended use in a MRI environment	Intica Neo 7 HF-T	個	衛部醫器輸字第032798號	百多力	548,074	依FHFCDA4(心臟整流去顫器結合心房同步雙心室節律器(或具MRI相容功能)-具ATP(Anti-Tachycardiapacing)及Capture-management及減少不恰當電擊辨識功能)同功能類別品項(如特材代碼FHFCDCA7HFBK)之支付點數暫予支付。	9	B103-2	109/01/01
58	FHFCDCN7HQBK	"百多力"新安心可磁振造影植入式心臟去顫器-(CRTD四極+多點式節律)	"BIOTRONIK"Intica Neo Implantable Defibrillators with a conditional intended use in a MRI environment	Intica Neo 7 HF-T QP	個	衛部醫器輸字第032798號	百多力	586,077	依FHFCDA6(四極心臟整流去顫器結合心房同步雙心室節律器(或具MRI相容功能)-具ATP(Anti-Tachycardiapacing)及Capture-management及減少不恰當電擊辨識功能及具多點式節律(Multi-point-pacing)功能)同功能類別品項(如特材代碼FHFCDCA7HQBK)之支付點數暫予支付。	9	B103-2	109/01/01
59	FHG21GW130TM	"泰爾茂"傑衛人工血管 D:12:18MM;L:30CM	"TERUMO"GELWEAVE GELATIN SEALED POLYESTER VASCULAR PROSTHESES	7330-12;14;16;18	條	衛署醫器輸字第017053號	泰爾茂	9,553	依FHGD23N(Dacron無須預凝式血管/直型內徑12-18MM,30-39CM)同功能類別品項(如特材代碼FHG21WK031V8)之支付點數暫予支付。	2	無	109/01/01
60	FHG21GW160TM	"泰爾茂"傑衛人工血管 D:12:18MM;L:60CM	"TERUMO"GELWEAVE GELATIN SEALED POLYESTER VASCULAR PROSTHESES	7360-12;14;16;18	條	衛署醫器輸字第017053號	泰爾茂	10,190	依FHGD25N(Dacron無須預凝式血管/直型內徑11-18MM,50-60CM)同功能類別品項(如特材代碼FHG2112051TM)之支付點數暫予支付。	2	無	109/01/01
61	FHGD1GW630TM	"泰爾茂"傑衛人工血管 D:6:10MM;L:30CM	"TERUMO"GELWEAVE GELATIN SEALED POLYESTER VASCULAR PROSTHESES	73300-6:10	條	衛署醫器輸字第017053號	泰爾茂	8,169	依FHGD13N(Dacron無須預凝式血管/直型內徑<=10MM,30-39CM)同功能類別品項(如特材代碼FHG2106030TM)之支付點數暫予支付。	2	無	109/01/01
62	FHGD1GW660TM	"泰爾茂"傑衛人工血管 D:6:10MM;L:60CM	"TERUMO"GELWEAVE GELATIN SEALED POLYESTER VASCULAR PROSTHESES	73600-6:10	條	衛署醫器輸字第017053號	泰爾茂	13,580	依FHGD16N(Dacron無須預凝式血管/直型內徑<=10MM,60-69CM)同功能類別之支付點數暫予支付。	0	無	109/01/01
63	FHGD4000MMJL	"日本來富恩"喜路尼爾人工血管-1分崎D20-32MM,L40CM	"Japan Lifeline"J Graft SHIELD NEO	JNT-20;22;24;26;28;30;32-09TW	支	衛部醫器輸字第032302號	鼎昱	15,287	依FHGD44N(Dacron無須預凝式血管/Y型(BIF),40-49CM)同功能類別品項(如特材代碼FHG21W1407V8)之支付點數暫予支付。	3	無	109/01/01
64	FHGD5B1198JL	"日本來富恩"喜路尼爾人工血管-2分崎主動脈弓人工血管D11-26MM,L40CM	"Japan Lifeline"J Graft SHIELD NEO	JNDB-1199TW;JNW-22;24;26;28-1311STW;JNW-26;28-1109KTW	支	衛部醫器輸字第032302號	鼎昱	56,028	依FHGD51N(四分支白金雙重絲絨人工血管)同功能類別品項(如特材代碼FFHG21HEWAAV8)之支付點數暫予支付。	3	A206-1	109/01/01
65	FHGD5GW108TM	"泰爾茂"傑衛人工血管-(4分支)20:34MM;L:40MM	"TERUMO"GELWEAVE GELATIN SEALED POLYESTER VASCULAR PROSTHESES	73-20;22;24;26;28;30;32;34-1088/8;10	條	衛署醫器輸字第017053號	泰爾茂	56,028	依FHGD51N(四分支白金雙重絲絨人工血管)同功能類別品項(如特材代碼FHG2143108TM)之支付點數暫予支付。	3	A206-1	109/01/01
66	FHPCDCN7RRBK	"百多力"新安心可磁振造影植入式心臟去顫器-(具3.0T+雙腔)	"BIOTRONIK"Intica Neo Implantable Defibrillators with a conditional intended use in a MRI environment	Intica Neo 7 DR-T	個	衛部醫器輸字第032798號	百多力	472,333	依FHPCDB2(雙腔型植入式去纖維顫動器-同時具3.0T核磁共振相容，ATP(Anti-Tachycardiapacing)及心房自動電擊功能及減少不恰當電擊辨識功能)同功能類別品項(如特材代碼FHPCDTRVDRBK)之支付點數暫予支付。	3	B103-1	109/01/01
67	FHPCDCN7VRBK	"百多力"新安心可磁振造影植入式心臟去顫器-(具3.0T+單腔)	"BIOTRONIK"Intica Neo Implantable Defibrillators with a conditional intended use in a MRI environment	Intica Neo 7 VR-T;Intica Neo 7 VR-T DX	個	衛部醫器輸字第032798號	百多力	359,451	依FHPCDB1(第二代單腔型植入式去纖維顫動器-同時具3.0T核磁共振相容，ATP(Anti-Tachycardiapacing)及Capture-management及減少不恰當電擊辨識功能)同功能類別品項(如特材代碼FHPCDCA7VRBK)之支付點數暫予支付。	6	B103-1	109/01/01
68	FHPCDRV5DRBK	"百多力"雷安可磁振造影植入式心臟去顫器具3.0T(雙腔)	"BIOTRONIK"Rivacor Implantable Defibrillators with a conditional intended use in a MRI environment	Rivacor 5 DR-T	個	衛部醫器輸字第032797號	百多力	456,363	依FHPCDB3(雙腔型植入式去纖維顫動器-同時具(1)ATP及(2)減少不恰當電擊辨識功能及(3)3.0T核磁共振相容等功能)同功能類別品項(如特材代碼FHPCDCA5DRBK)之支付點數暫予支付。	1	B103-1	109/01/01
69	FHPCDRV7DRBK	"百多力"雷安可磁振造影植入式心臟去顫器具3.0T(雙腔)	"BIOTRONIK"Rivacor Implantable Defibrillators with a conditional intended use in a MRI environment	Rivacor 7 DR-T	個	衛部醫器輸字第032797號	百多力	472,333	依FHPCDB2(雙腔型植入式去纖維顫動器-同時具3.0T核磁共振相容，ATP(Anti-Tachycardiapacing)及心房自動電擊功能及減少不恰當電擊辨識功能)同功能類別品項(如特材代碼FHPCDCA7DRBK)之支付點數暫予支付。	3	B103-1	109/01/01
70	FHPCDRVCHFBK	"百多力"雷安可磁振造影植入式心臟去顫器-CRTD	"BIOTRONIK"Rivacor Implantable Defibrillators with a conditional intended use in a MRI environment	Rivacor-5;7-HF-T	個	衛部醫器輸字第032797號	百多力	548,074	依FHFCDA4(心臟整流去顫器結合心房同步雙心室節律器(或具MRI相容功能)-具ATP(Anti-Tachycardiapacing)及Capture-management及減少不恰當電擊辨識功能)同功能類別品項(如特材代碼FHFCDCA7HFBK)之支付點數暫予支付。	9	B103-2	109/01/01
71	FHPCDRVCHQBK	"百多力"雷安可磁振造影植入式心臟去顫器-CRTD(四極+多點式)	"BIOTRONIK"Rivacor Implantable Defibrillators with a conditional intended use in a MRI environment	Rivacor-5;7-HF-T QP	個	衛部醫器輸字第032797號	百多力	586,077	依FHFCDA6(四極心臟整流去顫器結合心房同步雙心室節律器(或具MRI相容功能)-具ATP(Anti-Tachycardiapacing)及Capture-management及減少不恰當電擊辨識功能及具多點式節律(Multi-point-pacing)功能)同功能類別品項(如特材代碼FHFCDCA7HQBK)之支付點數暫予支付。	9	B103-2	109/01/01
72	FHPCDRVCVRBK	"百多力"雷安可磁振造影植入式心臟去顫器具3.0T(單腔)	"BIOTRONIK"Rivacor Implantable Defibrillators with a conditional intended use in a MRI environment	Rivacor[(5;7-VR-T);(5;7-VR-T DX)]	個	衛部醫器輸字第032797號	百多力	359,451	依FHPCDB1(第二代單腔型植入式去纖維顫動器-同時具3.0T核磁共振相容，ATP(Anti-Tachycardiapacing)及Capture-management及減少不恰當電擊辨識功能)同功能類別品項(如特材代碼FHPCDCA7VRBK)之支付點數暫予支付。	6	B103-1	109/01/01
73	FHPCLD712RST	"聖猷達"德拉多心臟導線-主動固定式	"SJM"Durata Lead(ICD LEAD)-Active Fixation	7120Q:7122Q	條	衛部醫器輸字第030642號	雅培	72,326	依FHPCLA1(心臟去顫器用電極導管(Active Fixation))同功能類別品項(如特材代碼FHPCLD712QST)之支付點數暫予支付。	19	B103-1	109/01/01
74	FHPCLD717RST	"聖猷達"德拉多心臟導線-被動固定式	"SJM"Durata Lead(ICD LEAD)-Passive Fixation	7170Q;7171Q	條	衛部醫器輸字第030642號	雅培	74,425	依FHPCLA2(心臟去顫器用電極導管(Passive Fixation))同功能類別品項(如特材代碼FHPCLLDP22ST)之支付點數暫予支付。	7	B103-1	109/01/01
75	FPP0252401Y2	“亞太醫療”下顎重建骨板系統-下顎骨板斜型4-6孔	“SYNTEC” Mandibular Fracture/Reconstruction System-Mandible Fracture Plate Angle4-6 hole	(415524;415536;415526)	個	衛部醫器製字第006322號	亞太醫療	4,895	依FPP02A3(MRS RECONSTRUCTION、COMPRESSION PLATE 6:10HOLE ANGLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP021552NLE)之支付點數暫予支付。	6	D201-1	109/01/01
76	FPP0252402Y2	“亞太醫療”下顎重建骨板系統-下顎直型骨板 14孔	“SYNTEC” Mandibular Fracture/Reconstruction System-Mandible Fracture Plate 14 hole	(415514)	個	衛部醫器製字第006322號	亞太醫療	4,179	依FPP02A2(MRS RECONSTRUCTION、COMPRESSION PLATE 11:24HOLE STR)同功能類別品項(如特材代碼FPP02155NNTF)之支付點數暫予支付。	13	D201-1	109/01/01
77	FPP0252403Y2	“亞太醫療”下顎重建骨板系統-下顎直型重建骨板11,17孔	“SYNTEC” Mandibular Fracture/Reconstruction System-Mandible Reconstrution Plate 11,17 hole	(415911;415917)	個	衛部醫器製字第006322號	亞太醫療	4,179	依FPP02A2(MRS RECONSTRUCTION、COMPRESSION PLATE 11:24HOLE STR)同功能類別品項(如特材代碼FPP02155NNTF)之支付點數暫予支付。	13	D201-1	109/01/01
78	FPP0252404Y2	“亞太醫療”下顎重建骨板系統-下顎重建骨板斜型22孔	“SYNTEC” Mandibular Fracture/Reconstruction System-Mandible Bridge Plate 22 hole	(415920;415922;428920;428922)	個	衛部醫器製字第006322號	亞太醫療	6,067	依FPP02A4(MRS RECONSTRUCTION、COMPRESSION PLATE 11:27HOLE ANGLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP02289NNTF)之支付點數暫予支付。	7	D201-1	109/01/01
79	FPP0252405Y2	“亞太醫療”下顎重建骨板系統-下顎直型重建骨板11,17孔/厚度2.8mm	“SYNTEC” Mandibular Fracture/Reconstruction System-Mandible Reconstrution Plate 11,17 hole	(428911;428917)	個	衛部醫器製字第006322號	亞太醫療	4,179	依FPP02A2(MRS RECONSTRUCTION、COMPRESSION PLATE 11:24HOLE STR)同功能類別品項(如特材代碼FPP02155NNTF)之支付點數暫予支付。	13	D201-1	109/01/01
80	FPP0252406Y2	“亞太醫療”下顎重建骨板系統-下顎重建骨板M型25-29孔	“Syntec”Mandibular Fracture/Reconstrution System-Mandible Reconstruction M-Plate 25-29 hole	(428934;428932;428930)	個	衛部醫器製字第006322號	亞太醫療	14,495	依FPP02MT(TOTAL MRS RECONSTRUCTION PLATE 25:32 HOLES)同功能類別品項(如特材代碼FPP0243520XU)之支付點數暫予支付。	4	D201-1	109/01/01
81	FPP0341501Y2	“亞太醫療”下顎重建骨板系統-下顎直型/加壓直型骨板4-6孔	“Syntec”Mandibular Fracture/Reconstrution System-Mandible Fracture/Compression Plate 4-6 hole	(415570;415580;415504:07)	個	衛部醫器製字第006322號	亞太醫療	2,562	依FPP02A1(TOTAL MRS RECONSTRUCTION、COMPRESSION PLATE 2:10HOLE STR)同功能類別品項(如特材代碼FPP0241220XU)之支付點數暫予支付。	14	D201-1	109/01/01
82	FPP0943001Y2	“亞太醫療”下顎重建骨板系統-十字型骨板	“Syntec”Mandibular Fracture/Reconstrution System-Bull Chin Plate	(PT437;448-04;06;08;10;12)	個	衛部醫器製字第006322號	亞太醫療	2,444	依FPP09A1(MINI CHIN PLATE，LeFort PLATE)同功能類別品項(如特材代碼FPP0906385WR)之支付點數暫予支付。	4	D201-1	109/01/01
83	FPP0943002Y2	“亞太醫療”下顎重建骨板系統-H型骨板	“Syntec”Mandibular Fracture/Reconstrution System-Chin Plate	(PT457;468-02;04;06;08;10;12);(PT457;468-02;04;06;08;10;12-1)	個	衛部醫器製字第006322號	亞太醫療	2,444	依FPP09A1(MINI CHIN PLATE，LeFort PLATE)同功能類別品項(如特材代碼FPP0906385WR)之支付點數暫予支付。	4	D201-1	109/01/01
84	FPS0142001Y2	“亞太醫療”下顎重建骨板系統-骨釘2.0mm	“Syntec”Mandibular Fracture/Reconstrution System-Mandible Bone Screw 2.0mm	Mb-4204-05:20	支	衛部醫器製字第006322號	亞太醫療	293	依FPS02AS(MINI SCREW(ANY SIZE))同功能類別品項(如特材代碼FPS0105502Y2)之支付點數暫予支付。	19	D301-1	109/01/01
85	FPS0142002Y2	“亞太醫療”下顎重建骨板系統-骨釘2.3mm	“Syntec”Mandibular Fracture/Reconstrution System-Mandible Bone Screw 2.3mm	Mb-4234-04:20	支	衛部醫器製字第006322號	亞太醫療	572	依FPS03SB(MRS SELF-TAPPING SCREW(ANY SIZE))同功能類別品項(如特材代碼FPS013015TXU)之支付點數暫予支付。	22	D301-1	109/01/01
86	FPS0142003Y2	“亞太醫療”下顎重建骨板系統-骨釘2.7mm	“Syntec”Mandibular Fracture/Reconstrution System-Mandible Bone Screw 2.7mm	Mb-4274-05:20	支	衛部醫器製字第006322號	亞太醫療	572	依FPS03SB(MRS SELF-TAPPING SCREW(ANY SIZE))同功能類別品項(如特材代碼FPS013015TXU)之支付點數暫予支付。	22	D301-1	109/01/01
87	HFF02CET15LL	"怡安"輸液延長管_附過濾器	"LILY"EXTENSION TUBE_WITH FILTER	CET-15F	個	衛署醫器製字第000894號	怡安	68.3	依HFF02A1(TPN FILTER)同功能類別品項(如特材代碼HFF01NET31Q4)之支付點數暫予支付。	2	無	109/01/01
88	HHF010LRFPHA	“漢尼帝克”去白血球血小板處理過濾器	“Haemonetics”( LRF) High Efficiency Leukocyte Reduction Filtration System for Platelets	LRFP	個	衛署醫器輸字第022660號	美商良衛	1,012	依HHF01A1(去白血球過濾器/血小板專用)同功能類別品項(如特材代碼HHF01PXL8HHA)之支付點數暫予支付。	6	E304-1	109/01/01
89	TSS01270874X	優安進血糖試紙(2*25片/盒)	Contour Plus Blood Glucose Test Strips	Contour Plus(84712310)	片	衛部醫器輸字第027087號	臺灣安晟信	8.1	原特材代碼TSS0127087WB，因更改廠牌，故變更特材代碼。	82	T101-1	109/01/01
90	TSS01GS770FS	瑞特血糖監測系統-血糖測試片	RIGHTEST BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM	吉易;Max	片	衛部醫器製字第005995號	華廣	8.1	依TSS01A1(第一型糖尿病血糖試紙)同功能類別品項(如特材代碼TSS01GM300FS)之支付點數暫予支付。	82	T101-1	109/01/01
91	WDD0889100LN	"美尼克"美皮通單邊矽膠敷料(滅菌)5X7.5CM	"Molnlycke" Mepitel One Soft Silicone Wound Contact Layer (Sterile)	289100	片	衛署醫器輸壹字第010332號	歐強	68	依WDD08G4(人工生物化學覆蓋物／FOAM DRESSING,面積約26cm2-50cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD0852001BB)之支付點數暫予支付。	2	A217-1	109/01/01
92	WDD0889300LN	"美尼克"美皮通單邊矽膠敷料(滅菌)7.5X10CM	"Molnlycke" Mepitel One Soft Silicone Wound Contact Layer (Sterile)	289300	片	衛署醫器輸壹字第010332號	歐強	116	依WDD08G5(人工生物化學覆蓋物／FOAM DRESSING,面積約51cm2-100cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD0807201BB)之支付點數暫予支付。	28	A217-1	109/01/01
93	WDD0889500LN	"美尼克"美皮通單邊矽膠敷料(滅菌)10X18CM	"Molnlycke" Mepitel One Soft Silicone Wound Contact Layer (Sterile)	289500	片	衛署醫器輸壹字第010332號	歐強	225	依WDD08G7(人工生物化學覆蓋物／FOAM DRESSING,面積約151cm2-200cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD0800044SN)之支付點數暫予支付。	19	A217-1	109/01/01
94	WDD0889700LN	"美尼克"美皮通單邊矽膠敷料(滅菌)17X25CM	"Molnlycke" Mepitel One Soft Silicone Wound Contact Layer (Sterile)	289700	片	衛署醫器輸壹字第010332號	歐強	401	依WDD08GB(人工生物化學覆蓋物／FOAM DRESSING,面積約401cm2-500cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD08X2122QY)之支付點數暫予支付。	3	A217-1	109/01/01

## 報告1-2既有自付差額(B)
全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表 附件1
二、新增既有功能類別特材自付差額品項共1項（項次95，詳頁次1-16）
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商 / 簡稱	適用自付差額條件	健保給付上限	核價說明	給付 / 規定	健保給付 / 生效日期
95	FALSNMULF17P	“法西歐”銳視三焦距遠中近老花矯正人工水晶體(非球面、多焦點、黃色)(自付差額)	“Physiol” FineVision PODF GF Trifocal Intraocular Lens	POD F GF	片	衛部醫器輸字第031246號	九和	1.提供具多焦點功能型人工水晶體，能提供多焦點老花視力矯正功能。 / 2.提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效及過濾藍光效能之特殊功能。	2,744	依FALSNA5(特殊功能人工水晶體(非球面軟式+多焦點+黃色))同功能類別品項(如特材代碼FALSNMULT55V)之支付點數暫予支付。	無	109/01/01

## 報告1-3擴增產品型號(C)
全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表 附件1
三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共23項（項次96~項次118，詳頁次1-17~1-21）
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商 / 簡稱	廠商建議 / 支付點數	初核 / 支付點數	核價說明	給付 / 規定	健保給付 / 生效日期
96	CBC0320714TM	"泰爾茂"安康達腹主動脈人工血管支架系統(主體+分支體*2)	"TERUMO"ANACONDA AAA STENT GRAFT SYSTEM	B19:B34+L09X060:L18X140;(刪除L09X-60:140自1060101生效);(L12X-160;180自1060101生效)+;FL1217X080:FL1723X130;(FL1215X080:130自1010401生效);(FL1213X80:130;TL1210X080:130;OLB21:34自1020501生效);(FL12-13;15;17;19;21;23-X-150;170;TL1210X-150;170自1060101生效);[型號重整(B19;21;23;25;28;30;32;34);(OLB-21;23;25;28;30;32;34);(ALP-21;23;25;28;30;32;34);+(CBC0320716TM)自1090101生效]	組	衛署醫器輸字第020714號	泰爾茂	405,000	405,000	產品型號重新整理，由以下組合：[(B19;21;23;25;28;30;32;34);(OLB-21;23;25;28;30;32;34);(ALP-21;23;25;28;30;32;34);+(CBC0320716TM)]	A220-3	109/01/01
97	CBC0320716TM	"泰爾茂"安康達腹主動脈人工血管支架系統:輔助配件	"TERUMO"ANACONDA AAA STENT GRAFT SYSTEM	L-09X:18X-060:140(刪除L09X-60:140自1060101生效);FL1215X080:FL1723X130;(FL1213X80:130;TL1210X080:130;自1020501生效);(L12X-160;180;FL12-13;15;17;19;21;23-X-150;170;TL1210X-150;170自1060101生效);[(ATL-1210X080;110;130;150;170);(AFL-1213;1215;1217X080;110;130;150;170);(AL12X060;080;100;120;140;160;180);(AFL-1219;1221X085;110;130;150;170);(AFL-1223X090;110;130;150;170);(AFL-1012X080;110;130);(ATL-1312;1512;1712X080;110;130);(AFL-1719X082;110;130);(ATL-1917X082;110;130);(ATL-1912;2112;2117X085;110;130);(ATL2312X090;110;130);(ATL2317X088;110;130);(AL-10;11;13;15:18-060;080;100;120;140)自1090101生效]	組	衛署醫器輸字第020714號	泰爾茂	56,686	56,686	擴增產品型號[(ATL-1210X080;110;130;150;170);(AFL-1213;1215;1217X080;110;130;150;170);(AL12X060;080;100;120;140;160;180);(AFL-1219;1221X085;110;130;150;170);(AFL-1223X090;110;130;150;170);(AFL-1012X080;110;130);(ATL-1312;1512;1712X080;110;130);(AFL-1719X082;110;130);(ATL-1917X082;110;130);(ATL-1912;2112;2117X085;110;130);(ATL2312X090;110;130);(ATL2317X088;110;130);(AL-10;11;13;15:18-060;080;100;120;140)]	A220-3	109/01/01
98	CBP06ELUT9SB	"波士頓科技"新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 (自付差額品項)	"BOSTON SCIENTIFIC"SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM	H74939262-08;12;16;20;24;28;32;38-22;25;27;30;35;40-0;(H7493926248-250;270;300;350;400自1060501生效);(H74939262-12;16;20;24;28;32-450;500自1090101生效)	組	衛部醫器輸字第027006號	波士頓	89,700	14,099	自付差額品項，擴增產品型號H74939262-12;16;20;24;28;32-450;500	A213-2N	109/01/01
99	CDCC2PCS02CK	"曲克"心包引流管組	"COOK"PERICARDIOCENTESIS SET	C-PCS-500;830-LOCK(刪除C-PCS-500-LOCK自1090101生效)	SET	衛署醫器輸字第020202號	曲克	1,652	1,652	刪除產品型號C-PCS-500-LOCK	無	109/01/01
100	CFE02MBL01CK	"曲克" 多發型結紮器	"COOK" 4，6，10 SHOOTER SAEED MULTI-BAND LIGATOR	MBL-6-OV;MBL-6-OV-XS;MBL-4;6;10;MBL-4;6;10-XS;MBL-4-XL;MBL-6-XL;MBL-4;6-XL-C;MBL-4;6;10-F;MBL-6-F-OV(刪除MBL-4-XL自1090101生效)	組	衛署醫器輸字第010960號	曲克	3,600	3,600	刪除產品型號MBL-4-XL。	A224-1	109/01/01
101	CGDW1RPC1XCK	"曲克"羅瑞爾導線	"COOK"ROADRUNNER PC WIRE GUIDES	RPC35;38:145;180(自1050301型號整併為RLPC;RPC;RFPC;RFSPC-35;38-145;180)(刪除型號(RLPC-38-145;180);(RPC-38-145;180);(RFPC-38-145;180);(RFSPC-38-145;180)自1090101生效)	條	衛署醫器輸字第009364號	曲克	744	744	刪除產品型號(RLPC-38-145;180);(RPC-38-145;180);(RFPC-38-145;180);(RFSPC-38-145;180)。	無	109/01/01
102	CGDW1RPC2XCK	"曲克"羅瑞爾導線	"COOK" ROADRUNNER PC WIRE GUIDES	RPC-35;38:260(自1050301型號整併為RLPC;RPC;RFPC;RFSPC-35;38-260);(刪除型號RLPC-38-260;RPC-38-260;RFPC-38-260;RFSPC-38-260自1090101生效)	條	衛署醫器輸字第009364號	曲克	1,359	1,359	刪除產品型號RLPC-38-260;RPC-38-260;RFPC-38-260;RFSPC-38-260。	無	109/01/01
103	CGPW1CMW01CK	"曲克"阿迫企微導線	"COOK"APPROACH PRO LT AND APPROACH CTO MICRO WIRE GUIDE	CMW;CMWA-14-135;190;CMW-14-135;190-6G;12G;18G;25G(刪除型號CMW;CMWA-14-135;190自1090101生效，及型號重整：CMW-14-135-6G;CMW-14-135-12G;CMW-14-135-18G;CMW-14-135-25G;CMW-14-190-6G;CMW-14-190-12G;CMW-14-190-18G;CMW-14-190-25G)	條	衛署醫器輸字第020461號	曲克	2,716	2,716	刪除產品型號CMW;CMWA-14-135;190。	無	109/01/01
104	CGPW1CMW02CK	"曲克"阿迫企微導線	"COOK"APPROACH PRO LT AND APPROACH CTO MICRO WIRE GUIDE	CMW;CMWA-14-300;CMW-14-300-6G;12G;18G;25G(刪除型號CMW;CMWA-14-300自1090101生效，型號重整:CMW-14-300-6G;CMW-14-300-12G;CMW-14-300-18G;CMW-14-300-25G)	條	衛署醫器輸字第020461號	曲克	2,729	2,729	刪除產品型號CMW;CMWA-14-300。	無	109/01/01
105	CVA01H001NCK	"曲克"血管攝影導管	"COOK" ANGIOGRAPHIC CATHETER RADIOPAQUEA:CEREBRAL CATHETER	HBP4.5:7.0-XX-XXX-X-XX-XXX(型號重整：HBP5.5-38-100-P-NS-H1;HBP5.5-38-100-P-NS-H1H;HBP5.5-38-100-P-NS-SIM1;HBP5.5-38-100-P-NS-SIM2;HBP5.5-38-65-P-NS-C2;HBP5.5-38-80-P-NS-C1;HBP5.5-38-65-P-NS-RC2;HBP5.5-38-65-P-NS-RIM;HBP5.5-38-65-P-NS-RLG;HBP5.5-38-80-P-NS-RH;HBP5.5-38-80-P-NS-RLG;HBP5.5-35-100-M-NS-SIM1;HBP5.5-38-105-P-NS-VIN;HBP5.5-38-65-P-NS-0;HBP5.5-38-80-P-NS-MIK自1090101生效)	條	衛署醫器輸字第005666號	曲克	543	543	產品型號重整(HBP5.5-38-100-P-NS-H1;HBP5.5-38-100-P-NS-H1H;HBP5.5-38-100-P-NS-SIM1;HBP5.5-38-100-P-NS-SIM2;HBP5.5-38-65-P-NS-C2;HBP5.5-38-80-P-NS-C1;HBP5.5-38-65-P-NS-RC2;HBP5.5-38-65-P-NS-RIM;HBP5.5-38-65-P-NS-RLG;HBP5.5-38-80-P-NS-RH;HBP5.5-38-80-P-NS-RLG;HBP5.5-35-100-M-NS-SIM1;HBP5.5-38-105-P-NS-VIN;HBP5.5-38-65-P-NS-0;HBP5.5-38-80-P-NS-MIK)。	無	109/01/01
106	CVA01P027NCK	"曲克"血管攝影導管	"COOK" ANGIOGRAPHIC CATHETER RADIOPAQUEA	P4.1:10.0-XX-XX-M;P-XXS-XXX(型號重整：P3.0-18-50-P-4S-0;P3.0-18-50-P-4S-PED;P5.0-35-50-P-NS-0;P5.0-35-65-P-4S-0;P5.0-35-65-P-NS-0;P5.0-35-65-P-6S-MPA;P5.0-35-65-P-NS-MPA;P5.0-35-100-P-NS-HN4;P5.0-35-100-P-NS-HN5;P5.0-35-100-P-NS-JB1;P5.0-35-100-P-NS-JB2;P5.0-35-100-P-NS-JB3;P5.0-35-100-P-NS-MAN;P6.7-38-100-P-4S-GPC自1090101生效)	條	衛署醫器輸字第005666號	曲克	543	543	產品型號重整(P3.0-18-50-P-4S-0;P3.0-18-50-P-4S-PED;P5.0-35-50-P-NS-0;P5.0-35-65-P-4S-0;P5.0-35-65-P-NS-0;P5.0-35-65-P-6S-MPA;P5.0-35-65-P-NS-MPA;P5.0-35-100-P-NS-HN4;P5.0-35-100-P-NS-HN5;P5.0-35-100-P-NS-JB1;P5.0-35-100-P-NS-JB2;P5.0-35-100-P-NS-JB3;P5.0-35-100-P-NS-MAN;P6.7-38-100-P-4S-GPC)。	無	109/01/01
107	FBKT1RP110DP	"帝富"愛強全人工膝關節系統-脛骨底座	"DEPUY"ATTUNE KNEE SYSTEM-TIBIA BASE-ROTATING PLATFORM CEMENTED	150610001:150610010;(150680001:150680010自1090101起生效)	個	衛部醫器輸字第028690號	壯生	14,031	14,031	擴增產品型號150680001:150680010。	D108-1	109/01/01
108	FBS0486201Y2	"亞太醫療"骨釘-中空骨釘	"Syntec"Bone Screw-Cannulated Screw	(208-620;625;630;635;640;645;650;655;660;665;670;675;680;685;690;695;700;705;710;715;720;725;730);(208-230;235;240;245;250;255;260;265;270;275;280;285;290;295;300;305;310;315;320;325;330;445;450;455;460;465;470;475;480;485;490;495;500;505;510;515;520;525;530自1090101起生效)	支	衛署醫器製字第000728號	亞太醫療	1,544	1,544	擴增產品型號208-230;235;240;245;250;255;260;265;270;275;280;285;290;295;300;305;310;315;320;325;330;445;450;455;460;465;470;475;480;485;490;495;500;505;510;515;520;525;530	無	109/01/01
109	FBSFCPC700RK	瑞寶億頸椎後路固定系統-橫向(萬向)連結器	REBORN ESSENCE POSTERIOR CERVICAL FIXATION SYSTEM-TRANSVERSE(UNIVERSAL)LINK	700-3570;701-3501;02;03;【(421-3535-A:B);(700-3550;3560;3580)自109年1月1日起生效】	支	衛署醫器製字第002863號	寶億生技	7,208	7,208	擴增產品型號(421-3535-A:B);(700-3550;3560;3580)	D112-7	109/01/01
110	FHX04CB1V9M4	"美敦力" 血液套裝組(OXYGENATOR+BIO-PUMP+TUBING SET+DISPOSABLE PROBE)	"MEDTRONIC" BLOOD TUBING PACK	CB1Q91R4(940701生效);CB1V97R;CB1V97R1(940101生效);CB2503R1(940701生效);CB1Q91R6(960401生效);CB1Q91R8;CB8J86R;CB7W89R(自1050701生效);(刪除CB1V97R;CB1Q91R4自1080901生效);(CB8J86R3;CB10N15R自1090101生效)	組	衛署醫器輸字第010421號	美敦力	44,306	44,306	擴增攢品型號CB8J86R3;CB10N15R	B201-2	109/01/01
111	FHX04CB4P7M4	"美敦力" 血液套裝組(WITHOUT OXYGENATOR)	"MEDTRONIC" BLOOD TUBING PACK	CB4P72R;(CB10N16R自1090101生效)	組	衛署醫器輸字第010421號	美敦力	28,028	28,028	擴增產品型號FHX04CB4P7M4。	B201-2	109/01/01
112	FHX04CXXSATM	"泰爾茂"易倍適聚合物塗層人工心肺套	"TERUMO"CAPIOX EBS CIRCUIT WITH X COATING:OXYGENATOR+SP-PUMP+FLOW SENSOR+COATING TUBING SET	CX-XSA00002;CX*XSA;(CX*XSA-0171;0173;0251自1090101生效)	組	衛署醫器輸字第021715號	泰爾茂	44,306	44,306	擴增產品型號CX*XSA-0171;0173;0251。	B201-2	109/01/01
113	FPP0755418Y2	"亞太醫療"顱顏面骨板系統-2孔微型直型骨板*3+骨釘*6	"SYNTEC" Craniomaxillofacial Plate System-2 hole micro straight plate*3+screw*6	(Plate:055-42000;Screw:PTS-20030;20035;20040;20050-SD);(Plate:055-42000自1090101起刪除);(Plate:LOP420110自1090101起生效)	組	衛部醫器製字第005884號+衛部醫器製字第004218號	亞太醫療	15,081	15,081	刪除產品型號055-42000；擴增產品型號LOP420110	D201-1	109/01/01
114	NAN141822NCK	"曲克"拋棄式經皮穿刺針	"COOK" DISPOSABLE PERCUTANEOUS ENTRY NEEDLES	BSDN-XX-XX(BSDN;SDN-22;21;20;20XT;19;19XT;19UT;18-2.5;4.0;5.0;7.0;9.0自1050501生效)【型號重整BSDN-(18-4.0;5.0;7.0;9.0)(19UT-4.0;7.0;9.0)(20-2.5;4.0;5.0)(21-2.5;4.0;5.0;7.0)自1090101生效】	支	衛署醫器輸字第010738號	曲克	104	104	產品型號重整為【BSDN-(18-4.0;5.0;7.0;9.0)(19UT-4.0;7.0;9.0)(20-2.5;4.0;5.0)(21-2.5;4.0;5.0;7.0)自1090101生效】。	無	109/01/01
115	NAN15DCM18CK	"曲克"拋棄式經皮穿刺針	"COOK"DISPOSABLE PERCUTANEOUS ENTRY NEEDLES	DCM-18:22-2.5:9.0;(DCM-18-15.0自103.11.01生效)(型號重整DCM-18-5.0;7.0;9.0;15.0自1090101生效)	支	衛署醫器輸字第010738號	曲克	124	124	產品型號重整為(DCM-18-5.0;7.0;9.0;15.0自1090101生效)。	無	109/01/01
116	NDN01A145VPW	"普惠"頭皮針(安全型)	"PERFECT" SCALP VEIN SET(SAFETY)	A145;A146;A147;(新增產品型號A256;A257;A258自1090101生效)	支	衛署醫器輸字第014342號	普惠	8.3	8.3	擴增產品型號A256;A257;A258自1090101生效。	無	109/01/01
117	FBSFAC2331DP	"帝富脊椎"康赫脊椎護架系統:碳纖複合(每節限置放1個)※給付規定請見備註欄	"DEPUY SPINE"CONCORDE BULLET SPINAL SYSTEM CARBON FIBER COMPOSITE(TLIF)	187823-107:113;212:213;408:413;512:513)(187827-107:115;208:215;408:415;510:515);(187831-108:115;208:215;410:415;510:515)(刪除187827-115;510;187831-114;115;215;413;415;510;512;514;515自1080101生效)(擴增型號1878-23;27-107S:111S;212S;213S;408S:411S;512S;513S;1878-31-109S;111S;113S;208S:210S;212S;213S自1080101生效);【刪除型號(187823-107:113;212;213;408:413;512;513);(187823-107:111;212;213;408:411-S)自109年1月1日起生效】	個	衛署醫器輸字第020284號	壯生	39,918	39,918	刪除產品型號(187823-107:113;212;213;408:413;512;513);(187823-107:111;212;213;408:411-S)	D112-4	109/01/01
118	TKP03101611H	"邁德斯菲爾"電外科電極:凝血電極單針	"MEDSPHERE" ELECTROSURGICAL RF ELECTRODES	10-161261(10-131261;10-131461自109年1月1日起生效)	支	衛署醫器陸輸字第000307號	翔源	18,800	18,800	擴增產品型號10-131261;10-131461自1090101生效。	E210-2	109/01/01

## 'file:///D:/%23%23-B2共同擬訂會議作業檔(待提會報告及討論案件)/%2310711既有品項暫置區(受理0701-0831)-主辦/(10711)共擬會議報告案-既有品項核價檔.xlsx'#行政註記
1-月生效
2-季生效
3-專案生效

## 'file:///D:/%23%23-B2共同擬訂會議作業檔(待提會報告及討論案件)/%2310711既有品項暫置區(受理0701-0831)-主辦/(10711)共擬會議報告案-既有品項核價檔.xlsx'#10711
01-依同功能類別品項(特材代碼 )之支付點數暫予支付
11-本署同意擴增產品型號。
25-本署同意刪除，並自年月日生效。
32-本署同意更改廠牌代碼，並自年月日生效。
35-本署同意更改產品型號
71-本署同意刪除部分產品型號。
72-改廠牌，原代碼給予刪除
1A-1特殊情況自行使用;如價量協議……