## 報告1-1既有
全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表 附件1
一、新增既有功能類別特材品項共62項（項次1~項次62，詳頁次1-1~1-13）
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商 / 簡稱	廠商建議 / 支付點數	初核 / 支付點數	核價說明	給付 / 規定	健保給付 / 生效日期
1	ACS01A010VPW	"普惠"三通閥	"PERFECT"3-WAY STOPCOCK	A01	個	衛部醫器輸字第032280號	普惠	7.8	7.8	依(三路活塞接頭)同功能類別品項(如特材代碼ACS01VP004LL)之支付點數暫予支付。	無	108/09/01
2	CBP01RFXXX3X	"上海微創"法爾法特冠狀動脈氣球擴張導管	"Shanghai MicroPort"Firefighter PTCA Balloon Catheter	RF-10;12;15-06;10;15;20;RF-20;22;25;27-06;10;15;20;RF-30;32;35;37;40-10;15;20	條	衛部醫器陸輸字第001002號	科舉	6,217	6,217	依(PTCA BALLOON CATHETER(Rapid-exchange))同功能類別品項(如特材代碼CBP01MNCXXQR)之支付點數暫予支付。	無	108/09/01
3	CBP01TRAPPSB	"波士頓科技"萃璞裝置交換導管	"Boston Scientific"Trapper Exchange Device	H74939330130	條	衛部醫器輸字第031532號	波士頓	6,217	6,217	依(PTCA BALLOON CATHETER(Rapid-exchange))同功能類別品項(如特材代碼CBP01MNCXXQR)之支付點數暫予支付。	無	108/09/01
4	CBS04HSPTNMR	"美瑞特"赫思瓣經中膈穿刺針	"Merit"HeartSpan Transseptal Needle	FND-019-00:06	組	衛部醫器輸字第032298號	科達	6,373	6,373	依(TRANSSEPTAL NEEDLE/STYLET 房中膈穿刺針)同功能類別品項(如特材代碼CBS04407XXST)之支付點數暫予支付。	無	108/09/01
5	CDD0122060WN	"世運" T型引流管 (滅菌)-矽膠	"Sewoon" T-Drainage Tube (Sterile)-Silicone	2206-003:008	條	衛署醫器輸壹字第004144號	明惠	205	205	依(矽質引流管/T型,Y型)同功能類別品項(如特材代碼CDD010212NFM)之支付點數暫予支付。	無	108/09/01
6	CDDF1ECBMNQE	"戴聞"易去創負壓傷口治療系統敷料	"DEVON"extriCARE Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) System Dressings	EC2400-MN;EC2400-SO	組	衛部醫器陸輸字第000778號	戴聞	2,355	2,355	依(DRESSING PU FOAM／SMALL SIZE)同功能類別品項(如特材代碼CDDF1H11031V)之支付點數暫予支付。	A217-2	108/09/01
7	CDV05EDM03M4	“美敦力”體外引流及監測用導管	“Medtronic”External Drainage and Monitoring Catheters	27703	組	衛部醫器輸字第032520號	美敦力	1,481	1,481	依(體外引流管附套針(VENTRICULAR CATH+ TROCAR))同功能類別品項(如特材代碼CDV0527703M4)之支付點數暫予支付。	無	108/09/01
8	CEE01NVN20Q4	“尼得立斯”延長管-免針二代輸液接頭	“Needleless” Extension Tube	IVN203	個	衛部醫器製字第005482號	尼得立斯	38	38	依(無針式接頭/不含DEHP+與脂質相容)同功能類別品項(如特材代碼CEE01NVN10Q4)之支付點數暫予支付。	I301-3	108/09/01
9	CGPG153610A7	"埃普特"麻雀導引導管	"APT"March Guiding Catheter	53610;53612-001:003;53610-004:020;53612-021	組	衛部醫器陸輸字第000966號	弘祐	1,513	1,513	依(Guiding Catheter/冠狀動脈或末稍血管導引導管,Any Curve Style)同功能類別品項(如特材代碼CGPG1CGC58MR)之支付點數暫予支付。	無	108/09/01
10	CGPG389800VQ	“火山”血管內超音波影像導管	“Volcano” REFINITY Rotational IVUS Catheter	89800;89900	組	衛部醫器輸字第032286號	六霖	19,456	19,456	依(血管內超音波影像系統-血管內超音波導管及橇型板)同功能類別品項(如特材代碼CGPG389000VQ)之支付點數暫予支付。	A225-1	108/09/01
11	CGPG3PTCHDSB	“波士頓科技”艾地可冠狀動脈攝影導管-血管內超音波導管及橇型板	“Boston Scientific” OptiCross HD Coronary Imaging Catheter with Sled	(H74939352030;H74939354070)+H749A70200	組	衛部醫器輸字第032291號+衛署醫器輸字第017116號	波士頓	19,456	19,456	依(血管內超音波影像系統-血管內超音波導管及橇型板)同功能類別品項(如特材代碼CGPG3PTCRSSB)之支付點數暫予支付。	A225-1	108/09/01
12	CGS01HSPTSMR	"美瑞特"赫思瓣固定曲度經中膈鞘管	"Merit"HeartSpan Fixed Curve Braided Transseptal Sheath	(FCB85-63;81-120;135;150;45;90;ML0;ML1);(FCL-160-00:10)	組	衛部醫器輸字第032299號	科達	5,261	5,261	依(SHEATH(w/dilator)/長度>=60cm(具單一角度，配合電極導管使用)，sideport+valve)同功能類別品項(如特材代碼CGS0107449ST)之支付點數暫予支付。	A225-5	108/09/01
13	CHA01341115X	"天津"動脈導管	"Tianjin"Arterial Cannulae	341-11;41-10;12;14;16;18;20;22;24;26;342-12;22-10;12;14;16;18;20;22;24	支	衛部醫器陸輸字第000958號	常鈺	565	565	依(動脈弓導管)同功能類別品項(如特材代碼CHA01A085BED)之支付點數暫予支付。	無	108/09/01
14	CHA01341125X	"天津"動脈導管-管壁附鋼圈	"Tianjin"Arterial Cannulae	341-12;21-10;12;14;16;18;20;22;24;26	支	衛部醫器陸輸字第000958號	常鈺	790	790	依(動脈弓導管/管壁附鋼圈)同功能類別品項(如特材代碼CHA0320STAED)之支付點數暫予支付。	無	108/09/01
15	CHF0677618M4	"美敦力"延長型動脈套管	"MEDTRONIC"ELONGATED ONE-PIECE ARTERIAL (EOPA) CANNULA	77-4:7-18;20;22;24	條	衛署醫器輸字第011225號	美敦力	11,572	11,572	依(動脈或靜脈人工心肺導管套(不含INTRODUCER SET))同功能類別品項(如特材代碼CHF06EZFACR5)之支付點數暫予支付。	B201-4	108/09/01
16	CHH01PS04M6R	恩多寇心包膜抽吸管	AndoCor Pericardial Sump	PS40;PS40-M;ML;MLH;M1	條	衛部醫器輸字第031877號	連鎰	568	568	依(心包排空套管(CardialSump))同功能類別品項(如特材代碼CHH0112010M4)之支付點數暫予支付。	無	108/09/01
17	CHV01321215X	"天津"靜脈導管	"Tianjin"Venous Cannulae-(WIRE-REINFORCED)	3212;3232-14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36	支	衛部醫器陸輸字第000873號	常鈺	771	771	依(靜脈回流導管(WITH WIRE))同功能類別品項(如特材代碼CHV01RV224R5)之支付點數暫予支付。	無	108/09/01
18	CHV01322235X	"天津"靜脈導管-TWO STAGE	"Tianjin"Venous Cannulae-(WIRE-REINFORCED)	3222;3242;3252-28;32;34;36/36;40;46;51	支	衛部醫器陸輸字第000873號	常鈺	803	803	依(靜脈回流導管2 STAGE、DUAL STAGE WITH WIRE)同功能類別品項(如特材代碼CHV01LRD41R5)之支付點數暫予支付。	無	108/09/01
19	CLS05245SPBB	柏朗史倍司輸液套-幫浦輸液套/滴定管/卡榫式/無針式接頭*2	Infusomat Space Line Infusion Pump Administration Sets	8250245SP	組	衛署醫器輸字第018757號	台灣柏朗	283	283	依(PUMPSET/WITHBURETTE/卡榫式/附無針式接頭2個)同功能類別品項(如特材代碼CLS05245HUBB)之支付點數暫予支付。	E301-4	108/09/01
20	CLS05350SPBB	柏朗史倍司輸液套-幫浦輸液套/卡榫式	Infusomat Space Line Infusion Pump Administration Sets	8270350SP	組	衛署醫器輸字第018757號	台灣柏朗	152	152	依(PUMP SET/FOR OTHER DRUG/WITHOUT BURETTE/卡榫式)同功能類別品項(如特材代碼CLS05350HUBB)之支付點數暫予支付。	E301-1	108/09/01
21	CPC0260031BA	"巴德"靜脈注射留置導管:希克曼導管	"BARD"VASCULAR ACCESS CATHETERS:DUAL LUMEN HICKMAN CATHETER	0600-310;330;340;350	組	衛署醫器輸字第007533號	巴德	2,652	2,652	依(SILICONE TWO LUMEN CATH(限長期使用))同功能類別品項(如特材代碼CPC0260048DV)之支付點數暫予支付。	無	108/09/01
22	CPM0386584U2	"愛喜優"一次性傳導器血壓監視系統套件(TRAN+FLUSH+TUBING+3WAYX2)	"ICU"Transpac IV Disposable Transducer Monitoring Kit(Non-DEHP)	886-42584-05	組	衛部醫器輸字第025670號	艾希優	320	320	依(1 TRANSDUCER DISPOSABLE PRESSURE MONITOR KIT(TRAN+FLUSH+TUBING+3WAYX2))同功能類別品項(如特材代碼CPM0342584U2)之支付點數暫予支付。	無	108/09/01
23	CPM0386591U2	"愛喜優"一次性傳導器血壓監視系統套件3X(TRAN+FLUSH+TUBING+3WAYX2)	"ICU"Transpac IV Disposable Transducer Monitoring Kit(Non-DEHP)	886-42590-05	組	衛部醫器輸字第025670號	艾希優	1,014	1,014	依(3 TRANSDUCER DISPOSABLE PRESSURE MONITOR KIT 3X(TR+FLU+TUB+3WAYX2))同功能類別品項(如特材代碼CPM0342591U2)之支付點數暫予支付。	無	108/09/01
24	CPM0386652U2	"愛喜優"一次性傳導器血壓監視系統套件2X(TRAN+FLUSH+TUBING+3WAYX2)	"ICU"Transpac IV Disposable Transducer Monitoring Kit(Non-DEHP)	866-42500-19	組	衛部醫器輸字第025670號	艾希優	870	870	依(2 TRANSDUCER DISPOSABLE PRESSURE MONITOR KIT 2X(TR+FLU+TUBING+3WAYX2))同功能類別品項(如特材代碼CPM0342652U2)之支付點數暫予支付。	無	108/09/01
25	CRE03R806044	茵特斯克氣管內管(加強型)	Intersurgical InTube tracheal tubes	8060-045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100	支	衛部醫器陸輸字第000892號	茵特斯克	300	300	依(氣管內管(彈簧型或增強型,有氣囊)/規範使用)同功能類別品項(如特材代碼CRE0304201RU)之支付點數暫予支付。	A214-3	108/09/01
26	CRE04M0060PX	“史密斯”保德士氣管內管(鼻彎型,有氣囊)	“Smiths” Portex Tracheal Tubes	100/133-060;065;070;075;080	支	衛部醫器輸字第031857號	誼昇	200	200	依(氣管內管(鼻彎型,有氣囊)/規範使用)同功能類別品項(如特材代碼CRE04C00402C)之支付點數暫予支付。	A214-3	108/09/01
27	CRE06M0030PX	“史密斯”保德士氣管內管(口彎型,無氣囊)	“Smiths” Portex Tracheal Tubes	100/134-030;035;040;045;050;055;060;065;070;075	支	衛部醫器輸字第031857號	誼昇	143	143	依(氣管內管(口彎型,無氣囊)/規範使用)同功能類別品項(如特材代碼CRE06U045N2C)之支付點數暫予支付。	A214-3	108/09/01
28	CRE06M0050PX	“史密斯”保德士氣管內管(口彎型,有氣囊)	“Smiths” Portex Tracheal Tubes	100/135-050;055;060;065;070;075;080;085;090	支	衛部醫器輸字第031857號	誼昇	199	199	依(氣管內管(口彎型,有氣囊)/規範使用)同功能類別品項(如特材代碼CRE06C00402C)之支付點數暫予支付。	A214-3	108/09/01
29	CRT10000603G	“以仁”經皮氣切套管組	“Eline” Percutaneous Tracheostomy Kit	PDT-060;065;070;075;080;085;090;095;100	組	衛部醫器製字第006397號	以仁	1,951	1,951	依(經皮式氣切套管組)同功能類別品項(如特材代碼CRT1000543PX)之支付點數暫予支付。	A214-5	108/09/01
30	CXE0110556JV	"日本來富恩"菲克斯固定彎電極導管-有管腔可輸注液(10極)	"Japan Lifeline"EPstar Fix Electrophysiology Catheter	F-10556CSL;10286CSL-65HT	條	衛署醫器輸字第022930號	理工	10,872	10,872	依(彎度固定/有管腔可輸注液)同功能類別品項(如特材代碼CXE01LUMENST)之支付點數暫予支付。	無	108/09/01
31	CXE03009155D	"微創電生理"心臟射頻消融導管	"MicroPort"FireMagic Cardiac RF Ablation Catheter	EPA-7-A;B;C;D;E;F-TC;EPA-8-B;D;E;F-TC	條	衛部醫器陸輸字第000915號	利和	20,954	20,954	依(雙溫控電燒導管(含單邊及雙邊)<5mm)同功能類別品項(如特材代碼CXE0321000BA)之支付點數暫予支付。	無	108/09/01
32	CXE0360SF7M4	"美敦力"冷凍手術消融系統-探頭	"Medtronic"Cardioblate CryoFlex Surgical Ablation System-Probe	60SF-2;3;7	支	衛部醫器輸字第032370號	美敦力	40,210	40,210	依(心內膜心律不整脈外科燒灼冷凍治療電刀用電極)同功能類別品項(如特材代碼CXE03CRY02FW)之支付點數暫予支付。	C302-1	108/09/01
33	FBS09320HFJZ	"傑奎"安固骨釘系統-埋頭中空加壓骨釘	“JO” SecureFix Bone Screw System	【HFT-250;300-10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40】;【HFT320-10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32】;【HFS430-14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50-S】;【HFS430-36;38;40;42;44;46;48;50;55;60-L】	支	衛部醫器製字第006320號	傑奎	12,000	12,000	依(埋頭中空加壓骨釘)同功能類別品項(如特材代碼FBS0925010W2)之支付點數暫予支付。	D103-1	108/09/01
34	FBSFATL846RK	“瑞寶億”帝洛克頸椎椎間融合器(PEEKCAGE*1+PLATE*1+SCREW*2)	“ReBorn Essence”T-Lock Cervical Intervertebral Cage(PEEKCAGE*1+PLATE*1+SCREW*2)	【融合器型號:846-06:12-140;144;148;160;164;168】;【骨釘型號425-35;40-08;10;12;14-A;B】	組	衛部醫器製字第006335號	寶億生技	40,594	40,594	依(頸椎椎間植入物-頸椎護架+頸椎骨板一體成型(由PEEKCAGE、PLATE或SCREW組成))同功能類別品項(如特材代碼FBSFA674XNS9)之支付點數暫予支付。	D112-9	108/09/01
35	FBT01ATP204Y	利敏捷關節腔注射劑	Otri Plus Injection (Pre-filled Syringe)	2ml/Pre-filled Syringe	支	衛部醫器輸字第032356號	帝醫	709	709	依(關節內注射劑(每次療程注射三次))同功能類別品項(如特材代碼FBT01HYRANLJ)之支付點數暫予支付。	D108-6	108/09/01
36	FEC01HRUMS4V	"艾德尼斯"奧創人工電子耳	"Advance Bionics" Ultra Cochlear Implant	CI-1600-04	組	衛部醫器輸字第031588號	開綸	334,409	317,688	依(人工電子耳-植入體)同功能類別品項(如特材代碼FEC01H90MS4V)之支付點數暫予支付。	H301-1	108/09/01
37	FEC01HRUSJ4V	"艾德尼斯"奧創人工電子耳	"Advanced Bionics" HiRes Ultra Cochlear Implant	CI-1600-05	組	衛部醫器輸字第031676號	開綸	334,409	317,688	依(人工電子耳-植入體)同功能類別品項(如特材代碼FEC01H901J4V)之支付點數暫予支付。	H301-1	108/09/01
38	FHG1519335AH	"亞翠恩"福立心人工血管(三層EPTFE)	"Atrium"Flixene vascular grafts D:7mm;L:50cm	25052;25058	條	衛署醫器輸字第019335號	悅廷和	34,415	21,170	依(三層EPTFE血管/直型內徑<=10MM,50-59CM)同功能類別品項(如特材代碼FHG1825525AH)之支付點數暫予支付。	無	108/09/01
39	FHGD1200MMJL	"日本來富恩"喜路尼爾人工血管 ( D:9MM L:20CM)	"Japan Lifeline"J Graft SHIELD NEO D:9MM L:20CM	JNS-0920TW	條	衛部醫器輸字第032302號	鼎昱	5,723	5,723	依(Dacron無須預凝式血管/直型內徑<=10MM,20-29CM同功能類別品項(如特材代碼FHG21GK020V8)之支付點數暫予支付。	無	108/09/01
40	FHGD150079JL	"日本來富恩"喜路尼爾人工血管 (D:7-9MM;L:50CM )	"Japan Lifeline"J Graft SHIELD NEO	JNS-07;09-50TW	條	衛部醫器輸字第032302號	鼎昱	9,867	9,867	依(Dacron無須預凝式血管/直型內徑<=10MM,長度50-59CM)之功能類別支付點數暫予支付。	無	108/09/01
41	FHGD2500MMJL	"日本來富恩"喜路尼爾人工血管 (D:11MM-18MM L:50CM)	"Japan Lifeline"J Graft SHIELD NEO	JNS-11;13;14;16;18-50TW	條	衛部醫器輸字第032302號	鼎昱	10,190	10,190	依(Dacron無須預凝式血管/直型內徑11-18MM,50-59CM)同功能類別品項(FHG2112051TM)之支付點數暫予支付。	無	108/09/01
42	FHGD4330MMJL	"日本來富恩"喜路尼爾人工血管-Y型(BIF)(L33CM)	"Japan Lifeline"J Graft SHIELD NEO	JNAY-16;18-11TW	條	衛部醫器輸字第032302號	鼎昱	10,295	10,295	依(Dacron無須預凝式血管/Y型(BIF)血管長度(30-39CM))之功能類別支付點數暫予支付。	無	108/09/01
43	FHGD4400MMJL	"日本來富恩"喜路尼爾人工血管-Y型(BIF) (L40CM)	"Japan Lifeline"J Graft SHIELD NEO	JNY-14;16;18;20;22-07:11-TW	條	衛部醫器輸字第032302號	鼎昱	15,287	15,287	依(Dacron無須預凝式血管/Y型(BIF),40-49CM)同功能類別品項(如特材代碼FHG21W1407V8)之支付點數暫予支付。	無	108/09/01
44	FHGD5400TWJL	"日本來富恩"喜路尼爾人工血管	"Japan Lifeline"J Graft SHIELD NEO-VALSALVA	JNVT-24;26;28;30-09TW	條	衛部醫器輸字第032302號	鼎昱	57,029	57,029	依(主動脈根部人工血管(具主動脈竇設計))同功能類別品項(如特材代碼FHGD467300TM)之支付點數暫予支付。	B102-4	108/09/01
45	FHGD54BR20JL	"日本來富恩"喜路尼爾人工血管-四分支	"Japan Lifeline"J Graft SHIELD NEO	JNQ-20;22;24;26;28;30-11999TW;JNSQ-22;24;26;28;30-119911TW;JNTA-20;22;24-9988TW	條	衛部醫器輸字第032302號	鼎昱	56,028	56,028	依(四分支白金雙重絲絨人工血管)同功能類別品項(如特材代碼FHG21HEWAAV8)之支付點數暫予支付。	A206-1	108/09/01
46	FHGDA400MMJL	"日本來富恩"喜路尼爾人工血管 (D:20MM-34MM L:40CM)	"Japan Lifeline"J Graft SHIELD NEO	JNS-20;22;24;26;28;30;32;34-40TW	條	衛部醫器輸字第032302號	鼎昱	11,996	11,996	依(Dacron無須預凝式血管/直型內徑20-38MM,40-49CM)同功能類別品項之支付點數暫予支付。	無	108/09/01
47	FHPCL279ACSB	"波士頓科技"芮萊安植入式電極導線(主動式固定)	"Boston Scientific"Reliance 4-Front Implantable Lead-(Active Fixation)	0652;0653;0672;0673	條	衛部醫器輸字第032279號	波士頓	72,326	72,326	依(心臟去顫器用電極導管(Active Fixation))同功能類別品項(如特材代碼FHPCLRE4ACSB)之支付點數暫予支付。	B103-1	108/09/01
48	FHPCL279PASB	"波士頓科技"芮萊安植入式電極導線(被動式固定)	"Boston Scientific"Reliance 4-Front Implantable Lead-(Passive Fixation)	0650;0651;0662;0663	條	衛部醫器輸字第032279號	波士頓	74,425	74,425	依(心臟去顫器用電極導管(Passive Fixation))同功能類別品項(如特材代碼FHPCLRE4PSSB)之支付點數暫予支付。	B103-1	108/09/01
49	NBS07SMCCS5S	"昕力"一次性使用環柄注射器	"SunMed"Control Syrings	SM-CS;CCS-05;06;10;12	支	衛部醫器陸輸字第001007號	凱薩琳	171	171	依(造影藥劑注射筒/手推注ANY SIZE)同功能類別品項(如特材代碼NBS07CS102GJ)之支付點數暫予支付。	無	108/09/01
50	TSS0100010G8	厚美德金輕鬆血糖檢測系統:血糖試片	HMD Go Easy Blood Glucose Monitoring System	Enhance	片	衛部醫器製字第006265號	厚美德	8.1	8.1	依(第一型糖尿病血糖試紙)同功能類別品項(如特材代碼TSS0100001G8)之支付點數暫予支付。	T101-1	108/09/01
51	TSS0145660GK	歐克阿普瑪血糖監測系統:歐克阿普瑪血糖試片	OKmeter OPTIMA Blood Glucose Monitoring System	OK-10H	片	衛部醫器製字第004747號	訊映	8.1	8.1	依(第一型糖尿病血糖試紙)同功能類別品項(如特材代碼TSS0145656GK)之支付點數暫予支付。	T101-1	108/09/01
52	TSS01TB009F7	良測血糖測試套組:血糖測試片	Tyson Bio HT100/HT100-B Blood Glucose Monitoring System	HT100/HT100-B良測血糖測試片	片	衛部醫器製字第005996號	台欣生物	8.1	8.1	依(第一型糖尿病血糖試紙)同功能類別品項(如特材代碼TSS01TB007F7)之支付點數暫予支付。	T101-1	108/09/01
53	WDD0800174SN	"史耐輝"必膚膜 13cmX13cm	"Smith & Nephew" Biobrane Temporary Wound Dressing	66800174	片	衛部醫器輸字第031008號	史耐輝	2,400	2,400	依(人工化學覆蓋物/Collagen,Peptide(Biobrane)/面積:169cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD0801313SN)原納入之支付點數暫予支付。	A217-6	108/09/01
54	WDD0800175SN	"史耐輝"必膚膜 13cmX38cm	"Smith & Nephew" Biobrane Temporary Wound Dressing	66800175	片	衛部醫器輸字第031008號	史耐輝	4,500	4,500	依(人工化學覆蓋物/Collagen,Peptide(Biobrane)/面積:494cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD0801338SN)原納入之支付點數暫予支付。	A217-6	108/09/01
55	WDD08041654Z	"艾萬斯"艾凡索親水泡棉敷料(滅菌):親水性泡棉敷料	"Advancis"Advazorb Hydrophilic foam dressing (Sterile)	CR4165;CR4166;CR4171;CR4172;CR4177;CR4178;CR4185;CR4186;CR4190;CR4191;CR4197;CR4198	片	衛部醫器輸壹字第020210號	立擎公司	116	116	依(人工生物化學覆蓋物／FOAM DRESSING,面積約51cm2-100cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD0800707SN)之支付點數暫予支付。	A217-1	108/09/01
56	WDD08041674Z	"艾萬斯"艾凡索親水泡棉敷料(滅菌):親水性泡棉敷料	"Advancis"Advazorb Hydrophilic foam dressing (Sterile)	CR4167;CR4169;CR4173;CR4175;CR4179;CR4181;CR4187;CR4189;CR4192;CR4194;CR4199;CR4201	片	衛部醫器輸壹字第020210號	立擎公司	225	225	依(人工生物化學覆蓋物／FOAM DRESSING,面積約151cm2-200cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD0803472CA)之支付點數暫予支付。	A217-1	108/09/01
57	WDD08041684Z	"艾萬斯"艾凡索親水泡棉敷料(滅菌):親水性泡棉敷料	"Advancis"Advazorb Hydrophilic foam dressing (Sterile)	CR4168;CR4174;CR4180;CR4188;CR4193;CR4200	片	衛部醫器輸壹字第020210號	立擎公司	243	243	依(人工生物化學覆蓋物／FOAM DRESSING.面積約201cm2-250cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD0803475CA)之支付點數暫予支付。	A217-1	108/09/01
58	WDD08041704Z	"艾萬斯"艾凡索親水泡棉敷料(滅菌):親水性泡棉敷料	"Advancis"Advazorb Hydrophilic foam dressing (Sterile)	CR4170;CR4176;CR4182;CR4204;CR4195;CR4202;CR4401;CR4228	片	衛部醫器輸壹字第020210號	立擎公司	362	362	依(人工生物化學覆蓋物／FOAM DRESSING,面積約301cm2-400cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD0803416CA)之支付點數暫予支付。	A217-1	108/09/01
59	WDD08041964Z	"艾萬斯"艾凡索親水泡棉敷料(滅菌):親水性泡棉敷料	"Advancis"Advazorb Hydrophilic foam dressing (Sterile)	CR4196;CR4203	片	衛部醫器輸壹字第020210號	立擎公司	326	326	依(人工生物化學覆蓋物／FOAM DRESSING.面積約251cm2-300cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD0853006BB)之支付點數暫予支付。	A217-1	108/09/01
60	WDD08042214Z	"艾萬斯"艾凡索親水泡棉敷料(滅菌):親水性泡棉敷料	"Advancis"Advazorb Hydrophilic foam dressing (Sterile)	CR4221	片	衛部醫器輸壹字第020210號	立擎公司	29.3	29.3	依(人工生物化學覆蓋物／FOAM DRESSING,面積約25cm2以下)同功能類別品項(如特材代碼WDD08F0101ZW)之支付點數暫予支付。	A217-1	108/09/01
61	WDD08044024Z	"艾萬斯"艾凡索親水泡棉敷料(滅菌):親水性泡棉敷料	"Advancis"Advazorb Hydrophilic foam dressing (Sterile)	CR4402	片	衛部醫器輸壹字第020210號	立擎公司	422	422	依(人工生物化學覆蓋物／FOAM DRESSING,面積約501cm2以上)同功能類別品項(如特材代碼WDD0800046SN)之支付點數暫予支付。	A217-1	108/09/01
62	WDD08N1010HZ	"和豐" 親水性人工皮(滅菌)	"Horizon" Hydrocolloid Wound Dressing (Sterile)	EVA1010	片	衛部醫器輸壹字第019787號	和豐	49.1	49.1	依(人工生物化學覆蓋物／HYDROCOLLOID DRESSING(薄),面積約100-124cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD08A1010HZ)之支付點數暫予支付。	A217-1	108/09/01

## 報告1-2既有自付差額
全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表 附件1
二、新增既有功能類別特材自付差額品項共3項（項次63~項次65，詳頁次1-14）
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商 / 簡稱	適用自付差額條件	健保給付上限	核價說明	給付 / 規定	健保給付 / 生效日期
63	CBP06BMXP1BS	"百爾森"百美淬尼歐芙冠狀動脈塗藥支架系統(自付差額)	"BIOSENSORS"BioMatrix NeoFlex Drug Eluting Coronary Stent System	BMXP-22;40-08;11;14;18;24;28;BMXP-25;27;30;35-08;11;14;18;24;28;33;36	組	衛部醫器輸字第032308號	科舉	改善血管直徑，減少病灶再次狹窄機率。	14,099	自付差額品項，依(冠狀動脈塗藥支架/自付差額)近似功能類別品項(如特材代碼CBP06ELUT6AB)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	A213-2N	108/09/01
64	CBP06ELUT1E7	"優科德"優科流明憘塗藥冠狀動脈血管支架-自付差額	"Eucatech"eucaLimus drug-eluting coronary stents	ELM-225;250;275;300;325;350;400-08;10;13;16;18;23;28;33;38;43;48	組	衛部醫器輸字第032288號	匯悅	改善血管直徑，減少病灶再次狹窄機率。	14,099	自付差額品項，依(冠狀動脈塗藥支架/自付差額)近似功能類別品項(如特材代碼CBP06ELUT6AB)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	A213-2N	108/09/01
65	FALSNWAVE6RY	"銳能"預裝式疏水性非球面人工水晶體推注系統 (自付差額品項)	"Rayner" RayOne Preloaded Hydrophobic Acrylic Aspheric IOL Injection System	RAO800C	片	衛部醫器輸字第032555號	鈦沅	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差。	2,744	自付差額品項，依(特殊功能人工水晶體(非球面軟式Functional Aspheric IOL))近似功能類別品項(如特材代碼FALSNWAVE5RY)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	108/09/01

## 報告1-3擴增產品型號
全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表 附件1
三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共36項（項次66~項次101，詳頁次1-15~1-26）
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商 / 簡稱	廠商建議 / 支付點數	初核 / 支付點數	核價說明	給付 / 規定	健保給付 / 生效日期
66	CBT020712NAR	"亞諾"肺動脈楔壓導管(順流導管(CO)/雙腔)	"ARROW" BALLOON WEDGE-PRESSURE CATHETERS (CO/2 LUMEN)	AI-07121:07128;(AI-07126-J;AI-07141:07143自1080901生效)	條	衛署醫器輸字第021509號	泰利福	1,709	1,709	擴增產品型號AI-07126-J;AI-07141:07143	無	108/09/01
67	CDP01MAKSSMR	"美瑞特"馬克迷你血管導引套組	"Merit"MAK-Mini Access Kit	MAK401;MAK501;MAK401-E;PED;MAK501-E;PED(MAK-401;501-N;MAK-405;505;MAK-401;501-N-E;MAK-405;505-E;MAK-401;501-N-PED;MAK-405;505-PED;S-MAK-401;501;S-MAK-401;501-N;S-MAK-405;505自1080901生效)	組	衛署醫器輸字第023303號	科達	1,560	1,560	擴增產品型號MAK-401;501-N;MAK-405;505;MAK-401;501-N-E;MAK-405;505-E;MAK-401;501-N-PED;MAK-405;505-PED;S-MAK-401;501;S-MAK-401;501-N;S-MAK-405;505。	無	108/09/01
68	CFD06BFA01CK	"曲克" 胃造口術裝置組:餵食管接頭	PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC GASTROSTOMY SYSTEM:ADAPTER	BFA-24;UFA-24;(BFA-18/20-S;BFA-20-S;BFA-24-S;UFA-18/20-S;UFA-20-S;UFA-24-S;自1000101生效);(刪除型號BFA-24;UFA-24;BFA-18/20-S;BFA-24-S;UFA-18/20-S;自1080901生效)	SET	衛署醫器輸字第010741號	曲克	195	195	刪除產品型號BFA-24;UFA-24;BFA-18/20-S;BFA-24-S;UFA-18/20-S。	E204-4	108/09/01
69	CGPG1SCBR2CK	"曲克"史利普導引導管	"COOK" SLIP-CATH GUIDING CATHETERS	SCBR4.5;5.5;6.5-35-75;125;135-;P-NS-ANG;H1;JB1;JB2;SIM2;VTK-SHTL(自1050301型號整併為SCBR-(6.5;5.5-35-125-P-NS-H1;JB(1:2);VTK;SIM2-SHTL);(4.5(5.5)-35-75;135(75;125;135)-P-NS-ANG-SHTL);(4.0(5.0)-35(38)-40-P-NS-KMP;(4.0-38-40-P-NS-KMP;0);(4.0-35(38)-65-P-NS-KMP;C1;C2;RC2(KMP;C2;0;TC;TC-BNK);(5.0-38-65-P-NS-C1;C2;RIM;TEGT;TC;TC-BNK);(5.0-38-80-P-NS-C2;VS;VS(1:3));(4.0-35-100-P-NS-SIM(1:2);JB1;0;DAV;VERT;H1);(5.0-35-90-P-NS-RUC);(4.0;5.0-38-100-P-NS-DAV;VERT;MPA;0;H1;SIM(1:3);JB(1:2);MAN);(4.0-38-100-P-NS-KMP;MPB;C2);(5.0-38-100-P-NS-VTK;RVC);(5.0-38-125-P-NS-VERT;JB1;SIM(1:2);VTK;DAV);(4.0-35-150-P-NS-0))(自1080901起部分型號刪除及型號重整，請參考圖檔)	條	衛署醫器輸字第019553號	曲克	1,513	1,513	刪除型號SCBR5.5-35-125-P-NS-ANG-SHTL;SCBR4.0-35-40-P-NS-KMP;SCBR4.0-38-40-P-NS-0;SCBR4.0-35-65-P-NS-KMP;SCBR4.0-35-65-P-NS-C1;SCBR4.0-35-65-P-NS-C2;SCBR4.0-35-100-P-NS-SIM1;SIM2;JB1;0;DAV;VERT;H1;SCBR4.0-38-100-P-NS-0。	無	108/09/01

70	CLS04C1BSSLL	"怡安"精密輸液套-免針式安全型	"LILY"VOLUME METRIC ADMINISTRATION SET WITH VALVE-NEEDLE FREE	CIB-120ESS1;120ESS2;120ESSL;CIB-150ESS;150ESS1;(CIB-150ESSL自1030101生效)(CIB-120NSE;CIB-100NSE;CIB-120NLE;CIB-100NLE; CIB-150NSE;CIB-150NLE;自1050301生效)(CIB-120ESSL1;CIB-150ESSL1自1080301生效)(CIB-120ESS3;CIB-120ESSL2自1080901生效)	組	衛署醫器製字第000888號	怡安	54.7	54.7	擴增產品型號CIB-120ESS3;CIB-120ESSL2。	E301-4	108/09/01
71	CLS06294SPBB	"柏朗"史倍司輸液套(含儲藥筒)	INFUSOMAT SPACE LINE INFUSION PUMP ADMINISSTRATION SETS	8250294SP;8250245SP(刪除8250245SP自1080901生效)	組	衛署醫器輸字第018757號	台灣柏朗	197	197	刪除產品型號8250245SP。	E301-1	108/09/01
72	CMV04PR1MEV9	"恩提愛"艾欣波萊分離式閉塞捲	"MTI" AXIUM PRIME DETACHABLE COIL	(APB-4-6;8;10;12-3D-SS);(APB-5-8;10;15-3D-SS);(APB-6-10;15;20-3D-SS);(APB-4-6;8;10;12-HX-SS);(APB-5-10;15;20-HX-SS);(APB-6-12;20-HX-SS)【(APB-1-1:3-HX-ES);(APB-1.5-1:4-HX-ES);(APB-2-1:4;6;8-HX-ES);(APB-2.5-3;4;6;8-HX-ES);(APB-3-4;6;8;10-HX-ES);(APB-1:2-2:4-3D-ES);(APB-1.5-2:4-3D-ES);(APB-2.5-4;6-3D-ES);(APB-3-4;6;8-3D-ES);(APB-3.5-6;8;10-3D-ES)自1070501生效】;【(FC-3;3.5-6;8;10-3D;FC-4-6;8;10;12;15-3D;FC-5-8;10;15;20-3D;FC-6-10;15;20;25-3D;FC-7-12;15;20;30-3D;FC-8-15;20;30-3D;FC-9-20;30-3D;FC-10-20;30;40-3D;FC-12;14-30;40;50-3D;FC-16;18-40;50-3D;FC-20;22;25-50-3D自1080901生效】	個	衛部醫器輸字第025519號	美敦力	15,103	15,103	擴增產品型號【(FC-3;3.5-6;8;10-3D;FC-4-6;8;10;12;15-3D;FC-5-8;10'15;20-3D;FC-6-10;15;20;25-3D;FC-7-12;15;20;30-3D;FC-8-15;20;30-3D;FC-9-20;30-3D;FC-10-20;30;40-3D;FC-12;14-30;40;50-3D;FC-16;18-40;50-3D;FC-20;22;25-50-3D	I203-2	108/09/01
73	CPC0160004DV	"巴德" 靜脈注射留置導管:布羅斐式導管-SINGLE LUMEN CATH(限長期使用)	"BARD" VASCULAR ACCESS CATHETERS:SINGLE LUMEN BROVIAC CATHETER	60004;60006;600012;(60004;60006;600012自1070301起刪除);(0600060;0600120自1070301起生效);(0600-120;160自1080901生效)	組	衛署醫器輸字第007533號	巴德	2,412	2,412	擴增產品型號0600-120;160。	無	108/09/01
74	CPC01PMS01CK	"曲克"動脈壓力監測組(CATHETER+WIRE+NEEDLE+SYRINGE)	"COOK" FEMORAL/DISTAL AORTIC PRESSURE MONITORING SET	(C-PMS-250;251;251J;300;300J;301;301J;400;400J;401;401J;500;500J;501;501J)及-FA;-RA;C-PMS-250;251J;301;301J-PED;(型號重整:【C-PMS-(250;251;300;301;301J;400-RA);(250;250J;301;301J-PED);(300;300J;301;301J;400;400J;401;401J;500;501;501J-FA)自1080901生效】)	SET	衛署醫器輸字第019848號	曲克	1,440	1,440	產品型號重新整理C-PMS-(250;251;300;301;301J;400-RA);(250;250J;301;301J-PED);(300;300J;301;301J;400;400J;401;401J;500;501;501J-FA)	E201-5	108/09/01
75	CVC01752F1MR	"美瑞特"血管攝影導管	"MERIT" ANGIOGRAPHIC CATHETERS	7501-13:7777-43;7501-H1:7777-D3;1308-25:38-0005:0086;1310-21:35-0043:0086(自1080901起型號擴增及型號重整，請參考圖檔)	條	衛署醫器輸字第013773號	科達	543	543	擴增部分產品型號及型號重整，請參考圖檔。	無	108/09/01
76	CVC01CAPGTMR	"美瑞特"血管攝影導管	"MERIT" ANGIOGRAPHIC CATHETERS	7704-20;30;7776;7777-33;43;C3;D3;7509;7529;7569;7669-23;33;53;63;7602-23;33(型號重整為(7509-23;33;53;63);(7529-23;33;53;63);(7569-23;33;53;63);(7602-23;33);(7704-20;30);(7776-33;43;C3;D3);(7777-33;C3)自1080901生效)	條	衛署醫器輸字第013773號	科達	543	543	產品型號重新整理為(7509-23;33;53;63);(7529-23;33;53;63);(7569-23;33;53;63);(7602-23;33);(7704-20;30);(7776-33;43;C3;D3);(7777-33;C3)。	無	108/09/01
77	CXE01F0400CV	"百歐森偉伯司特" 電極導管:固定式四極	"BIOSENSE WEBSTER" ELECTROPHYSIOLOGY CATHETERS	QRA;D;F-5;10;252-RT;[型號重整:(F4QH;F65QA-005RT);(F5QA;F5QD;F5QF-002;005;010;252-RT);(F5QRA;F5QRF-005;252-RT);(F5QRD;F5QRF-010RT);(F6QA;F6QD;F6QF-002;005;010-RT);(F6QD;F6QF-252RT);(F6QE;F6QK-002RT);(F6QF010ST);(F6QL-005;010-RT);(F6QRA;F6QRF-005;010;252-RT);(F6QRD010RT)自1080901生效]	EA	衛署醫器輸字第007774號	壯生	6,658	6,658	產品型號重新整理:F4QH;F65QA-005RT);(F5QA;F5QD;F5QF-002;005;010;252-RT);(F5QRA;F5QRF-005;252-RT);(F5QRD;F5QRF-010RT);(F6QA;F6QD;F6QF-002;005;010-RT);(F6QD;F6QF-252RT);(F6QE;F6QK-002RT);(F6QF010ST);(F6QL-005;010-RT);(F6QRA;F6QRF-005;010;252-RT);(F6QRD010RT)	無	108/09/01
78	CXE01F1000CV	"百歐森偉伯司特" 電極導管:固定式10極	"BIOSENSE WEBSTER" ELECTROPHYSIOLOGY CATHETERS	2，252，282-RT;[型號重整:F5ADP282;F5ADPP10;F6DF002;F6DF252;F6DG252;F7LADPP10;F7LDG005;F7LDG252-RT自1080901生效]	條	衛署醫器輸字第007774號	壯生	9,006	9,006	產品型號重新整理:F5ADP282;F5ADPP10;F6DF002;F6DF252;F6DG252;F7LADPP10;F7LDG005;F7LDG252-RT	無	108/09/01
79	CXE02D0401CV	"百歐森偉伯司特" 電極導管:可控式四極	"BIOSENSE WEBSTER" ELECTROPHYSIOLOGY CATHETERS	EG;EL;FGFLPSL270RG;RL252RT;(型號重整:D6AL;D6BL;D6DL;D6DR;D6EL;D7AG;D7AL;D7CG;D7CL;D7DG;D7DL;D7EG;D7EL;D7FG;D7FL;D7PSL-252RT;D6DR010RT自1080901生效)	條	衛署醫器輸字第007774號	壯生	11,666	11,666	產品型號重新整理:D6AL;D6BL;D6DL;D6DR;D6EL;D7AG;D7AL;D7CG;D7CL;D7DG;D7DL;D7EG;D7EL;D7FG;D7FL;D7PSL-252RT;D6DR010RT	無	108/09/01
80	FBKP15973NZ1	"西美"人工膝關節:髕骨	"ZIMMER" NEXGEN COMPLETE KNEE SOLUTION:PATELLA COMPONENT	5972-61;63;65;67;(5972-61;63;67自1080901起刪除);(5972-65-26;29;32;35;38;41自1080901起生效)	個	衛署醫器輸字第007513號	捷邁	5,961	5,961	刪除產品型號5972-61;63;67，變更產品型號為5972-65-26;29;32;35;38;41。	D108-1	108/09/01
81	FBSF216002XP	"寶楠"阿姆斯壯脊椎後路固定系統:平滑桿(長節)(免事前審查)	"PAONAN"ARMSTRONG POSTERIOR SPINAL FIXATION SYSTEM:ROD	S1600-6130;6150;6250;6500;(S1600-6110;6120;6140;6160;6170;6180;6190;6200;6300;6350;6400;6450自1080901起生效)	支	衛署醫器製字第004051號	寶楠	1,419	1,419	擴增產品型號S1600-6110;6120;6140;6160;6170;6180;6190;6200;6300;6350;6400;6450。	無	108/09/01
82	FBSF216004XP	"寶楠"阿姆斯壯脊椎後路固定系統:平滑桿(長節)	"PAONAN"ARMSTRONG POSTERIOR SPINAL FIXATION SYSTEM:ROD	R1600-5130;5150;5250;5500;(R1600-5110;5120;5140自1080301起生效);(R1600-5160;5170;5180;5190;5200;5300;5350;5400;5450自1080901起生效)】	支	衛署醫器製字第004051號	寶楠	2,662	2,662	擴增產品型號R1600-5160;5170;5180;5190;5200;5300;5350;5400;5450。	D112-1	108/09/01
83	FBSF44006TWG	"威創"脊椎固定系統:脊椎骨釘U型多軸向(免事前審查)	"WILTROM" SPINAL FIXATON SYSTEM:PEDICLE SCREW AXIAL U TYPE	40061025:40;40062030:45;40064030:50;40065030:55;40066030:70;40067030:70;40068030:70;40069035:70;【(400660-80;90;10);(400670-80;90;10);(400680-80;90;10)自1080901生效】	支	衛署醫器製字第003123號	台灣微創	3,114	3,114	擴增產品型號(400660-80;90;10);(400670-80;90;10);(400680-80;90;10)。	無	108/09/01
84	FBSF44008TWG	"威創"脊椎固定系統:脊椎骨釘中空U型多軸向	"WILTROM" SPINAL FIXATON SYSTEM:CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL U TYPE	40081025:40;40082030:45;40084030:50;40085030:55;40086030:70;40087030:70;40088030:70;40089035:70;【(400860-80;90;10);(400870-80;90;10);(400880-80;90;10)自1080901生效】	支	衛署醫器製字第003123號	台灣微創	4,465	4,465	擴增產品型號(400860-80;90;10);(400870-80;90;10);(400880-80;90;10)。	D112-1	108/09/01
85	FBSF44009TWG	"威創"脊椎固定系統:脊椎骨釘中空U型多軸向折斷	"WILTROM" SPINAL FIXATON SYSTEM:CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION U TYPE	40090025:40;40091030:45;40092030:50;40093030:55;40094030:70;40095030:70;40096030:70;40097035:70;【(400940-80;90;10);(400950-80;90;10);(400960-80;90;10)自1080901生效】;【(401745-25;30;35;40);(401750-30;35;40;45);(401755-30;35;40;45;50);(401760-30;35;40;45;50;55);(401765-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10);(401770-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10);(401775-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10)自1080901生效】	EA	衛署醫器製字第003123號	台灣微創	4,465	4,465	擴增產品型號(401745-25;30;35;40);(401750-30;35;40;45);(401755-30;35;40;45;50);(401760-30;35;40;45;50;55);(401765-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10);(401770-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10);(401775-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10)。	D112-1	108/09/01
86	FBSF44009TWG	"威創"脊椎固定系統:脊椎骨釘中空U型多軸向折斷	"WILTROM" SPINAL FIXATON SYSTEM:CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION U TYPE	40090025:40;40091030:45;40092030:50;40093030:55;40094030:70;40095030:70;40096030:70;40097035:70;【(400940-80;90;10);(400950-80;90;10);(400960-80;90;10)自1080901生效】;【(401745-25;30;35;40);(401750-30;35;40;45);(401755-30;35;40;45;50);(401760-30;35;40;45;50;55);(401765-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10);(401770-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10);(401775-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10)自1080901生效】	支	衛署醫器製字第003123號	台灣微創	4,465	4,465	擴增產品型號(400940-80;90;10);(400950-80;90;10);(400960-80;90;10)。	D112-1	108/09/01
87	FBSF44011TWG	"威創"脊椎固定系統:脊椎骨釘U型多軸向	"WILTROM" SPINAL FIXATON SYSTEM:PEDICLE SCREW POLY-AXIAL U TYPE	40114525:40;40115030:45;40115530:50;40116030:55;40116530:70;40117030:70;40117530:70;40118035:70;【(401165-80;90;10);(401170-80;90;10);(401175-80;90;10)自1080901生效】;【(401545-25;30;35;40);(401550-30;35;40;45);(401555-30;35;40;45;50);(401560-30;35;40;45;50;55);(401565-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10);(401570-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10);(401575-30;35;40;45;50;55;60;65;70;75;90;10)自1080901生效】	EA	衛署醫器製字第003123號	台灣微創	4,465	4,465	擴增產品型號(401545-25;30;35;40);(401550-30;35;40;45);(401555-30;35;40;45;50);(401560-30;35;40;45;50;55);(401565-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10);(401570-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10);(401575-30;35;40;45;50;55;60;65;70;75;90;10)。	D112-1	108/09/01
88	FBSF44011TWG	"威創"脊椎固定系統:脊椎骨釘U型多軸向	"WILTROM" SPINAL FIXATON SYSTEM:PEDICLE SCREW POLY-AXIAL U TYPE	40114525:40;40115030:45;40115530:50;40116030:55;40116530:70;40117030:70;40117530:70;40118035:70;【(401165-80;90;10);(401170-80;90;10);(401175-80;90;10)自1080901生效】;【(401545-25;30;35;40);(401550-30;35;40;45);(401555-30;35;40;45;50);(401560-30;35;40;45;50;55);(401565-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10);(401570-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10);(401575-30;35;40;45;50;55;60;65;70;75;90;10)自1080901生效】	支	衛署醫器製字第003123號	台灣微創	4,465	4,465	擴增產品型號(401165-80;90;10);(401170-80;90;10);(401175-80;90;10)。	D112-1	108/09/01
89	FBSF44012TWG	"威創"脊椎固定系統:脊椎骨釘中空U型多軸向	"WILTROM" SPINAL FIXATON SYSTEM:CANNULATE PEDICLE SCREW POLY-AXIAL U TYPE	40124525:40;40125030:45;40125530:50;40126030:55;40126530:70;40127030:70;40127530:70;40128035:70;【(401265-80;90;10);(401270-80;90;10);(401275-80;90;10)自1080901生效】;【(401645-25;30;35;40);(401650-30;35;40;45);(401655-30;35;40;45;50);(401660-30;35;40;45;60;55);(401665-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10);(401670-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10);(401675-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10);(401845-25;30;35;40);(401850-30;35;40;45);(401855-30;35;40;45;50);(401860-30;35;40;45;50;55);(401865-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10);(401870-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10);(401875-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10)自1080901生效】	SET	衛署醫器製字第003123號	台灣微創	4,465	4,465	擴增產品型號(401645-25;30;35;40);(401650-30;35;40;45);(401655-30;35;40;45;50);(401660-30;35;40;45;60;55);(401665-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10);(401670-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10);(401675-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10);(401845-25;30;35;40);(401850-30;35;40;45);(401855-30;35;40;45;50);(401860-30;35;40;45;50;55);(401865-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10);(401870-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10);(401875-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10)。	D112-1	108/09/01

90	FBSF44012TWG	"威創"脊椎固定系統:脊椎骨釘中空U型多軸向	"WILTROM" SPINAL FIXATON SYSTEM:CANNULATE PEDICLE SCREW POLY-AXIAL U TYPE	40124525:40;40125030:45;40125530:50;40126030:55;40126530:70;40127030:70;40127530:70;40128035:70;【(401265-80;90;10);(401270-80;90;10);(401275-80;90;10)自1080901生效】;【(401645-25;30;35;40);(401650-30;35;40;45);(401655-30;35;40;45;50);(401660-30;35;40;45;60;55);(401665-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10);(401670-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10);(401675-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10);(401845-25;30;35;40);(401850-30;35;40;45);(401855-30;35;40;45;50);(401860-30;35;40;45;50;55);(401865-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10);(401870-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10);(401875-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10)自1080901生效】	支	衛署醫器製字第003123號	台灣微創	4,465	4,465	擴增產品型號(401265-80;90;10);(401270-80;90;10);(401275-80;90;10)。	D112-1	108/09/01

91	FBSF50001TWG	"威創"脊椎固定系統:橫向連接鉤(免事前審查)	"WILTROM" SPINAL FIXATON SYSTEM:CROSS-LINK HOOK	(40040050;40040060;40040070;40040080)+(40050000);(40040060自1080901刪除);【(400501-40;50;60;70;80;90);(400601-40;50;60;70;80;90)自1080901生效】;【400621-60;90自1080901生效】	SET	衛署醫器製字第003123號	台灣微創	2,661	2,661	擴增產品型號400621-60;90。	無	108/09/01
92	FBSF50001TWG	"威創"脊椎固定系統:橫向連接鉤(免事前審查)	"WILTROM" SPINAL FIXATON SYSTEM:CROSS-LINK HOOK	(40040050;40040060;40040070;40040080)+(40050000);(40040060自1080901刪除);【(400501-40;50;60;70;80;90);(400601-40;50;60;70;80;90)自1080901生效】;【400621-60;90自1080901生效】	支	衛署醫器製字第003123號	台灣微創	2,661	2,661	擴增產品型號(400501-40;50;60;70;80;90);(400601-40;50;60;70;80;90)。刪除產品型號40040060。	無	108/09/01
93	FBSF50002TWG	"威創"脊椎固定系統:橫向連接鉤	"WILTROM" SPINAL FIXATON SYSTEM:CROSS-LINK HOOK	40057140;50;60;70;80;90;(400611-40;50;60;70;80;90自1080901生效);(400631-60;90自1080901生效)	EA	衛署醫器製字第003123號	台灣微創	6,108	6,108	擴增產品型號400631-60;90。	D112-1	108/09/01
94	FBSF50002TWG	"威創"脊椎固定系統:橫向連接鉤	"Medtronic"Cardioblate CryoFlex Surgical Ablation System-Probe	40057140;50;60;70;80;90;(400611-40;50;60;70;80;90自1080901生效);(400631-60;90自1080901生效)	EA	衛署醫器製字第003123號	台灣微創	6,108	6,108	擴增產品型號400611-40;50;60;70;80;90。	D112-1	108/09/01
95	FBSF5BA001RK	瑞寶億腰椎內固定系統:橫向連結器/連結塊/軸向連結塊	ReBorn Essence Lumbar Fixation System:Transverse Link/Connecting Block/Axial Connecting	610-3655;3660;(620-5501:03;620-6001:05;自1000401生效)(421-3555;5555-A;B自108年9月1日生效)	EA	衛署醫器製字第002799號	寶億生技	6,108	6,108	擴增產品型號421-3555;5555-A;B。	D112-1	108/09/01
96	FHPCLPLXDXBK	"百多力"保心適(五極)心內除顫器磁振造影植入式主動導線	"BIOTRONIK"Plexa ProMRI Implantable Defibrillator Leads	Plexa ProMRI DF-1 S DX-65/15;65/17;(Plexa ProMRI S DX-65/15;65/17自1080901生效)	條	衛部醫器輸字第030612號	百多力	72,326	72,326	擴增產品型號Plexa ProMRI S DX-65/15;65/17。	B103-1	108/09/01
97	FHX04CB1V9M4	"美敦力" 血液套裝組(OXYGENATOR+BIO-PUMP+TUBING SET+DISPOSABLE PROBE)	"MEDTRONIC" BLOOD TUBING PACK	CB1Q91R4(940701生效);CB1V97R;CB1V97R1(940101生效);CB2503R1(940701生效);CB1Q91R6(960401生效);CB1Q91R8;CB8J86R;CB7W89R(自1050701生效);(刪除CB1V97R;CB1Q91R4自1080901生效)	組	衛署醫器輸字第010421號	美敦力	44,306	44,306	刪除產品型號CB1V97R;CB1Q91R4	B201-2	108/09/01
98	NES010201NBA	"巴德" 組織取樣針(自動式)	"BARD" BIOPSY NEEDLE SYSTEM:MAX-CORE DISPOSABLE BIOPSY INSTRUMENT	(MC1410;1610;16;1810:25;2010:20)(MC1416擴增型號自1080901起生效)	SET	衛署醫器輸字第007881號	巴德	633	633	擴增產品型號MC1416。	無	108/09/01
99	NES01MSNMSBA	"巴德”密迅拋棄式空芯切片器械-軟組織切片針	"BARD” MISSION DISPOSABLE CORE BIOPSY INSTRUMENT	(1410MS;1416MS;1610MS;1616MS;1810MS;1816MS;1820MS;1825MS;2010MS;2016MS;2020MS)(擴增型號1406MS;1606MS;1806MS;2006MS自1080901起生效)	支	衛部醫器輸字第028413號	巴德	530	530	擴增產品型號1406MS;1606MS;1806MS;2006MS。	無	108/09/01
100	NES04MSMSKBA	"巴德"密迅拋棄式空芯切片器械-軟組織切片針+同軸導引針具組	"BARD" MISSION DISPOSABLE CORE BIOPSY INSTRUMENT-Biopsy needle + Coaxial needle	(1810MSK;1816MSK;1820MSK;2010MSK;2016MSK;2020MSK)(擴增型號1410MSK;1416MSK;1610MSK;1616MSK;1825MSK自1080901起生效)	組	衛部醫器輸字第028413號	巴德	1,350	1,350	擴增產品型號1410MSK;1416MSK;1610MSK;1616MSK;1825MSK。	A215-1	108/09/01
101	FBS09AT0088C	“艾克曼”加壓螺釘系統	“Acumed”compression Acutrak Bone Screw	自1080901起擴增型號(請參考圖檔)	支	衛署醫器輸字第019496號	韶田	12,000	12,000	自1080901起擴增型號(請參考圖檔)	D103-1	108/09/01

## 'file:///M:/%23%23-B2共同擬訂會議作業檔(待提會報告及討論案件)/%2310711既有品項暫置區(受理0701-0831)-主辦/(10711)共擬會議報告案-既有品項核價檔.xlsx'#行政註記
1-月生效
2-季生效
3-專案生效

## 'file:///M:/%23%23-B2共同擬訂會議作業檔(待提會報告及討論案件)/%2310711既有品項暫置區(受理0701-0831)-主辦/(10711)共擬會議報告案-既有品項核價檔.xlsx'#10711
01-依同功能類別品項(特材代碼 )之支付點數暫予支付
11-本署同意擴增產品型號。
25-本署同意刪除，並自年月日生效。
32-本署同意更改廠牌代碼，並自年月日生效。
35-本署同意更改產品型號
71-本署同意刪除部分產品型號。
72-改廠牌，原代碼給予刪除
1A-1特殊情況自行使用;如價量協議……