## 報告1-1既有
全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表
一、新增既有功能類別特材品項共88項( 項次1~項次88，詳頁次1-1~1-18)
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商 / 簡稱	廠商建議 / 支付點數	初核 / 支付點數	核價說明	給付 / 規定	健保給付 / 生效日期	承辦人
1	BBF03830ENBB	“柏朗”史倍斯腸道營養輸液套-一千毫升軟袋	“B. Braun” Infusomat Space Line type Enteral Nutrition ENfit-1000ML BAG	8250830SP	組	衛部醫器輸字第031666號	台灣柏朗	100	100	依(FEEDING PUMP SET/WITH TUBE/WITH BAG)同功能類別品項(如特材代碼BBF0377512KG)之支付點數暫予支付。	E204-2	108/05/01	簡淑蓮
2	BBF03831ENBB	“柏朗”史倍斯腸道營養輸液套-一千毫升軟袋/轉接器	“B. Braun” Infusomat Space Line type Enteral Nutrition ENfit-1000ML BAG/ / Transition sets	8250831SP	組	衛部醫器輸字第031666號	台灣柏朗	100	100	依(FEEDING PUMP SET/WITH TUBE/WITH BAG)同功能類別品項(如特材代碼BBF0377512KG)之支付點數暫予支付。	E204-2	108/05/01	簡淑蓮
3	CBB01ADMXTM4	"美敦力"愛德米羅周邊血管球囊導管	"Medtronic"ADMIRAL XTREME PTA Balloon Catheter	SBI-(030-020;040;080; / 100;120-080;130); / (040;050-020;040;060; / 080;100;120;150;200; / 250-080;130);(040-300-080;130);(050-300-080;130-L);(060;070-020;040;060;080; / 100-080;130);(060-120;150-080;130);(060-200;250;300-080;130-L);(070-120;150;200-80;130-L);(070-250-080;130);(080;090-020; / 040;060;080-080;130); / (100;120-020;040-080; / 130);(040:070-020;040; / 060;080;100;120;150; / 200-150)	條	衛部醫器輸字第026596號	美敦力	5,130	5,130	依(血管氣球導管／周邊血管及微血管擴張(PTA))同功能類別品項(如特材代碼CBB01ADMXTF2)之支付點數暫予支付。	無	108/05/01	裴倩倩
4	CBB01CHABCXW	"朗提仕"克納適周邊氣球導管	"Rontis"Cronus Peripheral Balloon Catheter	CH-4:10-20;30;40;60-45;80;CA-4:10-20;30;40;60-80;120;CA-4:8-80;100;120-80;120	條	衛部醫器輸字第031830號	中訊企業	5,130	5,130	依(血管氣球導管／周邊血管及微血管擴張(PTA))同功能類別品項(如特材代碼CBB01PAS38BK)之支付點數暫予支付。	無	108/05/01	裴倩倩
5	CBC0331504M4	"美敦力"泰瑞恩腔內封堵系統(髂動脈閉塞器)	"Medtronic" Talent Endoluminal Occluder System	OCL-8;10;12;14;16;18;20;22;24	組	衛部醫器輸字第031504號	美敦力	56,686	56,686	依(腹主動脈瘤支架及輸送導引系統-輔助配件(主體延伸體，髂動脈分支延伸體，轉換體，閉塞器))同功能類別品項(如特材代碼CBC03ZPT01CK)之支付點數暫予支付。	A220-3	108/05/01	林其昌
6	CBP01DCRR1TM	"泰爾茂"流麗冠狀動脈氣球擴張導管	"Terumo"Ryurei PTCA Dilatation Catheter	DC-RR-10-05HH;DC-RR-12;15-05;10;15;20-HH;DC-RR-20;22;25;27;30;32;35;37;40-10;15;20-HHW;DC-RR-20;25;30;35-30;40-HHW	支	衛部醫器輸字第031866號	泰爾茂	6,217	6,217	依(PTCA BALLOON CATHETER(Rapid-exchange))同功能類別品項(如特材代碼ACBP031016TTM)之支付點數暫予支付。	無	108/05/01	裴倩倩
7	CBS04AMSBAY4	"先健科技公司"愛庫瑪測量球囊	"Lifetech Scientific" AcuMark Sizing Balloon	LT-SZB-24;34;44	組	衛部醫器陸輸字第000918號	鎧盛	14,010	14,010	依((ASD)PTS SIZING CATHETER心房中膈缺損測量導管)同功能類別品項(如特材代碼CBS029SZB2G6)之支付點數暫予支付。	A213-4	108/05/01	林其昌
8	CGDW1SENSRSB	“波士頓科技”深索導線	“Boston Scientific” Sensor Guidewire	M0066703-051;061;091;101;081;011;121;021	條	衛署醫器輸字第024839號	波士頓	744	744	依(GUIDEWIRE/彈性合金(NITINOL),D=0.016"-0.052",L=101-200CM,有塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGDW1RPC1XCK)之支付點數暫予支付。	無	108/05/01	簡淑蓮
9	CGS04CC315M4	"美敦力"輸送導管(特殊心律調節導線使用)	"Medtronic"C315 Delivery Catheter	C315-H20;H40;HIS;J;S4;S5;S10	支	衛部醫器輸字第030914號	美敦力	2,230	2,230	依(特殊心律調節導線使用之可調彎導管)同功能類別品項(如特材代碼CGS04C304SM4)之支付點數暫予支付。	B101-2	108/05/01	裴倩倩
10	CGUS1BASKT9S	"聖心" 取石網 (滅菌)	"Sacred Heart" Stone Basket (Sterile)	554120;556160;550320;530520;530525;544310;544320;342515	組	衛部醫器輸壹字第020007號	世新	6,221	6,221	依(輸尿管結石移除器)同功能類別品項(如特材代碼CGUS1ATAS1CK)之支付點數暫予支付。	D113-4	108/05/01	簡淑蓮
11	CKN0108001CK	“曲克”經皮腎造口套組	“Cook” Percutaneous Nephrostomy set	080006;080008;080010;080012	組	衛部醫器輸字第025628號	曲克	2,640	2,640	依(腎造廔管組/豬尾巴導管+N+G+D+固定盤)同功能類別品項(如特材代碼CKN0120111SB)之支付點數暫予支付。	無	108/05/01	簡淑蓮
12	CKN0508241CK	“曲克”經皮腎造口套組	“Cook” Percutaneous Nephrostomy set	082408;082410;082412;082414	組	衛部醫器輸字第025628號	曲克	885	885	依(腎臟造廔導管/矽質,PU/梅花型導管)同功能類別品項(如特材代碼CKN0514010CL)之支付點數暫予支付。	無	108/05/01	簡淑蓮
13	CLS04BVS12SG	"十美牌" 計量點滴輸液套	"SIGMA" VOLUME METERIC ADMINISTRATION SET	BVS120 DEHP;BVS120 DEHP FREE	組	衛署醫器製字第000484號	聯和	41	41	依(VOLUM CONTROL SET/WITH VALVE)同功能類別品項(如特材代碼CLS04BS150SG)之支付點數暫予支付。	無	108/05/01	簡淑蓮
14	CLS05731HUBB	“柏朗”史倍斯輸液套-幫浦輸液套	“B. Braun” Infusomat Space Line-Pump set	8250731SP	組	衛部醫器輸字第026408號	台灣柏朗	152	152	依(PUMP SET/FOR OTHER DRUG/WITHOUT BURETTE/卡榫式)同功能類別品項(如特材代碼CLS0502210BD)之支付點數暫予支付。	E301-1	108/05/01	簡淑蓮
15	CLS0814206U2	“艾希優”輸血套管	“ICU” Blood Set	14206	組	衛部醫器輸字第028746號	艾希優	230	230	原特材代碼CLS0814206HR，因更改廠牌，故變更特材代碼。	無	108/05/01	簡淑蓮
16	CMB0190184S9	“史賽克”崔弗普威取回器	“Stryker” Trevo ProVue Retriever	REF90184;90182;90183;90185;90186	組	衛部醫器輸字第027275號	史賽克	122,698	122,698	原特材代碼CMB0190184Q0，因更改廠牌，故變更特材代碼。	I203-12	108/05/01	簡淑蓮
17	CMB01ER17XMS	“麥新”艾瑞克回收裝置	“MicroVention” ERIC Retrieval Device	ER173015;ER173020;ER174024;ER174030;ER175039;ER176035;ER176044	組	衛部醫器輸字第031881號	世新	122,698	122,698	依顱內血管支架取栓裝置同功能類別品項(如特材代碼CMB01ATD079G)之支付點數暫予支付。	I203-12	108/05/01	江錦欣
18	CMB02DA5STMS	"麥新"索菲雅導管	"MicroVention" SOFIA Catheter	DA5125ST	條	衛部醫器輸字第030752號	世新	92,222.0	92,222.0	依(顱內血管抽吸取栓裝置 Reperfusion Catheter(大管徑>＝5FR))同功能類別品項(如特材代碼CMB02AXS01S9)之支付點數暫予支付。	I203-12	108/05/01	林其昌
19	CME029007NS9	“史賽克”康絲翠梅絲氣球導引導管	“Stryker” Concentric and Merci Balloon Guide Catheters	90072;90073;90074;90076;90077	組	衛部醫器輸字第026570號	史賽克	33,466.0	33,466.0	原特材代碼CME029007NQ0，因更改廠牌，故變更特材代碼。	I203-6	108/05/01	簡淑蓮
20	CMV0121CASMS	“麥新”艾維斯顱內支承裝置	“MicroVention” LVIS Intraluminal Support device	212517-CAS;212525-CAS;213015-CAS;213025-CAS;213041-CAS;214035-CAS;214049-CAS	組	衛部醫器輸字第031687號	世新	94,000	94,000	依血管栓塞輔助支架及傳輸裝置同功能類別品項(如特材代碼CMV0101437CM)之支付點數暫予支付。	I203-7	108/05/01	江錦欣
21	CMV01DAC90S9	"史賽克"遠端輔助導管	"Stryker" Distal Access Catheter	REF901-20;21;30;31;60;61;62;70;71	組	衛部醫器輸字第026678號	史賽克	11,543	11,091	原特材代碼CMV01DAC90Q0，因更改廠牌，故變更特材代碼。	I203-16	108/05/01	簡淑蓮
22	CMV02DREXNSB	“波士頓科技”德瑞森微導管	“Boston Scientific” Direxion Torqueable Microcatheter	(M001195-20:35-0);(M001195-40:51-0)	組	衛部醫器輸字第027855號	波士頓	7,237	7,237	依(血管栓塞微導管/MICRO CATH(INFUSION CATH))同功能類別品項(如特材代碼CMV0218282SB)之支付點數暫予支付。	I203-1	108/05/01	簡淑蓮
23	CRE03U11802C	“柯惠”雪莉氣管內管-加強型	“Covidien” Shiley Endotracheal Tubes-Reinforced	118-30;35;40;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95	個	衛部醫器輸字第031850號	美敦力	300	300	依(氣管內管(彈簧型或增強型,有氣囊))同功能類別品項(如特材代碼CRE03U00502C)之支付點數暫予支付。	A214-3	108/05/01	簡淑蓮
24	CRE04C11902C	“柯惠”雪莉氣管內管-鼻彎有氣囊	“Covidien” Shiley Endotracheal Tubes	119-60;65;70;75;80	個	衛部醫器輸字第031850號	美敦力	200	200	依(氣管內管(鼻彎型,有氣囊))同功能類別品項(如特材代碼CRE04C00402C)之支付點數暫予支付。	A214-3	108/05/01	簡淑蓮
25	CRE04U114N2C	“柯惠”雪莉氣管內管-鼻彎無氣囊	“Covidien” Shiley Endotracheal Tubes	114-30;35;40;45;50;55;60;65;70	個	衛部醫器輸字第031850號	美敦力	188	188	依(氣管內管(鼻彎型,無氣囊))同功能類別品項(如特材代碼CRE04U030N2C)之支付點數暫予支付。	A214-3	108/05/01	簡淑蓮
26	CRE06C11502C	“柯惠”雪莉氣管內管-口彎有氣囊	“Covidien” Shiley Endotracheal Tubes	115-40;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90	個	衛部醫器輸字第031850號	美敦力	199	199	依(氣管內管(口彎型,有氣囊))同功能類別品項(如特材代碼CRE06C00402C)之支付點數暫予支付。	A214-3	108/05/01	簡淑蓮
27	CRE06U113N2C	“柯惠”雪莉氣管內管-口彎無氣囊	“Covidien” Shiley Endotracheal Tubes	113-30;35;40;45;50;55;60;65;70	個	衛部醫器輸字第031850號	美敦力	143	143	依(氣管內管(口彎型,無氣囊))同功能類別品項(如特材代碼CRE06U045N2C)之支付點數暫予支付。	A214-3	108/05/01	簡淑蓮
28	CXE01MUT02BK	"百多力"多極點電生理診斷導管-2極	"BIOTRONIK"MultiCath Catheters for Electrophysiological Diagnostic-bipolar	351-187;190	條	衛部醫器輸字第031879號	百多力	5,905	5,905	依(電極導管/2極/彎度固定/特殊管內徑設計)同功能類別品項(如特材代碼CXE0107150BA)之支付點數暫予支付。	無	108/05/01	裴倩倩
29	CXE01MUT10BK	"百多力"多極點電生理診斷導管-(10極)	"BIOTRONIK"MultiCath Catheters for Electrophysiological Diagnostic / (DECA)	359-388;389;351-186;191:193	條	衛部醫器輸字第031879號	百多力	9,006	9,006	依(電極導管/10極/彎度固定)同功能類別品項(如特材代碼CXE01EPEXDSB)之支付點數暫予支付。	無	108/05/01	裴倩倩
30	CXE01MUT45BK	"百多力"多極點電生理診斷導管-(4:6極)	"BIOTRONIK"MultiCath Catheters for Electrophysiological Diagnostic / (QUAD:HEX)	356-725:728;433;434;351-170;171;173;175;177;180:183;185;188;189;194;369-066	條	衛部醫器輸字第031879號	百多力	6,658	6,658	依(電極導管/4-8極/彎度固定)同功能類別品項(如特材代碼CXE01EPEXQSB)之支付點數暫予支付。	無	108/05/01	裴倩倩
31	FBS09228NNTF	泰得瑞鎖定骨板系統-加壓骨釘2.0mm;加壓中空骨釘2.8/3.6/4.1mm	Tandry Locking Plate System-Compression Screw2.0mm;Compression Cannulated Screw2.8/3.6/4.1mm	(T0415-006:016;018;020;022; / 024;026;028;030);(T04280-008:016;018;020;022;024;026;028;030);(T04360-016;018; / 020;022;024;026;028;030; / 032;034;036;038;040;042; / 044;046;048;050;055;060); / (T04410-016;018;020;022; / 024;026;028;030;032;034; / 036;038;040;042;044;046; / 048;050;055;060;065;070; / 075)	支	衛部醫器製字第006187號	全微精密	12,000	12,000	依(埋頭中空加壓骨釘-4.5MM(含)以下)同功能類別品項(如特材代碼FBS0901530S1)之支付點數暫予支付。	D103-1	108/05/01	朱秋琴
32	FBS09AT0088C	“艾克曼”加壓螺釘系統	“Acumed”compression Acutrak Bone Screw	AT-1125-S;1150-S;1175-S;1200-S;1225-S;1250-S;1275-S;1300-S；ATM-008-S;100-S;120-S;140-S;160-S;180-S;200-S;220-S;240-S;260-S；ATF-140-S;160-S;180-S;200-S;220-S;240-S;270-S;320-S;370-S；AT2-S16-S;S18-S;S20-S;S22-S;S24-S;S26-S;S28-S;S30-S;S32-S;S34-S;AT2-M16-S;M18-S;M20-S;M22-S;M24-S;M26-S;M28-S;M30-S;AT2-C08-S;C09-S;C10-S;C11-S;C12-S;C13-S;C14-S;C16-S;C18-S;C20-S;C22-S;C24-S;C26-S;C28-S;C30-S；AI-0010-S;0012-S;0014-S;0016-S;0018-S;0020-S;0022-S;0024-S;0026-S;0028-S;0030-S;AT2-S16;S18;S20;S22;S24;S26;S28;S30;S32;S34;C08:C14;C16;C18;C20;C22;C24;C26;C28;C30;M16;M18;M20;M22;M24;M26;M28;M30	支	衛署醫器輸字第019496號	韶田	12,000	12,000	依(埋頭中空加壓骨釘-4.5MM(含)以下)同功能類別品項(如特材代碼FBS0901530S1)之支付點數暫予支付。	D103-1	108/05/01	朱秋琴
33	FBSF1ACE03JP	“愛派司”艾斯脊椎固定系統:三節(免事前審查)	“APS” ACE Spinal Fixation System:3 Level	【Screw:(4000-0150;0250-48;53;58;63;68;73;78); / (4000-0155;0255-58;63; / 68;73;78);(4000-0160; / 0260-58;63;68;73;78;83); / (4000-0165;0170;0265; / 0270-53;58;63;68;73;78; / 83)】;【ROD:4000-0755-40;45;50;55;60;65;70; / 75;80;85;90;95;100;105; / 110)】;4000-0510-04	組	衛部醫器製字第006165號	愛派司	20,044	20,044	依(TITANIUM SPINAL PLATE SYSTEM三節(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF1PCS02V2)之支付點數暫予支付。	無	108/05/01	朱秋琴
34	FBSFAG100SY2	"亞太醫療"骨力脊椎間體護架	"SYNTEC" Goalie Vertebral Interbody Cage	(G1002-00;04;08;01;20;24;28;21;40;44;48;41-08:14)	個	衛署醫器製字第003699號	亞太醫療	9,620	9,620	依(TITANIUM VERTEBRAL INTERBODY CAGE 脊椎間體護架)同功能類別品項(如特材代碼FBSFA00001RK)之支付點數暫予支付。	D112-4	108/05/01	朱秋琴
35	FHFCD225S1SB	“波士頓科技”恩璽心律再同步去顫器-雙極	“Boston Scientific” NG4 Family CRT-D	G-424;224;124:126	個	衛部醫器輸字第031225號	波士頓	548,074	548,074	依(心臟整流去顫器結合心房同步雙心室節律器(或具MRI相容功能)-具ATP / (Anti-Tachycardiapacing)及Capture-management及減少不恰當電擊辨識功能)同功能類別品項(如特材代碼FHFCDTRVHFBK)之支付點數暫予支付。	B103-2	108/05/01	裴倩倩
36	FHFCD225S4SB	“波士頓科技”恩璽心律再同步去顫器-四極+多點式節律	“Boston Scientific” NG4 Family CRT-D	G-447;247;347;348;138	個	衛部醫器輸字第031225號	波士頓	586,077	586,077	依(四極心臟整流去顫器結合心房同步雙心室節律器(或具MRI相容功能)-具ATP / (Anti-Tachycardiapacing)及Capture-management及減少不恰當電擊辨識功能及具多點式節律(Multi-point-pacing)功能)同功能類別品項(如特材代碼FHFCDTRVHQBK)之支付點數暫予支付。	B103-2	108/05/01	裴倩倩
37	FHFCDTMA2DM4	"美敦力"克萊亞磁振造影植入式心臟整流去顫器(雙極)	"Medtronic" Claria MRI CRT-D SureScan Implantable Cardioverter Defibrillator	DTMA2D-1;4	個	衛部醫器輸字第031822號	美敦力	548,074	548,074	依(心臟整流去顫器結合心房同步雙心室節律器(或具MRI相容功能)-具ATP(Anti-Tachycardiapacing)及Capture-management及減少不恰當電擊辨識功能)同功能類別品項(如特材代碼FHFCDTMBD4M4)之支付點數暫予支付。	B103-2	108/05/01	林其昌
38	FHFCDTMA2QM4	"美敦力"克萊亞磁振造影植入式心臟整流去顫器(四極及多點式)	"Medtronic" Claria MRI CRT-D SureScan Implantable Cardioverter Defibrillator	DTMA2Q-1;Q	個	衛部醫器輸字第031822號	美敦力	586,077	586,077	依(四極心臟整流去顫器結合心房同步雙心室節律器(或具MRI相容功能)-具ATP / (Anti-Tachycardiapacing)及Capture-management及減少不恰當電擊辨識功能及具多點式節律(Multi-point-pacing)功能)同功能類別品項(如特材代碼FHFCDTMBQQM4)之支付點數暫予支付。	B103-2	108/05/01	林其昌
39	FHPCD901DRSB	“波士頓科技”恩璽植入式心律去顫器(雙腔)	“Boston Scientific” NG4 Family ICD(DR)	D-433;401;413;321;333;233;121	個	衛部醫器輸字第030901號	波士頓	384,053	384,053	依(雙腔型植入式去纖維顫動器(同時具ATP及減少不恰當自動電擊功能))同功能類別品項(如特材代碼FHPCDD234DM4)之支付點數暫予支付。	B103-3A	108/05/01	裴倩倩
40	FHPCD901VRSB	“波士頓科技”恩璽植入式心律去顫器(單腔)	“Boston Scientific” NG4 Family ICD(VR)	D-432;400;412;320;332;232;120	個	衛部醫器輸字第030901號	波士頓	322,477	322,477	依(第二代單腔型植入式去纖維顫動器-具ATP(Anti-Tachycardiapacing)及Capture-management及減少不恰當電擊辨識功能)同功能類別品項(如特材代碼FHPCDLUXVDBK)之支付點數暫予支付。	B103-1	108/05/01	裴倩倩
41	FHPL238300M4	"美敦力"賽勒希爾磁振造影電極導線(特殊心律調節導線)	"Medtronic"SelectSecure MRI SureScan Lead	3830	條	衛部醫器輸字第031515號	美敦力	22,500	22,500	依(特殊心律調節導線)同功能類別品項(如特材代碼FHPL203830M4)之支付點數暫予支付。	B101-2	108/05/01	裴倩倩
42	FHX02VTP007K	"奧菲迪亞"穩定器及定位器(滅菌)-定位器	"OPHIDIA"Stabilizer and Positioner-Positioner	VTP-001R	組	衛部醫器輸壹字第019749號	鑫盈	27,721	27,721	依(OPCABSYSTEM之Positioner)同功能類別品項(如特材代碼FHX02XP350QM)之支付點數暫予支付。	無	108/05/01	裴倩倩
43	FHX02VTS007K	"奧菲迪亞"穩定器及定位器(滅菌)-穩定器	"OPHIDIA"Stabilizer and Positioner-Stabilizer(含ACCESSRAIL PLATFORM(BLADES)+SUCTION TUBING PACK)	VTS-001:003-R;VTS-002-S	組	衛部醫器輸壹字第019749號	鑫盈	44,002	44,002	依(OPCABSYSTEM(組件包括STABILIZER(含FEET及ARM)、SUCTIONTUBINGPACK))同功能類別品項(如特材代碼FHX02AM100QM)之支付點數暫予支付。	無	108/05/01	裴倩倩
44	FPP01S2402WR	"拜而美"顱顏頜面骨重建系統-直型骨板9孔/1.2mm	"Biomet Microfixation" TraumaOne Plating System-Straight Plate 9 Hole/1.2mm	SP-2402	個	衛部醫器輸字第030316號	德芮達	1,101	1,101	依(MINI PLATE 6:10HOLE STR)同功能類別品項(如特材代碼FPP0106109LE)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
45	FPP01T4103WR	"拜而美"顱顏頜面骨重建系統-彎曲骨板7孔/1mm	"Biomet Microfixation" TraumaOne Plating System-Cuved Plate 7Hole/1mm	42-1003	個	衛部醫器輸字第030316號	德芮達	1,836	1,836	依(MINI PLATE 6:10 HOLE CUVED)同功能類別品項(如特材代碼FPP0109226WR)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
46	FPP02T4124WR	"拜而美"顱顏頜面骨重建系統-直型重建骨板16;24孔	"Biomet Microfixation" TraumaOne Plating System-MRS Straight Plate 16;24 Hole	44-1024;SP-2469	個	衛部醫器輸字第030316號	德芮達	4,179	4,179	依(MRS RECONSTRUCTION、COMPRESSION PLATE 11:24HOLE STR)同功能類別品項(如特材代碼FPP0245037S1)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
47	FPP02T4623WR	"拜而美"顱顏頜面骨重建系統-雙邊角度模板(6+25+6孔)	"Biomet Microfixation" TraumaOne Plating System-Double Angle Template(6+25+6 Hole)	46-100-2;3-T	個	衛部醫器輸字第030316號	德芮達	14,495	14,495	依(TOTAL MRS RECONSTRUCTION PLATE 26:32 HOLES)同功能類別品項(如特材代碼FPP0214205EJ)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
48	FPP0742001Y2	"亞太醫療"鈦寶顱顏面骨板-薄型直型骨板2-4孔	"SYNTEC" Tai Bo Low Profile Plate-Straight Plate0.6mm 2-4 Hole	(LOP4201-09:11);(LOP420111-L4;26)	個	衛部醫器製字第005884號	亞太醫療	2,431	2,431	依(MICRO PLATE 2:5HOLE STR)同功能類別品項(如特材代碼FPP0707040WR)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
49	FPP0742002Y2	"亞太醫療"鈦寶顱顏面骨板-薄型直型骨板6-8孔	"SYNTEC" Tai Bo Low Profile Plate-Straight Plate0.6mm 6-8 Hole	(LOP4201-12;13);LOP420112-L6	個	衛部醫器製字第005884號	亞太醫療	2,599	2,599	依(MICRO PLATE 6:10HOLE STR)同功能類別品項(如特材代碼FPP0707050WR)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
50	FPP0742003Y2	"亞太醫療"鈦寶顱顏面骨板-薄型直型骨板12;16;24孔	"SYNTEC" Tai Bo Low Profile Plate-Straight Plate0.6mm 12;26;24 Hole	LOP4201-14:16	個	衛部醫器製字第005884號	亞太醫療	3,981	3,981	依(MICRO PLATE 11:24HOLE STR)同功能類別品項(如特材代碼FPP0707066WR)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
51	FPP0742004Y2	"亞太醫療"鈦寶顱顏面骨板-薄型L型骨板4-8孔(左/右)	"SYNTEC" Tai Bo Low Profile Plate-L-Shape Plate0.6mm 4-8 Hole(R/L)	LOP4201-19:28	個	衛部醫器製字第005884號	亞太醫療	3,753	3,753	依(MICRO L-PLATE 2:10HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP0707032WR)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
52	FPP0742005Y2	"亞太醫療"鈦寶顱顏面骨板-薄型T型骨板90度5-7孔	"SYNTEC" Tai Bo Low Profile Plate-T-Shape Plate0.6mm 5-7 Hole	LOP4201-29:32	個	衛部醫器製字第005884號	亞太醫療	4,364	4,364	依(MICRO T-PLATE 2:12HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP0707090WR)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
53	FPP0742006Y2	"亞太醫療"鈦寶顱顏面骨板-薄型雙T型骨板4-6孔	"SYNTEC" Tai Bo Low Profile Plate-Double T-Shape Plate0.6mm 4-6 Hole	LOP4201-42;43	個	衛部醫器製字第005884號	亞太醫療	4,633	4,633	依(MICRO H-PLATE(DOUBLE-T) 6:14HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP0720850S1)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
54	FPP0742007Y2	"亞太醫療"鈦寶顱顏面骨板-薄型Y型骨板5;6孔	"SYNTEC" Tai Bo Low Profile Plate-Y-Shape Plate0.6mm 5;6 Hole	LOP4201-33:35	個	衛部醫器製字第005884號	亞太醫療	4,614	4,614	依(MICRO Y-PLATE 4:13HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP0107100WR)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
55	FPP0742008Y2	"亞太醫療"鈦寶顱顏面骨板-薄型雙Y型骨板6;7孔	"SYNTEC" Tai Bo Low Profile Plate-Double Y-Shape Plate0.6mm 6;7 Hole	LOP4201-36:38	個	衛部醫器製字第005884號	亞太醫療	5,546	5,546	依(MICRO X-PLATE(DOUBLE Y)4:10HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP0707112WR)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
56	FPP0742009Y2	"亞太醫療"鈦寶顱顏面骨板-薄型眼眶用骨板6;8孔	"SYNTEC" Tai Bo Low Profile Plate-Orbita Plate0.6mm 6;8 Hole	LOP4201-40;41	個	衛部醫器製字第005884號	亞太醫療	3,639	3,639	依(MICRO ORBITAL(CURVED) PLATE 4:14HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP0707121WR)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
57	FPP0742010Y2	"亞太醫療"鈦寶顱顏面骨板-薄型H型骨板7;9;14孔	"SYNTEC" Tai Bo Low Profile Plate-H-Shape Plate0.6mm 7;9;14 Hole	LOP4201-44:46	個	衛部醫器製字第005884號	亞太醫療	4,633	4,633	依(MICRO H-PLATE(DOUBLE-T) 6:14HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP0720850S1)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
58	FPP0742011Y2	"亞太醫療"鈦寶顱顏面骨板-薄型四方型骨板(2X2孔)	"SYNTEC" Tai Bo Low Profile Plate-Square Shape Plate 0.6mm(2X2)	LOP420150	個	衛部醫器製字第005884號	亞太醫療	3,433	3,433	依(MICRO BOX PLATE 2X2 HOLES)同功能類別品項(如特材代碼FPP0707131WR)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
59	FPP0742012Y2	"亞太醫療"鈦寶顱顏面骨板-薄型四方型骨板(3X2孔)	"SYNTEC" Tai Bo Low Profile Plate-Square Shape Plate 0.6mm(3X2)	LOP420151	個	衛部醫器製字第005884號	亞太醫療	4,826	4,826	依(MICRO BONE PLATE 3X2 HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP0707136WR)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
60	FPP0742013Y2	"亞太醫療"鈦寶顱顏面骨板-薄型四方型骨板(4X2孔)	"SYNTEC" Tai Bo Low Profile Plate-Square Shape Plate 0.6mm(4X2)	LOP420152	個	衛部醫器製字第005884號	亞太醫療	6,558	6,558	依(MICRO BONE PLATE 4X2 HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP0707137WR)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
61	FPP0742014Y2	"亞太醫療"鈦寶顱顏面骨板-薄型四方型骨板(4X4孔)	"SYNTEC" Tai Bo Low Profile Plate-Square Shape Plate 0.6mm(4X4)	LOP420153	個	衛部醫器製字第005884號	亞太醫療	9,782	9,782	依(MICRO BONE PLATE 12~22HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP0748023XU)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
62	FPP0742015Y2	"亞太醫療"鈦寶顱顏面骨板-薄型四方型骨板(6X4孔)	"SYNTEC" Tai Bo Low Profile Plate-Square Shape Plate 0.6mm(6X4)	LOP420154	個	衛部醫器製字第005884號	亞太醫療	11,325	11,325	依(MICRO BONE PLATE >=23HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP0748024XU)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
63	FPP0742016Y2	"亞太醫療"鈦寶顱顏面骨板-薄型長方型骨板(2X2孔)	"SYNTEC" Tai Bo Low Profile Plate-Rectangular Shape Plate 0.6mm(2X2)	LOP420155	個	衛部醫器製字第005884號	亞太醫療	3,433	3,433	依(MICRO BOX PLATE 2X2 HOLES)同功能類別品項(如特材代碼FPP0707131WR)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
64	FPP0742017Y2	"亞太醫療"鈦寶顱顏面骨板-薄型長方型骨板(3X2孔)	"SYNTEC" Tai Bo Low Profile Plate-Rectangular Shape Plate 0.6mm(3X2)	LOP420156	個	衛部醫器製字第005884號	亞太醫療	4,826	4,826	依(MICRO BONE PLATE 3X2 HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP0707136WR)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
65	FPP0742018Y2	"亞太醫療"鈦寶顱顏面骨板-薄型長方型骨板(4X2孔)	"SYNTEC" Tai Bo Low Profile Plate-Rectangular Shape Plate 0.6mm(4X2)	LOP420157	個	衛部醫器製字第005884號	亞太醫療	6,558	6,558	依(MICRO BONE PLATE 4X2 HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP0707137WR)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
66	FPP0742019Y2	"亞太醫療"鈦寶顱顏面骨板-薄型長方型骨板(4X4孔)	"SYNTEC" Tai Bo Low Profile Plate-Rectangular Shape Plate 0.6mm(4X4)	LOP420158	個	衛部醫器製字第005884號	亞太醫療	9,782	9,782	依(MICRO BONE PLATE 12~22HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP0748023XU)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
67	FPP0742020Y2	"亞太醫療"鈦寶顱顏面骨板-薄型長方型骨板(6X4孔)	"SYNTEC" Tai Bo Low Profile Plate-Rectangular Shape Plate 0.6mm(6X4)	LOP420159	個	衛部醫器製字第005884號	亞太醫療	11,325	11,325	依(MICRO BONE PLATE >=23HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP0748024XU)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
68	FPP07F1025WR	"拜而美"薄型顱骨固定系統-間隙骨板3x2孔/0.3mm	"Biomet Microfixation" ThinFlap Plating System-Gap Plate 3x2 Hole/0.3mm	19-1025	個	衛部醫器輸字第030242號	德芮達	4,826	4,826	依(MICRO BONE PLATE 3X2 HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP0718059EJ)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
69	FPP07F1030WR	"拜而美"薄型顱骨固定系統-網狀骨板85x53x0.3mm	"Biomet Microfixation" ThinFlap Plating System-Grid Panel 85x53x0.3mm	19-1030	個	衛部醫器輸字第030242號	德芮達	10,663	10,663	依(MICRO MESH PLTAE)同功能類別品項(如特材代碼FPP0712146EJ)之支付點數暫予支付。	D201-5	108/05/01	朱秋琴
70	FPP07N7066WR	"拜而美"顱骨固定系統-標準直板16孔/0.6mm	"Biomet Microfixation" Neuro Plating System-Regular Straight Plate 16 Hole/0.6mm	01-7066	個	衛部醫器輸字第030863號	德芮達	3,981	3,981	依(MICRO PLATE 11:24HOLE STR)同功能類別品項(如特材代碼FPP0706209LE)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
71	FPP07N7092WR	"拜而美"顱骨固定系統-標準雙T型骨板4孔/0.6mm	"Biomet Microfixation" Neuro Plating System-Regular Double T Plate 4 Hole/0.6mm	01-709-2;3	個	衛部醫器輸字第030863號	德芮達	4,633	4,633	依(MICRO H-PLATE(DOUBLE-T) 6:14HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP0706244LE)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
72	FPP07N7126WR	"拜而美"顱骨固定系統-眼眶骨板6孔/0.6mm	"Biomet Microfixation" Neuro Plating System-Orbital Plate 6 Hole/0.6mm	01-7126	個	衛部醫器輸字第030863號	德芮達	3,639	3,639	依(MICRO ORBITAL(CURVED) PLATE 4:14HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP070625NLE)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
73	FPP07N7131WR	"拜而美"顱骨固定系統-方型骨板4孔/0.6mm	"Biomet Microfixation" Neuro Plating System-Rectangle Plate 4 Hole/0.6mm	01-7-131;357;359	個	衛部醫器輸字第030863號	德芮達	3,433	3,433	依(MICRO BOX PLATE 2X2 HOLES)同功能類別品項(如特材代碼FPP070623NLE)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
74	FPP07N7351WR	"拜而美"顱骨固定系統-方型骨板3x2孔;0.5mm/0.6mm	"Biomet Microfixation" Neuro Plating System-Rectangle Plate 3x2 Hole; / 0.5mm/0.6mm	01-7-136;351;353;355	個	衛部醫器輸字第030863號	德芮達	4,826	4,826	依(MICRO BONE PLATE 3X2 HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP0718059EJ)之支付點數暫予支付。	D201-1	108/05/01	朱秋琴
75	FSP71ST1008L	”西羅蒙帝卡”愛適達懸吊帶系統(2~6個輸送裝置+1個聚丙烯懸吊帶)	“CL Medical” I-STOP Sling System	IS-1;IS-5;IS-6;IS-HELICO-01	組	衛部醫器輸字第031390號	多田生技	13,582	13,582	依TVT device尿失禁手術用懸吊帶同功能類別品項(如特材代碼FSP710BTR2SB)之支付點數暫予支付。	無	108/05/01	江錦欣
76	FUK05EMKC2FA	“費森尤斯”血液透析器	“Fresenius” Ultraflux Dialysers	Ultraflux EMiC 2	個	衛部醫器輸字第026469號	費森尤斯	3,804	3,804	依(人工血液透析過濾器/CVVH or CVVHD hemofilter/膜面積0.9M平方(含)以上)同功能類別品項(如特材代碼FUK05U1000FA)之支付點數暫予支付。	F205-1	108/05/01	簡淑蓮
77	HFF01NET31Q4	尼得立斯延長管-過濾器	"NEEDLELESS" EXTENSION TUBE-FILTER	NET-301;302;303	個	衛部醫器製字第005482號	尼得立斯	68.3	68.3	依(TPN FILTER)同功能類別品項(如特材代碼HFF02EF010SG)之支付點數暫予支付。	無	108/05/01	簡淑蓮
78	LEE013501AHP	"飛利浦"心臟電擊復甦器-多功能電極貼片	"Philips"HeartStart MRx Defibrillator /Monitor-PADS	M3501A;M3713A;M3716A	PAIR	衛部醫器輸字第029780號	飛利浦	652	652	依(非侵入性暫時心律調節之電極貼片(成人))同功能類別品項(如特材代碼LEE01P0510KT)之支付點數暫予支付。	無	108/05/01	裴倩倩
79	LEE013504AHP	"飛利浦"心臟電擊復甦器-多功能電極貼片(兒童用)	"Philips"HeartStart MRx Defibrillator /Monitor-PADS	M3504A;M3717A	PAIR	衛部醫器輸字第029780號	飛利浦	1,050	1,050	依(非侵入性暫時心律調節之電極貼片(小孩))同功能類別品項(如特材代碼LEE01P0512KT)之支付點數暫予支付。	無	108/05/01	裴倩倩
80	NDN0101827NR	"尼普洛"安全頭皮針	NIPRO SAFETOUCH SCALP VEIN SET	luer cap ＆ luer slim 18G:27G	支	衛部醫器輸字第027932號	華江	8.3	8.3	依(SAFETY SCALP安全型頭皮針)同功能類別品項(如特材代碼NDN0101927E4)之支付點數暫予支付。	無	108/05/01	鄒文平
81	TFTMC204388Z	"卓邇"溫度調節系統及其附件-啟動組+愛導管組	"ZOLL"THERMOGARD XP INTRAVASCULAR TEMPERATURE MANAGEMENT SYSTEM AND ACCESSORIES–START UP KIT+ICY CATHETER KIT	由TFTMCSUKCG8Z+TFTMCC38938Z組成	組	衛署醫器輸字第020438號	鏵甡	64,412	64,412	啟動組與愛導管組須併同使用，然給付規定T201-1，第2.每一病患住院擇一項特材品項，使用量以一組為限。在審核上會引起爭議，故新增整組核價類別及整組代碼。	T201-1	108/05/01	鄒文平
82	WDD08G1001HW	傷口博士 皮膚補丁凝膠 (滅菌) 10ml	Dr. Wound P-Gel (Sterile)	G1001	條	衛部醫器製壹字第007526號	舒馬可	83.9	83.9	依(人工生物化學覆蓋物／HYDROGEL／約8GM)同功能類別品項(如特材代碼WDD0800008SN)之支付點數暫予支付。	A217-1	108/05/01	黃瀅云
83	WDD08G1002HW	傷口博士 皮膚補丁凝膠 (滅菌) 15ml	Dr. Wound P-Gel (Sterile)	G1002	條	衛部醫器製壹字第007526號	舒馬可	122	122	依(人工生物化學覆蓋物／HYDROGEL／約15GM,20GM)同功能類別品項(如特材代碼WDD080GA15HZ)之支付點數暫予支付。	A217-1	108/05/01	黃瀅云
84	WDD08G1003HW	傷口博士 皮膚補丁凝膠(滅菌) 25ml	Dr. Wound P-Gel (Sterile)	G1003	條	衛部醫器製壹字第007526號	舒馬可	276	276	依(人工生物化學覆蓋物／HYDROGEL／約25GM,30GM,40GM)同功能類別品項(如特材代碼WDD080GA25HZ)之支付點數暫予支付。	A217-1	108/05/01	黃瀅云
85	WDD08P1001HW	傷口博士 皮膚補丁貼 (滅菌) 10X10 CM	Dr. Wound P-Patch (Sterile)	P1001	片	衛部醫器製壹字第007527號	舒馬可	49.1	49.1	依(人工生物化學覆蓋物／HYDROCOLLOID DRESSING(薄),面積約100-124cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD08H0170ZW)之支付點數暫予支付。	A217-1	108/05/01	黃瀅云
86	WDD08P1002HW	傷口博士 皮膚補丁貼 (滅菌) 15X15 CM	Dr. Wound P-Patch (Sterile)	P1002	片	衛部醫器製壹字第007527號	舒馬可	114	114	依(特殊功能人工水晶體(人工生物化學覆蓋物／HYDROCOLLOID DRESSING(薄),面積約201-250cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD08H0106ZW)之支付點數暫予支付。	A217-1	108/05/01	黃瀅云
87	CBP0139151G9	愛斯達氣球導管	ISTAR PTCA BALLOON CATHETER	3915-10:12;15;16;20;39-20;22;25;27;30;32;35;40-10:12;15;16;20;25;30;35;40;39-45;50-11;12;16;20;25;30;35;40	條	衛部醫器輸字第031878號	連鎰	6,217	6,217	依(PTCA BALLOON CATHETER(Rapid-exchange))同功能類別品項(如特材代碼CBP0150212BB)之支付點數暫予支付。	無	108/05/01	裴倩倩
88	NDN0202009YP	"普羅斯"植入式輸液座專用高壓安全灌注針	PEROUSEPPS CT PRESSURE INJECTABLE SAFETY HUBER NEEDLE	(80;81-15;17;20;25;30;35-07;09;11)	組	衛部醫器輸字第031540號	安美得生醫	250	250	依(HIGH PRESSRUE SAFETY PORT-A INFUSION NEEDLE)同功能類別品項(如特材代碼NDN02L0CS1BA)之支付點數暫予支付。	A216-8	108/05/01	鄒文平

## 報告1-2既有自付差額
全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表
二、新增既有功能類別特材自付差額品項共4項( 項次89~項次92，詳頁次1-19~1-19)
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商 / 簡稱	適用自付差額條件	健保給付上限	核價說明	給付 / 規定	健保給付 / 生效日期	承辦人
89	CBP06BFR11BS	"百爾森"百芙登冠狀動脈塗藥支架系統(自付差額)	"BIOSENSORS" BioFreedom Drug Coated Coronary Stent System	(BFR1-22-08;11;14;18;24;28);(BFR1-25-08;11;14;18;24;28;33;36);(BFR1-27-08;11;14;18;24;28;33;36);(BFR1-30-08;11;14;18;24;28;33;36);(BFR1-35-08;11;14;18;24;28;33;36);(BFR1-40-08;11;14;18;24;28)	組	衛部醫器輸字第031840號	科舉	改善血管直徑，減少病灶再次狹窄機率。	14,099	自付差額品項，依(塗藥或特殊塗層血管支架/自付差額)近似功能類別品項(如特材代碼CBP06ELUT1QR)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	A213-2N	108/05/01	林其昌
90	CBP06ELUT2YR	"依莉瑟"迪瑟第二代冠狀動脈塗藥支架系統(自付差額)	"Elixir" DESyne X2 Novolimus Eluting Coronary Stent System	(SZR25-14;18;23;28;32;38);(SZR27-14;18;23;28;32;38);(SZR30-14;18;23;28;32;38);(SZR35-14;18;23;28;32;38);(SZR40-14;18;23;28;32;38)	組	衛部醫器輸字第031833號	可若夫	改善血管直徑，減少病灶再次狹窄機率。	14,099	自付差額品項，依(塗藥或特殊塗層血管支架/自付差額)近似功能類別品項(如特材代碼CBP06ELUT1YR)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	A213-2N	108/05/01	林其昌
91	FALSNTR60C6C	愛視睫散光矯正型人工水晶體(散光、非球面)(自付差額)	aspicio Toric Soft Hydrophobic Intraocular Lens	TR60C	片	衛部醫器製字第006230號	應用奈米	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效，並具散光矯正功能。	2,744	依(特殊功能人工水晶體(散光非球面軟式))同功能類別品項(如特材代碼FALSNT0RC1A2)之支付點數暫予支付。	無	108/05/01	黃瀅云
92	FALSNTR60Y6C	愛視睫散光矯正型人工水晶體(散光、非球面、黃色)(自付差額)	aspicio Toric Soft Hydrophobic Intraocular Lens	TR60Y	片	衛部醫器製字第006230號	應用奈米	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效及過濾藍光效能之特殊功能，並具散光矯正功能。	2,744	依(特殊功能人工水晶體(散光非球面軟式))同功能類別品項(如特材代碼FALSNT0RC0A1)之支付點數暫予支付。	無	108/05/01	黃瀅云

## 報告1-3擴增產品型號
全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表
三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共23項( 項次93~項次115，詳頁次1-20~1-23)
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商 / 簡稱	廠商建議 / 支付點數	初核支 / 付點數	核價說明	給付 / 規定	健保給付 / 生效日期	承辦人
93	CBC04SUP15AB	"亞培"速彼諾周邊血管支架系統-淺股動脈血管支架	"Abbott"Supera Peripheral Stent System L:150-200MM	SE-04-150-80;120-6F;SE-05;06-150;180;200-80;120-6F(420-45-150-120;42-055;065-150;180;200-080;120自1071101生效);(420-45-150-080自1080501生效)	組	衛部醫器輸字第027315號	亞培	44,293	44,293	擴增產品型號420-45-150-080。	A220-4	108/05/01	裴倩倩
94	CEE01NET11Q4	"尼得立斯"延長管(免針一代單路、T型、Y型)	"Needleless" Extension Tube	NET101;102;109;110;111(NET-112;113自1080501生效)	組	衛部醫器製字第005482號	尼得立斯	38	38	擴增產品型號NET-112;113。	I301-3	108/05/01	簡淑蓮
95	CEE01NET21Q4	"尼得立斯"延長管(免針二代單路、T型、Y型)	"Needleless" Extension Tube	NET201;202;209;210;211(NET-212;213自1080501生效)	組	衛部醫器製字第005482號	尼得立斯	38	38	擴增產品型號NET-212;213。	I301-3	108/05/01	簡淑蓮
96	CHT05HSATC3Y	"米拉"血氧感知器	"MERA"SATURATION CELL	HSAT-1C-1/2S;HSAT-1C-3/8S;HSAT-1C-1/4S);(型號重整:HSAT-1C-1/2;HSAT-1C-3/8;HSAT-1C-1/4自1080501生效)	個	衛部醫器輸字第030882號	百利明	914	914	產品型號重新整理:HSAT-1C-1/2;HSAT-1C-3/8;HSAT-1C-1/4	B201-1	108/05/01	林博霆
97	CMV0346802SB	"波士頓科技" 傳頌導引線	"BOSTON SCIENTIFIC" TRANSEND GUIDEWIRE	46-802;805;806;807;808;814;815;46-810;811;812;813;(990301型號重新整理);(刪除46-802;805;806;807;808;814;815;擴增46-801自1080501生效)	組	衛署醫器輸字第010303號	波士頓	4,474	4,474	擴增產品型號46-801及刪除產品型號46-802;805;806;807;808;814;815。	I203-1	108/05/01	簡淑蓮
98	FALSNMLTT34L	“藍提視”安普視散光多焦點人工水晶體(自付差額品項)	“LENTIS” Mplus Toric Intraocular Lens	LU-313 MF20T;(LU-313 MF15T自1080501生效)	片	衛部醫器輸字第031228號	鈦沅	2,744	2,744	擴增產品型號LU-313 MF15T	無	108/05/01	林博霆
99	FBEF624734SN	"史耐輝"泰勒外固定架(基本組件:Wire*2;Ring*2;Strut*6;Pin*2-3)	"Smith & Nephew" TAYLOR Spatial Frame System	【Wire：102102;102107;(102101自1080501生效)】;【Pin：122704;122710;122727; / (710210-22:25自1080501生效)】; / 【Ring：7107-0111:0117;0123:0127; / 0131:0137;0141:0145;0154;0155;(7107-0132;0133;1306:1309;0112:0117-X / 自1080101生效)】;【Strut：7107-0205;0210; / 0220;0230;0705;0710;0720;0730;(7107-0200自1080101生效)】	組	衛署醫器輸字第024734號	史耐輝	272,170	272,170	擴增產品型號Wire:102101;Pin:710210-22:25	D203-2	108/05/01	朱秋琴
100	FBSF1ESS2LM4	"美敦力"艾聖思脊椎固定系統-2節(免事前審查,SX4+RX2)	"Medtronic"CD HORIZON Essence Spinal System-2 Level	由下列特材代碼組合FBSF2R8550M4;FBSF2R869SM4+FBSF4S4544M4;FBSF4S4541M4(新增特材代碼FBSF2RL013M4;FBSF2RS120M4自1061101生效);(FBSF2R8550M4;FBSF2R869SM4自1080501起刪除)	組	衛署醫器輸字第011128號+衛部028040號	美敦力	13,816	13,816	刪除產品型號FBSF2R8550M4;FBSF2R869SM4	無	108/05/01	朱秋琴
101	FBSF1ESS3LM4	"美敦力"艾聖思脊椎固定系統-3節(免事前審查,SX6+RX2)	"Medtronic"CD HORIZON Essence Spinal System-3 Level	由下列特材代碼組合FBSF2R8550M4;FBSF2R869SM4+FBSF4S4544M4;FBSF4S4541M4(新增特材代碼FBSF2RL013M4; / FBSF2RS120M4自1061101生效);(FBSF2R8550M4; / FBSF2R869SM4自1080501起刪除)	組	衛署醫器輸字第011128號+衛部028040號	美敦力	20,044	20,044	刪除產品型號FBSF2R8550M4;FBSF2R869SM4	無	108/05/01	朱秋琴
102	FEP05252007G	"葛雷斯"鐙骨置換物	"Grace Medical" Stapes Implants	442-(550;600;650;700); / 466-(375;400;425;450;475;500); / 468-(375;400;425;450;475;500;525;600); / 469-(400;425;450;475); / 470-(400;425;450;475);(418-(375;400;425; / 450;475)自1080501起生效)	組	衛部醫器輸字第025200號	楷韻	7,829	7,829	擴增產品型號418-(375;400;425;450;475)。	無	108/05/01	黃瀅云
103	FPP0107085WR	"拜而美"顱顏頜骨固定系統-Z型骨板4孔,厚0.6 mm	"Biomet Microfixation" Midface Plating System - Z Plate 4 Hole, T 0.6 mm	01-708-5;6;(01-808-1:4自1080501起生效)	個	衛部醫器輸字第030012號	德芮達	1,626	1,626	擴增產品型號01-808-1:4	D201-1	108/05/01	朱秋琴
104	FPP0109206WR	"拜而美"顱顏頜骨固定系統-直型骨板6;8孔;厚1mm	"Biomet Microfixation" Midface Plating System-Straight Plate	01-92-06:08;86;(01-9291自1080501起生效)	個	衛部醫器輸字第030012號	德芮達	1,101	1,101	擴增產品型號01-9291	D201-1	108/05/01	朱秋琴
105	FPP02T1018WR	"拜而美"顱顏頜面骨重建系統-雙邊角度模板(6+17+6孔)(6+23+6孔)(6+25+6孔)	"Biomet Microfixation" TraumaOne Plating System - Double AngleTemplate (6+17+6 Hole)(6+23+6Hole)(6+25+6 Hole)	46-10-18;22-T;(44-10-02;03;18;22自1080501起生效)	個	衛部醫器輸字第030316號	德芮達	14,495	14,495	擴增產品型號44-10-02;03;18;22	D201-1	108/05/01	朱秋琴
106	FPP0707040WR	"拜而美"顱顏頜骨固定系統-直型骨板2;4孔;厚0.6mm	"Biomet Microfixation" Midface Plating System-Straight Plate 2;4 Hole;T 0.6mm	(01-704-0;5;7);(01-734-5;7);(01-80-11;46;50);(01-8010自1080501起生效)	個	衛部醫器輸字第030012號	德芮達	2,431	2,431	擴增產品型號01-8010	D201-1	108/05/01	朱秋琴
107	FPP0707050WR	"拜而美"顱顏頜骨固定系統-直型骨板6;8孔;厚0.6mm	"Biomet Microfixation" Midface Plating System-Straight Plate	(01-70-50;57;62);(01-80-13;58);(01-8056自1080501起生效)	個	衛部醫器輸字第030012號	德芮達	2,599	2,599	擴增產品型號01-8056	D201-1	108/05/01	朱秋琴
108	FPP0707066WR	"拜而美"顱顏頜骨固定系統-顱顏頜骨固定系統-直型骨板16;20孔，厚0.6 mm	"Biomet Microfixation" Midface Plating System - Straight Plate 16; 20 Hole，T 0.6 mm	01-7066;(01-7068自1080101起生效);(01-8014自1080501起生效)	個	衛部醫器輸字第030012號	德芮達	3,981	3,981	擴增產品型號01-8014	D201-1	108/05/01	朱秋琴
109	FPP0707310WR	"拜而美"顱骨固定系統-1.5系統/厚0.5mm 圓頭銼孔骨板	"Biomet Microfixation" Neuro Plating System-1.5SYSTEM/T0.5mm BURR HOLE	01-73-05;10;(01-730-6;8;9自1080501起生效)	個	衛部醫器輸字第030863號	德芮達	5,823.0	5,823.0	擴增產品型號01-730-6;8;9	D201-1	108/05/01	朱秋琴
110	FPP0707340WR	"拜而美"顱骨固定系統-鈦網板	"Biomet Microfixation" Neuro Plating System-Titanium Sheet	01-7340;【(01-7-017;069;180;182;185;188;249:251;341);(SP-1-343;796:798;836;837;842);(SP-20-82;87)自1080501起生效】	個	衛部醫器輸字第030863號	德芮達	10,663	10,663	擴增產品型號 / (01-7-017;069; / 180;182;185; / 188;249:251;341); / (SP-1-343;796:798; / 836;837;842); / (SP-20-82;87)	D201-5	108/05/01	朱秋琴
111	FSAE1GTBXX9M	"美安科技" 氣管及支氣管支架	“M.I.Tech” HANAROSTENT Trachea/Bronchium Stent	NTS-10-030-050:NTS-10-080-050;NTS-12-030-050:NTS-12-080-050;NTS-14-030-050:NTS-14-080-050;NTS-16-030-050:NTS-16-080-050;NTS-10-030-090:NTS-10-080-090;NTS-12-030-090:NTS-12-080-090;NTS-14-030-090:NTS-14-080-090;NTS-16-030-090:NTS-16-080-090;NTS-18-030-050:NTS-18-050-050;(NTS-18;20;22-060:080-050;NTS-20;22-030:050-050)(自1070301生效);(NTS-18;20;22-030;040;050;060;070;080-090自1080501生效)	組	衛部醫器輸字第028661號	利和醫療設備	31,131	31,131	擴增產品型號NTS-18;20;22-030;040;050;060;070;080-090。	A219-1	108/05/01	江錦欣
112	FSAE1GTBXXSB	"波士頓科技"歐超福雷斯氣管和支氣管支架系統	"BOSTON SCIENTIFIC"ULTRAFLEX TRACHEOBRONCHIAL STENT SYSTEM	M00564-740:910;500:570;590:600;640:720(擴增(M005765-20;30;40;50;60;70;80;90);(M005766-00;10;20;30;40;50;60;70;80;90);(M005763-00;10;20;30;40;50;60;70;80);(M005764-10;20;30;40;50;60;70;80;90)自1080501生效)	組	衛署醫器輸字第022159號	波士頓	31,131	31,131	擴增產品型號 / (M005765-20;30;40; / 50;60;70;80;90); / (M005766-00;10;20; / 30;40;50;60;70;80; / 90);(M005763-00; / 10;20;30;40;50; / 60;70;80); / (M005764-10;20; / 30;40;50;60;70; / 80;90)	A219-1	108/05/01	簡淑蓮
113	NDN02A250VPW	"普惠"蝴蝶彎針-安全型	"PERFECT"WINGED NEEDLE SET-SAFETY	含Y型加藥延長管(A25;A26;A28;A29)(擴增型號A36;A37;A39;A40;A42;A43;A64;A65至108年5月1日生效);含延長管(A27;A30)(擴增型號A38;A41;A44;A66至108年5月1日生效)	支	衛署醫器輸字第014428號	普惠	90.0	90.0	擴增產品型號A36;A37;A39;A40;A42;A43;A64;A65;A38;A41;A44;A66。	A216-3	108/05/01	鄒文平
114	NDN04SC5V1YZ	"美迪克"安全性靜脈留置針	"MEDIKIT" SUPERCATH 5 SAFETY I.V. CATHETER	SP125-14:16-31;SP125-24-19;SP125-14:16-31-W;SP125-24-19-W(型號SP120-18-31;SP120-20-31;SP120-22-31;SP120-22-25;SP120-24-19;SP120-18-31-W;SP120-20-31-W;SP120-22-31-W;SP120-22-25-W;SP120-24-19-W自1050301刪除)【擴增(SP125-18;20;22-31;31T;31WT)(SP125-22-25;25T;25WT)(SP125-14;16-31T;31WT)(SP125-24-19T;19WT)自1080501生效】	支	衛部醫器輸字第026115號	森昌	21.1	21.1	擴增產品型號(SP125-18;20;22-31;31T;31WT)(SP125-22-25;25T;25WT)(SP125-14;16-31T;31WT)(SP125-24-19T;19WT)。	無	108/05/01	鄒文平
115	NDN04SC5V2YZ	"美迪克"安全性靜脈留置針(具逆止閥)	"MEDIKIT" SUPERCATH 5 SAFETY I.V. CATHETER	SP120-18-31;SP120-20-31;SP120-22-31;SP120-22-25;SP120-24-19;SP120-18-31-W;SP120-20-31-W;SP120-22-31-W;SP120-22-25-W;SP120-24-19-W【擴增(SP120-18;20;22-31T;31WT)(SP120-22-25T;25WT)(SP120-24-19T;19WT)自1080501生效】	支	衛部醫器輸字第026115號	森昌	26.4	21.6	擴增產品型號(SP120-18;20;22-31T;31WT)(SP120-22-25T;25WT)(SP120-24-19T;19WT)	無	108/05/01	鄒文平