## 新增既有功能
全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表 附件1
一、新增既有功能類別特材品項共79項( 項次1~項次79 )
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商 / 簡稱	初核 / 支付點數	核價說明	給付 / 規定	生效 / 日期
1	CBP01EUPRXM4	"美敦力"優芙菈快速交換球囊擴張導管D:1.5:4.0MM;L:6:30MM	"Medtronic"Euphora Rapid Exchange Balloon Dilatation Catheter	EUP-15;20;25;30;35;40-06;10;12;15;20-X;EUP-20;25;30;35;40-25;30-X;EUP-225;275;325;375-06;10;12;15;20;25-X	條	衛部醫器輸字第028782號	美敦力	6217	依CBP01A1(PTCA BALLOON CATHETER(Rapid-exchange))同功能類別品項(如特材代碼CBP01NCEUPM4)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
2	CDP01SDUPNSB	“波士頓科技”阿德凡斯膽道支架	“BOSTON SCIENTIFIC” ADVANIX BILIARY STENT WITH NAVIFLEX RX DELIVERY SYSTEM	膽道支架型號(每個型號包含1支支架)M005321-60;M005321-80;M005321-90;M005322-10;M005322-20;M005322-30;M005322-40;M005322-60;M005322-70;M005322-90;M005323-00;M005323-10+遞送系統型號(每個型號包含1個遞送系統)M005335-60;M005335-80	組	衛署醫器輸字第022551號	波士頓	4400	依CDP01B3(UNDER ENDOSCOPIC(整組)/膽道支架套組:含導入導引組(或推進導管)+支架)同功能類別品項(如特材代碼CDP01ABSPLSB)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
3	CFE03E11XDWH	"泰悟" 食道支架-雙層	"TAEWOONG" ESOPHAGEAL STENT-Double	E11606D:E11820D	組	衛署醫器輸字第011494號	禾新醫療	45000	依CFE03A1(食道支架)同功能類別品項(如特材代碼CFE03BES01QS)之支付點數暫予支付。	A224-2	106/03/01
4	CFE03HANA19M	"美安科技"食道支架 (基本型)	"M.I.Tech" Esophageal Stent(Basic)	HES-18-080:170-070;HES-20-080:170-070;HES-22-080:170-070;EPB18050:18180-X070;EPB22050:22180-Z070	組	衛部醫器輸字第028669號	利和醫療設備	45000	依CFE03A1(多食道支架)同功能類別品項(如特材代碼FE03BES01QS)之支付點數暫予支付。	A224-2	106/03/01
5	CGDW1PRSGWSB	"波士頓科技"彗星壓力感應導線	"Boston Scientific" Comet Pressure Guidewire	H7493932430	組	衛部醫器輸字第028775號	波士頓	20000	依CGDW1A2(壓力感應金屬導引線Pressure Wire(測量冠脈血流儲備分數(FFR)使用))同功能類別品項(如特材代碼CGDW1AER25ST)之支付點數暫予支付。	A225-2	106/03/01
6	CGS010287NYP	"普羅斯"植入式血管輸注器導管套組	"PEROUSE" peel-away sheath introducer packs	ISP5J:10J;ISP5J:7J-MINI	組	衛部醫器輸字第028744號	永勝	785	依CGAP011(SHEATH (w/dilator)/peel-away sheath,guidewire,needle)同功能類別品項(如特材代碼CGS010601NBA)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
7	CLS05ST02NKG	"卡比"路美輸液套(附無針式接頭1個)	"Kabi" Volumat Line Infusion Sets	VL ST 02 ND	組	衛部醫器輸字第028688號	費森尤斯卡比	195	依CLS05A7(PUMP SET/卡榫式/附無針式接頭1個)同功能類別品項(如特材代碼CLS0511943HR)之支付點數暫予支付。	E301-4	106/03/01
8	CMC01AMULEG6	安普拉茲艾幕勒左心耳栓塞裝置	Amplatzer Amulet Left Atrial Appendage Occluder	9-ACP2-007-016;9-ACP2-007-018;9-ACP2-007-020;9-ACP2-007-022;9-ACP2-007-025;9-ACP2-007-028;9-ACP2-007-031;9-ACP2-007-034	組	衛部醫器輸字第028242號	聖猷達	180000	依CMC01A1(左心耳閉合器Left Atrial Appendage Closure device)同功能類別品項(如特材代碼CMC01ACP01G6)之支付點數暫予支付。	I203-13	106/03/01
9	CMV0101418AS	"朝日"神經血管導引線	"Asahi" CHIKAI Neurovascular Guide Wire	WAIN-CKI-008-200;WAIN-CKI-200-BS;WAIN-CKI-200-BA;WAIN-CKI-300-BS;WAIN-CKI-300-BA;WAIN-CKI-18-200-BS	組	衛部醫器輸字第028625號	杏昌生技	4650	依CMV01C1(血管栓塞微導管導引線/MICRO GUIDE WIRE(含TORQUE))同功能類別品項(如特材代碼CMV0346802SB)之支付點數暫予支付。	I203-1	106/03/01
10	CMV01DAC90Q0	"康絲翠"遠端輔助導管	"Concentric" Distal Access Catheter	REF90120;REF90121;REF90130;REF90131;REF90160;REF90161;REF90162;REF90170;REF90171	組	衛部醫器輸字第026678號	史賽克	11543	依CMV01A0(顱內導入系統/傳送導管+選擇導管)同功能類別品項(如特材代碼CMV01NARFX2C)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
11	CMV01DREXNSB	"波士頓科技"德瑞森微導管	"Boston Scientific" Direxion Torqueable Microcatheter	(M001195-60:67-0)(M001195-70:75-0)(M001195-80:87-0)(M001195-90;91;93;94-0)	組	衛部醫器輸字第027855號	波士頓	13810	依CMV01A1(血管栓塞導管套組/MICRO CATH(INFUSION CATH)+MICRO GUIDE WIRE+ HEMASTATIC)同功能類別品項(如特材代碼CMV0118298SB)之支付點數暫予支付。	I203-1	106/03/01
12	CMW01120GHQK	"生技球"微球粒栓塞物(2ml)	"Biosphere" Embosphere Micorspheres(2ml)	S120GH;S220GH;S420GH;S620GH;S820GH;S 1020GH	瓶	衛部醫器輸字第028255號	科達	9500	依CMW01B2(栓塞微粒球/微導管(2ml))同功能類別品項(如特材代碼CMW01SY2GHQK)之支付點數暫予支付。	I203-14	106/03/01
13	CMW01210GHQK	"生技球"微球粒栓塞物(1ml)	"Biosphere" Embosphere Micorspheres(1ml)	S210GH;S410GH;S610GH;S810GH;S1010GH	瓶	衛部醫器輸字第028255號	科達	6500	依CMW01B1(栓塞微粒球/微導管(1ml))同功能類別品項(如特材代碼CMW01SY1GHQK)之支付點數暫予支付。	I203-14	106/03/01
14	CXE0281120ST	"聖猷達"電生理診斷導管-20極(三尖瓣)	"SJM"Inquiry Electrophysiology Diagnostic Catheter	IBI-81120;81130;81128;81136	條	衛部醫器輸字第027877號	聖猷達	44275	依CXE02FA(環形可控式電極導管/20極/三尖瓣)同功能類別品項(如特材代碼CXE02HALXPWE)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
15	FBHPAPRTYF5D	"麥克波特"人工髖關節系統	"MICROPORT" TOTAL HIP SYSTEM	由以下特材代碼組合:FBHC1PRTYL5D;FBHH13611N5D;FBHL1PRTYL5D;FBHS13708N5D	組	衛部醫器輸字第027627號+衛署醫器輸字第007731號	雷得	39396	依FBHPAA1(全人工髖關節組)之同功能類別品項(如特材代碼FBHPA1000N5D)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
16	FBSF1ELLS21C	"司佰特"羅蜜歐腰椎後路融合系統-脊椎固定二節(免事前審查)	"SPINEART"ROMEO Lumbar Posterior Osteosynthesis System(Rx2+Sx4)	以下特材代碼組合:FBSF2ELLRD1C;FBSF4ELLMS1C;FBSF4ELLM01C	組	衛署醫器輸字第023136號+021461號	玖鉅	13816	依FBSF12T(TITANIUM SPINAL PLATE SYSTEM二節;免事前審查)之同功能類別品項(如特材代碼FBSF1000F21A)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
17	FBSF1ELLS31C	"司佰特"羅蜜歐腰椎後路融合系統-脊椎固定三節(免事前審查)	"SPINEART" ROMEO Lumbar Posterior Osteosynthesis System(Rx2+Sx6)	以下特材代碼組合:FBSF2ELLRD1C;FBSF4ELLMS1C;FBSF4ELLM01C	組	衛署醫器輸字第023136號+021461號	玖鉅	20044	依FBSF13T(TITANIUM SPINAL PLATE SYSTEM三節;免事前審查)之同功能類別品項(如特材代碼FBSF1000F31A)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
18	FBSF1ELS2N1C	"司佰特"羅蜜歐腰椎後路融合系統-脊椎固定二節	"SPINEART" ROMEO Lumbar Posterior Osteosynthesis(Rx2+Sx4)	以下特材代碼組合:FBSF4ELPSN1C;FBSF4ELSSN1C;FBSF2ELRD01C;FBSF2ELRD31C	組	衛署醫器輸字第021461號	玖鉅	23358	依FBSF1T2(TITANIUM SPINAL SYSTEM 二節)同功能類別品項(如特材代碼FBSF1000021A)之支付點數暫予支付。	D112-1	106/03/01
19	FBSF1ELS3N1C	"司佰特"羅蜜歐腰椎後路融合系統-脊椎固定三節	"SPINEART" ROMEO Lumbar Posterior Osteosynthesis(Rx2+Sx6)	以下特材代碼組合:FBSF4ELPSN1C;FBSF4ELSSN1C;FBSF2ELRD01C;FBSF2ELRD31C	組	衛署醫器輸字第021461號+023136號	玖鉅	34118	依FBSF1T3(TITANIUM SPINAL SYSTEM 三節)同功能類別品項(如特材代碼FBSF1000031A)之支付點數暫予支付。	D112-1	106/03/01
20	FBSF2ELLD11C	"司佰特"羅蜜歐腰椎後路融合系統-長節連接桿(免事前審查)	"SPINEART" ROMEO Lumbar Posterior Osteosynthesis System-Long Rod	ELL-RD0120-S;ELL-RD0140-S;ELL-RD0160-S;ELL-RD0180-S	支	衛署醫器輸字第021461號	玖鉅	1419	依FBSF2S3(TITANIUM SPINAL ROD長節;免事前審查);免事前審查)之同功能類別品項(如特材代碼FBSF2000F41A)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
21	FBSF2ELLRD1C	"司佰特"羅蜜歐腰椎後路融合系統-短節連接桿(短節;免事前審查)	"SPINEART" ROMEO Lumbar Posterior Osteosynthesis System-Short Rod	ELL-RD0030-S;ELL-RD0040-S;ELL-RD0050-S;ELL-RD0060-S;ELL-RD0070-S;ELL-RD0080-S;ELL-RD0090-S;ELL-RD0100-S	支	衛署醫器輸字第021461號	玖鉅	679	依FBSF2S2(TITANIUM SPINAL ROD 短節;免事前審查)之同功能類別品項(如特材代碼FBSF2000F21A)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
22	FBSF2ELRD01C	"司佰特"羅蜜歐腰椎後路融合系統-短節連接桿	"SPINEART" ROMEO LUMBAR POSTERIOR OSTEOSYNTHESIS SYSTEM–SHORT ROD	ELL-RD0030-N;ELL-RD0040-N;ELL-RD0050-N;ELL-RD0060-N;ELL-RD0070-N;ELL-RD0080-N;ELL-RD0090-N;ELL-RD0100-N	支	衛署醫器輸字第021461號	玖鉅	919	依FBSF2TR(TITANIUM SPINAL ROD OR PLATE短節)同功能類別品項(如特材代碼FBSF2000021A)之支付點數暫予支付。	D112-1	106/03/01
23	FBSF2ELRD11C	"司佰特"羅蜜歐腰椎後路融合系統-長節連接桿	"SPINEART" ROMEO LUMBAR POSTERIOR OSTEOSYNTHESIS SYSTEM–LONG ROD	ELL-RD0120-N;ELL-RD0140-N;ELL-RD0160-N;ELL-RD0180-N;ELL-RD0200-N;ELL-RD0220-N;ELL-RD0240-N;ELL-RD0350-N	支	衛署醫器輸字第021461號	玖鉅	2662	依FBSF2TL(TITANIUM SPINAL ROD OR PLATE長節)同功能類別品項(如特材代碼FBSF2000041A)之支付點數暫予支付。	D112-1	106/03/01
24	FBSF2ELRD21C	"司佰特"羅蜜歐腰椎後路融合系統-長節連接桿	"SPINEART" ROMEO LUMBAR POSTERIOR OSTEOSYNTHESIS–LONG ROD	ELL-RD2120-N;ELL-RD2140-N;ELL-RD2160-N;ELL-RD2180-N:ELL-RD2200-N;ELL-RD2220-N;ELL-RD2240-N;ELL-RD2350-N;ELL-RD2500-N;ELL-RD2550-N	支	衛署醫器輸字第023136號	玖鉅	2662	依FBSF2TL(TITANIUM SPINAL ROD OR PLATE長節)同功能類別品項(如特材代碼FBSF2000041A)之支付點數暫予支付。	D112-1	106/03/01
25	FBSF2ELRD31C	"司佰特"羅蜜歐腰椎後路融合系統-短節連接桿	"SPINEART" ROMEO LUMBAR POSTERIOR OSTEOSYNTHESIS–SHORT ROD	ELL-RD0035-N;ELL-RD0045-N;ELL-RD0055-N;ELL-RD3030-N:ELL-RD3090-N;ELL-RD2100-N	支	衛署醫器輸字第023136號	玖鉅	919	依FBSF2TR(TITANIUM SPINAL ROD OR PLATE短節)同功能類別品項(如特材代碼FBSF2000021A)之支付點數暫予支付。	D112-1	106/03/01
26	FBSF4ELLM01C	"司佰特"羅蜜歐腰椎後路融合系統-脊椎固定骨螺釘(免事前審查)	"SPINEART" ROMEO Lumbar Posterior Osteosynthesis System–Monoaxial Screw	ELL-MS0530-N:ELL-MS0545-N;ELL-MS0630-N:ELL-MS0650-N;ELL-MS0730-N:ELL-MS0750-N;ELL-MS0530-S:ELL-MS0545-S;ELL-MS0630-S:ELL-MS0650-S:ELL-MS0730-S:ELL-MS0750-S	支	衛署醫器輸字第021461號	玖鉅	3114	依FBSF4S3(TITANIUM SPINAL SCREW;免事前審查)之同功能類別品項(如特材代碼FBSF4000F41A)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
27	FBSF4ELLMS1C	"司佰特"羅蜜歐腰椎後路融合系統-單軸骨螺釘(免事前審查)	"SPINEART”ROMEO LUMBAR POSTERIOR OSTEOSYNTHESIS–MONOAXIAL SCREW	ELL-MS0425-N:ELL-MS0445-N;ELL-MS4525-N:ELL-MS4545-N;ELL-MS0525-N;ELL-MS0550-N;ELL-MS5530-N:ELL-MS5560-N;ELL-MS0655-N:ELL-MS0680-N;ELL-MS0755-N:ELL-MS0780-N;ELL-MS0830-N:ELL-MS0880-N	支	衛署醫器輸字第023136號	玖鉅	3114	依FBSF4S3(TITANIUM SPINAL SCREW;免事前審查)之同功能類別品項(如特材代碼FBSF4000F41A)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
28	FBSF4ELPSN1C	"司佰特"羅蜜歐腰椎後路融合系統-固定骨螺釘	"SPINEART" ROMEO LUMBAR POSTERIOR OSTEOSYNTHESIS–SCREW	ELL-PS0425-N:ELL-PS0445-N;ELL-PS4525-N:ELL-PS4545-N;ELL-PS0550-N;ELL-PS5530-N:ELL-PS5560-N;ELL-PS0655-N:ELL-PS0690-N;ELL-PS0755-N:ELL-PS0790-N;ELL-PS0830-N:ELL-PS0890-N	支	衛署醫器輸字第023136號	玖鉅	5380	依FBSF4TS(ITANIUM SPINAL SCREW)同功能類別品項(如特材代碼FBSF4000041A)之支付點數暫予支付。	D112-1	106/03/01
29	FBSF4ELSSN1C	"司佰特"羅蜜歐腰椎後路融合系統-固定骨螺釘	"SPINEART" ROMEO LUMBAR POSTERIOR OSTEOSYNTHESIS SYSTEM–SCREW	ELL-PS0530-N:ELL-PS0545-N;ELL-PS0630-N:ELL-PS0650-N;ELL-PS0730-N:ELL-PS0750-N;ELL-SS0635-N:ELL-SS0645-N;ELL-PS0530-S:ELL-PS0545-S;ELL-PS0630-S:ELL-PS0650-S;ELL-PS0730-S:ELL-PS0750-S;ELL-SS0635-S:ELL-SS0645-S	支	衛署醫器輸字第021461號	玖鉅	5380	依FBSF4TS(ITANIUM SPINAL SCREW)同功能類別品項(如特材代碼FBSF4000041A)之支付點數暫予支付。	D112-1	106/03/01
30	FBSF5ELLTR1C	"司佰特"羅蜜歐腰椎後路融合系統-橫向連結桿(免事前審查)	"SPINEART" ROMEO Lumbar Posterior Osteosynthesis System–Link	ELL-TC0000-S;ELL-TR0050-S:ELL-TR0080-S	支	衛署醫器輸字第021461號	玖鉅	2661	依FBSF5S2(TITANIUM SPINAL CROSSLINK;免事前審查)之同功能類別品項(如特材代碼FBSF50001TV2)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
31	FBSF5ELTRN1C	"司佰特"羅蜜歐腰椎後路融合系統-橫向連結桿	"SPINEART" ROMEO LUMBAR POSTERIOR OSTEOSYNTHESIS SYSTEM–Link	ELL-TC0000-N;ELL-TR0050-N:ELL-TR0080-N	支	衛署醫器輸字第021461號	玖鉅	6108	依FBSF5TC(TITANIUM SPINAL CROSSLINK 橫向連結桿)同功能類別品項(如特材代碼FBSF5000051A)之支付點數暫予支付。	D112-1	106/03/01
32	FBSFAPAHLNGZ	際仁腰椎融合裝置:腰椎籠(後開型)	GEZEN Lumbar Cage:LUMBAR PEEK CAGE(PLIF)	PA0821;PA0921;PA1021;PA1121;PA0925;PA1025;PA1125;PA1225;PA1325	個	衛部醫器製字第005445號	柏力	21971	依FBSFAA5(脊椎後開型間體護架)同功能類別品項(如特材代碼FBSFA000011A)之支付點數暫予支付。	D112-4	106/03/01
33	FBSFAPCHLNGZ	際仁腰椎融合裝置:腰椎籠(側開型每節椎體限置放1個)	GEZEN Lumbar Cage:LUMBAR PEEK CAGE(TLIF)	PC0926;PC1026;PC1126;PC1226;PC0832;PC0932;PC1032;PC1132;PC1232	個	衛部醫器製字第005445號	柏力	43943	依FBSFAA3(脊椎側開型間體護架)同功能類別品項(如特材代碼FBSFA825262Y2)之支付點數暫予支付。	D112-4	106/03/01
34	FBT01AP2MLWW	顧立關關節內注射劑	Aragan Plus Injection	20mg/2ml	支	衛部醫器輸字第028812號	富怡康	709	依FBT01A3(關節內注射劑(每次療程注射三次))同功能類別品項(如特材代碼FBT01020MS4M)之支付點數暫予支付。	D108-6	106/03/01
35	FHPHFC5TR1M4	"美敦力"長青心臟再同步節律器(具監測早期肺積水)	"Medtronic"Viva CRT-P Implantable Pacemaker System	C5TR01	個	衛部醫器輸字第028113號	美敦力	207262	依FHPHFA2(心房同步雙心室節律器-具監測早期體內積水功能ATRIAL SYNCHRONOUS BIVENTRICULAR PACING DEVICE)同功能類別品項(如特材代碼FHPHFC3TR1M4)之支付點數暫予支付。	B104-1	106/03/01
36	FHPHFELUHFBK	"百多力"艾路納核磁共振植入式心律調節器(具監測早期體內積水功能)	"BIOTRONIK"Eluna 8 Implantable Pacemaker System with a conditional intended use in a MRI environment	ELUNA 8 HF-T	個	衛部醫器輸字第027467號	百多力	207262	依FHPHFA2(心房同步雙心室節律器-具監測早期體內積水功能ATRIAL SYNCHRONOUS BIVENTRICULAR PACING DEVICE)同功能類別品項(如特材代碼FHPHFC3TR1M4)之支付點數暫予支付。	B104-1	106/03/01
37	HEF0386A01TZ	"善德"血液淨化迴路導管	"SUNDER" Blood Purification Tubing Set	S-86-A01	組	衛部醫器製字第005376號	善德	1358	依HEF03A5(體外血液循環管路-雙重過濾)同功能類別品項(如特材代碼HEF032011NF5)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
38	NAN02D10505A	五鼎胰欣專用針頭	ApexBio droplet insulin pen needles	8119;8118;7217-1;8116;8010-1;8011-1;8012-1;8013-1;8014-1	支	衛部醫器輸字第028828號	五鼎生技	3.2	依NAN02A1(胰島素筆型注射器針頭)同功能類別品項(如特材代碼NAN02002903W)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
39	NBS01MDL01TM	"泰爾茂"一次性使用注射器1CC(不附針)	"TERUMO" DISPOSABLE SYRINGE WITHOUT NEEDLE	1CC	支	衛部醫器陸輸字第000774號	泰爾茂	1.9	依NBS01A5(1CC注射筒不帶針)同功能類別品項(如特材代碼NBS010001NBD)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
40	NBS01MDL03TM	"泰爾茂"一次性使用注射器3CC(不附針)	"TERUMO" DISPOSABLE SYRINGE WITHOUT NEEDLE	3CC	支	衛部醫器陸輸字第000774號	泰爾茂	1	依NBS01A6(3CC注射筒不帶針)同功能類別品項(如特材代碼NBS010003NBD)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
41	NBS01MDL05TM	"泰爾茂"一次性使用注射器5CC(不附針)	"TERUMO" DISPOSABLE SYRINGE WITHOUT NEEDLE	5CC	支	衛部醫器陸輸字第000774號	泰爾茂	1.4	依NBS01A7(5CC注射筒不帶針)同功能類別品項(如特材代碼NBS010005NBD)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
42	NBS01MDL10TM	"泰爾茂"一次性使用注射器10CC(不附針)	"TERUMO" DISPOSABLE SYRINGE WITHOUT NEEDLE	10CC	支	衛部醫器陸輸字第000774號	泰爾茂	2.4	依NBS01A1(10CC注射筒不帶針)同功能類別品項(如特材代碼NBS010010NBD)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
43	NBS01MDL20TM	"泰爾茂"一次性使用注射器20CC(不附針)	"TERUMO" DISPOSABLE SYRINGE WITHOUT NEEDLE	20CC	支	衛部醫器陸輸字第000774號	泰爾茂	2.9	依NBS01A2(20CC注射筒不帶針)同功能類別品項(如特材代碼NBS010020NBD)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
44	NBS01MDL50TM	"泰爾茂"一次性使用注射器50CC(不附針)	"TERUMO" DISPOSABLE SYRINGE WITHOUT NEEDLE	50CC	支	衛部醫器陸輸字第000774號	泰爾茂	9.5	依NBS01A4(50CC注射筒不帶針)同功能類別品項(如特材代碼NBS010050NBD)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
45	NBS01MDL60TM	"泰爾茂"一次性使用注射器60CC(不附針)	"TERUMO" DISPOSABLE SYRINGE WITHOUT NEEDLE	60CC	支	衛部醫器陸輸字第000774號	泰爾茂	9.5	依NBS01A4(50CC注射筒不帶針)同功能類別品項(如特材代碼NBS010050NBD)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
46	NCS01000105J	"宏珈"一次性使用無菌注射器帶針1.0ML	"Hong Jia" Disposable Syringes with Needles	1.0ML	支	衛部醫器陸輸字第000785號	弘茗	2	依NCS01A1(注射筒1CC帶針)同功能類別品項(如特材代碼NCS010001N3B)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
47	NCS01000305J	"宏珈"一次性使用無菌注射器帶針3.0ML	"Hong Jia" Disposable Syringes with Needles	3.0ML	支	衛部醫器陸輸字第000785號	弘茗	1.4	依NCS01A2(注射筒3CC帶針)同功能類別品項(如特材代碼NCS010002N3B)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
48	NCS01000505J	"宏珈"一次性使用無菌注射器帶針5.0ML	"Hong Jia" Disposable Syringes with Needles	5.0ML	支	衛部醫器陸輸字第000785號	弘茗	1.8	依NCS01A3(注射筒5CC帶針)同功能類別品項(如特材代碼NCS010005N3B)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
49	NCS01001005J	"宏珈"一次性使用無菌注射器帶針10.0ML	"Hong Jia" Disposable Syringes with Needles	10.0ML	支	衛部醫器陸輸字第000785號	弘茗	2.5	依NCS01A4(注射筒10CC帶針)同功能類別品項(如特材代碼NCS010010N3B)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
50	NCS01002005J	"宏珈"一次性使用無菌注射器帶針20.0ML	"Hong Jia" Disposable Syringes with Needles	20.0ML	支	衛部醫器陸輸字第000785號	弘茗	3.1	依NCS01A5(注射筒20CC帶針)同功能類別品項(如特材代碼NCS010020N3B)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
51	NCS01003005J	"宏珈"一次性使用無菌注射器帶針30.0ML	"Hong Jia" Disposable Syringes with Needles	30.0ML	支	衛部醫器陸輸字第000785號	弘茗	5.2	依NCS01A6(注射筒30CC帶針)同功能類別品項(如特材代碼NCS010030N3B)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
52	NCS01005005J	"宏珈"一次性使用無菌注射器帶針50.0ML	"Hong Jia" Disposable Syringes with Needles	50.0ML	支	衛部醫器陸輸字第000785號	弘茗	8.5	依NCS01A7(注射筒50CC帶針)同功能類別品項(如特材代碼NCS010050N3B)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
53	NCS01006005J	"宏珈"一次性使用無菌注射器帶針60.0ML	"Hong Jia" Disposable Syringes with Needles	60.0ML	支	衛部醫器陸輸字第000785號	弘茗	8.5	依NCS01A7(注射筒50CC帶針)同功能類別品項(如特材代碼NCS010050N3B)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
54	NCS01EME03BD	BD遮蔽防護式安全注射筒(含注射針)	BD EMERALD SAF-T SYRINGE WITH NEEDLE	3.0ML	支	衛部醫器輸字第028825號	必帝	4.9	依NCS01AA(3CC注射筒帶針附安全護套)同功能類別品項(如特材代碼NCS010003C3C)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
55	NCS01MDL01TM	"泰爾茂"一次性使用注射器1CC(附針)	"Terumo" Disposable Syringe with needle	1CC	支	衛部醫器陸輸字第000774號	泰爾茂	2	依NCS01A1(1CC注射筒帶針)同功能類別品項(如特材代碼NCS010001N3B)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
56	NCS01MDL03TM	"泰爾茂"一次性使用注射器3CC(附針)	"Terumo" Disposable Syringe with needle	3CC	支	衛部醫器陸輸字第000774號	泰爾茂	1.4	依NCS01A2(3CC注射筒帶針)同功能類別品項(如特材代碼NCS010002N3B)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
57	NCS01MDL05TM	"泰爾茂"一次性使用注射器5CC(附針)	"Terumo" Disposable Syringe with needle	5CC	支	衛部醫器陸輸字第000774號	泰爾茂	1.8	依NCS01A3(5CC注射筒帶針)同功能類別品項(如特材代碼NCS010005N3B)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
58	NCS01MDL10TM	"泰爾茂"一次性使用注射器10CC(附針)	"Terumo" Disposable Syringe with needle	10CC	支	衛部醫器陸輸字第000774號	泰爾茂	2.5	依NCS01A4(10CC注射筒帶針)同功能類別品項(如特材代碼NCS010010N3B)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
59	NCS01MDL20TM	"泰爾茂"一次性使用注射器20CC(附針)	"Terumo" Disposable Syringe with needle	20CC	支	衛部醫器陸輸字第000774號	泰爾茂	3.1	依NCS01A5(20CC注射筒帶針)同功能類別品項(如特材代碼NCS010020N3B)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
60	NCS01MDL50TM	"泰爾茂"一次性使用注射器50CC(附針)	"Terumo" Disposable Syringe with needle	50CC	支	衛部醫器陸輸字第000774號	泰爾茂	8.5	依NCS01A7(50CC注射筒帶針)同功能類別品項(如特材代碼NCS010050N3B)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
61	NCS01MDL60TM	"泰爾茂"一次性使用注射器60CC(附針)	"Terumo" Disposable Syringe with needle	60CC	支	衛部醫器陸輸字第000774號	泰爾茂	8.5	依NCS01A7(50CC注射筒帶針)同功能類別品項(如特材代碼NCS010050N3B)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
62	NCS01MDS01TM	"泰爾茂"一次性使用安全自毀注射器1CC(附針)	"Terumo"Disposable Safety Auto-disable Syringe with needle	1CC	支	衛部醫器陸輸字第000775號	泰爾茂	4.9	依NCS01BB(1CC注射筒附針(附安全護套)同功能類別品項(如特材代碼NCS010001C3C)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
63	NCS01MDS02TM	"泰爾茂"一次性使用安全自毀注射器2CC(附針)	"Terumo"Disposable Safety Auto-disable Syringe with needle	2CC	支	衛部醫器陸輸字第000775號	泰爾茂	4.9	依NCS01AA(2CC注射筒附針(附安全護套)同功能類別品項(如特材代碼NCS010003C3C)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
64	NCS01MDS03TM	"泰爾茂"一次性使用安全自毀注射器3CC(附針)	"Terumo"Disposable Safety Auto-disable Syringe with needle	3CC	支	衛部醫器陸輸字第000775號	泰爾茂	4.9	依NCS01AA(3CC注射筒附針(附安全護套)同功能類別品項(如特材代碼NCS010003C3C)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
65	NCS01MDS05TM	"泰爾茂"一次性使用安全自毀注射器5CC(附針)	"Terumo"Disposable Safety Auto-disable Syringe with needle	5CC	支	衛部醫器陸輸字第000775號	泰爾茂	4.9	依NCS01CC(5CC注射筒附針(附安全護套)同功能類別品項(如特材代碼NCS010005C3C)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
66	NCS01MDS10TM	"泰爾茂"一次性使用安全自毀注射器10CC(附針)	"Terumo"Disposable Safety Auto-disable Syringe with needle	10CC	支	衛部醫器陸輸字第000775號	泰爾茂	4.9	依NCS01DD(10CC注射筒附針(附安全護套)同功能類別品項(如特材代碼NCS010010C3C)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
67	NCS01MDS20TM	"泰爾茂"一次性使用安全自毀注射器20CC(附針)	"Terumo"Disposable Safety Auto-disable Syringe with needle	20CC	支	衛部醫器陸輸字第000775號	泰爾茂	7.1	依NCS01EE(20CC注射筒附針(附安全護套)同功能類別品項(如特材代碼NCS010020C3C)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
68	NES04M7631AG	“亞康恩”楚克自動組織切片器 +“亞康恩”同軸導引針	“Argon” Tru-Core II Automatic Biopsy Instrument+“ARGON” CO-AXIAL INTRODUCER NEEDLE	(763114100X;763114160X;763114200X;763116100X;763116160X;763116200X;763118100X;763118160X;763118200X;763120100X;763120160X;763120200X;763418200X;763418250X)+(MCXS1410TX;MCXS1416TX;MCXS1610TX;MCXS1616TX;MCXS1810TX;MCXS1816TX;MCXS1820TX;MCXS2010TY;MCXS2016TY)	組	衛部醫器輸字第026885號+衛署022774號	春菖	1380	依NES01A5(同軸庫可取樣針組(同軸導引針+自動軟組織切片針))同功能類別品項(如特材代碼NES04MSMSKBA)之支付點數暫予支付。	A215-1	106/03/01
69	NES04MC370AG	"亞康恩" 拜爾賓全組織切片器+“亞康恩”同軸導引針	“Argon”BioPince Full-Core Biopsy Instrument+“ARGON” CO-AXIAL INTRODUCER NEEDLE	自動軟組織切片針(370-1080-01;370-1580-01;360-1080-01;360-1580-01;360-2080-01)+同軸導引針(MCXS1610BP;MCXS1615BP;MCXS1810BP;MCXS1815BP;MCXS1820BP)	組	衛署醫器輸字第010588號+022774號	春菖	1380	依NES01A5(同軸庫可取樣針組(同軸導引針+自動軟組織切片針))同功能類別品項(如特材代碼NES041218ABA)之支付點數暫予支付。	A215-1	106/03/01
70	SAU07GST60ET	“愛惜康”愛喜龍加強型可彎式電動腔鏡直線型切割縫合器-縫合釘(60MM)	“ETHICON” ECHELON FLEX POWERED PLUS ARTICULATING ENDOSCOPIC LINEAR CUTTER-RELOAD(60MM)	GST60W;GST60B;GST60D;GST60G;GST60T	支	衛部醫器輸字第027964號	壯生	5891	依SAU07A3(鈦金屬釘匣/旋轉式鈦金屬釘匣(手術切割縫合用)≧60mm(4排釘/6排釘))同功能類別品項(如特材代碼SAU07ECR60ET)之支付點數暫予支付。	無	106/03/01
71	WDD0821557F4	"康威" 輕柔矽膠泡棉敷料 (滅菌):8CM×8CM	"ConvaTec" FoamLite Adhesive Silicone Foam Dressing (sterile)	421557	片	衛部醫器輸壹字第017086號	康威特	119	依WDD08G5(人工生物化學覆蓋物／FOAM DRESSING,面積約51cm2-100cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD0894100LN)之支付點數暫予支付。	A217-1	106/03/01
72	WDD0821559F4	"康威" 輕柔矽膠泡棉敷料 (滅菌):10CM×10CM	"ConvaTec" FoamLite Adhesive Silicone Foam Dressing (sterile)	421559	片	衛部醫器輸壹字第017086號	康威特	119	依WDD08G5(人工生物化學覆蓋物／FOAM DRESSING,面積約51cm2-100cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD0894100LN)之支付點數暫予支付。	A217-1	106/03/01
73	WDD0821561F4	"康威" 輕柔矽膠泡棉敷料 (滅菌):15CM×15CM	"ConvaTec" FoamLite Adhesive Silicone Foam Dressing (sterile)	421561	片	衛部醫器輸壹字第017086號	康威特	243	依WDD08G8(人工生物化學覆蓋物／FOAM DRESSING.面積約201cm2-250cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD0894300LN)之支付點數暫予支付。	A217-1	106/03/01
74	WDD0821563F4	"康威" 輕柔矽膠泡棉敷料 (滅菌):5.5CM×12CM	"ConvaTec" FoamLite Adhesive Silicone Foam Dressing (sterile)	421563	片	衛部醫器輸壹字第017086號	康威特	119	依WDD08G5(人工生物化學覆蓋物／FOAM DRESSING,面積約51cm2-100cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD0894100LN)之支付點數暫予支付。	A217-1	106/03/01
75	WDD08B0175ZW	“舒膚貼”生物合成纖維膜:6CM×6CM	“SAVDERM”BIOCELLULOSE FILM	WDB01A005	片	衛署醫器製字第002677號	亞東創新	108	依WDD08B1(人工生物化學覆蓋物／生物合成纖維薄膜,面積:50cm2以下)同功能類別品項(如特材代碼WDD08B0110ZW)之支付點數暫予支付。	A217-1	106/03/01
76	WDD08B0176ZW	“舒膚貼”生物合成纖維膜:10CM×8CM	“SAVDERM”BIOCELLULOSE FILM	WDB01A006	片	衛署醫器製字第002677號	亞東創新	275	依WDD08B2(人工生物化學覆蓋物／生物合成纖維薄膜,面積:51cm2-100cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD08B0211ZW)之支付點數暫予支付。	A217-1	106/03/01
77	WDD08B0177ZW	“舒膚貼”生物合成纖維膜16CM×10CM	“SAVDERM”BIOCELLULOSE FILM	WDB01A007	片	衛署醫器製字第002677號	亞東創新	438	依WDD08B4(人工生物化學覆蓋物／生物合成纖維薄膜,面積:151cm2-200cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD08B0308ZW)之支付點數暫予支付。	A217-1	106/03/01
78	WDD08B0178ZW	“舒膚貼”生物合成纖維膜:21CM×16CM	“SAVDERM”BIOCELLULOSE FILM	WDB01A008	片	衛署醫器製字第002677號	亞東創新	791	依WDD08B7(人工生物化學覆蓋物／生物合成纖維薄膜,面積:301cm2-350cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD08B0409ZW)之支付點數暫予支付。	A217-1	106/03/01
79	WDD08M1010HZ	"和豐" 矽膠敷料 (滅菌):10CM×10CM	"Horizon" Silicone Wound Contact Layer (Sterile)	PPM1010	片	衛部醫器輸壹字第016383號	和豐	123	新增WDD08U4(人工生物化學覆蓋物／其他類別(矽膠敷料),面積76cm2-100cm2)核價類別,依類似功能類別WDD08U3及WDD08U7之每單位面積支付點數按比例計算暫予支付。	A217-1	106/03/01

## 新增既有功能自付差額
全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表 附件1
二、新增既有功能類別特材自付差額品項共6項( 項次80~項次85 )
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商 / 簡稱	初核支 / 付點數	核價說明	給付 / 規定	生效 / 日期
80	CBP06ELUT2HC	"海斯凱"泰坦歐德邁冠狀動脈支架系統(自付差額)	"Hexacath"Premounted Coronary Stent TITAN OPTIMAX	LICM-2.5;2.75;3.0;3.5-7;19;22;25;28-OPTI;LICM-4.0-19;22;25;28-OPTI;LICM-2.0;2.25;2.5;2.75;3.0;3.5;4.0-10;13;16-OPTI;LICM-4.5;5.0-13;16;19-OPTI	組	衛部醫器輸字第028148號	鏵甡	14099	自付差額品項，依CBP01A6(塗藥或特殊塗層血管支架/自付差額)近似功能類別品項(如特材代碼CBP06ELUT1HC)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	A213-2N	106/03/01
81	CDVPBPGAV2BB	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統(自付差額)	Aesculap-Miethke ProGAV 2.0 Adjustable Shunt System	FX424T;FX430T;FX445T;FX451T	組	衛部醫器輸字第028478號	台灣柏朗	7127	自付差額品項，依CDVP3A4(調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(附加體位式重力閥門)(自付差額))近似功能類別品項(如特材代碼CDVPBPGAV1AE)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	106/03/01
82	FBHBCPRTYF5D	"麥克波特"陶瓷雙極式人工髖關節系統(自付差額)	"MICROPORT"CERAMIC BIPOLAR HIP SYSTEM	由以下特材代碼組合:FBHB11700N5D;FBHB21700N5D;FBHHCCERAP5D;FBHS13708N5D	組	衛部醫器輸字第027627號+衛署醫器輸字第007731號	雷得	35195	自付差額品項，依FBHBCA1(陶瓷雙極式人工髖關節組)近似功能類別品項(如特材代碼FBHBCCERA15D)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	106/03/01
83	FBHPCCERAF5D	"麥克波特"尼盈聚陶瓷全人工髖關節系統(自付差額)	"MICROPORT" LINEAGE CERAMIC TOTAL HIP SYSTEMS	由以下特材代碼組合:FBHC13671N5D;FBHHCCERA15D;FBHL13820N5D;FBHL13830N5D;FBHS1PRFMR5D	組	衛署醫器輸字第021477號+第007731號	雷得	39396	自付差額品項，依FBHPCA1(陶瓷全人工髖關節組)近似功能類別品項(如特材代碼FBHPC7100NU0)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	106/03/01
84	FBHPCCERAG5D	"麥克波特"陶瓷全人工髖關節系統(自付差額)	"MICROPORT" CERAMIC TOTAL HIP SYSTEMS	由以下特材代碼組合:FBHC13671N5D;FBHHCCERAP5D;FBHL13820N5D;FBHL13830N5D;FBHS13708N5D	組	衛署醫器輸字第021477號+第007731號+027627號	雷得	39396	自付差額品項，依FBHPCA1(陶瓷全人工髖關節組)近似功能類別品項(如特材代碼FBHPC7100NU0)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	106/03/01
85	FBHPCCERAH5D	"麥克波特"陶瓷全人工髖關節系統(自付差額)	"MICROPORT" CERAMIC TOTAL HIP SYSTEMS	由以下特材代碼組合:FBHC1PRTYL5D;FBHHCCERAP5D;FBHLCCERAP5D;FBHS13708N5D	組	衛署醫器輸字第021477號+第007731號+027627號	雷得	39396	自付差額品項，依FBHPCA1(陶瓷全人工髖關節組)近似功能類別品項(如特材代碼FBHPC7100NU0)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	106/03/01

## 擴增產品型號
全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表 附件1
三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共6項( 項次86~項次91 )
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商 / 簡稱	初核支 / 付點數	核價說明	給付 / 規定	生效 / 日期
86	CVC01RH001TM	"泰爾茂"歐帝克血管攝影導管	"TERUMO" RADIFOCUS OPTITORQUE ANGIOGRAPHIC CATHETER	(RH*5AP45;55-61M;RH*6AP45;55-61M;RH*4MP-25;30;35-20;28-M);(RH*5;6MP4020M自1060301生效)	條	衛署醫器輸字第008155號	泰爾茂	543	擴增產品型號RH*5;6MP4020M	無	106/03/01
87	FBHH13611N5D	"麥克波特"博飛達人工髖關節系統:股骨頭	"MICROPORT"Perfecta Total Hip System:Femoral Head	2600-0025:0028;2601-0002:0003;0007:0010;2801:2805(2600-0017:0024自106.03.01生效)	個	衛署醫器輸字第007731號	雷得	4352	擴增產品型號2600-0017:0024	無	106/03/01
88	FBHS11170NS2	"好美得卡-奧斯得寧"髖關節系統:股骨柄	"HOWMEDICA-OSTEONICS"SECUR-FIT HA HIP SYSTEM:FEMORAL STEM	1017;6051;6017;(6076;6070-0525A;0625A;0730A;0830A;0935A;1035A;6070-1140A;自104.03.01生效)(自106.03.01型號重整:6017-04:06-25A;-07:08-30A;-09:10-35A;-11:14-40A;6051-04:06-25S;-07:08-30S;-09:10-35S;-11:14-40S;6076-0525A;0625A;0730A;0830A;0935A;1035A;6070-0525A;0625A;0730A;0830A;0935A;1035A;6070-1140A)(自106.03.01刪除產品型號1017)	個	衛署醫器輸字第006573號+008106號+009999號+衛部026481號	史賽克	20692	型號重整及刪除產品型號1017	無	106/03/01
89	FBKRA1100NU0	"聯合"康膝人工膝關節:重建型全人工膝關節系統	"UNITED"U2 TOTAL KNEE SYSTEM:U2 REVISION TOTAL KNEE SYSTEM	2103-5110:5260;2203-5010:5060;2203-5210:5260;2303-5011:5068;2401-1010:1040;2403-1010:1050;2403-1060:1070(自106.03.01產品型號重整;由以下特材代碼組合:FBKF22103NU0;FBKT22203NU0;FBKL22303NU0;FBKP12401NU0;FBKP1240XNU0;FBKP12403NU0)	組	衛署醫器製字第002662號+000663號	聯合	63204	產品型號重整;由以下特材代碼組合:FBKF22103NU0;FBKT22203NU0;FBKL22303NU0;FBKP12401NU0;FBKP1240XNU0;FBKP12403NU0	D108-1	106/03/01
90	FBSF4ASY11AQ	史麥特艾爾脊椎固定系統:中空骨釘	SMARTLOC EVOLUTION SYSTEM:CANNULATED SCREW	147;149-5565;5570;5575;5580-E;147;149-60;65;70;80;85;90-65;70;75;80;85;90-E(147-70100E;80100E;85100E;90100E;149-70100E;80100E;85100E;90100E自106.03.01生效)	支	衛署醫器製字第002901號	冠亞生技	12960	擴增產品型號147-70100E;80100E;85100E;90100E;149-70100E;80100E;85100E;90100E	D112-5	106/03/01
91	FBSF4ASYS3AQ	史麥特艾爾脊椎固定系統:固定螺釘	SMARTLOC EVOLUTION SYSTEM:TITANIUM SPINAL SCREW	131-40308N:131-80608N;136-45258N:136-80608N;134;139-4525RN:8060RN;146;148-4525E:8060E(139-8070RN;8080RN;8090RN;80100RN自105.05.01生效)(148-8070;8080;8090;80100E自106.03.01生效)	支	衛署醫器製字第002901號	冠亞生技	5380	擴增產品型號148-8070;8080;8090;80100E	D112-1	106/03/01

## 新增既有功能類別
全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表 附件1
四、新增既有功能類別依同功能類別但不同規格依比例換算支付點數共9項( 項次92~項次100 )
項次	核價類別代碼	核價類別名稱	最大面積(cm2)	價格	單位面積價格/cm2	核價說明
92	WDD08U2	人工生物化學覆蓋物/其他類別（矽膠敷料），面積50cm2以下	50	65.9	1.318	1.矽膠敷料核價類別如左，面積越大，單位面積支付點數越低。 / 2.現行健保給付矽膠敷料無收載品項之核價類別有四個(WDD08U4、WDD08U6、WDD08UA、WDD08UC)，本案依已收載WDD08U3、WDD08U7、WDD08UB及WDD08UD之支付點數，以單位面積支付點數依比例推算，得到WDD08U4、WDD08U6、WDD08UA、WDD08UC核價類別之支付點數，嗣後如有新收載規格建議納入給付者，依該核價類別支付點數初核。
93	WDD08U3	人工生物化學覆蓋物/其他類別（矽膠敷料），面積51cm2-75cm2	75	98.0	1.307
94	WDD08U4	人工生物化學覆蓋物/其他類別（矽膠敷料），面積76cm2-100cm2	100	123	1.230
95	WDD08U6	人工生物化學覆蓋物/其他類別（矽膠敷料），面積101cm2-150cm2	150	161	1.078
96	WDD08U7	人工生物化學覆蓋物/其他類別（矽膠敷料），面積151cm2-200cm2	200	185	0.925
97	WDD08UA	人工生物化學覆蓋物/其他類別（矽膠敷料），面積201cm2-400cm2	400	363	0.909
98	WDD08UB	人工生物化學覆蓋物/其他類別（矽膠敷料），面積401cm2-700cm2	700	619	0.884
99	WDD08UC	人工生物化學覆蓋物/其他類別（矽膠敷料），面積701cm2-1000cm2	1000	749	0.749
100	WDD08UD	人工生物化學覆蓋物/其他類別（矽膠敷料），面積1001cm2以上	-	880	-