附件2

全民健康保險特殊材料新增給付規定對照表

給付規定分類碼：A220-10

（自104年3月1日生效）

| 新增給付規定 | 原給付規定 |
| --- | --- |
| A220-10開窗型客製化腹主動脈瘤支架及輸送導引系統： 一、適用於無法單獨以現有給付之腹主動脈瘤支架治療，且為短頸部(界於4-15mm)之腎動脈以下之腹主動脈瘤(Infrarenal AAA)者。 二、須經事前審查同意後使用。 三、有關醫療機構條件及操作人員資格，應依照衛生福利部所訂:特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法第二條之附表，第十三項:主動脈支架置放術之規定辦理。 | 無 |