附件2

全民健康保險特殊材料新增給付規定對照表

給付規定分類碼：I203-7

(自103年10月1日生效)

| 新增給付規定 | 原給付規定 |
| --- | --- |
| I203-7 血管栓塞輔助支架及傳輸裝置 一、顱內寬頸動脈瘤，即動脈瘤之頸部大於4mm或動脈瘤之頸/體部比率大於0.5之顱內動脈瘤栓塞治療。 二、顱內梭狀動脈瘤(fusiform aneurysm)之栓塞治療。 三、顱內剝離性動脈瘤(dissecting aneurysm)之栓塞治療。 四、使用線圈栓塞顱內動脈瘤時線圈突出或移位至母動脈(需檢附血管攝影照片佐證)。 五、每次限用一支。 六、第1至3項需事前審查。 | 無 |