## 報告案1-1既有新增
全民健康保險特殊材料既有功能類別品項暫予支付明細表
一、新增既有功能類別特材品項共130項(項次1-項次130)
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	建議者 / 簡稱	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
1	ACM012P200NL	"娜維利斯特"娜米克血管造影多路水接頭(2-PORT)	"NAVILYST"NAMIC ANGIOGRAPHIC MANIFOLDS(2-PORT)	640-38200;38202;700-36;37;38;39-200;202;700-37212;38212;39212	條	衛署醫器輸字第021129號	六霖	221.0	依ACM012P(多路連接頭/2-PORTS)同功能類別品項(如ACM0101278BB)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
2	ACM013P700NL	"娜維利斯特"娜米克血管造影多路水接頭(3-PORT)	"NAVILYST"NAMIC ANGIOGRAPHIC MANIFOLDS(3-PORT)	640-38301;700-36;37;38;39-301;303;700-37;38;39-313	條	衛署醫器輸字第021129號	六霖	263.0	依ACM013P(多路連接頭/3-PORTS)同功能類別品項(如ACM0101280BB)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
3	ACM014P200NL	"娜維利斯特"娜米克血管造影多路水接頭(4-PORT)	"NAVILYST"NAMIC ANGIOGRAPHIC MANIFOLDS(4-PORT)	640-38402;404;700-37;38;39-402;404;700-37;38;39-414	條	衛署醫器輸字第021129號	六霖	324.0	依ACM014P(多路連接頭/4-PORTS)同功能類別品項(如ACM0154PRTMR)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
4	BBP042D7382Q	威樂造口術用袋及其附件(未滅菌)-穩立優雙片式便袋38/45/60/70mm	"Welland" Ostomy pouch and accessories (Non-Sterile)-Valore	XT2D;XT2Z;XT2DW;XT2ZW-738;745;760;770;938;945;960;970	個	衛部醫器輸壹字第013893號	樂泉	37.1	依BBP04B1 (TWO PIECE便袋﹝小於(含)70MM﹞)同功能類別品項(如特材代碼： BBP0405436F4 )之支付點數暫予支付。	E305-1	103/09/01
5	BBP04TD7132Q	威樂造口術用袋及其附件(未滅菌)-穩立優便袋13-70mm	"Welland" Ostomy pouch and accessories (Non-Sterile)-Valore Drainable pouch 13-70mm	XTD713;XTD913;XTZ713;XTZ913;XTDW713;XTDW913;XTZW713;XTZW913	個	衛部醫器輸壹字第013893號	樂泉	51.5	依BBP04A1 (ONEPIECE便袋﹝含人工皮、不織布﹞)同功能類別品項(如特材代碼： BBP0419020CA )之支付點數暫予支付。	E305-1	103/09/01
6	BBU0108460HL	"鶴牌"造口術用袋及其附件 (未滅菌)-單片人工皮附紙膠型尿袋	"Hollister"Ostomy pouch and accessories (Non-Sterile)-Premier Urostomy Pouch	8460	個	衛署醫器輸壹字第007768號	佳醫	90.1	依BBU01A1 (尿袋﹝含人工皮﹞)同功能類別品項(如特材代碼：BBU0101460HL )之支付點數暫予支付。	E305-1	103/09/01
7	BBU012U7382Q	威樂造口術用袋及其附件(未滅菌)-穩立優雙片式尿造口袋38/45/60/70mm	"Welland" Ostomy pouch and accessories (Non-Sterile)-Valore Urostomy 2-Piece pouch 38/45/60/70mm	XT2U738;XT2U745;XT2U760;XT2U770;XT2U938;XT2U945;XT2U960;XT2U970	個	衛部醫器輸壹字第013893號	樂泉	77.0	依BBU01A2 (尿袋﹝含人工皮﹞)同功能類別品項(如特材代碼：BBU011666NA5 )之支付點數暫予支付。	E305-1	103/09/01
8	BBU01TU7132Q	威樂造口術用袋及其附件(未滅菌)-穩立優尿造口袋13-70mm	"Welland" Ostomy pouch and accessories (Non-Sterile)-Valore Urostomy pouch 13-70mm	XTU713;XTU913	個	衛部醫器輸壹字第013893號	樂泉	90.1	依BBU01A1 (尿袋﹝含人工皮﹞)同功能類別品項(如特材代碼：BBU0111803CA)之支付點數暫予支付。	E305-1	103/09/01
9	BBW01LU500BQ	"邦特"導入/引流導管附件(滅菌):引流袋	BIOTEQ Introducer/drainage catheter accessories : Drainage bag	LU-500;LU-500(ML);LU-500(FL)	個	衛署醫器製壹字第004161號	邦特	34.0	依BBW01A1 (造廔口引流袋)同功能類別品項(如特材代碼：BBW0104055P2 )之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
10	BBW01UB121BQ	"邦特"導入/引流導管附件(滅菌):引流袋	BIOTEQ Introducer/drainage catheter accessories : Drainage bag	LU-500;LU-500(ML);LU-500(FL)	個	衛署醫器製壹字第004161號	邦特	34.0	依BBW01A1 (造廔口引流袋)同功能類別品項(如特材代碼：BBW0104055P2 )之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
11	BBW01UB201BQ	"邦特"導入/引流導管附件(滅菌):引流袋	BIOTEQ Introducer/drainage catheter accessories : Drainage bag	LU-500;LU-500(ML);LU-500(FL)	個	衛署醫器製壹字第004161號	邦特	34.0	依BBW01A1 (造廔口引流袋)同功能類別品項(如特材代碼：BBW0104200P2 )之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
12	CAE01ANE153B	"康德萊"一次性使用麻醉針-硬膜外穿刺針	"KDL"DISPOSABLE SPINAL NEEDLE	01-3011:301301-3021:302301-3031:303301-3041:304301-3051:305301-3061:3063	個	衛部醫器陸輸字第000576號	台灣廣翼	110.0	依CAE01A5(硬膜外麻醉針/NEEDLE)同功能類別品項(如特材代碼CAE0151238BB)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
13	CBB01RKRS1QC	"清流"銳克斯經皮穿刺血管成形術導管	"CLEARSTREAM"REEKROSS PERCUTANEOUS TRANSLUMINAL ANGIOPLASTY(PTA)CATHETER	377-130:250-40377-130:140;220:240-80377-13:15;22:25-120377-13;22;23-502379-20:50-040;080;120	個	衛署醫器輸字第024156號	巴德	5398.0	依CBB01A1(血管氣球導管PTA∕周邊血管及微血管擴張)同功能類別品項(如特材代碼CBB0106433SB)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
14	CBB03RKRS2QC	"清流"銳克斯經皮穿刺血管成形術導管	"CLEARSTREAM"REEKROSS PERCUTANEOUS TRANSLUMINAL ANGIOPLASTY(PTA)CATHETER L:40:80MM	380-20:50-040;080	個	衛署醫器輸字第024156號	巴德	8455.0	依CBB03A1(下肢血管治療導管/導管球囊長度12公分(不含)以下)同功能類別品項(如特材代碼CBB0342510CD)之支付點數暫予支付。	A220-5	103/09/01
15	CBB03RKRS3QC	"清流"銳克斯經皮穿刺血管成形術導管	"CLEARSTREAM"REEKROSS PERCUTANEOUS TRANSLUMINAL ANGIOPLASTY(PTA)CATHETER L:120:220MM	377-13;14;22:24-150;22037715220377-13;22;23-503;505379-20:50-150;220380-20:50-120;150;220	個	衛署醫器輸字第024156號	巴德	11140.0	依CBB03A2(下肢血管治療導管/導管球囊長度12公分(含)以上)同功能類別品項(如特材代碼CBB01BTM02QC)之支付點數暫予支付。	A220-5	103/09/01
16	CBB03STW22SB	"波士頓科技"施特靈氣球擴張導管	"BOSTON SCIENTIFIC"STERLING PTA BALLOON DILATATION CATHETERS L:120:220MM	H74939032-50;60;70-12;15;22-10;90H74939032-50;60;70-2090;2110	個	衛署醫器輸字第021003號	波士頓	11140.0	依CBB03A2(下肢血管治療導管/導管球囊長度12公分(含)以上)同功能類別品項(如特材代碼CBB01BTM02QC)之支付點數暫予支付。	A220-5	103/09/01
17	CBC021L1ACM4	"美敦力"康博立血管自膨式支架系統(腸股動脈血管支架)	"MEDTRONIC"COMPLETE SE VASCULAR STENT SYSTEM	SC8-20:150-FGSC9:SC10-20:80-FGSC8-20:150-LGSC9:SC10-20:80-LG	組	衛部醫器輸字第025831號	美敦力	27129.0	依CBC02A1(腸骨血管支架及支架傳輸裝置)同功能類別品項(如特材代碼CBC0210125AB)之支付點數暫予支付。	A220-2	103/09/01
18	CBC04SFALLM4	"美敦力"康博立血管自膨式支架系統(淺股動脈血管支架)L150MM	"MEDTRONIC"COMPLETE SE VASCULAR STENT SYSTEM	SC5:SC7-150-FGSC5:SC7-150-LG	組	衛部醫器輸字第025831號	美敦力	46257.0	依CBC04A2(淺股動脈支架及支架傳輸裝置/支架長141:200mm)同功能類別品項(如特材代碼CBC04EX15CAN)之支付點數暫予支付。	A220-4	103/09/01
19	CBC04SFASLM4	"美敦力"康博立血管自膨式支架系統(淺股動脈血管支架)L20:120MM	"MEDTRONIC"COMPLETE SE VASCULAR STENT SYSTEM	SC5-60:120-FGSC6:SC7-20:120-FGSC5-60:120-LGSC6:SC7-20:120-LG	條	衛部醫器輸字第025831號	美敦力	33154.0	依CBC04A1(淺股動脈支架及支架傳輸裝置/支架長20:140mm)同功能類別品項(如特材代碼CBC04EX06CAN)之支付點數暫予支付。	A220-4	103/09/01
20	CDD0246398GJ	"吉生"體外循環管組-心臟內抽吸器	"JSM"HEART LUNG PACK-INTRACARDIAC SUCKER	46-000398-00;01;02	個	衛署醫器製字第003920號	吉生	398.0	依CDD02A6(體外循環抽吸管)同功能類別品項(如特材代碼CDD0246148H9)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
21	CDD11GT500QW	"台灣先進"拋棄式穿刺套管(穿剌針1+外管1+調節旋塞1)	"TAIWAN SURGICAL"DISPOSABLE TROCAR	TGT-500;TGT-570	組	衛部醫器製字第004489號	台灣先進	1116.0	依CDD11A4(內視鏡安全穿刺套管5MM/穿刺內管OBTURATORX1+穿刺外管1支+固定式轉接頭1支)同功能類別品項(如特材代碼CDD1100004KM)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
22	CDDF1D5051KC	"凱西爾"負壓輔助癒合敷料	"KCI" V.A.C. GranuFoam Dressing	M8275051/5;M8275051/10	片	衛部醫器輸字第025987號	漢佑公司	2355.0	依CDDF1A1 (DRESSING PU FOAM∕SMALL SIZE)同功能類別品項(如特材代碼 CDDF100794SN)之支付點數暫予支付	A217-2	103/09/01
23	CDDF1D5052KC	"凱西爾"負壓輔助癒合敷料	"KCI" V.A.C. GranuFoam Dressing	M8275052/5;M8275052/10	片	衛部醫器輸字第025987號	漢佑公司	2603.0	依CDDF1A2 (DRESSING PU FOAM∕MEDIUM SIZE)同功能類別品項(如特材代碼 CDDF100795SN)之支付點數暫予支付。	A217-2	103/09/01
24	CDDF1D5053KC	"凱西爾"負壓輔助癒合敷料	"KCI" V.A.C. GranuFoam Dressing	M8275053/5;M8275053/10	片	衛部醫器輸字第025987號	漢佑公司	2715.0	依CDDF1A3 (DRESSING PU FOAM∕LARGE SIZE)同功能類別品項(如特材代碼 CDDF100796SN)之支付點數暫予支付。	A217-2	103/09/01
25	CDDF1H11011V	"雃博"立補負壓傷口治療系統_立補泡棉敷料(大	)"APEX" ZIP Negative Pressure Wound Therapy System_ZIP FOAM DRESSING(LARGE)	FH110001	片	衛署醫器製字第003990號	雃博	2715.0	依CDDF1A3 (DRESSING PU FOAM∕LARGE SIZE)同功能類別品項(如特材代碼 CDDF162351LN)之支付點數暫予支付。	A217-2	103/09/01
26	CDDF1H11031V	"雃博"立補負壓傷口治療系統_立補泡棉敷料(小	)"APEX" ZIP Negative Pressure Wound Therapy System_ZIP FOAM DRESSING(SMALL)	FH110003	片	衛署醫器製字第003990號	雃博	2355.0	依CDDF1A1 (DRESSING PU FOAM∕SMALL SIZE)同功能類別品項(如特材代碼 CDDF162151LN)之支付點數暫予支付。	A217-2	103/09/01
27	CEE01CNE02Q4	"尼得立斯"免針輸液接頭-藥物準備系統組件/輸液管	"NEEDLELESS"NEEDLELESS INJECTION ACCESS DEVICE/TUBING	CNE01;CNE02	個	衛部醫器製字第004311號	尼得立斯	134.0	依CEE01AC(DRUG PREPARATION SYSTEM:BAG SPIKE ADAPTER W/ TUBING化療藥物準備系統組件-輸液管)同功能類別品項(如特材代碼CEE01CH303U2)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
28	CEE01E005NPW	"普惠"免針安全型T型輸液延長管	"PERFECT"SAFETY EXTENSION TUBE WITH T NEEDLE FREE	E05	個	衛部醫器製字第004533號	普惠醫工	43.1	依CEE01A6(無針式接頭+延長管(含T型)/EA)同功能類別品項(如特材代碼CEE0110656LL)之支付點數暫予支付。	I301-3	103/09/01
29	CEE01ETNE1Q4	"尼得立斯"免針輸液接頭-延長管	"NEEDLELESS"NEEDLELESS INJECTION ACCESS DEVICE/EXTENSION TUBE	ETNE10	個	衛部醫器製字第004311號	尼得立斯	43.1	依CEE01A6(無針式接頭+延長管(含T型))同功能類別品項(如特材代碼CEE0110656LL)之支付點數暫予支付。	I301-3	103/09/01
30	CEE01ETNE2Q4	"尼得立斯"免針輸液接頭-二路延長管	"NEEDLELESS"NEEDLELESS INJECTION ACCESS DEVICE/2-WAY EXTENSION TUBE	ETNE20	個	衛部醫器製字第004311號	尼得立斯	99.0	依CEE01A8(無針式雙接頭+延長管)同功能類別品項(如特材代碼CEE01C3322U2)之支付點數暫予支付。	I301-3	103/09/01
31	CEE01ETNE3Q4	"尼得立斯"免針輸液接頭-三路延長管	"NEEDLELESS"NEEDLELESS INJECTION ACCESS DEVICE/3-WAY EXTENSION TUBE	ETNE30	個	衛部醫器製字第004311號	尼得立斯	99.0	依CEE01A8(無針式雙接頭+延長管)同功能類別品項(如特材代碼CEE01C3322U2)之支付點數暫予支付。	I301-3	103/09/01
32	CEE01NE810Q4	"尼得立斯"免針輸液接頭-無針式接頭	"NEEDLELESS"NEEDLELESS INJECTION ACCESS DEVICE	NE8100	個	衛部醫器製字第004311號	尼得立斯	43.1	依CEE01A5(無針式接頭)同功能類別品項(如特材代碼CEE01C1000U2)之支付點數暫予支付。	I301-3	103/09/01
33	CEE01NFA012U	"佳承"輸液點滴套-無針式接頭	"CHIA CHERNE"I.V.ADMINISTRATION SET/NEEDLELESS FEMALE ADAPTOR	MD02-03	個	衛署醫器製字第004080號	佳承	43.1	依CEE01A5(無針式接頭)同功能類別品項(如特材代碼CEE01C1000U2)之支付點數暫予支付。	I301-3	103/09/01
34	CEE01NFS012U	"佳承"輸液點滴套-藥物準備系統組件/插入針	"CHIA CHERNE"I.V.ADMINISTRATION SET/NEEDLELESS FEMALE ADAPTOR SPIKE(NON AIRVENTED)	MD02-05	個	衛署醫器製字第004080號	佳承	70.0	依CEE01AA(DRUG PREPARATION SYSTEM:ACCESS DEVICE IV BAG CONNECTOR化療藥物準備系統組件-插入針)同功能類別品項(如特材代碼CEE01CH100U2)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
35	CEE01NFS022U	"佳承"輸液點滴套-藥物準備系統組件/插入針(玻璃瓶用)	"CHIA CHERNE"I.V.ADMINISTRATION SET/NEEDLELESS FEMALE ADAPTOR SPIKE(AIRVENTED)	MD02-07	個	衛署醫器製字第004080號	佳承	70.0	依CEE01AB(DRUG PREPARATION SYSTEM:IV BAG ACCESS SPIKE CHECK VALVE化療藥物準備系統組件-插入針(玻璃瓶用))同功能類別品項(如特材代碼CEE01CH150U2)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
36	CEE01NMT012U	"佳承"輸液點滴套-藥物準備系統組件/輸液管	"CHIA CHERNE"I.V.ADMINISTRATION SET/NEEDLELESS MALE ADAPTOR TUBING	MD02-08	個	衛署醫器製字第004080號	佳承	134.0	依CEE01AC(DRUG PREPARATION SYSTEM:BAG SPIKE ADAPTOR W/TUBING化療藥物準備系統組件-輸液管)同功能類別品項(如特材代碼CEE01CH303U2)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
37	CEE01NSE01Q4	"尼得立斯"免針輸液接頭-藥物準備系統組件/插入針	"NEEDLELESS"NEEDLELESS INJECTION ACCESS DEVICE/SPIKE	NSE01	個	衛部醫器製字第004311號	尼得立斯	70.0	依CEE01AA(DRUG PREPARATION SYSTEM:ACCESS DEVICE IV BAG CONNECTOR化療藥物準備系統組件-插入針)同功能類別品項(如特材代碼CEE01CH100U2)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
38	CEE01NTE10Q4	"尼得立斯"免針輸液接頭-T型延長管	"NEEDLELESS"NEEDLELESS INJECTION ACCESS DEVICE/T-TYPE EXTENSION TUBE	ETNTE10	個	衛部醫器製字第004311號	尼得立斯	43.1	依CEE01A6(無針式接頭+延長管(含T型))同功能類別品項(如特材代碼CEE0110656LL)之支付點數暫予支付。	I301-3	103/09/01
39	CEE01NYE10Q4	"尼得立斯"免針輸液接頭-Y型延長管	"NEEDLELESS"NEEDLELESS INJECTION ACCESS DEVICE/Y-TYPE EXTENSION TUBE	ETNYE10	個	衛部醫器製字第004311號	尼得立斯	51.5	依CEE01A7(無針式接頭+Y型延長管)同功能類別品項(如特材代碼CEE01ENY10SG)之支付點數暫予支付。	I301-3	103/09/01
40	CEE01SCE01Q4	"尼得立斯"免針輸液接頭-藥物準備系統組件/插入針(玻璃瓶用)	"NEEDLELESS"NEEDLELESS INJECTION ACCESS DEVICE/SPIKE FOR GLASS BOTTLE	ENSCE01	個	衛部醫器製字第004311號	尼得立斯	70.0	依CEE01AB(DRUG PREPARATION SYSTEM: IV BAG ACCESS SPIKE CHECK VALVE化療藥物準備系統組件-插入針(玻璃瓶用))同功能類別品項(如特材代碼CEE01CH150U2)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
41	CGPG126046SB	"波士頓科技"盧碧肯支撐導管	"BOSTON SCIENTIFIC"RUBICON SUPPORT CATHETERS	H74939212014-131;151H74939239018-091;131;151H74939240035-061;091;131;151	個	衛部醫器輸字第026046號	波士頓	8715.0	依CGPG1A2(MUTIFUNCTION PROBING CATHETER/多功能探測導管)同功能類別品項(如特材代碼CGPG118084ZF)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
42	CGPG12X400BB	柏朗導引導管	B.BRAUN SERPIA HYDROPHILIC GUIDING CATHETER	25400105:2540900526400125:2640902527400225:27409225	個	衛部醫器輸字第025668號	台灣柏朗	1744.0	依CGPG1A1(Guiding Catheter/冠狀動脈或末稍血管導引導管,Any Curve Style)同功能類別品項(如特材代碼CGPG11001NAC之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
43	CGPW1B1258GJ	"吉生"周邊血管導引線	"JSM"PERIPHERAL GUIDE WIRE 0.014~0.038" 120~180CM	02-B14;18;25;32;35;38-120;150;180-ST;3J;AT	個	衛部醫器製字第004536號	吉生	2781.0	依GWBB210(GUIDE WIRE/周邊血管介入治療/彈性合金,D>=.014<=.052",L=101-200CM/塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGDPW1HW018CK)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
44	CGPW1B2630GJ	"吉生"周邊血管導引線	"JSM"PERIPHERAL GUIDE WIRE 0.014~0.038" 260~300CM	02-B14;18;25;32;35;38-260;300-ST;3J;AT	個	衛部醫器製字第004536號	吉生	2800.0	依GWBB310(GUIDE WIRE/周邊血管介入治療/彈性合金,D>=.014<=.052",L=201-300CM/塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGDW1HWA28CK)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
45	CGPW1CMGW1AB	"亞培"高鐸格康曼血管導線	"ABBOTT" HI-TORQUE COMMAND GUIDE WIRE 0.014" 190CM	2078172;2078174	個	衛署醫器輸字第024975號	亞培	2430.0	依GWBA210(GUIDE WIRE/SMALL VESSEL/不鏽鋼,D>=.014 <=.018",L=101-200CM/塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGPW143092AS)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
46	CGPW1CMGW3AB	"亞培"高鐸格康曼血管導線	"ABBOTT" HI-TORQUE COMMAND GUIDE WIRE 0.014" 250~300CM	2078173;2078175:2078177	個	衛署醫器輸字第024975號	亞培	2800.0	依GWBA310(GUIDE WIRE/SMALL VESSEL/不鏽鋼,D>=.014 <=.018",L=201-300CM/塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGPW143392AS)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
47	CGS01MRK23MR	"美瑞特"福祿可顯影導引鞘(鞘W/MARKER TIP+擴張器+導線、SIDEARM、W/VALVE)	"MERIT"PRELUDE MARKER TIP SHEATH INTRODUCERS (4-8FR 23CM)	PSI-4:8F-23-035MTPSI-5:8F-23-038MT	組	衛署醫器輸字第022312號	鏵甡	1098.0	依CGA2A20(SHEATH(w/dilator)/長度16-40cm,sidearm+valve,guidewire(radiology))同功能類別品項(如特材代碼CGS01BL191TM)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
48	CGS01MRKTPMR	"美瑞特"福祿可顯影導引鞘(鞘W/MARKER TIP+擴張器+導線、SIDEARM、W/VALVE)	"MERIT"PRELUDE MARKER TIP SHEATH INTRODUCERS (4-8FR 11CM)	PRO-4:8F-11-035MTPRO-5:8F-11-038MT	組	衛署醫器輸字第022312號	鏵甡	820.0	依CGA1A22(SHEATH(w/dilator)/長度<16cm,side+v,gw(radiology))同功能類別品項(如特材代碼CGS010511MCD)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
49	CGS01PMA25MR	"美瑞特"福祿小血管導引鞘	"MERIT"PRELUDE MINI ACCESS SHEATH INTRODUCERS	PSI-4:6F-7-025PSI-4:6F-11-025	組	衛署醫器輸字第022290號	鏵甡	835.0	依CGA1A21(SHEATH(w/dilator)/長度<16cm,side+v,gw(radiology),needle)同功能類別品項(如特材代碼CGS0150461CD)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
50	CHT0131601GJ	"吉生"體外循環管組	"JSM"HEART LUNG PACK(TUBING+ORGANIZER+PRE-BYPASS FILTER+SUCKER*2)	32-100601-01;02;03	組	衛署醫器製字第003920號	吉生	5218.0	依CHT01AA(Tubing pack(含TUBING+organizer+pre-bypass filter+sucker x 2))同功能類別品項(如特材代碼CHT01HL106H9)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
51	CLS04MS1502U	"佳承"輸液點滴套	"CHIA CHERNE"I.V. Administration Set	MD02-02	SET	衛署醫器製字第004080號	佳承	74.0	依CLS04A4 (NEEDLE FREE IV BAG)同功能類別品項(如特材代碼 CLS04A260NPW)之支付點數暫予支付。	E301-4	103/09/01
52	CLS04MV1502U	"佳承"輸液點滴套	"CHIA CHERNE"I.V. Administration Set	MD02-01	SET	衛署醫器製字第004080號	佳承	41.0	依CLS04A1 (VOLUM CONTROL SET/WITH VALVE)同功能類別品項(如特材代碼 CLS04BS150SG)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
53	CLS05087SPBB	"柏朗"史倍司輸液套	Infusomat Space Line Infusion Pump Administration Sets	0	SET	衛署醫器輸字第018787號	台灣柏朗	152.0	依CLS05A2 (PUMP SET/FOR OTHER DRUG/WITHOUT BURETTE/卡榫式)同功能類別品項(如特材代碼 CLS05036SPBB)之支付點數暫予支付。	E301-1	103/09/01
54	CRE06CPW033P	"全安"氣管內管(口彎型且有氣囊)	"Purecath" Pureway Tracheal Tubes	PW03-50;55;60;65;70;75;80;8590-PSC;PW03-60;65;70;75;80;8590-PNC	個	衛部醫器陸輸字第000577號	堯年	201.0	依CRE06T1(氣管內管(口彎型,有氣囊)/規範使用)同功能類別品項(如特材代碼CRE06C00402C)之支付點數暫予支付。	A214-3	103/09/01
55	CRE06UPW033P	"全安"氣管內管(口彎型且無氣囊)	"Purecath" Pureway Tracheal Tubes	PW03-30;35;40;45;50;55;60;6570;75-PSU;PW03-30;35;40;45;5055;60;65;70-PNU	個	衛部醫器陸輸字第000577號	堯年	143.0	依CRE06T2(氣管內管(口彎型,無氣囊)/規範使用)同功能類別品項(如特材代碼CRE06U0030UW)之支付點數暫予支付。	A214-3	103/09/01
56	CRT02PW04T3P	"全安"氣切套管(單管有氣囊)	"Purecath" Pureway Tracheostomy Tubes	PW04-T-60;65;70;75;80;85;90;95100	個	衛部醫器陸輸字第000579號	堯年	332.0	依CRT02T1(氣切套管(單管,有氣囊))同功能類別品項(如特材代碼CRT0253065VK)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
57	CRT05PW04S3P	"全安"氣切套管(含抽痰管有氣囊)	"Purecath" Pureway Tracheostomy Tubes	PW04-S-60;65;70;75;80;85;90;95100	個	衛部醫器陸輸字第000579號	堯年	865.0	依CRT05T1(氣切套管(雙管開窗式,有氣囊)/助發音訓練(LONG TERM CARE使用))同功能類別品項(如特材代碼CRT0555150VK)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
58	CRT1021549TX	"泰利福" 快速經皮氣切組及配件	"Teleflex" PercuQuick Set	121549	組	衛部醫器輸字第026101號	赫華	5365.0	依CRT10A3(經皮式氣切套管組含氣切管)同功能類別品項(如特材代碼CRT10PTS03CK)之支付點數暫予支付。	A214-5	103/09/01
59	CVA0250115BB	柏朗血管造影導管(4-6FRENCH)	B.BRAUN ANGIODYN ANGIOGRAPHIC CATHETER	5011111;5011500:5011650;5011677;5011688;5011699;5011712;5012222;5013333;5014444;5014892	條	衛署醫器輸字第024877號	台灣柏朗	594.0	依CVA01A1(房室,心臟血管及周邊血管攝影導管∕ANGIOGRAPHIC CATHETER ANY CURVE)同功能類別品項(如CVA0100490M4)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
60	CXE0332214JV	"日本來富恩"方騰斯塔溫控雙向電燒導管(4MM)	"JLL"FANTASISTA ABLATION CATHETER(4MM)	3221-4SS;4MM;4ML	條	衛署醫器輸字第024981號	翔威	21479.0	廠牌名稱變更，故變更特材代碼。	無	103/09/01
61	CXE0332215JV	"日本來富恩"方騰斯塔溫控雙向電燒導管(5MM)	"JLL"FANTASISTA ABLATION CATHETER(5MM)	3115-5SS	條	衛署醫器輸字第024981號	翔威	21479.0	廠牌名稱變更，故變更特材代碼。	無	103/09/01
62	CXE0332218JV	"日本來富恩"方騰斯塔溫控雙向電燒導管(6MM、8MM)	"JLL"FANTASISTA ABLATION CATHETER(6MM、8MM)	3221-6ML3221-8SS;8MM;8ML;8AFL8AT	條	衛署醫器輸字第024981號	翔威	21479.0	廠牌名稱變更，故變更特材代碼。	無	103/09/01
63	FAV01PA001LB	護視安玻璃體替代物:0.55ML	PREVISCAID OPHTHALMIC VISCOELASTIC:0.55ML	PA-01	支	衛部醫器製字第004560號	和康	1564.0	依FAV01A2(玻璃體替代物:0.55ML )同功能類別品項(如特材代碼FAV01AP050B9)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
64	FAV01PA002LB	護視安玻璃體替代物:0.75ML	PREVISCAID OPHTHALMIC VISCOELASTIC:0.75ML	PA-02	支	衛部醫器製字第004560號	和康	1785.0	依FAV01A3(玻璃體替代物:0.75ML-1.0ML)同功能類別品項(如特材代碼FAV01AP080B9)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
65	FAV01PA003LB	護視安玻璃體替代物:1.0ML	PREVISCAID OPHTHALMIC VISCOELASTIC:1.0ML	PA-03	支	衛部醫器製字第004560號	和康	1785.0	依FAV01A3(玻璃體替代物:0.75ML-1.0ML)同功能類別品項(如特材代碼FAV01AP080B9)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
66	FBS01445024C	華骨-髖骨板系統:皮質骨螺釘(4.5mm)	ORDC-Dynamic Hip Screw System:cortex screw(4.5mm)	445.020.02:445.060.02	個	衛署醫器製字第003728號	華骨	161.0	依FBS01A2(Cortex Screw, Large Fragments(4.5MM))同功能類別品項(如FBS01038XNY2)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
67	FBSF1689D2S1	"信迪思"廣用型脊椎系統:2節(含萬用復位椎弓根螺釘系統:萬向螺釘+固定桿)	"SYNTHES"UNIVERSAL SPINE SYSTEM:2 LEVEL(RX2+SX4)	498.-102;10304.689.-530:550;630:650730:750;04.689.199	組	衛部醫器輸字第025991號+衛署醫器輸字第007856號	信迪思	27702.0	依FBSF1T2(2節脊椎固定系統)同功能類別品項(如特材代碼FBSF1000021A)之支付點數暫予支付。	D112-1	103/09/01
68	FBSF1689D3S1	"信迪思"廣用型脊椎系統:3節(含萬用復位椎弓根螺釘系統:萬向螺釘+固定桿)	"SYNTHES"UNIVERSAL SPINE SYSTEM:3 LEVEL(RX2+SX6)	498.-102;10304.689.-530:550;630:650730:750;04.689.199	組	衛部醫器輸字第025991號+衛署醫器輸字第007856號	信迪思	40464.0	依FBSF1T3(3節脊椎固定系統)同功能類別品項(如特材代碼FBSF1000031A)之支付點數暫予支付。	D112-1	103/09/01
69	FBSF1800023F	"泰德"腰椎內固定系統:三節	TEND LUMBAR FIXATION SYSTEM:3 LEVEL(SX6+RX2)	由以下特材代碼組合:FBSF4BA0013F;FBSF2BA001RK	組	衛部醫器製字第004497號	寶億生技	40464.0	依FBSF1T3(腰椎內固定系統:三節)同功能類別品項(如特材代碼FBSF1000031A)之支付點數暫予支付	D112-1	103/09/01
70	FBSF1860013F	"泰德"腰椎內固定系統:二節(免事前審查)	TEND LUMBAR FIXATION SYSTEM:2 LEVEL(SX4+RX2)	由以下特材代碼組合:FBSF4B00013F;FBSF2B00013F	組	衛部醫器製字第004497號	寶億生技	13816.0	依FBSF12T(腰椎內固定系統:二節,免事前審查)同功能類別品項(如特材代碼FBSF1000F21A)之支付點數暫予支付	無	103/09/01
71	FBSF1860023F	"泰德"腰椎內固定系統:三節(免事前審查)	TEND LUMBAR FIXATION SYSTEM:3 LEVEL(SX6+RX2)	由以下特材代碼組合:FBSF4B00013F;FBSF2B00013F	組	衛部醫器製字第004497號	寶億生技	20044.0	依FBSF13T(腰椎內固定系統:三節,免事前審查)同功能類別品項(如特材代碼FBSF1000F31A)之支付點數暫予支付	無	103/09/01
72	FBSF1880013F	"泰德"腰椎內固定系統:二節	TEND LUMBAR FIXATION SYSTEM:2 LEVEL(SX4+RX2)	由以下特材代碼組合:FBSF4BA0013F;FBSF2BA0013F	組	衛部醫器製字第004497號	寶億生技	27702.0	依FBSF1T2(腰椎內固定系統:二節)同功能類別品項(如特材代碼FBSF1000021A)之支付點數暫予支付	D112-1	103/09/01
73	FBSF188002RK	瑞寶億腰椎內固定系統:二節	REBORN ESSENCE LUMBAR FIXATION SYSTEM:2 LEVEL(SX4+RX2)	由以下特材代碼組合:FBSF4BA007RK;FBSF2BA001RK	組	衛署醫器製字第002799號	寶億生技	27702.0	依FBSF1T2(腰椎內固定系統:二節)同功能類別品項(如特材代碼FBSF1000021A)之支付點數暫予支付	D112-1	103/09/01
74	FBSF188003RK	瑞寶億腰椎內固定系統:三節	REBORN ESSENCE LUMBAR FIXATION SYSTEM:3 LEVEL(SX6+RX2)	由以下特材代碼組合:FBSF4BA007RK;FBSF2BA001RK	組	衛署醫器製字第002799號	寶億生技	40464.0	依FBSF1T3(腰椎內固定系統:三節)同功能類別品項(如特材代碼FBSF1000031A)之支付點數暫予支付	D112-1	103/09/01
75	FBSF1880043F	"泰德"腰椎內固定系統:三節	TEND LUMBAR FIXATION SYSTEM:3 LEVEL(SX6+RX2)	由以下特材代碼組合:FBSF4BA0073F;FBSF2BA0013F	組	衛部醫器製字第004497號	寶億生技	40464.0	依FBSF1T3(腰椎內固定系統:三節)同功能類別品項(如特材代碼FBSF1000031A)之支付點數暫予支付	D112-1	103/09/01
76	FBSF1880053F	"泰德"腰椎內固定系統:二節	TEND LUMBAR FIXATION SYSTEM:2 LEVEL(SX4+RX2)	由以下特材代碼組合:FBSF4BA0073F;FBSF2BA0013F	組	衛部醫器製字第004497號	寶億生技	27702.0	依FBSF1T2(腰椎內固定系統:二節)同功能類別品項(如特材代碼FBSF1000021A)之支付點數暫予支付	D112-1	103/09/01
77	FBSF2B00013F	"泰德"腰椎內固定系統:固定桿(標準桿)(免事前審查)	TEND LUMBAR FIXATION SYSTEM:STANDARD ROD	320-5004:5010;6004:6010	支	衛部醫器製字第004497號	寶億生技	679.0	依FBSF2S2(TITANIUM SPINAL ROD固定桿,短節)同功能類別品項(如特材代碼FBSF2000F21A)之支付點數暫予支付	無	103/09/01
78	FBSF2B00023F	"泰德"腰椎內固定系統:固定桿(標準桿)(長節，免事前審查)	TEND LUMBAR FIXATION SYSTEM:STANDARD ROD	320-5011;5013;5015	支	衛部醫器製字第004497號	寶億生技	1851.0	依FBSF2S3(TITANIUM SPINAL ROD長節固定桿,免事前審查)同功能類別品項(如特材代碼FBSF2000F41A)之支付點數暫予支付	無	103/09/01
79	FBSF2BA0013F	"泰德"腰椎內固定系統:固定桿(標準桿)	TEND LUMBAR FIXATION SYSTEM:STANDARD ROD	320-5504:5510;320-5040;60406050;6060;6070;6080;6090;6100330-6004:6010	支	衛部醫器製字第004497號	寶億生技	1089.0	依FBSF2TR(TITANIUM SPINAL ROD OR PLATE固定桿短節)同功能類別品項(如特材代碼FBSF2000021A)之支付點數暫予支付	D112-1	103/09/01
80	FBSF2BA0023F	"泰德"腰椎內固定系統:固定桿(平滑桿)(長節)	TEND LUMBAR FIXATION SYSTEM:SMOOTH ROD	320-5511;13;15;17;20;22;25;2730;35;40;45;48;6110;6130;61506170;6200;6250;6300;63506400;6450;330-6011;6013;6015	支	衛部醫器製字第004497號	寶億生技	3218.0	依FBSF2TL(TITANIUM SPINAL ROD固定桿長節)同功能類別品項(如特材代碼FBSF2000041A)之支付點數暫予支付	D112-1	103/09/01
81	FBSF468959S1	"信迪思"萬用復位椎弓根螺釘系統:萬向螺釘	"SYNTHES"UNIVERSAL REDUCTION PEDICLE PEDICLE SCREW SYSTEM:UNIVERSAL DEGEN SCREWS	04.689.-530:550;630:650730:750;04.689.199	支	衛部醫器輸字第025991號	信迪思	6381.0	依FBSF4TS(脊椎固定釘)同功能類別品項(如特材代碼FBSF4000041A)之支付點數暫予支付。	D112-1	103/09/01
82	FBSF4B00013F	"泰德"腰椎內固定系統:脊椎螺釘(免事前審查)	TEND LUMBAR FIXATION SYSTEM:SPINAL SCREW	440-6040:50;6245;6530:60;7030:60;7530:60;8030:60;(550;660-5035:50;5530:50;6030:50;6240:50;6530:60;7030:60;7530:60;8030:60)	支	衛部醫器製字第004497號	寶億生技	3114.0	依FBSF4S3(TITANIUM SPINAL SCREW免事前審查)同功能類別品項(如特材代碼FBSF13800NS9)之支付點數暫予支付	無	103/09/01
83	FBSF4BA0013F	"泰德"腰椎內固定系統:脊椎螺釘	TEND LUMBAR FIXATION SYSTEM:SPINAL SCREW	661;662;240-(4530:50;5030:505530:5550;6030:50;6240:50;65306530:60;7030:60;7530:608030:60)	支	衛部醫器製字第004497號	寶億生技	6381.0	依FBSF4TS(TITANIUM SPINAL SCREW脊椎螺釘)同功能類別品項(如特材代碼FBSF4000041A)之支付點數暫予支付	D112-1	103/09/01
84	FBSF4BA0073F	"泰德"腰椎內固定系統:中空萬向螺釘	TEND LUMBAR FIXATION SYSTEM:CANNULATED POLY AXIAL SCREW	280-4530:4550;5030:50505530:5550;6030:6050;6240:62506530:6560;7030:70607530:7560;8030:8060	支	衛部醫器製字第004497號	寶億生技	6381.0	依FBSF4TS(脊椎固定螺釘)同功能類別品項(如特材代碼FBSF4000041A)之支付點數暫予支付	D112-1	103/09/01
85	FBSF4BA0123F	"泰德"腰椎內固定系統:中空萬向螺釘	TEND LUMBAR FIXATION SYSTEM:CANNULATED POLY AXIAL SCREW	281-4530:4550;5030:50505530:5550;6030:60506240:6250;6530:6560;7030:70606530:6560;7030:70607530:7560;8030:8060	支	衛部醫器製字第004497號	寶億生技	12960.0	依FBSF4TP(脊椎骨質疏鬆固定釘)同功能類別品項(如特材代碼FBSF411751XP)之支付點數暫予支付	D112-5	103/09/01
86	FBSF4P2GCPZ6	“美瑞世”普生二代後方脊椎固定器:固定釘	"MERRIES”PROT II POSTERIOR SPINE SYSTEM:POLY CANNULATED SCREW	GCP5025:45;5525:50;6035:55;6535:60;7035:65;7535:70	支	衛署醫器製字第002776號	傑奎	6381.0	依FBSF4TS(TITANIUM SPINAL SCREW)同功能類別品項(如特材代碼FBSF4000041A)之支付點數暫予支付	D112-1	103/09/01
87	FBSF5B00013F	"泰德"腰椎內固定系統:橫向連結器(免事前審查)	TEND LUMBAR FIXATION SYSTEM:TRANSVERSE LINK	610-2602;2606	支	衛部醫器製字第004497號	寶億生技	3331.0	依FBSF5S2(橫向連結器,免事前審查)同功能類別品項(如特材代碼FBSF50001TV2)之支付點數暫予支付	無	103/09/01
88	FBSF5BA0013F	"泰德"腰椎內固定系統:橫向連結器	TEND LUMBAR FIXATION SYSTEM:TRANSVERSE LINK	620-5501:5503;6003:6005	支	衛部醫器製字第004497號	寶億生技	7208.0	依FBSF5TC(TITANIUM SPINAL CROSSLINK橫向連結器)同功能類別品項(如特材代碼FBSF50055TJA)之支付點數暫予支付	D112-1	103/09/01
89	FBSFA000021A	“施百威”腰椎融合器(TLIF，每節椎體限置放1個)	"SPINEWAY” TWIN PEAKS OBLIQUE LUMBAR CAGE	TP1O-7280;8280;9280;1028011280;12280;13280;14280TP1O-7320;8320;9320;1032011320;12320;13320;14320	個	衛部醫器輸字第025784號	鴻泰生醫	43943.0	依FBSFAA3(脊椎側開型,每節椎體置放一個))同功能類別品項(如特材代碼FBSFA0001NS1)之支付點數暫予支付	D112-4	103/09/01
90	FBSFA000033F	"泰德"高分子腰椎椎間融合器:後開型	TEND PEEK LUMBAR INTERBODY FUSION CAGE	599-08:14-056	個	衛部醫器製字第004495號	寶億生技	21971.0	依FBSFAA5(PLIF PEEK CAGE 脊椎後開型間體護架)同功能類別品項(如特材代碼FBSFA000011A)之支付點數暫予支付	D112-4	103/09/01
91	FBSFAF00013F	"泰德"高分子腰椎椎間融合器:側開型(每椎節限制放1個)	TEND PEEK LUMBAR INTERBODY FUSION CAGE	599-08:14-26;599-08:14-30	個	衛部醫器製字第004495號	寶億生技	43943.0	依FBSFAA3(TLIF PEEK SYSTEM(脊椎側開型,每節椎體置放一個))同功能類別品項(如特材代碼FBSFA0001NS1)之支付點數暫予支付	D112-4	103/09/01
92	FBSFAF00023F	"泰德"高分子腰椎椎間融合器:後開型	TEND PEEK LUMBAR INTERBODY FUSION CAGE	599-08:14-24	個	衛部醫器製字第004495號	寶億生技	21971.0	依FBSFAA5(PLIF PEEK CAGE 脊椎後開型間體護架)同功能類別品項(如特材代碼FBSFA000011A)之支付點數暫予支付	D112-4	103/09/01
93	FBSFAF00033F	"泰德"高分子頸椎椎間融合器	TEND PEEK CERVICAL INTERBODY FUSION CAGE	844-05126;05146;06126;06146;07126;07136;07146;07156;08146;08156;09146;09156;10146;10156	支	衛部醫器製字第004496號	寶億生技	21971.0	依FBSFAA6(CERVICAL PEEK CAGE 頸椎間體護架)同功能類別品項(如特材代碼FBSFA21001XP)之支付點數暫予支付	D112-4	103/09/01
94	FBSFCASC07AQ	偉歐頸椎鋼板固定系統:二節	VELO CERVICAL PLATE SYSTEM:2 LEVEL(PX1+SX2)	1412-26:1412-381411;1413;1414-12;14;16;18;2022;24;26	組	衛署醫器製字第002546號	冠亞生技	22426.0	依FBSFCT2(頸椎鋼板固定系統:二節)同功能類別品項(如特材代碼FBSFC10002U0)之支付點數暫予支付。	D112-3	103/09/01
95	FBSFCASC08AQ	偉歐頸椎鋼板固定系統:三節	VELO CERVICAL PLATE SYSTEM:3 LEVEL(PX1+SX3)	1412-40:1412-901411;1413;1414-12;14;16;18;2022;24;26	組	衛署醫器製字第002546號	冠亞生技	23285.0	依FBSFCT3(頸椎鋼板固定系統:三節)同功能類別品項(如特材代碼FBSFC128XNS1)之支付點數暫予支付。	D112-3	103/09/01
96	FBSFCASCS4AQ	偉歐頸椎鋼板固定系統:螺釘	VELO CERVICAL PLATE SYSTEM:SCREW	1411;1413;1414-12;14;16;18;2022;24;26	支	衛署醫器製字第002546號	冠亞生技	1125.0	依FBSFCSA(頸椎鋼板固定系統:螺釘)同功能類別品項(如特材代碼FBSFC10030AD)之支付點數暫予支付。	D112-3	103/09/01
97	FHFCD32354ST	"聖猷達"優你法植入式心律去顫器	"SJM" Unify Implantable Cardioverter Defibrillator	CD3235-40	個	衛部醫器輸字第026007號	聖猷達	565882.0	依FHFCDA2(心臟整流去顫器結合心房同步雙心室節律器(具ATP(Anti-Tachycardia pacing)及Capture-management))同功能類別品項(如特材代碼FHFCDC174AM4)之支付點數暫予支付。	B103-2	103/09/01
98	FBT01020MS4M	速普新關節內注射劑(2ML/注射筒裝)	SUPLASYN STERILE SODIUM HYALURONATE SOLUTION	FP-0137	支	衛署醫器輸字第010977號	禾利行	1099.0	原特材代碼FBT01020MSHE，因更改廠牌，故變更特材代碼。	D108-6	103/09/01
99	FHP01EMRSRBK	"百多力"艾維亞植入式心律調節器(單腔)	"Biotronik" Evia Implantable Cardiac Pacemakers(SR)	371998;372034	個	衛署醫器輸字第024158號	百多力	81477.0	依FHP01D2(單腔心律調節器/SSIR(含VVIR,AAIR)，有Auto-capture及核磁共振相容功能)同功能類別品項(如特材代碼FHP01MR224ST)之支付點數暫予支付。	B101-1	103/09/01
100	FHP01VSR1UST	"聖猶達"植入式心臟節律器(單腔)	"SJM"IMPLANTABLE CARDIAC PULSE GENERATOR(SR)	IDENTITY ADX SR(MODEL 5180)	個	衛署醫器輸字第010922號	聖猷達	64214.0	依FHP01D1(單腔心律調節器/SSIR(含VVIR,AAIR)，有Auto-capture功能)同功能類別品項(如特材代碼FHP0112400PR)之支付點數暫予支付。	B101-1	103/09/01
101	FHP01ZESRMST	"聖猷達"神風植入式心臟節律器(單腔)	"SJM"Zephyr Implantable Cardiac Pulse Generator(SR)	ZEPHYR XL SR(5626)	個	衛署醫器輸字第019343號	聖猷達	64214.0	依FHP01D1(單腔心律調節器/SSIR(含VVIR,AAIR)，有Auto-capture功能)同功能類別品項(如特材代碼FHP0112400PR)之支付點數暫予支付。	B101-1	103/09/01
102	FHPCL6946MM4	"美敦力"史賓特植入式導線	"Medtronic"Sprint Quattro Secure Implantable Lead	6946M	條	衛署醫器輸字第023923號	美敦力	76664.0	依FHPCLA1(心臟去顫器用電極導管(Active Fixation))同功能類別品項(如特材代碼FHPCL06935M4)之支付點數暫予支付。	B103-1	103/09/01
103	FHV01CARBMR5	"索林"康保人工心臟瓣膜	"SORIN" Carbomedics Prosthetic Heart Valve	A5-016:031;M7-016:033R5-019:029;S5-019:027F7-021:033	個	衛部醫器輸字第025685號	亞衛	50503.0	依FHV01A4(人工心臟瓣膜/機械性/主動脈瓣/抗血栓)同功能類別品項(如特材代碼FHV01A1927ST)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
104	FHVR1SRM3DR5	"索倫"環狀成形術環	"Sorin" Memo 3D Annuloplasty Ring	SMD24:38	個	衛部醫器輸字第026000號	中訊企業	20100.0	依FHVR1B1(人工瓣膜輪∕彈性修補環,特殊矽膠包覆聚脂絲絨纖維)同功能類別品項(如特材代碼FHVR104450ED)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
105	FHX0250700R5	"索倫"英派爾氧合器(氧合器)	"SORIN" INSPIRE OXYGENATORS(OXYGENATOR)	INSPIRE 6 M 050700INSPIRE 8 M 050701	個	衛部醫器輸字第026016號	中訊企業	12913.0	依FHX02B2(人工肺(單組件)∕MEMBRANE OXYGENATOR（WITH COATING）)同功能類別品項(如特材代碼FHX02HMM50QM)之支付點數暫予支付。	B201-3	103/09/01
106	FHX0350702R5	"索倫"英派爾氧合器(氧合器及動脈過濾器)	"Sorin" INSPIRE Oxygenators(OXYGENATOR AND ARTERIAL FILTER)	INSPIRE 6F M 050702INSPIRE 8F M 050703	組	衛部醫器輸字第026016號	中訊企業	15046.0	依FHX03A6(人工肺(套組)/MEMBRANE OXYGENATOR(WITH COATING)+ARTERIAL FILTER)同功能類別品項(如特材代碼FHX03HMM51QM)之支付點數暫予支付。	B201-3	103/09/01
107	FHX0350713R5	"索倫"英派爾氧合器(氧合器及硬式儲血槽)	"SORIN" INSPIRE OXYGENATORS(OXYGENATOR AND HARD SHELL VENOUS RESERVOIR)	INSPIRE 6 050713INSPIRE 8 050714INSPIRE 6 DUAL 050717INSPIRE 8 DUAL 050718	組	衛部醫器輸字第026016號	中訊企業	14409.0	依FHX03A4(人工肺(套組)/MEMBRANE OXYGENATOR(WITH COATING)+RESERVOIR(WITH COATING或具自體輸血功能))同功能類別品項(如特材代碼FHX0350516R5)之支付點數暫予支付。	B201-3	103/09/01
108	FHX0350715R5	"索倫"英派爾氧合器(氧合器、動脈過濾器及硬式儲血槽)	"SORIN" INSPIRE OXYGENATORS(OXYGENATOR AND ARTERIAL FILTER AND HARD SHELL VENOUS RESERVOIR)	INSPIRE 6F 050715INSPIRE 8F 050716INSPIRE 6F DUAL 050719INSPIRE 8F DUAL 050720	組	衛部醫器輸字第026016號	中訊企業	16730.0	依FHX03A9(人工肺(套組)/MEMBRANE OXYGENATOR(WITH COATING)+ARTERIAL FILTER+血液儲存器(單組件)/RESERVOIR(硬式槽))同功能類別品項(如特材代碼FHX03VKM51QM)之支付點數暫予支付。	B201-3	103/09/01
109	FHX03BP211M4	"美敦力"艾芬你堤皮克斯氧合處理系統(OXYGENATOR WITH COATING-小兒用)	"Medtronic" Affinity Pixie Oxygenation System(OXYGENATOR WITH COATING)	CBP211;BBP211	組	衛部醫器輸字第026049號	美敦力	18688.0	依FHX03AB(人工肺(套組)/OXYGENATOR(WITH COATING)-小兒使用)同功能類別品項(如特材代碼FHX0350534R5)之支付點數暫予支付。	B201-5	103/09/01
110	FHX03BP241M4	"美敦力"艾芬你堤皮克斯氧合處理系統(OXYGENATOR WITH COATING AND RESERVOIR WITH COATING-小兒用)	"MEDTRONIC" AFFINITY PIXIE OXYGENATION SYSTEM(OXYGENATOR AND RESERVOIR WITH COATING)	CBP241;BBP241	組	衛部醫器輸字第026049號	美敦力	22284.0	依FHX03AA(人工肺(套組)/OXYGENATOR(WITH COATING)+RESERVOIR(WITH COATING)-小兒使用)同功能類別品項(如特材代碼FHX0350531R5)之支付點數暫予支付。	B201-5	103/09/01
111	FHXR250704R5	"索倫"英派爾氧合器(硬式儲血槽)	"SORIN" INSPIRE OXYGENATORS(HARD SHELL VENOUS RESERVOIR)	INSPIRE HVR 050704	個	衛部醫器輸字第026016號	中訊企業	3297.0	依FHXR2C1(血液儲存器(單組件)∕RESERVOIR(硬式槽))同功能類別品項(如特材代碼FHXR20CR40TM)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
112	FHXR250705R5	"索倫"英派爾氧合器(硬式儲血槽具自體血液回收過濾器)	"SORIN" INSPIRE OXYGENATORS(DUAL HARD SHELL VENOUS RESERVOIR)	INSPIRE HVR DUAL 050705	個	衛部醫器輸字第026016號	中訊企業	3420.0	依FHXR2C3(血液儲存器(單組件)∕RESERVOIR(硬式槽),具自體血液回收過濾器)同功能類別品項(如特材代碼FHXR2EL400M4)之支付點數暫予支付。	B203-1	103/09/01
113	FPS012340NLE	"史賽克雷賓格爾"下頷骨系統-骨釘(2.3及2.7mm)	"Stryker Leibinger"Universal Mandible System-Bone Screw(2.3 and 2.7mm)	50-234;5-04;06;08;10;12;14;16;18;20;50-274;5;-05;08;10;12;14;16;18;20	個	衛署醫器輸字第010537號	史賽克	579.0	依FPS01SB(MRS SELF-TAPPING SCREW(ANY SIZE))同功能類別品項(如FPS0100002EJ)之支付點數暫予支付。	D301-1	103/09/01
114	FSP71SAF01QN	"博美敦"蘇菲可調式懸吊帶系統(懸吊帶+置入針)	"PROMEDON"SAFYRE	SAFYRE-VS;T;TPLUS	組	衛部醫器輸字第025783號	揚智	13680.0	依FSP71A1(TVT device尿失禁手術用懸吊帶)同功能類別品項(如特材代碼FSP7103657AM)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
115	LEE0111996PY	"菲康"來沛去顫器/監視器及附件-EDGE SYSTEM電擊片(成人用)	"Physio-Control"LIFEPAK 20e Defibrillator/Monitor and accessories-EDGE SYSTEM ELECTRODES	11996-000091;000017;000090	PAIR	衛署醫器輸字第024401號	博而美	652.0	依LEE01A2(非侵入性暫時心律調節之電極貼片(成人))同功能類別品項(如特材代碼LEE011210H2C)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
116	LEE01P1199PY	"菲康"來沛去顫器/監視器及附件-兒科EDGE SYSTEM RTS電擊片(小兒用)	"Physio-Control"LIFEPAK 20e Defibrillator/Monitor and accessories-PEDIATRIC EDGE SYSTEM RTS ELECTRODES	11996-000093	PAIR	衛署醫器輸字第024401號	博而美	1050.0	依LEE01A3(非侵入性暫時心律調節之電極貼片(小孩))同功能類別品項(如特材代碼LEE012266P2C)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
117	NAN020032NBD	BD注射筆專用針:31~32G，4~8MM	BD MICRO-FINE PEN NEEDLE:31~32G，4~8MM	320470;320471;320472	支	衛部醫器輸字第026001號	必帝	3.2	依NAN02A1(胰島素筆型注射器針頭)同功能類別品項(如特材代碼NAN020030BFB)之支付點數暫予支付	無	103/09/01
118	NCS010001N3C	"千禧光"附針安全注射器:1.0ML附針	SOL-CARE SAFETY SYRINGE WITH FIXED NEEDLE:1.0ML	100040IM;100018IM;100034IM100067IM;100082IM;100019IM100070IM;100032IM;100069IM100088IM	支	衛署醫器陸輸字第000537號	台灣廣翼	3.9	依NCS01BB(安全注射器:1.0ML附針)同功能類別品項(如特材代碼NCS010001NUU)之支付點數暫予支付	G301-2	103/09/01
119	NCS010020N3C	"千禧光"安全注射器:20ML附針	SOL-CARE LUER LOCK SAFETY SYRINGE:20ML WITH NEEDLE	190075IM;190061IM;190085IM	支	衛署醫器陸輸字第000537號	台灣廣翼	7.1	依NCS01EE(20ML附針附安全護套)同功能類別品項(如特材代碼NCS01020SS2P)之支付點數暫予支付	G301-2	103/09/01
120	NCS01B030NPW	"普惠"塑膠注射筒:安全型附針	"PERFECT"DISPOSABLE SYRINGE:SAFETY WITH NEEDLE	B03;B04	支	衛署醫器輸字第014406號	普惠醫工	3.9	依NCS01BB(安全型1CC注射筒)同功能類別品項(如特材代碼 NCS010001NUU)之支付點數暫予支付。	G301-2	103/09/01
121	NCS01C001NPW	"普惠"塑膠注射筒:安全型附針	"PERFECT" DISPOSABLE SYRINGE:SAFETY WITH NEEDLE	C01	支	衛署醫器製字第000504號	普惠醫工	3.9	依NCS01BB(安全型1CC注射筒)同功能類別品項(如特材代碼 NCS010001NUU)之支付點數暫予支付。	G301-2	103/09/01
122	NDN04SC5J1YZ	“美迪克”安全性靜脈留置針	"MEDIKIT” SUPERCATH 5 SAFETY I.V.CATHETER	(SP125-14;16-31;24-19);(SP120-18;20;22-31;22-25;24-19)(SP120-14;18;20;22-31-W)(SP120-22-25-W;24-19-W)SP125-16-31-W;SP125-24-19-W	支	衛部醫器輸字第026103號	森昌	27.5	依NDN04A3(安全性靜脈導管)同功能類別品項(如特材代碼NDN041824ATM)之支付點數暫予支付	G301-4	103/09/01
123	SAU07304512C	"柯惠"旋轉式內視鏡胃腸自動吻合釘匣	"Covidien"AUTO SUTURE ENDO GIA UNIVERSAL ROTICULATOR SINGLE USE LOADING UNIT	030451	匣	衛署醫器輸字第017044號	柯惠	4000.0	依SAU07A6 (旋轉式鈦金屬釘匣(內視鏡手術切割縫合用/釘匣帶刀)30mm(6排釘))同功能類別品項(如特材代碼 SAU07304502C)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01
124	TKP04CHESBBA	"巴德"乳房定位針(滅菌):切絲柏乳房定位導線	"BARD" BREAST LOCALIZATION NEEDLE (STERILE):CHESBROUGH BREAST LOCALIZATION WIRES(NEEDLE+WIRE)	460519;460719;460919	支	衛署醫器輸壹字第010090號	巴德	984.0	依TKP04A1(乳房定位器材組:NEEDLE+HOOK WIRE)同功能類別品項(如特材代碼TKP0425000ZM)之支付點數暫予支付	無	103/09/01
125	WDD08C1001ZW	舒膚貼抗菌親水性敷料(滅菌)	SavDerm Antiseptic Hydrocolloids Dressing (Sterile)	WDC10A061	片	衛部醫器製字第004498號	亞東創新	56.4	依WDD08SF (人工生物化學覆蓋物∕HYDROCOLLOID DRESSING(含銀、抗菌),面積約50cm2以下)同功能類別品項(如特材代碼： WDD08C0512ZW )之支付點數暫予支付。	A217-3	103/09/01
126	WDD08C1002ZW	舒膚貼抗菌親水性敷料(滅菌)	SavDerm Antiseptic Hydrocolloids Dressing (Sterile)	WDC10A064	片	衛部醫器製字第004498號	亞東創新	224.0	依WDD08S1 (人工生物化學覆蓋物∕HYDROCOLLOID DRESSING(含銀、抗菌),面積約100cm2-149cm2)同功能類別品項(如特材代碼： WDD08C0502ZW )之支付點數暫予支付。	A217-3	103/09/01
127	WDD08C1004ZW	舒膚貼抗菌親水性敷料(滅菌)	SavDerm Antiseptic Hydrocolloids Dressing (Sterile)	WDC10A066	片	衛部醫器製字第004498號	亞東創新	612.0	依WDD08S7 (人工生物化學覆蓋物∕HYDROCOLLOID DRESSING(含銀、抗菌),面積約400cm2-449cm2)同功能類別品項(如特材代碼： WDD0800091SN )之支付點數暫予支付。	A217-3	103/09/01
128	WDD08C1006ZW	舒膚貼抗菌親水性敷料(滅菌)	SavDerm Antiseptic Hydrocolloids Dressing (Sterile)	WDC10A065	片	衛部醫器製字第004498號	亞東創新	406.0	依WDD08S3 (人工生物化學覆蓋物∕HYDROCOLLOID DRESSING(含銀、抗菌),面積約200cm2-249cm2)同功能類別品項(如特材代碼： WDD0800089SN )之支付點數暫予支付。	A217-3	103/09/01
129	WDD08C1012ZW	舒膚貼抗菌親水性敷料(滅菌)	SavDerm Antiseptic Hydrocolloids Dressing (Sterile)	WDC10A063	片	衛部醫器製字第004498號	亞東創新	56.4	依WDD08SF (人工生物化學覆蓋物∕HYDROCOLLOID DRESSING(含銀、抗菌),面積約50cm2以下)同功能類別品項(如特材代碼： WDD08C0512ZW )之支付點數暫予支付。	A217-3	103/09/01
130	WDD08C1063ZW	舒膚貼抗菌親水性敷料(滅菌)	SavDerm Antiseptic Hydrocolloids Dressing (Sterile)	WDC10A062	片	衛部醫器製字第004498號	亞東創新	224.0	依WDD08S1 (人工生物化學覆蓋物∕HYDROCOLLOID DRESSING(含銀、抗菌),面積約100cm2-149cm2)同功能類別品項(如特材代碼： WDD08C0563ZW )之支付點數暫予支付。	A217-3	103/09/01

## 報告案1-2自付差額
全民健康保險特殊材料既有功能類別品項暫予支付明細表
二、新增既有功能類別特材自付差額品項共8項(項次131-項次138 )
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	建議者 / 簡稱	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期	批次碼	批次碼
131	CBP06ELUT7SB	"波士頓科技"博謨適帕米爾艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統(自付差額品項)	"BOSTON SCIENTIFIC"PROMUS PREMIER EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM	H74939251-08:32-220:400H74939251-38-250:400	組	衛部醫器輸字第026119號	波士頓	16293.0	自付差額品項(依CBP01A6塗藥或特殊塗層血管支架/自付差額)同功能類別品項(如特材代碼CBP06ELUT6SB)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	A213-2N	103/09/01	A	既有功能類別建議收載
132	FALSNMULT0A1	"愛爾康"可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體(自付差額品項)	"ALCON"ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS	SV25T0	片	衛部醫器輸字第025805號	愛爾康	2744.0	自付差額品項(依FALSNA5非球面軟式+多焦點+黃色)同功能類別品項(如特材代碼FALSNWAVE2A1)之支付點數暫予支付	無	103/09/01	A	既有功能類別建議收載
133	FALSNMULTVA1	"愛爾康"可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體(自付差額品項)	"ALCON"ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS	SV25T2:SV25T5	片	衛部醫器輸字第025796號	愛爾康	2744.0	自付差額品項(依FALSNA8非球面軟式+多焦點+散光+黃色)同功能類別品項(如特材代碼FALSNMULTTA1)之支付點數暫予支付	無	103/09/01	A	既有功能類別建議收載
134	FALSNWAVE1RQ	"樂敦"新視非球面人工水晶體:非球面軟式人工水晶體※自付差額品項，超過部分由病患自付	"ROHTO"NEO EYE ASPHERIC FOLDABLE LENS	RAY-61PL	片	衛部醫器輸字第025821號	幸生	2744.0	自付差額品項(依FALSNA1,非球面軟式人工水晶體)同功能類別品項(如特材代碼FALSNWAVE11D)之支付點數暫予支付。	無	103/09/01	A	既有功能類別建議收載
135	FHVD128TFXED	"愛德華"卡本特-愛德華沛旅旺心包生物瓣膜(PERIMOUNT主動脈瓣,型號2800TFX)(自付差額)	"Edwards" Carpentier-Edwards PERIMOUNT Pericardial Bioprosthesis(PERIMOUNT AORTIC VALVE,2800TFX)	2800TFX	個	衛部醫器輸字第025232號	台灣愛德華	43613.0	自付差額品項，依FHVD1A1(耐久性生物組織心臟瓣膜)同功能類別品項(如特材代碼FHVD13000TED)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	103/09/01	A	既有功能類別建議收載	ok
136	FHVD169PTFED	"愛德華"卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜(PERIMOUNT二尖瓣,型號6900PTFX)(自付差額)	"Edwards" Carpentier-Edwards PERIMOUNT Pericardial Bioprosthesis(PERIMOUNT MITRAL VALVE,6900PTFX)	6900PTFX	個	衛署醫器輸字第018210號	台灣愛德華	43613.0	自付差額品項，依FHVD1A1(耐久性生物組織心臟瓣膜)同功能類別品項(如特材代碼FHVD13000TED)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	103/09/01	A	既有功能類別建議收載	ok
137	FHVD173TFXED	"愛德華"卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜-MAGNA EASE(自付差額)	"EDWARDS" CARPENTIER-EDWARDS PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS-MAGNA EASE	3300TFX;7300TFX	個	衛署醫器輸字第018210號	台灣愛德華	43613.0	自付差額品項，依FHVD1A1(耐久性生物組織心臟瓣膜)同功能類別品項(如特材代碼FHVD13000TED)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	103/09/01	A	既有功能類別建議收載	ok
138	FHVD1MSPB3M4	"美敦力" 莫克人工豬心瓣膜-第三代(自付差額)	"MEDTRONIC" MOSAIC PORCINE BIOPROSTHESIS	MODEL 305;310	個	衛署醫器輸字第010079號	美敦力	43613.0	自付差額品項，依FHVD1A1(耐久性生物組織心臟瓣膜)同功能類別品項(如特材代碼FHVD13000TED)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	103/09/01	A	既有功能類別建議收載	ok

## 報告案1-3擴增型號
全民健康保險特殊材料既有功能類別品項暫予支付明細表
三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共20項(項次139-項次158)
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	建議者 / 簡稱	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
139	CBC05TX201CK	"曲克"蘭尼思胸主動脈剝離血管支架及其輸送系統	"COOK"ZENITH TX2 DISSECTION ENDOVAS GRAFT W PTO-FORM+INTRO SYSTEM	ZDEG-P-22-79-PF:-42-218-PFZDEG-PT-32-162-PF:-42-210-PFZDEG-PT-32-24-158-PF:-42-34-210-PF(ZDES-36-80;120;180ZDES-46-80;120;185自1030901生效)	組	衛署醫器輸字第024022+025158號	曲克	468000.0	擴增產品型號ZDES-36-80;120;180,ZDES-46-80;120;185	A220-6	103/09/01
140	CBP0150212BB	"柏朗"適可穩經皮穿刺汽球擴張導管	"B.BRAUN"SEQUENT PTCA CATHETER	50212-00:07;10:17;20:28;30:36(50212-01;11;22;50250-51:75100.1.1刪)(50214-21:29;31:3940:49;51:59;61:69;80100.1.1增)(50217-11:59自1030901生效)	個	衛署醫器輸字第012530號	台灣柏朗	6843.0	擴增產品型號50217-11:59	無	103/09/01
141	CBP06ELUT1BK	"百多力"歐禧樂西羅莫司冠狀動脈塗藥支架系統(自付差額品項)	"BIOTRONIK"ORSIRO SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM	364469:364492364499:364516(391-234:241;018:021自1030901生效)	SET	衛部醫器輸字第025217號	百多力	16293.0	自付差額品項，擴增產品型號391-234:241;018:021	A213-2N	103/09/01
142	CDD11095PF2C	"柯惠"可變徑式V型安全穿刺套管(穿刺內管+外管+可變轉接頭)	"COVIDIEN" AUTOSUTURE VERSAPORT PLUS V2 W/FIXATION CANNULA 11-12MM	179095PF;179096PF(179097PF自1030901生效)	組	衛署醫器輸字第018190號	柯惠	1459.0	擴增產品型號179097PF	無	103/09/01
143	CDD11096PF2C	"柯惠"可變徑式V型安全穿刺套管(穿刺內管+外管+可變轉接頭)	"COVIDIEN"VERSAPORT PLUS AUTOSUTURE V2 W/FIXATION CANNULA 5-12MM	179095PF;179096PF(179097PF自1030901生效)	組	衛署醫器輸字第024359號	柯惠	1459.0	擴增產品型號179097PF	無	103/09/01
144	CDD11790952C	"柯惠"V型刀片穿刺套管(內管+外管+可變轉接頭)	"COVIDIEN" AUTO SUTURE VERSAPORT V2 SINGLE USE WITH RADIOLUCENT TROCAR SLEEVE	179095P;179096P(179097P自1030901生效)	組	衛署醫器輸字第013652號	柯惠	1459.0	擴增產品型號179097P	無	103/09/01
145	CDD11790962C	"柯惠"V型刀片穿刺套管(內管+外管+可變轉接頭)	"COVIDIEN"VERSAPORT AUTO SUTURE PLUS V2/V2 BLADED TROCAR	179095P;179096P(179097P自1030901生效)	組	衛署醫器輸字第024833號	柯惠	1459.0	擴增產品型號179097P	無	103/09/01
146	CGPG338942SB	"波士頓"亞蘭提斯冠狀動脈攝影導管-血管內超音波導管及橇型板	"BOSTON SCIENTIFIC"ATLANTIS SR CORONARY IMAGING CATHETER W/SLED	H749389420+H749A70200(H749390140自1030901生效)	組	醫器輸字第009786號+第017116號	波士頓	20480.0	擴增產品型號H749390140	A225-1	103/09/01
147	CHF06CB965M4	"美敦力"皮下套管組-動脈	"MEDTRONIC"BIO-MEDICUS ONE-PC FEMORAL CANNULA KIT-ARTERIAL W/INTRODUCER SET	CB96535-015:021(CB96540-023;CB96605-023自940701生效)(刪除CB96605-023自1030901生效)	SET	衛署醫器輸字第009301號	美敦力	18230.0	刪除產品型號CB96605-023	B201-2	103/09/01
148	CHF06CB966M4	"美敦力"皮下套管組-靜脈	"MEDTRONIC"BIO-MEDICUS ONE-PC FEMORAL CANNULA KIT-VENOUS W/INTRODUCER SET	CB96605-015:021(CB96605-023自1030901生效)	SET	衛署醫器輸字第009301號	美敦力	18230.0	擴增產品型號CB96605-023	B201-2	103/09/01
149	CHT01CSS01TV	"康翠特"灌流管組	"CONTRACT"CSS PERFUSION TUBING SET	35-000014;283;286;292303;345;376;402;411;428-00(35-000785-00自1030901生效)	組	衛署醫器輸字第017322號	日商泰爾茂	5218.0	擴增產品型號35-000785-00	無	103/09/01
150	FALSNMULT3A2	"眼力健"添視明單片型多焦點人工水晶體:多焦點軟式人工水晶體(自付差額品項)	"AMO"TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR	ZMB00(ZKB00;ZLB00自103.09.01生效)	片	衛署醫器輸字第021060號	眼力健	2744.0	自付差額品項，擴增產品型號ZKB00;ZLB00	無	103/09/01
151	FBHS1UTF1NU0	"聯合"楔形骨柄	"UNITED”HIP SYSTEM:UTF STEM	1106-1007;1009:1014;1016;10191022;1207;1209:1214;1216;12191222;3001:3011;3201:3211(1106-3012;3013;3014;3212;32133214自103.09.01生效)	支	衛署醫器輸製字第003335號	聯合	22329.0	擴增產品型號1106-3012;3013;3014;3212;3213;3214	D106-1	103/09/01
152	FBS04208NNS1	"信迪思"骨螺釘植入物-中空螺釘(7.0MM及7.3MM	"SYNTHES"BONE SCREW IMPLANT-CANNULATED SCREW	(208.00:95自1030901刪除)(208.830:950;209.845:950620:730自89/10/1生效)(208.030:130;401:425;431:452460:482自960101生效)(208.151:223自1030901生效)	個	衛署醫器輸字第007804號	信迪思	1544.0	擴增產品型號208.151:223並刪除原有型號208.00:95	無	103/09/01
153	FBSF2P2LRDZ6	“美瑞世”普生二代後方脊椎固定器:固定桿	"MERRIES”PROT II POSTERIOR SPINE SYSTEM:ROD	TR125;150;200(TR250自100年1月1日生效)(TR180;TR300;TR500自103年9月1日生效)	支	衛署醫器製字第002776號	傑奎	3218.0	擴增產品型號TR180;TR300;TR500	D112-1	103/09/01
154	FUK02TS013FN	英弗梅體外血液迴路管-連續性動靜脈血液濾過套組	Infomed Extracorporeal blood circuit-continuous arterio-venous hemofiltration, CAVH	TS-000-13TS-000-14(型號TS-000-14自103/9/1起刪除)	SET	衛署醫器製字第002920號	仕懋	730.0	產品型號TS-000-14刪除。	無	103/09/01
155	NAN0291676BB	"柏朗"胰島素注射筆專用針頭	"B. Braun"OMNICAN FINE NEEDLES 29:31G	9168990;9168982;91676849167668(9168956EX;9168978EX9168982EX;9168990EX自103.09.01生效)	支	衛署醫器輸字第019360號	台灣柏朗	3.2	擴增產品型號9168956EX;9168978EX;9168982EX;9168990EX	無	103/09/01
156	NCS010003N3C	"千禧光"安全注射器:3CC附針	SOL-CARE LUER LOCK SAFETY SYRINGE:3CC WITH NEEDLE	100060IM;100062IM;100064IM;100066IM;100068IM;100072IM;100074IM;100084IM;100085IM(100075IM:100079IM自103.09.01生效)	支	衛署醫器陸輸字第000537號	台灣廣翼	2.8	擴增產品型號100075IM:100079IM	G301-2	103/09/01
157	NCS010005N3C	"千禧光"安全注射器:5CC附針	SOL-CARE LUER LOCK SAFETY SYRINGE:5CC WITH NEEDLE	140060IM;140062IM;140065IM;140072IM;140075IM;140077IM;140084IM;140085IM(140076IM自103.09.01生效)	支	衛署醫器陸輸字第000537號	台灣廣翼	3.9	擴增產品型號140076IM	G301-2	103/09/01
158	NDN0229490YP	"普羅斯"植入式輸液座專用安全灌注針	"POLYPERF SAFE	60-1707;2007;2507;3007;35071709;2009;2509;3009;35091711;2011;2511;3011;3511(612-007;507;009;509;011;511自103.09.01生效)	支	衛署醫器輸字第022949號	永勝	91.5	擴增產品型號612-007;507;009;509;011;511	A216-3	103/09/01

## 報告案2-1價量協議調整支付點數
全民健康保險特殊材料支付標準異動情形明細表
一、因價量協議調整支付點數共8項(項次1-項次8)
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	建議者 / 簡稱	原支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期	批次碼	批次碼
1	CBC04APL12AB	"亞培"雅速博長型周邊血管自張支架系統(淺股動脈血管支架)	"ABBOTT"ABSOLUTE PRO LL PERIPHERAL SELF-EXPANDING STENT SYSTEM L120MM	10120-08:11;14:17-120	組	衛部醫器輸字第025659號	亞培	33154.0	31500.0	比照CBC04A1(淺股動脈支架及支架傳輸裝置/支架長20:140mm)功能類別價量協議約定(如特材代碼CBC04EX06CAN),由原支付點數33,154點調整為31,500點，自103年10月1日生效。	A220-4	103/10/01	G	依特材價量協議結果調整
2	CBC04APL15AB	"亞培"雅速博長型周邊血管自張支架系統(淺股動脈血管支架)	"ABBOTT"ABSOLUTE PRO LL PERIPHERAL SELF-EXPANDING STENT SYSTEM L150MM	10120-08:11;14:17-150	組	衛部醫器輸字第025659號	亞培	46257.0	44662.0	比照CBC04A2(淺股動脈支架及支架傳輸裝置/支架長141:200mm)功能類別價量協議約定(如特材代碼CBC04EX15CAN),由原支付點數46,257點調整為44,662點，自103年10月1日生效。	A220-4	103/10/01	G	依特材價量協議結果調整
3	CBC04SFALLM4	美敦力"康博立血管自膨式支架系統(淺股動脈血管支架)L150MM	"MEDTRONIC"COMPLETE SE VASCULAR STENT SYSTEM	SC5:SC7-150-FGSC5:SC7-150-LG	組	衛部醫器輸字第025831號	美敦力	46257.0	44662.0	依CBC04A2(淺股動脈支架及支架傳輸裝置/支架長141:200mm)同功能類別品項(如特材代碼CBC04EX15CAN)之價量協議約定,由原支付點數46,257點調整為44,662點，自103年10月1日生效。	A220-4	103/10/01	G	依特材價量協議結果調整
4	CBC04SFASLM4	美敦力"康博立血管自膨式支架系統(淺股動脈血管支架)L20:120MM	"MEDTRONIC"COMPLETE SE VASCULAR STENT SYSTEM	SC5-60:120-FGSC6:SC7-20:120-FGSC5-60:120-LGSC6:SC7-20:120-LG	組	衛部醫器輸字第025831號	美敦力	33154.0	31500.0	依CBC04A1(淺股動脈支架及支架傳輸裝置/支架長20:140mm)同功能類別品項(如特材代碼CBC04EX06CAN)之價量協議約定,由原支付點數33,154點調整為31,500點，自103年10月1日生效。	A220-4	103/10/01	G	依特材價量協議結果調整
5	CXE05EBD75WE	"百歐森偉伯司特"易擊灌注冷卻式溫控可彎式診斷/電燒導管	"BIOSENSE WEBSTER"EZ STEER THERMOCOOL DIAGNOSTIC/ABLATION DEFLECTABLE TIP CATHETER	BDI75TCDDRT;BDI75TCFFRTBDI75TCJJRT;BDI75TCFJRTBDI75TCDFRT;BDI75TDDRTBDI75TFFRT;BDI75TJJRTBDI75TFJRT;BDI75TDFRT	條	衛署醫器輸字第022649號	壯生和壯生	76586.0	74100.0	依CXE05A1(3Dmapping灌注冷卻式診斷電燒紀錄導管)價量協議,全年使用量已達調價數量,故由原支付點數76,586點調整為74,100點，自103年10月1日生效。	B104-2	103/10/01	B	既有功能類別價格異動
6	CXE05EBN75WE	"百歐森偉伯司特"易擊灌注冷卻式溫控導航可彎式診斷/電燒導管	"BIOSENSE WEBSTER"EZ STEER THERMOCOOL NAV DIAGNOSTIC/ABLATION DEFLECTABLE TIP CATHETER	BNI75TCDDH;BNI75TCFFHBNI75TCJJH;BNI75TCFJHBNI75TCDFH	條	衛署醫器輸字第022650號	壯生和壯生	76586.0	74100.0	依CXE05A1(3Dmapping灌注冷卻式診斷電燒紀錄導管)價量協議,全年使用量已達調價數量,故由原支付點數76,586點調整為74,100點，自103年10月1日生效。	B104-2	103/10/01	B	既有功能類別價格異動
7	CXE05SBD35WE	"百歐森偉伯司特"灌注冷卻式斯芙溫控可彎式診斷/電燒可彎式導管	"BIOSENSE WEBSTER"THERMOCOOL SF DIAGNOSTIC/ABLATION DEFLECTABLE TIP CATHETER	BDI35DDRT;BDI35FFRTBDI35JJRT;BDI35FJRTBDI35DFRT;BDI35BBRTBDI35BDRT;BDI35BFRTBDI35DJRT	條	衛署醫器輸字第024143號	壯生和壯生	76586.0	74100.0	依CXE05A1(3Dmapping灌注冷卻式診斷電燒紀錄導管)價量協議,全年使用量已達調價數量,故由原支付點數76,586點調整為74,100點，自103年10月1日生效。	B104-2	103/10/01	B	既有功能類別價格異動
8	CXE05SBN35WE	"百歐森偉伯司特"灌注冷卻式斯芙溫控導航可彎式診斷/電燒可彎式導管	"BIOSENSE WEBSTER"THERMOCOOL SF NAV DIAGNOSTIC/ABLATION DEFLECTABLE TIP CATHETER	BNI35-DD;FF;JJ;FJ;DF-CT;HBNI35-BB;BD;BF;DJ-CT;H	條	衛署醫器輸字第024144號	壯生和壯生	76586.0	74100.0	依CXE05A1(3Dmapping灌注冷卻式診斷電燒紀錄導管)價量協議,全年使用量已達調價數量,故由原支付點數76,586點調整為74,100點，自103年10月1日生效。	B104-2	103/10/01	B	既有功能類別價格異動

## 報告案2-2許可證註銷及刪除
全民健康保險特殊材料支付標準異動情形明細表
二、醫療器材許可證註銷及刪除品項共9項(項次9-項次17)
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	建議者 / 簡稱	原支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
9	CXE03322141P	"日本來富恩"方騰斯塔溫控雙向電燒導管(4MM)	"JLL"FANTASISTA ABLATION CATHETER(4MM)	3221-4SS;4MM;4ML	條	衛署醫器輸字第024981號	翔威	21479.0	0.0	廠牌名稱變更，變更特材代碼，故刪除原代碼。	無	103/09/01
10	CXE03322151P	"日本來富恩"方騰斯塔溫控雙向電燒導管(5MM)	"JLL"FANTASISTA ABLATION CATHETER(5MM)	3115-5SS	條	衛署醫器輸字第024981號	翔威	21479.0	0.0	廠牌名稱變更，變更特材代碼，故刪除原代碼。	無	103/09/01
11	CXE03322181P	"日本來富恩"方騰斯塔溫控雙向電燒導管(6MM、8MM)	"JLL"FANTASISTA ABLATION CATHETER(6MM、8MM)	3221-6ML3221-8SS;8MM;8ML;8AFL;8AT	條	衛署醫器輸字第024981號	翔威	21479.0	0.0	廠牌名稱變更，變更特材代碼，故刪除原代碼。	無	103/09/01
12	FBT01020MSHE	"百歐尼"速普新關節內注射劑(2ML/注射筒裝)	"SIONICHE"SUPLASYN STERILE SODIUM HYALURONATE SOLUTION	FP-0137	支	衛署醫器輸字第010977號	禾利行	1099.0	0.0	變更廠牌，須變更特材代碼，故刪除原代碼。	D108-6	103/09/01
13	FBKUA1000NAE	"雅氏"全人工膝關節系統	SEARCH UNICOMPARTMENTAL KNEE SYSTEM(FEMORAL+TIBIA+INSERT)	058T:69TNL222:467NO-050K:57K	組	衛署醫器輸字第008377號	台灣柏朗	46894.0	0.0	醫療器材許可證已註銷，自103年8月1日取消健保給付。	D108-3	103/08/01
14	FHPHF33820BK	"拜耳德尼克"璽特司植入式心臟同步治療心律調節器*適應症請見備註欄	"BIOTRONIK"STRATOS IMPLANTABLE CARDIAC PACEMAKER	STRATOS LV-T(338202)	個	衛署醫器輸字第018378號	景康	180228.0	0.0	許可證已註銷，自103年8月1日取消健保給付。	B104-1	103/08/01
15	FHPHF368BPBK	“拜耳德尼克”可洛植入式雙極心導線*給付規定請見備註欄	“BIOTRONIK”COROX OTW-L BP IMPLANTABLE CORONARY SINUS LEAD	3.68345E+11	組	衛署醫器輸字第023728號	景康	19845.0	0.0	許可證已註銷，自103年8月1日取消健保給付。	B104-1	103/08/01
16	FBSFAPPG00V2	"鐿鈦"高分子複合椎間融合器(胸腰椎椎籠)	"INTAI"INTERBODY FUSION SYSTEM(PLIF PEEK CAGE)	001-08:14-2400;2600;2800;3000001-08:14-2404;2604;2804;3004001-08:14-2408;2608;2808;3008	個	衛署醫器製字第003255號	鐿鈦	21971.0	0.0	廠商建議刪除	D112-4	103/09/01
17	FHPHF14002BK	"百多力"可洛植入式心導線*適應症請見備註欄	"BIOTRONIK" COROX OTW LEAD	3.46542E+11	條	衛署醫器輸字第016945號	景康	19845.0	0.0	本項與FHPHFKX346BK之許可證及產品型號均相同，故取消本項健保給付。	B104-1	103/09/01

## 報告案2-3核價類別變更之價格異動
全民健康保險特殊材料支付標準異動情形明細表
三、核價類別變更價格調整品項共15項(項次18-項次32)
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	建議者 / 簡稱	原支付點數	初核支付 / 點數	核價說明	給付規定	生效日期
18	CMV02RFGC4TM	"泰爾茂"葛來血管攝影導管	"TERUMO"RADIFOCUS GLIDECATH	RF*WA14110M:RF*ZV9410GM(RF*ZM74110M;RF*ZV94110M自1020501生效)	條	衛署醫器輸字第008156號	日商泰爾茂	995.0	0.0	變更功能類別，刪除原代碼自103年10月1日生效。	無	103/10/01
19	CVA01RFGC4TM	"泰爾茂"葛來血管攝影導管	"TERUMO" REDIFOCUS GLIDECATH	RF*WA14110M:RF*ZV9410GM	條	衛署醫器輸字第008156號	日商泰爾茂	995.0	594.0	原功能類別CMA01A1(動靜脈血栓清除導管-單腔)修正為CVA01A1(房室,心臟血管及周邊血管攝影導管)。修正特材代碼及支付點數，並自103年10月1日生效。	無	103/10/01
20	FHFCDLUMHFBK	"百多力"路麥斯植入式心臟除顫器(心房同步雙心室)*給付規定見備註	"BIOTRONIK"LUMAX TACHYARRHYTHMIA THERAPY IMPLANTABLE DEFIBRILLATORS(HF-T)	360347	個	衛署醫器輸字第023499號	百多力	500106.0	591468.0	依醫療器材許可證變更功能類別,自FHFCDA1(心臟整流去顫器結合心房同步雙心室節律器)變更為FHFCDA4(心臟整流去顫器結合心房同步雙心室節律器-具ATP(Anti-Tachycardiapacing)及Capture-management及減少不恰當電擊辨識功能)。並依FHFCDA4功能類別(如FHFCD354TMM4)調整支付點數。	B103-2	103/09/01
21	FHPCDLUMDRBK	"百多力"路麥斯植入式心臟除顫器(雙腔)*給付規定請見備註欄	"BIOTRONIK"LUMAX TACHYARRHYTHMIA THERAPY IMPLANTABLE DEFIBRILLATORS(DR-T)	LUMAX 540 DR-T 360346	個	衛署醫器輸字第023499號	百多力	383267.0	483701.0	依醫療器材許可證變更功能類別,自FHPCDA3(第二代雙腔型植入式去纖維顫動器)變更為FHPCDA7(雙腔型植入式去纖維顫動器-同時具ATP(Anti-Tachycardiapacing)及心房自動電擊功能及減少不恰當電擊辨識功能)。並依FHPCDA7功能類別(如FHPCDD354DM4)調整支付點數。	B103-1	103/09/01
22	FHPCDLUMDXBK	"百多力"路麥斯植入式心臟除顫器(單腔)*給付規定請見備註欄	"BIOTRONIK"LUMAX TACHYARRHYTHMIA THERAPY IMPLANTABLE DEFIBRILLATORS(VR-T DX)	LUMAX 540 VR-T DX 368852	個	衛署醫器輸字第023499號	百多力	315795.0	342335.0	依醫療器材許可證變更功能類別,自FHPCDA4(第二代單腔型植入式去纖維顫動器)變更為FHPCDA8(第二代單腔型植入式去纖維顫動器-具ATP(Anti-Tachycardiapacing)及Capture-management及減少不恰當電擊辨識功能)。並依FHPCDA8功能類別(如FHPCD354VMM4)調整支付點數。	B103-1	103/09/01
23	FHPCDLUMVRBK	"百多力"路麥斯植入式心臟除顫器(單腔)*給付規定請見備註欄	"BIOTRONIK"LUMAX TACHYARRHYTHMIA THERAPY IMPLANTABLE DEFIBRILLATORS(VR-T)	LUMAX 540 VR-T 360348	個	衛署醫器輸字第023499號	百多力	315795.0	342335.0	依醫療器材許可證變更功能類別,自FHPCDA4(第二代單腔型植入式去纖維顫動器)變更為FHPCDA8(第二代單腔型植入式去纖維顫動器-具ATP(Anti-Tachycardiapacing)及Capture-management及減少不恰當電擊辨識功能)。並依FHPCDA8功能類別(如FHPCD354VMM4)調整支付點數。	B103-1	103/09/01
24	FUK02HEF2XGA	"衛寶"血液濾過器(小兒用)	"GAMBRO" HEMOFILTER	2X	SET	衛署醫器輸字第009966號	仕懋	2005.0	2305.0	原核價類別FUK02A1(人工血液透析過濾器/CAVH HEMOFILTER)修訂為FUK02A2(人工血液透析過濾器/CAVH HEMOFILTER/膜面積0.3M平方(含)以下(小兒用))，並修改支付點數。	無	103/09/01
25	FUK02TS014FN	英弗梅體外血液迴路管-小兒連續性動靜脈血液濾過套組	Infomed Extracorporeal blood circuit-continuous arterio-venous hemofiltration, CAVH-PED	TS-000-14	SET	衛署醫器製字第002920號	仕懋	730.0	839.0	為FUK02TS013FN之部分型號為小兒用，故另編特材代碼，並由原核價類別FUK02B1(人工血液透析導管組/CAVH TUBING SET)修訂為FUK02B2(人工血液透析導管組(小兒用)/CAVH TUBING SET)，並修改支付點數。	無	103/09/01
26	FUK05DF030FN	"英弗梅"血液過濾器(小兒用)	"Infomed"Hemofilter(CVVH)	DF-030	SET	衛署醫器輸字第017708號	仕懋	3596.0	4095.0	原核價類別FUK05A4(人工血液透析過濾器/ CVVH hemofilter/膜面積0.8M平方(含)以下)修訂為FUK05B3(人工血液透析導管組/ CVVH hemofilter/膜面積0.3M平方(含)以下(小兒用))，並修改支付點數。	F205-1	103/09/01
27	FUK05FHF20GA	"衛寶"普利司馬弗列克斯套組(小兒用)	"Gambro" Prismaflex Set(CVVH)	HF20	SET	衛署醫器輸字第012703號	仕懋	4597.0	5286.0	原核價類別FUK05A2(人工血液透析導管組/ CVVH blood tubing set+hemofilter/膜面積0.8M平方(含)以下)修訂為FUK05B2(人工血液透析導管組/ CVVH blood tubing set+hemofilter/膜面積0.3M平方(含)以下(小兒用))，並修改支付點數。	F205-1	103/09/01
28	FUK05HD150E9	"美蒂佳" 血液濾過器(小兒用)	"MEDICA" HEMOFILTERS(CVVH)	D150(0.25M平方)	SET	衛署醫器輸字第010975號	仕懋	3596.0	4095.0	原核價類別FUK05A4(人工血液透析過濾器/ CVVH hemofilter/膜面積0.8M平方(含)以下)修訂為FUK05B3(人工血液透析導管組/ CVVH hemofilter/膜面積0.3M平方(含)以下(小兒用))，並修改支付點數。	F205-1	103/09/01
29	FUK05TS002FN	英弗梅體外血液迴路管(CF200-小兒血液濾過)	INFOMED Extracorporeal blood circuit for CF200-Pediatric Continuous Veno-Venous Hemofiltration(CVVH)	TS-200-02	SET	衛署醫器製字第002920號	仕懋	1393.0	1500.0	原核價類別FUK05A1(人工血液透析導管/ CVVH blood tubing set)修訂為FUK05B1(人工血液透析導管(小兒用)/ CVVH blood tubing set)，並修改支付點數。	F205-1	103/09/01
30	FUK05TS202K5	英禾美體外血液迴路管(CF200-小兒血液濾過)	HEMOSCIEN Extracorporeal blood circuit for CF200-Pediatric Continuous Veno-Venous Hemofiltration(CVVH)	TS-200-02	SET	衛署醫器製字第003067號	仕懋	1393.0	1500.0	原核價類別FUK05A1(人工血液透析導管/ CVVH blood tubing set)修訂為FUK05B1(人工血液透析導管(小兒用)/ CVVH blood tubing set)，並修改支付點數。	F205-1	103/09/01
31	FUK05TS405K5	英禾美體外血液迴路管(HF400/HF440-小兒血液濾過)	HEMOSCIEN Extracorporeal blood circuit-PEDIATRIC Continuous Veno-Venous Hemofiltration(CVVH)	TS-400-05	SET	衛署醫器製字第003067號	仕懋	1393.0	1500.0	原核價類別FUK05A1(人工血液透析導管/ CVVH blood tubing set)修訂為FUK05B1(人工血液透析導管(小兒用)/ CVVH blood tubing set)，並修改支付點數。	F205-1	103/09/01
32	FUK05TS504FN	英弗梅體外血液迴路管(HF400/HF440-小兒血液濾過)	INFOMED Extracorporeal blood circuit– PEDIATRIC Continuous Veno-Venous Hemofiltration (CVVH)	TS-400-05	SET	衛署醫器製字第002920號	仕懋	1393.0	1500.0	原核價類別FUK05A1(人工血液透析導管/ CVVH blood tubing set)修訂為FUK05B1(人工血液透析導管(小兒用)/ CVVH blood tubing set)，並修改支付點數。	F205-1	103/09/01