## 報告案1既有初核
	報告案第1案 全民健康保險特殊材料既有功能類別品項異動情形明細表
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	規格量	產品型號	衛生署許可證字號	申請者簡稱	建議支付點數	初核支付點數	核價說明	給付規定	生效日期
1	CBP0103012UZ	綠松石冠狀動脈氣球擴張導管	TURQUOISE PTCA BALLOON DILATATION CATHETER		BCTQ-(030-1204:3404)(035-1204:3404)(040-1204:3404)(045-0804:2204)(自1020801將CBP0101512UZ所含型號併入重整為BCTQ-015:275-0804:3404)	衛署醫器輸字第023109號	集賢	6843	6843	擴增產品型號,將特材代碼CBP0101512UZ所含之型號併入。	無	102/08/01	1
2	CDLP144410PM	"美敦力"腦脊髓液腰椎腹膜分流系統	"MEDTRONIC"LUMBOPERITONEAL SHUNT SYSTEM		44410(44520自102年8月1日生效)	衛署醫器輸字第011362號	美敦力	8120	8120	擴增產品型號44520	無	102/08/01	2
3	CFD0202308P2	"太平洋"胃管	"PAHSCO"STOMACH TUBE SILICON		I02308;I02310;I02312;I02314;I02316;I02318(I02320;I02322自1020701刪除)	衛署醫器製字第003469號	太平洋	86	86	部份產品型號未登載於仿單，故刪除產品型號I02320;I02322	E204-3	102/07/01	3
4	CGS01CW08NAR	“亞諾”經皮導引鞘組	"ARROW"PERCUTANEOUS SHEATH INTRODUCER SYSTEM WITH CATH-GARD		CW-08503;08603;08903;(CW-08703;08803自1020801生效)	衛署醫器輸字第021628號	前茂	790	790	擴增產品型號CW-08703;08803	無	102/08/01	4
5	CGS01SPTSWYZ	玫締特導引鞘組	MEDIKIT INSERT SUPER SHEATH SET		IS30:60Z05;07;11PSW;IS70:90Z05;07;11TSW;(IS30:60Z07;11PSW;IS70:90Z07;11TSW自1020801刪除)(IS40:60Z07;11PS;IS70Z07TS;IS70:90Z11TS自1020801生效)	衛署醫器輸字第016722號	興東	715	715	擴增產品型號IS40:60Z07;11PS,IS70Z07TS,IS70:90Z11TS;刪除部分產品型號IS30:60Z07;11PSW,IS70:90Z07;11TSW	無	102/08/01	5
6	CHV01LRD41L5	加州"二階靜脈引流導管	"CALIFORNIA" DUAL STAGEVENOUS RETURN CANNULAE		RDS-41140;41146;41150;RDS-41040;41046;41050;LRD-41140;41146;41150;LRD-41040;41046;41050;(RDS;LRD-61034:50;61134:50自1020801生效)	衛署醫器輸字第010256號	興東	803	803	擴增產品型號RDS;LRD-61034:50;61134:50	無	102/08/01	6
7	CHV01RV224L5	"加州"靜脈回流導管	"CALIFORNIA"VENOUS RETURN CANNULAE(WIRE-REINFORCED)		RV10020;RV20020;20024;20028;20032;20034;20036;20040;RV21020;21024;21028;21032;21034;21036;21040;(RV-40012:38;41012:38;自1020801生效)	衛署醫器輸字第010359號	興東	771	771	擴增產品型號RV-40012:38;41012:38	無	102/08/01	7
8	CKF04H2267BA	"巴德"導尿管	"Bard" Foley Catheter		226718A:226724A;(226716A;226726A自1020801生效)	衛署醫器輸字第011905號	巴德	170	170	擴增產品型號226716A,226726A	A207-2	102/08/01	8
9	CKF04L1630BA	"巴德"導尿管	"Bard" Foley Catheter		0167L16:26;226716A:26A(226716A:26A自1020801刪除)	衛署醫器輸字第012986號	巴德	170	170	刪除產品型號226716A：26A	A207-2	102/08/01	9
10	FBHH1201XNU0	"聯合"聯髖人工髖關節股小球	UNITED FEMORAL HEAD (BIPOLAR)		1201-1126:1201-1726(PE1201;1032;1132;1432;1832;1036;1136;1436;1836自990101生效)(1201-1322:1828自92/4/1生效)(1201-1228;3236;1628;32;36自1020801生效)	衛署醫器製字第000587號	聯合	4696	4696	擴增產品型號1201-1228;32;36;1628;32;36	D106-1	102/08/01	10
11	FBKL15960NZ1	"西美"全人工膝關節聚乙烯墊片	NEXGEN LPS-FLEX TIBIAL ARTICULAR SURFACE		5960-020-10:5960-51-20(00-5964-020;022;030;031;032;040;041;042;050;051-10:23自1020801生效)	衛署醫器輸字第007513號	台灣捷邁	13953	13953	擴增產品型號00-5964-020;022;030;031;032;040;041;042;050;051-10:23	D108-1	102/08/01	11
12	FBSF1LUTR2GZ	際仁脊椎固定系統二節	GEZEN SPINAL FIXATION SYSTEM(RX2+SX4)		由以下特材代碼組合:FBSF2TR001GZ;FBSF4LU004GZ(FBSF4LS004GZ自1020801生效)	衛署醫器製字第003056號	柏力	27702	27702	擴增產品型號FBSF4LS004GZ	D112-1	102/08/01	12
13	FBSF1LUTR3GZ	際仁脊椎固定系統三節	GEZEN SPINAL FIXATION SYSTEM(RX2+SX6)		由以下特材代碼組合 :FBSF2TR001GZ;FBSF4LU004GZ (FBSF4LS004GZ自1020801生效)	衛署醫器製字第003056號	柏力	40464	40464	擴增產品型號FBSF4LS004GZ	D112-1	102/08/01	13
14	FBSF4LC004GZ	"際仁脊椎固定系統:固定釘(免事前審查)	GEZEN SPINAL FIXATION SYSTEM:SPINAL SCREW		LC4020:40;LC4525:45;LC5030:50;LC5530:50;LC6030:60;LC6535:60;LC7035:55(LD5030:50;LD5530:50;LD6030:60;LD6535:60;LD7035:55;自1020801生效)	衛署醫器製字第003056號	柏力	3114	3114	擴增產品型號LD5030:50;LD5530:50;LD6030:60;LD6535:60;LD7035:55	無	102/08/01	14
15	FBSF4LS004GZ	際仁脊椎固定系統:骨釘	GEZEN SPINAL FIXATION SYSTEM:SCREW		LA4020:40;4525:45;5030:50;5530:50;6030:60;6535:60;7035:55;7535:55(LB5030:50;LB5530:50;LB6030:60;LB6535:60;LB7035:55;LB7535:55自1020801生效)	衛署醫器製字第003056號	柏力	6381	6381	擴增產品型號LB5030:50;LB5530:50;LB6030:60;LB6535:60;LB7035:55;LB7535:55	D112-1	102/08/01	15
16	FBSF4LU004GZ	際仁脊椎固定系統:固定釘	GEZEN SPINAL FIXATION SYSTEM:SCREW		LU4020:40;LU4525:45;LU5030:50;LU5530:50;LU6030:60;LU6535:60;LU7035:55(LV5030:50;LV5530:50;LV6030:60;LV6535:60;LV7035:55自1020801生效)	衛署醫器製字第003056號	柏力	6381	6381	擴增產品型號LV5030:50;LV5530:50;LV6030:60;LV6535:60;LV7035:55	D112-1	102/08/01	16
17	FBSFAAP003AQ	"冠亞"偉戈高分子複合材料頸椎椎間融合器	"A-SPINE"VIGOR PEEK CERVICAL DISC		584-05;06-126;07136;08:10-146;165-20;25:29-126; 165-60;65:69-126;146 (165-20;25:29-126N自1020801生效)	衛署醫器製字第001787號	冠亞生技	22500	22500	擴增產品型號165-20;25:29-126N	D112-4	102/08/01	17
18	FHXR20CR40TM	貯血槽	"TERUMO" CAPIOX CARDIOTOMY RESERVOIR		CX-CR40 (CX*CR40NX自102年8月1日生效)	衛署醫器輸字第007452號	日商泰爾茂	3297	3297	擴增產品型號CX*CR40NX	無	102/08/01	18
19	NAN11A1820GJ	"吉生"穿刺針	"JSM"INTRODUCER NEEDLE		07-A18G243-701;07-A20G121-371(07-M18G243-701;07-M20G121-381自102/08/01生效)	衛署醫器製字第003395號	吉生	60	60	擴增產品型號07-M18G243-701;07-M20G121-381	無	102/08/01	19
20	NCS0330593BD	BD滑蓋式胰島素安全注射筒附針	BD SAFETYGLIDE INSULIN SYRINGE W/NEEDLE BD		305934;305937(305930;305932;305935自1020801生效)	衛署醫器輸字第024075號	必帝	6	6	擴增產品型號305930;305932;305935	G301-2	102/08/01	20
21	ACA0100CDNPW	"普惠"注射帽(免針安全型)	PERFECT:IV LOCK(SAFETY)		C;D	衛署醫器製字第000746號	普惠醫工	43.1	43.1	依同功能類別品項(特材代碼ACA01NF005LL)之支付點數暫予支付。	I301-3	102/09/01
22	CBP03EP75RCD	"考迪斯"安博冠狀動脈擴張導管	"CORDIS"EMPIRA NC RX PTCA DILATATION CATHETER		75R-06:30-200:400-N	衛署醫器輸字第024499號	壯生和壯生	6843	6843	依同功能類別品項(特材代碼CBP0103012UZ)之支付點數暫予支付。	無	102/09/01
23	CBP03EP85RCD	"考迪斯"安博冠狀動脈擴張導管	"CORDIS"EMPIRA RX PTCA DILATATION CATHETER		85R-06:30-150:400-S	衛署醫器輸字第024492號	壯生和壯生	6843	6843	依同功能類別品項(特材代碼CBP0103012UZ)之支付點數暫予支付。	無	102/09/01
24	CBP03EPNCRCD	"考迪斯"安博冠狀動脈擴張導管	"CORDIS"EMPIRA NC RX PTCA DILATATION CATHETER		75R-06:30-200:400-N	衛署醫器輸字第024499號	壯生和壯生	7547	7547	依同功能類別品項(特材代碼CBP0382123AB)之支付點數暫予支付。	A213-2N	102/09/01
25	CBS02FX2PFJ7	"奧圖"菲雷卵圓孔補綴器	"OCCLUTECH"FIGULLA FLEX ⅡPFO		18PFO25S;19PFO-18D;25D;30D;35D	衛署醫器輸字第024409號	鏵甡	138000	138000	依同功能類別品項(特材代碼CBS02F2ASDJ7)之支付點數暫予支付。	A213-4	102/09/01
26	CBS02PFC98G6	"安普拉茲"卵圓孔關閉器	"AMPLATZER" PFO OCCLUDER		9-PFO-018;025;030;035	衛署醫器輸字第023733號	聖猷達	138000	138000	依同功能類別品項(特材代碼CBS029ASDAG6)之支付點數暫予支付。	A213-4	102/09/01
27	CCC150CN23AH	"亞翠恩"海洋自體血液回收胸腔引流儲血器(單管回流式)	"ATRIUM"OCEAN WATER SEAL CHEST DRAINS		2002-300	衛署醫器輸字第019729號	邁柯唯	4467	4000	依同功能類別品項(特材代碼CCC1520503AH)之支付點數暫予支付。	B203-3	102/09/01
28	CDD0450511P2	太平洋密閉式真空傷口引流套(滅菌)	"PAHSCO"CLOSED WOUND DRAINAGE SYSTEM(STERILE)		S50510：519; S53175：177	衛署醫器製壹字第001310號	太平洋	417	417	另編特材代碼,依同功能類別品項(特材代碼CDD042541NZ1)之支付點數暫予支付。	無	102/09/01
29	CDP01FSA01CK	"曲克" 歐爾西思單動支架置入系統	"COOK" OASIS ONE ACTION STENT INTRODUCTION SYSTEM		FS-OA-8.5;FS-OA-10	衛署醫器輸字第012661號	曲克	2000	2000	依同功能類別品項(特材代碼：CDP010A001CK)之支付點數暫予支付。	無	102/09/01
30	CDP01TQT01CK	"曲克"泰坤膿腫引流管	"Cook" Thai-Quick Abscess Drainage Catheter(Sterile)		TQT12.0-33-O;J;MPA-TQAS;TQT-14.0-41-MPA-TQAS;TQT-18.0-41-MPA;J-TQAS;TQT-20.0-41-O;J-TQAS;TQT-16.0;24.0;28.0-41-O;MPA;J-TQAS	衛署醫器輸壹字第011321號	曲克	1732	1720	依同功能類別品項(特材代碼CDP01BCLN1CK)之支付點數暫予支付。	無	102/09/01
31	CDP02TTS02CK	“曲克”所亨多坦念包膽道支架	“COOK” ST-2 SOEHENDRA TANNENBAUM BILIARY STENT		TTSO-10;11.5;8.5-5:15;TTSO-10-4:19-RB	衛署醫器輸字第021309號	曲克	2033	2033	依同功能類別品項(特材代碼：CDP02CHB1NCK)之支付點數暫予支付。	無	102/09/01
32	CEE012000EJ6	"卡爾費森"無針輸注閥組及配件:無針輸注閥	"CAREFUSION"SMARTSITE NEEDLE FREE VALVE EXTENSION SETS AND COMPONENTS		2000E	衛署醫器輸字第019326號	潔昇公司	43.1	43.1	依同功能類別品項(特材代碼CEE01C1000U2)之支付點數暫予支付。	I301-3	102/09/01
33	CEE0120039J6	"卡爾費森"無針輸注閥組及配件:無針輸注閥延長管	"CAREFUSION"SMARTSITE NEEDLE FREE VALVE EXTENSION SETS AND COMPONENTS		20039E	衛署醫器輸字第019326號	潔昇公司	43.1	43.1	依同功能類別品項(特材代碼CEE0110656LL)之支付點數暫予支付。	I301-3	102/09/01
34	CEE01E010NPW	"普惠"靜注延長管Y型(免針安全型)	"PERFECT"EXTENSION TUBE Y TYPE(SAFETY)		E01;E03	衛署醫器製字第000635號	普惠醫工	43.1	43.1	依同功能類別品項(特材代碼CEE0110656LL)之支付點數暫予支付。	I301-3	102/09/01
35	CEE01E030NPW	"普惠"輸液套(免針安全型)	"PERFECT"DISPOSABLE INFUSION SET(SAFETY)		E03	衛署醫器製字第000635號	普惠醫工	43.1	43.1	依同功能類別品項(特材代碼CEE0110656LL)之支付點數暫予支付。	I301-3	102/09/01
36	CEE01E050NPW	"普惠"靜注延長管(免針安全型)	"PERFECT"EXTENSION TUBE(SAFETY)		E05	衛署醫器製字第000635號	普惠醫工	43.1	43.1	依同功能類別品項(特材代碼CEE0110656LL)之支付點數暫予支付。	I301-3	102/09/01
37	CGDW1PWC28ST	"聖猷達"壓力感應金屬導線	"SJM"PRESSUREWIRE		C12008;C12058	衛署醫器輸字第024489號	聖猷達	20000	20000	依同功能類別品項(特材代碼CGDW1CERTUST)之支付點數暫予支付。	A225-2	102/09/01
38	CGDW1SPCG1AB	"亞培"高鐸格超核心血管導線	"ABBOTT"HI-TORQUE SUPRA CORE 35 GUIDE WIRE		1002703;1002703-01	衛署醫器輸字第024408號	亞培	779	779	依同功能類別品項(特材代碼CGDW111420PB)之支付點數暫予支付。	無	102/09/01
39	CGDW1SPCG3AB	"亞培"高鐸格超核心血管導線	"ABBOTT"HI-TORQUE SUPRA CORE 35 GUIDE WIRE		1002703-02	衛署醫器輸字第024408號	亞培	923	923	依同功能類別品項(特材代碼CGDW1465AMSB)之支付點數暫予支付。	無	102/09/01
40	CGPW1V1430SB	"波士頓科技"康卓導引線	"BOSTON SCIENTIFIC" V14 CONTROLWIRE GUIDEWIRE		H749392167-30010;30020;H749392169-30010;30020	衛署醫器輸字第024478號	波士頓	2870	2870	依同功能類別品項(特材代碼CGPW10463HAB)之支付點數暫予支付。	無	102/09/01
41	CGPW1V1482SB	"波士頓科技"康卓導引線	"BOSTON SCIENTIFIC" V14 CONTROLWIRE GUIDEWIRE		H749392167-18210;18220;H749392169-18210;18220	衛署醫器輸字第024478號	波士頓	2817	2817	依同功能類別品項(特材代碼CGPW10462HAB)之支付點數暫予支付。	無	102/09/01
42	CGS0150562CD	"考迪斯"雷帝索經橈骨皮膜鞘導引器	"CORDIS" RADIALSOURCE TRANSRADIAL ACCESS KIT		5056-24;25;26-P;S	衛署醫器輸字第024479號	壯生和壯生	1363	1363	依同功能類別品項(特材代碼CGS01KCFN2CK)之支付點數暫予支付。	無	102/09/01
43	CGS015056XCD	"考迪斯"雷帝索經橈骨皮膜鞘導引器	"CORDIS" RADIALSOURCE TRANSRADIAL ACCESS KIT		5056-04;05;06;14;15;16-P;S	衛署醫器輸字第024479號	壯生和壯生	902	902	依同功能類別品項(特材代碼CGS01KCFN1CK)之支付點數暫予支付。	無	102/09/01
44	CGS0193001GQ	"葛貝可"帶閥撕裂式導引器	"GREATBATCH" OPTISEAL VALVED PTFE PEELABLE INTRODUCER		1000093-001:014;1000092-001:014	衛署醫器輸字第024260號	六霖	864	864	依同功能類別品項(特材代碼CGS0105100ST)之支付點數暫予支付。	無	102/09/01
45	CHF06CAVALM4	"美敦力"雙腔式股靜脈套管	"MEDTRONIC"CARPENTIER BI-CAVAL FEMORAL CANNULA		58629;58633;58729;58733	衛署醫器輸字第009185號	美敦力	17010	17010	依同功能類別品項(特材代碼CHF0696345M4)之支付點數暫予支付。	B201-2	102/09/01
46	CKD03STRVLSB	"波士頓科技"伸展輸尿管支架	"Boston Scientific" Stretch VL Stent with hydroplus		M00618515-5050;6010;7010	衛署醫器輸字第024768號	波士頓	1698	1698	依同功能類別品項(特材代碼CKD0380801MV)之支付點數暫予支付。	無	102/09/01
47	CKUD1261XXSB	"波士頓科技"安普拉斯腎臟擴張導管組(單支)	"Boston Scientific" Amplatz Type Graduated Renal Dilator Set(Individual)		260-101:260-112	衛署醫器輸字第012971號	六霖	1200	953	依同功能類別品項(特材代碼CKUD126100SB)之支付點數暫予支付。	無	102/09/01
48	CLPA1P1CC1VY	"斐貢"周邊導入中央靜脈導管-超低體重新生兒導管組	"Vygon" Peripherally Inserted Central Venous Catheters(P.I.C.C.)-Premicath		1261.20	衛署醫器輸字第024745號	明惠	2884	2884	依同功能類別品項(特材代碼CLPA1P1CC7CK)之支付點數暫予支付。	A216-2	102/09/01
49	CLPA1P1CC2VY	"斐貢"周邊導入中央靜脈導管-超低體重新生兒導管組附通條	"Vygon" Peripherally Inserted Central Venous Catheters(P.I.C.C.)-Premicath with Stylet		1261.203	衛署醫器輸字第024745號	明惠	3900	3900	依同功能類別品項(特材代碼CLPA1ABRM1CK)之支付點數暫予支付。	A216-1	102/09/01
50	CLPA1P1CC3VY	"斐貢"周邊導入中央靜脈導管-經皮腔靜脈導管組	"Vygon" Peripherally Inserted Central Venous Catheters(P.I.C.C.)-Epicutaneo-Cava-Catheter		2184.00;2184.005;2184.015	衛署醫器輸字第024745號	明惠	2884	2884	依同功能類別品項(特材代碼CLPA1P1CC7CK)之支付點數暫予支付。	A216-2	102/09/01
51	CLPA1P1CC4VY	"斐貢"周邊導入中央靜脈導管-二代經皮腔靜脈導管組	"Vygon" Peripherally Inserted Central Venous Catheters(P.I.C.C.)- Epicutaneo 2		2484.302	衛署醫器輸字第024745號	明惠	3900	3900	依同功能類別品項(特材代碼CLPA1ABRM1CK)之支付點數暫予支付。	A216-1	102/09/01
52	CLPA1P1CC5VY	"斐貢"周邊導入中央靜脈導管-新生兒導管組	"Vygon" Peripherally Inserted Central Venous Catheters(P.I.C.C.)-Nutriline		1252.15;1252.30;1262.30	衛署醫器輸字第024745號	明惠	2884	2884	依同功能類別品項(特材代碼CLPA1P1CC7CK)之支付點數暫予支付。	A216-2	102/09/01
53	CLPA1P1CC6VY	"斐貢"周邊導入中央靜脈導管-新生兒雙腔導管組	"Vygon" Peripherally Inserted Central Venous Catheters(P.I.C.C.)- Nutriline Twinflo		1252.235	衛署醫器輸字第024745號	明惠	4100	4100	依同功能類別品項(特材代碼CLPA1ABRM2CK)之支付點數暫予支付。	A216-1	102/09/01
54	CRT0155050VK	“旭邦”柔得多內管型氣切管	VITALTEC”ROTA-TRACH INNER CANNULA TRACHEOSTOMY TUBE		ID 5.0;6.0;7.0;8.0;9.0;10.0	衛署醫器製字第003761號	旭邦	865	865	依同功能類別品項(特材代碼：CRT01TTLPCS5 )之支付點數暫予支付。	無	102/09/01
55	CRT0555150VK	“旭邦”柔得多內管型氣切管	VITALTEC”ROTA-TRACH INNER CANNULA TRACHEOSTOMY TUBE		ID 5.0;6.0;7.0;8.0;9.0;10.0	衛署醫器製字第003761號	旭邦	865	865	依同功能類別品項(特材代碼：CRT05C0050S5 )之支付點數暫予支付。	無	102/09/01
56	CRT0556150VK	“旭邦”柔得多內管型氣切管	VITALTEC”ROTA-TRACH INNER CANNULA TRACHEOSTOMY TUBE		ID 5.0;6.0;7.0;8.0;9.0;10.0	衛署醫器製字第003761號	旭邦	865	850	依同功能類別品項(特材代碼：CRT05U0050S5 )之支付點數暫予支付。	無	102/09/01
57	CXE03CRY02FW	"艾科"冷凍治療系統-探針	"ATRICURE" CRYO MODULE SYSTEM-ABLATION PROBE		CRYO2	衛署醫器輸字第024420號	安鼎	68000	40854	依同功能類別品項(特材代碼：CXE03CRYCSFW)之支付點數暫予支付。	C302-1	102/09/01
58	CXE05BLZ01SB	“波士頓科技”布雷瑟開放式灌注除顫導管	“BOSTON SCIENTIFIC”BLAZER OPEN-IRRIGATED ABLATION CATHETER		M004EPT96200;M004EPT9620K20; M004EPT9620K2E0;M004EPT9620N40	衛署醫器輸字第024486號	波士頓	76586	76586	依同功能類別品項(特材代碼：CXE05D17LRWE)之支付點數暫予支付。	B104-2	102/09/01
59	FBA04HS001Z6	"美瑞世"凱飛人工骨	"MERRIES" K-PHATE BONE SUBSTITUTE		HS25101	衛署醫器製字第001899號	美瑞世	2565	2565	依同功能類別品項(特材代碼FBA041000NS1)之支付點數暫予支付。	D111-1	102/09/01
60	FBKF111027DP	"帝富"全人工膝關節系統:股骨	"DEPUY:PFC SIGMA RPF TOTAL KNEE SYSTEM:FEMORAL		950010:950017;950020:950027	衛署醫器輸字第017141號	壯生和壯生	19367	19367	依同功能類別品項(特材代碼FBKF10011NH1)之支付點數暫予支付。	D108-1	102/09/01
61	FBSF48022TY2	“亞太醫療”亞力士脊椎固定系統:中空外孔復位椎弓骨釘	“SYNTEC” ARTEST SPINAL FIXATION SYSTEM:CANNULATED REDUCTION PEDICLE SCREW		8020;8021-20;25;8020:8023-30;35; 40;45;8024:8029-30;35;40;45; 50;55	衛署醫器製字第002070號	亞太	14400	14400	依同功能類別品項(特材代碼FBSF41600NB0)之支付點數暫予支付。	D112-5	102/09/01
62	FBSF4CV004GZ	際仁脊椎固定系統:鬆質骨骨釘	GEZEN SPINAL FIXATION SYSTEM:Cancellous Bone Screw		CV5530:50;CV6030:60;CV6535:60;CV7035:55; CU5530:50;CU6030:60;CU6535:60;CU7035:55	衛署醫器製字第003056號	柏力	14400	14400	依同功能類別品項(特材代碼FBSF41600NB0)之支付點數暫予支付。	D112-5	102/09/01
63	FBSF4MPS1NXA	"AAXTER" MISS POSTERIOR SPINAL SYSTEM:CANNULATED SCREW	"全合"定位型脊椎後方固定器:中空螺釘※給付規定請見備註欄		MP-4530;35;40;45;MP-5535;40;45;50;MP-6540;45;50;MP-7540;45;50;MPR4525;30;35;40;45;MPR5535;40;45;50;MPR6540;45;50;MPR7540;45;50	衛署醫器製字第001752號	全合生醫	14400	14400	依同功能類別品項(特材代碼FBSF41600NB0)之支付點數暫予支付。	D112-5	102/09/01
64	FBSFAGCP012G	群力頸椎椎間融合器	"GIB"CERVICAL SPINAL CAGE(PEEK)		1032-1406:1032-1412;1032-1506:1032-1512	衛署醫器製字第004000號	群力	23877	22500	依同功能類別品項(特材代碼FBSFA21001XP)之支付點數暫予支付。	D112-4	102/09/01
65	FBSFAN0VSDL2	"佳鴻"諾歐椎間融合器(側開型每節椎體限置放1個)	"ALPHATEC"NOVEL SPINAL SPACER SYSTEM-PEEK TLIF		648-13:37-008:020	衛署醫器輸字第024623號	佳鴻	45000	45000	依同功能類別品項(特材代碼FBSFA0001NS1)之支付點數暫予支付。	D112-4	102/09/01
66	FBSFAN0VTLL2	"佳鴻"諾歐椎間融合器(側開型每節椎體限置放1個)	"ALPHATEC"NOVEL TL SPINAL SPACER SYSTEM-PEEK TLIF		64612-007:114;646-14:18-007:117;646-55:59-106:115	衛署醫器輸字第024044號	佳鴻	45000	45000	依同功能類別品項(特材代碼FBSFA0001NS1)之支付點數暫予支付。	D112-4	102/09/01
67	FBSFAPLC30JZ	"傑奎"高分子腰椎椎間融合器(側開型每節椎體限置放1個)	"JO"PEEK LUMBAR CAGE(TLIF)		PLC007-30:PLC015-30;PLC507-30:PLC515-30;PLC807-30:PLC815-30	衛署醫器製字第003635號	傑奎	45000	45000	依同功能類別品項(特材代碼FBSFA0001NS1)之支付點數暫予支付。	D112-4	102/09/01
68	FBSFR6411LS1	"信迪思"第二代延展式肋骨支撐架:肋骨至板狀腰椎組合	"SYNTHES"VEPTR II RIB TO LUMBAR LAMINA		497.(125;261;262);04.601(000;001)04.641.(001:011;017:019;021:023;025;030;035;040; 053:065;073:085;093:103;113:123)	衛署醫器輸字第022395號	信迪思	326712	326712	依同功能類別品項(特材代碼FBSFR9701LS1)之支付點數暫予支付。	D112-6	102/09/01
69	FBSFR6412LS1	"信迪思"第二代延展式肋骨支撐架:肋骨至髂骨組合	"Synthes"VEPTR II:RIB TO ILIUM		497.(125;261;262);498.(160;162;165;167)04.601.(000:001);04.641.(001:011;017:019;021:023;025;030;035;040;053:065;073:085;093:103;113:123)	衛署醫器輸字第022395號	信迪思	300221	300221	依同功能類別品項(特材代碼FBSFR9702LS1)之支付點數暫予支付。	D112-6	102/09/01
70	FBSFR6413LS1	"信迪思"第二代延展式肋骨支撐架:肋骨至肋骨組合	"SYNTHES"VEPTR II:RIB TO RIB		497.125;04.641.(001:011;019;021:023;025;030;035;040;053:065;073:085;093:103;113:123)	衛署醫器輸字第022395號	信迪思	290247	290247	依同功能類別品項(特材代碼FBSFR9703LS1)之支付點數暫予支付。	D112-6	102/09/01
71	FHFCDQMP32ST	“聖猷達”克卓亞速拉多點式植入式心律去顫器-四極	“SJM”QUADRA ASSURA MP IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR		CD3271-40;CD3271-40Q	衛署醫器輸字第024415號	聖猷達	631511	631511	依同功能類別品項(特材代碼：FHFCD32374ST)之支付點數暫予支付。	B103-2	102/09/01
72	FHP01ADVSRSB	“波士頓科技”艾凡緹心臟節律器	“BOSTON SCIENTIFIC”ADVANTIO PACEMAKER		J062	衛署醫器輸字第024483號	波士頓	74070	74070	依同功能類別品項(特材代碼：FHP0112400PR)之支付點數暫予支付。	B101-1	102/09/01
73	FHP02ADVMDSB	“波士頓科技”艾凡緹心臟節律器-核磁共振相容	“Boston Scientific” Advantio MRI Pacemaker(DR MRI)		J066;J067	衛署醫器輸字第024515號	波士頓	130000	102500	依同功能類別品項(特材代碼：FPP02DDR11GU)之支付點數暫予支付。	B101-1	102/09/01
74	FHPCL6935MM4	“美敦力”史賓特植入式導線	“Medtronic”Sprint Quattro Secure Implantable Lead		6935M	衛署醫器輸字第023923號	美敦力	82010	82010	依同功能類別品項(特材代碼：FHPCL06947M4)之支付點數暫予支付。	B103-1	102/09/01
75	FHPCLLS359BK	“拜耳德尼克”霖納思(四極)心內除顫器 被動導線	“BIOTRONIK”LINOX SMART TD IMPLANTABLE DEFIBRILLATOR LEADS INCL. ACCESSORIES (包括附件)		359073:359075	衛署醫器輸字第024497號	漢佑公司	82010	82010	依同功能類別品項(特材代碼：FHPCLLN337BK)之支付點數暫予支付。	B103-1	102/09/01
76	FHPHFW172ESB	“波士頓科技”迎福心臟再同步治療用起搏器	“BOSTON SCIENTIFIC”INVIVE CRT-P		W172;W173	衛署醫器輸字第024484號	波士頓	190843	190843	依同功能類別品項(特材代碼：FHPHFH1401GU)之支付點數暫予支付。	B104-1	102/09/01
77	FHX02STB70CX	"雀斯"緯博心臟血管外科器械(未滅菌)	"CHASE" VIPER II CARDIOVASCULAR SURGICAL INSTRUMENTS (NON-STERILE)-VIPER II VACUUM STABILIZER		STB-700VS	衛署醫器輸壹字第011918號	朋馳	44800	44800	依同功能類別品項(特材代碼：FHX02UM900QM)之支付點數暫予支付。	無	102/09/01
78	FPP0718003EJ	"歐特美"速固硬式固定系統	"OSTEOMED" FAST-FLAP NEURO FIXATION SYSTEM 3X2HOLE		218-0042;0044;0046	衛署醫器輸字第017435號	歐強	6805	5679	依同功能類別品項(特材代碼FPP0706325M3)之支付點數暫予支付。	D201-1	102/09/01
79	FPP07ASF01AQ	艾弗勒顱骨固定系統	A-FLAP CRANIAL FIXATION SYSTEM		(175-10;12;14;16;18;20;22;24-022)(175-10;12;14;16;18;20;22;24-502)	衛署醫器製字第002625號	冠亞生技	4000	4000	依同功能類別品項(特材代碼FPP07421FFY2)之支付點數暫予支付。	D201-1	102/09/01
80	FPP07FM990AE	"雅氏"顱顏骨釘骨板系統:雙孔骨板3個+骨釘6個	"AESCULAP"CRANIOPLATE SYSTEM(MICRO):2HOLEX3+SCREWX6		FM990T;FM993T	衛署醫器輸字第020504號	台灣柏朗	18660	15882	依同功能類別品項(特材代碼FPP0718001EJ)之支付點數暫予支付。	D201-1	102/09/01
81	FPP07FM991AE	"雅氏"顱顏骨釘骨板系統:4孔骨板3個+骨釘12個	"AESCULAP"CRANIOPLATE SYSTEM(MICRO):4HOLEX3+SCREWX12		FM991T;FM994T	衛署醫器輸字第020504號	台灣柏朗	26826	23826	依同功能類別品項(特材代碼FPP0706104M3*3+FPS0100001EJ*12)之支付點數暫予支付。	D201-1	102/09/01
82	FPP07FM992AE	"雅氏"顱顏骨釘骨板系統:BURR HOLE 1個+雙孔骨板2個+骨釘10個	"AESCULAP"CRANIOPLATE SYSTEM(MICRO):BURR HOLEX1+2HOLEX2+SCREWX10		FM992T;FM995T	衛署醫器輸字第020504號	台灣柏朗	27479	24479	依同功能類別品項(特材代碼FPP0706270LE*1+FPP0706104M3*2+FPS0100001EJ*10)之支付點數暫予支付。	D201-1	102/09/01
83	HHM0103048WU	“優樂”高佳輸血過濾器	“EUROSETS” GOCCIA BLOOD FILTER		EU3048	衛署醫器輸字第024789號	常玉	305	305	依同功能類別品項(特材代碼：HHM010040SP3)之支付點數暫予支付。	無	102/09/01
84	NBS07700SRMH	"美樂得"注射筒組套:拋棄式注射筒及填充管	"MEDRAD"DISPOSABLE SYRINGE KIT		ART700SYR	衛署醫器輸字第024469號	現代	280	222	依同功能類別品項(特材代碼NBS0700096LF)之支付點數暫予支付。	無	102/09/01
85	NCS01A005NPW	"普惠"塑膠注射筒附針(安全型)	"PERFECT"DISPOSABLE SYRINGE(SAFETY) W/NEEDLE		G02	衛署醫器製字第000504號	普惠醫工	3.9	3.9	依同功能類別品項(特材代碼NCS010005NUU)之支付點數暫予支付。	G301-2	102/09/01
86	SCV0101200TX	"Teleflex" Horizon Metal Ligating Clips	"泰利芙斯"金屬血管夾(小)		001200;001204;001201;001205;005200	衛署醫器輸字第024639號	惠眾	19	17	依同功能類別品項(特材代碼SCV01LT100JJ)之支付點數暫予支付。	無	102/09/01
87	SCV0102200TX	"Teleflex" Horizon Metal Ligating Clips	"泰利芙斯"金屬血管夾(中)		002200;002204	衛署醫器輸字第024639號	惠眾	19	19	依同功能類別品項(特材代碼SCV01LT200JJ)之支付點數暫予支付。	無	102/09/01
88	SCV0103200TX	"Teleflex" Horizon Metal Ligating Clips	"泰利芙斯"金屬血管夾(中-大)		003200;003204	衛署醫器輸字第024639號	惠眾	22	22	依同功能類別品項(特材代碼SCV01LT300JJ)之支付點數暫予支付。	無	102/09/01
89	SCV0104200TX	"Teleflex" Horizon Metal Ligating Clips	"泰利芙斯"金屬血管夾(大)		004200;004204	衛署醫器輸字第024639號	惠眾	35	35	依同功能類別品項(特材代碼SCV01LT400JJ)之支付點數暫予支付。	無	102/09/01
90	SCV011500NS6	“司堅倫”單次用哈巴狗血管夾	“SCANLAN”SINGLE-USE BULLDOG CLAMP		1001-500:1001-505	衛署醫器輸字第024148號	曆嶸	192	192	依同功能類別品項(特材代碼：SCV011150NS6)之支付點數暫予支付。	無	102/09/01
91	SCV03EL5MLET	愛惜康”5毫米腹腔鏡多釘縫合器-縫合釘	“ETHICON”LIGAMAX5 5mm ENDOSCOPIC MULTIPLE CLIP APPLIER-CLIPS		EL5ML	衛署醫器輸字第016651號	壯生和壯生	200	200	依同功能類別品項(特材代碼：SCV03625LL2C)之支付點數暫予支付。	無	102/09/01
92	TKP03STAR3XM	"史達美克"史達射頻電極(單面)	"STARMED"STAR RF ELECTRODE(UNI-FACED)		17-15S05U;07U;10U;15U;17-20S05U;07U;10U;15U;17-25S05U;07U;10U;15U;17-30S05U;07U;10U;15U	衛署醫器輸字第023896號	德俐行	22215	22215	依同功能類別品項(特材代碼TKP03ACT102C)之支付點數暫予支付。	E210-2	102/09/01
93	TKP0460100XL	"首馬特"乳房定位針	"SOMATEX"BREAST LOCALIZATION NEEDLE(MRI)		601649;601651;601607;601609;601611	衛署醫器輸壹字第011775號	美實	1287	1287	依同功能類別品項(特材代碼TKP04DKBL2CK)之支付點數暫予支付。	無	102/09/01
94	TSS0100001LQ	“長庚”血糖檢測系統-血糖試紙	“CHANG GUNG”BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM		ODES3200	衛署醫器製字第003673號	長庚醫學科技	10.8	10.8	依同功能類別品項(特材代碼：TSS01000011R)之支付點數暫予支付。	T101-1	102/09/01
95	TSS0100002LQ	“長庚”血糖檢測系統-血糖試紙	“CHANG GUNG”BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM		ODES3200	衛署醫器製字第003673號	長庚醫學科技	10.8	10.8	依同功能類別品項(特材代碼：TSS01000011R)之支付點數暫予支付。	T101-1	102/09/01
96	WDD0800505YY	"康力得"膠原藻酸纖維敷料(滅菌)	"CORELEADER" COLLA-ALGI FIBER WOUND DRESSING (STERILE)		CAW050502	衛署醫器製字第003157號	康力得	150	23	依同功能類別品項(特材代碼WDD082100SBB)之支付點數暫予支付。	A217-1	102/09/01
97	WDD0801010YY	"康力得"膠原藻酸纖維敷料(滅菌)	"CORELEADER" COLLA-ALGI FIBER WOUND DRESSING (STERILE)		CAW101002	衛署醫器製字第003157號	康力得	600	121	依同功能類別品項(特材代碼WDD0810100YY)之支付點數暫予支付。	A217-1	102/09/01
98	WDD0801020YY	"康力得"膠原藻酸纖維敷料(滅菌)	"CORELEADER" COLLA-ALGI FIBER WOUND DRESSING (STERILE)		CAW102002	衛署醫器製字第003157號	康力得	1200	139	依同功能類別品項(特材代碼WDD0868214F4)之支付點數暫予支付。	A217-1	102/09/01
99	WDD0803410CA	"康樂保"平而坦泡綿敷料(滅菌)-非黏性	"Coloplast" Biatain Foam Dressing(Sterile)-Non-Adhesive		3410	衛署醫器輸壹字第011937號	康樂保	123	123	依同功能類別品項(特材代碼WDD0801010SN)之支付點數暫予支付。	A217-1	102/09/01
100	WDD0803413CA	"康樂保"平而坦泡綿敷料(滅菌)-非黏性	"Coloplast" Biatain Foam Dressing(Sterile)-Non-Adhesive		3413	衛署醫器輸壹字第011937號	康樂保	255	255	依同功能類別品項(特材代碼WDD08090053M)之支付點數暫予支付。	A217-1	102/09/01
101	WDD0803416CA	"康樂保"平而坦泡綿敷料(滅菌)-非黏性	"Coloplast" Biatain Foam Dressing(Sterile)-Non-Adhesive		3416	衛署醫器輸壹字第011937號	康樂保	400	400	依同功能類別品項(特材代碼WDD0802020SN)之支付點數暫予支付。	A217-1	102/09/01
102	WDD0803420CA	"康樂保"平而坦泡綿敷料(滅菌)-黏性	"Coloplast" Biatain Foam Dressing(Sterile)-Adhesive		3420	衛署醫器輸壹字第011937號	康樂保	177	177	依同功能類別品項(特材代碼WDD0800044SN)之支付點數暫予支付。	A217-1	102/09/01
103	WDD0803423CA	"康樂保"平而坦泡綿敷料(滅菌)-黏性	"Coloplast" Biatain Foam Dressing(Sterile)-Adhesive		3423	衛署醫器輸壹字第011937號	康樂保	327	327	依同功能類別品項(特材代碼WDD08C1520SN)之支付點數暫予支付。	A217-1	102/09/01
104	WDD0803470CA	"康樂保"平而坦泡綿敷料(滅菌)-自黏	"Coloplast" Biatain Foam Dressing(Sterile)-Soft-Hold		3470	衛署醫器輸壹字第011937號	康樂保	123	123	依同功能類別品項(特材代碼WDD0801010SN)之支付點數暫予支付。	A217-1	102/09/01
105	WDD0803472CA	"康樂保"平而坦泡綿敷料(滅菌)-自黏	"Coloplast" Biatain Foam Dressing(Sterile)-Soft-Hold		3472	衛署醫器輸壹字第011937號	康樂保	255	255	依同功能類別品項(特材代碼WDD0801020SN)之支付點數暫予支付。	A217-1	102/09/01
106	WDD0803475CA	"康樂保"平而坦泡綿敷料(滅菌)-自黏	"Coloplast" Biatain Foam Dressing(Sterile)-Soft-Hold		3475	衛署醫器輸壹字第011937號	康樂保	255	255	依同功能類別品項(特材代碼WDD08090053M)之支付點數暫予支付。	A217-1	102/09/01
107	WDD0812009F4	"康威"愛康膚-銀手術覆蓋敷料(滅菌)	"ConvaTec" Aquacel Ag Surgical Cover Dressing (Sterile)		412009	衛署醫器輸字第022246號	大昌華嘉	245	198	依同功能類別品項(特材代碼WDD0803712F4)之支付點數暫予支付。	A217-3	102/09/01
108	WDD0812010F4	"康威"愛康膚-銀手術覆蓋敷料(滅菌)	"ConvaTec" Aquacel Ag Surgical Cover Dressing (Sterile)		412010	衛署醫器輸字第022246號	大昌華嘉	370	228	依同功能類別品項(特材代碼WDD0803708F4)之支付點數暫予支付。	A217-3	102/09/01
109	WDD0812011F4	"康威"愛康膚-銀手術覆蓋敷料(滅菌)	"ConvaTec" Aquacel Ag Surgical Cover Dressing (Sterile)		412011	衛署醫器輸字第022246號	大昌華嘉	490	413	依同功能類別品項(特材代碼WDD0803710F4)之支付點數暫予支付。	A217-3	102/09/01
110	WDD0812012F4	"康威"愛康膚-銀手術覆蓋敷料(滅菌)	"ConvaTec" Aquacel Ag Surgical Cover Dressing (Sterile)		412012	衛署醫器輸字第022246號	大昌華嘉	595	459	依同功能類別品項(特材代碼WDD0800081SN)之支付點數暫予支付。	A217-3	102/09/01
111	WDD0834210CA	"康樂保"平而坦泡綿敷料(滅菌)-黏性	"Coloplast" Biatain Foam Dressing(Sterile)-Adhesive		3421	衛署醫器輸壹字第011937號	康樂保	250	250	依同功能類別品項(特材代碼WDD0800250SN)之支付點數暫予支付。	A217-1	102/09/01
112	WDD08X1520SY	"新世捷"德力裁剪型不自粘親水性敷料	"Systagenix" TIELLE Xtra Non-Adhesive Hydropolymer Dressing (Sterile)		MTP302	衛署醫器輸壹字第011347號	德嘉	3500	327	依同功能類別品項(特材代碼WDD0834230CA)之支付點數暫予支付。	A217-1	102/09/01
113	FBHBCCERR5Z1	“捷邁”百優陶瓷半人工髖關節組	“Zimmer” Biolox Option Bipolar Hip System		由以下特材代碼組合：FBHHCCERA3Z1;FBHC15000NZ1; FBHS17862NZ1;FBHS17711NZ1; FBHS12900NZ1;FBHS17850NZ1	衛署醫器輸字第022415號+009975號+008736號+011510號+014133號	台灣捷邁	128481	38177	自付差額品項，依同功能類別品項(特材代碼FBHBCCERA1AE)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	D106-1	102/09/01
114	FBHHCCERR3Z1	“捷邁”百優陶瓷人工股骨頭	“ZIMMER” BIOLOX CERAMIC FEMORAL HEAD ─ BIOLOX OPTION HEAD		00-8777-028:040-01:04	衛署醫器輸字第022415號	台灣捷邁	95000	4696	自付差額品項，依同功能類別品項(特材代碼FBHHCCERA1AE)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	D106-1	102/09/01
115	FBHL18751NZ1	“捷邁”隆傑艾提髖臼杯墊片	“Zimmer” Longevity IT Highly Crosslinked Polyethylene Liners		(00-8751-006:018-28;-008:023-32;-010:023-36;-012:023-40);(00-8752-006:007-22;-006:018-28;-008:018-32;-010:018-36)	衛署醫器輸字第021851號	台灣捷邁	4336	4336	依同功能類別品項(特材代碼FBHC26728NZ1)之支付點數暫予支付	D106-1	102/09/01
116	FBHMCBCER4Z1	“捷邁”百優陶瓷半人工髖關節組(符合使用MOORE規定者)	“Zimmer” Biolox Option Bipolar Hip System		由以下特材代碼組合：FBHHCCERA3Z1;FBHC15000NZ1;FBHS17862NZ1;FBHS17711NZ1;FBHS12900NZ1;FBHS17850NZ1	衛署醫器輸字第022415號+009975號+008736號+010510號+014133號	台灣捷邁	128481	8493	自付差額品項，依同功能類別品項(特材代碼FBHMCBCER1AE)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	無	102/09/01
117	FBHMCPCEE4Z1	“捷邁”百優陶瓷全人工髖關節組(符合使用MOORE規定者	“Zimmer” Biolox Option Total Hip System		由以下特材代碼組合：FBHHCCERA3Z1;FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1;FBHS17862NZ1; FBHS17711NZ1;FBHS12900NZ1; FBHS17850NZ1	衛署醫器輸字第022415號+007270號+008736號+011510號+014133號	台灣捷邁	132817	8493	自付差額品項，依同功能類別品項(特材代碼FBHMCPCER1AE)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	無	102/09/01
118	FBHMCPCEE5Z1	“捷邁”百優組合式陶瓷全人工髖關節組(符合使用MOORE規定者)	“ZIMMER” BIOLOX OPTION TOTAL HIP SYSTEM (KINECTIV)		由以下特材代碼組合：FBHHCCERA3Z1;FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1;FBHS1KTV1NZ1	衛署醫器輸字第022415號+007270號+019267號+022215號	台灣捷邁	142864	8493	自付差額品項，依同功能類別品項(特材代碼FBHMCPCER6Z1)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	無	102/09/01
119	FBHMCPCER4Z1	“捷邁”百優陶瓷全人工髖關節組(符合使用Moore規定者)組	“Zimmer” Biolox Option Total Hip System		由以下特材代碼組合：FBHHCCERA3Z1; FBHC18753NZ1;FBHLCCERA2Z1;FBHS17862NZ1;FBHS17711NZ1;FBHS12900NZ1;FBHS17850NZ1	衛署醫器輸字第022415號+007270號+008736號+011510號+014133號	台灣捷邁	177735	8493	自付差額品項，依同功能類別品項(特材代碼FBHMCPCER1AE)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	無	102/09/01
120	FBHMCPCER7Z1	“捷邁”百優組合式陶瓷全人工髖關節組(符合使用MOORE規定者)	“Zimmer” Biolox Option Total Hip System(Kinectiv)		由以下特材代碼組合：FBHHCCERA3Z1;FBHC18753NZ1;FBHLCCERA2Z1; FBHS1KTV1NZ1	衛署醫器輸字第022415號+021835號+019267號+022215號	台灣捷邁	187782	8493	自付差額品項，依同功能類別品項(特材代碼FBHMCPCER6Z1)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	無	102/09/01
121	FBHMCRCEE5Z1	“捷邁”重建型百優陶瓷全人工髖關節組(符合使用MOORE規定者)	“Zimmer” Biolox Option Revision Total Hip System		由以下特材代碼組合：FBHHCCERA3Z1;FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1;FBHS30102NZ1;FBHS37846NZ1;FBHS38114NZ1	衛署醫器輸字第022415號+007270號+023407號+008736號+020616號	台灣捷邁	145617	8493	自付差額品項，依同功能類別品項(特材代碼FBHMCBCER1DP)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	無	102/09/01
122	FBHMCRCEE6Z1	“捷邁”重建型百優組合式陶瓷全人工髖關節組(符合使用Moore規定者)	“Zimmer”Biolox Option Revision Total Hip System(ZMR)		由以下特材代碼組合：FBHHCCERA3Z1;FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1;FBHS39980NZ1;FBHS39990NZ1	衛署醫器輸字第022415號+007270號+009427號	台灣捷邁	166859	8493	自付差額品項，依同功能類別品項(特材代碼FBHMCRCER2Z1)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	無	102/09/01
123	FBHMCRCER5Z1	“捷邁”重建型百優陶瓷全人工髖關節組(符合使用MOORE規定者)	“Zimmer” Biolox Option Revision Total Hip System		由以下特材代碼組合：FBHHCCERA3Z1; FBHC18753NZ1;FBHLCCERA2Z1;FBHS30102NZ1;FBHS37846NZ1;FBHS38114NZ1	衛署醫器輸字第022415號+021835號+022415號+023407號+008736號+020616號	台灣捷邁	190535	8493	自付差額品項，依同功能類別品項(特材代碼FBHMCBCER1DP)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	無	102/09/01
124	FBHMCRCER6Z1	“捷邁”重建型百優組合式陶瓷全人工髖關節組(符合使用Moore規定者)	“Zimmer”Biolox Option Revision Total Hip System(ZMR)		由以下特材代碼組合：FBHHCCERA3Z1;FBHC18753NZ1;FBHLCCERA2Z1;FBHS39980NZ1;FBHS39990NZ1	衛署醫器輸字第022415號+021835號+022415號+009427號	台灣捷邁	211777	8493	自付差額品項，依同功能類別品項(特材代碼FBHMCRCER2Z1)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	無	102/09/01
125	FBHPA9000TZ1	“捷邁”隆傑艾提全人工髖關節組	“Zimmer” Longevity IT Total Hip System		由以下特材組合: FBHC18753NZ1;FBHH18018NZ1;FBHS17862NZ1;FBHS17711NZ1;FBHS12900NZ1;FBHS17850NZ1;FBHL18751NZ1	衛署醫器輸字第021835號+008736號+011510號+014133號+021851號	台灣捷邁	42513	42513	依同功能類別品項(特材代碼FBHPA0580NH1)之支付點數暫予支付	D106-1	102/09/01
126	FBHPAKTV2TZ1	“捷邁”隆傑艾提全人工髖關節組(搭配組合式股骨柄)	“ZIMMER” LONGEVITY IT TOTAL HIP SYSTEM (WITH KINECTIV)		由以下特材代碼組合： FBHC18753 NZ1;FBHH18018 NZ1;FBHS1KTV1NZ1;FBHL18751NZ1	衛署醫器輸字第021835號+008736號+019267號+022215號+021851號	台灣捷邁	52560	52560	依同功能類別品項(特材代碼FBHPAKTV1TZ1)之支付點數暫予支付	D106-1	102/09/01
127	FBHPCCERE7Z1	“捷邁”百優陶瓷全人工髖關節組	“Zimmer” Biolox Option Total Hip System		由以下特材代碼組合：FBHHCCERA3Z1;FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1;FBHS17862NZ1;FBHS17711NZ1;FBHS12900NZ1;FBHS17850NZ1	衛署醫器輸字第022415號+007270號+008736號+011510號+014133號	台灣捷邁	132817	42513	自付差額品項，依同功能類別品項(特材代碼FBHPCCERA1AE)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	D106-1	102/09/01
128	FBHPCCERE8Z1	“捷邁”百優陶瓷全人工髖關節組	“Zimmer” Biolox Option Total Hip System(Kinectiv)		由以下特材代碼組合：FBHHCCERA3Z1;FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1;FBHS1KTV1NZ1	衛署醫器輸字第022415號+007270號+019267號+022215號	台灣捷邁	142864	52560	自付差額品項，依同功能類別品項(特材代碼FBHPCCERA2Z1)之支付點數暫予支付,,超過部分由病患自付。	D106-1	102/09/01
129	FBHPCCERR7Z1	“捷邁”百優陶瓷全人工髖關節組	“Zimmer” Biolox Option Total Hip System		由以下特材代碼組合：FBHHCCERA3Z1;FBHC18753NZ1;FBHLCCERA2Z1;FBHS17862NZ1;FBHS17711NZ1;FBHS12900NZ1;FBHS17850NZ1	衛署醫器輸字第022415號+021835號+008736號+011510號+014133號	台灣捷邁	177735	42513	自付差額品項，依同功能類別品項(特材代碼FBHPCCERA1AE)之支付點數暫予支付,,超過部分由病患自付。	D106-1	102/09/01
130	FBHPCCERR8Z1	“捷邁”百優陶瓷全人工髖關節組	“Zimmer” Biolox Option Total Hip System(Kinectiv)		由以下特材代碼組合：FBHHCCERA3Z1;FBHC18753NZ1;FBHLCCERA2Z1;FBHS1KTV1NZ1	衛署醫器輸字第022415號+021835號+019267號+022215號	台灣捷邁	187782	52560	自付差額品項，依同功能類別品項(特材代碼FBHPCCERA2Z1)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	D106-1	102/09/01
131	FBHRA8000TZ1	“捷邁”隆傑艾提重建型人工髖關節組	“Zimmer” Longevity IT Revision Total Hip System		由以下特材代碼組合：FBHC18753NZ1;FBHH18018NZ1;FBHS30102NZ1;FBHS37846NZ1; FBHS38114NZ1;FBHL18751NZ1	衛署醫器輸字第021835號+008736號+023407號+020616號+021851號	台灣捷邁	55313	55313	依同功能類別品項(特材代碼FBHRA0580NH1)之支付點數暫予支付	D106-1	102/09/01
132	FBHRA9000TZ1	“捷邁”隆傑艾提重建型人工髖關節組(搭配組合式股骨柄)	“Zimmer” Longevity IT Revision Total Hip System (with ZMR)		由以下特材代碼組合：FBHC18753NZ1;FBHH18018NZ1;FBHS39980NZ1;FBHS39990NZ1;FBHL18751NZ1	衛署醫器輸字第021835號+008736號+009427號+021851號	台灣捷邁	76555	76555	依同功能類別品項(特材代碼FBHRA2000NW2)之支付點數暫予支付	D106-1	102/09/01
133	FBHRCCERE5Z1	“捷邁”重建型百優陶瓷全人工髖關節組	“Zimmer” Biolox Option Revision Total Hip System		由以下特材代碼組合：FBHHCCERA3Z1; FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1;FBHS30102NZ1;FBHS37846NZ1;FBHS38114NZ1	衛署醫器輸字第022415號+007270號+023407號+008736號+020616號	台灣捷邁	145617	55313	自付差額品項，依同功能類別品項(特材代碼FBHRCCERA1AE)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	D106-1	102/09/01
134	FBHRCCERE6Z1	“捷邁”重建型百優組合式陶瓷全人工髖關節組	“Zimmer” Biolox Option Revision Total Hip System (ZMR)		由以下特材代碼組合：FBHHCCERA3Z1;FBHC16200NZ1;FBHL16305NZ1;FBHS39980NZ1;FBHS39990NZ1	衛署醫器輸字第022415號+007270號+009427號	台灣捷邁	166859	76555	自付差額品項，依同功能類別品項(特材代碼FBHRCCERA2W2)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	D106-1	102/09/01
135	FBHRCCERR5Z1	“捷邁”重建型百優陶瓷全人工髖關節組	“Zimmer” Biolox Option Revision Total Hip System		由以下特材代碼組合：FBHHCCERA3Z1; FBHC18753NZ1;FBHLCCERA2Z1; FBHS30102NZ1;FBHS37846NZ1;FBHS38114NZ1	衛署醫器輸字第022415號+021835號+023407號+008736號+021616號	台灣捷邁	190535	55313	自付差額品項，依同功能類別品項(特材代碼FBHRCCERA1AE)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	D106-1	102/09/01
136	FBHRCCERR6Z1	“捷邁”重建型百優組合式陶瓷全人工髖關節組	“Zimmer” Biolox Option Revision Total Hip System (ZMR)		由以下特材代碼組合：FBHHCCERA3Z1;FBHC18753NZ1;FBHLCCERA2Z1; FBHS39980NZ1;FBHS39990NZ1	衛署醫器輸字第022415號+021835號+009427號	台灣捷邁	211777	76555	自付差額品項，依同功能類別品項(特材代碼FBHRCCERA2W2)之支付點數暫予支付,超過部分由病患自付。	D106-1	102/09/01

## 報告案2異動
	報告案第2案 全民健康保險特殊材料支付標準異動情形明細表
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	規格量	產品型號	許可證字號	廠商簡稱	原支付點數	初核點數	異動說明	給付規定	生效日期	1
1	ACS0107401BT	三路活塞接頭	3-WAY STOPCOCK W/LUER LOCK		FMC7401	衛署醫器輸字第010286號	百特	7.8	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
2	ACS0109511BB	三路活塞接頭	3 WAY STOPCOCK		(409512/0自940101擴增型號)；409511/1	衛署醫器輸字第007390號	台灣柏朗	7.8	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
3	ACS0152001TP	三路活塞接頭	3 WAY STOPCOCK		52001	衛署醫器輸字第007501號	特浦	7.8	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
4	BBF03223XXAB	巡弋管灌餵食幫浦套管含餵食袋	"ABBOTT"FLEXIFLOW PATROL 1 LITER TOP FILL BAG WITH STOPCOCK AND UNIVERSAL ADAPTER		M223	衛署醫器輸字第018174號	亞培	110	0	許可證過期，不列入健保給付。	E204-2	102/08/01	1
5	BBP0414344CA	易利膚造口術用袋	"COLOPLAST"EASIFLEX OSTOMY POUCH (NON-STERILE)		14344；14359	衛署醫器輸壹字第006224號	康樂保	43	0	許可證過期，不列入健保給付。	E305-1	102/08/01	1
6	CAE0200695HK	硬膜外針導管	EPIDURAL		06-95	衛署醫器輸字第006772號	世新	103	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
7	CBC02LUDUEAN	"安吉美爾德"路明尼斯血管支架	"ANGIOMED" LUMINEXX VASCULAR STENT		LUD;E-04:09-020:120；LUD;E-10;12;14--020:120	衛署醫器輸字第010288號	巴德	28350	0	許可證過期，不列入健保給付。	A220-2	102/08/01	1
8	CBC02Z1V61CK	"曲克"麗而服血管支架	"COOK"ZILVER VASCULAR STENT(ILIAC ARTERY)		ZIV6-80-12-4.0;6.0;7.0;8.0；ZIV6-80-14-3.0;4.0;6.0;7.0;8.0；ZIV6-125-12;14-3.0;4.0;6.0；7.0;8.0	衛署醫器輸字第018907號	曲克	28350	0	許可證過期，不列入健保給付。	A220-2	102/08/01	1
9	CBP01206FNJD	冠狀動脈氣球擴張導管	JOSTENT FLEXMASTER(CORONARY STENT) W/DELIVERY SYSTEM		206F-09；12；16；19；26-25	衛署醫器輸字第009883號	鏵甡	16293	0	許可證過期，不列入健保給付。	A213-2N	102/08/01	1
10	CBP01210FMAB	冠狀動脈氣球擴張導管	JOSTENT FLEXMASTER WITH DELIVERY SYSTEM		206F-0925;1225;1625;1925;2625；210F09-30;35;40；210F12-30;35;40；210F16-30;35;40；210F19-30;35;40；210F26-30;35;40	衛署醫器輸字第009883號	鏵甡	16293	0	許可證過期，不列入健保給付。	A213-2N	102/08/01	1
11	CBP01210FNJD	冠狀動脈氣球擴張導管	JOSTENT FLEXMASTER(CORONARY STENT) W/DELIVERY SYSTEM		210F-09；12；16；19；26-30；35；40	衛署醫器輸字第009883號	鏵甡	16293	0	許可證過期，不列入健保給付。	A213-2N	102/08/01	1
12	CBP01211FMAB	冠狀動脈氣球擴張導管	ABBOTT JOSTENT FLEXMASTER WITH DELIVERY SYSTEM		206F-09;12;16;19;23;26-27；206F2325；210F23-30;35;40	衛署醫器輸字第009883號	鏵甡	16293	0	許可證過期，不列入健保給付。	A213-2N	102/08/01	1
13	CBP01GAZ22BS	格希爾快速抽換冠狀動脈支架系統	"BIOSENSORS"GAZELLE RAPID EXCHANGE CORONARY STENT SYSTEM		GAZ-2208:4008；GAZ-2211:4011；GAZ-2214:4014；GAZ-2218:4018；GAZ-2224:3224；GAZ-3523:4023；GAZ-2228:4028	衛署醫器輸字第018596號	德俐行	16293	0	許可證過期，不列入健保給付。	A213-2N	102/08/01	1
14	CBP02X2LNNVE	氣球擴張導管	EXTENSOR RAPID EXCHANGE BALLOON DILATATION CATHETER		X2L1510:X2L4030	衛署醫器輸字第010090號	美敦力	6843	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
15	CBP035718NAB	冠狀動脈擴張術氣球導管	"ABBOTT"CORONARY DILATATION CATHETER		1005716-18；1005718:1005719-08;13;18;23;28；1005720:1005726-08:28；1005727:1005728-13;18;23;28；1005722:1005726-33	衛署醫器輸字第009912號	亞培	6843	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
16	CBP0382123AB	冠狀動脈擴張導管	NC MERCURY PTCA CATHETER		82123-01:82131-01；82123-02:82131-02；82123-03:82131-03	衛署醫器輸字第018854號	亞培	7547	0	許可證過期，不列入健保給付。	A213-2N	102/08/01	1
17	CBP03M1115JD	冠狀動脈氣球擴張導管	PTCA BALLOON CATHETER		M120；114；111-15；20；25；30；35；40	衛署醫器輸字第009892號	鏵甡	6843	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
18	CBP03NCMERAB	馬克林冠狀動脈擴張導管	"ABBOTT"NC MERCURY PTCA CATHETER		82123-01:82131-01；82123-02:82131-02；82123-03:82131-03	衛署醫器輸字第018854號	亞培	6843	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
19	CBP06ELUT2AB	冠狀動脈塗藥支架系統，部分給付品項，	"ABBOTT"PROMUS EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM		1009527-08B:1009530-28B；(型號:1009531-08B:1009532-28B；自98.10.01起生效)	衛署醫器輸字第019417號	亞培	16293	0	許可證過期，不列入健保給付。	A213-2N	102/08/01	1
20	CBP06ELUT2M4	釋放型冠狀動脈支架，部分給付品項	"MEDTRONIC"ENDEAVOR SPRINT ZOTAROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM		ENSP225-08X:30X；ENSP250-08X:30X；ENSP275-08X:30X；ENSP300-09X:30X；ENSP350-09X:30X；ENSP400-09X:30X	衛署醫器輸字第018800號	美敦力	16293	0	許可證過期，不列入健保給付。	A213-2N	102/08/01	1
21	CCC1471240CB	術中自體血液收集套	BAYLOR RAPID AUTOLOGOUS TRANSFUSION SETS BRAT 2 PROCEDURE SET		007-213；214-100；102	衛署醫器輸字第009854號	興東	7307	0	許可證過期，不列入健保給付。	B203-1	102/08/01	1
22	CDP01GEPD1CK	(含導入導引組+支架)	PANCREATIC STENT SET(		GEPD-5；7-3；5；7；9；12	衛署醫器輸字第010180號	曲克	4815	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
23	CEP0106015BS	壓力連接管	ARTERIAL PRESSURE TUBING 15CM,30CM,60CM		PT-06；12；24	衛署醫器輸字第010073號	興東	30.7	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
24	CEP0136090BS	壓力連接管	ARTERIAL PRESSURE TUBING 90CM		PT36	衛署醫器輸字第010073號	興東	30.7	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
25	CEP0148120BS	壓力連接管	ARTERIAL PRESSURE TUBING 120CM		PT48	衛署醫器輸字第010073號	興東	30.7	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
26	CEP0160150BS	壓力連接管	ARTERIAL PRESSURE TUBING 150CM		PT60	衛署醫器輸字第010073號	興東	30.7	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
27	CEP0172180BS	壓力連接管	ARTERIAL PRESSURE TUBING 180CM		PT72	衛署醫器輸字第010073號	興東	30.7	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
28	CEP0184210BS	壓力連接管	ARTERIAL PRESSURE TUBING 210CM		PT84	衛署醫器輸字第010073號	興東	30.7	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
29	CFD02GT101EW	矽質胃管	SILICONE GASTRIC DUODENAL LEVIN TUBE		GDL-60120	衛署醫器陸輸字第000156號	毅升	86	0	許可證過期，不列入健保給付。	E204-3	102/08/01	1
30	CGPG1Z2007M4	冠狀動脈或末稍血管導引導管	Z2 CORONARY GUIDING CATHETER 7FR,8FR		Z27；Z28(ANY SIZE)	衛署醫器輸字第009891號	美敦力	1744	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
31	CGS0105100ST	"聖猷達"剝式導管導引器	"SJM"PEEL-AWAY INTRODUCER 14CM 5:16FR(S+D+SY+N+G.W)		405100:405144	衛署醫器輸字第009857號	聖猷達	864	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
32	CGS0105400ST	"聖猷達"剝式導管導引器	"SJM"PEEL-AWAY INTRODUCER 14CM 5:16FR(SHEATH+DILATOR)		405400:405444	衛署醫器輸字第009857號	聖猷達	864	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
33	CGS0107500ST	"聖猷達"剝式導管導引器	"SJM"PEEL-AWAY INTRODUCER 14CM 7:12FR(S+D+SY+N+G.W+V)		407500:407507	衛署醫器輸字第009857號	聖猷達	864	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
34	CLPA1VP100GH	內植用輸液管	SINGLE PLASTIC VAS PORT (PORT+CATH+NEEDLE+INTRODUCER)		VP100	衛署醫器輸字第010259號	民橋	7712	0	許可證過期，不列入健保給付。	A216-1	102/08/01	1
35	CLPA1VP150GH	內植用輸液管	SINGLE PLASTIC VASPORT SYSTEM(PORT+CATH+NEEDLE+INTRODUCER)		VP200:400；100L:400L；150:450	衛署醫器輸字第010259號	民橋	7712	0	許可證過期，不列入健保給付。	A216-1	102/08/01	1
36	CLPA205240W9	安可復攜帶式微量輸液器(2日型)(雙層含外殼)	ACCUFLO ELASTOMERIC INFUSION DEVICE		CO-050-240	衛署醫器輸字第018629號	台灣柏朗	997	0	許可證過期，不列入健保給付。	A216-4	102/08/01	1
37	CLPA210240W9	安可復攜帶式微量輸液器(1日型)(雙層含外殼)	ACCUFLO ELASTOMERIC INFUSION DEVICE		CO-100-240	衛署醫器輸字第018629號	台灣柏朗	966	0	許可證過期，不列入健保給付。	A216-4	102/08/01	1
38	CLS0503704HR	輸液套	IV PUMP SET		3704	衛署醫器輸字第008525號	赫士睿	152	0	許可證過期，不列入健保給付。	E301-1	102/08/01	1
39	CLS05C0169BT	輸液套	COLLEAGUE PUMP SYRINGE ADAPTER SET		2C0169；2C0169S	衛署醫器輸字第009908號	百特	54.2	0	許可證過期，不列入健保給付。	E301-2	102/08/01	1
40	CLS0601753HR	輸液套	SOLUSET 150ML BURETTE IV PUMP SET		1753	衛署醫器輸字第008675號	赫士睿	197	0	許可證過期，不列入健保給付。	E301-1	102/08/01	1
41	CLS060E798HR	輸液套	HOSPIRA IV PUMP SETS		E798	衛署醫器輸字第008525號	赫士睿	197	0	許可證過期，不列入健保給付。	E301-1	102/08/01	1
42	CLS060L217HR	輸液套	IV PUMP SET		L217	衛署醫器輸字第008525號	赫士睿	188	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
43	FALSMCLRFLA2	人工水晶體	CLARIFLEX SILICONE IOL		CLRFLXB	衛署醫器輸字第009915號	眼力健	2744	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
44	FALSNWAVE3B9	非球面軟式人工水晶體，按一般功能人工水晶體價格給付，超過部分由病患自付	SOF PORT AO W/VIOLET SHIELD ADVANCED OPTICS LENS		LI61AOV	衛署醫器輸字第018347號	博士倫	2744	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
45	FBHC16304NS2	全人工髖關節髖臼杯	ACETABULUM CUP(CUP+INSERT		6304-5-350:360;6304-5-646:660；6304-5-848:860	衛署醫器輸字第010150號	史賽克	11152	0	許可證過期，不列入健保給付。	D106-1	102/08/01	1
46	FBKUA10277DP	人工半膝關節	PRESERVATION UNICOMPARTMENTAL KNEE SYSTEM(FEMORAL+TIBIAL+INSERT)		149801001:5+149811106:2510	衛署醫器輸字第010277號	壯生和壯生	46894	0	許可證過期，不列入健保給付。	D108-3	102/08/01	1
47	FBN053603NS3	髄內釘	FEMORAL NAIL SYSTEM		按組件型號組合	衛署醫器輸字第009961號	史賽克	7890	0	許可證過期，不列入健保給付。	D101-1	102/08/01	1
48	FBN053603NS9	髄內釘	FEMORAL NAIL SYSTEM (原代碼FBN053603NS3)		360261:364481S；375025:376080	衛署醫器輸字第009961號	史賽克	7890	0	許可證過期，不列入健保給付。	D101-1	102/08/01	1
49	FBN053792NS3	髄內釘	TIBIAL NAIL SYSTEM		按組件型號組合	衛署醫器輸字第009961號	史賽克	7890	0	許可證過期，不列入健保給付。	D101-1	102/08/01	1
50	FBN053792NS9	髄內釘	TIBIAL NAIL SYSTEM(原代碼FBN053792NS3)		380241:382391S;380006:380028S	衛署醫器輸字第009961號	史賽克	7890	0	許可證過期，不列入健保給付。	D101-1	102/08/01	1
51	FBN054102NH1	髄內釘	FEMORAL NAIL SYSTEM		按組件型號組合	衛署醫器輸字第008355號	史賽克	7890	0	許可證過期，不列入健保給付。	D101-1	102/08/01	1
52	FBN056091NH1	髄內釘	HUMERAL NAIL SYSTEM		按組件型號組合	衛署醫器輸字第009221號	史賽克	7890	0	許可證過期，不列入健保給付。	D101-1	102/08/01	1
53	FBN056092NH1	髄內釘	TIBIAL NAIL SYSTEM		按組件型號組合	衛署醫器輸字第008355號	史賽克	7890	0	許可證過期，不列入健保給付。	D101-1	102/08/01	1
54	FBNG1511XNH1	GAMA髓內釘	GAMA LOCKING NAIL SYSTEM		1205+1206+1207+1108	衛署醫器輸字第009274號	史賽克	16675	0	許可證過期，不列入健保給付。	D101-2	102/08/01	1
55	FBNG25113NH1	GAMA髓內釘	GAMA LOCKING NAIL :GAMA NAIL		1205	衛署醫器輸字第009274號	史賽克	10190	0	許可證過期，不列入健保給付。	D101-2	102/08/01	1
56	FBNG360822H1	GAMA固定釘	GAMA LOCKING NAIL :SET SCREW		1206-0822	衛署醫器輸字第009274號	史賽克	865	0	許可證過期，不列入健保給付。	D102-1	102/08/01	1
57	FBNG37120NH1	GAMA固定釘	GAMA LOCKING NAIL :LAG SCREW		1207:08:00	衛署醫器輸字第009274號	史賽克	1997	0	許可證過期，不列入健保給付。	D102-1	102/08/01	1
58	FBSF100002ZV	脊椎固定組二節(SX4+RX2)	VIMAX SPINAL SYSTEM (SX4+RX2)		124-4530:7045;132-6040:6100	衛署醫器製字第002421號	兆鋒	27702	0	許可證過期，不列入健保給付。	D112-1	102/08/01	1
59	FBSF100003ZV	脊椎固定組三節(SX6+RX2)	VIMAX SPINAL SYSTEM(SX6+RX2)		124-4530:7045;132-6040:6100	衛署醫器製字第002421號	兆鋒	40464	0	許可證過期，不列入健保給付。	D112-1	102/08/01	1
60	FBSF100022ZV	脊椎固定二節(SX4+RX2) 免事前審查	VIMAX SPINAL SYSTEM (SX4+RX2)		106-5035:7045;132-6004:6010	衛署醫器製字第002421號	兆鋒	13816	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
61	FBSF100023ZV	脊椎固定二節三節(SX6+RX2) 免事前審查	VIMAX SPINAL SYSTEM(SX6+RX2)		106-5035:7045;132-6004:6010	衛署醫器製字第002421號	兆鋒	20044	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
62	FBSF10002TDP	脊椎固定器二節	TITANIUM ISOLA SPINAL SYSTEM		5200-1518+2223:2226-2435:3550	衛署醫器輸字第009970號	壯生和壯生	27702	0	許可證過期，不列入健保給付。	D112-1	102/08/01	1
63	FBSF10003TDP	脊椎固定器三節	TITANIUM ISOLA SPINAL SYSTEM		5200-1518+2223:2226-2435:3550	衛署醫器輸字第009970號	壯生和壯生	40464	0	許可證過期，不列入健保給付。	D112-1	102/08/01	1
64	FBSF1VSP2TDP	脊椎固定器二節	TITANIUM VSP SPINAL SYSTEM		2223:2226-2435:3550；2225-1A:3.5A	衛署醫器輸字第009970號	壯生和壯生	27702	0	許可證過期，不列入健保給付。	D112-1	102/08/01	1
65	FBSF1VSP3TDP	脊椎固定器三節	TITANIUM VSP SPINAL SYSTEM		2223:2226-2435:3550；2225-1A:3.5A	衛署醫器輸字第009970號	壯生和壯生	40464	0	許可證過期，不列入健保給付。	D112-1	102/08/01	1
66	FBSF200002ZV	脊椎固定桿(免事前審查)	VIMAX SPINAL ROD 40:100MM		132-6040:6100	衛署醫器製字第002421號	兆鋒	1089	0	許可證過期，不列入健保給付。	D112-1	102/08/01	1
67	FBSF200004ZV	脊椎固定桿	VIMAX SPINAL ROD 110:450MM		132-6110:6450	衛署醫器製字第002421號	兆鋒	3218	0	許可證過期，不列入健保給付。	D112-1	102/08/01	1
68	FBSF200022ZV	脊椎固定桿(免事前審查)	VIMAX SPINAL ROD 40:100MM		132-6004:6010	衛署醫器製字第002421號	兆鋒	679	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
69	FBSF200024ZV	脊椎固定桿(免事前審查)	VIMAX SPINAL ROD 110:150MM		134-6011:6015	衛署醫器製字第002421號	兆鋒	1851	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
70	FBSF2RADLTDP	脊椎固定桿	TITANIUM ISOLA SPINAL ROD 10:46CM		5200-1518	衛署醫器輸字第009970號	壯生和壯生	3218	0	許可證過期，不列入健保給付。	D112-1	102/08/01	1
71	FBSF300003ZV	脊椎固定鉤	VIMAX SPINAL HOOK		156-2004:2015;156-2109:2112	衛署醫器製字第002421號	兆鋒	5375	0	許可證過期，不列入健保給付。	D112-1	102/08/01	1
72	FBSF39970SDP	脊椎固定鉤	STAINLESS ISOLA SPINAL SYSTEM HOOK		2053-26;32；5000-293:440；5003-80:445；5003-3430:50；7000-732:739；5003-88:134-R;L；5003-81S:220-S;L；5003-116M;126M；5000-293B	衛署醫器輸字第009970號	壯生和壯生	4424	0	許可證過期，不列入健保給付。	D112-1	102/08/01	1
73	FBSF39970TDP	脊椎固定鉤	TITANIUM ISOLA SPINAL SYSTEM HOOK		5200-293:445；5203-80:445；5203-104:134-R;L	衛署醫器輸字第009970號	壯生和壯生	5375	0	許可證過期，不列入健保給付。	D112-1	102/08/01	1
74	FBSF3HAAKNDP	脊椎固定鉤	STANLESS ISOLA SPINAL HOOK鉤		5000-207:235	衛署醫器輸字第009970號	壯生和壯生	4424	0	許可證過期，不列入健保給付。	D112-1	102/08/01	1
75	FBSF3HAAKTDP	脊椎固定鉤	TITANIUM ISOLA SPINAL HOOK		5200-200:235；5200-205/235A	衛署醫器輸字第009970號	壯生和壯生	5375	0	許可證過期，不列入健保給付。	D112-1	102/08/01	1
76	FBSF400004ZV	脊椎固定釘	VIMAX SPINAL SCREW		124-4530:7045	衛署醫器製字第002421號	兆鋒	6381	0	許可證過期，不列入健保給付。	D112-1	102/08/01	1
77	FBSF400024ZV	脊椎固定釘(免事前審查)	VIMAX SPINAL SCREW		106-5035:7045	衛署醫器製字第002421號	兆鋒	3114	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
78	FBSF42236NDP	脊椎固定釘	TITANIUM PEDICLE SCREW		2223:2226-2435:3550	衛署醫器輸字第009970號	壯生和壯生	6381	0	許可證過期，不列入健保給付。	D112-1	102/08/01	1
79	FBSF500005ZV	脊椎橫向固定桿	VIMAX SPINAL TRANSVERSE LINK		161-2606	衛署醫器製字第002421號	兆鋒	7208	0	許可證過期，不列入健保給付。	D112-1	102/08/01	1
80	FBSF500025ZV	脊椎橫向固定桿	VIMAX SPINAL LINK		161-3660	衛署醫器製字第002421號	兆鋒	3331	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
81	FBSF52230TDP	脊椎橫向固定器	TITANIUM ISOLA TRANSVERSE ROD CONNECTOR		2230-00:28；5200-63	衛署醫器輸字第009970號	壯生和壯生	7208	0	許可證過期，不列入健保給付。	D112-1	102/08/01	1
82	FBSF62225NDP	固定骨板	TITANIUM VSP PLATE		2225-1A:3.5A	衛署醫器輸字第009970號	壯生和壯生	1089	0	許可證過期，不列入健保給付。	D112-1	102/08/01	1
83	FBSF700027ZV	脊椎固定組(免事前審查)	VIMAX SPINAL HOOK SCREW SYSTEM(SX2+HX2+RX2)		104-6040:7040;156-1109:1212；132-5040	衛署醫器製字第002421號	兆鋒	23306	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
84	FBUF110277DP	人工半膝關節股骨元件	PRESERVATION UNICOMPARTMENTAL KNEE FEMORAL COMPONENT		149801001:5	衛署醫器輸字第010277號	壯生和壯生	24256	0	許可證過期，不列入健保給付。	D108-3	102/08/01	1
85	FBUT110277DP	半膝關節脛骨元件	PRESERVATION UNICOMPARTMENTAL KNEE TIBIAL+INSERT COMPONENT		149811106:2510	衛署醫器輸字第010277號	壯生和壯生	22638	0	許可證過期，不列入健保給付。	D108-3	102/08/01	1
86	FHP0105172ST	人工心律調節器	SINGLE CHAMBER PULSE GENERATOR SSIR		IDENTITY SR 5172	衛署醫器輸字第010103號	聖猷達	74070	0	許可證過期，不列入健保給付。	B101-1	102/08/01	1
87	FHP02DDR7SST	雙腔型心臟節律器	"SJM" DUAL CHAMBER PULSE GENERATOR		IDENTITY DR 5370；IDENTITY XL DR 5376	衛署醫器輸字第010207號	聖猷達	102500	0	許可證過期，不列入健保給付。	B101-1	102/08/01	1
88	FHPCLLN350BK	"拜耳德尼克"霖納思植入式心內除顫器導線	BIOTRONIK” LINOX SD IMPLANTABLE DEFIBRILLATOR LEADS		350053；350054；350055；350056	衛署醫器輸字第019087號	景康	82010	0	許可證過期，不列入健保給付。	B103-1	102/08/01	1
89	HHM01DV445F2	"英泰克"戴芙血栓清除導管	"INVATEC"DIVER CE RAPID EXCHANGE CLOT EXTRACTION CATHETER		DIV011014145；DIV010014145	衛署醫器輸字第018896號	美敦力	14123	0	許可證過期，不列入健保給付。	B301-3	102/08/01	1
90	NAN1447662BS	導線導引針	ARTERIAL NEEDLE FOR PERCUTANEOUS ENTRY (單針)		47-000066-02	衛署醫器輸字第010294號	興東	60	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
91	NAN1547073BS	導線導引針	ARTERIAL NEEDLE FOR PERCUTANEOUS ENTRY (外管+內針)		47-000073-00	衛署醫器輸字第010294號	興東	128	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
92	NAN1547661BS	導線導引針	ARTERIAL NEEDLE FOR PERCUTANEOUS ENTRY (外管+內針)		47-000066-01	衛署醫器輸字第010294號	興東	128	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
93	NAN1647664BS	導線導引針	ARTERIAL NEEDLE FOR PERCUTANEOUS ENTRY (外管+內針+STYLE)		47-000066-04	衛署醫器輸字第010294號	興東	203	0	許可證過期，不列入健保給付。	無	102/08/01	1
94	NBS01003SSFE	3CC空針	3CC RETRACTABLE SAFETY SYRINGE WITHOUT NEEDLE		603L000	衛署醫器製字第000992號	富醫	1.8	0	許可證過期，不列入健保給付。	G301-2	102/08/01	1
95	NBS01005SSFE	5CC 空針	5CC RETRACTABLE SAFETY SYRINGE WITHOUT NEEDLE		605L000	衛署醫器製字第000992號	富醫	2.6	0	許可證過期，不列入健保給付。	G301-2	102/08/01	1
96	NBS0216155NN	筆型胰島素注射筒※每支以使用三年以上為原則	NOVOPEN 4 WITHOUT NEEDLE		NOVOPEN 4	衛署醫器輸字第018619號	諾和諾德	900	0	許可證過期，不列入健保給付。	G301-3	102/08/01	1
97	NCS01001SAFE	1CC 空針(附安全護套)	1CC RETRACTABLE SAFETY SYRINGE W/NEEDLE FOR ALLERGY		6012610A；6012613A；6012710A；6012713A	衛署醫器製字第000992號	富醫	3.9	0	許可證過期，不列入健保給付。	G301-2	102/08/01	1
98	NCS01001SSFE	1 CC 空針(附安全護套)	1 CC SYRINGE W/NEEDLE		6012-516；610；613；713；813	衛署醫器製字第000992號	富醫	3.9	0	許可證過期，不列入健保給付。	G301-2	102/08/01	1
99	NCS01003SSFE	3CC 空針(附安全護套)	3CC SYRINGE W/NEEDLE		6031825:6032525	衛署醫器製字第000992號	富醫	2.8	0	許可證過期，不列入健保給付。	G301-2	102/08/01	1
100	NCS01005SSFE	5CC空針(附安全護套)	5CC SYRINGE W/NEEDLE		6052025:6052238	衛署醫器製字第000992號	富醫	3.9	0	許可證過期，不列入健保給付。	G301-2	102/08/01	1
101	NCS01010SSFE	10CC 空針	10CC RETRACTABLE SAFETY SYRINGE W/NEEDLE		6101825;32;38；6102025;32;38；6102125;32;38；6102225;32;38；6102325;32;38；6102516;25	衛署醫器製字第000992號	富醫	4.2	0	許可證過期，不列入健保給付。	G301-2	102/08/01	1
102	NCS03001S1FE	1CC 空針	1CC RETRACTABLE SAFETY INSULIN SYRINGE W/NEEDLE		6012810INS；6012813INS；6012910INS；6012913INS；6013008INS；6013010INS；6013013INS	衛署醫器製字第000992號	富醫	6	0	許可證過期，不列入健保給付。	G301-2	102/08/01	1
103	NDN041424ABD	安全性靜脈導管	INSYTE AUTOGUARD INTRAVASCULAR CATHETER		381412；381423；381433；381434；381437；381444；381447；381454；381457；381467	衛署醫器輸字第008404號	必帝	27.5	0	許可證過期，不列入健保給付。	G301-4	102/08/01	1
104	CDD1100002KM	內視鏡可轉換式安全穿刺套管組	TROCAR KITS	5/10MM,5/12MM (穿剌針1+外管1+可變式轉接頭1)	TR02-B1;TR02-C1;TR05-B1;TR05-C1;TR05-E1;TR05-F1	衛署醫器製壹字第002801號	益鳴	1595	0	許可證已註銷，不列入健保給付。	無	102/07/01	2
105	CDD1100003KM	內視鏡鈍型可轉換式安全穿刺套管組	TROCAR KITS	5-10MM/5-12MM(穿剌針1+外管1+可變式轉接頭1+外管固定器1)	TR03-A1;TR03-B1	衛署醫器製壹字第002801號	益鳴	2233	0	許可證已註銷，不列入健保給付。	無	102/07/01	2
106	CDD1100005KM	內視鏡固定式安全穿刺套管組	TROCAR KITS	5MM(穿剌針1+外管1+固定式轉接頭1)	TR02-A1;TR05-A1;TR05-D1	衛署醫器製壹字第002801號	益鳴	1329	0	許可證已註銷，不列入健保給付。	無	102/07/01	2
107	CDD1100006KM	內視鏡可充氣式安全穿刺套管組	TROCAR KITS	5MM (穿剌針1+外管2+固定式轉接頭2)	TR06-KIT(1);TR07-KIT(1);TR08-KIT(1)	衛署醫器製壹字第002801號	益鳴	1963	0	許可證已註銷，不列入健保給付。	無	102/07/01	2
108	CDD1100007KM	內視鏡可充氣式安全穿刺套管組	TROCAR KITS	5MM(穿剌針1+外管1+固定式轉接頭1)	TR06-A;TR06-B;TR06-C;TR06-D;TR07-A;TR07-B;TR07-C;TR07-D;TR08-A;TR08-B;TR08-C;TR08-D	衛署醫器製壹字第002801號	益鳴	1329	0	許可證已註銷，不列入健保給付。	無	102/07/01	2
109	CDD1100009KM	內視鏡可轉換式安全穿刺套管組	TROCAR KITS	5/10MM,5/12MM (穿剌針1+外管2+可變式轉接頭2)	TR09-B;TR09-D;TR09-F;TR09-G;TR09-I;TR09-J	衛署醫器製壹字第002801號	益鳴	2658	0	許可證已註銷，不列入健保給付。	無	102/07/01	2
110	CDD1100022KM	內視鏡安全穿刺套管組	GYNECOLOGIC LAPAROSCOPE ACCESSORIES：TROCAR	(1支外管+1支固定轉接頭)	TR02-E1;TR02-F1;TR02-G1	衛署醫器製壹字第002801號	益鳴	955	0	許可證已註銷，不列入健保給付。	無	102/07/01	2
111	CDD1100099KM	內視鏡固定式安全穿刺套管組	TROCAR KITS	5MM (穿剌針1+外管2+固定式轉接頭2)	TR09-A;TR09-E;TR09-H	衛署醫器製壹字第002801號	益鳴	1963	0	許可證已註銷，不列入健保給付。	無	102/07/01	2
112	CBP0101512UZ	綠松石冠狀動脈氣球擴張導管	TURQUOISE PTCA BALLOON DILATATION CATHETER		BCTQ-(015-1204:2004)-(020-1204:2504)-(025;275-1204:3404)-(115;120;125-1204:2004)	衛署醫器輸字第023109號	集賢	6843	0	本特材產品型號已併入另一特材代碼CBP0103012UZ,故取消健保給付	無	102/08/01	3
113	CGPG386700VQ	"火山"血管內超音波影像導管	"VOLCANO"VISIONS PV INTRAVASCULAR ULTRASOUND IMAGING CATHETER		86700;88900	衛署醫器輸字第011026號	六霖	20480	0	產品用途(用於周邊血管檢查)與本局所訂給付規定(用於冠狀動脈檢查)不符，故取消給付。	A225-1	102/08/01	3
114	CMV01STDATAS	血管栓塞微導管	ASAHI MICRO CATHETER		STD100:STD155-22S;22A;26S;26A	衛署醫器輸字第017030號	興東	7440	0	許可證所訂適應症(冠狀動脈)與本署訂定給付規定(限動靜脈畸型或困難度較高之腫瘤栓塞術患者)不符，故取消健保給付。	I203-1	102/07/01	3
115	FBSFA919MNM4	側開型每節椎體限置放1個	VERTE-STACK CRESCENT VERTEBRAL BODY SPACER：TLIF PEEK SPACER		9192507:9192515; 9193007:9193015;9193607:9193615 (9192507;9193015保留至102.12.31其餘型號自102.07.01起刪除)	衛署醫器輸字第018457號	美敦力	45000	0	許可證已註銷,經當地衛生主管機關驗章後,保留部分產品型號9192507;9193015至102.12.31其餘型號自102.07.01起刪除)	D112-4	103/01/01	4
116	FHG211752PQM	邁柯唯白金雙重絲絨人工血管	MAQUETHEMASHIELD PLATINUM WOVEN DOUBLE VELOUR VASCULAR GRAFT	6-10MM＊30CM	175206P、175208P、175210P	衛署醫器輸字第010160號	邁柯唯	8169	0	許可證已註銷,經當地衛生主管機關驗章後，予以保留給付至102年12月31日。	無	103/01/01	4
117	FHG2117542QM	邁柯唯白金雙重絲絨人工血管	MAQUETHEMASHIELD PLATINUM WOVEN DOUBLE VELOUR VASCULAR GRAFT	20:38MM＊30CM	175420P:175434P、175438P	衛署醫器輸字第010160號	邁柯唯	11630	0	許可證已註銷,經當地衛生主管機關驗章後，予以保留給付至102年12月31日。	無	103/01/01	4
118	FHG211754PQM	邁柯唯白金雙重絲絨人工血管	MAQUETHEMASHIELD PLATINUM WOVEN DOUBLE VELOUR VASCULAR GRAFT	12:18MM＊30CM	175412P:175418P	衛署醫器輸字第010160號	邁柯唯	9849	0	許可證已註銷,經當地衛生主管機關驗章後，予以保留給付至102年12月31日。	無	103/01/01	4
119	FHG2175920QM	邁柯唯白金雙重絲絨人工血管-四分支	MAQUETHEMASHIELD PLATINUM WOVEN DOUBLE VELOUR VASCULAR GRAFT 4 BRANCH		175920P:175928P、(175930P自98.10.1擴增產品型號)	衛署醫器輸字第010160號	邁柯唯	56028	0	許可證已註銷,經當地衛生主管機關驗章後，予以保留給付至102年12月31日。	無	103/01/01	4
120	FHG421664PQM	邁柯唯白金雙重絲絨人工血管	MAQUETHEMASHIELD PLATINUM WOVEN DOUBLE VELOUR VASCULAR GRAFT(BIFURCATIONS)	14:24MM＊7:12MM＊40CM	166147P、166168P、166169P、166189P、166201P、166221P、166241P、(166126P自98.10.1擴增型號)	衛署醫器輸字第010160號	邁柯唯	15287	0	許可證已註銷,經當地衛生主管機關驗章後，予以保留給付至102年12月31日。	無	103/01/01	4
121	WDD0803421CA	平而坦傷口敷料(滅菌)	"COLOPLAST"BIATAIN DRESSING(STERILE)		3421	衛署醫器輸壹字第006225號	康樂保	250	0	許可證已註銷,經當地衛生主管機關驗章後,保留部分產品型號至102年6月30日。	A217-1	102/07/01	4
122	WDD0834100CA	平而坦非黏性泡綿敷料	"COLOPLAST"BIATAIN NON-ADHESIVE DRESSING		3410	衛署醫器輸壹字第006225號	康樂保	123	0	許可證已註銷,經當地衛生主管機關驗章後,保留部分產品型號至102年12月31日。	A217-1	103/01/01	4
123	WDD0834130CA	平而坦非黏性泡綿敷料	"COLOPLAST"BIATAIN NON-ADHESIVE DRESSING		3413	衛署醫器輸壹字第006225號	康樂保	255	0	許可證已註銷,經當地衛生主管機關驗章後,保留部分產品型號至102年12月31日。	A217-1	103/01/01	4
124	WDD0834160CA	平而坦傷口敷料	"COLOPLAST"BIATAIN DRESSING NON-ADHESIVE		3416	衛署醫器輸壹字第006225號	康樂保	400	0	許可證已註銷,經當地衛生主管機關驗章後,保留部分產品型號至102年6月30日。	A217-1	102/07/01	4
125	WDD0834200CA	平而坦黏性泡綿敷料	"COLOPLAST"BIATAIN ADHESIVE DRESSING		3420	衛署醫器輸壹字第006225號	康樂保	177	0	許可證已註銷,經當地衛生主管機關驗章後,保留部分產品型號至102年6月30日。	A217-1	102/07/01	4
126	WDD0834230CA	平而坦黏性泡綿敷料	"COLOPLAST"BIATAIN ADHESIVE DRESSING		3423	衛署醫器輸壹字第006225號	康樂保	327	0	許可證已註銷,經當地衛生主管機關驗章後,保留部分產品型號至102年6月30日。	A217-1	102/07/01	4
127	WDD0834700CA	平而坦傷口敷料	"COLOPLAST"BIATAIN DRESSING SOFT-HOLD		3470	衛署醫器輸壹字第006225號	康樂保	123	0	許可證已註銷,經當地衛生主管機關驗章後,保留部分產品型號至102年12月31日。	A217-1	103/01/01	4
128	WDD0834720CA	平而坦傷口敷料	"COLOPLAST"BIATAIN DRESSING SOFT-HOLD		3472	衛署醫器輸壹字第006225號	康樂保	255	0	許可證已註銷,經當地衛生主管機關驗章後,保留部分產品型號至102年6月30日。	A217-1	102/07/01	4
129	WDD0834750CA	平而坦傷口敷料	"COLOPLAST"BIATAIN DRESSING SOFT-HOLD		3475	衛署醫器輸壹字第006225號	康樂保	255	0	許可證已註銷,經當地衛生主管機關驗章後,保留部分產品型號至102年12月31日。	A217-1	103/01/01	4
130	CBT0445080AG	"愛琅"熱稀釋導管	"ARGON"CRITICATH THERMODILUTION CATHETERS		680044;680046	衛署醫器輸字第009216號	易邁	2162	2710	功能類別由CBT04A1更正為CBT04A3(肝素塗層)，依同功能類別品項(特材代碼CBT0405000AR)之支付點數暫予核定。	無	103/01/01	5
131	CBT0445110AG	"愛琅"熱稀釋導管	"ARGON"CRITICATH THERMODILUTION CATHETERS		680045	衛署醫器輸字第009216號	易邁	2162	2710	功能類別由CBT04A1更正為CBT04A3(肝素塗層)，依同功能類別品項(特材代碼CBT0405000AR)之支付點數暫予核定。	無	103/01/01	5
132	CBT045107SAG	"愛琅"熱稀釋導管	"ARGON"CRITICATH THERMODILUTION CATHETERS		SP5107H-13;SP5107H-14	衛署醫器輸字第009216號	易邁	1842	2710	功能類別由CBT04A2更正為CBT04A3(肝素塗層)，依同功能類別品項(特材代碼CBT0405000AR)之支付點數暫予核定。	無	103/01/01	5
133	CBT04H5107AG	"愛琅"熱稀釋導管	"ARGON"CRITICATH THERMODILUTION CATHETERS		SP5107HS	衛署醫器輸字第009216號	易邁	1842	2710	功能類別由CBT04A2更正為CBT04A3(肝素塗層)，依同功能類別品項(特材代碼CBT0405000AR)之支付點數暫予核定。	無	103/01/01	5
134	CBT055507SAG	"愛琅"熱稀釋導管	"ARGON"CRITICATH THERMODILUTION CATHETERS		SP5507H-13;SP5507H-14	衛署醫器輸字第009216號	易邁	1341	2867	功能類別由CBT05A1更正為CBT05A4(肝素塗層)依同功能類別品項(特材代碼CBT0405050AR)之支付點數暫予核定。	無	103/01/01	5
135	CLS0511948HR	"赫士睿"浦朗幫浦輸液套	"HOSPIRA"LIFESHIELD PLUM PUMP SETS W/BURETTE		11948	衛署醫器輸字第010717號	赫士睿	283	326	功能類別由CLS05A9(附2個無針式接頭)更正為CLS05AA(附3個無針式接頭)依同功能類別品項(特材代碼CLS0511948HR支付點數283點+CEE0110656LL支付點數43)之支付點數暫予支付。	E301-4	103/01/01	5
136	HHF02H4RBCKW	“芬沃”白血球過濾器	“FENWAL”SEPACELL LEUKOCYTE REDUCTION SET(2UNIT RED BLOOD CELL)		4C2300;4C2491;4C4300	衛署醫器輸字第023922號	永弘科技	615	820	功能類別由HHF02A1(過濾500CC)更正為HHF02A2(過濾1000CC)依同功能類別品項(特材代碼HHF02R0500JH)之支付點數暫予支付。	E304-2	103/01/01	5