## 附件1-1既有
全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表					附件1
一、新增既有功能類別特材品項共63項（項次1~項次63，詳頁次1-1~1-8）
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商 / 簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至112年9月同功能/類似功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付 / 生效日期
1	BBF03C100NLL	“怡安”餵食引導器 (未滅菌)-非重力式餵食袋(幫浦用)	“Lily” Feed tube guide (Non-Sterile)	CIS-100N	組	衛部醫器製字第007861號	怡安	100	依BBF03A1(FEEDING PUMP SET/WITH TUBE/WITH BAG)同功能類別品項(如特材代碼BBF03F1200SG)之支付點數暫予支付。	13	E204-2	112/11/01
2	BBF03C120GLL	“怡安”餵食引導器 (未滅菌)-重力式餵食袋	“Lily” Feed tube guide (Non-Sterile)	CIS-120G	組	衛部醫器製字第007861號	怡安	72	依BBF03A3(GRAVITY FEEDING SET/WITH TUBE/WITH BAG)同功能類別品項(如特材代碼BBF03FB120SG)之支付點數暫予支付。	6	E204-2	112/11/01
3	CBC09AB150M4	“美敦力”艾博瑞靜脈自膨式支架系統-121mm以上	“Medtronic” Abre Venous Self-expanding Stent System	AB9G-10;12;14;16;18;20-150090	組	衛部醫器輸字第033604號	美敦力	51,700	依CBC09A2(周邊靜脈支架系統(支架長121mm以上))同功能類別品項(如特材代碼CBC093451538)之支付點數暫予支付。	2	A220-17	112/11/01
4	CBS05570ZZ04	“殷比得”血管塞	“IMPEDE”Embolization Plug	IMP-05;IMP-07;IMP-10	組	衛部醫器輸字第036327號	吉時洋行	24,990	依CBS05A4(動靜脈血管塞IV(含輸送系統))同功能類別品項(如特材代碼CBS05AVP03AB)之支付點數暫予支付。	1	A213-8	112/11/01
5	CBS05682ZZ05	“富易殷比得”血管塞	“IMPEDE-FX”Embolization Plug	IMP-FX-06;IMP-FX-08;IMP-FX-12	組	衛部醫器輸字第036311號	吉時洋行	24,990	依CBS05A4(動靜脈血管塞IV(含輸送系統))同功能類別品項(如特材代碼CBS05AVP03AB)之支付點數暫予支付。	1	A213-8	112/11/01
6	CBS0684VSDJ7	"奧庫泰" 膜周邊型心室中膈缺損封堵器	"Occlutech" Perimembranous Ventricular Septal Defect (PmVSD) Occluder	(89VSD-04;06;08-S);(84VSD-04;06;08;10;12);(90VSD-06;08;10;12-L)	個	衛部醫器輸字第036356號	鼎昱	121,679	依CBS06A2(心室中膈缺損關閉器(膜部)VSD Occluder-Membranous)同功能類別品項(如特材代碼CBS06MEVSDY4)之支付點數暫予支付。	4	A213-12	112/11/01
7	CDVP328478AE	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統(不具重力閥門裝置)	Aesculap-Miethke ProGAV 2.0 Adjustable Shunt System (without Gravitational unit)	FX424T;FX445T	組	衛部醫器輸字第028478號	台灣柏朗	53,000	依CDVP3A2(調控式腦室腹腔引流系統-流速控制型或可調式壓力閥(不具抗虹吸功能))同功能類別支付品項(如特材代碼CDVPB80102CM)之支付點數暫予支付。	6	I203-11	112/11/01
8	CFB01KX1ZZ0D	“樂奧”三段擴張氣球導管	“LeoMed” Single-use Balloon Dilatation Catheter	請參考圖檔(詳頁次2-15)	組	衛部醫器陸輸字第001465號	明基三豐	10,226	依CFB01A1(消化道氣球擴張導管)同功能類別品項(如特材代碼CFB01CREPRSB)之支付點數暫予支付。	10	E206-1	112/11/01
9	CGBK1L0BZZ0D	“樂奧”捕石者一次性使用取石網籃	“LeoMed” Single-use Stone Retrieval Basket	LOB3024;LOB3030;LOB2324;LOB2330;LOB2124;LOB2130;LOB1918;LOB3020B;LOB3024B;LOB3030B;LOB2320B;LOB2324B;LOB2330B;LMB1918;LNB1918;LED1918;LED1922;LED1924;LFD1918;LFD1922;LFD1924	組	衛部醫器陸輸字第001365號	明基三豐	11,313	依CGBK1A1(膽道取石網EXTRACTION BASKETS)同功能類別品項(如特材代碼CGBK1GEB644G)之支付點數暫予支付。	13	無	112/11/01
10	CGPW1N6W29AB	“亞培”第六代血栓防護盾系統	“Abbott” Emboshield NAV6 Embolic Protection System	22444-19;22445-19;22446-19	條	衛署醫器輸字第022102號	雅培	2,669	依GWBB210(GUIDEWIRE(周邊血管介入治療)/彈性合金,D=0.014"-0.052",L<=200CM,塗層)同功能類別品項(如特材代碼CGPW1LENSHY7)之支付點數暫予支付。	10	無	112/11/01
11	CGS01BH115A7	“埃普特” 布雷丁血管鞘組	“APT” Braidin Hemostasis Introducer	請參考圖檔(詳頁次2-16~2-19)	組	衛部醫器陸輸字第001447號	蘭波灣	1,235	依CGA2A21(SHEATH(w/dilator)/長度16-40cm,side+v,gw(radiology),needle)同功能類別品項(如特材代碼CGS01AVK21TM)之支付點數暫予支付。	14	無	112/11/01
12	CGS01BH711A7	“埃普特” 布雷丁血管鞘組	“APT” Braidin Hemostasis Introducer	請參考圖檔(詳頁次2-20~2-26)	組	衛部醫器陸輸字第001447號	蘭波灣	834	依CGA1A21(SHEATH(w/dilator)/長度<16cm,side+v,gw(radiology),needle)同功能類別品項(如特材代碼CGS01AS091TM)之支付點數暫予支付。	21	無	112/11/01
13	CLS0622030BD	BD輸液套組(避光)	BD Alaris Infusion Set	2203-0006	個	衛部醫器輸字第034867號	必帝	188	依CLS06A3(PUMP SET/FOR 避光藥品)同功能類別品項(如特材代碼CLS06125HUBB)之支付點數暫予支付。	3	無	112/11/01
14	CLS0622600BD	BD輸液套組	BD Alaris Infusion Set	2260-0006	組	衛部醫器輸字第034867號	必帝	230	依CLS06A1(PUMP SET/FOR NTG)同功能類別品項(如特材代碼CLS05PVS21Q4)之支付點數暫予支付。	2	無	112/11/01
15	CLS0824770BD	BD輸液套組	BD Alaris Infusion Set	2477-0007	組	衛部醫器輸字第034867號	必帝	273	依CLS08A3(PUMP SET/FOR BLOOD TRANSFUSION/Y TYPE/附無針式接頭1個)同功能類別品項(如特材代碼CLS08SP220KG)之支付點數暫予支付。	1	E301-4	112/11/01
16	CMV02BLGSPA7	“埃普特” 布雷丁帶止血閥導管鞘	“APT” Braidin L Hemostasis Introducer	請參考圖檔(詳頁次2-27~2-29)	組	衛部醫器陸輸字第001448號	蘭波灣	6,351	依CMV01D1(血管介入導引管Guidingcatheter/含Sheath及Guidingcatheter功能或神經血管使用)同功能類別支付品項(如特材代碼CMV02KSAW3CK)之支付點數暫予支付。	10	I203-17	112/11/01
17	CMV02HAL00QC	“清流” 赫洛輐薄壁導引鞘	“Clearstream” Halo One Thin-Walled Guiding Sheath	(HLO4-1018F;1018FH;1018H;1035;1035F;1035FH;1035H;2535;2535H;4535;7035;9035);(HLO5-1018F;1018FH;1018H;1035;1035F;1035FH;1035H;2535;2535H;4535;7035;9035);(HL06-1035;1035F;1035FH;1035H;2535;2535H;4535;7035;9035)	組	衛部醫器輸字第036355號	巴德	6,351	依CMV01D1(血管介入導引管Guidingcatheter/含Sheath及Guidingcatheter功能或神經血管使用)同功能類別支付品項(如特材代碼CMV02DEF68TM)之支付點數暫予支付。	10	I203-17	112/11/01
18	CMV0311095SB	"波士頓科技" 白金纖維環推進器	"BOSTON SCIENTIFIC" COIL PUSHER	M0014012160	條	衛署醫器輸字第011095號	荷商波士頓	4,474	依CMV01C2(彈簧栓塞線圈推進器)同功能類別支付品項(如特材代碼CMV03CP181CK)之支付點數暫予支付。	1	I203-25	112/11/01
19	CMV03HG14816	"昊佑"親水性導引導線	“HAO YO” Guidewire	(HG-14-3:5-SF;AF;JF);(HGST-14-3:5-SF;AF;JF);(HG-18-1:11-SF;AF;JF);(HGST-18-1:11-SF;AF;JF)	條	衛部醫器陸輸字第001224號	昊佑	4,474	依CMV01C1(血管栓塞微導管導引線/MICRO GUIDE WIRE(含TORQUE))同功能類別支付品項(如特材代碼CMV03PMGSTA7)之支付點數暫予支付。	13	I203-17	112/11/01
20	CXE01FCDPAA7	“惠泰” 特里格電生理電極導管(固定十極)	“APT” Triguy Mapping Catheter(Fixed Curve Decaploar)	請參考圖檔(詳頁次2-30)	條	衛部醫器陸輸字第001442號	蘭波灣	8,719	依CXE01F1(電極導管/10極/彎度固定)同功能類別品項(如特材代碼CXE01CRR10ST)之支付點數暫予支付。	10	無	112/11/01
21	CXE01FQ456A7	“惠泰” 特里格電生理電極導管(固定四極)	“APT” Triguy Mapping Catheter(Fixed Curve Quadriploar)	請參考圖檔(詳頁次2-31)	條	衛部醫器陸輸字第001442號	蘭波灣	6,658	依CXE01C1(電極導管/4-8極/彎度固定)同功能類別品項(如特材代碼CXE01CRR04ST)之支付點數暫予支付。	15	無	112/11/01
22	CXE0278710AB	“雅培”電生理診斷導管	“Abbott” Inquiry Electrophysiology Diagnostic Catheter	81530;81531;81532;81534;81171;81172;81174;81223;81730;81734;81736;81721;81102;81104;81107;81945;81947	條	衛部醫器輸字第027877號	雅培	13,143	原特材代碼CXE0278710ST，因更改廠牌，故變更特材代碼，並同步刪除產品型號81537;81735;81101;81108;81109;81504;81125;81126。	10	無	112/11/01
23	CXE02MPDDDA7	“惠泰” 特里格電生理電極導管(可控20極電極導管)	“APT” Triguy Mapping Catheter(Steerable Duo-decapolar Mapping Catheter)	請參考圖檔(詳頁次2-32)	條	衛部醫器陸輸字第001442號	蘭波灣	41,182	依CXE02FA(環形可控式電極導管/20極/三尖瓣)同功能類別品項(如特材代碼CXE0281120ST)之支付點數暫予支付。	4	無	112/11/01
24	CXE02MPDDPA7	“惠泰” 特里格電生理電極導管(可控十極)	“APT” Triguy Mapping Catheter(Steerable Decapolar)	請參考圖檔(詳頁次2-33)	條	衛部醫器陸輸字第001442號	蘭波灣	13,143	依CXE02F1(可控式電極導管/10極/彎度可轉向)同功能類別品項(如特材代碼CXE02LVW10ST)之支付點數暫予支付。	10	無	112/11/01
25	CXE02MPDQPA7	“惠泰” 特里格電生理電極導管(可控四極電極導管)	“APT” Triguy Mapping Catheter(Steerable Quadripolar)	請參考圖檔(詳頁次2-34)	條	衛部醫器陸輸字第001442號	蘭波灣	11,666	依CXE02C1(可控式電極導管/4極/彎度可轉向)同功能類別品項(如特材代碼CXE02LVW04ST)之支付點數暫予支付。	7	無	112/11/01
26	CXE02SPV10A7	“惠泰” 特里格電生理電極導管(環形可控10極電極導管)	“APT” Triguy Mapping Catheter(Steerable PC Mapping Catheter Decapolar)	請參考圖檔(詳頁次2-35)	條	衛部醫器陸輸字第001442號	蘭波灣	28,605	依CXE02F5(環形10極(≦10極)以下)同功能類別品項(如特材代碼CXE02D7L10WE)之支付點數暫予支付。	6	B104-4	112/11/01
27	CXE02SPV20A7	“惠泰” 特里格電生理電極導管(環形可控20極電極導管)	“APT” Triguy Mapping Catheter(Steerable PV Mapping Catheter Duo-Decapolar)	HTK-MPD71	條	衛部醫器陸輸字第001442號	蘭波灣	39,537	依CXE02F6(環形>10極(不含)以上)同功能類別品項(如特材代碼CXE02LN125WE)之支付點數暫予支付。	3	B104-4	112/11/01
28	CXE038378NYB	"爾灣"除顫電極導管	"IBI" THERAPY ABLATION CATHETERS	IBI-83704;IBI-83707;IBI-83708	條	衛署醫器輸字第016640號	雅培	20,693	依CXE02G2(雙溫控電燒導管(含單邊及雙邊)≧5mm)同功能類別品項(如特材代碼CXE038344NYB)之支付點數暫予支付。	11	無	112/11/01
29	FBHU1STBZZ0F	“百爾特尼”吉奧人工肩關節系統-人工肱骨柄	“BIOTECHNI” GEO Shoulder Prosthesis System-STEM	A41-QC06100;QC08100;QC10100;QC12100;QC14100;QH06100;QH08100;QH10100;QH12100;QH14100;QRC06150;QRC06180;QRC08070;QRC08150;QRC08180;QRC10150;QRC10180;QRC12070;QRC12150;QRC12180;QRC14150;QRC14180;QRH06150;QRH06180;QRH08150;QRH08180;QRH10150;QRH10180;QRH12150;QRH12180;QRH14150;QRH14180	個	衛部醫器輸字第035910號	韶田	30,065	依FBHU1B1 (TOTAL SHOULDER STEM)同功能類別品項(如特材代碼FBHU112993W1)之支付點數暫予支付。	4	無	112/11/01
30	FBHU3CEBZZ0F	“百爾特尼”吉奧人工肩關節系統-球頭襯墊(肱骨端組件)	“BIOTECHNI” GEO Shoulder Prosthesis System-Cup insert for epiphysis (Humeral Component-Liner)	A41-0350;0354;0358;0400;0404;0408;0450;0454;0458	個	衛部醫器輸字第035910號	韶田	23,875	依FBHU3B3(Reverse Shoulder System-Liner)同功能類別品項(如特材代碼FBHU3RL934Z1)之支付點數暫予支付。	3	D107-2	112/11/01
31	FBHU3GBBZZ0F	“百爾特尼”吉奧人工肩關節系統-肩盂基座(肩盂端組件)	“BIOTECHNI” GEO Shoulder Prosthesis System-Glenoid base(Glenoid Component-Baseplate)	A41-GGH-35;40;45	個	衛部醫器輸字第035910號	韶田	63,164	依FBHU3B1(Reverse Shoulder System-Baseplate)同功能類別品項(如特材代碼FBHU3RB932Z1)之支付點數暫予支付。	2	D107-2	112/11/01
32	FBHU3GSBZZ0F	“百爾特尼”吉奧人工肩關節系統-肩盂球頭(肩盂端組件)	“BIOTECHNI” GEO Shoulder Prosthesis System-Glenosphere(Glenoid Component-Glenosphere)	A41-GS-35;40;45	個	衛部醫器輸字第035910號	韶田	34,008	依FBHU3B2(Reverse Shoulder System-Glenosphere)同功能類別品項(如特材代碼FBHU3RG933Z1)之支付點數暫予支付。	3	D107-2	112/11/01
33	FBHU3HEBZZ0F	“百爾特尼”吉奧人工肩關節系統-球頭襯墊托盤(肱骨端組件)	“BIOTECHNI” GEO Shoulder Prosthesis System-Epiphysis(Humeral Component-Tray)	(A41-EPC-35;40;45);(A41-EPH-35;40;45)	個	衛部醫器輸字第035910號	韶田	47,979	依FBHU3B4 (Reverse Shoulder System-Tray)同功能類別品項(如特材代碼FBHU3RT935Z1)之支付點數暫予支付。	3	D107-2	112/11/01
34	FBHU3RSBZZ0F	“百爾特尼”吉奧人工肩關節系統(組)	“BIOTECHNI” GEO Shoulder Prosthesis System(SET)	由以下特材代碼組合:FBHU3GBBZZ0F;FBHU3GSBZZ0F;FBHU3CEBZZ0F;FBHU3HEBZZ0F	組	衛部醫器輸字第035910號	韶田	169,026	依FBHU3A1 (Reverse Shoulder System(Baseplate+Glenosphere+Liner+Tray))同功能類別品項(如特材代碼FBHU3RP931Z1)之支付點數暫予支付。	2	D107-2	112/11/01
35	FBSF44022TV2	"鐿鈦"脊椎固定系統-脊椎骨釘(中空U型多軸向)	"INTAI" SPINAL FIXATON SYSTEM-Cannulated Pedicle Screw Poly(Axial U Type(Anodized Head))	(4022-45-25;30;35;40);(4022-50-30;35;40;45);(4022-55-30;35;40;45;50);(4022-60-30;35;40;45;50;55);(4022-65;70;75-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10)	支	衛署醫器製字第002926號	台灣微創	4,465	依FBSF4TS(TITANIUM SPINAL SCREW)同功能類別品項(如特材代碼FBSF44008TWG)之支付點數暫予支付。	67	D112-1	112/11/01
36	FBSF44023TV2	"鐿鈦"脊椎固定系統-脊椎骨釘(中空U型多軸向復位)	"INTAI" SPINAL FIXATON SYSTEM-Cannulated Pedicle Screw Poly(Axial Reduction U Type(Anodized Head))	(4023-45-25;30;35;40);(4023-50-30;35;40;45);(4023-55-30;35;40;45;50);(4023-60-30;35;40;45;50;55);(4023-65;70;75-30;35;40;45;50;55;60;65;70;80;90;10)	支	衛署醫器製字第002926號	台灣微創	4,465	依FBSF4TS(TITANIUM SPINAL SCREW)同功能類別品項(如特材代碼FBSF44009TWG)之支付點數暫予支付。	67	D112-1	112/11/01
37	FBSFATL846RK	“瑞寶億”帝洛克頸椎椎間融合器(PEEKCAGE*1+PLATE*1+SCREW*2)	“ReBorn Essence”T-Lock Cervical Intervertebral Cage(PEEKCAGE*1+PLATE*1+SCREW*2)	【融合器型號:846-06:12-140;144;148;160;164;168;(新增產品型號846-051-40;44;48;60;64;68-A自1121101生效)】;【骨釘型號(425-35;40-08;10;12;14-A;B);(425-35;40-16;18-A;B自1120101生效);(新增產品型號425-35;40-08;10;12;14;16;18-C;D自1121101生效)】	組	衛部醫器製字第006335號	寶億生技	40,594	擴增產品型號(融合器:846-051-40;44;48;60;64;68-A);(骨釘:425-35;40-08;10;12;14;16;18-C;D)	12	D112-9	112/11/01
38	FBSFC028633F	泰德頸椎後路固定系統-萬向螺釘(多軸)	Tend Posterior Cervical Fixation System-Multi Axial Screw	106-35-10;12;14;16;18;20;22;24;25;26;28;30;32;34	支	衛部醫器製字第004519號	寶億生技	10,186	依FBSFCS3(頸椎後側固定系統-多軸頸椎骨釘)同功能類別品項(如特材代碼FBSFC102SCS1)之支付點數暫予支付。	9	D112-7	112/11/01
39	FBSFCPC1083F	泰德頸椎後路固定系統-頸椎固定螺釘	Tend Posterior Cervical Fixation System-Cervical Fixation Screw	(108-40-06;08;10;12;14);(108-43-14)	支	衛部醫器製字第004519號	寶億生技	11,827	依FBSFCCP(頸椎後側固定系統-T型或蝴蝶型枕骨固定板)同功能類別品項(如特材代碼FBSFC2863NRK)之支付點數暫予支付。	3	D112-7	112/11/01
40	FBSFCPC6043F	泰德頸椎後路固定系統-枕桿板(一體成型)	Tend Posterior Cervical Fixation System-Occipital Rod Plate	604-35;36-11	支	衛署醫器製字第004519號	寶億生技	6,777	依FBSFCPR(枕桿板與枕骨固定桿一體成型)同功能類別品項(如特材代碼FBSFCPC604RK)之支付點數暫予支付。	1	D112-7	112/11/01
41	FBSFCPC7003F	泰德頸椎後路固定系統-橫向(萬向)連結器	Tend Posterior Cervical Fixation System-Transverse (Universal) Link	(700-35-70);(701-35-01;02;03)	支	衛部醫器製字第004519號	寶億生技	7,208	依FBSFCC1(頸椎後側固定系統-橫連結器組)同功能類別品項(如特材代碼FBSFC102CCS1)之支付點數暫予支付。	12	D112-7	112/11/01
42	FBSFCPCLSR3F	泰德頸椎後路固定系統-平滑桿(長桿)	Tend Posterior Cervical Fixation System-Smooth Rod(Long)	600-35-05:12	支	衛部醫器製字第004519號	寶億生技	3,700	依FBSFCRL(頸椎後側固定系統-長固定桿,長固定板)同功能類別品項(如特材代碼FBSFC102RLS1)之支付點數暫予支付。	10	D112-7	112/11/01
43	FBSFCPCSSR3F	泰德頸椎後路固定系統-固定桿(平滑桿及側桿)	Tend Posterior Cervical Fixation System-Smooth Rod(Side Rod)	(600-35-03;04);(602-35-15;17;20)	支	衛部醫器製字第004519號	寶億生技	1,950	依FBSFCRS(頸椎後側固定系統-短固定桿)同功能類別品項(如特材代碼FBSFC102RSS1)之支付點數暫予支付。	5	D112-7	112/11/01
44	FBSFCPS4R23F	泰德頸椎後路固定系統-二節	Tend Posterior Cervical Fixation System-2 Level (Screw*4+Rod*2)	由FBSFC028633F;FBSFCPCSSR3F組成	組	衛部醫器製字第004519號	寶億生技	46,624	依FBSFC2M(頸椎後側固定系統-二節(搭配多軸骨釘))同功能類別品項(如特材代碼FBSFC4852NS9)之支付點數暫予支付。	3	D112-7	112/11/01
45	FBSFCPS6R23F	泰德頸椎後路固定系統-三節	TEND POSTERIOR CERVICAL FIXATION SYSTEM-3 LEVEL(SCREW*6+ROD*2)	由FBSFC028633F;FBSFCPCLSR3F組成	組	衛部醫器製字第004519號	寶億生技	68,687	依FBSFC3M(頸椎後側固定系統-三節(搭配多軸骨釘))同功能類別品項(如特材代碼FBSFCASC10AQ)之支付點數暫予支付。	3	D112-7	112/11/01
46	FHV04EVLFXM4	"美敦力"愛芙樂經導管主動脈瓣膜及"美敦力"愛芙樂經導管主動脈瓣膜輸送及裝載系統(含瓣膜、裝載/輸送系統、導引器)	"Medtronic" Evolut FX Transcatheter Aortic Valve and "Medtronic" Evolut FX Transcatheter Aortic Valve Delivery Catheter and Loading System	整組含[(EVOLUTFX-23;26;29;34)+(D-EVOLUTFX-2329;34)+(L-EVOLUTFX-2329;34)+(特材代碼CMV02SENSHM4)]	組	衛部醫器輸字第036560號+衛部醫器輸字第036562號+衛部醫器輸字第034322號	美敦力	1,002,035	依FHV04A2(自膨式經導管置換主動脈瓣膜套組(含瓣膜、裝載/輸送系統、導引器))同功能類別品項(如特材代碼FHV04EVLTPM4)之支付點數暫予支付。	6	B102-8	112/11/01
47	FHX04PLSZZ0C	“悅廷和” 體外循環管路組(含Bioline塗層)-OXYGENATOR+BIO-PUMP+TUBINGSET(長效型ECMO)	“Getinge” Permanent Life Support Set with Bioline Coating	BE-PLS 2050	組	衛部醫器輸字第036561號	悅廷和	98,010	依FHX04AQ(人工心肺套W/長效型人工心肺OXYGENATOR+BIO-PUMP+TUBINGSET(長效型ECMO)(經認證使用天數14日))同功能類別品項(如特材代碼FHX04BEPLSQM)之支付點數暫予支付。	1	B201-7	112/11/01
48	FND0332000M4	“美敦力”思特系統配件-導線固定蓋組	“Medtronic” SenSight System Accessories-Burr Hole Device Kit	B32000	組	衛部醫器輸字第036012號	美敦力	20,000	依FND03A4(深層腦部刺激器之導線固定蓋)同功能類別支付品項(如特材代碼FND03DB373AB)之支付點數暫予支付。	2	I203-8	112/11/01
49	FND0333005M4	“美敦力”思特方向性導線組及延長線組-方向性導線組	“Medtronic” SenSight Directional Lead Kit and Extension Kit-Directional Lead Kit	(B33005;B33015)+B31010	組	衛部醫器輸字第035932號+衛部醫器輸字第036012號	美敦力	85,000	依FND03A2(深層腦部刺激器之導線)同功能類別支付品項(如特材代碼FND03DL364AB)之支付點數暫予支付。	3	I203-8	112/11/01
50	FND0334000M4	“美敦力”思特方向性導線組及延長線組-延長線組	“Medtronic” SenSight Directional Lead Kit and Extension Kit-Extension Kit	B34000+B31030	組	衛部醫器輸字第035932號+衛部醫器輸壹字第019958號	美敦力	21,340	依FND03A3(深層腦部刺激器之導線延長線)同功能類別支付品項(如特材代碼FND0337086M4)之支付點數暫予支付。	3	I203-8	112/11/01
51	FPS01NSP10AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件:骨釘	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-screws	NSP-001:005(1盒10支裝，本特材支付以「支」為單位)	支	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	1,298	依FPS01MS(MICRO SCREW(ANY SIZE))同功能類別品項(如特材代碼FPS01TSN06AE)之支付點數暫予支付。	38	D301-1	112/11/01
52	FPS01TSN00AE	“雅氏”顱骨固定系統及其附件:骨釘	“Aesculap” Neuro Plating System and Accessories-screws	TSN-012(1盒100支裝，本特材支付以「支」為單位)	支	衛部醫器輸字第035575號	台灣柏朗	1,298	依FPS01MS(MICRO SCREW(ANY SIZE))同功能類別品項(如特材代碼FPS01TSN06AE)之支付點數暫予支付。	38	D301-1	112/11/01
53	HEH0136664TV	“康翠特”血液濃縮器管路組	“Contract”CSS Hemoconcentrator Tubing Set	33-100349-00(DP03HC);33-100348-00(DP120HC)	組	衛部醫器輸字第036664號	台灣泰爾茂	4,118	依HEH01A1(血液脫液器)同功能類別品項(如特材代碼HEH01511SLTM)之支付點數暫予支付。	2	B203-2	112/11/01
54	SAU08P456093	“風和醫療”一次性電動內視鏡直線型切割縫合器及釘匣-基礎型電動縫合器	“Fengh” Disposable powered Articulating Endoscopic Linear Cutter Stapler & Reloads	FSM-S;M;L-45;60;FSA-S;M;L-45;60;FNA-S;M;L-45;60;DSM-S;M;L-45;60;DNM-S;M;L-45;60	支	衛部醫器陸輸字第001374號	埃默高	9,000	依SAU08C4(電動型縫合器-基礎型)同功能類別品項(如特材代碼SAU08EEPEFET)之支付點數暫予支付。	1	A101-5	112/11/01
55	WBB0700330C7	中衛石膏繃帶(未滅菌)-3"X3Y	CSD plaster of paris bandage (Non-Sterile)	30000058	捲	衛部醫器陸輸壹字第004685號	中國衛材	20.9	依WBB07A2(石膏繃帶/3"X3Y(2080CM2),2"X5Y(2311CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0703030C7)之支付點數暫予支付。	7	無	112/11/01
56	WBB0700450C7	中衛石膏繃帶(未滅菌)-4"X5Y	CSD plaster of paris bandage (Non-Sterile)	30000056	捲	衛部醫器陸輸壹字第004685號	中國衛材	34.3	依WBB07A7(石膏繃帶/4"X5Y(4622CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0704050C7)之支付點數暫予支付。	11	無	112/11/01
57	WBB0700650C7	中衛石膏繃帶(未滅菌)-6"X5Y	CSD plaster of paris bandage (Non-Sterile)	30000057	捲	衛部醫器陸輸壹字第004685號	中國衛材	49.5	依WBB07AC(石膏繃帶/6"X5Y(6934CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0706050C7)之支付點數暫予支付。	10	無	112/11/01
58	WBP0102041GM	"卓和" 石膏棉捲 (未滅菌)-2"X4Y	"GMTH" Cast Cotton Padding (NON-STERILE)	2"X4Y(5CM*360CM)	捲	衛部醫器陸輸壹字第004357號	卓和	11	依WBP01A1(石膏棉捲/2"X4Y(1849CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBP0102040QB)之支付點數暫予支付。	1	無	112/11/01
59	WBP0103041GM	"卓和" 石膏棉捲 (未滅菌)-3"X4Y	"GMTH" Cast Cotton Padding (NON-STERILE)	3"X4Y(7.5CM*360CM)	捲	衛部醫器陸輸壹字第004357號	卓和	12.8	依WBP01A3(石膏棉捲/3"X4Y,4"X3Y(2773CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBP0103040QB)之支付點數暫予支付。	9	無	112/11/01
60	WBP0104041GM	"卓和" 石膏棉捲 (未滅菌)-4"X4Y	"GMTH" Cast Cotton Padding (NON-STERILE)	4"X4Y(10CM*360CM)	捲	衛部醫器陸輸壹字第004357號	卓和	17.3	依WBP01A1(石膏棉捲/4"X4Y(3698CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBP0104040QB)之支付點數暫予支付。	9	無	112/11/01
61	WBP0106041GM	"卓和" 石膏棉捲 (未滅菌)-6"X4Y	"GMTH" Cast Cotton Padding (NON-STERILE)	6"X4Y(15CM*360CM)	捲	衛部醫器陸輸壹字第004357號	卓和	24.4	依WBP01A1(石膏棉捲/6"X4Y 8"X3Y(5547CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBP0106040QB)之支付點數暫予支付。	9	無	112/11/01
62	WDD08400306Y	〝H&H〞傷口凝膠 (滅菌)	〝H&H〞Wound Gel (Sterile)	WG0030	條	衛部醫器製壹字第009773號	中鎮	276	依WDD08G3(人工生物化學覆蓋物／HYDROGEL／約25GM,30GM,40GM)同功能類別品項(如特材代碼WDD08G10076V)之支付點數暫予支付。	15	A217-1	112/11/01
63	WDD08F20056V	TAICEND傷口覆蓋粉(滅菌)-3.5g	TAICEND Wound Powder (Sterile)	F2-005-01-Y	瓶	衛部醫器製壹字第009734號	泰陞	370	依WDD08CA(人工生物化學覆蓋物／ALGINATEDRESSING,面積約100cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD08S0101DC)之支付點數依覆蓋面積比例計算暫予支付。	6	A217-1	112/11/01

## 附件1-2既有自付差額
全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表					附件1
二、新增既有功能類別特材自付差額品項共14項（項次64~項次77，詳頁次1-9~1-10）
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商 / 簡稱	適用自付差額條件	健保 / 支付點數	說明	給付規定	健保給付 / 生效日期
64	CBC04PTA180M	"瑟璐潯"經皮血管內血管成形術球囊導管	"SELUTION SLR"PTA Balloon Catheter	請參考圖檔(詳頁次2-36)	支	衛部醫器輸字第035995號	睿見	改善血管直徑，減少病灶再次狹窄機率。	28,773	自付差額品項，依CBC04C1(塗藥氣球導管用於淺股動脈及近端膕動脈狹窄-直徑≧4.0mm)近似功能類別品項(如特材代碼CBC04APDCBM4)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	A220-4	112/11/01
65	CBP06YKCCEVT	"傳路彌那" 優康丘苡思冠狀動脈塗藥支架系統	"Translumina" Yukon Choice PC Sirolimus Eluting Coronary Stent System	(YCPC-20;25-08;12;16;18;21;24;28;32);(YCPC-27;30;35;40-08;12;16;18;21;24;28;32;40)	組	衛部醫器輸字第035997號	吉時洋行	長度較長，可減少病人傳統方式治療之手術時間。	14,099	自付差額品項，依CBP06A1(冠狀動脈塗藥支架)近似功能類別品項(如特材代碼CBP06ELUT18Q)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	A213-2N	112/11/01
66	CBP06YKCMEVT	"傳路彌那" 優康科隆冠狀動脈塗藥支架系統	"Translumina" Yukon Chrome PC Sirolimus Eluting Coronary Stent System	(T-CMG-20;225;25-08;12;16;18;21;24;28;32-PC);(T-CMG-275;30;35;40-08;12;16;18;21;24;28;32;40-PC)	組	衛部醫器輸字第035996號	吉時洋行	長度較長，可減少病人傳統方式治療之手術時間。	14,099	自付差額品項，依CBP06A1(冠狀動脈塗藥支架)近似功能類別品項(如特材代碼CBP06ELUT18Q)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	A213-2N	112/11/01
67	CDVPB429MRM4	“美敦力”史卓塔腦脊髓液壓力閥與引流組-壓力閥	“Medtronic” StrataMR II Valves and Shunts-Valves	42955MR;42965MR	個	衛部醫器輸字第036652號	美敦力	可於體外調整成合適的壓力。另外結合抗虹吸或抗重力閥門，可避免因突然姿勢改變及活動度高而導致過度引流。	7,127	自付差額品項，依CDVP3A3(調控式腦室腹腔引流系統-可調式壓力閥(具抗虹吸功能))近似功能類別品項(如特材代碼CDVPB428SSM4)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	112/11/01
68	CXE05CFHZZ07	“福客星”朗光內視鏡消融系統	“CardioFocus” HeartLight Endoscopic Ablation System	18-2531-N250;18-5000	條	衛部醫器輸字第033810號	六霖	具有提供導管尖端與心壁之間接觸力測量功能，可有效降低射頻電燒及X光透視之時間。	70,200	依CXE05B1(治療心房顫動之冷凍消融導管)近似功能類別品項(如特材代碼CXE052AF23M4)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	B104-3	112/11/01
69	FALSNDEBV1JJ	“嬌生”添視明增視型新易載預載式人工水晶體	“Johnson & Johnson” TECNIS Eyhance IOL with TECNIS Simplicity Delivery System	DIB00	片	衛部醫器輸字第033954號	眼力健	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效。	2,744	依FALSNBA(特殊人工水晶體(短焦延伸焦距、非球面(含黃片)))同功能類別品項(如特材代碼FALSNMERV1A2)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	112/11/01
70	FALSNSN51T4H	“漢寧達”易視能人工水晶體	“Hanita”Intensity Intraocular Lens	Intensity SL;Intensity BN;Intensity BN EZ	片	衛部醫器輸字第036052號	佳和美	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效。	2,744	依FALSNB7(特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面(含黃片)))同功能類別品項(如特材代碼FALSNMULT3A1)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	112/11/01
71	FALSNXY1G0HY	豪雅植入器預載式單片非球面多焦點黃色人工水晶體	HOYA Vivinex Gemetric Preloaded Intraocular Lens	XY1-G	組	衛部醫器輸字第035989號	科舉	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效。	2,744	依FALSNB7(特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面(含黃片)))同功能類別品項(如特材代碼FALSNAT8397Z)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	112/11/01
72	FALSNXY1GPHY	豪雅植入器預載式單片非球面多焦點黃色人工水晶體	HOYA Vivinex Gemetric Plus Preloaded Intraocular Lens	XY1-GP	組	衛部醫器輸字第036085號	科舉	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效。	2,744	依FALSNB7(特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面(含黃片)))同功能類別品項(如特材代碼FALSNAT8397Z)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	112/11/01
73	FALSNXY1GTHY	豪雅植入器預載式單片非球面多焦點散光矯正黃色人工水晶體	HOYA Vivinex Gemetric Toric Preloaded Intraocular Lens	XY1-GT2;XY1-GT3;XY1-GT4;XY1-GT5;XY1-GT6	組	衛部醫器輸字第035983號	科舉	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效，並具散光及老花矯正功能。	2,744	依FALSNB8(特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面、散光(含黃片)))同功能類別品項(如特材代碼FALSNAT9497Z)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	112/11/01
74	FALSNXYGPTHY	豪雅植入器預載式單片非球面多焦點散光矯正黃色人工水晶體	HOYA Vivinex Gemetric Plus Toric Preloaded Intraocular Lens	XY1-GPT2;XY1-GPT3;XY1-GPT4;XY1-GPT5;XY1-GPT6	組	衛部醫器輸字第035990號	科舉	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效，並具散光及老花矯正功能。	2,744	依FALSNB8(特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面、散光(含黃片)))同功能類別品項(如特材代碼FALSNAT9497Z)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	112/11/01
75	FBHHC27493SN	“史耐輝”全髖關節系統-氧化鋯股骨頭	“Smith & Nephew” Synergy Hip System-Oxinium Femoral Head	(7134-22-00;04;08;12);(7134-26-00;04;08;12);(7134-28-00;03;04;08;12;16);(7134-32-00;03;04;08;12;16);(7134-36-00;03;04;08;12)	個	衛部醫器輸字第027493號	史耐輝	陶瓷人工髖關節系統，可增加使用年限。	4,352	1.依112年6月份特殊材料專家諮詢會議決議，本案特材另列功能核價類別，比照自付差額「複合物強化陶瓷股骨頭」健保支付點數及院所收費極端值管理範圍納入健保給付。 / 2.廠商來函訴求本案醫材與自付差額「複合物強化陶瓷股骨頭」不同，應獨立院所收費極端值管理範圍，經本次會議代表共識，決議為健保支付上限不變，採本案醫材公立醫院及醫學中心採購價中位數102,900元為院所收費極端值管理範圍。	無	112/11/01
76	FBHPC27493SN	“史耐輝”全髖關節系統-氧化鋯股骨頭髖關節組	“Smith & Nephew” Synergy Hip System-Oxinium Femoral head set	由以下特材代碼組合:FBHHC27493SN;FBHL171334SN;FBHC171388SN;FBHS171306SN	組	衛部醫器輸字第027493號	史耐輝	陶瓷人工髖關節系統，可增加使用年限。	39,396	本項為項次75「“史耐輝”全髖關節系統-氧化鋯股骨頭」之整組特材，故比照該特材核價決議，健保支付上限不變，採本案醫材公立醫院及醫學中心採購價中位數102,900元為院所收費極端值管理範圍。	無	112/11/01
77	FBN05TNA00S1	"信迪思"進階型脛骨髓內釘系統	"SYNTHES"TIBIAL NAIL ADVANCED SYSTEM	請參考圖檔(詳頁次2-37~2-39)	組	衛部醫器輸字第036474號	壯生	可減少病人傳統方式治療之手術時間。	19,036	自付差額品項，依FBN05T4(鈦合金脛骨髓內釘組(Titanium Tibia Nail))近似功能類別品項(如特材代碼FBN05ETN00S1)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	D101-1	112/11/01

## 附件1-3擴增產品型號
全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表					附件1
三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共28項（項次78~項次105，詳頁次1-11~1-14）
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商 / 簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付 / 生效日期
78	CBC02PWSBEE7	"優科德"優科滑絲周邊血管支架系統(腸骨血管支架)	"EucaTech"euca PWS PTA Stent System(Iliac stent)	PWS-04:10-18;28;38;58;78-075;115;150;(PWS-04:10-18;28;38;58;78-075;115;150自1121101刪除;PWS-05:10-18;28;38;58;78-085;135自1121101生效)	組	衛部醫器輸字第030787號	匯悅	26,974	刪除產品型號(PWS-04:10-18;28;38;58;78-075;115;150);擴增產品型號(PWS-05:10-18;28;38;58;78-085;135)。	A220-2	112/11/01
79	CBC02RSTLCE7	"優科德"里斯周邊血管支架系統(腸骨血管支架)	"EucaTech"RESISTANT Self-Expandable Stent System(ILIAC STENT)	RSO-080;090;100;120-20;30;40;60;80-085;135;RSO-081;091;101-00-085;135;RSO-121-00-085;RSO-081;091;101-20-080;130;RSO-081-50-080;130;【RSO-081;091;101-20-080;130;RSO-081-50-080;130;RSO-090;100;120-20-085;RSO-091;101;121-00-085;RSO-090;100;120-20;30;40;60;80-135;RSO-091;101-00-135自1121101刪除;RSO-081-20-085;135自1121101生效】【型號重整為(RSO-080;090;100;120-30;40;60;80-085);RSO08020085;RSO08100085;(RSO08120-085;135);(RSO080-20;30;40;60;80-135);RSO08100135自1121101生效】	組	衛部醫器輸字第030788號	匯悅	26,974	刪除產品型號(RSO-081;091;101-20-080;130;RSO-081-50-080;130;RSO-090;100;120-20-085;RSO-091;101;121-00-085;RSO-090;100;120-20;30;40;60;80-135;RSO-091;101-00-135)，新增產品型號(RSO-081-20-085;135)並重新整理產品型號。	A220-2	112/11/01
80	CBC04RTS01E7	"優科德"里斯周邊血管支架系統(淺股動脈血管支架)	"EucaTech"RESISTANT Self-Expandable Stent System(L:20-120MM)	RSO-04:07-020:040;060;080;100-085;135;RSO-04:07-120-080;130【RSO-04-020:040;060;080;100-085;135;RSO-04:07-120-080;130自1121101刪除;RSO-051;061;071-20-085;135自1121101生效】【型號重整為(RSO-050;060;070-20;30;40;60;80-085;135);(RSO-051;061;071-00;20-085;135)自1121101生效】	組	衛部醫器輸字第030788號	匯悅	28,773	刪除產品型號(RSO-04-020:040;060;080;100-085;135;RSO-04:07-120-080;130)，擴充產品型號(RSO-051;061;071-20-085;135)，並重新整理產品型號。	A220-4	112/11/01
81	CBC04RTS02E7	"優科德"里斯周邊血管支架系統(淺股動脈血管支架)	"EucaTech"RESISTANT Self-Expandable Stent System(L:150-200MM)	RSO-04:07-150;180;200-080;130;【RSO-04:07-150;180;200-080;130自1121101刪除;RSO-05:07-150;200-085;135;RSO-08-150-085;135自1121101生效】【型號重整為(RSO-051;061;071;081-50085;50135);(RSO-052;062;072-00085;00135)自1121101生效】	組	衛部醫器輸字第030788號	匯悅	44,293	刪除產品型號(RSO-04:07-150;180;200-080;130)，擴增產品型號(RSO-05:07-150;200-085;135;RSO-08-150-085;135)，並重新整理產品型號。	A220-4	112/11/01
82	CBC0823745SB	"波士頓科技"華斯登支架暨傳送系統-靜脈支架	"Boston Scientific"Wallstent Endoprosthesis with UNISTEP plus delivery system-Venous Endoprosthesis	M001711-320;340;360;380;H965402-100;110;120;130;H965403-100;110;120;130;300;310;320;330;(M001731-620;630;640;650;660;670自1121101生效)	組	衛署醫器輸字第023745號	荷商波士頓	36,264	擴增產品型號M001731-620;630;640;650;660;670。	A220-15	112/11/01
83	CDVPBPGAV2BB	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統	Aesculap-Miethke ProGAV 2.0 Adjustable Shunt System	FX424T;FX430T;FX445T;FX451T;(FX425T;FX426T;FX427T;FX428T;FX429T;FX446T;FX447T;FX448T;FX449T;FX450T自1060701生效);(刪除FX424T;FX445T自1121101生效)	組	衛部醫器輸字第028478號	台灣柏朗	7,127	刪除產品型號FX424T;FX445T。	無	112/11/01
84	CEE0125120M8	"特浦" 延長導管:輸液連接管	"MEDITOP" EXTENSION TUBE	100N;FL25:120;FL50N;L;WL;X1:X3;(刪除100N;FL25:120;FL50N;L;WL;X1:X3自1121101生效);(X1-50;X1-100;X1-120;X1-L50;X1-L100;X1-L120;X1-L150;X1-WL50;X1-WL100;X1-FL50;X1-FL100;X1-FL200;X1-LM25;X1-LM50;X2-25;X2-50;X2-70;X2-75;X2-100;X2-120;X2-L50;X2-WL50;X2-WL100;X2-FL50;X2-FL100;X3-F25;X3-F50;X3-F70自1121101生效)	個	衛署醫器輸字第010027號	台灣特浦	6.3	刪除產品型號100N;FL25:120;FL50N;L;WL;X1:X3，並擴增產品型號X1-50;X1-100;X1-120;X1-L50;X1-L100;X1-L120;X1-L150;X1-WL50;X1-WL100;X1-FL50;X1-FL100;X1-FL200;X1-LM25;X1-LM50;X2-25;X2-50;X2-70;X2-75;X2-100;X2-120;X2-L50;X2-WL50;X2-WL100;X2-FL50;X2-FL100;X3-F25;X3-F50;X3-F70。	無	112/11/01
85	CLS0624340BD	BD輸液套組	BD Alaris Infusion Set	2434-0004;(10010454-0006;24604-0004自1121101生效)	組	衛部醫器輸字第034867號	必帝	256	擴增產品型號10010454-0006;24604-0004。	無	112/11/01
86	CMB02PST20UF	"彼娜波"彼娜波系統(抽吸管+儲液罐套組)	"Penumbra" Penumbra System MAX(Aspiration Tubing+Non-Sterile Pump MAX Supplies Set)	【PST2;(PRT自1121101生效)】+【PAPS2;(PAPS3自1110901生效)】	組	衛部醫器輸字第026870號+衛部醫器輸字第026556號+衛部醫器輸字第033739號+衛部醫器輸字第036268號	科達	3,609	擴增產品型號PRT。	I203-12	112/11/01
87	CMV01327579G	“艾康蒂”艾奇諾支架	“Acandis” Acclino flex plus Stent	(01-001-122:126);(01-001-132:136);(01-001-142:146);(01-001-152:156);(01-001-173:176);(01-001-193:196);【(01-001-162:166)自1121101生效】	組	衛部醫器輸字第032757號	邵博士	94,000	擴增產品型號(01-0011-62:66)。	I203-7	112/11/01
88	CMV0280130AS	"朝日"富仕淇神經血管導引管	"ASAHI" FUBUKI Neurovascular Guide Catheter	(WAIN-FBK-6-A;AH;S;A80;A80H;S80;AL;ALH;SL;A110;A110H;S110);(WAIN-FBK-7-A;AH;S;A80;A80H;S80;AL;ALH;SL;A110;A110H;S110);(WAIN-FBK-8-S;S80;SL;S110);(WAIN-FBK-4-120;125;130);【(WAIN-FBK-4-AD;ADH;SD;AD80;AD80H;SD80;ADL;ADLH;SDL;AD110;AD110H;SD110);(WAIN-FBK-5-AD;ADH;SD;AD80;AD80H;SD80;ADL;ADLH;SDL;AD110;AD110H;SD110);(WAIN-FBK-6-SD;SD80;SDL;SD110)自1121101新增】	組	衛部醫器輸字第030922號	日商朝日英達科	6,351	擴增產品型號(WAIN-FBK-4-AD;ADH;SD;AD80;AD80H;SD80;ADL;ADLH;SDL;AD110;AD110H;SD110);(WAIN-FBK-5-AD;ADH;SD;AD80;AD80H;SD80;ADL;ADLH;SDL;AD110;AD110H;SD110);(WAIN-FBK-6-SD;SD80;SDL;SD110)。	I203-17	112/11/01
89	CMV02NSM029G	“艾康蒂”諾斯萊微導管	“Acandis” NeuroSlider Microcatheter	01-000272;01-000273;01-000274(擴增產品型號01-000282;01-000283;01-000284;01-000292;01-000293;01-000294自1100101生效);(擴增產品型號01-000276;01-000277;01-000262;01-000263;01-000264自1121101生效)	條	衛部醫器輸字第029810號	邵博士	7,237	擴增產品型號01-000276;01-000277;01-000262;01-000263;01-000264。	I203-17	112/11/01
90	CMV0755055V9	"恩提愛"梅洛森微導管	"MTI"MARATHON FLOW DIRECTED MICRO CATHETERS	105-5055(105-5056自1070101生效);(105-5055自1121101刪除)	組	衛署醫器輸字第019505號	美敦力	11,283	刪除產品型號105-5055。	I203-18	112/11/01
91	CXE038337NYB	"爾灣"瑟爾皮除顫電極導管	"IBI"THERAPY DUAL-8 ABLATION CATHETER	83370;83371;83372;83373;83374;83375;(IBI-83542;IBI-83543;IBI-83545自1121101生效)	條	衛署醫器輸字第017025號	雅培	20,693	擴增產品型號IBI-83542;IBI-83543;IBI-83545。	無	112/11/01
92	CXE038372NYB	"爾灣"除顫電極導管	"IBI" THERAPY ABLATION CATHETERS	83719:83721;83724:83727;(IBI-83510;IBI-83513;IBI-83516;IBI-83701;IBI-83702;IBI-83703自1121101生效)	條	衛署醫器輸字第016640號	雅培	20,954	擴增產品型號IBI-83510;IBI-83513;IBI-83516;IBI-83701;IBI-83702;IBI-83703。	無	112/11/01
93	FBHHCCERA5U0	"聯合"人工髖關節組:陶瓷股小球	"UNITED"CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA	(1203-50;52;54-28;32;36;40;44;1203-5632;36;40;44);(1203-50;52;54-22自1121101生效);【型號重整為(1203-50;52;54-22;28);(1203-50;52;54;56-32;36;40;44)自1121101生效】	個	衛署醫器製字第003331號	聯合	4,352	擴增產品型號1203-50;52;54-22，並重新整理產品型號。	無	112/11/01
94	FBKF15501NH1	"好美得卡 奧斯得寧"三項能整體膝關節組件-股骨組件	"Howmedica Osteonics" Triathlon Total Knee Component-Femoral Component	(5515-F-301;302;401;402;501;502;601;602);(5515-F-101;102;201;202;701;702;801;802自1121101生效)	個	衛部醫器輸字第029897號	史賽克	18,197	擴增產品型號5515-F-101;102;201;202;701;702;801;802。	D108-1	112/11/01
95	FBNG175201SN	“史耐輝”髓內釘系統- 髖部聯合加壓交鎖髓內釘	“Smith & Nephew” Trigen IM Nail System–INTERTAN Nails	請參考圖檔(詳頁次2-40~2-41)	組	衛署醫器輸字第022213號	史耐輝	19,036	擴增產品型號(716753-83:86);(716755-01:22);(716755-23;25:44); (716454-20;22;25;27;30;32;35;37;40;42;45;47;50;52;55;57;60;62;65)	D101-4	112/11/01
96	FBSF7ASYC1AQ	史麥特艾爾脊椎固定系統-連接塊	SMARTLOC EVOLUTION SYSTEM-CONNECTOR	【(142-023;123;223-12;18;22;28;32;38);(142-025;125;225-72;78);(142-026;126;226-12;18;22;28)】(142-026-22;28自1121101刪除)	個	衛署醫器製字第002901號	冠亞生技	6,108	刪除產品型號142-026-22;28	D112-1	112/11/01
97	FBSFC8340NY2	"亞太醫療"多軸力頸前路鈦板系統:三節(PX1+SX6)	"SYNTEC"TITANIUM CERVICAL PLATE FIXATION SYSTEM(PX1+SX6)	(834036:050;835010:046);(835012:24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46-CB-3.5;3.7自1120101生效);【自1120101產品型號重整:(834036;38;40;42;44;46;48;50);(835010;12:24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46);(835012:24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46-CB-3.5;3.7)】;(834052;54;56;58;60;62;64;66;68;70;72;74;76;78;80;82;84;86;88;90自1121101生效)	組	衛署醫器製字第002840號	亞太醫療	17,332	擴增產品型號834052;54;56;58;60;62;64;66;68;70;72;74;76;78;80;82;84;86;88;90	D112-3	112/11/01
98	FES0256362M4	"美敦力-葇美"耳用人工聽骨	"MEDTRONIC XOMED" OSSICULAR RECONSTRUCTION	11-56362;(11-56362自1121101刪除;1156362自1121101生效)	個	衛署醫器輸字第007661號	美敦力	3,500	許可證核定之型號寫法變更，刪除型號之「-」符號。	無	112/11/01
99	FES0256363M4	"美敦力-葇美"耳用人工聽骨	"MEDTRONIC XOMED" OSSICULAR RECONSTRUCTION	11-56363;(11-56363自1121101刪除;1156363自1121101生效)	個	衛署醫器輸字第007661號	美敦力	2,660	許可證核定之型號寫法變更，刪除型號之「-」符號。	無	112/11/01
100	FES0411500M4	"美敦力葇美"耳用人工聽骨	"Medtronic Xomed" Ossicular Reconstruction	11-50001;11-50000;(11-50001;11-50000自1121101刪除;1150001;1150000自1121101生效)	組	衛署醫器輸字第007661號	美敦力	6,800	許可證核定之型號寫法變更，刪除型號之「-」符號。	無	112/11/01
101	FHG3347040GX	"戈爾"特賜內植人工血管	"GORE" GORE-TEX VASCULAR GRAFTS	S47040;(S47045自1121101生效)	EA	衛署醫器輸字第006793號	戈爾	14,640	擴增產品型號S47045。	無	112/11/01
102	FHP02ADDRSM4	"美敦力"黛拉心臟節律器(雙腔)	"MEDTRONIC"ADAPTA PACEMAKER(DDDR)	ADDR01;ADDR03;ADDRS1;ADDRL1(刪除ADDRS1自1121101生效)	個	衛署醫器輸字第023295號	美敦力	93,833	刪除產品型號ADDRS1。	B101-1	112/11/01
103	FHX02URHP3M4	"美敦力"心臟血管外科器械(滅菌)-定位器	"Medtronic" Cardiovascular surgical instruments(sterile)-Positioner	HP3500(HP3000自1121101生效)	個	衛署醫器輸壹字第005274號	美敦力	27,721	擴增產品型號HP3000。	無	112/11/01
104	HEF0386A01TZ	"善德"血液淨化迴路導管	"SUNDER" Blood Purification Tubing Set	S-86-A01;(新增產品型號S-86-F01;S-86-G01自1120301生效);(S-86-C01;S-86-D01自1121101生效)	組	衛部醫器製字第005376號	善德	1,364	擴增產品型號S-86-C01;S-86-D01。	無	112/11/01
105	NES0221150TP	"特浦"吸引生檢針	"TOP" ASPIRATION BIOPSY NEEDLE	21G;(18G自1121101生效)	組	衛署醫器輸字第008095號	台灣特浦	637	擴增產品型號18G。	無	112/11/01

## 'file:///D:/%23%23-B2共同擬訂會議作業檔(待提會報告及討論案件)/%2310711既有品項暫置區(受理0701-0831)-主辦/(10711)共擬會議報告案-既有品項核價檔.xlsx'#行政註記
1-月生效
2-季生效
3-專案生效

## 'file:///D:/%23%23-B2共同擬訂會議作業檔(待提會報告及討論案件)/%2310711既有品項暫置區(受理0701-0831)-主辦/(10711)共擬會議報告案-既有品項核價檔.xlsx'#10711
01-依同功能類別品項(特材代碼 )之支付點數暫予支付
11-本署同意擴增產品型號。
25-本署同意刪除，並自年月日生效。
32-本署同意更改廠牌代碼，並自年月日生效。
35-本署同意更改產品型號
71-本署同意刪除部分產品型號。
72-改廠牌，原代碼給予刪除
1A-1特殊情況自行使用;如價量協議……