## 附件1-1既有
全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表					附件1
一、新增既有功能類別特材品項共57項(項次1~項次57，詳頁次1-1~1-8)
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至112年11月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效起日
1	CBB01U8752BA	"巴德"艾特凡斯014/018氣球擴張導管(L:20-100MM)	"Bard" ULTRAVERSE 014/018 PTA Balloon Dilatation Catheter(L:20-100MM)	(U8-75-2H;3H;2:6-2;4;6;8;10);(U8-75-7-2;4;6;8;10);(U8-75-84;86;94;96)	條	衛署醫器輸字第024958號	巴德	5,130	依CBB01A1(血管氣球導管／周邊血管及微血管擴張(PTA))同功能類別品項(如特材代碼CBB01PCECAM4)之支付點數暫予支付。	50	無	113/01/01
2	CBP01KSBEDKE	"卡內卡" 庫薩比裝置交換導管	"Kaneka" KUSABI Exchange Device	KS-107LB；KS-117	條	衛部醫器輸字第036366號	理工	6,217	依CBP01A1(PTCA BALLOON CATHETER(Rapid-exchange))同功能類別品項(如特材代碼CBP01TRAPPSB)之支付點數暫予支付。	62	無	113/01/01
3	CBP07CNBZZ0L	"艾爾貝提克"伊路特斯三紫杉醇塗藥冠狀動脈球囊導管	"AR Baltic" ELUTAX 3 Paclitaxel coated Coronary Balloon Catheter	請參考圖檔(詳頁次1-14)	條	衛部醫器輸字第036555號	元誠	47,000	依CBP01A8(PTCA BALLOON CATHETER/藥物釋放型)同功能類別品項(如特材代碼CBP07AGENTSB)之支付點數暫予支付。	11	A220-7	113/01/01
4	CEE01NET03Q4	“尼得立斯”延長管(一般T型)	“Needleless” Extension Tube	NET030;NET031	支	衛部醫器製字第005482號	尼得立斯	6.3	依CEE01A3(輸液連接管/低壓(<=300PSI)/ANY SIZE/管端接T型二路接頭)同功能類別品項(如特材代碼CEE01E004VPW)之支付點數暫予支付。	8	無	113/01/01
5	CKDD10FR2L8F	“艾貝爾”一次性使用血液透析導管及配件(成人雙腔)	“ABLE” Disposable Hemodialysis Catheter & Accessories	(FH;FR-21-14:16;1915;1918);(FH;FR-22-14:16;1915;1918);(FR-24-14:16;1915)	組	衛部醫器陸輸字第001475號	邁斯	1,388	依CKDD1A1(雙迴路透析導管組(整組/含CATH+NEEDLE+GUIDEWIRE+DILATOR)>10Fr)同功能類別品項(如特材代碼CKDD122334BQ)之支付點數暫予支付。	17	無	113/01/01
6	CKDD10FR2P8F	“艾貝爾”一次性使用血液透析導管及配件(小兒雙腔)	“ABLE” Disposable Hemodialysis Catheter & Accessories	(FH;FR-26-11:15);(FH;FR-29-12:15;1915):(FH;FR-23-13:16;1915)	組	衛部醫器陸輸字第001475號	邁斯	2,031	依CKDD1A6(雙迴路透析導管組(整組/含CATH+NEEDLE+GUIDEWIRE+DILATOR)<=10Fr)同功能類別品項(如特材代碼CKDD1HD001BQ)之支付點數暫予支付。	7	無	113/01/01
7	CKDD30FR3L8F	“艾貝爾”一次性使用血液透析導管及配件(成人三腔)	“ABLE” Disposable Hemodialysis Catheter & Accessories	FH;FR-32-14:16;1915;1918	組	衛部醫器陸輸字第001475號	邁斯	1,738	依CKDD3A1(多迴路透析導管組(CATH+NEEDLE+GUIDEWIRE+DILATOR))同功能類別品項(如特材代碼CKDD3HD003BQ)之支付點數暫予支付。	5	無	113/01/01
8	CLS0524410BD	BD輸液套組-卡榫式附無針式接頭3個	BD Alaris Infusion Set	2441-0007	組	衛部醫器輸字第034867號	必帝	287	依CLS05AA(PUMP SET/WITH BURETTE/卡榫式/附無針式接頭3個)同功能類別品項(如特材代碼CLS051PBU047)之支付點數暫予支付。	3	E301-4	113/01/01
9	CLS05280HUBB	“柏朗” 康貝特輸液套/卡榫式/附無針式接頭2個(含AirStop)	“B. Braun” Infusomat Plus Line	8700280	組	衛部醫器輸字第036360號	台灣柏朗	238	依CLS05B8(PUMPSET/卡榫式/附無針式接頭2個(含Airtrap或Airstop))同功能類別品項(如特材代碼CLS0514687U2)之支付點數暫予支付。	2	E301-4	113/01/01
10	CLS05300HUBB	“柏朗” 康貝特輸液套	“B. Braun” Infusomat Plus Line	8700300	組	衛部醫器輸字第036360號	台灣柏朗	256	依CLS05B5(PUMPSET/FORTPN(FILTER/含Airtrap或Airstop))同功能類別品項(如特材代碼CLS0614256U2)之支付點數暫予支付。	2	無	113/01/01
11	CLS06260HUBB	“柏朗” 康貝特輸液套/FOR 避光藥品(含AirStop)	“B. Braun” Infusomat Plus Line	8700260	組	衛部醫器輸字第036360號	台灣柏朗	188	依CLS06B3(PUMPSET/FOR避光藥品(含Airtrap或Airstop))同功能類別品項(如特材代碼CLS0611706HR)之支付點數暫予支付。	0	無	113/01/01
12	CLS06270HUBB	“柏朗” 康貝特輸液套/FOR避光藥品/1個無針式接頭(含AirStop)	“B. Braun” Infusomat Plus Line	8700270	組	衛部醫器輸字第036360號	台灣柏朗	222	依CLS06B5(PUMPSET/FOR避光藥品/1個無針式接頭(含Airtrap或Airstop))同功能類別品項(如特材代碼CLS06N2339U2)之支付點數暫予支付。	1	E301-4	113/01/01
13	CLS08350HUBB	“柏朗” 康貝特輸液套-BLOOD TRANSFUSION	“B. Braun” Infusomat Plus Line	8700350	組	衛部醫器輸字第036360號	台灣柏朗	230	依CLS08A1(PUMPSET/FOR BLOOD TRANSFUSION)同功能類別品項(如特材代碼CLS08066HUBB)之支付點數暫予支付。	4	無	113/01/01
14	CMV01AXSPSS9	“史賽克” 艾克斯加強式長型套管組	“Stryker” AXS Infinity LS Plus Long Sheath	INC-11196-70;INC-11196-80;INC-11196-90	組	衛部醫器輸字第036574號	史賽克	11,091	依CMV02A0(血管導入系統/傳送導管)同功能類別支付品項(如特材代碼CMV01AXSLSS9)之支付點數暫予支付。	11	I203-16	113/01/01
15	CMV01LEVXXMS	“麥新” 艾維斯顱內支承裝置	“MicroVention” LVIS EVO Intraluminal Support Device	(LEV25-12;17;22;27);(LEV30-18;24;28;32);(LEV35-17;22;28;34);(LEV40-13;18;21;27;31)	組	衛部醫器輸字第036686號	禾順儀器	94,000	依CMV01A3(血管栓塞輔助支架及傳輸裝置)同功能類別支付品項(如特材代碼CMV0121CASMS)之支付點數暫予支付。	7	I203-7	113/01/01
16	CMV0735310BL	"波特"佳瑪微導管	"BALT" Gama Microcatheters	GAMA17_D;GAMA17_D_S	組	衛部醫器輸字第035310號	悅佳興	11,283	依CMV07A2(液態栓塞系統之輸送微導管)同功能類別支付品項(如特材代碼CMV0755055V9)之支付點數暫予支付。	2	I203-18	113/01/01
17	CXE03NS7TCWE	"百歐森偉伯司特"藍星導管	"BIOSENSE WEBSTER" NAVI-STAR CATHETERS	NS7TC-DL;FL-174-HS	EA	衛署醫器輸字第009829號	壯生	20,954	依CXE02G1(雙溫控電燒導管(含單邊及雙邊)<5mm)同功能類別品項(如特材代碼CXE03BD74LWE)之支付點數暫予支付。	12	無	113/01/01
18	FBA03010ZZ10	“歐速德”脊椎成型骨水泥	“OSARTIS” BonOs Inject Bone Cement	01-0310	組	衛部醫器輸字第036522號	瑞克	20,000	依FBA03A2(一般脊椎骨水泥)同功能類別品項(如特材代碼FBA03333667E)之支付點數暫予支付。	19	D111-5	113/01/01
19	FBKMR10837SN	"史耐輝" 半月板修補系統-可吸收半月軟骨快速縫合釘ULTRA AB(直型、彎型、逆彎型)	"SMITH & NEPHEW" FAST-FIX MENISCAL REPAIR SYSTEM(Straight,Curved,Reverse Curved)	72201493;72201494;72201495	組	衛署醫器輸字第010837號	史耐輝	19,458	依FBKMRA3(半月板軟骨修補系統(一針型)-可吸收材質)同功能類別支付品項(如特材代碼FBKMRTRP60T1)之支付點數暫予支付。	1	D108-9	113/01/01
20	FBKMRFBSZZ0M	“迪艾基”半月軟骨縫合修補器	“T.A.G.” FiberStitch Meniscal Repair Device	AR-4570;AR-4570S;AR4570R;AR-4570-24	組	衛部醫器輸字第034825號	讚賀生醫	18,573	依FBKMRA2(半月板軟骨修補系統(一針型)-縫線類材質)同功能類別支付品項(如特材代碼FBKMRJUGSTBM)之支付點數暫予支付。	2	D108-9	113/01/01
21	FBPT1P080157	“芮思特”鈦金屬胸骨固定系統-8孔H型鎖固骨板	“RIBSTER” Titanium Sternum Fixation System-8 hole H Locking Plate	RS-P0801	個	衛部醫器製字第007888號	富信醫療	23,461	依FBPT1P1(胸骨固定骨板(8孔以上))同功能類別品項(如特材代碼FBPT1STRTPS1)之支付點數暫予支付。	4	D203-6	113/01/01
22	FBPT1P080257	“芮思特”鈦金屬胸骨固定系統-8孔T型鎖固骨板	“RIBSTER” Titanium Sternum Fixation System-8 hole T Locking Plate	RS-P0802	個	衛部醫器製字第007888號	富信醫療	23,461	依FBPT1P1(胸骨固定骨板(8孔以上))同功能類別品項(如特材代碼FBPT1STRTPS1)之支付點數暫予支付。	4	D203-6	113/01/01
23	FBPT1P120157	“芮思特”鈦金屬胸骨固定系統-12孔軌道型鎖固骨板	“RIBSTER” Titanium Sternum Fixation System-12 hole Rail Locking Plate	RS-P1201	個	衛部醫器製字第007888號	富信醫療	23,461	依FBPT1P1(胸骨固定骨板(8孔以上))同功能類別品項(如特材代碼FBPT1STRTPS1)之支付點數暫予支付。	4	D203-6	113/01/01
24	FBS0904228S1	“信迪思”2.0mm快速置入骨釘	“Synthes” 2.0mm Quick Insertion Screws	(04.228.51-1:8);(04.228.51-1:8-TS)	支	衛部醫器輸字第035839號	壯生	12,000	1.依112年8月份特殊材料專家諮詢會議決議，本案特材比照「埋頭中空加壓骨釘」以既有功能納入健保給付。2.依FBS09A1 (埋頭中空加壓骨釘)同功能類別品項(如特材代碼FBS0901530S1)之支付點數暫予支付。	0	D103-1	113/01/01
25	FBS0945110W2	“瑞德”夏勒足踝骨釘骨板系統-使立斷骨釘	“Wright”CHARLOTTE FOOT ＆ ANKLE System-Snap Off Screw	45110001;45110002;45110003;45110004;45110005;45110006	支	衛署醫器輸字第019240號	傑奎	12,000	1.依112年8月份特殊材料專家諮詢會議決議，本案特材比照「埋頭中空加壓骨釘」以既有功能納入健保給付。2.依FBS09A1 (埋頭中空加壓骨釘)同功能類別品項(如特材代碼FBS0930430W2)之支付點數暫予支付。	0	D103-1	113/01/01
26	FBS0945112W2	“瑞德”夏羅特足踝固定系統-使立斷骨釘	“Wright” CHARLOTTE FOOT & ANKLE System-Snap Off Screw	45110001;45110002;45110003;45110004;45110005;45110006;45112013;45112015;45112711;45112712;45112714	支	衛部醫器輸字第027790號	傑奎	12,000	1.依112年8月份特殊材料專家諮詢會議決議，本案特材比照「埋頭中空加壓骨釘」以既有功能納入健保給付。2.依FBS09A1(埋頭中空加壓骨釘)同功能類別品項(如特材代碼FBS0944110W2)之支付點數暫予支付。	0	D103-1	113/01/01
27	FBS09CCHS3S1	“帝富信迪思”埋頭加壓中空骨釘	“DePuy Synthes” Cannulated Compression Headless Screws (CCHS)	請參考圖檔(詳頁次1-15~1-16)	支	衛部醫器輸字第036678號	壯生	12,000	依FBS09A1 (埋頭中空加壓骨釘)同功能類別品項(如特材代碼FBS0901530S1)之支付點數暫予支付。	21	D103-1	113/01/01
28	FBSF1S000376	“益脊司”椎弓螺釘系統-二節(SX4+RX2)(免事前審查)	“EZ Spine” Pedicle Screw Spinal System-2 LEVEL(SX4+RX2)	由以下特材代碼組合：FBSF411D0176;FBSF210B0176。	組	衛部醫器製字第007373號	尚品醫療	13,816	依FBSF12T(TITANIUM SPINAL PLATE SYSTEM二節(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF186001RK)之支付點數暫予支付。	28	無	113/01/01
29	FBSF1S000476	“益脊司”椎弓螺釘系統-三節(SX6＋RX2)(免事前審查)	“EZ Spine” Pedicle Screw Spinal System-3 LEVEL(SX6＋RX2)	由以下特材代碼組合：FBSF411D0176;FBSF210B0176。	組	衛部醫器製字第007373號	尚品醫療	20,044	依FBSF13T(TITANIUM SPINAL PLATE SYSTEM三節(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF186002RK)之支付點數暫予支付。	26	無	113/01/01
30	FBSF210B0176	“益脊司”椎弓螺釘系統-連接桿(短節)(免事前審查)	“EZ SPINE” PEDICLE SCREW SPINAL SYSTEM-SHORT ROD	(10-I-55-040;050;060;070;080;090;100)	支	衛部醫器製字第007373號	尚品醫療	679	依FBSF2S2(TITANIUM SPINAL ROD(短節〈110MM)(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF2B0001RK)之支付點數暫予支付。	26	無	113/01/01
31	FBSF210B0276	“益脊司”椎弓螺釘系統-連接桿(長節)(免事前審查)	EZ SPINE” PEDICLE SCREW SPINAL SYSTEM-LONG ROD	(10-I-55-110;120;130;140;150;160;170;180;190;200;210;220;230;240;250;300;350;400;450;500;550;600)	支	衛部醫器製字第007373號	尚品醫療	1,419	依FBSF2S3 (TITANIUM SPINAL ROD(長節110MM(含)以上)(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF2B0002RK)之支付點數暫予支付。	26	無	113/01/01
32	FBSF411D0176	“益脊司”椎弓螺釘系統-多軸向螺釘(免事前審查)	“EZ SPINE” PEDICLE SCREW SPINAL SYSTEM-POLY-AXIAL/POLY-AXIAL REDUCTION/POLY-AXIAL CANNULATED/POLA-AXIAL CANNULATED REDUCTION PEDICLE SCREW	(11-D-45-030;035;040;045);(11-D-50;55-030;035;040;045;050);(11-D-60;62-030;035;040;045;050;055;060;065);(11-D-65;70;75-030;035;040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100);(11-D-80;85-030;035;040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100;110;120;130)	支	衛部醫器製字第007373號	尚品醫療	3,114	依FBSF4S3(TITANIUM SPINAL SCREW(免事前審查))同功能類別品項(如特材代碼FBSF4B0009RK)之支付點數暫予支付。	38	無	113/01/01
33	FBSF43113887	鈦亞脊椎固定系統-萬向骨鬆皮質長螺釘	TiA Spinal Fixation System-Poly fenestrated long-arm screw	(3113.-45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95;10-030;035;040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100-8)	支	衛部醫器製字第007368號	健寶生技	11,812	依FBSF4TP(鈦合金脊椎內固定釘(適用於經診斷為骨質疏鬆症之患者))同功能類別品項(如特材代碼FBSF411C0176)之支付點數暫予支付。	21	D112-5	113/01/01
34	FBST1RSSBS57	“芮思特”鈦金屬胸骨固定系統-胸骨骨釘	“RIBSTER” Titanium Sternum Fixation System-Sternal Screw	(RS-SD-24-07:12;14;16;18;20-S);(RS-ST-24;27-07:12;14;16;18;20-S)	支	衛部醫器製字第007888號	富信醫療	2,720	依FBST1A1(胸骨固定骨釘)同功能類別品項(如特材代碼FBST1STRSCS1)之支付點數暫予支付。	2	D203-6	113/01/01
35	FBT01RESZZ0H	銳膝能關節內注射劑	Resyno-One Injection	2ml/1 Pre-filled Syringe	支	衛部醫器輸字第036501號	佑立康藥業	2,626	依FBT01A5(關節內注射劑(每個療程1次，療效6個月))同功能類別品項(如特材代碼FBT01AB305LB)之支付點數暫予支付。	6	D109-1	113/01/01
36	FND04ST1ZZ0N	“艾爾發”微電極記錄系統用配件(植入管套組1組及微目標電極1個)	“Alpha Omega” Microelectrode Recording System Accessories	整組含【植入管套組(STR-000021-00; STR-S00021-00; STR-S00021-51; STR-007721-00; STR-S07721-00; STR-008221-00; STR-S08221-00; STR-019221-00; STR-S19221-00; STR-000076-00; STR-020121-00; STR-021621-00; STR-S20121-00; STR-S21621-00)+微目標電極(STR-000080-00; STR-000081-00; STR-007080-00; STR-021480-00; STR-022780-00; STR-000079-00; STR-107079-00; STR-000023-00; STR-000024-00; STR-001024-00; STR-001124-00; STR-222291-00; STR-000136-00; STR-009080-00; STR-009023-00; STR-009081-00; STR-901080-00; STR-921480-00; STR-922780-00; STR-090244-00; STR-009079-00; STR-009024-00; STR-901024-00; STR-901079-00; STR-AP9080-00)】	組	衛部醫器輸字第032216號	美敦力	34,250	依FND04A2(深層腦部刺激器之植入管套組(1個)及微目標電極(1個))同功能類別支付品項(如特材代碼FND04FC291M4)之支付點數暫予支付。	1	I203-8	113/01/01
37	FND04ST2ZZ0N	“艾爾發”微電極記錄系統用配件(植入管套組1組及微目標電極2個)	“Alpha Omega” Microelectrode Recording System Accessories	整組含【植入管套組(STR-000021-00; STR-S00021-00; STR-S00021-51; STR-007721-00; STR-S07721-00; STR-008221-00; STR-S08221-00; STR-019221-00; STR-S19221-00; STR-000076-00; STR-020121-00; STR-021621-00; STR-S20121-00; STR-S21621-00)+微目標電極(STR-000080-00; STR-000081-00; STR-007080-00; STR-021480-00; STR-022780-00; STR-000079-00; STR-107079-00; STR-000023-00; STR-000024-00; STR-001024-00; STR-001124-00; STR-222291-00; STR-000136-00; STR-009080-00; STR-009023-00; STR-009081-00; STR-901080-00; STR-921480-00; STR-922780-00; STR-090244-00; STR-009079-00; STR-009024-00; STR-901024-00; STR-901079-00; STR-AP9080-00)】	組	衛部醫器輸字第032216號	美敦力	54,050	依FND04A3(深層腦部刺激器之植入管套組(1個)及微目標電極(2個))同功能類別支付品項(如特材代碼FND04FC292M4)之支付點數暫予支付。	1	I203-8	113/01/01
38	FPP07ADP05S1	“信迪思”頭顱骨固定系統-Adaption Plate(5 holes)	“SYNTHES”MATRIXNEURO SYSTEM-Adaption Plate(5 holes)	(04.503.070)	個	衛署醫器輸字第019239號	壯生	2,431	依FPP07SA(MICRO PLATE 2:5HOLE STR)同功能類別品項(如特材代碼FPP0750306S1)之支付點數暫予支付。	19	D201-1	113/01/01
39	FPP07ADP07S1	“信迪思”頭顱骨固定系統-Adaption Plate(7 holes)	“SYNTHES”MATRIXNEURO SYSTEM-Adaption Plate(7 holes)	(04.503.071)	個	衛署醫器輸字第019239號	壯生	2,599	依FPP07SB(MICRO PLATE 6:10HOLE STR)同功能類別品項(如特材代碼FPP0708662WR)之支付點數暫予支付。	14	D201-1	113/01/01
40	FPP07ADP20S1	“信迪思”頭顱骨固定系統-Adaption Plate(20 holes)	“SYNTHES”MATRIXNEURO SYSTEM-Adaption Plate(20 holes)	(04.503.072)	個	衛署醫器輸字第019239號	壯生	3,981	依FPP07SC(MICRO PLATE 11:24HOLE STR)同功能類別品項(如特材代碼FPP07NST03AE)之支付點數暫予支付。	14	D201-1	113/01/01
41	FPP07MESHPS1	“信迪思”頭顱骨固定系統-Mesh Plate	“SYNTHES”MATRIXNEURO SYSTEM-Mesh Plate	(04.503.-057;081:098)	個	衛署醫器輸字第019239號	壯生	10,663	依FPP07EC(MICRO MESH PLTAE)同功能類別品項(如特材代碼FPP07N7019WR)之支付點數暫予支付。	13	D201-5	113/01/01
42	FPP07QPLATS1	“信迪思”頭顱骨固定系統-方形骨板	“SYNTHES”MATRIXNEURO SYSTEM-Frame plate	(04.503.-065;066;073)	個	衛署醫器輸字第019239號	壯生	3,433	依FPP07BA(MICRO BOX PLATE 2X2 HOLES)同功能類別品項(如特材代碼FPP07NSQ01AE)之支付點數暫予支付。	19	D201-1	113/01/01
43	FPP07STR23S1	“信迪思”頭顱骨固定系統-支撐骨板(2*3 holes)	“SYNTHES”MATRIXNEURO SYSTEM-Strut Plate(2*3 holes)	(04.503.074)	個	衛署醫器輸字第019239號	壯生	4,826	依FPP07BB(MICRO BONE PLATE 3X2 HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP07NDS01AE)之支付點數暫予支付。	14	D201-1	113/01/01
44	FPP07STR24S1	“信迪思”頭顱骨固定系統-支撐骨板(2*4 holes)	“SYNTHES”MATRIXNEURO SYSTEM-Strut Plate(2*4 holes)	(04.503.-056;075)	個	衛署醫器輸字第019239號	壯生	6,558	依FPP07BC(MICRO BONE PLATE 4X2 HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP07NQD01AE)之支付點數暫予支付。	16	D201-1	113/01/01
45	FPP07XXPLTS1	“信迪思”頭顱骨固定系統-X Plate	“SYNTHES”MATRIXNEURO SYSTEM-X Plate	(04.503.-064;068;069)	個	衛署醫器輸字第019239號	壯生	5,546	依FPP07YD(MICRO X-PLATE(DOUBLE Y)4:10HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP07N7110WR)之支付點數暫予支付。	23	D201-1	113/01/01
46	FPP07YPLATS1	“信迪思”頭顱骨固定系統-Y Plate	“SYNTHES”MATRIXNEURO SYSTEM-Y Plate	(04.503.067)	個	衛署醫器輸字第019239號	壯生	4,614	依FPP07YA(MICRO Y-PLATE 4:13HOLE)同功能類別品項(如特材代碼FPP07NYP01AE)之支付點數暫予支付。	16	D201-1	113/01/01
47	LEE0102CPRZ2	“卓爾”拋棄式去顫電極-電極貼片	“ZOLL” One step electrode	8900-000251-05	組	衛部醫器輸字第029414號	卓爾	1,992	依LEE01A1(非侵入性暫時心律調節之電極貼片(具反饋功能))同功能類別品項(如特材代碼LEE0101CPRZ2)之支付點數暫予支付。	1	B106-1	113/01/01
48	SAS06LMNZZ0K	“洛克曼” 一次性皮膚縫合器 (滅菌)-窄針	“Lookmed” Disposable Skin Staplers(Sterile)	LMPF-35B;45B;55B	支/匣	衛部醫器陸輸壹字第004809號	優倍斯	172	依SASS62R(皮膚自動縫合器附不繡鋼縫釘/35針窄針針)同功能類別品項(如特材代碼SAS06DP0SRQW)之支付點數暫予支付。	4	A101-2	113/01/01
49	SAS06LMWZZ0K	“洛克曼” 一次性皮膚縫合器 (滅菌)-寬針	“Lookmed” Disposable Skin Staplers(Sterile)	LMPF-35W;45W;55W;35A;45A;55A	支/匣	衛部醫器陸輸壹字第004809號	優倍斯	210	依SASS62W(皮膚自動縫合器附不繡鋼縫釘/35針寬針)同功能類別品項(如特材代碼SAS06FSS31U7)之支付點數暫予支付。	6	A101-2	113/01/01
50	SAU07C45ZZ0G	“逸思”一次性使用電動腔鏡直線型切割吻合器及組件-45mm釘匣	“Ezisurg” easyEndo Powered Single Use Powered Endoscopic Staplers and Cartridges-Cartridges	PN45-M;W;B;C;G;BC;CC;GC;VM;MT	支/匣	衛部醫器陸輸字第001479號	埃默高	4,843	依SAU07A2(鈦金屬釘匣/旋轉式鈦金屬釘匣(手術切割縫合用)45mm～59mm(4排釘/6排釘))同功能類別品項(如特材代碼SAU07PAF4593)之支付點數暫予支付。	15	無	113/01/01
51	SAU07C60ZZ0G	“逸思”一次性使用電動腔鏡直線型切割吻合器及組件-60mm釘匣	“Ezisurg” easyEndo Powered Single Use Powered Endoscopic Staplers and Cartridges-Cartridges	PN60-M;W;B;C;G;BC;CC;GC;VM;MT	支/匣	衛部醫器陸輸字第001479號	埃默高	5,891	依SAU07A3(鈦金屬釘匣/旋轉式鈦金屬釘匣(手術切割縫合用)≧60mm(4排釘/6排釘))同功能類別品項(如特材代碼SAU07PAF6093)之支付點數暫予支付。	13	無	113/01/01
52	TFTMC556HQZ2	“卓爾” 溫度調節系統及其配件-啟動組+愛導管組	“ZOLL” Thermogard HQ Intravascular Temperature Management System and Accessories-START UP KIT/START UP KIT EX+ICY CATHETER KIT	由TFTMCSUKHQZ2+TFTMCC38938Z組成	組	衛部醫器輸字第036556號+衛署醫器輸字第020438號	卓爾	64,412	依TFTMCA3(低體溫管理-體內導管式-啟動組件+導管組件)同功能類別品項(如特材代碼TFTMC204388Z)之支付點數暫予支付。	3	T201-1	113/01/01
53	TFTMC557HQZ2	“卓爾” 溫度調節系統及其配件-啟動組+酷導管組	“ZOLL” Thermogard HQ Intravascular Temperature Management System and Accessories-START UP KIT/START UP KIT EX+COOL LINE CATHETER KIT	由TFTMCSUKHQZ2+TFTMCC22958Z組成	組	衛部醫器輸字第036556號+衛署醫器輸字第020438號	卓爾	64,412	依TFTMCA3(低體溫管理-體內導管式-啟動組件+導管組件)同功能類別品項(如特材代碼TFTMC204398Z)之支付點數暫予支付。	3	T201-1	113/01/01
54	TFTMC558HQZ2	“卓爾” 溫度調節系統及其配件-啟動組+速導管組	“ZOLL” Thermogard HQ Intravascular Temperature Management System and Accessories-START UP KIT/START UP KIT EX+SOLEX7 CATHETER KIT	由TFTMCSUKHQZ2+TFTMCC25938Z組成	組	衛部醫器輸字第036556號+衛署醫器輸字第020438號	卓爾	64,412	依TFTMCA3(低體溫管理-體內導管式-啟動組件+導管組件)同功能類別品項(如特材代碼TFTMC204408Z)之支付點數暫予支付。	3	T201-1	113/01/01
55	TFTMCSUKHQZ2	“卓爾” 溫度調節系統及其配件-啟動組	“ZOLL” Thermogard HQ Intravascular Temperature Management System and Accessories-START UP KIT/START UP KIT EX	TGHQ-500D;TGHQ-500D EX	組	衛部醫器輸字第036556號	卓爾	24,948	依TFTMCA1(低體溫管理-體內導管式-啟動組件)同功能類別品項(如特材代碼TFTMCSUKCG8Z)之支付點數暫予支付。	1	T201-1	113/01/01
56	TSS01MUTAG4E	宜瑪氏血糖測試片	EasyMax Blood Glucose Test Strips	EasyMax	片	衛部醫器製字第007578號	福永	8.1	依TSS01A1(第一型糖尿病血糖試紙)同功能類別品項(如特材代碼TSS01EMMUS4E)之支付點數暫予支付。	72	T101-1	113/01/01
57	WDD08F20066V	TAICEND 傷口覆蓋粉(滅菌):2克	TAICEND Wound Powder(Sterile):2g	F2-006-01-Y	瓶	衛部醫器製壹字第009734號	泰陞	227	依WDD08CA(人工生物化學覆蓋物／ALGINATE DRESSING,面積約400cm2,500cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD0868215F4)之支付點數暫予支付。	1	A217-1	113/01/01

## 附件1-2既有自付差額
全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表					附件1
二、新增既有功能類別特材自付差額品項共7項(項次58~項次64，詳頁次1-9)
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	適用自付差額條件	健保支付點數	說明	給付規定	健保給付生效起日
58	FALSNA839L7Z	“蔡司”麗莎三焦點親水性後房人工水晶體	“ZEISS” AT LISA trifocal Hydrophilic Acrylic Posterior Chamber Intraocular Lens	AT LISA tri 839MP	片	衛部醫器輸字第036568號	卡爾蔡司	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效。	2,744	依FALSNB7(特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面(含黃片)))同功能類別品項(如特材代碼FALSNAT8397Z)之支付點數暫予支付	無	113/01/01
59	FALSNEMVT1RY	“銳能” 預裝式延伸焦段散光非球面親水性人工水晶體推注系統	“Rayner” Preloaded EMV Toric Hydrophilic Acrylic IOL Injection System	RAO210T	片	衛部醫器輸字第036595號	鈦沅	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效。	2,744	依FALSNBC(特殊人工水晶體(短焦延伸焦距、非球面、散光(含黃片)))近似功能類別品項(如特材代碼FALSNDEUV1JJ)之支付點數暫予支付。	無	113/01/01
60	FALSNPTFTC6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統（非球面、三焦點、散光矯正）	aspicio Preloaded IOL Delivery System	PTFT60C	片	衛部醫器製字第005960號	應用奈米	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效，並具散光及老花矯正功能。	2,744	依FALSNB8(特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面、散光(含黃片)))同功能類別品項(如特材代碼FALSNMULT4A1)之支付點數暫予支付。	無	113/01/01
61	FALSNPTFTY6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統（非球面、三焦點、散光矯正、可濾部份藍光）	aspicio Preloaded IOL Delivery System	PTFT60Y	片	衛部醫器製字第005960號	應用奈米	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效，並具散光及老花矯正功能。	2,744	依FALSNB8(特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面、散光(含黃片)))同功能類別品項(如特材代碼FALSNMULT4A1)之支付點數暫予支付。	無	113/01/01
62	FALSNTFT6C6C	愛視睫三焦點散光矯正型人工水晶體(非球面、三焦點、散光矯正)	aspicio Trifocal Toric Soft Hydrophobic Intraocular Lens	TFT60C	片	衛部醫器製字第007440號	應用奈米	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效，並具散光及老花矯正功能。	2,744	依FALSNB8(特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面、散光(含黃片)))同功能類別品項(如特材代碼FALSNMULT4A1)之支付點數暫予支付。	無	113/01/01
63	FALSNTFT6Y6C	愛視睫三焦點散光矯正型人工水晶體(非球面、三焦點、散光矯正、可濾部份藍光)	aspicio Trifocal Toric Soft Hydrophobic Intraocular Lens	TFT60Y	片	衛部醫器製字第007440號	應用奈米	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效，並具散光及老花矯正功能。	2,744	依FALSNB8(特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面、散光(含黃片)))同功能類別品項(如特材代碼FALSNMULT4A1)之支付點數暫予支付。	無	113/01/01
64	FHVD11140MED	愛德華麥翠絲乾式瓣膜	Edwards MITRIS RESILIA Mitral Valve	11400M	個	衛部醫器輸字第036376號	台灣愛德華	減少瓣膜鈣化，延長使用時間。	43,613	依FHVD1B4(可擴張式乾式瓣膜)同功能類別品項(如特材代碼FHVD11150AED)之支付點數暫予支付。	無	113/01/01

## 附件1-3擴增產品型號
全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表					附件1
三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共27項(項次65~項次91，詳頁次1-10~1-13)
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效起日
65	ACY01YK110GJ	“吉生”Y型連接器組	“JSM”Y Connector Kit	09-900110-01;(09-200110-01自1030701生效);(09-900100-01;09-900111-01;09-200100-01;09-200111-01自1130101生效)	組	衛署醫器製字第003380號	吉生	915	擴增產品型號09-900100-1;09-900111-01;09-200100-01;09-200111-01。	無	113/01/01
66	CBB03U1401BA	"巴德"艾特凡斯014/018氣球擴張導管(L:20-100MM)	"Bard" ULTRAVERSE 014/018 PTA Balloon Dilatation Catheter(L:20-100MM)	(U4-100;130;150;200-1H;2H;3H;2:7-2;4;6;8;10);(U8-50-2H;3H;2:6-2;4);(U8-75;100;130;150;200-2H;3H;2:6-2;4;6;8;10);(U8-100;130;150;200-7:9-2);(U8-75;100;130;150;200-7-2;4;6;8;10);(U8-75;100;130;200-84;86;94;96);(U890-2;2H;3-4;8)【刪除(U8-75-2H;3H;2:6-2;4;6;8;10);(U8-75-7-2;4;6;8;10);(U8-75-84;86;94;96)自1130101生效】【型號重整為(U4-100;130;150;200-1H;2H;3H;2:7-2;4;6;8;10);(U8-50-2H;3H;2:6-2;4);(U8-100;130;150;200-2H;3H;2:6-2;4;6;8;10);(U8-100;130;150;200-7:9-2);(U8-100;130;150;200-7-2;4;6;8;10);(U8-100;130;200-84;86;94;96);(U890-2;2H;3-4;8)自1130101生效】	條	衛署醫器輸字第024958號	巴德	7,849	刪除產品型號(U8-75-2H;3H;2:6-2;4;6;8;10);(U8-75-7-2;4;6;8;10);(U8-75-84;86;94;96)，並重新整理產品型號。	A220-5	113/01/01
67	CDD1100001U7	"普威"穿刺導引器:5-12MM (穿剌針×1+外管×1+內建可變式轉接頭×1)	"UNIMAX"SURGICAL TROCAR	FST405100;FST410100;FST412100;FST405070;(擴增FSTD05070;FSTD05100;FSTD10100;FSTD12100自1130101生效)	組	衛署醫器製字第002216號	普威國際	1,379	擴增產品型號FSTD05070;FSTD05100;FSTD10100;FSTD12100	無	113/01/01
68	CDD1100009U7	"普威"穿刺導引器:5-12MM (穿剌針×1+外管×1+內建可變式轉接頭×1)	"UNIMAX"SURGICAL TROCAR	FPT205070;FPT205100;FPT210100;FPT212100;(擴增FPTD05070;FPTD05100;FPTD10100;FPTD12100自1130101生效)	組	衛署醫器製字第002216號	普威國際	1,379	擴增產品型號FPTD05070;FPTD05100;FPTD10100;FPTD12100	無	113/01/01
69	CDVPB423SSM4	"美敦力"史卓塔腦脊髓液引流組-STRATA NSC 控制閥	"MEDTRONIC"STRATA SHUNTS-STRATA NSC VALVE	42365;42355;(92355;92365自1130101生效)	個	衛署醫器輸字第014308號	美敦力	53,000	擴增產品型號92355;92365	I203-11	113/01/01
70	CDVPB428SSM4	"美敦力"史卓塔腦脊髓液引流組-STRATA II 控制閥	"MEDTRONIC"STRATA SHUNTS-STRATA II VALVE	42866;42856;(92856;92866自1130101生效)	個	衛署醫器輸字第014308號	美敦力	7,127	擴增產品型號92856;92866	無	113/01/01
71	CEE01A101NPW	"普惠"靜注延長管	"PERFECT"EXTENSION TUBE	A101:A109;(A122:A131自980401生效);(A113;A117自1060901生效);(A162:167自1061101生效);(A171;A172自1130101生效)	支	衛署醫器輸字第016917號	普惠	6.3	擴增產品型號A171;A172。	無	113/01/01
72	CEE01NET21Q4	"尼得立斯"延長管(免針二代單路、T型、Y型)	"Needleless" Extension Tube	NET201;202;209;210;211(NET-212;213自1080501生效);(NET-214自1130101生效)	組	衛部醫器製字第005482號	尼得立斯	37.7	擴增產品型號NET-214。	無	113/01/01
73	CLS0524200BD	BD輸液套組-卡榫式附無針式接頭2個	BD Alaris Infusion Set	2420-0004;(2420-0007自1130101生效)	組	衛部醫器輸字第034867號	必帝	229	擴增產品型號2420-0007。	E301-4	113/01/01
74	CMB0190184S9	“史賽克”崔弗普威取回器	“Stryker” Trevo ProVue Retriever	REF90184;90182;90183;90185;90186;(90312;90313;90314;90315自1130101生效);(型號重整為90184;90182;90183;90185;90186;90312;90313;90314;90315自1130101生效)	組	衛部醫器輸字第027275號	史賽克	122,698	擴增產品型號90312;90313;90314;90315，並重新整理型號。	I203-12	113/01/01
75	CMB02RED62UF	“彼娜波”彼娜波系統(再灌流導管RED)	“Penumbra” Penumbra System(REPERFUSION CATHETER RED)	(RED-62115;62120;62125;62132;62S;62L);(RED-68;68127;68125;68120;68115);(RED-72;72127;72125;72120;72115)【(RED-43115;43120;43125;43127;43132;43136;43138;43145;43150;43153;43155;43160;43;43167)自1130101生效】	條	衛部醫器輸字第036268號	科達	82,999	擴增產品型號RED-43115;43120;43125;43127;43132;43136;43138;43145;43150;43153;43155;43160;43;43167	I203-12	113/01/01
76	CMV01DED339G	"艾康蒂"德瑞佛栓塞裝置	"Acandis" Derivo Embolisation Device	請參考圖檔(詳頁次1-17~1-21)	組	衛部醫器輸字第031373號	邵博士	327,197	擴增產品型號，請參考圖檔。	I203-15	113/01/01
77	CRT10PTS02CK	"曲克"藍犀牛氣管引導器組	“Cook” Blue Rhino Percutaneous Tracheostomy Introducer Set	C-PTIS-100-HC;C-PTIS-100-A-HC;C-PTIS-100-FLEX-HC;C-PTIS-100-FLEX-HC-G;【(C-PTIS-100-HC;C-PTIS-100-A-HC;C-PTIS-100-FLEX-HC自1130101刪除);(C-PTIS-100-HC-G-EU;C-PTIS-100-UNS-HC-G-EU;C-PTIS-100-UNL-HC-G-EU自1130101生效)】	組	衛署醫器輸字第011835號	曲克	4,500	刪除產品型號C-PTIS-100-HC;C-PTIS-100-A-HC;C-PTIS-100-FLEX-HC及擴增產品型號C-PTIS-100-HC-G-EU;C-PTIS-100-UNS-HC-G-EU;C-PTIS-100-UNL-HC-G-EU。	A214-5	113/01/01
78	CXE04NS7TCWE	"百歐森偉伯司特"藍星導管	"BIOSENSE WEBSTER" NAVI-STAR CATHETERS	NS7TC-BL;CL;DL;EL;FL;JL-174-HS;NS7T-BL;CL;DL;EL;FL;JL-174-HS;(NS7TC-B8L;C8L;D8L;F8L;J8L-174HS99.1.1生效)(刪除NS7T-BL;CL;DL;EL;FL;JL-174-HS;NS7TC-DL;FL-174-HS自113.1.1生效)	EA	衛署醫器輸字第009829號	壯生	48,097	刪除產品型號NS7TC-DL;FL-174-HS，另因NS7T-BL;CL;DL;EL;FL;JL-174-HS型號已註銷，爰一併刪除。	B104-2	113/01/01
79	FALSNT0RC1B9	"博士倫"恩視非球面散光矯正人工水晶體	"Bausch & Lomb" enVista Hydrophobic Toric Acrylic Intraocular Lens	MX60T(MX60ET自1130101生效)	片	衛部醫器輸字第028640號	博士倫	2,744	擴增產品型號MX60ET。	無	113/01/01
80	FBSF1800023F	"泰德"腰椎內固定系統:三節	TEND LUMBAR FIXATION SYSTEM:3 LEVEL(SX6+RX2)	(由以下特材代碼組合:FBSF4BA0013F;FBSF2BA001RK);(FBSF2BA001RK自1130101刪除;FBSF2BA0013F自1130101生效)	組	衛部醫器製字第004497號	寶億生技	34,118	刪除產品型號FBSF2BA001RK及擴增產品型號FBSF2BA0013F。	D112-1	113/01/01
81	FBSF43101285	健寶脊椎固定系統-中空皮質螺釘(免事前審查)	JBone Spinal Fixation System-cannulated screw	(3101.-45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95;10-030;035;040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100-2);(3102.-45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95;10-030;035;040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100-2自1130101生效)	支	衛部醫器製字第007367號	健寶生技	3,114	擴增產品型號(3102.-45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95;10-030;035;040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100-2)	無	113/01/01
82	FBSF43103285	健寶脊椎固定系統-中空皮質長螺釘	JBone Spinal Fixation System-cannulated long-arm screw	(3103.-45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95;10-030;035;040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100-2);(3104.-45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95;10-030;035;040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100-2自1130101生效)	支	衛部醫器製字第007367號	健寶生技	4,465	擴增產品型號(3104.-45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95;10-030;035;040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100-2)	D112-1	113/01/01
83	FBSF4BA0013F	"泰德"腰椎內固定系統-脊椎螺釘	TEND LUMBAR FIXATION SYSTEM-SPINAL SCREW	【661;662;240-(4530:50;5030:50;5530:5550;6030:50;6240:50;6530;6530:60;7030:60;7530:60;8030:60)】;【(240-45-20;25);(240-75-80;90;10);(240-45-20;25-B);(240-45;50;55;60-30;35;40;45;50-B);(240-62-40;45;50-B);(240-65;70;75-30;35;40;45;50;55;60-B);(240-75-80;90;10-B);(241-45;50;55;60-30;35;40;45;50);(241-62-40;45;50);(241-65;70;75;80-30;35;40;45;50;55;60)自1130101生效】;【型號重整為(240-45-20;25);(240-45-20;25-B);(240;241;661;662-45;50;55;60-30;35;40;45;50);(240-45;50;55;60-30;35;40;45;50-B);(240;241;661;662-62-40;45;50);(240-62-40;45;50-B);(240;241;661;662-65;70;75;80-30;35;40;45;50;55;60);(240-65;70;75-30;35;40;45;50;55;60-B);(240-75-80;90;10);(240-75-80;90;10-B)】	個	衛部醫器製字第004497號	寶億生技	4,465	擴增型號【(240-45-20;25);(240-75-80;90;10); (240-45-20;25-B);(240-45;50;55;60-30;35;40;45;50-B);(240-62-40;45;50-B);(240-65;70;75-30;35;40;45;50;55;60-B);(240-75-80;90;10-B);(241-45;50;55;60-30;35;40;45;50);(241-62-40;45;50);(241-65;70;75;80-30;35;40;45;50;55;60)】並重新整理產品型號。	D112-1	113/01/01
84	FBSF4BA0073F	"泰德"腰椎內固定系統:中空萬向螺釘	TEND LUMBAR FIXATION SYSTEM:CANNULATED POLY AXIAL SCREW	(280-4530:4550;5030:5050;5530:5550;6030:6050;6240:6250;6530:6560;7030:7060;7530:7560;8030:8060)【(280-55;60-30;35;40;45;50-B;G);(280-62-40;45;50-B;G);(280-65;70;75-30;35;40;45;50;55;60-B;G)自1130101生效】;【型號重整為(280-45;50;55;60-30;35;40;45;50);(280-55;60-30;35;40;45;50-B;G);(280-62-40;45;50);(280-62-40;45;50-B;G);(280-65;70;75;80-30;35;40;45;50;55;60);(280-65;70;75-30;35;40;45;50;55;60-B;G)】	個	衛部醫器製字第004497號	寶億生技	4,465	【(280-55;60-30;35;40;45;50-B;G);(280-62-40;45;50-B;G);(280-65;70;75-30;35;40;45;50;55;60-B;G)】並重新整理產品型號。	D112-1	113/01/01
85	FBSF4P2PSPZ6	"美瑞世"普生二代後方脊椎固定器:固定螺釘	"MERRIES"PROT II POSTERIOR SPINE SYSTEM:SCREW	(PSP5030:40;5530:50;6035:55;6535:55;7035:55;7540:55);【(SDT;LSDT-45;50-30;35;40;45;50;55;60);(SDT;LSDT-55;60;65;70-40;45;50;55;60;65;70);(SDT;LSDT-75;80-60;65;70;75;80;85;90;10)自1130101生效】;【型號重整為(PSP-50-30;35;40);(PSP-55-30;35;40;45;50);(PSP-60;65;70-35;40;45;50;55);(PSP-75-40;45;50;55);(SDT;LSDT-45;50-30;35;40;45;50;55;60);(SDT;LSDT-55;60;65;70-40;45;50;55;60;65;70);(SDT;LSDT-75;80-60;65;70;75;80;85;90;10)】	個	衛署醫器製字第002776號	傑奎	4,465	擴增產品型號【(SDT;LSDT-45;50-30;35;40;45;50;55;60);(SDT;LSDT-55;60;65;70-40;45;50;55;60;65;70);(SDT;LSDT-75;80-60;65;70;75;80;85;90;10)】並重新整理產品型號。	D112-1	113/01/01
86	FBSF515B0176	“益脊司”椎弓螺釘系統-連接塊、萬向連接器、橫向連結器	“EZ Spine” Pedicle Screw Spinal System-Connector/Universal/Transverse Link	(15-B;C-57014);(15E550-40;60);(15H550-50;60;70;80自1130101生效)	支	衛部醫器製字第007373號	尚品醫療	6,108	擴增產品型號(15H550-50;60;70;80)	D112-1	113/01/01
87	FBSF5BA0013F	"泰德"腰椎內固定系統-橫向連結器/連結塊/軸向連結塊	TEND LUMBAR FIXATION SYSTEM-TRANSVERSE LINK/CONNECTING BLOCK/AXIAL CONNECTING BLOCK	(620-5501:5503;6003:6005)【(610-36-55;60);(620-60-01;02);(421-35;55-55-A;B)自1130101生效】;【型號重整為(421-35;55-55-A;B);(610-36-55;60);(620-55-01:03);(620-60-01:05)】	個	衛部醫器製字第004497號	寶億生技	6,108	擴增產品型號(610-36-55;60);(620-60-01;02);(421-35;55-55-A;B)並重新整理產品型號。	D112-1	113/01/01
88	FHV04TAVR2SB	"波士頓科技"艾科銳瓣膜系統(含瓣膜、裝載/輸送系統、導引器)	"Boston Scientific"ACURATE neo Aortic Valve System	整組含[(SYM-SV-23;25;27-002)+(SYM-DS-002;004)+(H749393-49140;50150)]；型號重整【整組含瓣膜(SYM-SV-23;25;27-004)+輸送系統(SYM-DS-005)+導引器(H749393-49140;50150)】自1110701生效;(SYM-DS-010;SYM-AC-010自1130101生效)；型號重整【整組含瓣膜(SYM-SV-23;25;27-004)+輸送系統(SYM-DS-005;SYM-DS-010;SYM-AC-010)+導引器(H749393-49140;50150)】自1130101生效	組	衛部醫器輸字第031616號+衛部醫器輸字第035315號+衛部醫器輸字第033208號	荷商波士頓	1,002,035	擴增產品型號SYM-DS-010;SYM-AC-010，並重新整理產品型號。	B102-8	113/01/01
89	FPP07503PLS1	“信迪思”頭顱骨固定系統-鑽孔蓋骨板(厚0.4mm)	“Synthes”MatrixNEURO System-Burr Hole Cover	(04.503.-021:024);(04.503.-026:029自1130101生效)	個	衛署醫器輸字第019239號	壯生	5,823	擴增產品型號(04.503.-026:029)	D201-1	113/01/01
90	TFTMCBLADT9Z	"沙貝雷歐"布蘭克體溫調節機及其附件-傳遞墊組	"CINCINNATI SUB-ZERO"BLANKETROL HYPO/HYPERTHERMIA SYSTEM WITH ACCESSORIES-PADS	900;910;920;(擴增型號876自1130101生效)	組	衛部醫器輸字第025660號	元銘	25,000	擴增產品型號876。	T201-1	113/01/01
91	TKP03RFA907R	“艾爾發”電子燒灼機及其附件:凝血電極單針(水冷式)	“RF” Ablation System and Accessories	BT1520;BT1525;BT1530;BT1540;BT2020;BT2025;BT2030;BT2040;BT1520B;BT1525B;BT1530B;BT1540B;BT2020B;BT2025B;BT2030B;BT2040B;VCT10XXB;VCT15XXB;VCT20XXB;VCT25XXB;VCT30XXB;VCT35XXB;JET1520;JET1525;JET1530;JET1540;JET2020;JET2025;JET2030;JET2040;JET1520B;JET1525B;JET1530B;JET1540B;JET2020B;JET2025B;JET2030B;JET2040B(刪除VCT25XXB;VCT30XXB;VCT35XXB自1130101生效)	組	衛部醫器輸字第033401號	久立	18,800	刪除產品型號VCT25XXB;VCT30XXB;VCT35XXB	E210-2	113/01/01

## 'file:///D:/%23%23-B2共同擬訂會議作業檔(待提會報告及討論案件)/%2310711既有品項暫置區(受理0701-0831)-主辦/(10711)共擬會議報告案-既有品項核價檔.xlsx'#行政註記
1-月生效
2-季生效
3-專案生效

## 'file:///D:/%23%23-B2共同擬訂會議作業檔(待提會報告及討論案件)/%2310711既有品項暫置區(受理0701-0831)-主辦/(10711)共擬會議報告案-既有品項核價檔.xlsx'#10711
01-依同功能類別品項(特材代碼 )之支付點數暫予支付
11-本署同意擴增產品型號。
25-本署同意刪除，並自年月日生效。
32-本署同意更改廠牌代碼，並自年月日生效。
35-本署同意更改產品型號
71-本署同意刪除部分產品型號。
72-改廠牌，原代碼給予刪除
1A-1特殊情況自行使用;如價量協議……