全民健康保險特殊材料專家小組第55次(101年4月加開)會議紀錄

時    間：101年4月26日(星期四)上午9時

地    點：行政院衛生署中央健康保險局九樓第一會議室

主    席：李召集人丞華(沈副召集人茂庭代)           紀    錄：羅家儀

出席人員：如會議簽到單

一、主席致詞(略)

二、報告事項：全民健康保險特殊材料專家小組待審議案件進度報告(略)

三、討論提案

(一)案由：有關「台灣費森尤斯卡比股份有限公司」申請新增特材「艾極管灌餵食管袋組合套AG Freka Feeding Tube Set」納入健保給付乙案，提請討論。

結論:

- 本案特材是用於在能自體換氣時的胃部減壓，以及無法恢復胃部壞死的加護病人之腸胃灌食，確有臨床需要性，建議納入健保給付。

- 給付規定訂定如下：

- 需要同時進行胃引流及腸灌食。

- 胃麻痺/無法復原的胃部排空。

- 幽門狹窄。

- 支付價格建議與廠商議價。

(二)案由：有關「台灣曲克股份有限公司」申請特殊材料「”曲克”威爾歐葛拜經皮胃造廔導管”COOK”Wills-Oglesby Percutaneous Gastrostomy catheter」納入健保給付乙案，提請討論。

結論: 本案特材對無法經由內視鏡放置「經皮內視鏡胃造廔術PEG導管」者，確有臨床需要性，建議納入健保給付，並與廠商議價。

(三)案由：有關「惠眾股份有限公司」申復特殊材料「”鎳鍗”加壓吻合器”NiTi”Compression Anastomosis Ring」之支付價格乙案，提請討論。

結論: 本案業經特材專家小組第47次會議(100年5月)討論決議每組以5,087點核定，廠商無法接受此價格並提資料申復。經討論本案特材較類似功能類別品項之副作用為低(如較低之裂縫率及狹窄率)，建議同意廠商申復，提高支付價格為原核定之5,087點加計10％，以5,596點核定。

(四)案由：有關「瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司」申復特殊材料「”歐能”伊倍視小型眼房水調整閥及其配件”Optonol”Ex-press Miniature Glaucoma Shunt and Accessories」之支付價格及申請改列為免事前審查乙案，提請討論。

結論:

- 本案特材之療效未明顯優於現有類似功能類別品項，且成本分析資料存在不確定性，故不同意廠商申復理由，建議仍維持原核定價格19,900點給付，及需事前審查。

- 依臨床現況修訂給付規定（同步修訂「青光眼引流瓣膜」給付規定）如下：

- 治療青光眼病人，適用於當小樑手術及藥物失敗後使用。

- 需事前專案申請，經同意後使用。

(五)案由：有關「騏鈺實業股份有限公司」申復特材「皮膚美人工真皮PELNAC ARTIFICIAL DERMIS」未能納入健保給付乙案，提請討論。

結論:本案特材廠商所提文獻無法證實其療效，且臨床已有其他有效治療方式，建議暫不納入健保給付。

(六)案由：有關「達勝有限公司」，申請新增特材「"安培"凝膠式腹腔鏡手通路裝置"Applied" GelPort Laparoscopic Hand Access Device」及「"安培"凝膠式腹腔鏡手通路裝置零配件"Applied" GelPort Laparoscopic Hand Access Device Alexis Wound Retractor」納入健保給付乙案，提請討論。

結論:

- 本案特材應用於泌尿科施行腹腔鏡摘除器官時之輔助，有臨床需要性，建議納入健保給付，並與廠商議價。

- 給付規定訂定如下：限用於

- 腹腔鏡腎摘除術。

- 腹腔鏡腎輸尿管摘除術。

- 腹腔鏡部份腎切除術。

- 腹腔鏡膀胱切除術。

3.本產品應以整組為議價單位。

(七)案由：有關「達勝有限公司」，申請新增特材「"安培"焦點腹腔鏡手通路裝置"Applied" GelPOINT System」納入健保給付乙案，提請討論。

結論:本案特材廠商所提資料無法顯示其效益優於現行手術之操作方式，建議暫不納入健保給付。

(八)案由：有關「台灣曲克股份有限公司」申請新增特材「＂曲克＂藍尼思有孔腹主動脈瘤血管支架暨導引系統”Cook”Zenith Fenestrated AAA Endovascular Graft with the H&L-B One-Shot Introduction System」納入健保給付乙案，提請討論。

結論: 本案特材具臨床療效，但需搭配現行已給付之腹主動脈瘤支架及輸送導引系統，以及輔助配件使用。因價格昂貴，建議先請「中華民國心臟學會」、「台灣血管外科學會」、「台灣胸腔及心臟血管外科學會」就給付規定表示意見後，再提會討論。

(九)案由：有關「台灣曲克股份有限公司」申請新增特材「＂曲克＂藍尼思髂動脈血管分支支架暨導引系統”Cook”Zenith Branch Endovascular Graft –Iliac  Bifurcation with  H&L-B One-Shot Introduction System」納入健保給付乙案，提請討論。

結論: 本案特材具臨床療效，但需搭配現行已給付之腹主動脈瘤支架及輸送導引系統使用。因價格昂貴，建議先請「中華民國心臟學會」、「台灣血管外科學會」、「台灣胸腔及心臟血管外科學會」就給付規定表示意見後，再提會討論。

(十)案由：有關「台灣曲克股份有限公司」申請新增特材「＂曲克＂利弗爾周邊血管支架」”Cook”Zilver PTX Drug Eluting Peripheral Stent 」納入健保給付乙案，提請討論。

結論:本案廠商所提資料無法證實藥物血管支架較無藥物血管支架有更佳之臨床療效，請廠商提供更多實證及更長期之資料後，再提會討論。

(十一)案由：有關「香港商邁柯唯有限公司台灣分公司」申請特材「"邁柯唯"體外循環管路組(含Bioline塗層) "Maquet" Permanent Life Support-Set with Bioline Coating」納入健保給付乙案，提請討論。

結論: 本案特材未包含需使用之其他配件(cannula)，建議請廠商提供整組配件及價格資料後，再提會討論。

(十二)案由：有關「香港商邁柯唯有限公司台灣分公司」申復特材「"邁柯唯"阿克貝心臟不停跳穩定器系統"Maquet" Acrobat off-Pump System」納入健保給付乙案，提請討論。

結論: 本案特材依廠商補提供資料審核認定係使用於心臟不停跳冠狀動脈繞道手術具臨床效益，建議請廠商提供整組配件（應含開胸器上之消耗性墊片Blades）資料，並請「中華民國心臟學會」、「台灣血管外科學會」、「台灣胸腔及心臟血管外科學會」就給付規定表示意見後，再提會討論。

(十三)案由：有關「安鼎貿易有限公司」申請特材「"艾科"外科手術剝離夾鉗"AtriCure"Isolator Surgical Ablation clamps」納入健保給付乙案，提請討論。

結論:

- 本案特材對心律不整手術具臨床效益，建議納入健保給付。

- 支付價格與給付規定比照本保險目前給付之心臟電燒系統(CARDIOBLATE SURGICAL ABLATION SYSTEM)，按每組40,854點給付。

四、散會:中午12時30分