全民健康保險特殊材料專家小組第50次(100年10月)會議紀錄

開會時間：100年10月27日(星期四)上午9時

開會地點：本局九樓第一會議室

出列席單位及人員：如會議簽到單

主席：李召集人丞華(沈副召集人茂庭代)         紀錄：羅家儀

- 主席致詞(略)

- 討論提案

提案一(消化內科)

案由：「荷商波士頓科技有限公司台灣分公司」申請新增類別特材「"波士頓科技"華勒斯膽道支架系統」納入健保給付案，提請討論。

結論：本案特材有臨床療效，原則上建議納入健保給付，惟價格偏高且目前陸續有其他廠商送件，俟彙集其他同類特材申請案件後再一併提會討論。

提案二(消化內科)

案由：有關「台灣曲克股份有限公司」申請「”曲克”取石網」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本案特材有臨床療效，建議納入健保給付，並限透過內視鏡通道取出膽道結石時使用，支付點數應再與廠商議價。

提案三(感染科)

案由：有關「美商必帝股份有限公司」申請「”BD”Posiflush SP Syringe”BD”福徠喜預充式導管沖洗器」納入健保給付範圍乙案，提請討論。

結論:因廠商所提文獻無法顯示醫護人員從事輸液治療，沖洗導管管路所造成的針扎比率以及可減少之醫療支出，且價格偏高，故建議暫不列入給付，俟廠商補提相關文獻等資料後再研議。

提案四(一般)

案由：有關健保已給付「聯和醫療器材股份有限公司」之「"十美牌"幫浦輸液套」是否符合「卡榫式」標準，以及柏朗公司申復其產品應為「卡榫式」二案，提請討論。

結論:本案相關特材因涉及該類醫材功能之精準度與安全設計之認定，建議應洽國內具公信力之醫材檢驗機構檢測後再議。

提案五(心外)

案由：有關「美敦力醫療產品股份有限公司」申請「心臟恢復系統模組」納入健保給付乙案，提請討論。

結論: 本案特材能減少手術準備時間，建議納入健保給付，惟價格偏高，應與廠商議價。

提案六(心外、小兒心外、整外)

案由：有關「百特醫療產品股份有限公司」申請「”百特”伏血凝止血劑」納入健保給付乙案，提請討論。

結論:有關廠商	建議本案特材優先使用於小兒顱顏及小兒心臟手術乙節，惟查行政院衛生署醫療器材許可證仿單核定本中載明，該產品「使用於兒童及懷孕婦女的安全性及有效性尚未確立」，爰請廠商釐清本項疑義後再議。

提案七(泌尿)

案由：有關「台灣曲克股份有限公司」申請「〝曲克〞奧創腎造口術氣球套組」、「〝曲克〞腎造口術氣球套組」納入健保給付乙案，提請討論。

結論: 本案特材有臨床療效，建議納入健保給付，支付價格比照健保現行給付輸尿管氣球導管之點數5,068點給付。

提案八(一般外科、婦科、泌尿科)

案由：有關「達勝有限公司」申請「” APPLIED”DIRECT DRIVE DISPOSABLE LAPAROSCOPIC GRASPER”安培”腹腔鏡組織夾持鉗」納入健保給付範圍乙案，提請討論。

結論:本案材料應內含於相關之診療項目支付點數中，健保不另給付。

提案九(一般外科、婦科、泌尿科)

案由：有關「達勝有限公司」申請「”APPLIED”DIRECT DRIVE DISPOSABLE LAPAROSCOPIC SCISSORS”安培”腹腔鏡組織剪刀」納入健保給付範圍乙案，提請討論。

結論: 本案材料應內含於相關之診療項目支付點數中，健保不另給付。

提案十(一般外科、婦科、泌尿科)

案由：有關「達勝有限公司」申請「” SNOWDEN PENCER”SCISSOR TIP  ”史諾頓賓士”剪刀頭」納入健保給付範圍乙案，提請討論。

結論: 本案材料應內含於相關之診療項目支付點數中，健保不另給付。

提案十一(一般外科、婦科、泌尿科)

案由：有關「達勝有限公司」申請

「”APPLIED”SUCTION/IRRIGATION SYSTEM”安培”沖吸系列產品」納入健保給付範圍乙案，提請討論。

結論: 本案特材有臨床療效，建議納入健保給付，並與廠商議價。

提案十二(一般外科、婦科、泌尿科)

案由：有關「達勝有限公司」申復「"安培"安全穿刺套管系統(KII FIOS)」健保支付價格乙案，提請討論。

結論: 本案為傳統穿刺套管系統附加充氣功能，具臨床實用及便利性，建議調整點數並與廠商議價。

參、散會:上午12時0分