全民健康保險特殊材料專家小組第47次會議紀錄

開會時間：100年5月26日(星期四)上午9時

開會地點：本局九樓第一會議室

出列席單位及人員：如會議簽到單

主席：李召集人丞華(沈副召集人茂庭代)           紀錄：周清蓮

- 主席致詞(略)

- 報告案：

案由：有關特材「胸主動脈支架」核訂支付點數為520,000點，自100年6月1日起生效，並已訂定價量協議，以及須配合本局所辦理之價量調查及價格調整作業。

決定：洽悉。

- 討論提案

提案一(眼科)

案由：有關「瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司」申請特材「"歐能"伊倍視小型眼房水調整閥及其配件」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本案特材建議納入健保給付。支付點數及適應症比照本保險已收載「青光眼引流瓣膜」，以19,900點核定。

提案二(胸腔或小兒科)

案由：有關「紐西蘭商費雪派克醫療器材有限公司台灣分公司」申請特材「"費雪派克"正壓呼吸輔助系統」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：

- 本產品有其醫療上之需要，建議納入健保給付，並與廠商議價。

- 適應症參照NASAL CPAP SYSTEM之適應症訂定如下：(一)限2歲以下且體重介於5kg-10kg之嬰幼兒有呼吸窘迫症時使用。(二)當次住院期間限使用整組乙套，使用期間超過1個月者，得依病情需要每月申請鼻套管(cannula)半套。

提案三(胸腔)

案由：有關「台灣曲克股份有限公司」申復特材「胸腔引流管組」納入健保給付範圍乙案，提請討論。

結論：本案因考量目前臨床上已有簡易有效之特材可達相同療效，建議仍按原核定2000點給付。

提案四(胸內、加護)

案由：有關「鏵甡企業有限公司」申請特材「〝亞希士〞温度調節系統及其附件」等3項納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本案所提供文獻報告顯示，無法較現有臨床處置方式優越，建議不納入健保給付。

提案五(直外)

案由：有關「惠眾股份有限公司」申請特材「”鎳鍗”加壓吻合器」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本案特材建議納入健保給付，支付點數及適應症比照本保險已收載AUTOSUTURE(EEA)，以5087點核定。

提案六(整外)

案由：有關「騏鈺實業股份有限公司」申請特材「皮膚美人工真皮」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本案廠商所提價格，較本保險原收載類似品「人造真皮再生模板」昂貴數倍，請廠商提供價格訂定理由並降價後再議，暫不納入健保給付。

提案七(一般外科)

案由：有關「達勝有限公司」申請特材「"安培"凝膠式腹腔鏡手通路裝置」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本案考量價格昂貴且可使用於一般外科、泌尿科、婦產科等，預估使用數量龐大且適應症訂定不易，建議先請相關醫學會(台灣消化系外科醫學會、台灣消化系內視鏡醫學會、台灣婦產科醫學會、台灣泌尿科醫學會等）就給付規定及適應症表示意見後再議。

提案八(脊椎外科、神經外科)

案由：有關「美敦力醫療產品股份有限公司」申請特材「"佛柔美德"抗粘黏凝膠」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本案考量對於健保財務衝擊極大，建議先委請財團法人醫藥品查驗中心就其能降低復發率、醫療經濟效益等進行評估後再提會研議。

提案九(腸胃)

案由：有關「杏昌生技股份有限公司」申請特材「”東龍”安適龍導管」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本案建議請相關醫學會(台灣消化系外科醫學會、台灣消化系醫學會、台灣放射腫瘤學會)，就使用適應症及使用規定表示意見後再議。

提案十(腸胃)

案由：有關「台灣巴德股份有限公司」申請擴增特材「週邊置入中心靜脈導管PICC」之適應症乙案，提請討論。

結論：本案因無使用PICC及CVC兩者療效比較之研究報告，建議維持現行適應症。

提案十一(心內)

案由：有關「鏵甡企業有限公司」申請特材「〝美瑞特〞多路水接頭〝Merit〞Manifold」(2 ports及 3 ports)納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本案建議納入給付，支付價格部分因無相關文獻佐證可減少顯影劑之使用及降低感染，故建議按本保險原收載Manifold之價格給付，2 ports Manifold核定為221點，3 ports Manifold核定為263點。

提案十二(心外)

案由：有關「香港商邁柯唯有限公司台灣分公司」申請特材「"邁柯唯"離心幫浦」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本案因考量對於短時間使用之體外循環病例，無法凸顯其效益，故建議請廠商再提供使用於ECMO及VAD之相關國內外文獻報告後再議。

提案十三(耳鼻喉)

案由：有關「惠興股份有限公司」申請特殊材料「低溫冷觸手術用氣化棒、無線射頻手術用氣化棒、喉顯微手術用氣化棒」等三項納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本案考量已有傳統治療材料可使用，建議不納入健保給付。

肆、散會:中午12時10分