全民健康保險特殊材料專家小組第39次會議紀錄

開會時間：99年7月15日(星期四)上午9時

開會地點：本局九樓第一會議室

出列席單位及人員：如會議簽到單

主席：李委員丞華(沈委員茂庭代)             紀錄：施彩雲

- 主席致詞（略）

- 討論提案

提案一(胸腔外科)

案由：有關台灣曲克股份有限公司申復特殊材料「胸腔引流管組」納入健保給付範圍乙案，提請討論。

結論：同意納入健保給付，支付價格比照經皮穿刺肝膽引流組核訂為2000點。

提案二(小兒科、麻醉科 )

案由：有關台灣曲克股份有限公司申請新增特殊材料「幼童專用動脈壓力監測組」納入健保給付範圍乙案，提請討論。

結論：

- 同意納入健保給付，限2歲以下或15KG以下之兒童使用。

- 支付價格部分，建議與廠商議價。

提案三(神經外科)

案由：有關台灣柏朗股份有限公司，申復特殊材料「"雅氏"第二代鈦合金頭骨固定夾"Aesculap"CranioFix 2 Titanium Clamp」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：

- 同意納入健保給付，並與廠商議價。

- 適應症代碼(D201-1)重建型、迷你型、微小型顏面骨板，BURR HOLE PLATE、頭骨固定夾使用規範為:

- 限使用在髮際線以外，且符合以下條件之一：

1.限使用於顏面骨折患者。

2. 顏面及上、下顎骨惡性腫瘤切除重建手術之患者使用。

- BURR HOLE PLATE、頭骨固定夾每次手術使用總數以3個為限。

提案四(眼科 )

案由：有關瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司，申請新增特殊材料「〝愛爾康〞20 Ga Total Plus玻璃體手術配件包5000切廣角照明」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：本產品暫不同意納入健保給付，請廠商提出5000切之臨床文獻報告資料後再議。

提案五(消化內科)

案由：有關台灣費森尤斯卡比股份有限公司申請新增特殊材料「管灌餵食管袋組合套」納入健保給付範圍乙案，提請討論。

結論：同意納入健保給付，價格比照矽質材質之價格5600點(含所有材料在內)核訂。

提案六(消化內科 )

案由：有關台灣曲克股份有限公司申請新增特殊材料「經鼻腔空腸餵食管」納入健保給付範圍乙案，提請討論。

結論：

- 同意納入健保給付，惟價格太高，應洽廠商議價。

- 「經鼻腔空腸餵食管」適應症訂定如下:

- 嚴重急性胰臟炎。

- 空腸前端阻塞或上腸系膜動脈症候群。

- 手術、創傷或敗血症等疾病，導致胃排空異常，無法以鼻胃管餵食者。

提案七(血液腫瘤科)

案由：有關森昌有限公司申請「克萊福藥物準備系統組件」納入健保給付範圍乙案，提請討論。

結論：請廠商說明使用該產品可減少汙染、增加安全性及成本效益(可取代IV pump set 數量)等資料後再議。

提案八(血腫、加護科)

案由：有關巴德股份有限公司申請擴增特殊材料「週邊置入中心靜脈導管PICC」之適應症備註代碼A216-2乙案，提請討論。

結論：建議維持現行使用規範辦理，俟廠商提出此產品與CVC之材質、感染率等相關比較資料後再議。

提案九(血腫、加護科)

案由：有關聯和醫療器材股份有限公司申復特殊材料「〝十美牌〞幫浦輸液套，特材代碼:CLS06080PUSG、CLS06130PUSG」之健保給付價格乙案，提請討論。

結論：因本項產品之結構及準確度均與卡榫式相同，爰建議特材代碼:CLS06080PUSG、CLS05130PUSG之健保給付價格同意比照PUMP SET/FOR OTHER DRUG/卡榫式之價格核復。

提案十(心內、心外、放射)

案由：巴德股份有限公司申請新增特殊材料「〝安吉美爾德〞巴德萊弗丹血管支架(淺股動脈血管支架)」、納入健保給付乙案，提請討論。

結論：原則同意納入，但需先函詢相關醫學會提供適應症(如附件)之修訂意見。

提案十一(心臟外科)

案由：有關日商泰爾茂公司申請新增特材”泰爾茂”菲斯膜型人工心肺乙案納入健保給付乙案，提請討論。

結論：

- 同意納入健保給付，惟價格太高，應洽廠商議價。

- 限12歲以下之兒童開心手術使用。

提案十二(心臟內科)

案由：有關興東藥品器材有限公司申復「冠狀動脈成型術探測導管」健保支付價格乙案，提請討論。

結論：同意納入健保給付，惟價格太高，應洽廠商議價。

參、散會:下午1時。