全民健康保險特殊材料專家小組第34次會議紀錄

開會時間：98年9月24日(星期四)上午9時

開會地點：本局九樓第一會議室

出列席單位及人員：如會議簽到單

主席：李召集人丞華(沈副召集人茂庭代)             紀錄：詹素珠

- 主席致詞（略）

貳、討論提案

提案一

案由：有關亞東創新發展股份有限公司申請特殊材料「〝舒膚貼〞生物合成纖維膜」健保給付之價格乙案，提請討論。

結論：建議納入健保給付，惟價格過高，應再與廠商議價。

提案二

案由：有關冠亞生技股份有限公司申請「偉歐頸椎鋼板固定系統」，納入健保給付乙案，提請討論。

結論：請廠商提供國內外臨床療效評估報告後再議。

提案三

案由：有關長安儀器有限公司申請「脊頸椎內固定系統之脊椎固定釘」，納入健保給付乙案，提請討論。

結論：

- 建議納入健保給付，惟價格過高，應再與廠商議價。

- 限骨質疏鬆症患者(T-Score小於或等於-2.5)使用。

提案四

案由：有關美敦力醫療產品股份有限公司申請新增特材肯力壯神經刺激器乙案，提請討論。

結論：本案因對健保財務之衝擊甚大且各單位所提適應症尚無共識，故建議健保局彙整各單位意見(包括適應症及醫師資格)後，請相關醫學會表示意見後再提會討論。另是否採部分給付方式及如採部分給付應如何支付等，亦請一併考量。

提案五

案由：有關連鎰有限公司申請新增特殊材料「”拜歐古陸”手術凝膠〝BIOGLUE〞SURGICAL ADHESIVE」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：

- 建議納入健保給付，惟價格過高，應再與廠商議價。

- 限用於急性主動脈剝離修補手術。

三、另因本項價格較為昂貴，建議移請本局醫務管理處，列入訂定DRG點數之參考。

提案六

案由：有關台灣聖猷達醫療用品有限公司申請新增特殊材料「豬組織瓣膜”SJM”EPIC VALVE」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：建議納入健保給付，並參比現行健保給付豬組織瓣膜之支付價格46,000元核定。

提案七

案由：有關台灣柏朗股份有限公司申請暫時性腔靜脈過濾器納入健保給付品項乙案，提請討論。

結論：請廠商提供療效評估資料後再議。

提案八

案由：有關前茂企業股份有限公司申請新增特殊材料「〝亞諾〞光纖感應主動脈弓氣球導管」健保給付之價格乙案，提請討論。

結論：

一、建議納入健保給付，惟價格過高，應再與廠商議價。

二、適應症限用於：

(一)心臟外科手術併心臟低輸出量者。

(二)心臟低輸出量併心房顫動者。

提案九

案由：有關台灣聖猷達醫療用品有限公司申請新增特殊材料「神風植入式心臟節律器」納入健保給付乙案，提請討論

結論：建議納入健保給付，並依現行單腔心律調節器74,070元核定。

提案十

案由：有關台灣聖猷達醫療用品有限公司申請新增特材「〝植入式心臟節律器電刺激導線」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：建議納入健保給付，惟價格過高應再與廠商議價。

提案十一

案由：有關台灣聖猷達醫療用品有限公司申請「房中膈穿刺針」納入健保給付乙案，提請討論。

結論：建議納入健保給付，並依現行PTMV穿刺針支付價格核定。

提案十二

案由：有關中華民國心臟學會建議修改心臟整流去顫器使用規範乙案，提請討論。

結論：因心臟整流去顫器之使用規範為行政院衛生署所訂定，爰建議將中華民國心臟學會之相關建議，轉送行政院衛生署參辦。

參、散會:下午12時10分。