附件2   牙醫院所感染管制SOP作業考評表

| 醫事服務機構名稱：君悅美學牙醫診所 | 醫事服務機構代號：3739011443 |
| --- | --- |

※考評標準：評分分為A、B、C，不符合C則為D，任一項目得D則不合格。

A.硬體設備方面

| 項目 | 評分標準 | 自評 | 訪評 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.適當洗手設備 | C.診療區域應設洗手台及洗手設備，並維持功能良好及周圍清潔。 | B |  |  |
|  | B.符合C，洗手水龍頭需免手觸式設計，並在周圍設置洗手液、洗手圖(遵守手部衛生五時機及六步驟)、擦手紙及垃圾桶。 |  |  |  |
| 2.良好通風空調系統 | C.診間有空調系統或通風良好，空調出風口須保持乾淨。 | B |  |  |
|  | B.符合C定期清潔維護，有清潔紀錄本可供查詢。 |  |  |  |
| 3.適當滅菌消毒設施 | C.診所具有滅菌器及在效期內的消毒劑，有適當空間進行器械清洗、打包、滅菌及儲存。 | B |  |  |
|  | B.符合C，滅菌器定期檢測功能正常（包括溫度、壓力、時間及清潔紀錄）；消毒劑定期更換，並有紀錄。 |  |  |  |
|  | A.符合B，具有滅菌後乾燥之滅菌器。 |  |  |  |
| 4.診間環境清潔 | C.診間環境清潔。 | A |  |  |
|  | B.符合C，定期清潔並有紀錄；診療檯未使用時檯面保持淨空及乾淨。 |  |  |  |
|  | A.符合B，物品依序置於櫃中，並保持清潔。 |  |  |  |

B.軟體方面

| 項目 | 評分標準 | 自評 | 訪評 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.完備病人預警防範措施 | C.看診前詢問病人病史。 | A |  |  |
|  | B.符合C，詢問病人詳細全身病史、傳染病史及TOCC(旅遊史(Travel)、職業史(Occupation)、接觸史(Contact)及群聚史(Cluster))，並完整登載病歷首頁。 |  |  |  |
|  | A.符合B，並依感染管制原則如「公筷母匙」、「單一劑量」、「單一流程」等執行看診。 |  |  |  |
| 2.適當個人防護措施 | C.牙醫師看診及牙醫助理人員跟診時穿戴口罩、手套及清潔之工作服；不可使用同一雙手套照護不同病人，且穿脫手套時確實執行手部衛生。 | B |  |  |
|  | B.符合C，視狀況穿戴面罩或眼罩。 |  |  |  |
|  | A.符合B，並依感染管制原則「減少飛沫氣霧」執行看診。 |  |  |  |
| 3.開診前治療台消毒措施 | C.治療台擦拭清潔，管路出水2分鐘，痰盂水槽流水3分鐘，抽吸管以新鮮泡製0.005~0.02%漂白水(NaOCl）或2.0%沖洗用戊二醛溶液(glutaraldehyde)或稀釋之碘仿溶液10%)(iodophors)或合格管路消毒液沖洗管路3分鐘。 | A |  |  |
|  | B.符合C，不易消毒擦拭處(如把手、頭枕、開關按鈕等)，以覆蓋物覆蓋之。 |  |  |  |
|  | A.符合B，完備紀錄存檔。 |  |  |  |
| 4.門診結束後治療台消毒措施 | C.治療台擦拭清潔，管路消毒放水放氣，清洗濾網。 | C |  |  |
|  | B.符合C，診所定期全員宣導及遵循。 |  |  |  |
|  | A.符合B，完備紀錄存檔。 |  |  |  |
| 5.完善廢棄物處置 | C.有合格清運機構清理廢棄物及冷藏設施。 | A |  |  |
|  | B.符合C，醫療廢棄物與毒性廢棄物依法分類、貯存與處理。 |  |  |  |
|  | A.符合B，備有廢棄物詳細清運紀錄。 |  |  |  |
| 6.意外尖銳物扎傷處理流程制訂 | C.制訂診所防範尖銳物扎傷計畫及處理流程。 | B |  |  |
|  | B.符合C，診所定期全員宣導。 |  |  |  |
|  | A.符合B，完備紀錄存檔。 |  |  |  |
| 7.器械浸泡消毒 | C.選擇適當消毒劑及記錄有效期限。 | A |  |  |
|  | B.符合C，消毒劑置於固定容器及加蓋，並覆蓋器械。 |  |  |  |
|  | A.符合B，記錄器械浸泡時間。 |  |  |  |
| 8.重要醫療物品器械滅菌 | C.器械清洗打包後，進鍋滅菌並標示滅菌日期。 | A |  |  |
|  | B.符合C，化學指示劑監測，並完整紀錄。 |  |  |  |
|  | A.符合B，每週至少一次生物指示劑監測及消毒鍋檢測，並完整紀錄。 |  |  |  |
| 9.滅菌後器械貯存 | C.滅菌後器械應放置乾淨、乾燥且有覆蓋物之處，並依效期先後使用。 | B |  |  |
|  | B.符合C，器械貯存不超過有效期限(打包袋器械貯存不超過一個月，其餘一週為限)。 |  |  |  |
|  | A.符合B，器械定期清點，若包裝破損或過期器械，需重新清洗打包滅菌，並有紀錄可查詢。 |  |  |  |
| 10.感染管制流程制訂 | C.診所須依牙科感染管制SOP，針對自家診所狀況，制訂看診前後感染管制流程、器械滅菌消毒流程及紀錄表。 | B |  |  |
|  | B.符合C，診所定期全員宣導及遵循，並有完備紀錄存檔。 |  |  |  |
|  | A.符合B，院所內70%工作人員，每年參加一小時感管教育訓練課程，建立手部衛生教育訓練，得包括線上數位學習課程，並造冊存查。 |  |  |  |
| 11.安全注射行為 | C.單一劑量或單次使用包裝的注射藥品僅限單一病人單次使用(如:沒打完之麻藥管不可供他人使用)。 | B |  |  |
|  | B.符合C，院所定期全員宣導及遵循，並有完備紀錄存檔。 |  |  |  |
|  | A.符合B，定期檢討及改善，並有紀錄可查。 |  |  |  |
| 12.一人一機 | C.高速手機清洗並以滅菌袋包裝後，進鍋滅菌並標示滅菌日期。 | C |  |  |
|  | B.符合C，放置包內包外化學指示劑監測，並完整紀錄。 |  |  |  |
|  | A.符合B，每週至少一次生物指示劑監測及消毒鍋檢測，並完整紀錄。 |  |  |  |

※ 全民健康保險醫療費用申報與核付及醫療服務審查辦法第26條：「保險人為增進審查效能，輔導保險醫事服務機構提升醫療服務品質，得派員至特定保險醫事服務機構就其醫療服務之人力設施、治療中之醫療服務或已申報醫療費用項目之服務內容，進行實地審查，並得邀請相關醫事團體代表陪同」。 ※ 全民健康保險醫療費用申報與核付及醫療服務審查辦法第29條：「保險醫事服務機構經實地審查發現有提供醫療服務不當或違規者，保險人應輔導其改善，並依相關規定加強審查、核減費用、依檔案分析不予支付或視需要移送查核」。

實地訪查日期： 113 年 12 月 13 日 時 分

訪評結果：□合格 □不合格(請簡述不合格原因) 說明：

審查醫藥專家簽章：

保險人所轄分區業務組陪同人員： (不參與感染管制SOP考評)

上述資料經本人確認無誤，並且已明白「全民健康保險醫療費用申報與核付及醫療服務審查辦法」、「牙醫門診加強感染管制實施方案」之相關規定。

醫事服務機構代表醫師簽章：