附件2 牙醫院所感染管制SOP作業考評表
醫事服務機構名稱：君悅美學牙醫診所	醫事服務機構代號：3739011443

※考評標準：評分分為A、B、C，不符合C則為D，任一項目得D則不合格。
A.硬體設備方面
項目	評分標準	自評	訪評	備註
1.適當洗手設備	C.診療區域應設洗手台及洗手設備，並維持功能良好及周圍清潔。	B
	B.符合C，洗手水龍頭需免手觸式設計，並在周圍設置洗手液、洗手圖(遵守手部衛生五時機及六步驟)、擦手紙及垃圾桶。
2.良好通風空調系統	C.診間有空調系統或通風良好，空調出風口須保持乾淨。	B
	B.符合C定期清潔維護，有清潔紀錄本可供查詢。
3.適當滅菌消毒設施	C.診所具有滅菌器及在效期內的消毒劑，有適當空間進行器械清洗、打包、滅菌及儲存。	B
	B.符合C，滅菌器定期檢測功能正常（包括溫度、壓力、時間及清潔紀錄）；消毒劑定期更換，並有紀錄。
	A.符合B，具有滅菌後乾燥之滅菌器。
4.診間環境清潔	C.診間環境清潔。	A
	B.符合C，定期清潔並有紀錄；診療檯未使用時檯面保持淨空及乾淨。
	A.符合B，物品依序置於櫃中，並保持清潔。

B.軟體方面
項目	評分標準	自評	訪評	備註
1.完備病人預警防範措施	C.看診前詢問病人病史。	A
	B.符合C，詢問病人詳細全身病史、傳染病史及TOCC(旅遊史(Travel)、職業史(Occupation)、接觸史(Contact)及群聚史(Cluster))，並完整登載病歷首頁。
	A.符合B，並依感染管制原則如「公筷母匙」、「單一劑量」、「單一流程」等執行看診。
2.適當個人防護措施	C.牙醫師看診及牙醫助理人員跟診時穿戴口罩、手套及清潔之工作服；不可使用同一雙手套照護不同病人，且穿脫手套時確實執行手部衛生。	B
	B.符合C，視狀況穿戴面罩或眼罩。
	A.符合B，並依感染管制原則「減少飛沫氣霧」執行看診。
3.開診前治療台消毒措施	C.治療台擦拭清潔，管路出水2分鐘，痰盂水槽流水3分鐘，抽吸管以新鮮泡製0.005~0.02%漂白水(NaOCl）或2.0%沖洗用戊二醛溶液(glutaraldehyde)或稀釋之碘仿溶液10%)(iodophors)或合格管路消毒液沖洗管路3分鐘。	A
	B.符合C，不易消毒擦拭處(如把手、頭枕、開關按鈕等)，以覆蓋物覆蓋之。
	A.符合B，完備紀錄存檔。
4.門診結束後治療台消毒措施	C.治療台擦拭清潔，管路消毒放水放氣，清洗濾網。	C
	B.符合C，診所定期全員宣導及遵循。
	A.符合B，完備紀錄存檔。
5.完善廢棄物處置	C.有合格清運機構清理廢棄物及冷藏設施。	A
	B.符合C，醫療廢棄物與毒性廢棄物依法分類、貯存與處理。
	A.符合B，備有廢棄物詳細清運紀錄。
6.意外尖銳物扎傷處理流程制訂	C.制訂診所防範尖銳物扎傷計畫及處理流程。	B
	B.符合C，診所定期全員宣導。
	A.符合B，完備紀錄存檔。
7.器械浸泡消毒	C.選擇適當消毒劑及記錄有效期限。	A
	B.符合C，消毒劑置於固定容器及加蓋，並覆蓋器械。
	A.符合B，記錄器械浸泡時間。
8.重要醫療物品器械滅菌	C.器械清洗打包後，進鍋滅菌並標示滅菌日期。	A
	B.符合C，化學指示劑監測，並完整紀錄。
	A.符合B，每週至少一次生物指示劑監測及消毒鍋檢測，並完整紀錄。
9.滅菌後器械貯存	C.滅菌後器械應放置乾淨、乾燥且有覆蓋物之處，並依效期先後使用。	B
	B.符合C，器械貯存不超過有效期限(打包袋器械貯存不超過一個月，其餘一週為限)。
	A.符合B，器械定期清點，若包裝破損或過期器械，需重新清洗打包滅菌，並有紀錄可查詢。
10.感染管制流程制訂	C.診所須依牙科感染管制SOP，針對自家診所狀況，制訂看診前後感染管制流程、器械滅菌消毒流程及紀錄表。	B
	B.符合C，診所定期全員宣導及遵循，並有完備紀錄存檔。
	A.符合B，院所內70%工作人員，每年參加一小時感管教育訓練課程，建立手部衛生教育訓練，得包括線上數位學習課程，並造冊存查。
11.安全注射行為	C.單一劑量或單次使用包裝的注射藥品僅限單一病人單次使用(如:沒打完之麻藥管不可供他人使用)。	B
	B.符合C，院所定期全員宣導及遵循，並有完備紀錄存檔。
	A.符合B，定期檢討及改善，並有紀錄可查。
12.一人一機	C.高速手機清洗並以滅菌袋包裝後，進鍋滅菌並標示滅菌日期。	C
	B.符合C，放置包內包外化學指示劑監測，並完整紀錄。
	A.符合B，每週至少一次生物指示劑監測及消毒鍋檢測，並完整紀錄。

※ 全民健康保險醫療費用申報與核付及醫療服務審查辦法第26條：「保險人為增進審查效能，輔導保險醫事服務機構提升醫療服務品質，得派員至特定保險醫事服務機構就其醫療服務之人力設施、治療中之醫療服務或已申報醫療費用項目之服務內容，進行實地審查，並得邀請相關醫事團體代表陪同」。 / ※ 全民健康保險醫療費用申報與核付及醫療服務審查辦法第29條：「保險醫事服務機構經實地審查發現有提供醫療服務不當或違規者，保險人應輔導其改善，並依相關規定加強審查、核減費用、依檔案分析不予支付或視需要移送查核」。
實地訪查日期： 113 年 12 月 13 日 時 分
訪評結果：□合格 □不合格(請簡述不合格原因) / 說明：
審查醫藥專家簽章：
保險人所轄分區業務組陪同人員： / (不參與感染管制SOP考評)

上述資料經本人確認無誤，並且已明白「全民健康保險醫療費用申報與核付及醫療服務審查辦法」、「牙醫門診加強感染管制實施方案」之相關規定。
        醫事服務機構代表醫師簽章：